## Հայերեն
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33691420/630 | STA Compact Max Sta CaCL₂0.01 M | STA CaCL₂ 0.025 M` STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված: Ֆորմատ՝ 24x15մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 16 | լրակազմ | 37000 | 592000
2 | 33691420/631 | STA Compact Max STA OWREN KOLLER | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված STA OWREN KOLLER: Ֆորմատ՝ 24x15մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 20 | լրակազմ | 40000 | 800000
3 | 33691420/632 | STA Compact Max STA-Desorb U solution. | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված STA-Desorb U լվացող հեղուկ: Ֆորմատ՝ 24X15մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 25 | լրակազմ | 66000 | 1650000
4 | 33691420/633 | STA Compact Max Cleaner solution | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մաքրող հեղուկ/STA-Cleaner solution/։ Ֆորմատ՝ 6X2500մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 25 | լրակազմ | 85000 | 2125000
5 | 33691420/634 | STA Compact Max STA Cuvettes | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ: Ֆորմատ՝ 6X1000 կյուվետ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001,1 3485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 22 | լրակազմ | 900000 | 19800000
6 | 33691420/635 | Sta-NeoPTimal 10/Ստա նեոպտիմալ 10 թեստ-հավաքածու | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված Ստա Նեոպտիմալ 10/ STA NeoPTimal 10/: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ 1200 թեստ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 30 | լրակազմ | 73000 | 2190000
7 | 33691420/636 | STA Compact Max STA PTT A | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված /STA-PTTA 5/ Ստա Մ.Ա.Թ.Ժ 5 ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 30 | լրակազմ | 120000 | 3600000
8 | 33691420/637 | STA Compact Max STA Factor II | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման II գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT II։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 4 | լրակազմ | 45000 | 180000
9 | 33691420/638 | STA Compact Max STA Factor V | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման V գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT V։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 7 | լրակազմ | 31000 | 217000
10 | 33691420/639 | STA Compact Max STA Factor VII | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման VII գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT VII։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 12 | լրակազմ | 261000 | 3132000
11 | 33691420/640 | STA Compact Max STA Factor VIII | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման VIII գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT VIII։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001,13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 10 | լրակազմ | 145000 | 1450000
12 | 33691420/641 | STA Compact Max STA Factor IX | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման IX գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT IX ։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 8 | լրակազմ | 145000 | 1160000
13 | 33691420/642 | STA Compact Max STA Factor X | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման X գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT X ։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 5 | լրակազմ | 90000 | 450000
14 | 33691420/643 | STA Compact Max STA IMMUNODEF XI | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման XI գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT XI ։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 5 | լրակազմ | 286000 | 1430000
15 | 33691420/644 | STA Compact Max STA THROMBIN 10 | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման ժամանակի որոշման ռեագենտ՝ STA THROMBIN 10։ Ֆորմատ՝ 12x10 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001,13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 16 | լրակազմ | 295000 | 4720000
16 | 33691420/645 | STA Compact Max STA LIQUID FIB | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված /STA-Liquid Fib/ Ստա հեղուկ ֆիբրինոգենի որոշման թեստ- հավաքածու: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա (չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի), չափման միջակայքը 0.9-12 գ/լ: Ֆորմատ՝ 960 թեստ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 30 | լրակազմ | 170000 | 5100000
17 | 33691420/646 | STA Compact Max STA System Control N+P | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված Սիստեմ կոնտրոլ հեղուկ, 2 մակարդակ, 12x2x1 մլ System Coag Control N+P(PT,APTT,FIBRINOGEN,THROMBIN TIME, Factors` (II,V,VII,VII,IX,X,XI,XII) AT,PC,PS inhibitors։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 8 | լրակազմ | 356000 | 2848000
18 | 33691420/647 | STA Compact Max STA Uni Calibrator | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված STA UNICALIBRATOR 6x1ml: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 5 | լրակազմ | 89000 | 445000
19 | 33691420/648 | STA Compact Max STA LIATEST VWF | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված Վիլեբրանդի գործոնի քանակական որոշման ռեագենտ /STA LIATEST VWF: Ֆորմատ՝4x5մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 7 | լրակազմ | 617000 | 4319000
20 | 33691420/649 | STA Compact Max VWF:Ag Calibrator | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված VWF: Ag Calibrator: Ֆորմատը՝ 6 X 1մլ : Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 3 | լրակազմ | 96000 | 288000
21 | 33691420/650 | Liatest N+P | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված /STA LIATEST CONTROL N +P /: Ֆորմատ՝ 12x2x1մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 4 | լրակազմ | 176000 | 704000
22 | 33691162/791 | STA Compact Max liquid cooling glycol | STA Compact Max անալիզատորի աշխատանքը ապահովող սառեցնող հեղուկ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 4 | հատ | 40000 | 160000
23 | 33691420/651 | STA-LIATEST D-DI PLUS/ D-Dimer որոշման թեստ-հավաքածու | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված /STA-LIATEST ® D-DI PLUS/ D-Dimer որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ` բուֆեր 6x5 մլ, լատեքս` 6 x6 մլ, 240 թեստ: Հետազոտության մեթոդ՝ իմմունոտուրբիդիմետրիա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 25 | լրակազմ | 630000 | 15750000
24 | 33691420/652 | STA Stachrom-AT III Antithrombin | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված /STA Stachrom-AT III Antithrombin/ Անտիթրոմբին III որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ` 120 թեստ: Հետազոտության մեթոդ՝ կոլորիմետրիկ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 6 | լրակազմ | 327000 | 1962000
25 | 33691420/653 | STA- STACLOT PROTEIN S | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված STA- STACLOT PROTEIN S որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ` 40 թեստ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 6 | լրակազմ | 235000 | 1410000
26 | 33691420/654 | STA - Stachrom Protein C | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված STA® - Stachrom Protein C որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ՝ 180 թեստ: Հետազոտության մեթոդ՝ խրոմոգենային: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 4 | լրակազմ | 930000 | 3720000
27 | 33691420/655 | K-Assay Factor XIII | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված / K-Assay Factor XIII / 13-րդ գործոնի որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ՝ 2 x 9.5 մլ (բուֆեր) և 1x 6մլ (հակամարմին ռեագենտ ): Մեթոդ՝ 13-րդ գործոնի որոշումը տուրպիտիմետրիկ չափման հիման վրա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 8 | լրակազմ | 460000 | 3680000
28 | 33691420/656 | K-Assay Factor XIII calibrator | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված K-Assay Factor XIII calibrator : Ֆորմատ՝ Lyophilized human factor XIII calibrator 5x1մլ և Factor XIII Calibrator Diluent1x 40մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 6 | լրակազմ | 230000 | 1380000
29 | 33691420/657 | K-Assay coagulation Control level 1 & 2 | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված / K-Assay coagulation Control level 1 և 2/: Ֆորմատ՝ 5x 2x 0.5մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 3 | լրակազմ | 225000 | 675000
30 | 33691162/792 | STA Compact Max Lamp halogen | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված հալոգեն լամպ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 2 | հատ | 82000 | 164000
31 | 33691162/793 | STA Compact Max Needle N°1 cap piercing V.3 | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված ասեղ N°1։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 2 | հատ | 1300000 | 2600000
32 | 33691162/794 | STA Compact Max Needle N°2 | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված ասեղ N°2 ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 2 | հատ | 225000 | 450000
33 | 33691162/795 | STA Compact Max Needle N°3 | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված ասեղ N°3 ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 2 | հատ | 225000 | 450000
34 | 33691420/658 | STA-Coag Control N+P/Ստա Կուագ կոնտրոլ Ն+Պ | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված ստուգիչներ` Ստա Կուագ կոնտրոլ Ն+Պ /STA Coag Contol N+P/, 2 մակարդակ, 12x2x1մլ (PT, APTT, FIBRINOGEN,THROMBIN TIME, ANTI THROMBIN): Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 1 | լրակազմ | 115000 | 115000
35 | 33691420/659 | STA Compact Max STA Microcups | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված /STA-Microcups/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 2 | լրակազմ | 115000 | 230000
36 | 33691162/796 | STA Compact Max Teflon tips for syringe O Rings | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված Teflon tips for syringe O-Rings ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 1 | հատ | 92000 | 92000
37 | 33691162/797 | STA Compact Max Air filter | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված օդի ֆիլտր։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 1 | հատ | 71000 | 71000
38 | 33691162/798 | STA Compact Max Photometric air filter | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված Ֆոտոմետրիկ օդի ֆիլտր։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 1 | հատ | 13500 | 13500
39 | 33691162/799 | STA CK PREST 5 | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման XI գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA IMMUNODEF XI-ի համար STA CK prest, ֆորմատ՝ 6x5մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 2 | հատ | 97000 | 194000
40 | 33691162/800 | STIRRING BAR | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված STA CK prest- համար Strirring bar 3,2x12,7MM RED։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 1 | հատ | 26000 | 26000
41 | 33691400/741 | MAXI REDUCER Compact MAX | Compact MAX/Satellite MAX Պլաստմասե խողովակներ՝ մակարդելիության փորձանյութերի կայունության ապահովման համար։ Նախատեսված է 8-15 մլ սրվակների մեջ տեղադրելու համար։ Մեկանգամյա օգտագործման։ Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 105000 | 210000
42 | 33691400/742 | MINI REDUCER Compact MAX | Compact MAX/Satellite MAX Պլաստմասե խողովակներ` մակարդելիության փորձանյութերի կայունության ապահովման համար։ Նախատեսված են 4-6 մլ սրվակների մեջ տեղադրելու համար։ Մեկանգամյա օգտագործման։ Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 115000 | 230000
43 | 33691160/846 | Էպենդորֆներ 1.5 մլ | Էպենդորֆներ (Polypropylene micro conical test tube with cap. Eppendorf type.), 1.5 մլ տարողությամբ, ոչ ստերիլ, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ | 2000 | հատ | 10 | 20000
44 | 33691160/847 | Մագնիսական ԲռնիչCompact MAX | Compact MAX/ Satellite MAX/ Start 4/Start MAX Մագնիսական բռնիչ։Պլաստմասե ձողիկ մագնիսական ծայրով՝ նախատեսված մետաղյա գնդիկների հեռացման համար։ Ֆորմատ՝ 1 հատ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ | 2 | հատ | 60000 | 120000
45 | 33691400/743 | STA Compact Max STA IMMUNODEF XII | STA Compact Max վերլուծչի համար նախատեսված մակարդման XII գործոնի որոշման ռեագենտ՝ STA DEFICIENT XII։ Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն՝ ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics: | 5 | լրակազմ | 380000 | 1900000
46 | 33691400/744 | Ակտիվ էմիցիզումաբի կոնցենտրացիայի որոշման թեստի չափաբերման համար կալիբրատոր STA Compact Max | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված / Emicizumab/: Մակարդման ժամանակի չափման միջոցով ակտիվ էմիցիզումաբի կոնցենտրացիայի որոշում։ Ֆորմատ՝ 5 x 1.0 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For RUO: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | 4 | լրակազմ | 180000 | 720000
47 | 33691400/745 | Ակտիվ էմիցիզումաբի կոնցենտրացիայի որոշման թեստի որակի վերահսկման համար ստուգիչ նյութեր STA Compact Max | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված / Emicizumab Controls Level 1 and Level 2 /: Մակարդման ժամանակի չափման միջոցով ակտիվ էմիցիզումաբի կոնցենտրացիայի որոշման թեստի որակի վերահսկման համար ստուգիչ նյութեր։ Ֆորմատ՝ 2 x 5 x 1.0 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | 4 | լրակազմ | 280000 | 1120000
48 | 33691400/746 | Տարեկան խնամք | CompactMAX անալիզատորների խնամքի հավաքածու 1 տարվա համար: Ներառում է՝ խնամքի հավաքածու 6Ա – 1 հատ, խնամքի հավաքածու 12Ա – 1 հատ, վակուում պոմպի խնամքի հավաքածու – 1 հատ, սառեցնող պոմպի խնամքի հավաքածու – 1 հատ, վալկոր պոմպի խնամքի հավաքածու – 1 հատ, նմուշառման Ասեղ Ն1 – 1 հատ, նմուշառման ասեղ Ն2 – 1 հատ, նմուշառման ասեղ Ն3 – 1 հատ, օդի զտիչ – 1 հատ, ջրի զտիչ – 1 հատ, նմուշառման ասեղի ներդիրների հավաքածու – 1 հատ, սառեցնող հեղուկ – 1 հատ։ Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Նախատեսված CompactMAX անալիզատորների համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ խնամքի հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: | 2 | լրակազմ | 1000000 | 2000000
49 | 33691400/747 | Գայլախտային հակամակարդիչի հաստատման ռեագենտ (լիոֆիլիզացված) | Նախատեսված է Helena C-4 անալիզատորի համար, մակարդուկային եղանակով գայլախտային հակամակարդիչի որոշման (DRVVT Confirm) թեստ-հավաքածու՝ 10x1.0 մլ : Հավաքածուն նախատեսված է 200 թեստի համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 3 | լրակազմ | 210000 | 630000
50 | 33691400/748 | Գայլախտային հակամակարդիչի որոշման ռեագենտ (լիոֆիլիզացված ) | Նախատեսված է Helena C-4 անալիզատորի համար, մակարդուկային եղանակով գայլախտային հակամակարդիչի որոշման (DRVVT SCREEN) թեստ-հավաքածու 10x2.0 մլ : Հավաքածուն նախատեսված է 400 թեստի համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 3 | լրակազմ | 100000 | 300000
51 | 33691400/749 | Թրոմբոպլաստին | Թրոմբոպլաստին Li-ի որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված Helena C-4 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 8x5մլ, 400 որոշում։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 5 | լրակազմ | 23000 | 115000
52 | 33691400/750 | Քլաուս ֆիբրինոգեն 100 | Նախատեսված է Helena C-4 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 5x2մլ thrombin reagent,2 X 1ml fibrinogen calibrator,2X 25ml owren's buffer, (2 x 5.0 ml) Kaolin suspension 0.5g/L (liquid)։ 200 որոշում։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 5 | լրակազմ | 45000 | 225000
53 | 33691400/751 | Դ-դիմեր | Նախատեսված է Helena C-4 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ լատեքսագլյուտինացիա։ Ֆորմատ՝ 120 որոշում: Դ-Դիմեր լատեքսային ռեագենտ (2 x 3.0 մլ), Դ-Դիմեր ռեակցիոն բուֆեր (2x 7.0 մլ) Դ-Դիմեր դիլյուենտ (1 x 7.0 մլ) Դ-Դիմեր կալիբրատոր (1 x 1.0 մլ)։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 4 | լրակազմ | 340000 | 1360000
54 | 33691400/752 | Հակաթրոմբին 3 | Նախատեսված է Helena C-4 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ խրոմոգեն: Ֆորմատ՝ 200 որոշում: Xa գործոնի սուբստրատ (5x2մլ), Xa գործոն (5 x 2.0 մլ), դիլյուենտ (5 x 3.0 մլ)։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 4 | լրակազմ | 120000 | 480000
55 | 33691400/753 | Կալիբրացման պլազմա | Նախատեսված է Helena C-4 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 10x1մլ: (Multi-Assayed, Normal Pool Calibration Plasma (lyophilised))։ Ֆիրմային նշանի առկայություն, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 52000 | 52000
56 | 33691400/754 | Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ | (10 x 10.0 մլ) Ակտիվացված Մասնակի Թրոմբոպլաստինային Ժամանակ Si L Minus (APTT) (հեղուկ), (10 x 10.0 մլ) Կալցիումի քլորիդի լուծույթ 0.025Մ (հեղուկ), զգայուն չէ Heparin -ի նկատմամբ և աննշան զգայուն Lupus հակամակարդիչների նկատմամբ, Helena C-4 անալիզատորի համար նախատեսված։ Ֆիրմային նշանի առկայություն, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 55000 | 220000
57 | 33691400/755 | Մասնագիտացված հավասարակշռված վերահսկողություն | 10x1մլ, Speciality assayed control N(SAC-N) նախատեսված է Helena C4 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 65000 | 65000
58 | 33691400/756 | Մասնագիտացված հավասարակշռված վերահսկողություն | 10x1մլ, Speciality assayed control A(SAC-A) նախատեսված է Helena C4 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: | 1 | լրակազմ | 65000 | 65000
59 | 33691400/757 | Թրոմբինային ժամանակ | 10x2մլ, նախատեսված է Helena C4 անալիզատորի համար: Մակարդման ժամանակի որոշում։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: | 10 | լրակազմ | 24000 | 240000
60 | 33691400/758 | Պրոտեին C | Նախատեսված է Helena C-4 անալիզատորի համար:Մեթոդ՝ քրոմոգեն: Ֆորմատ՝ 480 որոշում: 6x2մլ պրոտեին C սուբստրատ, 6 x 2.0 մլ պրոտեին C ակտիվատոր, 3 x 5.0 մլ պրոտեին C դիլյուենտ։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: | 4 | լրակազմ | 470000 | 1880000
61 | 33691400/759 | Մակարդման II գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու | 10x1մլ, մակարդման II գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է Helena C4-ի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: | 1 | լրակազմ | 190000 | 190000
62 | 33691400/760 | Մակարդման V գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու | 10x1մլ, մակարդման V գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու։ Նախատեսված է Helena C4-ի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 150000 | 150000
63 | 33691400/761 | Մակարդման VII գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու | 10x1մլ, մակարդման VII գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է Helena C4 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 150000 | 150000
64 | 33691400/762 | Մակարդման VIII գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու | 10x1մլ, մակարդման VIII գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է Helena C4-ի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: | 1 | լրակազմ | 145000 | 145000
65 | 33691400/763 | Մակարդման IX գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու | 10x1մլ, մակարդման IX գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է Helena C4-ի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: | 1 | լրակազմ | 141000 | 141000
66 | 33691400/764 | Մակարդման X գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու | 10x1մլ: Մակարդման X գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված Helena C4 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 150000 | 150000
67 | 33691400/765 | Մակարդման XI գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու | 10x1մլ, մակարդման XI գործոնի ակտիվության որոշման թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է Helena C4-ի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 210000 | 210000
68 | 33691400/766 | Platelet scale set | Նախատեսված է Helena Aggram անալիզատորի 650նմ-ի ալիքի երկարության վրա ստուգաճշտման համար: Լուծույթ N1- (1 × 7.0 մլ), լուծույթ N2-(1 × 3.0 մլ): Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 185000 | 185000
69 | 33691400/767 | Ռիստոցետինի որոշման հավաքածու | 10x0,5մլ ռիստոցետինի որոշման հավաքածու՝ նախատեսված Helena Aggram անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 350000 | 3500000
70 | 33691400/768 | Ռիստոցետին կոֆակտոր հավաքածու | Նախատեսված է Helena Aggram համար։ Պարունակում է 4x5մլ լիոֆիլիզացված թրոմբոցիտներ, 2x1.5 մլ ռիստոցետին 10մգ/մլ (լիոֆիլիզացված), 2x1մլ կալիբրատոր պլազմա (լիոֆիլիզացված), (2 x 0.5 մլ) ռիստոցետին կոֆակտոր ոչ նորմալ կոնտրոլ, 1x35մլ եռաբուֆերային լուծույթ։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 8 | լրակազմ | 300000 | 2400000
71 | 33691400/769 | Ադենոզին դիֆոսֆատ որոշման հավաքածու | Նախատեսված է Helena Aggram անալիզատորի համար՝ 2ˣ1.0մլ ադենոզինդիֆոսֆատ (ADP) 200մկՄ (լիոֆիլիզացված)։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | լրակազմ | 35000 | 1750000
72 | 33691400/770 | Արախիդոնաթթվի որոշման հավաքածու | 2ˣ1.0մլ լիոֆիլիզացված արախիդոնաթթու 5մգ/մլ՝ նախատեսված Helena Aggram անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 33000 | 330000
73 | 33691400/771 | Կոլագենի որոշման հավաքածու | 2ˣ1.0մլ կոլագեն հեղուկ 100մկգ/մլ՝ նախատեսված Helena Aggram անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 90000 | 900000
74 | 33691400/772 | Ադրենալինի (էպինեֆրին) որոշման հավաքածու | 2ˣ1.0մլ Էպինեֆրին 3մՄ լիոֆիլիզացված՝ նախատեսված Helena Aggram անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | լրակազմ | 33000 | 330000
75 | 33691400/773 | Կյուվետ AggRAM | Կյուվետներ՝ նախատեսված Helena AggRAM կիսաավտոմատ ագրեգոմետրի համար։ 200 հատ մեկ տուփում։ Որակի, CE կամ համարժեք սերտիֆիկատների առկայություն։ | 20 | լրակազմ | 75000 | 1500000
76 | 33691160/848 | Կյուվետ մեկտեղանի single cuvettes/ Helena | Կյուվետներ մեկ տեղանի /single/՝ նախատեսված Helena C-4 անալիզատորի համար։ Որակի, CE կամ համարժեք սերտիֆիկատների առկայություն։ | 3000 | հատ | 70 | 210000
77 | 33691160/849 | Կյուվետ երկտեղանի Helena/ Double cuvettes/ (2 wells/each) | Կյուվետներ երկտեղանի /double/` նախատեսված Helena C-4 անալիզատորի համար։ Որակի, CE կամ համարժեք սերտիֆիկատների առկայություն։ | 1500 | հատ | 140 | 210000
78 | 33691400/774 | Հատուկ վերլուծական հսկողություն/ Speciality Assayed Control N | 10x1մլ, Speciality assayed control N(SAC-N) նախատեսված Helena C4 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն, որակի, CE կամ համարժեք սերտիֆիկատների առկայություն ։ | 1 | լրակազմ | 64000 | 64000
79 | 33691400/775 | Հատուկ վերլուծական հսկողություն/ Speciality Assayed Control A | 10x1մլ, Speciality assayed control A(SAC-A) նախատեսված Helena C4 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն, որակի, CE կամ համարժեք սերտիֆիկատների առկայություն: | 1 | լրակազմ | 64000 | 64000
80 | 33691160/850 | Լուծվող ֆիբրին-մոնոմերների կոմպլեքսների որոշման թեստ հավաքածու | Արյան պլազմայում լուծվող ֆիբրին-մոնոմերների կոմպլեքսների որոշման թեստ հավաքածու, 100 որոշում։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 90000 | 1350000
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան նախատեսված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
Սարաբնույթ մեկնաբանման դեպքում հիմք ընդունել հայերեն տարբերակը

## ռուսերեն
ЗАКУПКА ЛАБОРАТОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ЗАПЛАНИРОВАНА НА 2026 ГОД
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения | Цена покупки единицы | Общая цена покупки
1 | 33691420/630 | STA Compact Max Sta CaCL₂ 0,01 М | СТА CaCl₂ 0,025 М: Предназначен для анализатора STA Compact Max. Формат: 24 x 15 мл. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE. Для диагностики in vitro. | 16 | набор | 37000 | 592000
2 | 33691420/631 | STA Compact Max СТА ОУРЕН КОЛЛЕР | STA OWREN KOLLER для анализатора STA Compact Max: Формат: 24 x 15 мл. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 20 | набор | 40000 | 800000
3 | 33691420/632 | Раствор STA Compact Max STA-Desorb U. | Промывочная жидкость STA-Desorb U для анализатора STA Compact Max. Формат: 24 x 15 мл. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 25 | набор | 66000 | 1650000
4 | 33691420/633 | Решение STA Compact Max Cleaner | Раствор STA-Cleaner для анализатора STA Compact Max. Формат: 6 x 2500 мл. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 25 | набор | 85000 | 2125000
5 | 33691420/634 | Кюветы STA Compact Max STA | Реакционные кюветы для анализатора STA Compact Max. Формат: 6x1000 кювет. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя: ISO 9001,1 3485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 22 | набор | 900000 | 19800000
6 | 33691420/635 | Тестовый набор Sta-NeoPTimal 10/Sta neooptimal 10 | STA NeoPTimal 10/ для анализатора STA Compact Max: Оригинальный: Метод: определение времени свёртывания на основе измерения вязкости. Формат теста: 1200. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 30 | набор | 73000 | 2190000
7 | 33691420/636 | STA Compact Max STA PTT A | Анализатор STA Compact Max /STA-PTTA 5/ Тест-набор для определения времени свёртывания крови Sta M.A.T.Zh 5. Метод: определение времени свёртывания крови на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 30 | набор | 120000 | 3600000
8 | 33691420/637 | STA Compact Max STA Factor II | Реагент для определения фактора свёртывания крови II для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT II. Формат: 6 x 1 мл: Торговая марка, наличие международных сертификатов качества от производителя: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 4 | набор | 45000 | 180000
9 | 33691420/638 | STA Compact Max STA Factor V | Реагент для определения фактора свертывания крови V для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT V. Формат: 6x1 мл: Торговая марка, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 7 | набор | 31000 | 217000
10 | 33691420/639 | STA Compact Max STA Factor VII | Реагент для определения фактора свёртывания крови VII для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT VII. Формат: 6 х 1 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества от производителя: ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 12 | набор | 261000 | 3132000
11 | 33691420/640 | STA Compact Max STA Factor VIII | Реагент для определения фактора свёртывания крови VIII для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT VIII. Формат: 6 х 1 мл: Торговая марка, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001,13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 10 | набор | 145000 | 1450000
12 | 33691420/641 | STA Compact Max STA Factor IX | Реагент для определения фактора свёртывания крови IX для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT IX. Формат: 6 х 1 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 8 | набор | 145000 | 1160000
13 | 33691420/642 | STA Compact Max STA Factor X | Реагент для определения фактора свёртывания крови X для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT X. Формат: 6 х 1 мл. Торговая марка, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 5 | набор | 90000 | 450000
14 | 33691420/643 | STA Compact Max STA IMMUNODEF XI | Реагент для определения фактора свёртывания крови XI для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT XI. Формат выпуска: 6 х 1 мл. Торговая марка, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 5 | набор | 286000 | 1430000
15 | 33691420/644 | STA Compact Max STA ТРОМБИН 10 | Реагент для определения времени свёртывания крови для анализатора STA Compact Max: STA THROMBIN 10. Формат: 12х10 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001,13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 16 | набор | 295000 | 4720000
16 | 33691420/645 | STA Compact Max STA LIQUID FIB | Тест-набор STA для определения фибриногена в жидкой форме для анализатора STA Compact Max /STA-Liquid Fib/. Метод: определение времени свертывания крови на основе измерения вязкости (метод измерения по Клаусу), диапазон измерения 0,9–12 г/л. Формат: 960 тестов. Торговая марка, международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 30 | набор | 170000 | 5100000
17 | 33691420/646 | STA Compact Max STA System Control N+P | Системный контроль жидкости для анализатора STA Compact Max, 2 уровня, 12x2x1 мл. Системный контроль коагуляции N+P(PT,APTT,FIBRINOGEN,TROMBIN TIME, Factors` (II,V,VII,VII,IX,X,XI,XII) ингибиторы AT,PC,PS. Торговая марка, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 8 | набор | 356000 | 2848000
18 | 33691420/647 | Калибратор STA Compact Max STA Uni | STA UNICALIBRATOR 6x1 мл для анализатора STA Compact Max. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 5 | набор | 89000 | 445000
19 | 33691420/648 | STA Compact Max STA LIATEST VWF | Реагент для количественного определения фактора Виллебранда /STA LIATEST VWF для анализатора STA Compact Max: Формат: 4x5 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 7 | набор | 617000 | 4319000
20 | 33691420/649 | Калибратор STA Compact Max VWF:Ag | VWF: Калибратор Ag для анализатора STA Compact Max: Формат: 6 X 1 мл: Торговая марка, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 3 | набор | 96000 | 288000
21 | 33691420/650 | Liatest N+P | Разработан для анализатора STA Compact Max /STA LIATEST CONTROL N+P/: Формат: 12x2x1 мл. Бренд, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 4 | набор | 176000 | 704000
22 | 33691162/791 | STA Compact Max жидкостное охлаждение гликолем | Охлаждающая жидкость для анализатора STA Compact Max. Бренд, наличие международных сертификатов качества от производителя: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 4 | шт. | 40000 | 160000
23 | 33691420/651 | STA-LIATEST D-DI PLUS/Тест-набор для определения D-димера | Тест-набор для определения Д-димера /STA-LIATEST® D-DI PLUS/ для анализатора STA Compact Max. Формат: буфер 6x5 мл, латекс: 6x6 мл, 240 тестов. Метод исследования: иммунотурбидиметрия. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 25 | набор | 630000 | 15750000
24 | 33691420/652 | СТА Стахром-АТ III Антитромбин | Тест-набор для определения антитромбина III для анализатора STA Compact Max /STA Stachrom-AT III Antithrombin/. Формат: 120 тестов. Метод исследования: колориметрический. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 6 | набор | 327000 | 1962000
25 | 33691420/653 | STA-STACLOT БЕЛОК S | Тест-набор STA-STACLOT PROTEIN S для анализатора STA Compact Max. Формат: 40 тестов. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 6 | набор | 235000 | 1410000
26 | 33691420/654 | STA - Стахром Белок C | Тест-набор для определения протеина С STA® - Stachrom для анализатора STA Compact Max. Формат: 180 тестов. Метод исследования: хромогенный. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 4 | набор | 930000 | 3720000
27 | 33691420/655 | K-анализ фактора XIII | Тест-набор для анализатора STA Compact Max / K-Assay Factor XIII / для определения фактора 13. Формат: 2 x 9,5 мл (буфер) и 1 x 6 мл (реагент антител). Метод: определение фактора 13 турбидиметрическим методом. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 8 | набор | 460000 | 3680000
28 | 33691420/656 | Калибратор фактора XIII для анализа K | Калибратор фактора XIII K-Assay для анализатора STA Compact Max: Форма выпуска: лиофилизированный калибратор фактора XIII человека 5 x 1 мл и разбавитель для калибратора фактора XIII 1 x 40 мл. Торговая марка, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 6 | набор | 230000 | 1380000
29 | 33691420/657 | Уровень контроля коагуляции K-Assay 1 и 2 | Разработан для анализатора STA Compact Max / K-Assay Coagulation Control level 1 и 2 /. Формат: 5 x 2 x 0,5 мл. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 3 | набор | 225000 | 675000
30 | 33691162/792 | Галогенная лампа STA Compact Max | Галогенная лампа для анализатора STA Compact Max. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 2 | шт. | 82000 | 164000
31 | 33691162/793 | Игла STA Compact Max № 1 для прокалывания колпачков V.3 | Игла № 1 для анализатора STA Compact Max. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 2 | шт. | 1300000 | 2600000
32 | 33691162/794 | Игла STA Compact Max № 2 | Игла № 2 для анализатора STA Compact Max. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 2 | шт. | 225000 | 450000
33 | 33691162/795 | Игла STA Compact Max № 3 | Игла № 3 для анализатора STA Compact Max. Наличие фирменного знака, международных сертификатов качества от производителя: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 2 | шт. | 225000 | 450000
34 | 33691420/658 | STA-Coag Control N+P | Контроли для анализатора STA Compact Max: STA Coag Contol N+P, 2 уровня, 12 x 2 x 1 мл (ПВ, АЧТВ, ФИБРИНОГЕН, ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, АНТИТРОМБИН). Торговая марка, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 1 | набор | 115000 | 115000
35 | 33691420/659 | STA Compact Max STA Microcups | /STA-Microcups/ для анализатора STA Compact Max. Формат: 100 шт./упаковка. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 2 | набор | 115000 | 230000
36 | 33691162/796 | Тефлоновые наконечники STA Compact Max для уплотнительных колец шприца | Тефлоновые наконечники для уплотнительных колец шприцев анализатора STA Compact Max. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 1 | шт. | 92000 | 92000
37 | 33691162/797 | Воздушный фильтр STA Compact Max | Воздушный фильтр для анализатора STA Compact Max. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 1 | шт. | 71000 | 71000
38 | 33691162/798 | Фотометрический воздушный фильтр STA Compact Max | Фотометрический воздушный фильтр для анализатора STA Compact Max. Бренд, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 1 | шт. | 13500 | 13500
39 | 33691162/799 | СТЕК ПРЕСТ 5 | Реагент для определения фактора свёртывания крови XI для анализатора STA Compact Max: STA CK prest для STA IMMUNODEF XI, формат: 6x5 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, CE Mark: For In Vitro Diagnostics. | 2 | шт. | 97000 | 194000
40 | 33691162/800 | Перемешивающий стержень | STA CK prest- для анализатора STA Compact Max. Магнитная мешалка 3,2x12,7 мм, красная. Фирменное наименование, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 1 | шт. | 26000 | 26000
41 | 33691400/741 | MAXI REDUCER Compact MAX | Пластиковые пробирки Compact MAX/Satellite MAX для обеспечения стабильности материалов для коагулограммы. Предназначены для установки во флаконы объёмом 8–15 мл. Одноразовые. Формат поставки: 100 шт. в упаковке. Фирменные. | 2 | набор | 105000 | 210000
42 | 33691400/742 | МИНИ-РЕДУКТОР Compact MAX | Пластиковые пробирки Compact MAX/Satellite MAX для обеспечения стабильности материалов для коагулограммы. Предназначены для установки во флаконы объёмом 4–6 мл. Одноразовые. Формат поставки: 100 шт. в упаковке. Фирменные. | 2 | набор | 115000 | 230000
43 | 33691160/846 | Эппендорфы 1,5 мл | Эппендорфы (микроконические пробирки из полипропилена с крышкой, тип Эппендорф), объёмом 1,5 мл, нестерильные, в заводской упаковке. Фирменные. | 2000 | шт. | 10 | 20000
44 | 33691160/847 | Магнитный захват Compact MAX | Магнитный захват Compact MAX/ Satellite MAX/ Start 4/ Start MAX. Пластиковая палочка с магнитным наконечником, предназначена для извлечения металлических шариков. Формат: 1 шт. Брендированный. | 2 | шт. | 60000 | 120000
45 | 33691400/743 | STA Compact Max STA IMMUNODEF XII | Реагент для определения фактора свёртывания крови XII для анализатора STA Compact Max: STA DEFICIENT XII. Формат: 6 х 1 мл. Торговая марка, наличие международных сертификатов качества, выданных производителем: ISO 9001, 13485, маркировка CE: для диагностики in vitro. | 5 | набор | 380000 | 1900000
46 | 33691400/744 | Калибратор STA Compact Max для калибровки теста на определение концентрации активного вещества эмицизумаба | Для анализатора STA Compact Max /Эмицизумаб/: Определение активной концентрации эмицизумаба путем измерения времени свертывания. Формат: 5 x 1,0 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения после вскрытия реагента: при температуре 2-8°C. Срок годности составляет 1/2 от срока годности на момент поставки. Для RUO: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | 4 | набор | 180000 | 720000
47 | 33691400/745 | Контрольные материалы для контроля качества теста по определению концентрации активного вещества эмицизумаба STA Compact Max | Для анализатора STA Compact Max /контроли эмицизумаба уровня 1 и уровня 2/: контрольные материалы для контроля качества теста на определение концентрации активного эмицизумаба путем измерения времени свертывания. Формат: 2 x 5 x 1,0 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения после вскрытия реагента: при температуре 2-8°C. 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой, в соответствии с рекомендациями производителя. | 4 | набор | 280000 | 1120000
48 | 33691400/746 | Ежегодное обслуживание | Комплект для ухода за анализатором CompactMAX на 1 год. Включает: комплект для ухода 6А – 1 шт., комплект для ухода 12А – 1 шт., комплект для ухода за вакуумным насосом – 1 шт., комплект для ухода за охлаждающим насосом – 1 шт., комплект для ухода за насосом Valcor – 1 шт., игла для отбора проб N1 – 1 шт., игла для отбора проб N2 – 1 шт., игла для отбора проб N3 – 1 шт., воздушный фильтр – 1 шт., фильтр для воды – 1 шт., комплект вставок для иглы для отбора проб – 1 шт., охлаждающая жидкость – 1 шт. Оригинал: Формат: шт. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента установки. Предназначен для анализаторов CompactMAX, которые могут работать только с оригинальным комплектом. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя или его представителя на этапе заключения договора. | 2 | набор | 1000000 | 2000000
49 | 33691400/747 | Реагент для подтверждения наличия волчаночного антикоагулянта (лиофилизированный) | Разработан для анализатора Helena C-4, тест-набор для определения волчаночного антикоагулянта коагуляционным методом (DRVVT Confirm): 10x1,0 мл. Набор рассчитан на 200 исследований. Наличие товарного знака. | 3 | набор | 210000 | 630000
50 | 33691400/748 | Реагент для определения волчаночного антикоагулянта (лиофилизированный) | Разработан для анализатора Helena C-4, для метода коагуляции волчаночного антикоагулянта.Тест-набор DRVVT SCREEN 10 x 2,0 мл. Рассчитан на 400 тестов. Торговая марка доступна. | 3 | набор | 100000 | 300000
51 | 33691400/749 | Тромбопластин | Тест-набор для определения тромбопластина Li для анализатора Helena C-4. Формат: 8 х 5 мл, 400 определений. Фирменный. | 5 | набор | 23000 | 115000
52 | 33691400/750 | Клаус фибриноген 100 | Разработан для анализатора Helena C-4. Формат: 5 x 2 мл реагента тромбина, 2 x 1 мл калибратора фибриногена, 2 x 25 мл буфера Оурена, (2 x 5,0 мл) суспензия каолина 0,5 г/л (жидкая). 200 определений. Наличие бренда. | 5 | набор | 45000 | 225000
53 | 33691400/751 | D-димер | Разработан для анализатора Helena C-4. Метод: латексная агглютинация. Формат: 120 определений: латексный реагент D-димера (2 x 3,0 мл), реакционный буфер D-димера (2 x 7,0 мл), разбавитель D-димера (1 x 7,0 мл), калибратор D-димера (1 x 1,0 мл). Фирменное наименование. | 4 | набор | 340000 | 1360000
54 | 33691400/752 | Антитромбин 3 | Разработано для анализатора Helena C-4. Метод: хромогенный. Формат: 200 определений. Субстрат фактора Xa (5 x 2 мл), фактор Xa (5 x 2,0 мл), разбавитель (5 x 3,0 мл). Доступно торговое название. | 4 | набор | 120000 | 480000
55 | 33691400/753 | Калибровочная плазма | Разработано для анализатора Helena C-4. Формат: 10 x 1 мл. (Многомерный анализ, калибровочная плазма нормального пула (лиофилизированная)). Торговая марка, сертификат происхождения. | 1 | набор | 52000 | 52000
56 | 33691400/754 | Активированное частичное тромбопластиновое время | (10 x 10,0 мл) Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) (жидкость), (10 x 10,0 мл) Раствор хлорида кальция 0,025 М (жидкость), нечувствительный к гепарину и слабочувствительный к волчаночным антикоагулянтам, предназначен для анализатора Helena C-4. Наличие товарного знака, наличие сертификата страны происхождения. | 4 | набор | 55000 | 220000
57 | 33691400/755 | Специализированное сбалансированное управление | 10 x 1 мл, специальный контрольный образец N (SAC-N) для анализатора Helena C4. Торговая марка, сертификат происхождения. | 1 | набор | 65000 | 65000
58 | 33691400/756 | Специализированное сбалансированное управление | 10 x 1 мл, специальный контрольный образец A (SAC-A) для анализатора Helena C4. Торговая марка, сертификат происхождения. | 1 | набор | 65000 | 65000
59 | 33691400/757 | Тромбиновое время | 10 x 2 мл, предназначен для анализатора Helena C4. Определение времени свёртывания. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 10 | набор | 24000 | 240000
60 | 33691400/758 | Белок С | Разработано для анализатора Helena C-4. Метод: хромогенный. Формат: 480 определений. 6 x 2 мл субстрата протеина С, 6 x 2,0 мл активатора протеина С, 3 x 5,0 мл разбавителя протеина С. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 4 | набор | 470000 | 1880000
61 | 33691400/759 | Набор для определения активности фактора свертывания крови II | 10x1 мл, тест-набор для определения активности фактора свёртывания крови II. Предназначен для Helena C4. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 1 | набор | 190000 | 190000
62 | 33691400/760 | Набор для определения активности фактора свертывания крови V | 10x1мл, тест-набор для определения активности фактора свёртывания крови V. Предназначен для Helena C4. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 1 | набор | 150000 | 150000
63 | 33691400/761 | Набор для определения активности фактора свертывания крови VII | Тест-набор для определения активности VII фактора свёртывания крови, 10 шт. по 1 мл. Предназначен для анализатора Helena C4. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 1 | набор | 150000 | 150000
64 | 33691400/762 | Набор для определения активности фактора свертывания крови VIII | 10x1 мл, тест-набор для определения активности фактора свёртывания крови VIII. Предназначен для Helena C4. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 1 | набор | 145000 | 145000
65 | 33691400/763 | Набор для определения активности фактора свертывания крови IX | 10x1 мл, тест-набор для определения активности фактора свёртывания крови IX. Предназначен для Helena C4. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 1 | набор | 141000 | 141000
66 | 33691400/764 | Набор для определения активности фактора свертывания крови X | 10x1 мл. Тест-набор для определения активности фактора свёртывания крови X, предназначенный для анализатора Helena C4. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 1 | набор | 150000 | 150000
67 | 33691400/765 | Набор для определения активности фактора свертывания крови XI | 10x1 мл, тест-набор для определения активности фактора свёртывания крови XI. Предназначен для Helena C4. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 1 | набор | 210000 | 210000
68 | 33691400/766 | Набор для измерения тромбоцитов | Предназначен для калибровки анализатора Helena Aggram при длине волны 650 нм. Раствор №1 (1×7,0 мл), раствор №2 (1×3,0 мл). Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 1 | набор | 185000 | 185000
69 | 33691400/767 | Набор для определения ристоцетина | Набор для определения ристоцетина (10 x 0,5 мл) для анализатора Helena Aggram. Торговая марка, сертификат происхождения. | 10 | набор | 350000 | 3500000
70 | 33691400/768 | Набор кофактора ристоцетина | Разработано для Хелены Агграм. Содержит 4 x 5 мл лиофилизированных тромбоцитов, 2 x 1,5 мл лиофилизированного раствора ристоцетина 10 мг/мл, 2 x 1 мл калибровочной плазмы (лиофилизированной), 2 x 0,5 мл аномального контроля кофактора ристоцетина, 1 x 35 мл раствора трибуффера. Торговая марка, сертификат происхождения. | 8 | набор | 300000 | 2400000
71 | 33691400/769 | Набор для определения аденозиндифосфата | Разработано для анализатора Helena Aggram: 2 x 1,0 мл аденозиндифосфата (АДФ) 200 мкМ (лиофилизированного). Торговая марка, сертификат происхождения. | 50 | набор | 35000 | 1750000
72 | 33691400/770 | Набор для определения арахидоновой кислоты | 2 мл лиофилизированной арахидоновой кислоты 5 мг/мл, предназначенной для анализатора Helena Aggram. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 10 | набор | 33000 | 330000
73 | 33691400/771 | Набор для определения коллагена | 2 мл коллагеновой жидкости 100 мкг/мл, предназначенной для анализатора Helena Aggram. Наличие товарного знака, сертификат страны происхождения. | 10 | набор | 90000 | 900000
74 | 33691400/772 | Набор для определения адреналина (эпинефрина) | 2 мл лиофилизированного адреналина 3 мМ, предназначенного для анализатора Helena Aggram. Наличие товарного знака, сертификата страны происхождения. | 10 | набор | 33000 | 330000
75 | 33691400/773 | Кювета AggRAM | Кюветы для полуавтоматического агрегометра Helena AggRAM. 200 штук в коробке. Наличие сертификатов качества, CE или эквивалентных. | 20 | набор | 75000 | 1500000
76 | 33691160/848 | Одинарные кюветы/ Елена | Одноместные кюветы для анализатора Helena C-4. Наличие сертификатов качества, CE или эквивалентных. | 3000 | шт. | 70 | 210000
77 | 33691160/849 | Двойные кюветы Helena/ Двойные кюветы/ (2 лунки/каждая) | Двойные кюветы для анализатора Helena C-4. Наличие сертификатов качества, CE или эквивалентных. | 1500 | шт. | 140 | 210000
78 | 33691400/774 | Специальный пробирный контроль N | 10 x 1 мл, специальный контрольный образец N (SAC-N) для анализатора Helena C4. Сертификаты торговой марки, страны происхождения, качества, CE или эквивалент. | 1 | набор | 64000 | 64000
79 | 33691400/775 | Специальный пробирный контроль А | 10 x 1 мл, специальный контрольный образец A (SAC-A) для анализатора Helena C4. Сертификаты торговой марки, страны происхождения, качества, CE или эквивалент. | 1 | набор | 64000 | 64000
80 | 33691160/850 | Тест-набор для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов | Тест-набор для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови, 100 определений. Торговая марка, сертификат происхождения. | 15 | шт. | 90000 | 1350000
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае если финансовые средства предусмотрены после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2026 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю в период исполнения Договора, если это применимо к данному Товару. Если это предусмотрено Договором, Продавец также обязан предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя Товара или его представителя.
Срок годности товара должен быть не менее 1/2 от общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку товара в аптеке Заказчика.
Գ․ Գրիգորյան /Բժիշկ-լաբորանտ/ ————————