## հայ
N | CPV | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չ/Մ | Գին | Քանակ | Ընդհանուր գին
1 | 33681400/501 | Սուլֆոսալիցիլաթթու | Քիմիապես մաքուր:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 8000 | 5 | 40000
2 | 33681400/502 | Թրթնջկաթթվային նատրիում | Քիմիապես մաքուր:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրամքների համար առնվազն` 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 2480 | 2 | 4960
3 | 33691410/501 | Սառցա քացախաթթու | Քիմիապես մաքուր, անգույն հեղուկ,կտրուկ հորտով,թթու համով:Փաթեթավորված ապակյա սրվակներում:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | լիտր | 1980 | 2 | 3960
4 | 33691410/502 | HCL կոնցենտրացված | Քիմիապես մաքուր:Աղաթթու,ջրային լուծույթ,փաթեթավորված ապակյա սրվակներում:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրամքների համար առնվազն` 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | լիտր | 1000 | 2 | 2000
5 | 33691410/503 | Ազոտական թթու | Անգույն կամ թույլ դեղնավուն թափանցիկ հեղուկ է:Ազոտական թթվի զանգվածային բաժինը` 70%:Հրդեհավտանգ ,թունավոր,փաթեթավորված ապակե սրվակներում:Քիմիապես մաքուր:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | լիտր | 1980 | 2 | 3960
6 | 33691167/618 | Իմերսիոն յուղ | Յուղ նախատեսված մանրադիտակի օբյեկտիվի համար:Թափանցիկ,չպետք է պարունակի խառնուրդներ:Ֆորմատ 100մլ արվակ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | սրվակ | 1880 | 10 | 18800
7 | 33681400/503 | Մեթիլեն կապույտ չորային | Մեթիլեն կապույտ չորային ` ներկ նախատեսված մանրէների ներկման համար:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրամքների համար առնվազն` 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 148000 | 1 | 148000
8 | 33691410/504 | Մայ-գրունվալդ հեղուկ | Ներկ-ֆիքսատոր նախատեսված արյան ձևավոր տարրերի ներկման և ֆիքսման համար:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրամքների համար առնվազն` 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | լիտր | 5200 | 5 | 26000
9 | 33681400/504 | Սուլֆանիլային թթու | Քիմիապես մաքուր:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրամքների համար առնվազն` 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 14800 | 1 | 14800
10 | 33681400/505 | Պեպտոն | Միջավայր նախատեսված սանիտարական հսկողության համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարաՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 20000 | 3 | 60000
11 | 33691167/619 | Շիգելայի շիճուկ | Շիճուկներ նախատեսված շիգելաների իդենտիֆիկացիայի համար: Sh. Flexneri, Sh. Sonnei, Sh. Boydii շիճուկներ: Ֆորմատ ամպուլա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրամքների համար առնվազն` 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | ամպուլա | 30000 | 6 | 180000
12 | 33681400/506 | Endo agar էնդո ագար | Endo agar ` միջավայր նախատեսված էնտերոբակտերիաների կուլտիվացման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 29980 | 10 | 299800
13 | 33681400/507 | β ստրեպտոկոկային ագար | Միջավայր β ստրեպտոկոկերի հայտնաբերման համար:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրամքների համար առնվազն` 15 ամիս :Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 160000 | 1 | 160000
14 | 33681400/508 | SS Agar | SS Agar ` միջավայր սալմոնելաների և շիգելաների կուլտիվացման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարաՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 37800 | 10 | 378000
15 | 33681400/509 | Սաբուրոյի միջավայր | Sabouraud Dextrose Agar ` միջավայր սնկերի կուլտիվացման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարաՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 36000 | 5 | 180000
16 | 33681400/510 | Ացետատ ագար | Ացետատ ագար `միջավայր նախատեսված էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 40000 | 1 | 40000
17 | 33681400/511 | Կլոստրիդիում ագար | Կլոստրիդյում ագար` միջավայր նախատեսված սուլֆիտ քայքայող բակտերիաների որոշման համար:Ֆորմատ250դ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 48800 | 1 | 48800
18 | 33681400/512 | Տիոգլիկոլային արգանակ | Տիոգլիկոլային արգանակ`սննդային միջավայր նախատեսված տարբեր կենսանյութերի ստերիլության հսկման համար և աէրոբ և անաէրոբ մանրէների կուլտիվացման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրամքների համար առնվազն` 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 150000 | 1 | 150000
19 | 33681400/513 | Columbia agar | Columbia agar` միջավայր նախատեսված պահանջկոտ մանրէների կուլտիվացման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 38000 | 1 | 38000
20 | 33681400/514 | Simmons citrate agar | Սիմոնս ցիտրատ ագար `միջավայր նախատեսված էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 48800 | 1 | 48800
21 | 33681400/515 | Mueller Hinton agar | Mueller Hinton agar` / простой агар/նախատեսված հակաբիոտիկազգայունության որոշման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 39880 | 15 | 598200
22 | 33681400/516 | Լակտոբակտերիաների ագար ( MRS agar) | Լակտոբակտերիաների աճեցման համարՀանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | կգ | 45700 | 1 | 45700
23 | 33681400/517 | Մանիտ աղային ագար | Մանիտ աղային ագար` միջավայր նախատեսված ստաֆիլոկոկերի կուլտիվացման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարաՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 29980 | 10 | 299800
24 | 33691167/620 | O և H անտիգեն սալմոնելլայի համար | Շիճուկներ նախատեսված սալմոնելաների իդենտիֆիկացիայի համար:Ֆորմատ ամպուլա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայությունՈրակի սերտիֆիկատի առկայություն: | ամպուլա | 30000 | 6 | 180000
25 | 33681400/518 | Եռաշաքար ագար Олькинецкий միզանյութով | Եռշաքար ագար` միջավայր նախատեսված էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար:Միզանյութի պարտադիր պարունակություն: Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 42000 | 3 | 126000
26 | 33681400/519 | Միջավայր Բլաուռոկի | Սննդային միջավայր բիֆիդոբակտերիաների անջատման և կուլտիվացման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 40000 | 1 | 40000
27 | 33691167/621 | Ճագարի պլազմա | Ճագարի պլազմա` չոր սպիտակ փոշի,սրվակներով:Նախատեսված է ոսկեգույն ստաֆիլակոկերի դիֆերենցման համար:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | ամպուլա | 2500 | 20 | 50000
28 | 33691167/622 | 3-րդ խառնուրդ ABCDE | Պոլիվալենտ սալմոնելոզայի շիճուկ:Ֆորմատ` փոշի սրվակում: Սրվակի պարունակությունը 2մլ կամ համարժեք:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | ամպուլա | 10000 | 10 | 100000
29 | 33691167/623 | 1-ին խառնուրդ | Պոլիվալենտ շիգելոզ շիճուկ:Ֆորմատ` փոշի սրվակում: Սրվակի պարունակությունը 2մլ կամ համարժեք:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերցիֆիկատի առկայություն: | ամպուլա | 10000 | 10 | 100000
30 | 33681400/520 | Կլարկի միջավայր | Միջավայր գրամ բացասական բակտերաների տարբերակման համար:Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 54800 | 1 | 54800
31 | 33691167/624 | ՍԻԲ 2 | Էնտերոբակտերիաների ցեղային և տեսակային դիֆերենցման համար համակարգ:Թղթյա:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ | 31400 | 2 | 62800
32 | 33691167/625 | Color Gram 2 kit | Color Gram 2 kit ներկ նախատեսված միկրոօրգանիզմների ներկման համար,գրամ դրական և գրամ բացասական մանրէների դիֆերենցման համար:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հավաքածու | 18000 | 5 | 90000
33 | 33681400/521 | Ազուր 2 | Ազուր2 -օրգանական ներկ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 9000 | 1 | 9000
34 | 33681400/522 | Հիմնային ֆուքսին | Ֆուքսին հիմնային` ներկանյութ: Կանաչ բյուրեղներ են մետաղական փայլով, ջրային լուծույթը պուրպուր կարմիր գույնի:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 997200 | 0.5 | 498600
35 | 33681400/523 | Կարբոլաթթու | Կարբոլաթթու/ֆենոլ/ Քիմիապես մաքուր: Անգույն,դյուրահալ,յուրահատուկ հոտով բյուրեղային նյութ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 39800 | 1 | 39800
36 | 33691167/626 | Աուգմենտին 30մգ | Աուգմենտին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, 2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
37 | 33691167/627 | Ամպիցիլին 10 մգ | Ամպիցիլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները ` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 35 | 62300
38 | 33691167/628 | Ազիտրոմիցին 15 մգ | Ազիտրոմիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
39 | 33691167/629 | Ցեֆազոլին 30 մգ | Ցեֆազոլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 30 | 53400
40 | 33691167/630 | Ցեֆոպերազոն 75 մգ | Ցեֆոպերազոն դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 35 | 62300
41 | 33691167/631 | Ցեֆտազիդիմ 30 մգ | Ցեֆտազիդիմ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
42 | 33691167/632 | Ցեֆտրիակսոն 30 մգ | Ցեֆտրիակսոն դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
43 | 33691167/633 | Ցեֆուրոկսիմ 30 մգ | Ցեֆուրոկսիմ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 35 | 62300
44 | 33691167/634 | Ցեֆոտաքսիմ 30 մգ | Ցեֆոտաքսիմ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 35 | 62300
45 | 33691167/635 | Ցիպրոֆլոկսացին 10 մգ | Ցիպրոֆլոկսացին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
46 | 33691167/636 | Ցիպրոֆլոկսացին 30 մգ | Ցիպրոֆլոկսացին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
47 | 33691167/637 | Կլինդամիցին 2 մգ | Կլինդամիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 10 | 17800
48 | 33691167/638 | Կլոտրիմազոլ 25 մգ | Կլոտրիմազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 10 | 17800
49 | 33691167/639 | Դոքսիցիկլին 30 մգ | Դոքսիցիկլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
50 | 33691167/640 | Ֆուրազոլիդոն 50մգ | Ֆուրազոլիդոն դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 30 | 53400
51 | 33691167/641 | Գենտամիցին 12 մգ | Գենտամիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 30 | 53400
52 | 33691167/642 | Գենտամիցին 10 մգ | Գենտամիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
53 | 33691167/643 | Մետրոնիդազոլ 5 մգ | Մետրանիդազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 25 | 44500
54 | 33691167/644 | Նալիդիքսոնային թթու 30 մգ | Նալիդիքսոնային թթու դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն :Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 10 | 17800
55 | 33691167/645 | Նորֆլոկսացին 10 մգ | Նորֆլոկսացին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 35 | 62300
56 | 33691167/646 | Օֆլոքսացին 5 մգ | Օֆլոքսացին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 25 | 44500
57 | 33691167/647 | Պենիցիլլին 10 մգ | Պենիցիլլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 15 | 26700
58 | 33691167/648 | Տոբրամիցին 10 մգ | Տոբրամիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 15 | 26700
59 | 33691167/649 | Վանկոմիցին 30 մգ | Վանկոմիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 30 | 53400
60 | 33691167/650 | Ամոքսիցիլին 10 մգ | Ամոքսիցիլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 35 | 62300
61 | 33691167/651 | Օքսացիլլին 1 մգ | Օքսացիլլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 35 | 62300
62 | 33691167/652 | Կարբենիցիլլին 100 մգ | Կարբենիցիլլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
63 | 33691167/653 | Էրիթրամիցին 15 մգ | Էրիթրամիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 15 | 26700
64 | 33691167/654 | Ինտրակոնազոլ | Ինտրակոնազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
65 | 33691167/655 | Կետոկոնազոլ | Կլոտրիմազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
66 | 33691167/656 | Ֆլյուկոնազոլ 40 մգ | Ֆլյուկոնազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
67 | 33691167/657 | Նիստատին 80 մգ | Նիստատին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
68 | 33691167/658 | Ամֆոտերիցին B | Ամֆոտերիցին B / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: դիսկ Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
69 | 33691167/659 | Մերկացին,օռլոբին, ամիկացին | Մերկացին,օռլոբին,ամիկացին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն :Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 50 | 89000
70 | 33691167/660 | Կո- տրիմօքսազոլ | Կո-տրիմօքսազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 30 | 53400
71 | 33691167/661 | Էկոնազոլ | Էկոնազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 10 | 17800
72 | 33691167/662 | Իմիպենեմ | Իմիպենեմ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 30 | 53400
73 | 33691167/663 | Տետրացիկլին 30մգ | Տետրացիկլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
74 | 33691167/664 | Ցեֆեպիմ | Ցեֆպրիմ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
75 | 33691167/665 | Ցեֆիքսիմ | Ցեֆիքսիմ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
76 | 33691167/666 | Ցեֆոկսիտին | Մետրոնիդազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
77 | 33691167/667 | Պիմաֆուցին | Պիմաֆուցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
78 | 33691167/668 | Ֆոսֆամիցին | Ֆոսֆոմիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն :Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
79 | 33691167/669 | Մակրոպեն | Մակրոպեն դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
80 | 33691167/670 | Մոքսիֆլոկսացին / Ավելոքս/ | Մոքսիֆլոկսացին/Ավելոքս/ դիսկ /հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/ Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն :Պահպանման պայմաները `պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
81 | 33691167/671 | Նիտրոֆուրանտոին 300մգ | Նիտրոֆուրանտոին / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
82 | 33691410/505 | Ներկ Ցիլ Նիլսենի | Ներկ նախատեսված պալարախտի /տուբերկուլյոզի/ հարուցիչի ներկման համար:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | լիտր | 30000 | 1 | 30000
83 | 33691167/672 | Օպտոխին | Սկավաոակ ստրեպտոկոկերի իդենտիֆիկացիայի համարՖորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 10000 | 10 | 100000
84 | 33691167/673 | Բացիտրացին | Սկավաոակ ստրեպտոկոկերի իդենտիֆիկացիայի համարՖորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 10000 | 10 | 100000
85 | 33681400/524 | UTI ագար | Խրոմոգենային միջավայր մեզի ցանքսի համարՀանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | կգ | 190000 | 1 | 190000
86 | 33691167/674 | Մերոպենեմ 10մգ | Մերոպենեմ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
87 | 33691167/675 | Քլորանֆենիկոլ | Քլորանֆենիկոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 10 | 17800
88 | 33691167/676 | Պիպերացիլին | Պիպերացիլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
89 | 33691167/677 | Պիպերացիլին Տազոբակտամ | Պիպերացիլին Տազոբակտամ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
90 | 33691167/678 | Ֆուրադոնին | Ֆուրադոնին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 30 | 53400
91 | 33691167/679 | Լևոֆլոքսացին 5մգ | Լևոֆլոքսացին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
92 | 33691167/680 | Ամպիցիլին Սուլբակտամ 10մգ/10մգ | Ամպիցիլին Սուլբակտամ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 40 | 71200
93 | 33691167/681 | Ստրեպտոմիցին 300մգ | Ստրեպտոմիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
94 | 33691167/682 | Կլարիթրոմիցին 15մգ | Կլարիթրոմիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
95 | 33691167/683 | Ռիֆամպիցին 5մգ | Ռիֆամպիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
96 | 33691167/684 | Լինեզոլիդ 10մգ | Լինեզոլիդ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 30 | 53400
97 | 33691167/685 | Միկաֆունգին | Միկաֆունգին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
98 | 33691167/686 | Ֆուզիդինաթթու 10մկգ | Ֆուզիդինաթթու դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
99 | 33691167/687 | Ռոքսիտրոմիցին 30մգ | Ռոքսիտրոմիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
100 | 33691167/688 | Լինկոմիցին 2մգ | Լինկոմիցին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
101 | 33691167/689 | Տիգեցիկլին 10մգ | Տիգեցիկլին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
102 | 33691167/690 | Կասպոֆունգին 5մգ | Կասպոֆունգին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
103 | 33691167/691 | Ցեֆպոդոքսիմ 10մգ | Ցեֆպոդոքսիմ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
104 | 33691167/692 | Վորիկոնազոլ 1մկգ | Վորիկոնազոլ դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
105 | 33691167/693 | Տեյկոպլանին 30մգ | Տեյկոպլանին դիսկ / հակաբիոտիկի զգայունության սկավառակ/: Ֆորմատ` 100հատ/տուփ.Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պահպանման պայմաները` պահել չոր տեղում, +2-8°C: | սրվակ | 1780 | 20 | 35600
106 | 33681400/525 | HiCrome Strep B Selective Agar Base Modified | նախատեսված է B խմբի ստրեպտոկոկերի աճեցման համար:Հավաքածուն պարունակի սրվակով HICrome Strep B Selective հավելանյութը։ Ֆորմատ 250գ կամ 500գ պլաստիկ տարաՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | կգ | 185000 | 1 | 185000
107 | 33691167/694 | Ձիու շիճուկ | Հեղուկ ձիու շիճուկ դժվար աճող միկրոօրգանիզմների աճեցման համար ապակյա սրվակով 100մլ ծավալով | սրվակ | 22000 | 5 | 110000

## рус
N | CPV | Название | Технические характеристики | Кол-во/м | Цена | Количество | Общая цена
1 | 33681400/501 | Сульфосалициловая кислота | Химически чистый. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 8000 | 5 | -40000
2 | 33681400/502 | Натриевая соль оксиуксусной кислоты | Химически чистый. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 2480 | 2 | -4960
3 | 33691410/501 | Ледяная уксусная кислота | Химически чистая, бесцветная жидкость с резким запахом, кисловатого вкуса. Расфасована в стеклянные бутылки. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1–2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | литр | 1980 | 2 | -3960
4 | 33691410/502 | Концентрированная соляная кислота | Химически чистый: Водный раствор соляной кислоты, расфасованный в стеклянные бутылки. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности более 2 лет, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | литр | 1000 | 2 | -2000
5 | 33691410/503 | Азотная кислота | Бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость. Массовая доля азотной кислоты: 70%. Огнеопасно, токсично. Расфасовано в стеклянные бутылки. Химически чистое. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | литр | 1980 | 2 | -3960
6 | 33691167/618 | Иммерсионное масло | Масло предназначено для линз микроскопов. Прозрачное, не должно содержать посторонних примесей. Формат флакона: 100 мл. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | бутылка | 1880 | 10 | -18800
7 | 33681400/503 | Сухой метиленовый синий | Метиленовый синий сухой – краситель для окрашивания бактерий. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 148000 | 1 | -148000
8 | 33691410/504 | Жидкость Май-Грюнвальда | Фиксатор красителя предназначен для окрашивания и фиксации клеток крови. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | литр | 5200 | 5 | -26000
9 | 33681400/504 | Сульфаниловая кислота | Химически чистый. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 14800 | 1 | -14800
10 | 33681400/505 | Пептон | Среда, предназначенная для санитарного контроля. Формат: пластиковая тара 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 20000 | 3 | -60000
11 | 33691167/619 | Шигелла сыворотка | Сыворотки для идентификации шигелл. Сыворотки Ш. Флекснера, Ш. Зоннея, Ш. Бойди. Формат выпуска: ампульный. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | ампул | 30000 | 6 | -180000
12 | 33681400/506 | Эндо-агар | Агар Эндо – среда, предназначенная для культивирования энтеробактерий. Формат выпуска: пластиковая тара 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 29980 | 10 | -299800
13 | 33681400/507 | β-стрептококковый агар | Среда для выявления β-стрептококков. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 160000 | 1 | -160000
14 | 33681400/508 | Агар SS | Агар Сабуро (SS) – среда для культивирования сальмонелл и шигелл. Формат поставки: 250 г или 500 г, пластиковая тара. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 37800 | 10 | -378000
15 | 33681400/509 | Среда Сабуро | Агар Сабуро с декстрозой – среда для культивирования грибов. Формат поставки: 250 г или 500 г, пластиковая тара. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 36000 | 5 | -180000
16 | 33681400/510 | Ацетатный агар | Ацетатный агар – среда для дифференциации энтеробактерий. Формат поставки: пластиковая тара 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1–2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 40000 | 1 | -40000
17 | 33681400/511 | Агар для клостридий | Агар для клостридий – питательная среда для определения сульфитдеградирующих бактерий. Формат: 250 г или 500 г, пластиковая тара. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 48800 | 1 | -48800
18 | 33681400/512 | Тиогликолевый бульон | Тиогликолевый бульон – питательная среда, предназначенная для контроля стерильности различных биологических материалов и культивирования аэробных и анаэробных бактерий. Формат: 250 г или 500 г, пластиковая тара. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 150000 | 1 | -150000
19 | 33681400/513 | Колумбийский агар | Колумбийский агар: среда, предназначенная для культивирования прихотливых бактерий. Формат: пластиковая тара 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 38000 | 1 | -38000
20 | 33681400/514 | Цитратный агар Симмонса | Цитратный агар Симмонса – среда для дифференциации энтеробактерий. Формат поставки: 250 г или 500 г, пластиковая тара. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 48800 | 1 | -48800
21 | 33681400/515 | Агар Мюллера-Хинтона | Агар Мюллера-Хинтона (простой агар) предназначен для определения чувствительности к антибиотикам. Формат поставки: 250 г или 500 г, пластиковая тара. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. | кг | 39880 | 15 | -598200
22 | 33681400/516 | Агар для лактобактерий (агар МРС) | Для культивирования лактобактерий. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до +8°C. | кг | 45700 | 1 | -45700
23 | 33681400/517 | Маннитно-солевой агар | Маннит-солевой агар – среда, предназначенная для культивирования стафилококков. Формат поставки: пластиковая тара 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1–2 года – не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 29980 | 10 | -299800
24 | 33691167/620 | О- и Н-антигены для сальмонелл | Сыворотки для идентификации сальмонелл. Формат: ампула. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | ամպուլա | 30000 | 6 | -180000
25 | 33681400/518 | Трисахаридный агар Олкинецкого с мочевиной | Трисахаридный агар - среда для дифференциации энтеробактерий. Обязательное содержание мочевины. Формат: пластиковая тара 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | կգ | 42000 | 3 | -126000
26 | 33681400/519 | Среда Блаурока | Питательная среда для выделения и культивирования бифидобактерий. Формат: пластиковая тара 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1–2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | կգ | 40000 | 1 | -40000
27 | 33691167/621 | Кроличья плазма | Кроличья плазма: сухой белый порошок, во флаконах. Предназначена для дифференциации золотистых стафилококков. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1–2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | ампул | 2500 | 20 | -50000
28 | 33691167/622 | 3-я смесь ABCDE | Поливалентная сыворотка от сальмонеллеза. Форма выпуска: порошок во флаконе. Объем флакона: 2 мл или эквивалент. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | ампул | 10000 | 10 | -100000
29 | 33691167/623 | 1-я смесь | Поливалентная сыворотка от шигеллеза. Форма выпуска: порошок во флаконе. Объем флакона: 2 мл или эквивалент. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификата качества. | ампул | 10000 | 10 | -100000
30 | 33681400/520 | Среда Кларка | Среда для дифференциации грамотрицательных бактерий. Форма выпуска: пластиковая тара 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 54800 | 1 | -54800
31 | 33691167/624 | SIB 2 | Система для филогенетической и видовой дифференциации энтеробактерий. Бумага. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | шт | 31400 | 2 | -62800
32 | 33691167/625 | Набор для окрашивания по Граму 2 | Набор красителей для окрашивания по Граму 2 предназначен для окрашивания микроорганизмов, для дифференциации грамположительных и грамотрицательных бактерий. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификата качества. | комплект | 18000 | 5 | -90000
33 | 33681400/521 | Азур 2 | Azur2 - органический краситель: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Фуксин основной краситель: Зеленые кристаллы с металлическим блеском, водный раствор имеет пурпурно-красный цвет. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности более 2 лет, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 9000 | 1 | -9000
34 | 33681400/522 | Основной фуксин | Фуксин основной. Зеленые кристаллы с металлическим блеском, водный раствор пурпурно-красного цвета. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 997200 | 0.5 | -498600
35 | 33681400/523 | Карболовая кислота | Карболовая кислота/фенол/ Химически чистая. Бесцветное, растворимое, кристаллическое вещество со специфическим запахом. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности 1-2 года – не менее 15 месяцев, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 39800 | 1 | -39800
36 | 33691167/626 | Аугментин 30 мг | Диск Аугментин /диск для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
37 | 33691167/627 | Ампициллин 10 мг | Диски с ампициллином / диск для определения чувствительности к антибиотикам /. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: имеется сертификат качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 35 | -62300
38 | 33691167/628 | Азитромицин 15 мг | Диски с азитромицином / диск для определения чувствительности к антибиотикам /. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: имеется сертификат качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
39 | 33691167/629 | Цефазолин 30 мг | Диски с цефазолином / диск для определения чувствительности к антибиотикам /. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: имеется сертификат качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре +2-8°С. | бутылка | 1780 | 30 | -53400
40 | 33691167/630 | Цефоперазон 75 мг | Диски с цефоперазоном / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8 °C: | бутылка | 1780 | 35 | -62300
41 | 33691167/631 | Цефтазидим 30 мг | Диски с цефтазидимом / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8 °C: | бутылка | 1780 | 40 | -71200
42 | 33691167/632 | Цефтриаксон 30 мг | Диски с цефтриаксоном / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества : Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8 °C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
43 | 33691167/633 | Цефуроксим 30 мг | Диски с цефуроксимом / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 35 | -62300
44 | 33691167/634 | Цефотаксим 30 мг | Диск с цефотаксимом /диск для определения чувствительности к антибиотикам/: Формат поставки: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 35 | -62300
45 | 33691167/635 | Ципрофлоксацин 10 мг | Диски с ципрофлоксацином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества : Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре +2-8°C: | бутылка | 1780 | 40 | -71200
46 | 33691167/636 | Ципрофлоксацин 30 мг | Диски с ципрофлоксацином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества : Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре +2-8°C: | бутылка | 1780 | 40 | -71200
47 | 33691167/637 | Клиндамицин 2 мг | Диски с клиндамицином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества : Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре +2-8°C. | бутылка | 1780 | 10 | -17800
48 | 33691167/638 | Клотримазол 25 мг | Диски с клотримазолом / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 10 | -17800
49 | 33691167/639 | Доксициклин 30 мг | Диски с доксициклином / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат поставки: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
50 | 33691167/640 | Фуразолидон 50 мг | Диски с фуразолидоном / диски для определения чувствительности к антибиотикам /. Формат поставки: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества: Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C: | бутылка | 1780 | 30 | -53400
51 | 33691167/641 | Гентамицин 12 мг | Диски с гентамицином / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат поставки: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества: Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°С: | бутылка | 1780 | 30 | -53400
52 | 33691167/642 | Гентамицин 10 мг | Диски гентамицина /диски для определения чувствительности к антибиотикам/: Формат поставки: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества: Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°С. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
53 | 33691167/643 | Метронидазол 5 мг | Диски с метронидазолом / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 25 | -44500
54 | 33691167/644 | Налидиксовая кислота 30 мг | Диски с налидиксовой кислотой / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 10 | -17800
55 | 33691167/645 | Норфлоксацин 10 мг | Диски с норфлоксацином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 35 | -62300
56 | 33691167/646 | Офлоксацин 5 мг | Диски с офлоксацином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 25 | -44500
57 | 33691167/647 | Пенициллин 10 мг | Диски с пенициллином / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 15 | -26700
58 | 33691167/648 | Тобрамицин 10 мг | Диски с тобрамицином / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 15 | -26700
59 | 33691167/649 | Ванкомицин 30 мг | Диски с ванкомицином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности истекает через 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 30 | -53400
60 | 33691167/650 | Амоксициллин 10 мг | Диски с амоксициллином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности истекает через 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 35 | -62300
61 | 33691167/651 | Оксациллин 1 мг | Диски с оксациллином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности истекает через 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 35 | -62300
62 | 33691167/652 | Карбенициллин 100 мг | Диски с карбенициллином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
63 | 33691167/653 | Эритромицин 15 мг | Диски с эритромицином /диски для определения чувствительности к антибиотикам/: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 15 | -26700
64 | 33691167/654 | Интраконазол | Диски с интраконазолом /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества: Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
65 | 33691167/655 | Кетоконазол | Диски с клотримазолом /диски для определения чувствительности к антибиотикам/: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества: Условия хранения: хранить в сухом месте, +2-8°С. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
66 | 33691167/656 | Флуконазол 40 мг | Флуконазол / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8°C: | бутылка | 1780 | 20 | -35600
67 | 33691167/657 | Нистатин 80 мг | Нистатин / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8°C: | бутылка | 1780 | 20 | -35600
68 | 33691167/658 | Амфотерицин B | Амфотерицин В / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества : Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
69 | 33691167/659 | Меркацин, орлобин, амикацин | Меркацин, Орлобин, Амикацин / диски для определения чувствительности к антибиотикам /. Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 50 | -89000
70 | 33691167/660 | Ко-тримоксазол | Диски с ко-тримоксазолом /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 30 | -53400
71 | 33691167/661 | Эконазол | Диски с эконазолом /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 10 | -17800
72 | 33691167/662 | Имипенем | Диски с имипенемом /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре +2-8°С. | бутылка | 1780 | 30 | -53400
73 | 33691167/663 | Тетрациклин 30 мг | Тетрациклиновый диск / диск для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
74 | 33691167/664 | Цефепим | Цефпримовый диск / диск для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
75 | 33691167/665 | Цефиксим | Цефиксимовый диск / диск для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
76 | 33691167/666 | Цефокситин | Метронидазоловый диск / диск для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8 °C: | бутылка | 1780 | 20 | -35600
77 | 33691167/667 | Пимафуцин | Диски пимафуцина /диски для определения чувствительности к антибиотикам/: Формат: 100 шт./коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8 °C: | бутылка | 1780 | 40 | -71200
78 | 33691167/668 | Фосфамицин | Диски фосфомицина /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт./коробка. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +2 до 8 °C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
79 | 33691167/669 | Макропен | Макропен / диски для определения чувствительности к антибиотикам / Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности истекает через 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
80 | 33691167/670 | Моксифлоксацин / Авелокс / | Моксифлоксацин / Авелокс / диски для определения чувствительности к антибиотикам / Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности истекает через 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
81 | 33691167/671 | Нитрофурантоин 300 мг | Нитрофурантоин / диски для определения чувствительности к антибиотикам / Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности истекает через 2/3 от срока годности на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
82 | 33691410/505 | Нерк Цил Нильсен | Краситель предназначен для окрашивания возбудителя туберкулеза. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | литр | 30000 | 1 | -30000
83 | 33691167/672 | Оптохин | Скаваоак для идентификации стрептококков. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 10000 | 10 | -100000
84 | 33691167/673 | Бацитрацин | Скаваоак для идентификации стрептококков. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 10000 | 10 | -100000
85 | 33681400/524 | Агар для ИМП | Хромогенная среда для посева мочи. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | кг | 190000 | 1 | -190000
86 | 33691167/674 | Меропенем 10 мг | Диск с меропенемом /диск для определения чувствительности к антибиотикам/: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака: Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
87 | 33691167/675 | Хлорамфеникол | Диски с хлорамфениколом /диски для определения чувствительности к антибиотикам/: Формат хранения: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака, наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 10 | -17800
88 | 33691167/676 | Пиперациллин | Диски с пиперациллином /диски для определения чувствительности к антибиотикам/: Формат хранения: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака, наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
89 | 33691167/677 | Пиперациллин Тазобактам | Диски с пиперациллином и тазобактамом /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат хранения: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака, наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
90 | 33691167/678 | Фурадонин | Диски с фурадонином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 30 | -53400
91 | 33691167/679 | Левофлоксацин 5 мг | Диски с левофлоксацином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
92 | 33691167/680 | Ампициллин Сульбактам 10 мг/10 мг | Диски с ампициллином и сульбактамом / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 40 | -71200
93 | 33691167/681 | Стрептомицин 300 мг | Диски со стрептомицином / определение чувствительности к антибиотикам /. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
94 | 33691167/682 | Кларитромицин 15 мг | Диски с кларитромицином /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
95 | 33691167/683 | Рифампицин 5 мг | Диски с рифампицином /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
96 | 33691167/684 | Линезолид 10 мг | Диски с линезолидом /диски для определения чувствительности к антибиотикам/. Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности: 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре +2-8°С. | бутылка | 1780 | 30 | -53400
97 | 33691167/685 | Микафунгин | Диски с микафунгином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
98 | 33691167/686 | Фузидиновая кислота 10 мкг | Диски с фузидовой кислотой / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
99 | 33691167/687 | Рокситромицин 30 мг | Диски с рокситромицином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака : Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
100 | 33691167/688 | Линкомицин 2 мг | Диски с линкомицином / определение чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. / коробка. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
101 | 33691167/689 | Тигециклин 10 мг | Диски с тигециклином /диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в коробке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
102 | 33691167/690 | Каспофунгин 5 мг | Диски с каспофунгином /диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в коробке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
103 | 33691167/691 | Цефподоксим 10 мг | Диски с цефподоксимом /диски для определения чувствительности к антибиотикам /. Формат: 100 шт. в коробке. Срок годности: 2/3 от даты поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре +2-8°С. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
104 | 33691167/692 | Вориконазол 1 мкг | Диски с вориконазолом / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
105 | 33691167/693 | Тейкопланин 30 мг | Диски с тейкопланином / диски для определения чувствительности к антибиотикам /: Формат: 100 шт. в упаковке. Срок годности 2/3 на момент поставки, наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +2 до 8°C. | бутылка | 1780 | 20 | -35600
106 | 33681400/525 | Модифицированный селективный агар для стрептококка группы B HiCrome | Предназначены для культивирования стрептококков группы B. В комплект входит флакон селективной добавки HICrome Strep B. Формат: пластиковый контейнер 250 г или 500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности 1–2 года – не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Наличие товарного знака. Наличие сертификата качества. | кг | 185000 | 1 | -185000
107 | 33691167/694 | Сыворотка крови лошади | Жидкая лошадиная сыворотка для культивирования труднокультивируемых микроорганизмов в стеклянном флаконе объемом 100 мл. | бутылка | 22000 | 5 | -110000