|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8  Բժշկական նշանակության առարկաների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող բժշկական նշանակության առարկաների հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող բժշկական նշանակության առարկաների հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության առարկաների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։ | | | | |  |
| համարը | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Ենթա  կա քանա  կը |
|  | 33161220 | Շպատել | Շպատել փայտե, ոչ ստերիլ: Երկարությունը` ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը` ոչ պակաս քան 16 մմ և ոչ ավել 20 մմ, փաթեթավորված: | հատ | 10000 |
|  | 33141120 | Բժշկական պորտի սեղմիչ | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 200 |
|  | 33141211 | Ջերմաչափ | Ջերմաչափ մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար: Սնդիկային, չափման դիապազոնը 32 -42◦С: Չափսը L , պաշտպանիչ պատյանով: | հատ | 96 |
|  | 33141183 | Կերակրման կատետր | Զոնդ սնուցող , կերակրման 8Fr: Ստերիլ: | հատ | 200 |
|  | 33141211 | Բախիլ | Պոլիէթիլային բախիլ, միանգամյա օգտագործման | հատ | 2000 |
|  | 33141211 | Թղթյա սավան | Ծածկոց գլանափաթեթ, 50սմ × 50մ | հատ | 300 |
|  | 33141211 | Թղթյա կալպակ | Կալպակ թղթյա, կլոր շրջագծով, միանվագ օգտագործման: | հատ | 2500 |
|  | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ստերիլ L | Ձեռնոց վինիլային՝ ոչ ստերիլ, M և L չափսի: | զույգ | 50000 |
|  | 33121180 | Ճնշաչափ մեխանիկական մեծահասակի | Ճնշաչափ մեխանիկական: Ձեռքի մանժետը` մեծահասակների: Ֆոնենդոսկոպի առկայություն: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 30 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 20 մլ | Պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլենային, երկկոմպոնենտ մեկ անգամյա օգտագործման ներարկիչ` ասեղով, ծավալը 20մլ,1մլ բաժանումներով, ասեղի չափսերը G-21 x 1 1/2 , ասեղի միացումը Լուէր տիպի կենտրոնական, մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից | հատ | 6000 |
|  | 33141143 | Սկարիֆիկատոր | Ստերիլ փաթեթավորված սկարիֆիկատոր-նշտար 2-3մմ աշխատանքային մասի երկարությամբ՝ նախատեսված հետազոտության նպատակով մատից արյուն վերցնելու ժամանակ մատը ծակելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | հատ | 6000 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել կետգուտ 2 | Կետգուտ 2, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 60 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մոնոկրիլ 4/0 | Մոնոկրիլ /մոնոֆիլ/ 4/0 ծակող | հատ | 48 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մոնոկրիլ 5/0 | Մոնոկրիլ /մոնոֆիլ/ 54/0 ծակող | հատ | 48 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 18 \* 24 | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 18սմx24սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 800 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 24 \* 30 Carestream | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 24սմx30սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 1000 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 35\*43 Carestream | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 35սմx43սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3: | հատ | 2000 |
|  | 33111240 | Ավտոմատ կաթոցիկի ծայրակալ 200-ոց | Նախատեսված ախտորոշիչ լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար: Ծավալը`200մկլ : | հատ | 60000 |
|  | 33141211 | Նազոգաստրալ զոնդ | Զոնդ ստամոքսային /նազոգաստրալ զոնդ/CH14, CH16 Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից։ | հատ | 40 |
|  | 33141211 | Ասպիրացիոն զոնդ F16 | Classik Գործիքը բաղկացած է ճկուն թափանցիկ խողովակից, 3 մմ տրամագծով: Խողովակի հեռավոր atraumatically կլորացված ծայրում կան աշխատանքային անցքեր: Խողովակի ներսում կա պլաստիկ մխոց `օ-օղակով: Ստերիլ, անհատական փաթեթավորված: | հատ | 120 |
|  | 33141211 | Լոբաձև թասիկ | ոչ ստերիլև ոչ տոքսիկ, պոլիմերային ունիվերսալ տարա, ոչ պակաս 160 մմ և ոչ ավել 260 մմ: | հատ | 20 |
|  | 33141211 | ԷՆԱ կաթոցիկ | Կաթոցիկը 174,5 մմ երկարության և 5 մմ արտաքին տրամագծի ապակե խողովակ է: Խողովակի ներքին տրամագիծը 1,4-1,6 մմ է: Խողովակի վրա կա մասշտաբ ՝ բաժանումների հստակ տեսանելիությամբ: | հատ | 400 |
|  | 33141211 | Ցուցիչ /Ինդիկատոր/ | Չորացնող պահարանի ցուցիչ: Նախատեսված օդի ստերիլիզացման ջերմաստիճանի և ժամանակի վերահսկման համար (134 ° C / 60 րոպե), 1000 հատ: | հատ | 2000 |
|  | 33141211 | Ծածկապակի փոքր 24\*24 | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ (Օրինակ 18մմx18մմ, 20մմx20մմ, 22մմx22մմ կամ այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 4000 |
|  | 33141211 | Ծածկապակի 24\*50 | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ (Օրինակ 18մմx18մմ, 20մմx20մմ, 22մմx22մմ կամ այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): | հատ | 2000 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթով նմուշառման ասեղ-թիթեռ G 23 | Ստերիլ, ասեղ-թիթեռ G 23 , կապույտ: Վակումային փորձանոթով նմուշառման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 3000 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթով նմուշառման ասեղ-թիթեռ G 25 | Ստերիլ, ասեղ-թիթեռ G 25 , դեղին կամ նարնջագույն վակումային փորձանոթով նմուշառման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 2000 |
|  | 33191310 | Հերմետիկ փականով փորձանոթ էպենդորֆ 1,5-2 մլ | Հերմետիկ փականով փորձանոթ էպենդորֆ տիպի 1,5-2 մլ տարողությամբ | հատ | 3000 |
|  | 33191480 | Վայրկենաչափ/թայմեր լաբորատոր | Եռաճուղային վայրկենաչափ, ուղիղ և հակառակ ժամանակի չափման համար, ձայնային ազդանշանով: Սնուցումը ՝ մարտկոցներով: Սեղանի հենակով | հատ | 1 |
|  | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր | Ասպիրացիոն կատետր տիպը /REDON/ , չափսը ըստ պատվիրատուի պահնջի /14, 16, 18, 20 և 22/ առանց փականի, անցքերով, 70սմ երկարությամբ, ստերիլ, անհատական փաթեթավորումով | հատ | 50 |
|  | 33141211 | Կյուվետ կոագուլոմետրի | Կյուվետ օպտիկական կոագուլոմետրի համար: Երկարությունը 29մմ, բացվացքի տրամագիծը 1 սմ, պլաստիկե: | հատ | 15000 |
|  | 33181330 | Ազդրոսկրի մետալռօստեռսինթեզի հավաքածու DHS | Ազդրոսկրի մետալռօստեռսինթեզի հավաքածու DHS / չափը ըստ պահանջի/ | հատ | 10 |
|  | 33181330 | Սրունքի մետալռօստեռսինթեզի հավաքածու DHS | Սրունքի մետալռօստեռսինթեզի հավաքածու DHS / չափը ըստ պահանջի/ | հատ | 10 |
|  | 33160000 | Կորտիկալ պտուտակով | Կորտիկալ պտուտակով 4.5մմ /չափերըը ըստ պանանջի/ | հատ | 40 |

*Сроки годности медицинских принадлежностей на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. медицинских принадлежности со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота | промежуточный код, (CPV) | наименование | техническая характеристика | | единица измерения | общий объем |
|
|  | 33161220 | Шпатель | Шина деревянная, не стерильная. Длина не менее 140 мм и не более 160 мм, ширина не менее 16 мм и не более 20 мм, в упаковке. | | шт | 10000 |
|  | 33141120 | Медицинский зажим пуповины | Зажим - стерильный, одноразовый. Предназначен для младенцев. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | | шт | 200 |
|  | 33141211 | Термометр | Термометр для измерения температуры тела. Ртуть, диапазон измерения 32 -42◦С. Размер L, в защитном чехле. | | шт | 96 |
|  | 33141183 | Питающий катетер | Зондовый питатель, подача 8Fr. Стерильный. | | шт | 200 |
|  | 33141211 | Бахил | Пакет полиэтиленовый одноразовый | | шт | 2000 |
|  | 33141211 | Бумажный рулон | Рулон покрытия, 50 см × 50 м | | шт | 300 |
|  | 33141211 | Бумажный калпак | Бумага калпак, круглая, одноразовая. | | шт | 2500 |
|  | 33141159 | Перчатка нестерильная L | Виниловые перчатки, нестерильные, размер L. | | пара | 50000 |
|  | 33121180 | Тонометр механический взрослый | Механический манометр. Манжета для взрослых. Наличие фонендоскопа. С заводской упаковкой. | | шт | 30 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 20 мл | Полипропилен/полиэтилен, двухкомпонентный одноразовый шприц с иглой, объем 20мл, градуировка 1мл, размеры иглы G-21 x 1 1/2, соединение иглы типа Luer центральное, поршень заблокирован защитным кольцом. Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. | | шт | 6000 |
|  | 33141143 | Скарификатор | Скарификатор-метр стерильный упакованный с длиной рабочей части 2-3 мм, предназначенный для прокола пальца при взятии крови из пальца для исследовательских целей. Наличие не менее 75% срока годности на момент поставки. | | шт | 6000 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить кетгут 2 | Ketgut 2, 75-90см, игла для пирсинга, размеры по запросу | | шт | 60 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить монокрил 4/0 | Монокрил /монофил/ 4/0 колющая | | шт | 48 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить монокрил 5/0 | Монокрил /монофил/ 5/0 колющая | | шт | 48 |
|  | 33141211 | Рентгеновская лента 18\*24 | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 18 см x 24 см. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет | | шт | 800 |
|  | 33141211 | Рентгеновская лента 24\*30 Carestream | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 24 см х 30 см. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | | шт | 1000 |
|  | 33141211 | Рентгеновская лента 35\*43 Carestream | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 35 см x 43 см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года. | | шт | 2000 |
|  | 33111240 | Автоматический наконечник-капельница 200 шт. | Предназначен для автоматического измерения жидкости в диагностической лаборатории. Объем: 200 мкл. | | шт | 60000 |
|  | 33141211 | Назогастральный зонд | Желудочный зонд/назогастральный зонд/CH14, CH16 Изготовлен из мягкого атравматичного ПВХ. | | шт | 40 |
|  | 33141211 | Зонд аспирационный F16 | Classik Средство состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки пластиковый поршень с уплотнительным кольцом. Стерильные, в индивидуальной упаковке. | | шт | 120 |
|  | 33141211 | Миска в форме фасоли | нестерильная и нетоксичная, полимерная универсальная тара, не менее 160 мм и не более 260 мм. | | шт | 20 |
|  | 33141211 | Капельница | Катод представляет собой стеклянную трубку длиной 174,5 мм и внешним диаметром 5 мм. Внутренний диаметр трубки 1,4-1,6 мм. На трубе есть шкала с четкой видимостью делений. | | шт | 400 |
|  | 33141211 | Индикатор | Индикатор сушильного шкафа. Предназначен для температурно-временного контроля стерилизации воздуха (134°С/60 минут), 1000 шт. | | шт | 2000 |
|  | 33141211 | Предметное стекло малая 24\*24 | Повязка предназначена для лабораторных исследований. Размеры: (Например 18ммx18мм, 20ммx20мм, 22ммx22мм или другие размеры. Размеры по желанию заказчика). Наличие сертификатов качества | | шт | 4000 |
|  | 33141211 | Предметное стекло 24\*50 | Повязка предназначена для лабораторных исследований. Размеры: (Например 18ммx18мм, 20ммx20мм, 22ммx22мм или другие размеры. Размеры по желанию заказчика).  Наличие сертификатов качества | | шт | 2000 |
|  | 33191310 | Вакуумная трубка для отбора проб игла-бабочка G 23 | Стерильная игла-бабочка G 23, синяя. Для взятия проб с помощью вакуумной трубки. | | шт | 3000 |
|  | 33191310 | Вакуумная пробирка с иглой-бабочкой G 25 | Стерильная игла-бабочка G 25, синяя. Для взятия проб с помощью вакуумной трубки. | | шт | 2000 |
|  | 33191310 | Пробирка с герметичным клапаном Eppendorf 1,5-2 мл | Пробирка с герметичным клапаном типа Eppendorf объёмом 1,5–2 мл | | шт | 3000 |
|  | 33191480 | Секундомер/таймер лабораторный | Треугольный секундомер для прямого и обратного измерения времени со звуковым сигналом. Питание: батарейки. С настольной подставкой | | шт | 1 |
|  | 33141136 | Аспирационный катетер | Катетер аспирационный тип /REDON/, размер по запросу заказчика /14, 16, 18, 20 и 22/ ​​без клапана, с отверстиями, длина 70 см, стерильный, в индивидуальной упаковке. | | шт | 50 |
|  | 33191310 | Кювета для коагулометра | Кювета для оптического коагулометра. Длина 29 мм, диаметр отверстия 1 см, пластик. | | шт | 15000 |
|  | 33181330 | Набор для металлоостеосинтеза бедренной кости DHS | Комплект для металлоостеосинтеза бедренной кости DHS / размер по запросу/ | | шт | 10 |
|  | 33181330 | Набор для металлоостеосинтеза бедренной кости DHS | Комплект для металлоостеосинтеза бедренной кости DHS / размер по запросу/ | | шт | 10 |
|  | 33160000 | С кортикальным винтом | С кортикальным винтом 4,5 мм /размеры по запросу/ | | шт | 40 |
|  | | | |