## Հին ցանկ
Գնման հայտ բուժսարքավորումների և պարագաների Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ
NN | CPV կոդ | միջազգային անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | Նախահաշվային գումար | Международное название | Технические характеристики | Единицы измерения
1 | 33141224 | Լապարոսկոպ Էնդովիրաբուժական գործիքների հավաքածու | Վերեշի ասեղ.(3 հատ) տրամագիծը՝ Ø2 մմ, երկարությունը` 150 մմ ±3%, չժանգոտվող մետաղից Տրոկար (4 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը` 105 մմ ±5%, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրաձեւ, թերթիկային տիպի, փականը մետաղական՝ մագնիսական, բազմակի օգտագործման Տրոկարի օբտուրատոր (4 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով, չժանգոտվող մետաղից, բազմակի օգտագործման Տրոկար (14 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը` 103 մմ ±5%, բազմակի օգտագործման չժանգոտվող մետաղից տրոկարի պարկուճ, պարուրաձեւ, թերթիկային տիպի, փականը մետաղական՝ մագնիսական, բազմակի օգտագործման Տրոկարի օբտուրատոր (14 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, եռանկյուն ծայրով, չժանգոտվող մետաղից, բազմակի օգտագործման Ասեղնաբռնիչ. (2 հատ) աջ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, բազմակի օգտագործման Ասեղնաբռնիչ. (2 հատ) աջ ուղիղ շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, բազմակի օգտագործման Կլիպապլիկատոր․ (3 հատ) տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ ML, չափը՝ միջին մեծ, բազմակի օգտագործման Էնդովիրաբուժական մկրատ Ø5 մմ (10 հատ), կոր, Մետզենբաում տիպի, չժանգոտվող մետաղից, բազմակի օգտագործման Էնդովիրաբուժական սեղմիչներ Ø5 մմ (4 հատ), դիսսեկտոր "Maryland" տիպի, բրանշ երկարությունը՝ 17մմ, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 330մմ, բռնակը ֆիքսատորով Էնդովիրաբուժական սեղմիչներ (4 հատ) ուղիղ ատամնավոր, բռնող աքցան "pike mouth", բրանշ երկարությունը՝ 17մմ, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 330մմ, բռնակը ֆիքսատորով Էնդովիրաբուժական սեղմիչներ (2 հատ) ստամոքսի բռնող աքցան պատուհանավոր, գլուխը թեք, մեկ բրանշը ֆիքսված, բրանշների երկարութնյունը՝ 30մմ, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 330մմ, բռնակը առանց ֆիքսատոր Էնդովիրաբուժական սեղմիչներ (2 հատ)՝ աղիքային բռնող աքցան, երկար բրանշներով՝ 33մմ, գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ 330մմ, աղիքային փափուկ սեղմիչ, բռնակը առանց ֆիքսատոր Էնդովիրաբուժական բիպոլյար, սեղմիչ՝ դիսեկտոր (4 հատ), մետաղական, բազմակի օգտագործման, քանդվող և փոխվող միջուկով, համապատասխան մալուխով Էնդովիրաբուժական կարթ մոնոպոլյար կոագուլյացիայի պորտով (4 հատ) Պոլիմերային կլիպսների համար նախատեսված կլիպապլիկատոր XL չափի, 10 մմ տրամագծով, բազմակի օգտագործման (2 հատ) Պունկցիոն ասեղ (2 հատ) (շարունակելի ) | հավաքածու | 1 | 5500000 | 5500000 | Набор эндохирургических инструментов для лапароскопа | Игла Вереша. (3 шт.) диаметр: Ø2 мм, длина: 150 мм ±3%, изготовлены из нержавеющей стали Троакар (4 шт.) для рабочих инструментов диаметром Ø10 мм, рабочая длина: 105 мм ±5%, капсула троакара металлическая многоразовая, спиральная, листовидного типа, клапан металлический: магнитный, многоразовый Обтуратор троакара (4 шт.) для рабочих инструментов диаметром Ø10 мм, с пирамидальным кончиком, изготовлены из нержавеющей стали, многоразовый Троакар (14 шт.) для рабочих инструментов диаметром Ø5 мм, рабочая длина: 103 мм ±5%, капсула троакара из нержавеющей стали многоразовая, спиральная, листовидного типа, клапан металлический: магнитный, многоразовый Обтуратор троакара (14 шт.) для рабочих инструментов диаметром Ø5 мм, треугольный с кончиком, нержавеющая сталь, многоразовый Игольчатый пинцет. (2 шт.) изогнутый вправо край, диаметр: Ø5 мм, изогнутая ручка, рабочая длина 300–330 мм, многоразовый Игольчатый пинцет. (2 шт.) прямой вправо край, диаметр: Ø5 мм, изогнутая ручка, рабочая длина 300–330 мм, многоразовый Аппликатор для клипс. (3 шт.) диаметр Ø10 мм, рабочая длина 300–330 мм, вращающиеся на 360°, титановые зажимы ML, размер: средний-большой, многоразовые Эндохирургические ножницы Ø5 мм (10 шт.), изогнутые, типа Меценбаума, нержавеющая сталь, многоразовые Эндохирургические зажимы Ø5 мм (4 шт.), диссектор типа «Мэриленд», длина бранши: 17 мм, общая длина инструмента: 330 мм, рукоятка с фиксатором Эндохирургические зажимы (4 шт.) с прямыми зубцами, захватывающие щипцы «щучья пасть», длина бранши: 17 мм, общая длина инструмента: 330 мм, рукоятка с фиксатором Эндохирургические зажимы (2 шт.) желудочные захватывающие щипцы с окном, головка наклонена, одна бранша фиксированная, длина бранши: 30 мм, общая длина инструмента: 330 мм, рукоятка без фиксатора Эндохирургические щипцы (2 шт.): кишечные Щипцы, с длинными браншами: 33 мм, общая длина инструмента: 330 мм, кишечные мягкие щипцы, рукоятка без фиксатора Эндохирургические биполярные, щипцы: диссектор (4 шт.), металлические, многоразовые, со складным и сменным сердечником, с соответствующим кабелем Эндохирургический крючок с монополярным коагуляционным портом (4 шт.) Клипаппликатор для полимерных клипс, размер XL, диаметром 10 мм, многоразовый (2 шт.) Пункционная игла (2 шт.) (продолжение следует)
|  |  | Շարունակություն Էնդոսկոպիկ գործիք իրիգացիայի և արտածծման համար, չժանգոտվող մետաղից Ø5 մմ տրամագծի ծայրակալով (2հատ) Տրուակարներ Ø12 մմ իրենց մխոցներով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ (10 հատ) Տրուակարներ Ø15 մմ իրենց մխոցներով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ (10 հատ) Սիլիկոնե տափողակ 5մմ տրոակարի համար (20 հատ) ,Սիլիկոնե տափողակ 10մմ - (10 հատ) Բոլոր բազմակի օգտագործման գործիքները պետք է լինեն նույն արտադրողի, քանդվող, պահեստամասերի մեկը մյուսով փոխարինման հնարավորությամբ ։ Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա անհրաժեշտ պահեստամասեր և վերանորոգման հնարավորություն գործիքների հետագա շահագործման ընթացքում ։ Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։ Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք , CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք ։ | [5 empty] | Продолжение Эндоскопический инструмент для ирригации и аспирации, нержавеющая сталь с наконечником Ø5 мм (2 шт) Троакары Ø12 мм с поршнями, одноразовые, стерильные (10 шт) Троакары Ø15 мм с поршнями, одноразовые, стерильные (10 шт) Силиконовая трубка для троакара 5 мм (20 шт), Силиконовая трубка 10 мм - (10 шт) Все многоразовые инструменты должны быть одного производителя, разборными, с возможностью замены запасных частей друг на друга. Поставщик должен иметь необходимые запасные части и возможность ремонта в процессе дальнейшей эксплуатации инструментов. Набор должен быть новым, неиспользованным. Сертификаты качества (наличие). ISO13485 или эквивалент, CE Mark (Директива 93/42/EEC) или FDA или эквивалент.
2 | 33111490 | Ուլտրազայնային թերապիայի ապարատի գործիք ( տվիչ) | Cosmogamma US 13 ուլտրազայնային թերապիայի ապարատի գործիք ( տվիչ) ,աշխատանքային մակերեսը 5 սմ2 , հաճախականությունը - 1/3 ՄՀց Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։ Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք , CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք ։ | հատ | 1 | 500000 | 500000 | Инструмент для ультразвуковой терапии (преобразователь) | Ультразвуковой терапевтический аппарат Cosmogamma US 13 (преобразователь), рабочая площадь 5 см², частота 1/3 МГц. Должен быть новым, неиспользованным. Сертификаты качества (наличие): ISO13485 или эквивалент, CE Mark (Директива 93/42/EEC) или FDA или эквивалент.
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։