## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան սահմանված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Ընդհանուր գնման գին
1 | 33111490/508 | Cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC281 քարտրիջ | cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC281 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 72000 | 72000
2 | 33111490/509 | Cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC212 քարտրիջ | cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC212 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 180000 | 180000
3 | 33111490/510 | Cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC125 քարտրիջ | cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC125 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 240000 | 240000
4 | 33111490/511 | Cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC136 քարտրիջ | cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC136 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 144000 | 144000
5 | 33111490/512 | Cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC143 քարտրիջ | cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC143 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 2 | հատ | 480000 | 960000
6 | 33111490/513 | Cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC105 քարտրիջ | cobas e 402 իմունոլոգիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC105 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 96000 | 96000
7 | 33111490/514 | Sebia Hydrasis 2 Scan-ի համար նախատեսված խողովակ | Sebia Hydrasis 2 Scan-ի համար նախատեսված խողովակ 3x6 (1 մ): Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 15000 | 15000
8 | 33111490/515 | Cobas b221-ի համար նախատեսված թափոնի ամրակալ | Cobas b221-ի համար նախատեսված թափոնի ամրակալ | 1 | հատ | 24000 | 24000
9 | 33791300/504 | Ապակյա տարա 1000մլ պտտվող կափարիչով | Ապակյա տարա, տարողությունը՝ 1000 մլ, փակվող, պտտվող կափարիչով /с резьбой/, ավտոկլավվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 5000 | 25000
10 | 33141211/722 | Կրիոպարկ CS 750 | Նախատեսված է արյան բաղադրամասերի և ցողունային բջիջների սառեցման և պահպանման համար: Ստերիլ, ոչ պիրոգեն, չպետք է պարունակի ֆտալատներ, բիսֆենոլ A, լատեքս: Մաքսիմալ տարողությունը՝ 750 մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 48 | հատ | 65000 | 3120000
11 | 33141211/723 | Կրիոպարկ CS 500 | Նախատեսված է արյան բաղադրամասերի և ցողունային բջիջների սառեցման և պահպանման համար: Ստերիլ, ոչ պիրոգեն, չպետք է պարունակի ֆտալատներ, բիսֆենոլ A, լատեքս: Մաքսիմալ տարողությունը՝ 500 մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 48 | հատ | 55000 | 2640000
12 | 33141211/724 | Կրիոպարկ CS 250 | Նախատեսված է արյան բաղադրամասերի և ցողունային բջիջների սառեցման և պահպանման համար: Ստերիլ, ոչ պիրոգեն, չպետք է պարունակի ֆտալատներ, բիսֆենոլ A, լատեքս: Մաքսիմալ տարողությունը՝ 250մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 48 | հատ | 50000 | 2400000
13 | 33141211/725 | Կրիոպարկ CS 50 | Նախատեսված է արյան բաղադրամասերի և ցողունային բջիջների սառեցման և պահպանման համար: Ստերիլ, ոչ պիրոգեն, չպետք է պարունակի ֆտալատներ, բիսֆենոլ A, լատեքս: Մաքսիմալ տարողությունը՝ 50մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 24 | հատ | 45000 | 1080000
14 | 33141211/726 | Բջիջների քամիչ, 100 µմ | Cell Strainer 100 µմ, փորձանոթի համար նախատեսված, ստերիլ, γ-ճառագայթված, յուրաքանչյուրը առանձին փաթեթավորված, նախատեսված լինի 50 մլ-նոց փորձանոթների համար, պոլիպրոպիլենից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 6000 | 300000
15 | 33141211/727 | Սպայկ-կոննեկտոր ասեղի մուտքով | Սպայկ-կոննեկտոր ասեղի մուտքով (Sampling site coupler spike with needle injection site)։ Պետք է ունենա 1 սպայկ պարկի մեջ մտնելու համար /> 3սմ/, 1 ներարկման հատված՝ ասեղի մուտքով, ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 150 | հատ | 7000 | 1050000
16 | 33141211/728 | Տրանսֆեր պարկ 300մլ | Նախատեսված է արյան և արյան բաղադրամասերի ստերիլ հավաքման և պահպանման համար: Ստերիլ, առանց հակամակարդիչի, մաքսիմալ տարողությունը՝ 300մլ, անհատական վակուումային փաթեթավորմամբ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 7000 | 1400000
17 | 33141211/729 | Տրանսֆեր պարկ 600մլ | Նախատեսված է արյան և արյան բաղադրամասերի ստերիլ հավաքման և պահպանման համար: Ստերիլ, առանց հակամակարդիչի, մաքսիմալ տարողությունը՝ 600մլ, անհատական վակուումային փաթեթավորմամբ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 9000 | 900000
18 | 33141211/730 | Ռետինե կափարիչ ներարկիչների համար | Ռետինե կափարիչ ներարկիչների համար, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | 1000 | հատ | 100 | 100000
19 | 33791300/505 | Ծածկապակի 24x24 մմ | Ծածկապակի 24x24 մմ, փաթեթվածքը՝ պլաստմասե տուփ, տուփ/100 հատ կամ համարժեք փաթեթավորմամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6000 | հատ | 3 | 18000
20 | 33791300/506 | Ծածկապակի 24x50 մմ | Ծածկապակի 24x50 մմ, փաթեթվածքը՝ պլաստմասե տուփ, տուփ/100 հատ կամ համարժեք փաթեթավորմամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15000 | հատ | 6 | 90000
21 | 33141211/731 | Կյուվետներ կրկնակի /double/ | Կյուվետներ կրկնակի /double/` նախատեսված Helena C-4 անալիզատորի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 200 | 1000000
22 | 33141211/732 | Կյուվետներ մեկ տեղանի /single/ | Կյուվետներ մեկ տեղանի /single/՝ նախատեսված Helena C-4 անալիզատորի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 100 | 500000
23 | 33141211/733 | Բժշկական երիկամաձև թասիկ 165*80*38 մմ | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 165*80*38մմ±5%։ Մետաղական, էմալապատ կամ չժանգոտվող պողպատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 2500 | 50000
24 | 33141211/734 | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 203*102*44 մմ | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 203*102*44մմ±5%։ Մետաղական, էմալապատ կամ չժանգոտվող պողպատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 2500 | 50000
25 | 33141211/735 | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 243*125*50 մմ | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 243*125*50մմ±5%։ Մետաղական, էմալապատ կամ չժանգոտվող պողպատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 2500 | 50000
26 | 33141142/514 | Ներարկիչ 50մլ լուսազգայուն դեղերի համար | Ներարկիչ 50մլ մուգ գունավորմամբ՝ նախատեսված լուսազգայուն դեղերի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 3000 | հատ | 250 | 750000
27 | 33141212/531 | Չիչխանի յուղ 30մլ կամ 50մլ | Չիչխանի յուղ 30մլ կամ 50մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 1000 | 100000
28 | 33141212/532 | Քլորհեքսիդին դիգլյուկոնատ լուծույթ 0,12% 100մլ | Քլորհեքսիդին դիգլյուկոնատ լուծույթ 0,12% 100մլ։ Հականեխիչ լուծույթ բերանի խոռոչի ողողման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 700 | 210000
29 | 33141212/533 | Ֆուրացիլին 0.02գ | Ֆուրացիլին /Նիտրոֆուրալ/ 0.02գ փոշի, 100մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 100 | 10000
30 | 41111100/505 | Մանրէազերծված թորած ջուր | Մանրէազերծված թորած ջուր։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | լիտր | 1500 | 750000
31 | 33141212/534 | Դեղձի կորիզի յուղ 30մլ | Դեղձի կորիզի յուղ 30մլ | 10 | հատ | 400 | 4000
32 | 33141211/736 | ԷՍԳ ժապավեն 216մմ | ԷՍԳ ժապավեն կարդիոմոնիթորինգի համար։ Լայնությունը՝ 216մմ, երկարությունը՝ 30մ (10%), ռուլոնով։ Գլանի հիմքի տրամագիծը ոչ ավել, քան 5սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 2500 | 37500
33 | 33141136/571 | 7Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 7Fr, 93սմ(± 1%), 15մլ/ր հոսքի արագությամբ։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 100000 | 600000
34 | 33191310/518 | Էպպենդորֆ փորձանոթ 2.0 մլ | Փորձանոթ միկրոցենտրիֆուգայի համար Էպպենդորֆ տիպի: Ծավալ՝ 2.0 մլ, կոնաձև երկար հատակով, կափարիչը հերմետիկ փակվող: Պարտադիր պայման` չպարունակի RNase, DNase, DNA և Pyrogen: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 25000 | հատ | 20 | 500000
35 | 33191310/524 | Ցենտրիֆուգող փորձանոթ նիշերով,ստերիլ, կափարիչով, 50մլ | Ցենտրիֆուգային փոձանոթներ, 50 մլ-նոց, ստերիլ, կոնիկ հատակով, պտտվող կափարիչով, պոլիպրոպիլենից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 70 | 35000
36 | 33191310/525 | Փորձանոթներ 12*75մմ 5մլ | Փորձանոթներ կափարիչով 12*75մմ 5մլ (round-bottom), պատրաստված պոլիպրոպիլենից: Կափարիչը արտաքին ամրացմամբ, երկու պոզիցիայով փակվող, նախատեսված Beckman Coulter հոսքային ցիտմետրի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6000 | հատ | 600 | 3600000
37 | 38431710/506 | Պաստերի պիպետկաներ 3մլ | Պաստերի պիպետկաներ 3մլ, ստերիլ, չափիչ սանդղակով, պլաստիկ, միանվագ օգտագործման: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 7000 | հատ | 10 | 70000
38 | 33191310/526 | Ցենտրիֆուգող փորձանոթ նիշերով,ստերիլ, կափարիչով, 15մլ | Ցենտրիֆուգող փորձանոթ /centrifuge tubes/, 15 մլ, ստերիլ, նիշերով, կափարիչով, պլաստիկ, կոնաձև հատակով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4500 | հատ | 30 | 135000
39 | 15991700/503 | Ֆիլտրի թուղթ | Հիգրոսկոպիկ թուղթ լուծույթների ֆիլտրման համար, յուղազրկված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | կգ | 6500 | 13000
40 | 38431720/512 | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով 30-200մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ կաթիլի ցածր պահումով (low retention), ֆիլտրով, ստերիլ, տակդիրով, 30-200մկլ դոզավորման համար։ Պարտադիր պայման` չպարունակի RNase,DNase, DNA և Pyrogen։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանիության ժամկետի ապահովում։ | 24000 | հատ | 10 | 240000
41 | 38431720/513 | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով 100-1000մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ կաթիլի ցածր պահումով (low retention), ֆիլտրով, ստերիլ, տակդիրով, 100-1000մկլ դոզավորման համար: Պարտադիր պայման` չպարունակի RNase,DNase, DNA և Pyrogen։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանիության ժամկետի ապահովում։ | 21120 | հատ | 12 | 253440
42 | 38431720/514 | Կաթոցիկի ստերիլ ծայրադիր ֆիլտրով 0.5-10մկլ | Միկրոպիպետի ծայրակալներ 0.5-10մկլ, ստերիլ, ֆիլտրով, համատեղելի բոլոր պիպետների հետ։ Առանց ԴՆԹ-ազների և ՌՆԹ-ազների։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 9600 | հատ | 10 | 96000
43 | 38431720/518 | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 10մկլ | Միկրոպիպետի ծայրակալներ ծավալը՝ 0,5-10 մկլ, hամատեղելի է բոլոր պիպետների հետ, ոչ ստերիլ, պոլիպրոպիլենից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30000 | հատ | 5 | 150000
44 | 33141211/737 | Կուլտիվացման ֆլասկեր | Բջիջների կուլտիվացման ֆլասկեր, 50 մլ (T25), կափարիչը առանց ծակոտինների, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 400 | հատ | 500 | 200000
45 | 33141211/738 | Հիդրոֆոբ ֆիլտր | Հիդրոֆոբ ֆիլտր՝ նախատեսված FTA-1 մակնիշի ասպիրատորի համար; 0․027 մկմ ծակոտիներով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 12000 | 60000
46 | 33141223/548 | Փորձանոթ քանակական ՊՇՌ-ի համար, 0,1մլ, 8-ական կցված | 0,1մլ քանակական ՊՇՌ-ի փորձանոթներ, լրակազմում 8-ական միմյանց կցված (8-tube strips), RNase, DNase, մարդու ԴՆԹ, ՊՇՌ ինհիբիտորներ չպարունակող, պոլիպրոպիլենից, անհատական ամրացված օպտիկական տափակ կափարիչներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանիության ժամկետի ապահովում։ | 720 | լրակազմ | 500 | 360000
47 | 33191310/527 | Փորձանոթ միկրոցենտրիֆուգայի համար 0,5ml | Փորձանոթ Էպենդորֆ տիպի, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար։ Ծավալ՝ 0,5 մլ, կոնաձև երկար հատակով, կափարիչը հերմետիկ փակվող։ Պարտադիր պայման` չպարունակի RNase, DNase, DNA և Pyrogen։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանիության ժամկետի ապահովում։ | 1500 | հատ | 60 | 90000
48 | 33141223/549 | Հոսքային ցիտոմետրի կանխարգելիչ սպասարկման հավաքածու | Օրիգինալ հավաքածու՝ նախատեսված Navios EX (Beckman Coulter) հոսքային ցիտոմետրի կանխարգելիչ սպասարկման համար։ Ներառում է հոսքային հեղուկի ֆիլտրի հանգույց` 0.2մկմ, պահեստային մասեր, ամրացնող սիլիկոնե օղակ՝ ներքին տրամագիծ (0,101), խողովակիկներ, նմուշառման ասեղի ամրակ, այլ դետալներ։ | 1 | լրակազմ | 1300000 | 1300000
49 | 33141211/739 | Հոսքային ցիտոմետրի նմուշի հավաքման ասեղ | Գերճշգրիտ, չժանգոտող պողպատից ասեղ՝ նախատեսված Navios EX (Beckman Coulter) հոսքային ցիտոմետրի համար։ Ասեղի միջոցով իրականացվում է Falcon տեսակի սրվակից նմուշի հավաքում, ունի հստակ հավաքող ծավալ։ | 1 | հատ | 173000 | 173000
50 | 33141211/740 | Ավտոմատ սկարիֆիկատոր 23G | Ավտոմատ սկարիֆիկատոր 23G 1.8մմ, մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | 1000 | հատ | 100 | 100000
51 | 33141211/741 | Պլաստիկե խառնիչ 120մմ | Լաբորատոր պլաստիկե խառնիչներ 120մմ | 2000 | հատ | 100 | 200000
52 | 33141211/742 | 8*12 Ս-աձև խորշիկներով միկրոպլանշետ | Լաբորատոր միկրոպլանշետ 8*12՝ U-աձև խորշիկներով, պլաստմասե։ | 15 | հատ | 600 | 9000
53 | 33141211/743 | Բիոպսիոն յունի կասեթ(Uni-cassette) սպիտակ | Հյուսվածքների մշակման և պարաֆինային բլոկներ պատրաստելու համար նախատեսված հատուկ կասետաներ 1մմ-անոց ծակերով և 35˚-ով թեք գրելու համար նախատեսված մակերեսով, պատրաստված չճկվող նյութից, ամուր փակվող և հեշտ բացվող փականով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3000 | հատ | 60 | 180000
54 | 33141211/744 | Բիոպսիոն յունի կասեթ(Uni-cassette) սպիտակ | Հյուսվածքների մշակման և պարաֆինային բլոկներ պատրաստելու համար նախատեսված հատուկ կասետաներ 1մմ-անոց ճեղքերով և 35˚-ով թեք գրելու համար նախատեսված մակերեսով, պատրաստված չճկվող նյութից, ամուր փակվող և հեշտ բացվող փականով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 60 | 300000
55 | 33141211/745 | Միկրոտոմի սայրեր, ցածր պրոֆիլի, փափուկ հյուսվածքների համար | Միկրոտոմի սայրեր, ցածր պրոֆիլի, փափուկ հյուսվածքների համար Պլազմային պատման տեխնոլոգիայով պատրաստված: Տուփում՝ 50 հատ: Չափսերը՝ 80 x 8 x 0.254 մմ: Սայրի անկյունը՝ 35°: Սայրի կոշտությունը՝ 600 Hv: Ծայրի լայնությունը՝ 20 մկմ: Ծայրի թույլատրելի բթացումը՝ ± 1°: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր։ | 200 | հատ | 1000 | 200000
56 | 33141211/746 | Միկրոտոմի սայրեր, ցածր պրոֆիլի, կոշտ հյուսվածքների համար | Միկրոտոմի սայրեր, ցածր պրոֆիլի, կոշտ հյուսվածքների համար: Պլազմային պատման տեխնոլոգիայով պատրաստված: Տուփում՝ 50 հատ: Չափսերը՝ 80 x 8 x 0.254 մմ: Սայրի անկյունը՝ 35°: Սայրի կոշտությունը՝ 600 Hv: Ծայրի լայնությունը՝ 20 մկմ: Ծայրի թույլատրելի բթացումը՝ ± 1°: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր։ | 600 | հատ | 1000 | 600000
57 | 33141211/747 | Հիդրոֆոբ մատիտ (Pink PAP Pen Mini) | Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում: Կազմված է հիդրոֆոբ ռեագենտից, որը լուծվում է քսիլոլում և քսիլոլի միացություններում: Չի լուծվում սպիրտում և ացետոնում: Համատեղելի է ֆերմենտների հետ: Պիտանելիությունը՝ օգտագործողին տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 65000 | 130000
58 | 33141211/748 | Պարաֆինային բլոկներ արխիվացման տուփ | Նախատեսված 350 բլոկների համար, 225x455x50մմ; ստվարաթղթե; տուփում՝ 25 հատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 90000 | 360000
59 | 33141211/749 | Միկրոպրեպարատների արխիվացման տուփ | Միկրոպրեպարատների և բլոկների արխիվացման տուփ; պոլիստիրենից՝ նախատեսված 1500 միկրոպրեպարատների և 460 բլոկների համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 20000 | 40000
60 | 38431710/507 | Միկրոպիպետ 100-1000 մկլ | Ավտոմատ բաժանավորիչ 100-1000մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121˚ C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±0.5 %; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր: | 1 | հատ | 30000 | 30000
61 | 33141223/550 | Թերմոարկղ՝ նախատեսված արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար | Թերմոարկղ՝ նախատեսված արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար, բազմակի օգտագործման, պատրաստված 5սմ հաստությամբ ջերմամեկուսիչ էքստրուդացված պոլիստիրոլից, ջրակայուն։ Լրակազմում ներառված սառեցնող տարրեր՝ ջերմային տարայի ներսում ջերմաստիճանը +2°С-ից մինչև +8°С պահպանելու համար առնվազն 32 ժամ տևողությամբ։ Արտաքին չափսերը (Լ x Խ x Բ) 30,5 х 23,5 х 18 սմ, ներքին չափսերը (Լ x Խ x Բ) 24 х 17 х 10 սմ, ներքին ծավալը 4լ, քաշը 0.45կգ, | 20 | լրակազմ | 15000 | 300000
62 | 33141211/750 | STA Compact Max-ի համար նախատեսված քիթ փելթիեր V.2 | STA Compact MAX արյան մակարդելիության ավտոմատ վերլուծիչի համար նախատեսված քիթ փելթիեր V.2։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 299000 | 299000
63 | 33141211/751 | STA Compact Max-ի համար նախատեսված քիթ փելթիեր V3 | STA Compact MAX արյան մակարդելիության ավտոմատ վերլուծիչի համար նախատեսված փելթիեր քիթ V3։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 180000 | 180000
64 | 33141211/752 | Քթային կանյուլա մանկական | Մանկական քթային կանյուլա թթվածնային, պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից: Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չպետք է փակվի: Ականջների վրայով ամրացվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 270 | 54000
65 | 33141136/572 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 17G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-17, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 100 | հատ | 70 | 7000
66 | 33191310/528 | Վակուումային փորձանոթ գելով 5մլ | Ստերիլ, պլաստիկ վակուումային փորձանոթ` GEL and Clot ակտիվատոր պարունակող / շիճուկի անջատման համար/: Տարողությունը՝ 5մլ։ CE, ISO հավաստագրերի առկայություն։ | 120000 | հատ | 30 | 3600000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-26/22, ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2026 ГОД
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2026 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона распространяется на перечень товаров, не заказанных покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря соответствующего года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю на этапе исполнения договора, если это применимо к данному товару.
На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции в аптеке Заказчика.
В случае возможности разного (дублирующего) толкования текстов объявления (или) приглашения, опубликованного на русском, армянском языках, за основу принимается армянский текст.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | Цена покупки
1 | 33111490/508 | Картридж LC281 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммунологическому анализатору Cobas e 402 | Картридж LC281 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммуноферментному анализатору Cobas e 402. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | штук | 72000 | 72000
2 | 33111490/509 | Картридж LC212 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммунологическому анализатору Cobas e 402 | Картридж LC212 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммуноферментному анализатору Cobas e 402. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | штук | 180000 | 180000
3 | 33111490/510 | Картридж LC125 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммунологическому анализатору Cobas e 402 | Картридж LC125 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммуноферментному анализатору Cobas e 402. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | штук | 240000 | 240000
4 | 33111490/511 | Картридж LC136 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммунологическому анализатору Cobas e 402 | Картридж LC136 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммуноферментному анализатору Cobas e 402. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | штук | 144000 | 144000
5 | 33111490/512 | Картридж LC143 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммунологическому анализатору Cobas e 402 | Картридж LC143 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммуноферментному анализатору Cobas e 402. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 2 | штук | 480000 | 960000
6 | 33111490/513 | Картридж LC105 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммуноферментному анализатору Cobas e 402 | Картридж LC105 для устройства деионизации воды, подключаемого к иммуноферментному анализатору Cobas e 402. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | штук | 96000 | 96000
7 | 33111490/514 | Пробирка для сканирования Sebia Hydrasis 2 | Сканирующая трубка Sebia Hydrasis 2 3x6 (1 м). Установка и гарантийное обслуживание лицензированным специалистом. | 1 | штук | 15000 | 15000
8 | 33111490/515 | Держатель для отходов для Cobas b221 | Держатель отходов для Cobas b221 | 1 | штук | 24000 | 24000
9 | 33791300/504 | Стеклянный контейнер 1000 мл с винтовой крышкой | Стеклянная ёмкость объёмом 1000 мл, с винтовой крышкой, автоклавируемая. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 5000 | 25000
10 | 33141211/722 | Криопарк CS 750 | Предназначена для замораживания и хранения компонентов крови и стволовых клеток. Стерильно, апирогенно, не содержит фталатов, бисфенола А, латекса. Максимальный объём: 750 мл. Наличие сертификата качества. | 48 | штук | 65000 | 3120000
11 | 33141211/723 | Криопарк CS 500 | Предназначен для замораживания и хранения компонентов крови и стволовых клеток. Стерильно, апирогенно, не содержит фталатов, бисфенола А и латекса. Максимальный объём: 500 мл. Наличие сертификата качества. | 48 | штук | 55000 | 2640000
12 | 33141211/724 | Криопарк CS 250 | Предназначен для замораживания и хранения компонентов крови и стволовых клеток. Стерильно, апирогенно, не содержит фталатов, бисфенола А и латекса. Максимальный объём: 250 мл. Наличие сертификата качества. | 48 | штук | 50000 | 2400000
13 | 33141211/725 | Криопарк CS 50 | Предназначен для замораживания и хранения компонентов крови и стволовых клеток. Стерильно, апирогенно, не содержит фталатов, бисфенола А и латекса. Максимальная вместимость: 50 мл. Наличие сертификата качества. | 24 | штук | 45000 | 1080000
14 | 33141211/726 | Сито для клеток, 100 мкм | Фильтр для клеток с размером ячеек 100 мкм, предназначен для пробирок, стерильный, γ-облученный, каждый в индивидуальной упаковке, предназначен для пробирок объемом 50 мл, изготовлен из полипропилена. Наличие сертификата качества. | 50 | штук | 6000 | 300000
15 | 33141211/727 | Коннектор Spike с игольчатым входом | Соединитель-шип с игольным входом (соединитель для места забора проб с игольным входом). Должен иметь 1 шип для входа в пакет (> 3 см), 1 место для инъекции с игольным входом, стерильный. Наличие сертификата качества. | 150 | штук | 7000 | 1050000
16 | 33141211/728 | Пакет для переноса 300 мл | Предназначен для стерильного сбора и хранения крови и ее компонентов. Стерильный, без антикоагулянта, максимальный объем: 300 мл, в индивидуальной вакуумной упаковке. Наличие сертификата качества. | 200 | штук | 7000 | 1400000
17 | 33141211/729 | Пакет для переноса 600 мл | Предназначен для стерильного сбора и хранения крови и ее компонентов. Стерильно, без антикоагулянта, максимальный объем 600 мл, в индивидуальной вакуумной упаковке. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 9000 | 900000
18 | 33141211/730 | Резиновый колпачок для шприцев | Резиновый колпачок для шприцев, стерильный, одноразовый. Наличие сертификата качества. | 1000 | штук | 100 | 100000
19 | 33791300/505 | Колпачок 24x24 мм | Крышка 24x24 мм, упаковка: пластиковая коробка, коробка/100 шт. или эквивалентная упаковка. Наличие сертификата качества. | 6000 | штук | 3 | 18000
20 | 33791300/506 | Колпачок 24x50 мм | Крышка 24x50 мм, упаковка: пластиковая коробка, коробка/100 шт. или эквивалентная упаковка. Наличие сертификата качества. | 15000 | штук | 6 | 90000
21 | 33141211/731 | Двойные кюветы /двойные/ | Кюветы двойные /double/ для анализатора Helena C-4. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 200 | 1000000
22 | 33141211/732 | Одинарные кюветы /одинарные/ | Кюветы медицинские одноместные для анализатора Helena C-4. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 100 | 500000
23 | 33141211/733 | Таз медицинский почковидный 165*80*38 мм | Таз медицинский почковидный 165*80*38 мм ±5%. Материал: металл, эмалированный или нержавеющая сталь. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 2500 | 50000
24 | 33141211/734 | Таз медицинский почковидный 203*102*44 мм | Таз медицинский почковидный 203*102*44 мм ±5%. Материал: металл, эмалированный или нержавеющая сталь. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 2500 | 50000
25 | 33141211/735 | Таз медицинский почковидный 243*125*50 мм | Таз медицинский почковидный 243*125*50 мм ±5%. Металлический, эмалированный или из нержавеющей стали. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 2500 | 50000
26 | 33141142/514 | Шприц 50 мл для фотосенсибилизирующих препаратов | Шприц 50 мл с темной окраской, предназначен для светочувствительных лекарственных препаратов. Наличие сертификата качества. | 3000 | штук | 250 | 750000
27 | 33141212/531 | Масло облепихи 30 мл или 50 мл | Масло облепиховое 30 мл или 50 мл. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 1000 | 100000
28 | 33141212/532 | Раствор хлоргексидина диглюконата 0,12% 100 мл | Раствор диглюконата хлоргексидина 0,12% 100 мл. Антисептический раствор для полоскания полости рта. Наличие сертификата качества. | 300 | штук | 700 | 210000
29 | 33141212/533 | Фурацилин 0,02 г | Фурацилин /Нитрофурал/ порошок 0,02 г, 100 мл. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 100 | 10000
30 | 41111100/505 | Стерильная дистиллированная вода | Стерилизованная дистиллированная вода. Наличие сертификата качества. | 500 | литр | 1500 | 750000
31 | 33141212/534 | Масло персиковых косточек 30 мл | Масло персиковых косточек 30 мл | 10 | штук | 400 | 4000
32 | 33141211/736 | Лента для ЭКГ 216 мм | ЭКГ-лента для кардиомониторинга. Ширина: 216 мм, длина: 30 м (10%), в рулоне. Диаметр основания рулона не более 5 см. Наличие сертификата качества. | 15 | штук | 2500 | 37500
33 | 33141136/571 | Туннельный катетер 7Fr | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), туннельный (минимум 1 месяц), бифуркационный, 7Fr, 93 см (±1%), с пропускной способностью 15 мл/мин. Возможность проведения КТ и МРТ с контрастным усилением. Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 100000 | 600000
34 | 33191310/518 | Пробирка Эппендорфа 2,0 мл | Пробирка для микроцентрифуги типа Eppendorf. Объём: 2,0 мл, коническое длинное дно, герметично закрывающаяся крышка. Обязательное условие: не содержит РНКазы, ДНКазы, ДНК и пирогенов. Наличие сертификата качества. | 25000 | штук | 20 | 500000
35 | 33191310/524 | Центрифужная пробирка с маркировкой, стерильная, с крышкой, 50 мл | Пробирки центрифужные объёмом 50 мл, стерильные, коническое дно, с вращающейся крышкой, изготовлены из полипропилена. Наличие сертификата качества. | 500 | штук | 70 | 35000
36 | 33191310/525 | Пробирки 12*75 мм 5 мл | Пробирки с крышкой 12*75 мм объёмом 5 мл (круглодонная), изготовлены из полипропилена. Крышка с внешним двухпозиционным фиксатором, предназначена для проточного цитометра Beckman Coulter. Наличие сертификата качества. | 6000 | штук | 600 | 3600000
37 | 38431710/506 | Пипетки Пастера 3 мл | Пипетки Пастера 3 мл, стерильные, с мерной шкалой, пластиковые, одноразовые. Наличие сертификата качества. | 7000 | штук | 10 | 70000
38 | 33191310/526 | Пробирка центрифужная стерильная с маркировкой и крышкой, 15 мл | Пробирки центрифужные 15 мл, стерильные, с маркировкой, с крышкой, пластиковые, коническое дно. Наличие сертификата качества. | 4500 | штук | 30 | 135000
39 | 15991700/503 | Фильтровальная бумага | Гигроскопическая бумага для фильтрования растворов, обезжиренная. Наличие сертификата качества. | 2 | кг | 6500 | 13000
40 | 38431720/512 | Фильтр с зажимом-наконечником 30-200 мкл | Наконечник для пипетки с низкой степенью задержки, с фильтром, стерильный, со стойкой, для дозирования 30–200 мкл. Обязательное условие: отсутствие РНКаз, ДНКаз, ДНК и пирогенов. Наличие сертификата качества. Срок годности не менее 75% на момент поставки. | 24000 | штук | 10 | 240000
41 | 38431720/513 | Пипетка с фильтром на 100–1000 мкл | Наконечник для пипетки с низкой степенью задержки, с фильтром, стерильный, со стойкой, для дозирования 100–1000 мкл. Обязательное условие: отсутствие РНКаз, ДНКаз, ДНК и пирогенов. Наличие сертификата качества. Срок годности не менее 75% на момент поставки. | 21120 | штук | 12 | 253440
42 | 38431720/514 | Пипетка со стерильным фильтром на 0,5–10 мкл | Наконечники для микропипеток 0,5–10 мкл, стерильные, с фильтром, совместимы со всеми пипетками. Отсутствие ДНКаз и РНКаз. Наличие сертификата качества. | 9600 | штук | 10 | 96000
43 | 38431720/518 | Универсальный наконечник для пипетки на 10 мкл | Наконечники для микропипеток объёмом 0,5–10 мкл, совместимы со всеми пипетками, нестерильные, изготовлены из полипропилена. Имеется сертификат качества. | 30000 | штук | 5 | 150000
44 | 33141211/737 | Колбы для культивирования | Колбы для клеточных культур объёмом 50 мл (T25), непористая крышка, стерильные. Имеется сертификат качества. | 400 | штук | 500 | 200000
45 | 33141211/738 | Гидрофобный фильтр | Гидрофобный фильтр для аспиратора FTA-1; размер пор 0,027 мкм. Имеется сертификат качества. | 5 | штук | 12000 | 60000
46 | 33141223/548 | Пробирки для количественной ПЦР, 0,1 мл, 8 шт. в комплекте | Пробирки для количественной ПЦР объёмом 0,1 мл, набор из 8 штук (стрипы по 8 пробирок), без РНКазы, ДНКазы, ДНК человека, без ингибиторов ПЦР, изготовлены из полипропилена, с индивидуальными оптическими плоскими крышками. Наличие сертификата качества. Срок годности не менее 75% на момент поставки. | 720 | комплект | 500 | 360000
47 | 33191310/527 | Пробирки для микроцентрифуги 0,5 мл | Пробирка типа Эппендорф, предназначена для микроцентрифуги. Объём: 0,5 мл, коническая, с длинным дном, герметично закрывающаяся крышка. Обязательное условие: не содержать РНКазы, ДНКазы, ДНК и пирогенов. Наличие сертификата качества. Срок годности не менее 75% на момент поставки. | 1500 | штук | 60 | 90000
48 | 33141223/549 | Набор для профилактического обслуживания проточного цитометра | Оригинальный набор для профилактического обслуживания проточного цитометра Navios EX (Beckman Coulter). Включает блок фильтра проточной жидкости: 0,2 мкм, запасные части, силиконовое уплотнительное кольцо: внутренний диаметр (0,101), трубку, держатель иглы для забора проб и другие детали. | 1 | комплект | 1300000 | 1300000
49 | 33141211/739 | Игла для забора проб для проточного цитометра | Высокоточная игла из нержавеющей стали для проточного цитометра Navios EX (Beckman Coulter). Игла используется для забора проб из флаконов Falcon и имеет свободный объем для забора проб. | 1 | штук | 173000 | 173000
50 | 33141211/740 | Автоматический скарификатор 23G | Автоматический скарификатор 23G 1,8 мм, ланцет для анализа крови, одноразовый, пластиковый, стерильный. Наличие сертификатов качества. | 1000 | штук | 100 | 100000
51 | 33141211/741 | Пластиковый смеситель 120 мм | Лабораторные пластиковые миксеры 120 мм. | 2000 | штук | 100 | 200000
52 | 33141211/742 | S-образный микропланшет 8*12 | Лабораторный микропланшет 8*12 с U-образными канавками, пластиковый. | 15 | штук | 600 | 9000
53 | 33141211/743 | Биопсийная кассета Uni-кассета, белая | Специальные кассеты для обработки тканей и приготовления парафиновых блоков с отверстиями диаметром 1 мм и наклонной под углом 35° рабочей поверхностью, изготовленные из неэластичного материала, с плотно закрывающимся и легко открывающимся клапаном. Наличие сертификата качества. | 3000 | штук | 60 | 180000
54 | 33141211/744 | Биопсийная кассета Uni-кассета, белая | Специальные кассеты для обработки тканей и приготовления парафиновых блоков с отверстиями диаметром 1 мм и наклонной под углом 35° рабочей поверхностью, изготовленные из неэластичного материала, с плотно закрывающимся и легко открывающимся клапаном. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 60 | 300000
55 | 33141211/745 | Микротомные лезвия, низкопрофильные, для мягких тканей | Лезвия для микротомов, низкопрофильные, для мягких тканей. Изготовлены с использованием плазменного покрытия. Упаковка 50 шт. Размеры: 80 x 8 x 0,254 мм. Угол наклона лезвия: 35°. Твёрдость лезвия: 600 Hv. Ширина лезвия: 20 мкм. Допустимая притуплённость лезвия: ±1°. Изготовлены из нержавеющей стали. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485. | 200 | штук | 1000 | 200000
56 | 33141211/746 | Микротомные лезвия, низкопрофильные, для твердых тканей | Лезвия для микротомов, низкопрофильные, для твёрдых тканей. Изготовлены с использованием плазменного покрытия. Упаковка 50 шт. Размеры: 80 x 8 x 0,254 мм. Угол наклона лезвия: 35°. Твёрдость лезвия: 600 Hv. Ширина лезвия: 20 мкм. Допустимая притуплённость лезвия: ±1°. Изготовлены из нержавеющей стали. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO9001 и ISO13485. | 600 | штук | 1000 | 600000
57 | 33141211/747 | Гидрофобный карандаш (Pink PAP Pen Mini) | Используется в гистологических лабораториях. Состоит из гидрофобного реагента, растворимого в ксилоле и его соединениях. Нерастворим в спирте и ацетоне. Совместим с ферментами. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с момента поставки потребителю. | 2 | штук | 65000 | 130000
58 | 33141211/748 | Коробка для архивирования парафиновых блоков | Рассчитан на 350 блоков размером 225x455x50 мм; картон; 25 штук в коробке. Наличие сертификата качества. | 4 | штук | 90000 | 360000
59 | 33141211/749 | Коробка для архивирования микропрепаратов | Короб для хранения микропрепаратов и блоков; изготовлен из полистирола, рассчитан на 1500 микропрепаратов и 460 блоков. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 20000 | 40000
60 | 38431710/507 | Микропипетка 100–1000 мкл | Автоматический делитель 100–1000 мкл. Автоклавируется при 121 °C. Регулировка объема одной рукой. Регулируемая система снятия наконечника. Простая калибровка. Устойчив к ударам и ультрафиолетовому излучению. Цена деления: 1 мкл. Точность (процент погрешности): минимальный объем: не более ±1,5%; средний объем: не более ±1,0%; максимальный объем: не более ±0,5%. Прецизионность (коэффициент вариации): минимальный объем: не более ±0,5%; средний объем: не более ±0,4%; максимальный объем: не более ±0,2%. Изделие должно иметь сертификат CE IVD 98/79 EEC. Изделие должно иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO17025. Изделие должно быть европейского производства. Иметь сертификат IVD. Необходимо предоставить подтверждающие документы и технические характеристики. | 1 | штук | 30000 | 30000
61 | 33141223/550 | Термобокс для транспортировки компонентов крови | Термоконтейнер для транспортировки компонентов крови, многоразовый, изготовлен из термоизоляционного экструдированного полистирола толщиной 5 см, водонепроницаемый. В комплект входят охлаждающие элементы для поддержания температуры внутри термоконтейнера от +2°С до +8°С не менее 32 часов. Внешние размеры (Д x Ш x В) 30,5 x 23,5 x 18 см, внутренние размеры (Д x Ш x В) 24 x 17 x 10 см, внутренний объем 4 л, масса 0,45 кг. | 20 | комплект | 15000 | 300000
62 | 33141211/750 | Назальный элемент Пельтье для STA Compact Max V.2 | Назальный элемент Пельтье для автоматического анализатора свертывания крови STA Compact MAX V.2. Установка и гарантийное обслуживание сертифицированным специалистом. | 1 | штук | 299000 | 299000
63 | 33141211/751 | Назальный элемент Пельтье для STA Compact Max V3 | Назальный элемент Пельтье для автоматического анализатора свертывания крови STA Compact MAX V3. Установка и гарантийное обслуживание сертифицированным специалистом. | 1 | штук | 180000 | 180000
64 | 33141211/752 | Носовая канюля для детей | Детская назальная канюля для кислорода, изготовлена ​​из мягкого, атравматичного ПВХ. Внутренний просвет трубки не должен закрываться под воздействием влаги или нагревания. Крепится за уши. Наличие сертификата качества. | 200 | штук | 270 | 54000
65 | 33141136/572 | Периферический катетер 17G (нет данных) | Катетер периферический венозный G-17, стерильный, с атравматичным кончиком, гигиеническим инъекционным портом на рукавах. Наличие сертификата качества. Поставщик, по запросу заказчика, обязан предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, выданный лицензированным учреждением. | 100 | штук | 70 | 7000
66 | 33191310/528 | Вакуумная пробирка с гелем 5 мл | Стерильная пластиковая вакуумная пробирка с активатором свертывания крови GEL&Clot /для разделения сыворотки/. Объём: 5 мл. Наличие сертификатов CE и ISO. | 120000 | штук | 30 | 3600000