## Փոփոխման հայտ
| Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | քանակը
1 | 33111140/504 | Սոնոգրաֆիկ Ջերմաթուղթ SONY UPP 110S | Սոնոգրաֆիկ Ջերմաթուղթ SONY UPP 110S | հատ | 20 | 2400 | 48000
2 | 33111210/504 | տանձիկ 5մլ | տանձիկ 5մլ | հատ | 10 | 0 | 0
3 | 33121180/505 | Տոնոմետր ստետասկոպով /Adyutor klasik/ | Մետաղական աներոիդ ճնշման չափիչ: Լատեքսային փչակ, մետաղական օդի արտանետման ասեղի փական (կողային պտուտակ): Հարմարավետ և հիգիենիկ նեյլոնե մանժետ՝ 25-38սմ մետաղական օղակով։ Անխափան միաձույլ 2-խողովակ լատեքսային օդաճնշական խցիկ՝ պատրաստված բնական լատեքսից Մետաղական ստետոսկոպ «Adjutor» SF-01 միակողմանի գլխով և տարբերանշանով։ Անհատական փաթեթավորում՝ նեյլոնե տոպրակ՝ տարբերանշանով և միկրո ծալքավոր ստվարաթղթե տուփ՝ գունավոր տպագրությամբ։ Համապատասխանում է ՝ ԳՕՍՏ 31515.1-2012, ԳՕՍՏ 31515.2-2012, ՏՈՒ 9441-003-58286981-2014 պահանջներին | հատ | 30 | 3300 | 99000
4 | 33141100/504 | Թևակապ նորածնի | Թևակապ նորածնի ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 300 | 30 | 9000
5 | 33141110/507 | Վիրակապեր /բինտ/ 7x14 | Բինտ՝ ստերիլ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափսերը 7x14, Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 7000 | 90 | 630000
6 | 33141110/508 | Վիրակապեր գիպսից 20x270 | Բինտ գիպսե: Չափսերը` 20x270, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 2000 | 230 | 460000
7 | 33141111/507 | Վիրակապեր /բինտ/ 3,5x4 | Բինտ՝ ստերիլ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափսերը 3,5x4, Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3000 | 0 | 0
8 | 33141111/508 | Բամբակյա բինտ գիպսի համար 10սմ*2,7մ | Բամբակյա բինտ գիպսի համար 10սմ*2,7մ | հատ | 500 | 0 | 0
9 | 33141111/509 | Թղթե կպչուն սպեղանիներ 2,5x5 | Առաջին օգնության սպեղանի: Ունի կլանող բարձիկ և ամուր կպչուն հատված: Թույլ է տալիս մաշկին շնչել: Չափսերը` 2,5x5, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 4000 | 100 | 400000
10 | 33141112/505 | Սպեղանի կտորից 2,5x5 | Սպեղանի կտորից Չափսերը`2,5x5, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 5000 | 100 | 500000
11 | 33141114/504 | Բժշկական թանզիֆ /մառլյա/ | Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար | մետր | 10000 | 70 | 700000
12 | 33141115/504 | Բժշկական բամբակ 100գ | Բամբակ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը 100գ Պահպանման պայմանների ապահովվում: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1200 | 160 | 192000
13 | 33141120/504 | Պորտի սեղմիչ | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 300 | 30 | 9000
14 | 33141121/527 | Կարելանյութ ծակող ասեղով համար 2,0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 81%±5%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 54-70 օր։ Մետրիկ չափը 3, պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 302 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող ուժեղացված, 1/2 կորության, 36մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,78մմ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն ԼuxSutures, Bbroun, Resorba, Lotus ապրանքանիշերը։ | հատ | 600 | 0 | 0
15 | 33141121/528 | Կարելանյութ ծակող ասեղով համար 3,0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 81%±5%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 54-70 օր: Մետրիկ չափը 2 պայմանական չափը 3- 0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 302 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով, որը նախատեցված է հյուսվածքների արդյունավետ շերտազատման համար, 1/2 կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,63մմ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն ԼuxSutures, Bbroun, Resorba, Lotus ապրանքանիշերը։ | հատ | 250 | 0 | 0
16 | 33141121/529 | Պոլիպրոպիլեն կարելանյութ կտրող ասեղով 2.0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Թելը պետք է ներկված լինի կապույտ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 302 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղները կտրող, կորությունը 1/2 , 36 մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,78մմ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն ԼuxSutures, Bbroun, Resorba, Lotus ապրանքանիշերը։ | հատ | 120 | 430 | 51600
17 | 33141121/530 | Պոլիպրոպիլեն կարելանյութ կտրող ասեղով 3.0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Թելը պետք է ներկված լինի կապույտ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Մետրիկ չափը 2, պայմանական չափը 3/0: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 302 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղները կտրող, կորությունը 1/2 , 26 մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,58մմ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն ԼuxSutures, Bbroun, Resorba, Lotus ապրանքանիշերը։ | հատ | 600 | 0 | 0
18 | 33141121/531 | Պոլիպրոպիլեն կարելանյութ կտրող ասեղով 4.0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Թելը պետք է ներկված լինի կապույտ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Մետրիկ չափը 1,5 պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 302 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը կտրող, կորությունը 1/2 ,22մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,48մմ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն ԼuxSutures, Bbroun, Resorba, Lotus ապրանքանիշերը։ | հատ | 600 | 400 | 240000
19 | 33141121/532 | Պոլիպրոպիլեն կարելանյութ կտրող ասեղով 5.0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Թելը պետք է ներկված լինի կապույտ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Մետրիկ չափը 1, պայմանական չափը 5/0: Թելի երկարությունը 45սմ ± 3սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում և կլորացված եզրերով մարմին/, որի շնորհիվ բարձրանում է ասեղի կայունությունը ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը կտրող, կորությունը 3/8 , 22մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,48մմ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն ԼuxSutures, Bbroun, Resorba, Lotus ապրանքանիշերը։ | հատ | 250 | 500 | 125000
20 | 33141122/504 | Մաշկի կարիչ | Միանգամյա օգտագործման մաշկի Կարիչ Օգտագործվում է ընթացիկ մաշկի Վերքի փակման. | հատ | 100 | 2300 | 230000
21 | 33141130/504 | Անալիզի տարա | Անալիզների համար պլաստիկ տարրա, ստերիլ և կափարիչով: Ծավալը՝ 55մլ-65մլ, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 15000 | 40 | 600000
22 | 33141131/503 | Լարան փականով /ժգուտ/ | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով /ժգուտ/ | հատ | 10 | 240 | 2400
23 | 33141133/504 | Էլաստիկ բինտ | Էլաստիկ բինտ 5մ*100մմ, բժշկական կոմպրեսիոն վիրակապ , երկարացումը-միջին, պատրաստված է EC-ով: | հատ | 200 | 1800 | 360000
24 | 33141136/505 | Թթվածնի քթային կատետր | Թթվածնի քթային կատետր | հատ | 1000 | 130 | 130000
25 | 33141140/525 | Կատետր երակի 20Գ | Կատետր երակի Ասեղ` 20Գ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն /PROMED կամ համարժեքը/ | հատ | 1000 | 40 | 40000
26 | 33141140/526 | Կատետր երակի 22Գ | Կատետր երակի Ասեղ` 22Գ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն /PROMED կամ համարժեքը/ | հատ | 7000 | 40 | 280000
27 | 33141140/527 | Կատետր երակի 24Գ | Կատետր երակի Ասեղ` 24Գ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն /PROMED կամ համարժեքը/ | հատ | 8000 | 40 | 320000
28 | 33141140/528 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ 14Գ | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսը` 14Գ | հատ | 200 | 170 | 34000
29 | 33141140/529 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ 16Գ | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսը` 16Գ | հատ | 300 | 170 | 51000
30 | 33141140/530 | Կատետր ֆոլի երկճյուղ 18Գ | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսը` 18Գ | հատ | 300 | 170 | 51000
31 | 33141140/531 | Կատետեր երակային Թիթեռնիկ | Կատետեր երակային Թիթեռնիկ 22G | հատ | 5000 | 20 | 100000
32 | 33141141/504 | Stat fax լամպ | Հալոգենային Լամպ նախատեսված Stat Fax մոդելի անալիզատորի համար | հատ | 2 | 0 | 0
33 | 33141142/522 | Ներարկիչ ասեղներով 5.0 | Ներարկիչ ասեղներով Եռակոմպոնենտ Չափսը`5.0 մլ, Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 60000 | 12 | 720000
34 | 33141142/523 | Ներարկիչ ասեղներով 10 | Ներարկիչ ասեղներով Եռակոմպոնենտ Չափսը`10մլ, Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 20000 | 15 | 300000
35 | 33141142/524 | Ներարկիչ ասեղներով 2 | Ներարկիչ ասեղներով Եռակոմպոնենտ Չափսը`2մլ Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 10000 | 10 | 100000
36 | 33141142/525 | Ներարկիչ ասեղներով 20 | Ներարկիչ ասեղներով Եռակոմպոնենտ Չափսը`20մլ Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3000 | 30 | 90000
37 | 33141142/526 | Ներարկիչներ 1 | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1000 | 12 | 12000
38 | 33141143/504 | Սկարիֆիկատոր ստերիլ | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով): Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 10000 | 5 | 50000
39 | 33141144/504 | Ասեղ վակութայների | Արյուն վերցնելու վակումային համակարգի ասեղ | հատ | 16000 | 12 | 192000
40 | 33141145/522 | Ասեղ ողնուղեղային 25Գ/ուղեկցող ասեղով/ | Ողնուղեղայի ասեղ ուղղորդիչով`25Գ /ուղեկցող ասեղով/ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 300 | 300 | 90000
41 | 33141156/510 | Ձեռնոցներ ստերիլ 7,5 /Բնական լատեքս/ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով, Չափսը` 7,5 /Բնական լատեքս/ | հատ | 5000 | 80 | 400000
42 | 33141156/511 | Ձեռնոցներ ստերիլ 7 /Բնական լատեքս/ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով, Չափսը` 7 /Բնական լատեքս/ | հատ | 3000 | 80 | 240000
43 | 33141156/512 | Ձեռնոցներ ստերիլ 8 /Բնական լատեքս/ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով, Չափսը` 8 /Բնական լատեքս/ | հատ | 1000 | 80 | 80000
44 | 33141157/509 | Նշտարներ և սայրեր №23 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` №23Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 700 | 20 | 14000
45 | 33141157/510 | Նշտարներ և սայրեր №10 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` №10 Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 500 | 20 | 10000
46 | 33141157/511 | Նշտարներ և սայրեր №11 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` №11 Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 400 | 20 | 8000
47 | 33141157/512 | Նշտարներ և սայրեր №15 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` №15 Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 400 | 20 | 8000
48 | 33141160/504 | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ երիզներ | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ երիզներ գլյուկոմետրով նախատեսված WELLION CALLA գլյուկոմետրի համար | հատ | 3000 | 80 | 240000
49 | 33141173/504 | Մեզընդունիչ պարկ | Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 1000 | 90 | 90000
50 | 33141178/510 | Համակարգ ն/ե | Համակարգ ն/ե Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 30000 | 30 | 900000
51 | 33141178/511 | Ինֆուզիոն ն/ե համակարգ | Ինֆուզիոն ն/ե համակարգ | հատ | 1000 | 100 | 100000
52 | 33141182/509 | Դրենաժ 18Գ | Դրենաժ բժշկական, նախատեսված խոռոչից հեղուկի և օդի հեռացման համար: Չափսը`18Գ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 200 | 2400 | 480000
53 | 33141182/510 | Դրենաժ 20Գ | Դրենաժ բժշկական, նախատեսված խոռոչից հեղուկի և օդի հեռացման համար: Չափսը`20Գ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 200 | 2400 | 480000
54 | 33141183/525 | Նազոգաստրալ զոնդ 16Գ | Նազոգաստրալ զոնդ Չափսը 16Գ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 200 | 60 | 12000
55 | 33141183/526 | Նազոգաստրալ զոնդ 18Գ | Նազոգաստրալ զոնդ Չափսը 18Գ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 200 | 60 | 12000
56 | 33141183/527 | Կերակրման զոնդ 6G | Կերակրման զոնդ 6G | հատ | 10 | 50 | 500
57 | 33141183/528 | Կերակրման զոնդ 8G | Կերակրման զոնդ 8G | հատ | 100 | 50 | 5000
58 | 33141183/529 | Կերակրման զոնդ 10G | Կերակրման զոնդ 10G | հատ | 100 | 50 | 5000
59 | 33141183/530 | Արտածծման զոնդ 8G | Արտածծման զոնդ 8G | հատ | 50 | 50 | 2500
60 | 33141183/531 | Արտածծման զոնդ 10G | Արտածծման զոնդ 10G | հատ | 50 | 50 | 2500
61 | 33141183/532 | Լարինգիալ դիմակ նորածնի N1 | Լարինգիալ դիմակ նորածնի N1 | հատ | 3 | 0 | 0
62 | 33141211/640 | Ինտուբացիոն խողովակ ցածր ճնշման մանժետով 5.5մմ | Էնդոտրախեալ խողովակ ցածր ճնշման մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 5.5մմ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 100 | 600 | 60000
63 | 33141211/642 | Ինտուբացիոն խողովակ ցածր ճնշման մանժետով 6մմ | Էնդոտրախեալ խողովակ խողովակ ցածր ճնշման մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 6մմ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 200 | 200 | 40000
64 | 33141211/643 | Ինտուբացիոն խողովակ ցածր ճնշման մանժետով 6.5մմ | Էնդոտրախեալ խողովակ խողովակ ցածր ճնշման մանժետով ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը 6.5մմ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 100 | 250 | 25000
65 | 33141211/646 | Ցիտոբրաշ գինեկոլոգիական | Գինեկոլոգիական ցիտոլոգիական խոզանակ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Խոզանակի երկարությունը 20մմ±2մմ: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 500 | 30 | 15000
66 | 33141211/647 | Գինեկոլոգիական հայելի M | Գինեկոլոգիական հայելի` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Չափսը` M Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 2000 | 80 | 160000
67 | 33141211/648 | Ծածկապակի /24x55/ | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 24x55 Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 2000 | 4 | 8000
68 | 33141211/649 | Ավտոկլավի ինդիկատոր | 13 մմ լայնքով 55 մ երկարությամբ ինդիկատորային կպչող ժապավեն: | հատ | 5 | 3700 | 18500
69 | 33141211/650 | Մոմլաթե տակդիր | Մոմլաթե տակդիր-Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 100 | 350 | 35000
70 | 33141211/651 | Ներծծվող սավաններ 60*60 | Ներծծվող սավաններ 60*60 մեկանգամյա օգտագործման Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 3000 | 70 | 210000
71 | 33141211/652 | Սավաններ մեկանգամյա օգտագործման | Թուղթ ռուլոնի /թախտայի համար/ 50սմx50մ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 2000 | 30 | 60000
72 | 33141211/653 | Վակութայներ /նատրի ցիտրար/ 3.6մլ | Վակումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով , պտուտակավոր: Փորձանոթի նյութը` ապակի Կափարիչի գույնը` կապույտ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ հասմարժեք: | հատ | 10000 | 15 | 150000
73 | 33141211/654 | Վակութայներ /EDTA К3 / 3մլ | Վակութայներ /EDTA К3 / 3մլ | հատ | 15000 | 15 | 225000
74 | 33141211/655 | Վակութայներ /գելային / 3.5մլ | Վակութայներ /գելային / 3.5մլ | հատ | 15000 | 30 | 450000
75 | 33141211/656 | Կյուվետներ /YUMIZEN G400/ կոագուլոմետրի համար | Կյուվետներ /YUMIZEN G400/ կոագուլոմետրի համար | հատ | 11000 | 100 | 1100000
76 | 33141211/657 | խոզանակ 15-20սմ | խոզանակ 15-20սմ | հատ | 15 | 1500 | 22500
77 | 33141211/658 | Բժշկական գլխարկներ | Բժշկական գլխարկներ մեկանգամյա օգտագործման՝ ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Գլխարկի եզրերը հավաքված են ռեզինով: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 3000 | 6 | 18000
78 | 33141211/659 | Բախիլ | Բախիլ պոլիէթիլենային, պրեմիում 4գր | հատ | 10000 | 4 | 40000
79 | 33141211/660 | Դիմակ | Դիմակ բժշկական | հատ | 5000 | 8 | 40000
80 | 33141211/661 | Ավտոկլավի կոլբա | Ավտոկլավի կոլբա 250մլ | հատ | 15 | 700 | 10500
81 | 33141211/662 | Մանրէաբանական օղ 1 µ | Մանրէաբանական օղ 1µ Plastic classic Microloops MW710/20 | հատ | 5000 | 15 | 75000
82 | 33141211/663 | Մանրէաբանական օղ 10 µ | Մանրէաբանական օղ 10µ Plastic classic Microloops MW710/20 | հատ | 3000 | 15 | 45000
83 | 33141211/664 | Բամբակյա ապլիկատոր ստերիլ | Բամբակյա ապլիկատոր | հատ | 1000 | 30 | 30000
84 | 33141211/665 | Առարկայական ապակի | Առարկայական ապակի: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 2000 | 6 | 12000
85 | 33141211/666 | Ջերմային թուղթ «Stat Fax» Micro Easy համար | Ջերմային թուղթ «Stat Fax» Micro Easy համար | հատ | 3 | 9600 | 28800
86 | 33141211/667 | Ջերմային թուղթ «Mindray BC-20s»-ի համար | Ջերմային թուղթ «Mindray BC-20s»-ի համար | հատ | 100 | 600 | 60000
87 | 33141211/668 | Ջերմային թուղթ «HORIBA» կոագուլոմետրի համար | Ջերմային թուղթ «HORIBA» կոագուլոմետրի համար | հատ | 10 | 1600 | 16000
88 | 33141211/669 | Ջերմաչափ էլեկտրոնային թևատակի | Ջերմաչափ մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար էլեկտրոնային թևատակի Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 50 | 1000 | 50000
89 | 33141211/670 | Ավտոկլավի ռեժիմի թեստ ժապավեն | Ավտոկլավի ռեժիմի թեստ ժապավեն, փաթեթ | հատ | 5 | 7000 | 35000
90 | 33141211/671 | Սոնոգել 5լ | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը 5լՈրակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 10 | 3000 | 30000
91 | 33141211/672 | Լամպ նախատեսված ACCENT MC240 համար | Հալոգենային Լամպ նախատեսված ACCENT MC240 համար | հատ | 2 | 84000 | 168000
92 | 33141211/673 | սպիրոմետրի շրթնկակալ /մուշտուկ/ | սպիրոմետրի շրթնկակալ պլաստիկե /մուշտուկ/ MIR SPIROBANK II SMART | հատ | 2000 | 400 | 800000
93 | 33141211/674 | Սպիրոմետրի ժապավեն | Սպիրոմետրի ժապավեն | հատ | 100 | 600 | 60000
94 | 33141211/675 | Սպիրտայրոց | Սպիրտայրոց | հատ | 1 | 3600 | 3600
95 | 33141211/676 | կրծքային էլեկտրոդ | կրծքային էլեկտրոդ 50մմ | հատ | 300 | 50 | 15000
96 | 33141211/677 | Չոր օդային մեթոդով մանրէազերծման ստուգիչ թեստեր | Չոր օդային մեթոդով մանրէազերծման ստուգիչ թեստեր | հատ | 4000 | 8 | 32000
97 | 33141211/678 | Կրաֆթ փաթեթ 150*75 | Փաթեթներ կրաֆթ ավտոկլավում փաթեթավորման համար 150*75 | հատ | 100 | 15 | 1500
98 | 33141211/679 | Կրաֆթ փաթեթ 610*490 | Փաթեթներ կրաֆթ ավտոկլավում փաթեթավորման համար 610*490 | հատ | 100 | 1000 | 100000
99 | 33141300/506 | Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ M /Նիտրիլ/ | Ձեռնոցներ բժշկական, միանվագ օգտագործման, նիտրիլից, ոչ ստերիլ, առանց տալկի, M չափսի՝ որակյալ: Մատակարարողը պետք է ներկայացնի խմբաքանակի համար իրականացված փորձաքննության սերտիֆիկատ կամ այդ տվյալները պետք է ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական փաստաթղթերում: Տուփը պետք է լինի մակնշված և պարունակի արտադրողի մասին տեղեկությունները: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 30000 | 10 | 300000
100 | 33141300/510 | Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ L /Նիտրիլ/ | Ձեռնոցներ բժշկական, միանվագ օգտագործման, նիտրիլից, ոչ ստերիլ, առանց տալկի, L չափսի՝ որակյալ: Մատակարարողը պետք է ներկայացնի խմբաքանակի համար իրականացված փորձաքննության սերտիֆիկատ կամ այդ տվյալները պետք է ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական փաստաթղթերում: Տուփը պետք է լինի մակնշված և պարունակի արտադրողի մասին տեղեկությունները: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 20000 | 10 | 200000
101 | 33151220/512 | Կատետր երակի 27Գ (նորածնային) | Կատետր երակի Ասեղ` 27Գ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն /PROMED կամ համարժեքը/ | հատ | 10 | 0 | 0
102 | 33151220/513 | Թթվածնային դիմակ մեծահասակի | Թթվածնային դիմակ մեծահասակի | հատ | 50 | 280 | 14000
103 | 33151220/514 | Թթվածնային դիմակ մանկական | Թթվածնային դիմակ մանկական | հատ | 50 | 340 | 17000
104 | 33151250/505 | նեբուլայզեր | Բժշկական նեբուլայզեր (ինհալատոր) նախատեսված երեխաների և մեծահասակների համար, Սարքավորումը լինի նոր, չօգտագործած, լրակազմը ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիաչ պարագաները՝ դիմակ բոլոր տարիքիային խմբերի համար, դեղորայքի բաժակ, բերանի մունշդուկ և այլն | հատ | 6 | 14000 | 84000
105 | 33161120/511 | Հեմոստատիկ ցանց/ սպունգ/ | Հեմոստատիկ ցանց/ սպունգ/ 5*7.5 | հատ | 10 | 5500 | 55000
106 | 33161120/512 | Ցանց պոլիպրոպիլենային 10*15 | Ճողվածքահատման համար նախատեսված ցանցեր պոլիպրոպիլեն մոնոֆիլամենտ, 10սմx15սմ, անցքերի չափերը 1,3*1,0մմ, ցանցերի հաստություն 0,43-0,50մմ, ցանցի քաշը 45-60գ/մ2։ Luxsutures կամ համարժեք Ethicon, Coviden, Lotus | հատ | 70 | 6000 | 420000
107 | 33161120/513 | Ցանց պոլիպրոպիլենային 6*11 | Ճողվածքահատման համար նախատեսված ցանցեր պոլիպրոպիլեն մոնոֆիլամենտ, 6սմx11սմ, անցքերի չափերը 1,3*1,0մմ, ցանցերի հաստություն 0,43-0,50մմ, ցանցի քաշը 45-60գ/մ2։ Luxsutures կամ համարժեք Ethicon, Coviden, Lotus | հատ | 30 | 4700 | 141000
108 | 33161220/504 | Շպատել /փայտե/ ստերիլ | Շպատել փայտե` ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատների | հատ | 20000 | 8 | 160000
109 | 33191310/523 | Փորձանոթ 10ՄԼ /սրվակ ցենտրիֆուգայի/ ստերիլ | փորձանոթ նախատեսված ցենտրիֆուգայի համար։ Ստերիլ Ծավալը` 10մլ, 13մմx100մմ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 2000 | 30 | 60000
110 | 33191310/524 | Փորձանոթ բորոսիլիկատ /12x75մմ/ | Փորձանոթ բորոսիլիկատ նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 12մմx75մմ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 750 | 10 | 7500
111 | 33191310/525 | Փորձանոթ սրվակ ապակյա 15մմ*120մմ | Փորձանոթ սրվակ ապակյա 15մմ*120մմ | հատ | 300 | 250 | 75000
112 | 33191310/526 | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված ACCENT MC240 | Աշխատանքային կյուվետ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ։ 8 հատ/տուփ | հատ | 1 | 256000 | 256000
113 | 33191310/527 | Էպենդորֆ /փորձանոթ/ 0-1,5 | Էպիդորֆ /փորձանոթ/ 0-1,5 | հատ | 3000 | 3 | 9000
114 | 33191310/528 | Փորձանոթ ձողով ստերիլ | Steryle swabs առանց միջավայրի փորձանոթ , պլաստմասե ձողիկով: Ֆորմատ՝ հատ | հատ | 4000 | 20 | 80000
115 | 33691166/505 | տրասմիսիվ միջավայր ստերիլ | տրասմիսիվ միջավայր ստերիլ | հատ | 600 | 400 | 240000
116 | 33141211/680 | Պետրիի թաս 90մմ | Պետրիի թաս պլաստմասե 90մմ | հատ | 6500 | 30 | 195000
117 | 38431700/508 | Հեմոմետր սալի | Հեմոմետր սալի, արյան մեջ հեմոգլոբին որոշելու համար: | հատ | 3 | 12000 | 36000
118 | 38431700/509 | Էսմարխի գավաթ | Էսմարխի գավաթ 2լ | հատ | 5 | 2100 | 10500
119 | 38431710/504 | Պիպետկա coe | Պիպետկա coe ապակյա ապակյա | հատ | 200 | 90 | 18000
120 | 38431720/509 | Դոզատորի ծայրակալներ՝ 10մկլ | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար: Ծավալը` 10մկլ | հատ | 2000 | 1 | 2000
121 | 38431720/510 | Դոզատորի ծայրակալներ՝ 100մկլ | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար: Ծավալը` 100մկլ | հատ | 5000 | 1 | 5000
122 | 38431720/511 | Դոզատորի ծայրակալներ՝ 1000մկլ | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար: Ծավալը` 1000մկլ | հատ | 1000 | 2 | 2000
123 | 38431730/510 | 40 բնիկանոց շտատիվ փորձանոթների համար | 40 բնիկանոց շտատիվ փորձանոթների համար | հատ | 5 | 10400 | 52000
124 | 38431730/511 | 20 բնիկանոց շտատիվ փորձանոթների համար | 20 բնիկանոց շտատիվ փորձանոթների համար | հատ | 5 | 8300 | 41500
125 | 38431730/512 | 10 բնիկանոց շտատիվ փորձանոթների համար | 10 բնիկանոց շտատիվ փորձանոթների համար | հատ | 5 | 5100 | 25500
126 | 39563510/505 | Խծուծ ձողով ստերիլ | Խծուծ ձողով ստերիլ /5000 հատ/ | կիլոգրամ | 5000 | 10 | 50000
127 | 24931500/505 | Երևակող մամոգրաֆիկ ռենտգեն ժապավենի համար /ստանդարտ բաքերով/ | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 30 | 15300 | 459000
128 | 24931600/505 | Ֆիքսաժ մամոգրաֆիկ ռենտգեն ժապավենի համար /ստանդարտ բաքերով/ | Ֆիքսաժ մամոգրաֆիկ ռենտգեն ժապավենի համար /ստանդարտ բաքերով/ | հատ | 20 | 10000 | 200000
129 | 31651200/511 | ԷԿԳ ժապավեն 63x30 | ԷԿԳ ժապավեն Չափսը`63x30 Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 30 | 350 | 10500
130 | 31651200/512 | ԷԿԳ ժապավեն 80x20 | ԷԿԳ ժապավեն Չափսը` 80x20 Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 1000 | 350 | 350000
131 | 32351230/509 | Ռենտգեն ժապավեն 30x40 /Կոդակ-կապույտ/ | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կապույտ Չափսերը՝ 30սմx40սմ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 16000 | 450 | 7200000
132 | 32351230/510 | Ռենտգեն ժապավեն 24x30 /Կոդակ-կապույտ/ | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կապույտ Չափսերը՝ 24սմx30սմ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 10000 | 300 | 3000000