## հայ
ՀՀ | ԳՄԱ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Գին | Քանակ | Ընդհանուր գին
1 | 33141202/531 | b221 Միկրոէլեկտրոդ-PCO2 | Միկրոէլեկտրոդ-PCO2 նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 317650 | 5 | 1588250
2 | 33141202/532 | b221 Միկրոէլեկտրոդ-PH | Միկրոէլեկտրոդ-PH նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 128410 | 5 | 642050
3 | 33141202/533 | b221 Միկրոէլեկտրոդ-PO2 | Միկրոէլեկտրոդ-PO2 նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 254080 | 5 | 1270400
4 | 33141202/534 | b221 Ռեֆերենս էլեկտրոդ | Ռեֆերենս էլեկտրոդ նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 154180 | 5 | 770900
5 | 33141202/535 | b221 Էլեկտրոդ-Ca | Էլեկտրոդ-Ca նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 119970 | 5 | 599850
6 | 33141202/536 | b221 Էլեկտրոդ-K | Էլեկտրոդ-K նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 116590 | 5 | 582950
7 | 33141202/537 | b221 Էլեկտրոդ-Na | Էլեկտրոդ-Na նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 133690 | 5 | 668450
8 | 33141202/538 | b221 Էլեկտրոդ-Cl | Էլեկտրոդ-Cl նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 112050 | 5 | 560250
9 | 33141202/539 | b221 Էլեկտրոդ-SCon | Էլեկտրոդ-SCon նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 55900 | 2 | 111800
10 | 33121230/1097 | b221 COOX կյուվետ | COOX կյուվետ նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար: | հատ | 105820 | 2 | 211640
11 | 33121230/1098 | b221 Լուծույթ S1 RINSE | Լուծույթ S1 RINSE նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ՝ 2 հատ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | տուփ | 63260 | 60 | 3795600
12 | 33121230/1099 | b221 Լուծույթ S2 FLUID PACK | Լուծույթ S2 FLUID PACK նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ՝ 1 հատ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | տուփ | 166220 | 100 | 16622000
13 | 33121230/1100 | b221 Խնամքի հավաքածու մեկ տարվա համար | Խնամքի հավաքածու նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար տարեկան սպասարկման համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | տուփ | 360000 | 2 | 720000
14 | 33121230/1101 | b221 Կոնտրոլ մակարդակ 1 / COMBITROL Plus B L1 | Կոնտրոլ մակարդակ 1 / COMBITROL Plus B L1 նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | տուփ | 70020 | 2 | 140040
15 | 33121230/1102 | b221 Կոնտրոլ մակարդակ 2/ COMBITROL Plus B L2 | Կոնտրոլ մակարդակ 2/ COMBITROL Plus B L2 նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | տուփ | 70020 | 2 | 140040
16 | 33121230/1103 | b221 Կոնտրոլ մակարդակ 3/ COMBITROL Plus B L3 | Կոնտրոլ մակարդակ 3/ COMBITROL Plus B L3 նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | տուփ | 70020 | 2 | 140040
17 | 33141211/934 | Օդի ֆիլտեր | Air filter` նախատեսված Cobas b 221 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 4 հատ/տուփ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2: For In Vitro Diagnostic | տուփ | 12000 | 2 | 24000
18 | 33141211/935 | Թուղթ տպիչի | Printer paper /Թուղթ տպիչի/` նախատեսված Cobas b221 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 1 հատ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: | հատ | 6000 | 140 | 840000
19 | 33121230/1104 | b221 լվացող լուծույթ | cobas b221 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար ISE Deproteinizer 125 ml, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 14580 | 10 | 145800
20 | 33121230/1105 | b221 Ասեղ նմուշառման | cobas b221 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար ասեղ նմուշառման գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 48000 | 2 | 96000
21 | 33121230/1106 | CELLPACK-DCL 20L | CELLPACK DCL, լուծիչ, նախատեսված է XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ՝ 20լ: Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 42600 | 120 | 5112000
22 | 33121230/1107 | SULFOLYSER 1X500ML | Sulfolyser, հեմոգլոբին չափող լուծույթ, XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ՝ 500մլ:Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | սրվ | 24120 | 60 | 1447200
23 | 33141211/936 | LYSERCELL WDF 2L | Lysercell WDF, XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ՝ 2լ:Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | սրվ | 48120 | 60 | 2887200
24 | 33141211/937 | FLUOROCELL WDF 2X22ML | Fluorocell WDF, XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ` 2X22մլ:Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 230520 | 40 | 9220800
25 | 33141211/938 | CELLCLEAN 50ML | Cellclean մաքրող լուծույթ, XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ` 50մլ:Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 42600 | 50 | 2130000
26 | 33141211/939 | XN-L CHECK LEVEL 1(1X3ML) | XN-L Check մակարդակ 1, որակի հսկման նյութ, XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ՝(1x3ml): Մատակարարումը ըստ ժամանակացույցի՝ առաջին մատակարարումը սեպտեմբեր, իսկ երկրորդը՝ դեկտեմբեր։Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հատ | 61320 | 2 | 122640
27 | 33141211/940 | XN-L CHECK LEVEL 2 (1X3ML) | XN-L Check մակարդակ 2, որակի հսկման նյութ, XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ՝(1x3ml): Մատակարարումը ըստ ժամանակացույցի՝ առաջին մատակարարումը սեպտեմբեր, իսկ երկրորդը՝ դեկտեմբեր։Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հատ | 61320 | 2 | 122640
28 | 33141211/941 | XN-L CHECK LEVEL 3 (1X3ML) | XN-L Check մակարդակ 3, որակի հսկման նյութ, XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ՝(1x3ml): Մատակարարումը ըստ ժամանակացույցի՝ առաջին մատակարչարումը սեպտեմբեր, իսկ երկրորդը՝ դեկտեմբեր։Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հատ | 61320 | 2 | 122640
29 | 33141211/942 | PMI -XN-L kit | Խնամքի հավաքածու նախատեսված Sysmex XN 330, XN 350 հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար։ Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 84000 | 1 | 84000
30 | 33141211/943 | Air Pump/ օդի ֆիլտր | Air Pomp/ օդի ֆիլտր նախատեսված Sysmex XN 330, XN 350 հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար:Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 280000 | 1 | 280000
31 | 33121230/1108 | XN-L BF արտոնագիր | XN-350 արյունաբանական վերլուծիչի՝ կենսաբանական հեղուկների (Ուղեղ-Ողնուղեղային, Սինովիալ, Պլեվրալ, Պերիտոնիալ (CAPD/Ascites fluids) հետազոտման համար ծրագրային ապահովման արտոնագիր: | հատ | 800000 | 1 | 800000
32 | 33141202/540 | 9180 էլեկտրոդ ռեֆերենս | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված ռեֆերենս էլեկտրոդ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 96800 | 2 | 193600
33 | 33141202/541 | 9180 էլեկտրոդ REF HOUSING | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ REF HOUSING, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 136800 | 2 | 273600
34 | 33141202/542 | 9180 էլեկտրոդ Sodium | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Sodium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պատվիրատուի պահանջով պետք է իրականացվի արտաքին որակի գնահատում միջազգայնորեն ճանաչված կազմակերպությունում՝ կույր նմուշների միջոցով։ | հատ | 117700 | 2 | 235400
35 | 33141202/543 | 9180 էլեկտրոդ Calcium | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Calcium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պատվիրատուի պահանջով պետք է իրականացվի արտաքին որակի գնահատում միջազգայնորեն ճանաչված կազմակերպությունում՝ կույր նմուշների միջոցով։ | հատ | 74300 | 2 | 148600
36 | 33141202/544 | 9180 էլեկտրոդ Potassium | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Potassium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պատվիրատուի պահանջով պետք է իրականացվի արտաքին որակի գնահատում միջազգայնորեն ճանաչված կազմակերպությունում՝ կույր նմուշների միջոցով։ | հատ | 73300 | 2 | 146600
37 | 33121230/1109 | 9180 չափող լուծույթ | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված հեղուկ SNAPPAK, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 73200 | 40 | 2928000
38 | 33121230/1110 | 9180 կոնտրոլ լուծույթ | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված հեղուկ ISETROL ELEKTROLYTE CONTROL, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 64800 | 2 | 129600
39 | 33121230/1111 | 9180 մաքրող լուծույթ | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված մաքրող լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 9400 | 4 | 37600
40 | 33141202/545 | 9180 էլեկտրոդ Sodium կոնդիցիոներ | 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված Sodium Electrode conditioner, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: | հատ | 12400 | 4 | 49600
41 | 33141211/944 | 9180 սարքի ջերմային տպիչի թուղթ | 9180 սարքի ջերմային տպիչի համար նախատեսված թուղթ։։ Ֆորմատը՝ 5 հատ/ փաթեթում | փաթեթ | 1000 | 60 | 60000
42 | 33141211/945 | 9180Tube set,peristaltic pump | 9180 սարքի համար նախատեսված խողովակների հավաքացու, 1 տուփ 2 խողովակ | տուփ | 24000 | 2 | 48000
43 | 33141211/946 | 9180 սարքի տարեկան տեխնիկական խնամքի հավաքածու | HARNESS, MAIN TUBING,9180 սարքի տարեկան տեխնիկական խնամքի հավաքածու | հավաքածու | 90000 | 2 | 180000
44 | 33121230/1112 | STA NEOPTIMAL 10, 12 x 10 ml | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված Ստա Նեոպտիմալ 10/ STA NeoPTimal 10/: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը կատարվի STA Compact Max սարքի վրա` օգտագործելով ընկերության կողմից տրամադրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Նեոպտիմալ10 թեստի ISI արժեքը (0.9-1.1) միջակայքում է, զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 C ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը:Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 72000 | 100 | 7200000
45 | 33121230/1113 | STA PTT AUTOMATE 5 (APTT) 12 x 5 ml | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված/STA-PTTA 5/ Ստա Մ.Ա.Թ.Ժ 5 ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը կատարվի STA Compact Max սարքի վրա` օգտագործելով ընկերության կողմից տրամադրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Պահպանման պայմանները` 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 114000 | 100 | 11400000
46 | 33121230/1114 | STA LIQUID FIB (Fibrinogen) 12 x 4 ml | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված/STA-Liquid Fib/ Ստա հեղուկ ֆիբրինոգենի որոշման թեստ- հավաքածու: Մեթոդը՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ մածուցիկության չափման հիման վրա (չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի), չափման միջակայքը 0.9-12 գ/լ: Ֆորմատ՝ 960 թեստ, հեղուկ` պատրաստ է օգտագործման, օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2 ամիս 2-8 ջերմաստիճանի պայմաններում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 165000 | 120 | 19800000
47 | 33121230/1115 | STA DESORB U 24 x 15 ml | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված Ստա Դեզորբ յու /STA-Desorb U/ լվացող հեղուկ: Ֆորմատ՝ 24X15մլ: Պահպանման պայմանները 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001,13485, CE Mark: | տուփ | 66000 | 100 | 6600000
48 | 33121230/1116 | STA COAG CONTROL N + P | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված ստուգիչներ`Ստա Կուագ կոնտրոլ Ն+Պ /STA Coag Contol N+P/, 2 մակարդակ,12x2x1մլ STA Coag Control N+P (PT,APTT,FIBRINOGEN,THROMBIN TIME, ANTI THROMBIN): Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, 13485, CE Mark: | տուփ | 114000 | 5 | 570000
49 | 33121230/1117 | STA OWREN KOLLER 24x15 ml | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված STA OWREN KOLLER/Ստա Օռեն կոլլեր/: Ֆորմատ՝ 24x15մլ: Պահպանման պայմանները 2-8 C ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 For In Vitro Diagnostic:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001,13485, CE Mark: | տուփ | 39600 | 70 | 2772000
50 | 33121230/1118 | STA CACL2 0,025 M 24x15ml | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված STA CaCL2 0.025 M/ Ստա Կալցիքլոր 0.025Մ/: Ֆորմատ՝ 24x15մլ: Պահպանման պայմանները 2-25 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostics:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը:Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001,13485, CE Mark: | տուփ | 36000 | 40 | 1440000
51 | 33121230/1119 | STA MINI REDUCER 100 | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար: Ստա Մինի ռեդյուսեր /STA-Mini REDUCER/: Ֆորմատ՝ 100 հատ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001,13485, CE Mark: | տուփ | 114000 | 5 | 570000
52 | 33121230/1120 | STA Cleaner solution 6x2,5 l | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված Մաքրող հեղուկ/STA-Cleaner solution/ Ֆորմատ՝ 6X2500մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 For In vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO9001,13485, CE Mark: | տուփ | 84000 | 60 | 5040000
53 | 33121230/1121 | STA Maxi REDUCER 100 | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար:Ստա Մաքսի ռեդյուսեր /STA-Maxi REDUCER/: Ֆորմատ՝ 100 հատ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001,13485, CE Mark: | տուփ | 102000 | 5 | 510000
54 | 33121230/1122 | STA CUVETTES | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ: Ֆորմատ՝ 6X1000 կյուվետ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001,13485, CE Mark: | տուփ | 900000 | 20 | 18000000
55 | 33121230/1123 | STA Filter | Օդի ֆիլտր: STA Compact Max անալիզատորի համար:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիելության ժամկետը 1/2 | տուփ | 75000 | 2 | 150000
56 | 33121230/1124 | STA Liatest D- Dimer plus (6 x 5 ml bufer,6 x 6ml latex) | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-LIATES D-DI PLUS/ D-Dimer որոշելու թեստ հավաքածու: Ֆորմատ. բուֆեր` 6 x5 մլ, լատեքս` 6 x 6 մլ, կան 240 թեստ: Հետազոտության մեթոդ՝ իմմունոտուրբիդիմետրիա: Զգայուն չէ հեմոգլոբինի` մինչև 2 գ/լ, ուղղակի բիլիրուբինի`մինչև 290 mg/l, անուղղակի բիլիրուբինի` մինչև 200 mg/l, ոչ ֆրակցիոն և anti-Xa ցածրամոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի` մինչև 2 IU/ml նկատմամբ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 630000 | 2 | 1260000
57 | 33121230/1125 | STA-LIATEST CONTROL N +P | STA Compact Maxվերլուծիչի համար նախատեսված /STA LIATEST CONTROL N +P /: Ֆորմատ՝12x2x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 158120 | 1 | 158120
58 | 33141211/947 | STA Compact Max Lamp halogen | Հալոգեն լամպ, 1 հատ ,STA Compact Max անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | տուփ | 96000 | 2 | 192000
59 | 33141211/948 | STA Compact Max Needle N՛1 standard | Needle N՛1 standard, 1 հատ STA Compact Max անալիզատորի համար :Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | տուփ | 360000 | 2 | 720000
60 | 33141211/949 | STA Compact Max Needle N՛1 cap piercing V.3 | Needle N՛1 cap piercing V.3, 1 հատ STA Compact Max անալիզատորի համար :Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | տուփ | 1300000 | 1 | 1300000
61 | 33141211/950 | STA Compact Max Needle N՛2 | Needle N՛2 1 հատ STA Compact Max անալիզատորի համար:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | տուփ | 232000 | 1 | 232000
62 | 33141211/951 | STA Compact Max Needle N՛3 | Needle N՛3 1 հատ STA Compact Max անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | տուփ | 226200 | 1 | 226200
63 | 33141211/952 | STA Compact Max Teflon tips for syringe + 0-Rings | Teflon tips for syringe. STA Compact Max անալիզատորի համար:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2 սենյակային ջերմաստիճանում. Հանձնելու պահին պիտանիելության ժամկետը 1/2 | տուփ | 94800 | 1 | 94800
64 | 33141211/953 | STA Compact Max Photometric air filter | Ֆոտոմետրիկ օդի ֆիլտր; STA Compact Max անալիզատորի համար:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում , Հանձնելու պահին պիտանիելության ժամկետը 1/2 | տուփ | 75000 | 1 | 75000
65 | 33141211/954 | STA Compact Max Սառացնող հեղուկ գլիկոլ՝ Glicol | Սառացնեղ հեղուկ գլիկոլ՝ Glicol, նախատեսված STA Compact Max վերլուծիչի համար։ | տուփ | 39320 | 1 | 39320
66 | 33141211/955 | STA -Microcups | STA Compact Max անալիզատորի համար /STA-Microcups/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 114000 | 2 | 228000
67 | 33141211/956 | STA Washing well | STA Washing well STA Compact Max անալիզատորի համար Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 180000 | 1 | 180000
68 | 33141211/957 | STA Yearly maint kit | STA Yearly maint kit STA Compact Max անալիզատորի տարեկան տեխնիկական խնամքի հավաքածուՖիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | տուփ | 160000 | 1 | 160000
69 | 33141211/958 | STA Maintenance kit | STA Compact Max անալիզատորի համար / Maintenance kit/ տարեկան խնամք: | տուփ | 80000 | 1 | 80000
70 | 33121230/1126 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված / Neoplastine CI 5/: Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 6 x 5 մլ, 300 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: ISI արժեքը` 1.35-ից ցածր: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | տուփ | 26160 | 40 | 1046400
71 | 33121230/1127 | Յունիկալիբրատոր կալիբրացիայի պլազմա | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Յունիկալիբրատոր /UNICALIBRATOR/, Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Օգտագործվում է որպես կալիբրատոր պրոթրոմբինային ժամանակ և ֆիբրինոգեն հետազոտությունների համար: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | տուփ | 56920 | 4 | 227680
72 | 33121230/1128 | Կոագ-կոնտրոլ N+P | STart Max վերլուծիչին համապատասխանող ստուգիչ պլազմա /Coag Contol N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | տուփ | 112760 | 4 | 451040
73 | 33141100/503 | Մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ | STArt Max վերլուծիչի համար նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ /Combitips 2,5 ml/: Ֆորմատ՝100 ծայրակալ տուփում: Նախատեսված են STArt Max արյան մակարդելիությունը որոշող վերլուծիչի ավտոմատ կաթոցիչի միջոցով ռեագենտների դոզավորված լցնելու համար: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: | հատ | 256400 | 20 | 5128000
74 | 33121230/1129 | Մետաղյա գնդիկներ | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն խառնույթի մետաղյա գնդիկներ (Steel balls): Ֆորմատ՝ 1850 հատ գնդիկ սրվակում (1850 balls/vial): Նախատեսված է արյան մակարդելիության որոշման համար մածուցիկության եղանակով: Գնդիկների տրամագիծը` 2.38 մմ : Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | տուփ | 72900 | 10 | 729000
75 | 33121230/1130 | Կյուվետներ/ Cuvettes/150x4հատ | Stago ընկերության STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Ֆորմատ՝ 150 x 4 հատ/ տուփ: Կյուվետի չափսերը. գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1.8 մմ, իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը՝ 10.7 մմ։ Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | տուփ | 65020 | 120 | 7802400
76 | 33121230/1131 | PTT AUTOMATE 5/ Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու) | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | տուփ | 129170 | 40 | 5166800
77 | 33121230/1132 | STA-THROMBIN/ Թրոմբինային ժամանակ | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 240 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart 4Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | տուփ | 38340 | 30 | 1150200
78 | 33121230/1133 | STA-PTT LA Գայլախտային հակակոագուլյանտ | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Գայլախտային հակակոագուլյանտ որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 3x1, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart 4Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | տուփ | 39600 | 5 | 198000
79 | 33691421/510 | Նոսրացնող լուծույթ | Նոսրացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 20 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 1800 | 1040 | 1872000
80 | 33691421/511 | LD Լիզացնող լուծույթ | LD Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 30000 | 48 | 1440000
81 | 33691421/512 | LH Լիզացնող լուծույթ | LH Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 33000 | 16 | 528000
82 | 33691421/513 | FD DYE Ներկող լուծույթ | FD Ներկող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 12 միլիլիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | միլիլիտր | 1750 | 1392 | 2436000
83 | 33691421/514 | ԷՆԱ-ի լուծույթ | ԷՆԱ-ի լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 45000 | 58 | 2610000
84 | 33691421/515 | Մաքրող լուծույթ | Նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 50 միլիլիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | միլիլիտր | 360 | 1100 | 396000
85 | 33691421/516 | FR DYE | FR Ներկող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 12 միլիլիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | միլիլիտր | 7000 | 24 | 168000
86 | 33691167/695 | M6 DR նոսրացնող լուծույթ | M6 DR Նոսրացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 30000 | 4 | 120000
87 | 33691167/696 | BC ret control | Կոնտրոլ մակարդակ 1-ին նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 3x4,5 մլ:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 66000 | 2 | 132000
88 | 33691167/697 | 6D control | Կոնտրոլ մակարդակ 1-ին նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 3x4,5 մլ: /օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 60000 | 2 | 120000
89 | 33691167/698 | Test Card 2000 | Test Card 2000, նախատեսված է iSED ESR վերլուծիչի համար։Ֆորմատ՝2000 թեստ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 240000 | 10 | 2400000
90 | 33691167/699 | Seditrol | Seditrol, որակի հսկման նյութեր, նախատեսված է iSED ESR վերլուծիչի համար։Ֆորմատ՝ 2 X 4 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 18-30C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 120000 | 4 | 480000
91 | 33691167/700 | iWash | iWash լվացող լուծույթ, նախատեսված է iSED ESR վերլուծիչի համար։Ֆորմատ՝ 4x500 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 90000 | 20 | 1800000
92 | 33691167/701 | iWaste container | Հեղուկ թափոնների առկղ, նախատեսված է iSED ESR վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ՝ 24x500 մլ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 96000 | 10 | 960000
93 | 33691167/702 | տպիչի թուղթ | Նախատեսված է iSED ESR վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ՝ 5 հատ/փաթեթ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: | հատ | 12500 | 20 | 250000

## рус
N | CPV | Название | Технические характеристики | Кол-во/м | Цена | Количество | Общая цена
1 | 33141202/531 | b221 Микроэлектрод-PCO2 | Микроэлектрод PCO2 для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 317650 | 5 | 1588250
2 | 33141202/532 | b221 Микроэлектрод-PH | Микроэлектрод PH для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 128410 | 5 | 642050
3 | 33141202/533 | b221 Микроэлектрод-PO2 | Микроэлектрод PO2 для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 254080 | 5 | 1270400
4 | 33141202/534 | b221 Референтный электрод | Электрод сравнения для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 154180 | 5 | 770900
5 | 33141202/535 | b221 Электрод-Ca | Калийный электрод для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 119970 | 5 | 599850
6 | 33141202/536 | b221 Электрод-K | Калийный электрод для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 116590 | 5 | 582950
7 | 33141202/537 | b221 Электрод-Na | Электрод Na для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 133690 | 5 | 668450
8 | 33141202/538 | b221 Электрод-Cl | Электрод Cl для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 112050 | 5 | 560250
9 | 33141202/539 | b221 Электрод-SCon | Электрод SCon для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура: 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 55900 | 2 | 111800
10 | 33121230/1097 | b221 Кювета COOX | Кювета COOX для анализатора Cobas b221: | штук | 105820 | 2 | 211640
11 | 33121230/1098 | b221 Раствор S1 для промывания | Раствор S1 RINSE для анализатора Cobas b221, IVD: Упаковка: 2 шт. Условия хранения: комнатная температура: 1/2 срока годности на момент доставки. | коробка | 63260 | 60 | 3795600
12 | 33121230/1099 | b221 Набор для жидкости для раствора S2 | Раствор S2 FLUID PACK для анализатора Cobas b221, IVD: Упаковка: 1 шт. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | коробка | 166220 | 100 | 16622000
13 | 33121230/1100 | b221 Набор для ухода на один год | Набор для ежегодного обслуживания анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | коробка | 360000 | 2 | 720000
14 | 33121230/1101 | b221 Уровень контроля 1 / COMBITROL Plus B L1 | Контрольный уровень 1 / COMBITROL Plus B L1 для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | коробка | 70020 | 2 | 140040
15 | 33121230/1102 | b221 Уровень контроля 2/ COMBITROL Plus B L2 | Контрольный уровень 2 / COMBITROL Plus B L2 для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | коробка | 70020 | 2 | 140040
16 | 33121230/1103 | b221 Уровень контроля 3/ COMBITROL Plus B L3 | Контрольный уровень 3 / COMBITROL Plus B L3 для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | коробка | 70020 | 2 | 140040
17 | 33141211/934 | Воздушные фильтры | Воздушный фильтр: для анализатора Cobas b 221. Формат: 4 шт. в упаковке. Бренд: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro. | коробка | 12000 | 2 | 24000
18 | 33141211/935 | Бумага для принтера | Бумага для принтера /бумага для принтера/ для анализатора Cobas b221. Формат: 1 шт. Условия хранения: при комнатной температуре. Депротеинизатор ISE для анализатора электролитов Cobas B221, 125 мл, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности истекает через 1/2 срока на момент доставки. | штук | 6000 | 140 | 840000
19 | 33121230/1104 | b221 Чистящий раствор | Игла для забора проб для анализатора электролитов Cobas B221 в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности истекает через 1/2 срока на момент доставки. | штук | 14580 | 10 | 145800
20 | 33121230/1105 | b221 Игла для отбора проб | Игла для анализатора электролитов Cobas B221 в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности на момент доставки: | штук | 48000 | 2 | 96000
21 | 33121230/1106 | CELLPACK-DCL 20 л |  | коробка | 42600 | 120 | 5112000
22 | 33121230/1107 | SULFOLYSER 1X500ML | «CELLPACK DCL, растворитель, для приборов XN 330, XN 350, объём: 20 л. Оригинальное производство. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре от 2 до 30°C. Срок годности на момент доставки: 1/2. Товар должен быть неиспользованным. Только для диагностики in vitro: Международный сертификат качества ISO 9001, маркировка CE, выданная производителем: | бутылка | 24120 | 60 | 1447200
23 | 33141211/936 | LYSERCELL WDF 2L | Контрольный уровень 1 / COMBITROL Plus B L1 для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | бутылка | 48120 | 60 | 2887200
24 | 33141211/937 | FLUOROCELL WDF 2X22ML | Контрольный уровень 2 / COMBITROL Plus B L2 для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | коробка | 230520 | 40 | 9220800
25 | 33141211/938 | CELLCLEAN 50ML | Контрольный уровень 3 / COMBITROL Plus B L3 для анализатора Cobas b221, IVD: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | коробка | 42600 | 50 | 2130000
26 | 33141211/939 | XN-L CHECK LEVEL 1(1X3ML) | Воздушный фильтр: для анализатора Cobas b 221. Формат: 4 шт. в упаковке. Бренд: Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro. | штук | 61320 | 2 | 122640
27 | 33141211/940 | XN-L CHECK LEVEL 2 (1X3ML) | Бумага для принтера /бумага для принтера/ для анализатора Cobas b221. Формат: 1 шт. Условия хранения: при комнатной температуре. Депротеинизатор ISE для анализатора электролитов Cobas B221, 125 мл, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности истекает через 1/2 срока годности на момент доставки. | штук | 61320 | 2 | 122640
28 | 33141211/941 | XN-L CHECK LEVEL 3 (1X3ML) |  | штук | 61320 | 2 | 122640
29 | 33141211/942 | PMI -XN-L kit | Игла для забора проб для анализатора электролитов Cobas B221 в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности истекает через 1/2 срока годности на момент доставки. | коробка | 84000 | 1 | 84000
30 | 33141211/943 | Воздушный насос/Воздушный фильтр |  | коробка | 280000 | 1 | 280000
31 | 33121230/1108 | Патент XN-L BF | «CELLPACK DCL, растворитель, для приборов XN 330, XN 350, объём: 20 л. Оригинальное производство. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре от 2 до 30°C. Срок годности истекает через 1/2 срока годности на момент доставки. Продукт не подлежит использованию. Только для диагностики in vitro. Международный сертификат качества ISO 9001, маркировка CE, выданная производителем:» | штук | 800000 | 1 | 800000
32 | 33141202/540 | 9180 Электрод сравнения |  | штук | 96800 | 2 | 193600
33 | 33141202/541 | Корпус электрода сравнения 9180 | Sulfolyser, раствор для измерения гемоглобина, для приборов XN 330, XN 350, объём: 500 мл. Оригинальное производство. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре от 2 до 30°C. Срок годности истекает не ранее, чем через 1/2 срока годности на момент поставки. Продукт не подлежит использованию. Только для диагностики in vitro. Международный сертификат качества ISO 9001, маркировка CE, выданная производителем: | штук | 136800 | 2 | 273600
34 | 33141202/542 | 9180 Натриевый электрод | Для устройств Lysercell WDF, XN 330, XN 350, формат: 2 л. Оригинальное производство. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре от 2 до 30°C. Срок годности истекает не ранее, чем через 1/2 срока годности на момент поставки. Обязательное условие – продукт не должен быть использован. Только для диагностики in vitro: Международный сертификат качества ISO 9001, маркировка CE, выданная производителем. | штук | 117700 | 2 | 235400
35 | 33141202/543 | 9180 Кальциевый электрод | Кальциевый электрод для анализатора электролитов 9180, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 срока годности на момент поставки. | штук | 74300 | 2 | 148600
36 | 33141202/544 | 9180 Калиевый электрод | По требованию заказчика внешняя оценка качества должна быть проведена международно признанной организацией с использованием слепых проб. | штук | 73300 | 2 | 146600
37 | 33121230/1109 | 9180 Измерительный раствор | Калиевый электрод для анализатора электролитов 9180, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 срока годности на момент поставки. | штук | 73200 | 40 | 2928000
38 | 33121230/1110 | 9180 Контрольный раствор | По требованию заказчика внешняя оценка качества должна быть проведена международно признанной организацией с использованием слепых проб. | штук | 64800 | 2 | 129600
39 | 33121230/1111 | 9180 Чистящий раствор | Жидкость SNAPPAK для анализатора электролитов 9180, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 срока годности на момент поставки. | штук | 9400 | 4 | 37600
40 | 33141202/545 | 9180 Натриевый кондиционер для электрода | Жидкость ISETROL ELEKTROLYTE CONTROL для анализатора электролитов 9180, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: 1/2 срока годности на момент поставки. | штук | 12400 | 4 | 49600
41 | 33141211/944 | Бумага для термопринтера 9180 | Чистящий раствор для анализатора электролитов 9180, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности не менее 1/2 от даты поставки. | коробка | 1000 | 60 | 60000
42 | 33141211/945 | Набор трубок 9180, перистальтический насос | Кондиционер для натриевого электрода для анализатора электролитов 9180, в заводской упаковке. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности не менее 1/2 от даты поставки. | коробка | 24000 | 2 | 48000
43 | 33141211/946 | Набор для годового обслуживания 9180 | Бумага для термопринтера прибора 9180. Формат: 5 шт./упаковка | комплект | 90000 | 2 | 180000
44 | 33121230/1112 | STA NEOPTIMAL 10, 12 x 10 мл | Коллектор трубок 9180, 1 коробка с 2 трубками | коробка | 72000 | 100 | 7200000
45 | 33121230/1113 | STA PTT AUTOMATE 5 (АЧТВ) 12 x 5 мл | ЖГУТ ПРОВОДОВ, ОСНОВНЫЕ ТРУБКИ, комплект для годового обслуживания 9180 | коробка | 114000 | 100 | 11400000
46 | 33121230/1114 | STA LIQUID FIB (фибриноген) 12 x 4 мл | STA NeoPTimal 10/ для анализатора STA Compact Max от Stago. Оригинал: Метод: Определение времени осаждения на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на приборе STA Compact Max с использованием документа СОП (стандартной рабочей процедуры), предоставленного компанией. Значение ISI теста NeoPTimal10 находится в диапазоне (0,9–1,1), он нечувствителен к нефракционированному гепарину до 1 МЕ/мл и к анти-Xa низкомолекулярному гепарину до 1,5 МЕ/мл. Условия хранения: температура 2–8 °C. Срок годности не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro: обязательным условием является неиспользование продукта. Международный сертификат контроля качества, выданный производителем ISO 9001, маркировка CE: | коробка | 165000 | 120 | 19800000
47 | 33121230/1115 | STA DESORB U 24 x 15 мл | Компания Stago Анализатор STA Compact Max /STA-PTTA 5/ Тест-набор для определения времени Sta M.A.T.Zh 5. Оригинал: Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на приборе STA Compact Max с использованием документа СОП (стандартной операционной процедуры), предоставленного компанией. Условия хранения: при температуре от 2 до 8°C. Срок годности истекает не ранее, чем через 1/2 срока годности на момент поставки. Обязательное условие — товар не должен быть использован. Международный сертификат качества, выданный производителем, ISO 9001, маркировка CE: | коробка | 66000 | 100 | 6600000
48 | 33121230/1116 | STA COAG CONTROL N + P | Компания Stago Анализатор STA Compact Max /STA-PTTA 5/ Тест-набор для определения времени Sta M.A.T.Zh 5. Оригинал: Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на приборе STA Compact Max с использованием документа СОП (стандартной операционной процедуры), предоставленного компанией. Условия хранения: при температуре от 2 до 8°C. Срок годности истекает не ранее, чем через 1/2 срока годности на момент поставки. Обязательное условие — товар не должен быть использован. Международный сертификат качества, выданный производителем, ISO 9001, маркировка CE: | коробка | 114000 | 5 | 570000
49 | 33121230/1117 | STA OWREN KOLLER 24x15 ml | STA OWREN KOLLER для анализатора STA Compact Max от Stago: Формат: 24 x 15 мл. Условия хранения: температура 2–8 °C. Срок годности — 1/2 от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: Обязательное условие — неиспользованный продукт. Международный сертификат качества, выданный производителем ISO 9001,13485, маркировка CE: | коробка | 39600 | 70 | 2772000
50 | 33121230/1118 | STA CACL2 0,025 M 24x15ml | STA CaCl2 0,025 M для анализатора STA Compact Max от Stago: Формат: 24 x 15 мл. Условия хранения: температура 2–25 °C. Срок годности — 1/2 от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: Обязательное условие — неиспользованный продукт. Международный сертификат качества, выданный производителем ISO 9001,13485, маркировка CE. | коробка | 36000 | 40 | 1440000
51 | 33121230/1119 | STA MINI REDUCER 100 | Для анализатора STA Compact Max от Stago: STA-Mini REDUCER: Формат: 100 шт. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при комнатной температуре. Изделие не подлежит использованию. Производитель имеет международный сертификат безопасности производства и контроля качества ISO 9001,13485, маркировка CE: | коробка | 114000 | 5 | 570000
52 | 33121230/1120 | STA Cleaner solution 6x2,5 l | Чистящая жидкость для анализатора STA Compact Max фирмы Stago /STA-Cleaner solution/ Формат: 6X2500ml. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при комнатной температуре. 1/2 срока годности на момент поставки Для диагностики in vitro: Изделие не подлежит использованию. Производитель имеет международный сертификат безопасности производства и контроля качества ISO 9001,13485, маркировка CE: | коробка | 84000 | 60 | 5040000
53 | 33121230/1121 | STA Maxi REDUCER 100 | Для анализатора STA Compact Max фирмы Stago. STA-Maxi REDUCER: Формат: 100 шт. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при комнатной температуре. Обязательное условие — изделие не было в употреблении. Производитель имеет международный сертификат безопасности производства и контроля качества ISO 9001,13485, маркировку CE. | коробка | 102000 | 5 | 510000
54 | 33121230/1122 | STA CUVETTES | Реакционные кюветы для анализатора STA Compact Max компании Stago. Формат: 6x1000 кювет. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при комнатной температуре. Срок годности – 1/2 от срока годности на момент поставки. Обязательное условие – продукт не был в употреблении. Производитель имеет международный сертификат безопасности производства и контроля качества ISO 9001,13485, маркировку CE. | коробка | 900000 | 20 | 18000000
55 | 33121230/1123 | STA Filter | Воздушный фильтр: Для анализатора STA Compact Max. Наличие бренда. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности на момент доставки: 1/2. | коробка | 75000 | 2 | 150000
56 | 33121230/1124 | STA Liatest D- Dimer plus (6 x 5 ml bufer,6 x 6ml latex) | Тест-набор STA-LIATES D-DI PLUS/D-Dimer для анализатора STA Compact Max. Формат: буфер: 6 x 5 мл, латекс: 6 x 6 мл, 240 тестов. Метод исследования: иммунотурбидиметрия. Нечувствителен к гемоглобину до 2 г/л, прямому билирубину до 290 мг/л, непрямому билирубину до 200 мг/л, нефракционированному и анти-Xa низкомолекулярному гепарину до 2 МЕ/мл. Наличие бренда обязательно. Условия хранения: температура от 2 до 8°C. Срок годности на момент доставки: 1/2. Для диагностики in vitro: Обязательное условие — продукт не был использован. Международный сертификат качества ISO 9001, выданный производителем, маркировка CE: | коробка | 630000 | 2 | 1260000
57 | 33121230/1125 | STA-LIATEST CONTROL N +P | Для анализатора STA Compact Max /STA LIATEST CONTROL N+P/: Формат: 12 x 2 x 1 мл. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре от 2 до 8°C. Срок годности истекает через 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: Обязательное условие – продукт должен быть неиспользованным. Международный сертификат качества ISO 9001, выданный производителем, маркировка CE: | коробка | 158120 | 1 | 158120
58 | 33141211/947 | STA Compact Max Lamp halogen | Галогенная лампа, 1 шт., для анализатора STA Compact Max. Наличие бренда: Условия хранения при комнатной температуре, 1/2 срока годности на момент доставки. | коробка | 96000 | 2 | 192000
59 | 33141211/948 | STA Compact Max Needle N՛1 standard | Игла №1 стандартная, 1 шт. для анализатора STA Compact Max: Наличие бренда: Условия хранения при комнатной температуре, 1/2 срока годности на момент доставки. | коробка | 360000 | 2 | 720000
60 | 33141211/949 | STA Compact Max Needle N՛1 cap piercing V.3 | Игла №1 для прокалывания колпачка V.3, 1 шт. для анализатора STA Compact Max: Наличие бренда: Условия хранения при комнатной температуре, 1/2 срока годности на момент доставки. | коробка | 1300000 | 1 | 1300000
61 | 33141211/950 | STA Compact Max Needle N՛2 | Игла №2, 1 шт. для анализатора STA Compact Max: Наличие бренда: Условия хранения при комнатной температуре, 1/2 срока годности на момент доставки. | коробка | 232000 | 1 | 232000
62 | 33141211/951 | STA Compact Max Needle N՛3 | Игла №3, 1 шт. для анализатора STA Compact Max. Наличие бренда: Условия хранения: Комнатная температура, Срок годности 1/2 срока годности на момент доставки. | коробка | 226200 | 1 | 226200
63 | 33141211/952 | STA Compact Max Teflon tips for syringe + 0-Rings | Тефлоновые наконечники для шприца. Для анализатора STA Compact Max: Наличие бренда: Условия хранения: Комнатная температура. Срок годности: 1/2 от даты поставки. | коробка | 94800 | 1 | 94800
64 | 33141211/953 | STA Compact Max Photometric air filter | Фотометрический воздушный фильтр; Для анализатора STA Compact Max: Наличие бренда: Условия хранения: Комнатная температура. Срок годности: 1/2 от даты поставки. | коробка | 75000 | 1 | 75000
65 | 33141211/954 | STA Compact Max Охлаждающая жидкость на основе гликоля: Гликоль | Антифриз: Гликоль, предназначенный для анализатора STA Compact Max. | коробка | 39320 | 1 | 39320
66 | 33141211/955 | STA -Микростаканчики | Для анализатора STA Compact Max /STA-Microcups/: Формат: 100 шт./коробка. Наличие бренда обязательно. Условия хранения: Комнатная температура. Срок годности: 1/2 от даты поставки. Для диагностики in vitro: Обязательное условие — продукт не был использован. Международный сертификат качества ISO 9001, маркировка CE, выданная производителем. | коробка | 114000 | 2 | 228000
67 | 33141211/956 | STA Средство для мытья | Промывочная лунка STA для анализатора STA Compact Max. Обязательное указание торговой марки. Условия хранения: при комнатной температуре. 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: обязательным условием является неиспользование продукта. Международный сертификат контроля качества ISO 9001, маркировка CE, выданная производителем: | коробка | 180000 | 1 | 180000
68 | 33141211/957 | STA Ежегодный комплект для технического обслуживания | Годовой комплект для обслуживания STA. Ежегодный комплект для технического обслуживания анализатора STA Compact Max. Обязательное указание торговой марки. 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: обязательным условием является неиспользование продукта. Международный сертификат контроля качества ISO 9001, маркировка CE, выданная производителем: | коробка | 160000 | 1 | 160000
69 | 33141211/958 | STA Комплект для технического обслуживания | Анализатор STA Compact Max / Комплект для обслуживания / ежегодное обслуживание: | коробка | 80000 | 1 | 80000
70 | 33121230/1126 | Комплект для определения протромбинового времени | Анализатор STart Max / Neoplastine CI 5 /: Набор для определения протромбинового времени. Формат: 6 x 5 мл, 300 тестов, если исследование проводится на анализаторе STart Max с использованием документа СОП (стандартная операционная процедура), предоставленного компанией. Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Нечувствителен к нефракционированному гепарину до 1 МЕ/мл и низкомолекулярному гепарину до 1,5 МЕ/мл анти-Ха. Значение ISI: менее 1,35. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие товарного знака. Наличие стандартной операционной процедуры (СОП), предоставленной компанией-производителем. Условия хранения после вскрытия реагента: при температуре 2–8 °C. Срок годности составляет 1/2 от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | коробка | 26160 | 40 | 1046400
71 | 33121230/1127 | Калибровочный прибор для плазмы | Уникалибратор для анализатора STart Max /UNICALIBRATOR/, формат: 6 x 1 мл. Используется в качестве калибратора для тестов на протромбиновое время и фибриноген. QR-код и штрих-код имеются. Торговая марка имеется. Условия хранения: 2–8°C. Срок годности истекает не менее чем на 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | коробка | 56920 | 4 | 227680
72 | 33121230/1128 | Контроль свертываемости крови N+P | Контрольная плазма /Coag Contol N+P/ для анализатора STart Max: Формат: 12 x 2 x 1 мл. Наличие торговой марки. QR-код и штрихкод. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2–8°C. Срок годности истекает не менее чем на 1/2 срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | коробка | 112760 | 4 | 451040
73 | 33141100/503 | Одноразовые наконечники | Одноразовые наконечники для анализатора STArt Max /Combitips 2,5 мл/. Формат: 100 наконечников в коробке. Предназначены для дозированного дозирования реагентов с помощью автоматической пипетки анализатора свёртываемости крови STArt Max. Годен до 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: | коробка | 256400 | 20 | 5128000
74 | 33121230/1129 | Металлические шарики | Стальные шарики для реакционной смеси для анализатора STart Max. Формат: 1850 шариков во флаконе (1850 шариков/флакон). Предназначены для определения свёртываемости крови методом вязкости. Диаметр шариков: 2,38 мм. Условия хранения: при комнатной температуре. Неиспользованные: не менее 1/2 срока годности. Для диагностики in vitro: Международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | коробка | 72900 | 10 | 729000
75 | 33121230/1130 | Кюветы/ Кюветы/150x4 шт. | Кюветы для реакции Stago для анализатора STart Max /пустые 150 стрипов по 4 кюветы/: Формат: 150 x 4 шт. в упаковке. Размеры кюветы: ширина шариковой дорожки: 1,8 мм, длина шариковой дорожки: 10,7 мм. Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Условия хранения: при комнатной температуре. Неиспользованный: не менее 50% срока годности на момент поставки. Международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | коробка | 65020 | 120 | 7802400
76 | 33121230/1131 | PTT AUTOMATE 5/ Комплект для определения частично активированного тромбинового времени M.A.T.Zh 5 | Тест-набор для определения M.A.T.H. 5 (активированное парциальное тромбиновое время) для анализатора STart Max. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на анализаторе STart Max с использованием стандартной операционной процедуры (СОП), предоставленной компанией. Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие товарного знака. Наличие СОП, предоставленной компанией-производителем. Условия хранения после вскрытия реагента: при температуре 2–8 °C. 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | коробка | 129170 | 40 | 5166800
77 | 33121230/1132 | STA-ТРОМБИН/ Тромбиновое время | Набор для определения тромбинового времени для анализатора STart Max. Формат: 240 тестов, если исследование проводится на анализаторе STart 4Max с использованием стандартной операционной процедуры (СОП), предоставленной компанией. Метод: определение времени свертывания крови на основе измерения вязкости. Наличие QR-кода и штрихкода. Наличие товарного знака. Наличие СОП (стандартной операционной процедуры), предоставленной компанией-производителем. Условия хранения после вскрытия реагента: при температуре 2–8 °C. Срок годности истекает через 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | коробка | 38340 | 30 | 1150200
78 | 33121230/1133 | STA-PTT LA Волчаночный антикоагулянт | Набор для определения волчаночного антикоагулянта для анализатора STart Max. Формат: 3 x 1, если исследование проводится на анализаторе STart 4Max с использованием стандартной операционной процедуры (СОП), предоставленной компанией-производителем. Метод: определение времени свертывания крови на основе измерения вязкости. Наличие QR-кода и штрихкода. Наличие товарного знака. Наличие СОП (стандартной операционной процедуры), предоставленной производителем. Условия хранения после вскрытия реагента: при температуре 2–8 °C. Срок годности истекает не ранее, чем через 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты качества, предоставленные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | коробка | 39600 | 5 | 198000
79 | 33691421/510 | Раствор-разбавитель | Раствор для разбавления, предназначенный для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Объём 20 литров: /оригинальное производство компании MINDRAY, данный пункт учитывается для бесперебойной работы оборудования/. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. | литр | 1800 | 1040 | 1872000
80 | 33691421/511 | Раствор для лизиса LD | Лизирующий раствор LD Lysing, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Объем 1 литр: /оригинальное производство компании MINDRAY, данный пункт учитывается для обеспечения бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. | литр | 30000 | 48 | 1440000
81 | 33691421/512 | Раствор для лизиса LH | Лизирующий раствор LH для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Объем 1 литр: /оригинальное производство компании MINDRAY, данный пункт учитывается для обеспечения бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. | литр | 33000 | 16 | 528000
82 | 33691421/513 | Раствор для окрашивания FD DYE | Раствор красителя FD для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Объем 12 миллилитров: /оригинальное производство компании MINDRAY, данный пункт учитывается для обеспечения бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. | милилитр | 1750 | 1392 | 2436000
83 | 33691421/514 | Раствор ENA | Раствор ENA для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Объём 1 литр: /оригинальное производство компании MINDRAY, данный пункт учитывается для обеспечения бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. | литр | 45000 | 58 | 2610000
84 | 33691421/515 | Очистной раствор | Предназначено для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Объём 50 миллилитров: /оригинальное производство компании MINDRAY, данный пункт учитывается для обеспечения бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. | милилитр | 360 | 1100 | 396000
85 | 33691421/516 | FR DYE | Раствор FR Dye для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 12 мл: /оригинальное производство компании MINDRAY, данный пункт учитывается для бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. | милилитр | 7000 | 24 | 168000
86 | 33691167/695 | Раствор-разбавитель M6 DR |  | штук | 30000 | 4 | 120000
87 | 33691167/696 | BC ret control | Раствор M6 DR для автоматического гематологического анализатора MINDRAY серии BC 700. Формат 1 литр: /оригинальное производство компании MINDRAY, данный пункт учитывается для бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. | штук | 66000 | 2 | 132000
88 | 33691167/697 | 6D control |  | штук | 60000 | 2 | 120000
89 | 33691167/698 | Test Card 2000 | Уровень контроля 1 для автоматического гематологического анализатора MINDRAY серии BC 700. Формат 3 x 4,5 мл: /оригинальное производство компании MINDRAY | штук | 240000 | 10 | 2400000
90 | 33691167/699 | Seditrol | Seditrol, материалы для контроля качества, предназначенные для анализатора СОЭ iSED. Формат: 2 x 4 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: 18–30 °C. Срок годности — 1/2 от срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. | штук | 120000 | 4 | 480000
91 | 33691167/700 | iWash | Моющий раствор iWash, предназначенный для анализатора СОЭ iSED. Формат: 4 x 500 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15–25 °C. Срок годности — 1/2 от срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. | штук | 90000 | 20 | 1800000
92 | 33691167/701 | iWaste container | Контейнер для жидких отходов, предназначенный для анализатора СОЭ iSED. Формат: 24 x 500 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретённым товаром в установленном порядке, согласно рекомендациям производителя. | штук | 96000 | 10 | 960000
93 | 33691167/702 | бумага для принтера | Предназначен для анализатора СОЭ iSED. Формат поставки: 5 шт. в упаковке. Торговая марка. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. | штук | 12500 | 20 | 250000