ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
|  | 33691420/503 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | BG9 Refrigerated թեսթ քարթրիջ | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջ - BG8 Refrigerated թեսթ քարթրիջ /25 քարթրիջ /25 հատ-ոց /1x25/ 2-8°C / նվազագույն պարամետրերը ՝ pH, PCO2, PO2, Na, K, CI, Ca, Hct, CE սերտիֆիկատի առկայություն | լրակազմ | 78750 | 787500 | 10 | ***ք․ Եղվարդ, Չարենցի փող․, 196շ*** | 10 | ***Մինչև 30․12․2026թ․*** |
|  | 33691420/504 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Calibrant Fluid Pack CP100 Instruments LNC | Edan i15 Էլեկտրոլիտների կալիբրատոր 2 ամիս ժամկետով նախատեսված է 50 հատի համար:(օրիգինալ EDAN ընկերության արտադրության, տվյալ կետը | լրակազմ | 51000 | 510000 | 10 | 10 |

* Ապրանքները կմատակարարվեն 2026թ-ին ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
* Մատակարված ապրանքները պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
* Հանձնելու պահին ապրանքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:
* Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:
* Նշված քանակները համարվում են առավելագույնը։ Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարմանը:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |