## Հայերեն
ՀՀ | ԳՄԱ կոդ | Գնման առարկա | Չ/Մ | Տեխնիկական բնութագիր | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարման քանակը ըստ ժամանակացույցի
1 | 9132100 | Բենզին պրեմիում | լիտր | Օկտանային թիվը որոշված՝հետազոտական մեթոդով՝ոչ պակաս 95: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85: Կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ3 –ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15օ C ջերմաստիճանում՝720-775 կգ/մ3: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը,ոչ ավելի՝ արոմատիկ – 35%, օլեֆիններ-18%,բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի,օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ -3%, էթանոլ – 5%, իզոպրոպիլ սպիրտ – 10%,իզոբութիլ սպիրտ -10%, եռաբութիլ սպիրտ – 7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ – 10%: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: *Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Մատակարարումը` կտրոնային: • Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում: • Երևան քաղաքում առնվազն 10 բենզալցակայանների առկայություն, • ՀՀ մարզերի բոլոր քաղաքներում առնվազն 1 բենզալցակայանի առկայություն կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրերի առկայություն՝ կտրոններով բենզինի մատակարարումն ապահովելու համար: Բենզալցակայանների ցանկը մասնակիցը պետք է ներկայացնի հայտով: •Կտրոնները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից կնքված վիճակում: | 6000 | Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կնքված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկրորդ եռամսյակ՝ 50%, չորրորդ եռամսյակ՝ 50%:
2 | 9134200 | Դիզելային վառելիք | լիտր | Ցետանային թիվը` 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը` 46-ից ոչ պակաս, խտությունը` 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ² /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0°C -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը` կտրոնային: •Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում: • Երևան քաղաքում առնվազն 10 բենզալցակայանների առկայություն, • ՀՀ մարզերի բոլոր քաղաքներում առնվազն 1 բենզալցակայանի առկայություն կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրերի առկայություն՝ կտրոններով բենզինի մատակարարումն ապահովելու համար: Բենզալցակայանների ցանկը մասնակիցը պետք է ներկայացնի հայտով: •Կտրոնները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից կնքված վիճակում: | 4000 | Ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կնքված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկրորդ եռամսյակ՝ 50%, չորրորդ եռամսյակ՝ 50%:

## Ռուսերեն
RA | Код GMA | Номер закупаемой | Е/М | Технические характеристики | Общее количество | Количество поставки Согласно графику
1 | 9132100 | Премиальный бензин, | литр | Октановое число, определяемое исследовательским методом: не менее 95. Моторным методом: не менее 85. Содержание свинца: не более 5 мг/дм³. Плотность: при температуре 15°C: 720-775 кг/м³. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов не более: ароматические - 35%, олефины - 18%, объемная доля бензола - не более 1%. Массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля окислителей не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, трет-бутиловый спирт - 7%, эфиры (C5 и выше) - 15%, другие окислители - 10%. Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. *Наличие сертификата качества продукции является обязательным. Поставка по купону. • Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты поставки. • Наличие не менее 10 автозаправочных станций в Ереване. • Наличие не менее 1 автозаправочной станции во всех городах регионов РА или наличие договоров, заключенных с другими соответствующими автозаправочными станциями, обеспечивающих поставку бензина по купонам. Участник должен предоставить список автозаправочных станций вместе с заявкой. • Купоны должны быть предоставлены поставщиком в запечатанном виде. | 6000 | Поставка товаров осуществляется после наличия для этой цели соответствующих финансовых ресурсов и вступления в силу подписанного на её основе соглашения: 50% во втором квартале, 50% в четвёртом квартале.
2 | 9134200 | дизельное топливо | литр | Цетановое число: не менее 51, цетановое число: не менее 46, плотность: при 15°C от 820 до 845 кг/м³, содержание серы: не более 350 мг/кг, температура вспышки: не менее 55°C, содержание углерода в 10% осадка: не более 0,3%, вязкость при 40°C: от 2,0 до 4,5 мм²/с, температура помутнения: не выше 0°C, безопасность, маркировка и упаковка: в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Поставка: по купону. • Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты поставки. • Наличие не менее 10 автозаправочных станций в Ереване. • Наличие не менее 1 автозаправочной станции во всех городах РА-регионов или наличие договоров, заключенных с другими соответствующими автозаправочными станциями для обеспечения поставки бензина с купонами. Участник должен предоставить список автозаправочных станций вместе с заявкой. • Купоны должны быть предоставлены поставщиком в запечатанном виде. | 4000 | Поставка товаров осуществляется после наличия для этой цели соответствующих финансовых ресурсов и вступления в силу подписанного на её основе соглашения: 50% во втором квартале, 50% в четвёртом квартале.