ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

НС ЭЦ

Начат     «_____»_______________      202___г.

Окончен «_____»_________________  202___г.

Состояние оборудования ЭЦ при сдаче смены Дата «____»______20____г. СМЕНА «____» ______ ч _____ мин. Режим РУ; N; ГР; МКУ; ГО; ХО; ПТ.

| Оборудование | Состояние оборудования |  |  |  |  | Оборудование |  |  |  | Состояние оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раб. | Рез. |  | Рем. |  |  |  |  |  | Раб. | Рез. | Рем. |
| ТГ-3 |  |  |  |  |  | 1 ЗПУ-1 |  |  |  |  |  |  |
| ТГ-4 |  |  |  |  |  | 1 ЗПУ-2 |  |  |  |  |  |  |
| Т-3 |  |  |  |  |  | 2 ЗПУ-1 |  |  |  |  |  |  |
| Т-4 |  |  |  |  |  | 2 ЗПУ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 23Т |  |  |  |  |  | 1 ИНС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 24Т |  |  |  |  |  | 1 ИНС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1ТР |  |  |  |  |  | 2 ИНС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2ТР |  |  |  |  |  | 2 ИНС-2 |  |  |  |  |  |  |
| АТ-1 |  |  |  |  |  | ГВ №1 |  |  |  |  |  |  |
| РВ ТГ |  |  |  |  |  | ГВ №2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДАР |  |  |  |  |  |  |
| Эл. схема ОРУ-220кВ фиксированная |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Эл. схема ОРУ-110кВ фиксированная |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| ОМВ-220кВ в резерве |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| ОМВ-110кВ в резерве |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |

| Компрессор ОРУ | К-1 | Раб. |  | Рез. |  | Рем. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-2 | Раб |  | Рез. |  | Рем. |  |

| Передано имущество и документация ГЩУ, согласно перечня | Да |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макет-схема соответствует действительности | Да |  | Нет |  |

Незаконченные работы, испытания, опробования:

В..ремонте:

Примечание:

Время: ____ч _____мин.       смену   принял  НСЭЦ  ________________       _____________________

Подпись                                                      Ф.И.О.

ВИГЩУ   __________________       __________________

Подпись                                                     Ф.И.О.

смену  сдал  НС ЭЦ   ________________       _____________________

Подпись                                                     Ф.И.О.

ВИГЩУ  ________________       ____________________

Подпись                                                      Ф.И.О.

| Дата « _____ » ____________ 20___ г. СМЕНА «_____» с _______ до ______ Состав смены |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия, И.О. | Должность | Фамилия, И.О. |
| НС АЭС |  | ДЭМ |  |
| НСЭЦ |  | ДЭМ |  |
| ВИ ГЩУ |  | ДЭМ |  |
| СДЭМ |  | ДЭМ «Севджур» |  |
| СДЭМ |  |  |  |
| СДЭМ |  |  |  |
| ОРУ; U 220 (кВ); U 110 (кВ); 1ПБ - I АГЦН I; 1ПБ - II АГЦН II; ТВ ТЕ1 ТГ - 3; ТВТЕ1 ТГ - 4; АГП-3; АГП-4. t (0С) обм.; t (0С) стали; t (0С) обм.; t (0С) стали; t (0С) пом; t (0С) пом.. Параметры; U(В); I (А) заряда; I(А) подзаряда; Параметры; U(В); I(А) заряда; I (А) подзаряда. 1 ЗПУ- 1; ДГС I отсек; ВАЗП-1. 1 ЗПУ- 2; ВАЗП-1А. 2 ЗПУ- 1; ДГС II отсек; ВАЗП-2. 2 ЗПУ- 2; ВАЗП-2А. ОВАЗП - 1; ДГС III отсек; ВАЗП-3. ОВАЗП - 2; ВАЗП-3А. ВАЗП-1 ОРУ. ВАЗП- 2 ОРУ. СППТ; Р = кгс/см2; ПБ КУ; ПБ насосов. «Авт.»; «Местн.»; «1РАБ.»; «Откл.»; «2РАБ.». Н = %; НПП-1. НПП-2. Генераторы водорода; Ток I(А); Ресиверы; Р Н2 I гр (кгс/см2); Р Н2 II гр (кгс/см2); Р Н2 III гр (кгс/см2); Р N2 (кгс/см2); Р ТГ-3 (кгс/см2); Р ТГ-4 (кгс/см2). ГВ №1. ГВ №2. Трансформа-торы; Т-3; Т-4; 23Т; 24Т; АТ-1; 1ТР; 2ТР; Сев- джур Т-1; Сев- джур Т-2. масло; ННТ; масло; ННТ. Температура 0С. Помещения; СНП I; СНП II; 2БАБ-1; 2БАБ-2; ОАБ; АБ ОРУ; АБ ДГС I; АБ ДГС II; АБ ДГС III. Температура 0С. |

| Время | Наименование выполняемой операции | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с оперативно-технической и административной документацией. |  |
|  | Приняты доклады от подчиненного персонала. |  |
|  | Доклад НС АЭС. |  |
|  | Получил предсменный инструктаж от НС АЭС. |  |
|  | Проведен предсменный инструктаж с подчиненным персоналом. |  |
| Время | Наименование выполняемой операции | Визы, замечания и распоряжения руководителей |

| Время | Наименование выполняемой операции | Визы, замечания и распоряжения руководителей |
| --- | --- | --- |