**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33691162/721 | Cobas c111 Դ-դիմերի որոշման թեստ հավաքածու | D-Dimer Gen.2 ,Cobas c111Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 4x50թեստ։ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ ֆիրմային նշանի առկայություն։Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33691162/722 | Cobas c111 Դ-դիմերի կալիբրատոր | D-Dimer Gen.2 կալիբրատոր, Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 6x0.5 մլ: պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33691162/723 | Cobas c111 Դ-դիմերի կոնտրոլ | D-Dimer Gen2 control I/II կոնտրոլ,Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 2x 2x1 մլ: ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33211270/504 | Cobas c111 Ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեստ հավաքածու | Ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեստ հավաքածու ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Սպիտակուցի¥Total Protein Gen.2,cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատոր համար: ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 33211120/507 | Cobas c111 Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու | Գլյուկոզք (Glucose HK cobas c111 ): Կոբաս c111 անալիզատորի համար : ֆորմատ `4x100 Ã»ëթ: ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: : Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 7 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 33211130/508 | Cobas c111 Խոլեստերին որոշման թեստ հավաքածու | Խոլեստերին (Cholesterol) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 33211180/508 | Cobas c111 Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու | Տրիգլիցերիդներ ¥Triglycerides, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ` 4 x 50 Ã»ëթ: ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 33691162/724 | Cobas c111 Մագնեզիումի որոշման թեստ հավաքածու | Մագնեզիում (magnesium, cobas c 111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 33211140/507 | Cobas c111 Ընդհանուր բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու | 1 Ընդհանուր բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only \\:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 33211140/508 | Cobas c111 Ուղղակի բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու | Ուղղակի բիլիռուբին (Bilirubin direct, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ 2x50 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 33211410/509 | Cobas c111 Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու | "ԱՍՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ ` 4 x 100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ "ԱՍՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 33211420/504 | Cobas c111 Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու | ԱԼՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ ` 4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 33211150/505 | Cobas c111 Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու | Միզանյութ ¥Urea, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատոր համար: ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 33211160/507 | Cobas c111 Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու | Կրեատինին (creatinin jaffe, cobas c111 ): Կոբաս c111 ³անալիզատորի համար ֆորմատ՝`4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 33691162/725 | Cobas c111 Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա որոշման թեստ հավաքածու | գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա (g-Glutamyltransferase,cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ՝` 2x100 Ã»ëթՍտուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only: | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 33691162/726 | Cobas c111 Հիմնային ֆոսֆատազ որոշման թեստ հավաքածու | Հիմնային ֆոսֆատազ (Alkaline phosphatase, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար, ֆորմատ՝ ` 4 x 50 Ã»ëթ:Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 17 | 33211430/503 | Cobas c111 Ալֆա ամիլազ որոշման թեստ հավաքածու | Ալֆա ամիլազ (α-Amylase cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար,ֆորմատէ ` 2 x 100 Ã»ëթ։ Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only21.10.2024Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 18 | 33211450/505 | Cobas c111 Ալբումին որոշման թեստ հավաքածու | Ալբումին (Albumin BCG, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար,ֆորմատ՝ `4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 19 | 33211270/505 | Cobas c111 C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու | C-ռեակտիվ սպիտակուց ¥CRP ,Cobas c111 ) Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 20 | 33211170/505 | Cobas c111 Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու | Միզաթթու¥Uric Acid, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատէ` 4x100:Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 21 | 33211300/504 | Cobas c111 Կալցիում որոշման թեստ հավաքածու | Կալցիում(Calcium c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 22 | 33211340/504 | Cobas c111 Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեսթ հավաքածու | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c (HBA1c, cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար ֆորմատ՝` 2x100 Ã»ëթ: ստուգվող նմուշ` երակային ընդհանուր արյուն : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմաններ2-8աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 23 | 33211340/505 | Cobas c111 Հեմոլիզացնող ռեագենտն նախատեսված Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման համար | Հեմոլիզացնող ռեագենտն նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման համար (A1CD2, cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար,ֆորմատ՝ ` 8 x 6.3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 24 | 33211340/506 | Cobas c111կալիբրատոր նյութ գլիկոլիզացված հեմոգլոբին թեստի համար CFAS HbA1c | Կալիբրատոր նյութ գլիկոլիզված հեմոգլոբինի համար (CFAS HbA1c Կոբաս 111) cobas c111 անալիզատորի համար,ֆորմատէ` 3x2 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 25 | 33691162/727 | Cobas c111 Ստուգիչ նյութ PreciControl HbA1c norm | "PreciControl HbA1c norm Կոբաս c111 անալիզատորի համար.ֆորմատ՝ 4x 1 մ Ստուգիչ հեղուկ։ `։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 26 | 33691162/728 | Cobas c111 Երկաթի որոշման թեստ հավաքածու | երկաթ (Iron, cobas c111 ) Կոբաս c111անալիզատորի համար .ֆորմատ՝ ` 2x50 թեսթ:ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 27 | 33691162/729 | Cobas c111 Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար | Կալիբրատոր նյութ սպիտակուցների համար (CFAS Protein) cobas c111 անալիզատորի համար,ֆորմատ՝` 5x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 28 | 33691162/730 | Cobas c111 Կալիբրատոր լիպիդների համար | CFAS lipids:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատ3x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 29 | 33691162/731 | Cobas c111 Լիպազայի որոշման թեստ հավաքածու | Լիպազա(Lipase, cobas c 111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝` 2x50 Ã»ëթ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 30 | 33211130/509 | Cobas c111 ՑԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեսթ հավաքածու | ՑԽԼ- խոլեսթերին(LDL Cholesterol,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 31 | 33211130/510 | Cobas c111 ԲԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեսթ հավաքածու | ԲԽԼ- խոլեսթերին (HDL Cholesterol,cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x100 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 32 | 33691162/732 | Cobas c111Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9% | NaCl 9% Diluent: Կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`4x12 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 33 | 33691162/733 | Cobas c111Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար | Calibrator f.a.s.: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c111անալիզատորի համար։ ֆորմատ 12 x 3 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 34 | 33691162/734 | Cobas c111Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 | "PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս ինտեգրա, c111 Կոբաս և Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատՍտուգիչ հեղուկ։ ` 1x 5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայ մանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 35 | 33691162/735 | Cobas c111Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 | PreciControl ClinChem Multi 2 c111, Ստուգիչ հեղուկ։ ֆորմատ` 1x5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 36 | 33691162/736 | Cobas c111Լվացող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Լվացող հեղուկ կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1000 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 37 | 33691162/737 | Cobas c111Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար։ Ֆորմատը՝ տուփում 3 x 2 x 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան։ Հանձնելու պահին պտանելիության 1/2 առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 38 | 33691162/738 | Cobas c111Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի (NAOH-D) | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ 4x21 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 39 | 33691162/739 | Cobas c111Ակտիվատոր նախատեսված cobas c111 սարքի համար | "Activator for cobas c111 9x12 մլ Կոբաս c111 անալիզատորների համար։ Ֆորմատ` 9 x 12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 40 | 33691162/740 | Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | ISE Deproteinizer: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`2 x 11մլ։ ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 41 | 33141211/649 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար | "Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1.680 կյուվետներ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 7 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 42 | 33141211/650 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Տպիչի թուղթ նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 43 | 33141211/651 | Cobas c111 համար Ֆիլտր | Cobas c 111Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ։Ֆիրմային նշանի առկայությունը։Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 44 | 33141211/652 | Ասեղների հավաքածու կոբաս c111 | PROBE C111, SET OF 2, նախատեսված է Cobas c 111Կոբաս անալիզատորի համար։ ։Ֆիրմային նշանի առկայությունը։Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Cobas c 111Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ։Ֆիրմային նշանի առկայությունը։Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 45 | 33141211/653 | Cobas c111 սարքի համար հալոգեն լամպ | LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY, Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը։Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 46 | 33211120/508 | Կոբաս c311 Գլյուկոզի որոշման թեստ-կասետ | Գլյուկոզի որոշման թեստ- կասետ (Glucose HK cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆորմատ 800 թեստ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 47 | 33211270/506 | Կոբաս c311 Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ (Total Protein cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 48 | 33211450/506 | Կոբաս c311 Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ | Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ (Albumin BCG, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 300 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 49 | 33211140/509 | Կոբաս c311  Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-Total, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 250 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 110 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 50 | 33211140/510 | Կոբաս c311  Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-D, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 350 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 81 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 51 | 33211150/506 | Կոբաս c311 Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ | Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ (Urea, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 500 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 55 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 52 | 33211160/508 | Կոբաս c311 Կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ | Կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ (creatinin jaffe, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 700 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 53 | 33211130/511 | Կոբաս c311 Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ | Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ (Chlesterol, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 55 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 54 | 33211420/505 | Կոբաս c311 ԱԼՏ (ալանինամինոտրանսֆերազ) որոշման թեստ-կասետ | ԱԼՏ որոշման թեստ-կասետ (ALT, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 500 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 55 | 33211410/510 | Կոբաս c311 ԱՍՏ (ասպարտատամինոտրանսֆերազ) որոշման թեստ-կասետ | ԱՍՏ (ասպարտատամինոտրանսֆերազ) որոշման թեստ-կասետ, (AST cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 500 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 56 | 33691162/741 | Կոբաս c311 ԼԴՀ (լակտատդեհիդրոգենազ) որոշման թեստ-կասետ | ԼԴՀ (լակտատդեհիդրոգենազ) որոշման թեստ-կասետ (LDH, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 57 | 33211180/509 | Կոբաս c311 Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ | Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ (Triglycerides, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 35 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 58 | 33211170/506 | Կոբաս c311 Միզաթթվի  որոշման թեստ-կասետ | Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ (Uric Acid, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 17 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 59 | 33211270/507 | Կոբաս c311  C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ (CRP, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 60 | 33691162/742 | Կոբաս c311 Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ (Alkaline phosphatase, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 61 | 33211430/504 | Կոբաս c311 α -ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ | α -ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ (Alpha-amilase, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 62 | 33691162/743 | Կոբաս c311  Երկաթի որոշման թեստ-կասետ | Երկաթի որոշման թեստ-կասետ (Iron, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 63 | 33691162/744 | Կոբաս c311  Ցածր  խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների (LDL, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 35 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 64 | 33211300/505 | Կոբաս c311 Կալցիումի որոշման թեստ-կասետ | Կալցիումի որոշման թեստ-կասետ (Calcium, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 65 | 33691162/745 | Լիպազայի որոշման թեստ-կասետ, cobas c, 311 | Լիպազա (LIPC cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 200 թեստ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 66 | 33691162/746 | Մագնեզիումի որոշման թեստ-կասետ cobas c311 | Մագնեզիում (Magnesium cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 250 թեստ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 67 | 33691162/747 | Լակտատի որոշման թեստ-կասետ | Լակտատի որոշման թեստ-կասետ (Lactate cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 100 թեստ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 68 | 33691162/748 | Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման թեստ-կասետ, | Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման թեստ-կասետ (GGT, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 69 | 33691162/749 | Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ-կասետ | Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ-կասետ (Phosphorus Inorganic, cobas c311) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 70 | 33691162/750 | Կոբաս c311   Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ (HDL, cobas c) Կոբաս c311 անալիզատորների համար։ Ֆորմատ` 350 թեստ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 21 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 71 | 33211240/504 | Կոբաս c311   Ռևմատոիդ ֆակտորի  որոշման թեստ կասետ | Կոբաս C311  անալիզատորի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ (Rheumatoid factor, cobas c): Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 72 | 33691162/751 | Կոբաս c311   Անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեսթ-կասետ | Կոբաս C311 անալիզատորի համար նախատեսված անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեստ կասետ (ASLO TQ, cobas c): Ֆորմատ՝ 150 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 73 | 33141211/654 | Ռեակցիոն  կյուվետներ Cell Set cobas C311 | Ռեակցիոն կյուվետներ կոբաս c311 սարքի համար: Ֆորմատ՝ 3x6 սեգմենտ:  Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 74 | 33141211/655 | Կոբաս c311 Կալիբրատոր PAC ` բիոքիմիական անալիզների համար Cfas PAC 3x1ML | Calibrator f.a.s. PAC Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 3 x 1մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 75 | 33691162/752 | Կոբաս c311  NaOH-D | NaOHD Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 66 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 76 | 33691162/753 | Կոբաս c311 SMS | SMS Կոբաս C311 անալիզատորի համար:Ֆորմատ` 50 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 77 | 33691162/754 | Կոբաս c311 ECO D EcoTergent | ECO‑D Կոբաս C311 անալիզատորի համար:Ֆորմատ` 60 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 55 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 78 | 33691162/755 | Կոբաս c311 NACl Diluent 9 % | Cobas NACl Diluent 9 % Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 50մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 79 | 33211160/509 | CK/ Կրեատինկինազի որոշման թեստ հավաքածու  cobas c311 | Կրեատինկինազ ¥Creatine Kinase, CK) Կոբաս c311 վերլուծիչի համար:Ֆորմատ `200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները ՝ 2-8 աստիճան : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 80 | 33211160/510 | CKMB/ Կրեատինկինազ-MB որոշման թեստ հավաքածու  cobasc 311 | Կրեատինկինազ-MB ¥Creatine Kinase MB, CKMB) Կոբաս c311 վերլուծիչի համար:Ֆորմատ `100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները ՝ 2-8 աստիճան : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 81 | 33691162/756 | C.f.a.s. CK-MB/ CK-MB թեստի կալիբրատոր cobas c311 | Կրեատինկինազ-MB թեստի կալիբրատոր (C.f.a.s. CK-MB), Կոբաս c311 վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ` 3x1 մլ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 82 | 33691162/757 | Կոբաս c311 Ացիդ Վոշ 2 x 1.8 ml Acid wash Solution | Acid Wash Կոբաս C311 անալիզատորի համար:Ֆորմատ` 2 x 1.8մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 83 | 33691162/758 | Կոբաս c311  NaOHD/Բեյսիք Վոշ 2 x 1.8 ml | NaOHD/Basic Wash Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2 x 1.8 մլ : Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 84 | 33691162/759 | Կոբաս c311 Sample Cleaner 1 | Sample Cleaner 1 C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 12 x 59մլ : Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 85 | 33141211/656 | Կոբաս c311 հալոգեն Լամպ, LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W | Cobas c311 Lamp halogen 12 Վոլտ/ 50 Վատտ; Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է,արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 86 | 33691162/760 | Preciset RF բիոքիմիական անալիզների համար | Կոբաս C311 անալիզատորի համար PrecisetRF: Օրիգինալ: Ֆորմատ`5x1մլ տուփում:  Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ : | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 87 | 33691162/761 | Կոբաս c311 անալիզատորի համար  Պրեսիկոնտրոլ RF | Precicontrol RF ստուգիչ հեղուկ: Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` մակարդակ 1՝ 2 x 1մլ, մակարդակ 2՝ 2 x 1մլ/հատ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ : | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 88 | 33211340/507 | HBA1c, cobas c311  Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեստ կասետ | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c (HBA1c, cobas c): Կոբաս c311 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 150 թեստ: Ստուգվող նմուշ` երակային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2, For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 18 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 89 | 33691162/762 | Hemolyzing Reagent, cobas c311 հեմոլիզացնող ռեագենտ | A1CD, Կոբաս c311 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 51 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 90 | 33691162/763 | PreciControl HbA1c norm, c311, HbA1c, ստուգիչ նյութ | PreciControl HbA1c norm, Ստուգիչ նյութ, նախատեսված cobas c311 վերլուծիչի HbA1c թեստի համար: Ֆորմատը`4 x 1 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2ի առկայություն մատակարարման պահին: For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 91 | 33691162/764 | PreciControl HbA1c path, c311, HbA1c, ստուգիչ նյութ | PreciControl HbA1c path, Ստուգիչ նյութ, նախատեսված cobas c311 վերլուծիչի HbA1c թեստի համար: Ֆորմատը`4 x 1 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2ի առկայություն մատակարարման պահին:  For In Vitro Diagnostic only | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 92 | 33691162/765 | Օուրեն-Կոլլեր բուֆֆերային նյութ | STart Max և STA Compact Max վերլուծիչներիի համար նախատեսված /STA-OWREN-KOLLER/: Ֆորմատ՝ 24x15մլ: Օգտագործվում է որպես նոսրացնող հեղուկ` ֆիբրինոգեն, պրոթրոմբինային ժամանակ հետազոտությունների համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում մինչ ժամկետի ավարտը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավաքածու |  |  | 7 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 93 | 33691162/766 | Ախտահանող հեղուկ | STart Max և STA Compact Max վերլուծիչներիի համար /STA-Desorb U/ ախտահանող հեղուկ: Ֆորմատ՝ 24X15մլ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավաքածու |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 94 | 33671135/503 | Կալցիումի քլորիդի լուծույթ STA CaCL2, 24x15 մլ | STart Max և STA Compact Max վերլուծիչներիի համար նախատեսված STA CaCL2, 0.025 Մ: Ֆորմատ՝ 24 x 15մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-25oC ջերմաստիճանում: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Չօգտագործված: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 95 | 33691162/767 | STA-LIATEST ® D-DI PLUS | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-LIATEST ® D-DI PLUS/ D-Dimer որոշելու թեստ հավաքածու: Ֆորմատ. բուֆեր` 6 x5 մլ, լատեքս` 6 x6 մլ, կա 240 թեստ: Հետազոտության մեթոդ՝ իմմունոտուրբիդիմետրիա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հավաքածու |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 96 | 33691162/768 | STA-LIATEST control | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-LIATESTcontrol/ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 97 | 33211310/502 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված / STA NeoPTimal 10/: Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝12 x10 մլ : Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրամոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ հատ | հավաքածու |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 98 | 33211460/502 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-Liquid Fib/: Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու:Ֆորմատ՝ 12x4մլ: Մեթոդը՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա (չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի), չափման միջակայքը հնարավոր է մեծացնել 0.4-12 գ/լ , ավտոմատ նոսրացնելուց հետո: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2 ամիս 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE | հավաքածու |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 99 | 33691162/769 | ՍՏԱ Կոագ-կոնտրոլ N+P | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA Coag Contol N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ: համար:Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները ՝ 2-8 աստիճան : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic onlyDiagnostic:Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 100 | 33691162/770 | ՍՏԱ Մաքրող հեղուկ | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-Cleaner Solution/ Մաքրող հեղուկ: Ֆորմատ՝ 6X2500մլ: üÇñհամար:Ֆորմատ `200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Պահպանման պայմանները` սենյակային ç»ñÙաստիճան: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 18 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 101 | 33141211/657 | Ռեակցիոն կյուվետներ | STA Compact Max վերլուծիչի համար Ռեակցիոն կյուվետներ Ֆորմատ՝ 6X1000 կյուվետներ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 17 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 102 | 33691162/771 | STA-Mini REDUCER | STA Compact Max վերլուծիչի համար /STA-Mini REDUCER/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ :Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է Պահպանման պայմանները՝ ՝ սենյակային Ý ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 103 | 33691162/772 | STA-Maxi REDUCER | STA Compact Max վերլուծիչի համար /STA-Maxi REDUCER/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ:Պահպանման պայմանները՝ ՝ սենյակային Ý ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics:Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։գային հավաստագիր ISO 13485 | հավաքածու |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 104 | 33691162/773 | MICROCUPS STA | STA Compact Max վերլուծիչի համար /MICROCUPS STA/: Ֆորմատ՝ 100հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝ ՝ սենյակային Ý ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics:Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավաքածու |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 105 | 33691162/774 | STA PTT AUTOMATE 5 | Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված/STA-PTTA 5/ Ստա Մ.Ա.Թ.Ժ 5 ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը կատարվի STA Compact Max սարքի վրա` օգտագործելով ընկերության կողմից տրամադրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Պահպանման պայմանները` 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հավաքածու |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 106 | 33691162/775 | STA Compact Max Սառացնեղ հեղուկ գլիկոլ՝ Glycol | Սառացնեղ հեղուլ գլիկոլ՝ Glycol, նախատեսված STA Compact Max վերլուծիչի համար։ | հավաքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 107 | 33691162/776 | Յունիկալիբրատոր կալիբրացիայի պլազմա | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Յունիկալիբրատոր /UNICALIBRATOR/, Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Օգտագործվում է որպես կալիբրատոր պրոթրոմբինային ժամանակ և ֆիբրինոգեն հետազոտությունների համար:  QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային  նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները`  2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 108 | 33211310/503 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսվածՊրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու /STA-NeoPTimal 5ml/՝ նախատեսված Start 4 և Start max վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 6x5 մլ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml  anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի  նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: : Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE | հավաքածու |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 109 | 33691162/777 | PTT AUTOMATE 5/ Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու) | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 110 | 33141211/658 | Կյուվետներ Cuvettes 150x4հատ | Stago ընկերության STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Ֆորմատ՝ 150 x 4 հատ/ տուփ: Կյուվետի չափսերը. գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1.8 մմ, իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը՝ 10.7 մմ։ Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավաքածու |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 111 | 33141211/659 | Կոագ-կոնտրոլ N+P | STart Max վերլուծիչին համապատասխանող ստուգիչ պլազմա /Coag Contol N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ : Ֆիրմային  նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները`  2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): | հավաքածու |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 112 | 33141211/660 | Մետաղյա գնդիկներ | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն խառնույթի մետաղյա գնդիկներ (Steel balls): Ֆորմատ՝ 1850 հատ գնդիկ սրվակում (1850 balls/vial): Նախատեսված է արյան մակարդելիության որոշման համար մածուցիկության եղանակով: Գնդիկների տրամագիծը` 2.38 մմ : Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformitռ Europռene): | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 113 | 33691162/778 | eI 1 Cartridge 600 | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ: Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ`600 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 114 | 33691162/779 | eI 1 Cartridge 150 | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ: Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ`150 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 115 | 33691162/780 | eI 1 QC- մակարդակ 1 | Որակի հսկման լուծույթ: Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 116 | 33691162/781 | eI 1 QC-մակարդակ 2 | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 117 | 33691162/782 | eI 1 QC-մակարդակ 3 | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 118 | 33141211/661 | ջերմային տպիչի թուղթ | ջերմային տպիչի թուղթ, Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 119 | 33691162/783 | CELLPACK-DCL | Սելպակ (CELLPACK-DCL 20L), լուծիչ XN- 1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 20լ :Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 90 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 120 | 33691162/784 | SULFOLYSER | Սուլֆոլայզեր (SULFOLYSER) 5L: Հեմոգլոբինի որոշման ռեակցիոն ազդանյութ ՝ նախատեսված XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 5լ :Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 121 | 33691162/785 | LYSERCELL WNR | LYSERCELL WNR 1x5L XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 5լ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 13 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 122 | 33691162/786 | FLUOROCELL WNR | Ֆլյուռոսել WNR 2x82մլ (FLUOROCELL WNR) ներկող նյութ XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 2x82մլ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 12 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 123 | 33691162/787 | LYSERCELL WDF | LYSERCELL WDF 1x5L XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ 5լ :Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 13 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 124 | 33691162/788 | XN չեք մակարդակ 1 | XN չեք մակարդակ 1, որակի հսկման նյութ: Նախատեսված է XN1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար : Ֆորմատ՝ 3մլ /հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 125 | 33691162/789 | XN չեք մակարդակ 2 | XN չեք մակարդակ 2, որակի հսկման նյութ: Նախատեսված է XN1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար : Ֆորմատ՝ 3մլ /հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 126 | 33691162/790 | XN չեք մակարդակ 3 | XN չեք մակարդակ 3, որակի հսկման նյութ: Նախատեսված է XN1000 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար : Ֆորմատ՝ 3մլ /հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 127 | 33691162/791 | FLUOROCELL WDF | Ֆլյուրոսել WDF (FLUOROCELL WDF 2x42ML), ներկող նյութ XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 2x42մլ :Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 18 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 128 | 33691162/792 | CELLCLEAN 50ML | Cellclean Լվացող հեղուկ 50մլ տարողությամբ նախատեսված է XN-1000 pure հեմատոլոգիական վերլուծչի համար,  Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | [[1]](#footnote-1)срок\*\*\* |
| 1 | 33691162/721 | Набор для тестирования Cobas c111 D-димера | D-Dimer Gen.2, Cobas c111Для анализатора Cobas C111. Формат: 4x50 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови, наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности: 1/2 на момент поставки, Только для диагностики In Vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем , который будет обеспечивать выполнение заказа на покупку в соответствии с установленной процедурой. Устранение неисправностей в соответствии с рекомендациями производителя. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 2 | 33691162/722 | Cobas c111 D-димер калибратор | Калибратор D-Dimer Gen.2 для анализатора Cobas S111. Формат: 6x0,5 мл. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки, только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь сертификат от производителя. Лицензированные специалисты, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 3 | 33691162/723 | Cobas c111 D-димер контроль | D-Dimer Gen2 control I/II, для анализатора Cobas S111. Формат: 2x 2x1 мл. Наличие бренда. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки, Только для диагностики in vitro. Требуется поставщик должны иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 4 | 33211270/504 | Тестовый набор для определения общего белка Cobas c111 | Набор для определения общего белка (общий белок Gen.2, cobas c111) Для анализатора Cobas c111. Формат: 4x100 мкл. Образец для анализа: сыворотка крови. Торговая марка: Условия хранения: 2-8 градусов. Срок годности на момент Сбор. Доступность 1/2, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 5 | 33211120/507 | Тест-набор для определения уровня глюкозы Cobas c111 | Глюкоза (Glucose HK cobas c111): Для анализатора cobas c111: формат `4x100 мкл: образец для исследования: сыворотка крови. Наличие логотипа компании: : Условия хранения 2-8 градусов 1/2 срока годности на момент сбора, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 7 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 6 | 33211130/508 | Тест-набор для определения холестерина Cobas c111 | Холестерин (Cholesterol) для анализатора Cobas c111 Формат: 4x100 мкл: Образец для анализа: сыворотка крови. Наличие логотипа компании. Условия хранения: 2-8 градусов. Срок годности: 1/2 на момент сбора. Только для диагностики In Vitro Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 7 | 33211180/508 | Набор для анализа триглицеридов Cobas c111 | Триглицериды, cobas c111 ) Для анализатора cobas c111 Формат: 4 x 50 мкл. Тестовый образец: сыворотка крови. Наличие логотипа компании. :Условия хранения 2-8 градусов Ð Срок годности 1/2 на момент сбора, Для диагностики in vitro только: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 8 | 33691162/724 | Тестовый набор для определения магния Cobas c111 | Магний (magnesium, cobas c 111) для анализатора Cobas c111. Формат: 2x50 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент Доставка, Только для диагностики In Vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 9 | 33211140/507 | Тест-набор Cobas c111 для определения общего билирубина | 1 Билирубин общий (BIL-Total, cobas c111) Для анализатора cobas c111 Формат 4x100 мкл. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент поставки, Для Только для диагностики in vitro \\: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 10 | 33211140/508 | Тест-набор Cobas c111 для определения прямого билирубина | Билирубин прямой (Bilirubin direct, cobas c111) Для формата анализатора Cobas c111 2x50 мкл. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения 15-25 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент поставки, Для Только для диагностики in vitro Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 11 | 33211410/509 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы Cobas c111 | AST (ALT, cobas c111) для анализатора cobas c111 Формат: 4 x 100 мкл. Образец для анализа: сыворотка крови AST (ALT, cobas c111) Cobas c111 Наличие бренда. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки 1/2 срока, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 12 | 33211420/504 | Набор для анализа аланинаминотрансферазы Cobas c111 | ALT (АЛТ, cobas c111) Для анализатора cobas c111 Формат: 4x100 мкл. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки: 1/2, Для In Только Vitro Diagnostic. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 13 | 33211150/505 | Тестовый набор для определения мочевины Cobas c111 | Мочевина (Urea, cobas c111) Для анализатора Cobas c111: Формат: 4x100 мкл. Образец для анализа: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки: 1/2, Для Только для диагностики in vitro Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 14 | 33211160/507 | Тест-набор для определения креатинина Cobas c111 | Креатинин (creatinin jaffe, cobas c111): Формат для анализатора cobas c111: 4x100 мкл. Образец для анализа: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки: 1/2, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 15 | 33691162/725 | Набор для анализа гамма-глутамилтрансферазы Cobas c111 | гамма-глутамилтрансфераза (g-Glutamyltransferase, cobas c111) Для анализатора Cobas c111 Формат: 2x100 мкл Образец для анализа: сыворотка крови: Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент доставки: 1/2 , Только для диагностики in vitro. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 16 | 33691162/726 | Набор для анализа щелочной фосфатазы Cobas c111 | Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase, cobas c111) для анализатора cobas c111, формат: 4 x 50 мкл. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки: 1 /2, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 17 | 33211430/503 | Тестовый набор для определения альфа-амилазы Cobas c111 | Альфа-амилаза (α-Амилаза cobas c111) для анализатора cobas c111, формат: 2 x 100 мкл. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики in vitro21.10.2024Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию предприятие-изготовитель, которое в установленном порядке обеспечит устранение неисправностей в соответствии с рекомендациями производителя. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 18 | 33211450/505 | Тест-набор для определения альбумина Cobas c111 | Альбумин (Albumin BCG, cobas c111) для анализатора cobas c111, формат: `4x100 мкл. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент Доставка. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 19 | 33211270/505 | Набор для анализа на С-реактивный белок Cobas c111 | С-реактивный белок ¥СРБ ,Cobas c111 ) Для анализатора Cobas C111. Формат: 2x100 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки, Для Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 20 | 33211170/505 | Набор для анализа мочевой кислоты Cobas c111 | Мочевая кислота, cobas c111) Для анализатора Cobas c111, формат: 4x100. Образец для анализа: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки: 1/2, Для In Vitro Только диагностика. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 21 | 33211300/504 | Тестовый набор для определения кальция Cobas c111 | Кальций (Calcium c111): Для анализатора C111. Формат: 4x100 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики in vitro Только поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 22 | 33211340/504 | Cobas c111 Набор для количественного определения гликозилированного гемоглобина A1c | Гликозилированный гемоглобин A1c (HBA1c, cobas c111) для анализатора Cobas C111 формат: 2x100 мкл. Образец для исследования: венозная цельная кровь. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент доставки 1/2, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 23 | 33211340/505 | Реагент Cobas c111 Hemolysis предназначен для определения гликозилированного гемоглобина. | Гемолитический реагент для определения гликозилированного гемоглобина (A1CD2, cobas c111) для анализатора Cobas C111, формат: 8 x 6,3 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки: 1 /2, Только для диагностики in vitro Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 24 | 33211340/506 | Материал калибратора Cobas c111 для теста на гликозилированный гемоглобин CFAS HbA1c | Калибровочный материал для гликозилированного гемоглобина (CFAS HbA1c Cobas 111) для анализатора cobas c111, формат: 3x2 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент доставки 1/2, Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 25 | 33691162/727 | Cobas c111 Тестовый материал PreciControl HbA1c норма | «PreciControl HbA1c norm для анализатора Cobas c111. Формат: 4x 1 м Контрольная жидкость. `. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент доставки, Только для диагностики in vitro Поставщик должен иметь в своем штате лицензированных компанией-производителем специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 26 | 33691162/728 | Тестовый набор для определения железа Cobas c111 | Железо (Iron, cobas c111) для анализатора cobas c111. Формат: 2x50 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики In Vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 27 | 33691162/729 | Cobas c111 Калибровочный материал для белков | Калибровочный материал для белков (CFAS Protein) для анализатора cobas c111, формат: 5x1 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 28 | 33691162/730 | Cobas c111 Калибратор для липидов | Липиды CFAS: для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311. Формат 3х1 мл. Название бренда обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 29 | 33691162/731 | Тестовый набор для определения липазы Cobas c111 | Липаза (Lipase, cobas c 111) для анализатора Cobas C111. Формат: 2x50 мкл. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 30 | 33211130/509 | Тест-набор Cobas c111 для определения уровня холестерина ЛПВП | Холестерин ЛПНП (Cobas c111) для анализатора Cobas C111. Формат: 2x50 мкл: образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 31 | 33211130/510 | Тест-набор для определения уровня холестерина в крови Cobas c111 | Холестерин ЛПВП (cobas c111) для анализатора Cobas C111. Формат: 2x100 мкл: образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 32 | 33691162/732 | Cobas c111Разбавитель NaCl 9% | Разбавитель NaCl 9%: для анализатора Cobas c111. Формат: 4x12 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 33 | 33691162/733 | Cobas c111Калибровочный материал для биохимических тестов | Калибратор f.a.s.: для анализаторов Cobas Integra и Cobas C111. Формат 12 x 3 мл: тестовый образец сыворотки/плазмы крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 34 | 33691162/734 | Тест-полоска Cobas c111Presicontrol Multi 1 | «PreciControl ClinChem Multi 1 для анализаторов Cobas Integra, c111 Cobas и S311. Формат: Контрольная жидкость. ` 1x 5 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Наличие логотипа компании обязательно. Условия хранения: при температуре 2 -8С. Срок годности на момент поставки 1/2 доступности. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. компания. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 35 | 33691162/735 | Тест-полоска Cobas c111Presicontrol Multi 2 | PreciControl ClinChem Multi 2 c111, Контрольная жидкость. Формат: 1x5 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 36 | 33691162/736 | Cobas c111Промывочная жидкость для инструмента cobas c111 | Промывочная жидкость для анализатора cobas c111. Формат: 1000 мл. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 37 | 33691162/737 | Cobas c111Полоски, предназначенные для использования с реагентами cobas c111 | Стержни предназначены для использования с реагентами cobas c111. Формат: 3 x 2 x 16 штук в коробке. Условия хранения: комнатная температура. 1/2 доступности на момент передачи. Наличие товарного знака обязательно. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 38 | 33691162/738 | Cobas c111 Основная моющая жидкость (NAOH-D) | Базовая моющая жидкость для анализатора cobas c111. Формат 4x21 мл. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8С. Срок годности 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 39 | 33691162/739 | Cobas c111Активатор для устройства cobas c111 | «Активатор для cobas c111 9x12 мл Для анализаторов cobas c111. Формат: 9 x 12 мл. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент доставки, Только для диагностики in vitro Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 40 | 33691162/740 | Депротеинизирующая жидкость для прибора cobas c111 | Депротеинизатор ISE: Для анализатора Cobas c111. Формат: 2 x 11 мл. . Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики In Vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение устранения неполадок, связанных с приобретенным товаром, в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 41 | 33141211/649 | Набор кювет для реакции для прибора cobas c111 | «Набор кювет для реакции Micro Cuvettes (1680 шт. в коробке) для анализатора Cobas S 111. Формат: 1680 кювет. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при комнатной температуре. Срок годности 1/2 при время доставки. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 7 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 42 | 33141211/650 | Бумага для принтера для устройства cobas c111 | Бумага для принтера для устройства cobas c111. Условия хранения: комнатная температура. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 43 | 33141211/651 | Фильтр для Cobas c111 | Cobas c 111Для анализатора Cobas C111. .Наличие торговой марки.Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. Только для диагностики in vitro. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 44 | 33141211/652 | Набор игл kobas c111 | ЗОНД C111, НАБОР ИЗ 2 ШТ., предназначен для анализатора Cobas c 111. .Наличие торговой марки.Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. Только для диагностики in vitro.Cobas c 111Для анализатора Cobas C111. .Наличие торговой марки. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики In Vitro. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром. в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 45 | 33141211/653 | Галогенная лампа для устройства Cobas c111 | ЛАМПА ГАЛОГЕНОВАЯ 12В/20Вт В СБОРЕ, для анализатора Cobas S111. Наличие товарного знака. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 46 | 33211120/508 | Тест-кассета Cobas c311 для определения уровня глюкозы | Тест-кассета для определения глюкозы (Glucose HK cobas c) для анализаторов Cobas C311. Тестовый образец: сыворотка крови. Тест формата 800. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 47 | 33211270/506 | Тест-кассета Cobas c311 для определения общего белка | Тест-кассета Total Protein cobas c для анализаторов Cobas C311. Формат: 300 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 48 | 33211450/506 | Тест-кассета Cobas c311 для определения альбумина | Тест-кассета для определения альбумина (Albumin BCG, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 300 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 49 | 33211140/509 | Тест-кассета Cobas c311 для определения общего билирубина | Тест-кассета для определения общего билирубина (BIL-Total, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: 250 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 110 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 50 | 33211140/510 | Тест-кассета Cobas c311 для определения прямого билирубина | Тест-кассета для определения прямого билирубина (BIL-D, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: 350 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 81 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 51 | 33211150/506 | Тест-кассета Cobas c311 для определения мочевины | Тест-кассета для определения мочевины (Urea, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 500 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 55 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 52 | 33211160/508 | Тест-кассета Cobas c311 Creatinine | Тест-кассета для определения креатинина (creatinin jaffe, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 700 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 53 | 33211130/511 | Тест-кассета Cobas c311 для определения уровня холестерина | Тест-кассета для определения холестерина (Chlesterol, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 400 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 55 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 54 | 33211420/505 | Тест-кассета Cobas c311 ALT (аланинаминотрансфераза) | Тест-кассета для определения АЛТ (АЛТ, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: 500 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 55 | 33211410/510 | Тест-кассета Cobas c311 AST (аспартатаминотрансфераза) | Тест-кассета для определения АСТ (аспартатаминотрансферазы), (AST cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 500 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 56 | 33691162/741 | Тестовая кассета Cobas c311 LDH (лактатдегидрогеназа) | Тест-кассета для определения ЛДГ (лактатдегидрогеназы) (ЛДГ, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: 300 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 57 | 33211180/509 | Тест-кассета Cobas c311 на триглицериды | Тест-кассета для определения триглицеридов (Triglycerides, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: 250 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 35 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 58 | 33211170/506 | Тест-кассета Cobas c311 для определения мочевой кислоты | Тест-кассета для определения мочевой кислоты (Uric Acid, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 400 тестов. Образец для анализа: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 17 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 59 | 33211270/507 | Тест-кассета Cobas c311 C-реактивного белка | Тест-кассета для определения С-реактивного белка (СРБ, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 250 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 60 | 33691162/742 | Тест-кассета Cobas c311 для определения щелочной фосфатазы | Тест-кассета для щелочной фосфатазы (Alkaline phosphatase, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 200 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 61 | 33211430/504 | Тест-кассета Cobas c311 α-амилазы | Тест-кассета для определения α-амилазы (Альфа-амилаза, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 300 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 62 | 33691162/743 | Тест-кассета Cobas c311 для определения железа | Тест-кассета для определения железа (Iron, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 200 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 63 | 33691162/744 | Тест-кассета Cobas c311 для определения липопротеинов низкой плотности | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 200 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 35 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 64 | 33211300/505 | Тест-кассета Cobas c311 для определения кальция | Тест-кассета для определения кальция (Calcium, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 300 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 65 | 33691162/745 | Тест-кассета для определения липазы, cobas c, 311 | Липаза (LIPC cobas c) для анализатора Cobas C311. Формат: 200 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент поставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 66 | 33691162/746 | Кассета для определения магния cobas c311 | Магний (Magnesium cobas c) для анализатора Cobas C311. Формат: 250 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент поставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 67 | 33691162/747 | Тест-кассета для определения лактата | Тест-кассета для определения лактата (Lactate cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: 100 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент поставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 68 | 33691162/748 | Тест-кассета гамма-глутамилтрансферазы, | Тест-кассета для определения гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: 400 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент поставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. . | комплект |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 69 | 33691162/749 | Тест-кассета для определения неорганического фосфора | Тест-кассета на неорганический фосфор (Phosphorus Inorganic, cobas c311) для анализаторов Cobas C311. Формат: 250 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент поставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 70 | 33691162/750 | Тест-кассета Cobas c311 для определения липопротеинов высокой плотности | Тест-кассета для определения липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, cobas c) для анализаторов cobas c311. Формат: 350 тестов. Образец для испытаний: сыворотка крови. На момент поставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 21 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 71 | 33211240/504 | Тест-кассета Cobas c311 для определения ревматоидного фактора | Тест-кассета на ревматоидный фактор для анализатора Cobas C311 (Ревматоидный фактор, cobas c). Формат: 100 тестов в коробке/шт. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 72 | 33691162/751 | Тест-кассета Cobas c311 Antistreptolysin-O | Тест-кассета для определения антистрептолизина-О (ASLO TQ, cobas c) для анализатора cobas C311. Формат: 150 тестов в коробке/шт. Тестовый образец: сыворотка крови. На момент поставки продукт должен иметь не менее 1/2 дата истечения срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 73 | 33141211/654 | Реакционные кюветы Cell Set cobas C311 | Реакционные кюветы для прибора cobas c311. Формат: 3x6 сегментов. На момент поставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 74 | 33141211/655 | Cobas c311 Калибратор PAC для биохимических анализов Cfas PAC 3x1ML | Калибратор ф.а.с. PAC для анализаторов Cobas C311. Формат: 3 x 1 мл. На момент доставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 75 | 33691162/752 | Cobas c311 NaOH-D | NaOHD для анализатора Cobas C311. Формат: 66 мл. На момент доставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 76 | 33691162/753 | Кобас c311 СМС | Для анализатора SMS Cobas C311. Формат: 50 мл. На момент поставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 77 | 33691162/754 | Cobas c311 ECO D ЭкоТергент | ECO‑D для анализатора Cobas C311. Формат: 60 мл. На момент поставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 55 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 78 | 33691162/755 | Cobas c311 NACl Разбавитель 9 % | Cobas NACl Diluent 9% для анализаторов Cobas C311. Формат: 50 мл. На момент доставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 79 | 33211160/509 | Тестовый набор для определения креатинкиназы/КК cobas c311 | Креатинкиназа (КК) для анализатора Cobas c311. Формат `200 тестов. Образец для теста сыворотка крови плазма. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: 2-8 градусов: 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики In Vitro | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 80 | 33211160/510 | Набор для определения CKMB/креатинкиназы-MB cobasc 311 | Креатинкиназа-МБ (ККМБ) для анализатора Cobas c311. Формат `100 тестов. Образец для теста сыворотка крови плазма. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: 2-8 градусов: 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики In Vitro | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 81 | 33691162/756 | C.f.a.s. Калибратор тестов CK-MB/ CK-MB cobas c311 | Калибратор теста креатинкиназы-MB (C.f.a.s. CK-MB) для анализатора Cobas c311. Формат: 3х1 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8С. 1/2 срока годности на момент доставки, для диагностики in vitro | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 82 | 33691162/757 | Cobas c311 Acid Wash 2 x 1,8 мл Кислотный промывочный раствор | Кислотная промывка для анализатора Cobas C311. Формат: 2 x 1,8 мл. На момент доставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 83 | 33691162/758 | Cobas c311 NaOHD/базовый очиститель 2 x 1,8 мл | NaOHD/Basic Wash для анализатора Cobas C311. Формат: 2 x 1,8 мл. На момент доставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 84 | 33691162/759 | Cobas c311 Очиститель образцов 1 | Очиститель образцов 1 для анализатора C311. Формат: 12 x 59 мл. На момент доставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 85 | 33141211/656 | Галогеновая лампа Cobas c311, ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ В СБОРЕ 12 В/50 Вт | Cobas c311 Лампа галогенная 12 Вольт/ 50 Вт; Наличие товарного знака обязательно, как и наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 86 | 33691162/760 | Preciset RF для биохимических анализов | PrecisetRF для анализатора Cobas C311: Original. Формат: 5x1мл в коробке. На момент доставки продукт должен иметь не менее 1/2 срока годности. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. : | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 87 | 33691162/761 | Presicontrol RF для анализатора Cobas S311 | Контрольная жидкость Precicontrol RF: Для анализаторов Cobas C311. Формат: Уровень 1: 2 x 1 мл, Уровень 2: 2 x 1 мл/каждый. На момент доставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. : | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 88 | 33211340/507 | HBA1c, cobas c311 Тест-кассета для количественного определения гликозилированного гемоглобина A1c | Гликозилированный гемоглобин A1c (HBA1c, cobas c): Для анализатора cobas c311. Формат: 150 тестов. Тестовый образец: венозная кровь. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов C. Срок годности на момент доставки: 1/ 2. Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 18 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 89 | 33691162/762 | Гемолизирующий реагент, гемолизирующий реагент cobas c311 | A1CD, для анализатора Cobas c311. Формат: 51 мл. Наличие бренда. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент доставки, Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 90 | 33691162/763 | PreciControl HbA1c норма, c311, HbA1c, контрольный материал | PreciControl HbA1c norm, Контрольный материал, предназначенный для теста HbA1c анализатора cobas c311. Формат: 4 x 1 мл. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Обязательное наличие торговой марки. Наличие не менее 1/2 Срок годности на момент доставки. Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 91 | 33691162/764 | Путь PreciControl HbA1c, c311, HbA1c, контрольный материал | PreciControl HbA1c path, Контрольный материал, предназначенный для теста HbA1c анализатора cobas c311. Формат: 4 x 1 мл. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Обязательное наличие торговой марки. Наличие не менее 1/2 Срок годности на момент доставки. Только для диагностики in vitro | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 92 | 33691162/765 | Буферный материал Оурена-Колера | Разработан для анализаторов STart Max и STA Compact Max /STA-OWREN-KOLLER/. Формат: 24x15 мл. Используется в качестве разбавителя для тестов на фибриноген, протромбиновое время. Наличие бренда. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие бренда. Условия хранения: при 2- 8°C до истечения срока годности. 1/2 срока годности на момент доставки, Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 7 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 93 | 33691162/766 | Дезинфицирующая жидкость | Дезинфицирующая жидкость для анализаторов STart Max и STA Compact Max /STA-Desorb U/. Формат: 24X15мл. Наличие логотипа компании. Условия хранения: при температуре 2-8°С. 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики in vitro: От производителя Выданы международные сертификаты контроля качества: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 94 | 33671135/503 | Раствор хлорида кальция СТА CaCL2, 24x15 мл | STA CaCL2, 0,025 М, для анализаторов STart Max и STA Compact Max. Формат: 24 x 15 мл в коробке/каждый. Условия хранения: 2-25oC. Не менее 50% срока годности на момент доставки. Неиспользованный. QR код и штрих-код в наличии. : Наличие товарного знака. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 95 | 33691162/767 | STA-LIATEST® D-DI PLUS | Тест-набор D-Dimer /STA-LIATEST ® D-DI PLUS/ для анализатора STA Compact Max. Формат: Буфер: 6х5 мл, латекс: 6х6 мл, всего 240 тестов. Метод исследования: иммунотурбидиметрия. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: температура 2-8. 1/2 срока годности на момент поставки , Для диагностики in vitro: Обязательное условие — продукт не был в употреблении. Международный сертификат контроля качества ISO 9001, маркировка CE, выданные производителем. | комплект |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 96 | 33691162/768 | Контроль STA-LIATEST | Для анализатора STA Compact Max /STA-LIATESTcontrol/ Название бренда обязательно. Условия хранения: температура 2-8. 1/2 срока годности на момент доставки, Для диагностики in vitro. Обязательное условие - продукт не был в употреблении Гарантия качества, предоставляемая производителем Международный сертификат контроля качества ISO 9001, маркировка CE. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 97 | 33211310/502 | Набор для определения протромбинового времени | «Для анализатора STA Compact Max / STA NeoPTimal 10 /: набор для определения протромбинового времени. Формат: 12 x 10 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения. Значение ISI (0,9-1,1), не чувствительно до 1 МЕ/мл Нефракционированный гепарин и до 1,5 МЕ/мл анти-Ха низкомолекулярный гепарин. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки , Для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с закупленным товаром в установленном порядке, в соответствии с инструкции, выпущенные компанией-производителем. | комплект |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 98 | 33211460/502 | Тест-набор для определения фибриногена | STA-Liquid Fib для анализатора STA Compact Max: Тест-набор для определения фибриногена. Формат: 12x4 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения (метод измерения по Клаусу), диапазон измерения может быть увеличен до 0,4-12 г/л, после автоматического разбавления. Наличие торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. После вскрытия реагента условия хранения: 2 месяца при температуре 2-8 °C. Наличие 1/2 срока годности при время доставки, Для диагностики in vitro Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE выдан производителем | комплект |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 99 | 33691162/769 | STA Coag-контроль N+P | Разработано для анализатора STA Compact Max /STA Coag Contol N+P/: Формат: 12x2x1 мл. Для: Тестового образца: плазмы сыворотки крови. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: 2-8 градусов: 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики In VitroДиагностика: Выдано производителем: международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE. Поставщик должен иметь в своем штате специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 100 | 33691162/770 | Чистящая жидкость STA | STA-Cleaner Solution для анализатора STA Compact Max. Формат: 6X2500 мл. Количество: Формат `200 тестов. Тестовый образец: сыворотка крови, плазма. Наличие товарного знака обязательно. 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики In Vitro. Условия хранения: комнатная температура. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалисты, имеющие лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 18 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 101 | 33141211/657 | Реакционные кюветы | Для анализатора STA Compact Max Реакционные кюветы Формат: 6X1000 кювет Требуется название бренда. Требуется название бренда. Условия хранения: при комнатной температуре. : Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики In Vitro Сертификат качества производителя Международный сертификат контроля ISO 13485, CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с закупленным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 17 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 102 | 33691162/771 | РЕДУКТОР STA-Mini | Для анализатора STA Compact Max /STA-Mini REDUCER/: Формат: 100 шт./коробка: Название бренда обязательно Условия хранения: комнатная температура. Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики In Vitro: Инструкции производителя - Международное качество Сертификат контроля ISO 13485. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных предприятием-изготовителем, которые обеспечат решение проблем с закупленным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 103 | 33691162/772 | РЕДУКТОР STA-Maxi | Для анализатора STA Compact Max /STA-Maxi REDUCER/: Формат: 100 шт./коробка. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики In Vitro: Диагностика: Контроль качества, обеспечиваемый производителем Международный : Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Сертификация ISO 13485 | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 104 | 33691162/773 | МИКРОЧАШКИ STA | Для анализатора STA Compact Max /MICROCUPS STA/: Формат: 100 шт./коробка. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности 1/2 на момент доставки, Для диагностики In Vitro:Диагностика: Международный сертификат контроля качества, выданный производителем ISO 13485: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | комплект |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 105 | 33691162/774 | STA PTT АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 5 | Анализатор Stago STA Compact Max /STA-PTTA 5/ Тест-набор для определения времени Sta M.A.T.Zh 5. Оригинал: Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на приборе STA Compact Max с использованием Документ SOP (стандартная операционная процедура), предоставленный компанией. Условия хранения: при температуре 2-8 C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Обязательное условие - продукт не был использован. Международный сертификат контроля качества ISO выдан производителем 9001, маркировка CE. | комплект |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 106 | 33691162/775 | STA Compact Max Antifreeze Liquid Glycol: Гликоль | Жидкий гликолевый хладагент, гликоль, для анализатора STA Compact Max. | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 107 | 33691162/776 | Калибровочная плазма Unicalibrator | Уникалибратор для анализатора STart Max /UNICALIBRATOR/, Формат: 6x1 мл. Используется как калибратор для тестов на протромбиновое время и фибриноген. Доступны QR-код и штрих-код. Доступна торговая марка. Условия хранения: 2-8°C. Срок годности на момент доставки 1/2, Для диагностики in vitro: Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 108 | 33211310/503 | Набор для определения протромбинового времени | Набор для определения протромбинового времени /STA-NeoPTimal 5 мл/ для анализаторов Start 4 и Start max. Формат: 6x5 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения. Значение ISI (0,9-1,1), не чувствительно к нефракционированному гепарину до 1 МЕ/мл и низкомолекулярный гепарин до 1,5 МЕ/мл анти-Xa. Обязательно указание торговой марки. Условия хранения: при 2-8 °C. Срок годности на момент доставки 1/2, Для диагностики in vitro: : Международный Сертификат контроля качества, выданный производителем ISO 13485, CE | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 109 | 33691162/777 | Тест-набор PTT AUTOMATE 5/ M.A.T.J 5 (частично активированное тромбиновое время) | Тест-набор для определения ACT 5 (активированное частичное тромбиновое время) для анализатора STart Max. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на анализаторе STart Max с использованием документа SOP (стандартная операционная процедура), предоставленного компанией. Метод : Определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие товарного знака. Наличие документа СОП (стандартная операционная процедура), предоставленного компанией-производителем. Условия хранения после вскрытия реагента: при температуре 2-8°C. Срок годности на момент доставки 1/2. Для диагностики in vitro: Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 110 | 33141211/658 | Кюветы Кюветы 150x4шт. | Реакционные кюветы фирмы Stago для анализатора STart Max /Пустые 150 полосок по 4 кюветы/. Формат: 150 x 4 шт./коробка. Размеры кювет: Ширина траектории полета мяча составляет 1,8 мм, а длина траектории полета мяча — 10,7 мм. Метод: определение времени схватывания на основе измерения вязкости. Условия хранения: при комнатной температуре. Неиспользованный. Не менее 50% срока годности на момент поставки. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (европейское соответствие). | комплект |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 111 | 33141211/659 | Коагулянт-контроль N+P | Контрольная плазма /Coag Contol N+P/, совместимая с анализатором STart Max. Формат: 12x2x1мл. Наличие товарного знака. Наличие QR-кода и штрих-кода. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8°С. 1/2 срока годности на момент доставки, для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | комплект |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 112 | 33141211/660 | Металлические шарики | Стальные шарики для реакционной смеси для анализатора STart Max. Формат: 1850 шариков/флакон. Предназначены для определения свертываемости крови методом вязкости. Диаметр шариков: 2,38 мм. Условия хранения: при комнатной температуре. Неиспользованные. Не менее 1/2 полки life, Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformitr Europêne). | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 113 | 33691162/778 | ei 1 Картридж 600 | Раствор для определения электролитов. Разработан для анализатора eI1. Формат: 600 тестов. Тестовый образец: сыворотка, венозная кровь и моча. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент доставки, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 114 | 33691162/779 | Картридж EI 1 150 | Раствор для определения электролитов. Разработан для анализатора eI1. Формат: 150 тестов. Тестовый образец: сыворотка, венозная кровь и моча. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент доставки, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 115 | 33691162/780 | eI 1 QC-уровень 1 | Раствор для контроля качества. Разработан для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. В заводской упаковке. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалисты, имеющие лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 116 | 33691162/781 | eI 1 QC-уровень 2 | Решение для контроля качества. Разработано для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем. кто обеспечит решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 117 | 33691162/782 | eI 1 QC-уровень 3 | Решение для контроля качества. Разработано для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем. кто обеспечит решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 118 | 33141211/661 | термобумага для принтера | Бумага для термопринтера, предназначенная для анализатора eI1. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 119 | 33691162/783 | CELLPACK-DCL | Cellpack (CELLPACK-DCL 20L), растворитель для гематологического анализатора XN-1000. Формат: 20 л. Не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 90 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 120 | 33691162/784 | СУЛЬФОЛИЗЕР | Sulfolyser (SULFOLYSER) 5L: Реагент для определения гемоглобина, предназначенный для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат 5L: Не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 121 | 33691162/785 | LYSERCELL WNR | LYSERCELL WNR 1x5L для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат 5L. Не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 13 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 122 | 33691162/786 | ФЛУОРОЦЕЛЛ WNR | Окрашивающий агент Fluorocell WNR 2x82ml (ФЛУОРОКЕЛЛ WNR) для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат 2x82мл. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 12 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 123 | 33691162/787 | LYSERCELL WDF | LYSERCELL WDF 1x5L для чистого гематологического анализатора XN-1000. Формат 5L: не менее 1/2 срока годности на момент доставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 13 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 124 | 33691162/788 | XN не 1-го уровня | Реагент XN уровня 1, материал для контроля качества. Предназначен для гематологического анализатора XN1000. Формат: 3 мл/шт. Образец для анализа: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Для диагностики in vitro. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 125 | 33691162/789 | XN не 2-го уровня | Реагент XN уровня 2, материал для контроля качества. Предназначен для гематологического анализатора XN1000. Формат: 3 мл/шт. Образец для анализа: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Срок годности 1/2 на момент поставки. Для диагностики in vitro. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 126 | 33691162/790 | XN не 3-го уровня | Реагент XN уровня 3, материал для контроля качества. Предназначен для гематологического анализатора XN1000. Формат: 3 мл/шт. Образец для анализа: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Срок годности 1/2 на момент поставки. Для диагностики in vitro. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 127 | 33691162/791 | FLUOROCELL WDF | Флуороцелл WDF (FLUOROCELL WDF 2x42 мл), краситель для гематологического анализатора XN-1000 pure. Формат: 2x42 мл: Наличие не менее половины срока годности на момент поставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. | штук |  |  | 18 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 128 | 33691162/792 | CELLCLEAN 50ML | Средство для промывки Cellclean объемом 50 мл предназначено для гематологического анализатора XN-1000 pure. Необходимо наличие не менее половины срока годности на момент поставки. Также необходимо наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |

***• \*ПРИМЕЧАНИЕ:***

***• \* Срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки покупателю должен быть следующим:***

***• а. Если срок годности превышает 2,5 года, то на момент поставки до истечения срока годности должно оставаться не менее 24 месяцев.***

***• б. Медицинские изделия со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки,***

***• в. В отдельных случаях, а именно обоснованной необходимости удовлетворения неотложных потребностей пациентов, непродолжительного срока годности медицинских изделий, медицинские изделия могут иметь срок годности не менее одной второй от общего срока годности немедицинских изделий на момент поставки.***

***\* Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом: с даты вступления в силу договора, заключенного между сторонами, в случае предоставления финансовых средств после подписания настоящего Договора, по 25 декабря 2025 г. каждый раз с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, соответствующих количеству заказанного Покупателем товара/продукции, при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку товара/продукции оформляется Покупателем Продавцу устно или письменно (в том числе по адресу электронной почты Покупателя). Путем направления заказа на адрес электронной почты Продавца).***

***\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.***

***\*\* \*Если в заявке выбранного участника указаны товары, выпускаемые более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и моделями, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товарного знака, фирменного наименования и модели предлагаемого участником товара, представление информации о наименовании, модели и производителе, то графа «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено Договора Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.***

***Если договор заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то расчет срока в графе определяется в календарных днях, причем расчет ведется со дня заключения договора. силу договора, заключенного между сторонами, если предусмотрены финансовые ресурсы.***

***\*В случае возможности различного (двоякого) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.***

***Транспортировка медицинских товаров в аптеку больницы осуществляется поставщиком.***

1. [↑](#footnote-ref-1)