| Հh | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/մ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33111350 | Սրտաբանական ուլտրաձայնային համալիր | Ընդհանուր պահանջներ Գունավոր ուլտրաձայնային ախտորոշիչ համակարգ՝ մեծահասակների և երեխաների սրտի, արյան անոթների և ներքին օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտությունների համար Կիրառման ոլորտները՝ Երեխաների և մեծահասակների էխոկարդիոգրաֆիա Մանկական և մեծահասակների տրանսէզոֆագեալ (կերակրափողային) էխոկարդիոգրաֆիա Էխոկարդիոգրաֆիա՝ ուլտրաձայնային կոնտրաստի օգտագործմամբ Պտղի էխոկարդիոգրաֆիա Անգիոլոգիա Գլխուղեղի կառուցվածքների և անոթների տրանսկրանիալ հետազոտություններ Մանկաբուժություն Նեոնատալոգիա Ներվիրահատական ​​հետազոտություններ Աբդոմինալ հետազոտություններ (Աորտա) Մասնագիտացված ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Մեծահասակների էխոկարդիոգրաֆիայի մասնագիտացված ծրագիր Մանկական էխոկարդիոգրաֆիայի մասնագիտացված ծրագիր Մեծահասակների և երեխաների տրանսէզոֆագեալ հետազոտությունների մասնագիտացված ծրագիր Սթրեսս-էխոկարդիոգրաֆիայի մասնագիտացված ծրագրի ավելացման հնարավորություն Անատոմիական ոչ գծային M-ռեժիմ իրական ժամանակում և/կամ հետմշակման ռեժիմում Տարածական լուծաչափի բարելավման ռեժիմ պատկերի մեծացման հատվածում (բարձր լուծաչափով մեծացում/zoom) Ձախ փորոքի ռեգիոնալ և գլոբալ կծկման ֆունկցիայի ոչ-դոպլերային որակական և քանակական գնահատման ռեժիմ, միոկարդի դեֆորմացիայի աստիճանի` գլոբալ և հատվածային երկայնական դեֆորմացիայի հաշվարկով Ոչ Դոպլերային հետսիստոլիկ ինդեքսի և ձախ փորոքի մեխանիկական դիսպերսիայի ինդեքսի չափումների և հաշվարկի մասնագիտացված փաթեթի առկայություն Պտղի էխոկարդիոգրաֆիայի մասնագիտացված ծրագիր Անգիոլոգիայի համար մասնագիտացված ծրագիր Գլխուղեղի կառուցվածքների և անոթների տրանսկրանիալ հետազոտությունների մասնագիտացված ծրագիր Մոտ տեղակայված օրգանների և մակերեսային կառուցվածքների հետազոտության մասնագիտացված ծրագիր Աբդոմինալ հետազոտությունների մասնագիտացված ծրագիր Ուրոլոգիայի մասնագիտացված ծրագիր Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի մասնագիտացված ծրագիր Մկանա-կմախքային համակարգի մասնագիտացված ծրագիր Մանկաբուժության մասնագիտացված ծրագիր Նեոնատոլոգիայի մասնագիտացված ծրագիր Բիոպսիայի անցկացման մասնագիտացված ծրագիր Կոմպրեսիոն էլաստոգրաֆիայի մասնագիտացված ծրագիր Ուլտրաձայնային հետազոտության փուլերի ավտոմատացման և պրոտոկոլավորման համար մասնագիտացված ծրագիր - Գործարանային արձանագրություններ/պրոտոկոլներ և օգտագործողի արձանագրությունների խմբագրիչ - Անոտացիաների ավտոմատ լրացում, սկանավորման ռեժիմների անցում (переключения) և չափումների ակտիվացում Հատուկ ծրագրային ապահովում՝ կոդավորված հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմը ապահովելու համար, համատեղելի բոլոր տվիչների հետ Պատկերի դինամիկ ավտոմատ օպտիմալացման լիովին թվային տեխնոլոգիայի հատուկ ծրագրի առկայություն` հիմնված պատկերի դաշտում հյուսվածքի տեսակի վերլուծության վրա Բազմաճառագայթային կազմածո սկանավորման միջոցով ՈւՁ պատկերի ձևավորման ռեժիմի ապահովման մասնագիտացված ծրագիր Աղավաղումների/աղմուկի/ ադապտատիվ ճնշման հատուկ ծրագիր Մասնագիտացված ծրագիր՝ կադր/վայրկյան հաճախականության հասնելու համար ոչ պակաս, քան` 1900 Մասնագիտացված ծրագիր՝ ընդունող և հաղորդող ալիքները ապահովելու համար ոչ պակաս քան՝ 4718000 Դինամիկ միջակայք, առնվազն ՝ 280 դԲ Մասնագիտացված ծրագիր՝ սկանավորման խորության հասնելու համար ոչ պակաս, քան՝ 30 սմ Մասնագիտացված ծրագիր՝ համակարգի լրիվ հաճախականության տիրույթն ապահովելու համար, ոչ նեղ քան՝ 1,3 - 18,0 ՄՀց Ուլտրաձայնային ճառագայի լիովին թվային լայնաշերտ ձևավորման համար մասնագիտացված ծրագիր Մասնագիտացված ծրագիր՝ իրական ժամանակում բազմաթիվ հարակից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակման համար ՝ արտացոլված էխոազդանշանի բարելավման և աղմուկի նվազեցման համար Մասնագիտացված ծրագիր՝ սարքի էկրանին միաժամանակ երկու ֆոկուսային գոտիներ ստեղծելու համար՝ սեկտորային տվիչ օգտագործելիս Պատկերի դինամիկ ավտոմատ օպտիմալացման համար մասնագիտացված ծրագիր ՝ հիմնված պատկերի դաշտում հյուսվածքների տեսակների վերլուծության հիման վրա B-ռեժիմում արտեֆակտների ավտոմատ ճնշման մասնագիտացված ծրագրի առկայություն Ֆոկուսավորման տարածքը գունավոր Դոպլերի CFM հետաքրքրության տարածքի պատուհանի հետ ավտոմատ համապատասխանեցնելու մասնագիտացված ծրագիր Շարժումից և շնչառությունից առաջացող արտեֆակտների ավտոմատ ճնշման համար հատուկ ծրագիր՝ գունային, էներգետիկ դոպլերի և հյուսվածքային Դոպլերի ռեժիմում Մասնագիտացված ծրագիր՝ հետևյալ տվիչների ապահովման համար Սեկտորային էլեկտրոնային Կոնվեքսային էլեկտրոնային Միկրոկոնվեքսային էլեկտրոնային Գծային էլեկտրոնային Միկրոկոնվեքսային ներխոռոչային էլեկտրոնային Անընդհատ-ալիքային Դոպլերային սպեկտրի ցուցադրման ՛՛Մատիտ՛՛ տիպի տվիչ ՝ սրտաբանության համար Բաղկացած ՝ Էլեկտրոնային բլոկ` մոնիտորով և կառավարման վահանակով Ներկառուցված աշխատանքային կայան՝ ուլտրաձայնային պատկերների մշակման կիրառական ծրագրակազմով Հետևյալ Ուլտրաձայնային տվիչների առկայություն ՝ Ֆազային տվիչ Աշխատանքային հաճախականության տիրույթ, ոչ նեղ, քան ՝ 1,3-4,0 ՄՀց Ապերտուրայի աշխատանքային մակերեսի գծային չափը, ոչ ավելի, քան՝ 24 մմ Տվիչի Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան 64 Սեկտորային տրանսէզոֆագեալ /ներկերափողային/ մուլտիպլանային տվիչ Գործող հաճախականության տիրույթ, ոչ պակաս, քան՝ 3,6-7,0 ՄՀց Ապերտուրայի աշխատանքային մակերեսի գծային չափը, ոչ ավելի, քան՝ 11x8 մմ Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 44 Էլեկտրամատակարարման մալուխների հավաքածու Լրացուցիչ պարագաներ ԷՍԳ ազդանշանի մուտքային միացք՝ մալուխով և ԷՍԳ 3 արտածումներով՝ Սև-սպիտակ ջերմային տեսատպիչ Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր Սկանավորման ռեժիմներ՝ B-ռեժիմ M-ռեժիմ Գունավոր M-ռեժիմ Անատոմիական գծային M-ռեժիմ իրական ժամանակում և/կամ Հետմշակման ռեժիմում Անատոմիական ոչ գծային M-ռեժիմ իրական ժամանակում և/կամ հետմշակման ռեժիմում Կեղծ-կոնվեքսային սկանավորում B-ռեժիմում գծային տվիչների համար Տարածական կոմպաունդավորում Երկրորդ (հյուսվածքային) հարմոնիկայի ռեժիմ THI Իմպուլս- ալիքային Դոպլեր PW Շարունակական ալիքային Դոպլեր CW Ճառագայթման իմպուլսների կրկնման բարձր հաճախականության ռեժիմ (HPRF) Գունավոր Դոպլեր CFM Էներգետիկ Դոպլեր PD Հյուսվածքային Դոպլեր TVI Սպեկտրալ հյուսվածքային Դոպլեր Գունավոր հյուսվածքային Դոպլեր Իրական ժամանակում տրիպլեքս ռեժիմ Բազմաճառագայթ ընդունում Պատկերի ձևավորում Ակուստիկ ճառագայթման հզորության կարգավորում՝ մոնիտորի էկրանին արժեքների ցուցադրմամբ Ընդունվող ազդանշանի ուժեղացման կարգավորում՝ մոնիտորի էկրանին արժեքների ցուցադրմամբ ՛՛Սառեցված՛՛ պատկերի վրա վիզուալիզացիայի պարամետրերի փոփոխություն (հետմշակում) Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ հետագծում և արյան հոսքի պարամետրերի ավտոմատ չափում իրական ժամանակում և հետմշակման ռեժիմում՝ անոթային հետազոտությունների ժամանակ Չափումներ Չափման տարբերակներ՝ Չափումներ B-ռեժիմում՝ հեռավորություն, մակերես (էլիպսի և ուրվագծման մեթոդ), ծավալ, անկյուն, գծային չափերի հարաբերակցություն, մակերեսների հարաբերակցություն, ստենոզի աստիճան Չափումներ M-ռեժիմում՝ հեռավորություն, արագություն, ժամանակային միջակայք, սրտի զարկերի հաճախականություն, արագացում, աճման/անկման ժամանակ, զանգված Չափումներ սպեկտրալ Դոպլերի գրանցման ռեժիմում՝ Գծային արագություն, միջին արագություն, ժամանակային ինտերվալներ, դիմադրության ինդեքս, պուլսացիոն ինդեքս, ճնշման գրադիենտ, սրտի զարկերի հաճախականություն, իրական ժամանակում Դոպլերյան սպեկտրի ավտոմատ հետագծում, իրական ժամանակում Դոպլերյան սպեկտրի պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկ Այլ գործառույթներ՝ Կինոհանգույցի ցուցադրման արագության կարգավորում Պատկերի տպման հնարավորություն սև-սպիտակ տպիչի վրա Ակուստիկ ելքի պարամետրերի ցուցադրում (TIC, TIB, TIS, MI) B-պատկերի ավտոհարմարեցման ռեժիմ Դոպլեր պատկերի ավտոհարմարեցման ռեժիմ Օգտատիրոջ արձանագրությունների ծրագրավորման հնարավորություն Հետազոտությունների նախադրված պրոտոկոլների առկայություն Հեռակա սարքի ախտորոշում անվտանգ ինտերնետային մուտքով, որը կարող է կարգավորվել օգտագործողի կողմից Կադրերի և կինոհանգույցների ձայնագրում Windows-ի հետ համատեղելի ձևաչափերով ՝ Jpg և/կամ Avi և/կամ Mpeg Տպիչի միացում USB միացքի միջոցով Ընտրված սկանավորման պայմաններին համապատասխան վիզուալիզացիայի պարամետրերը օպտիմալացնելու համար որոշակի կարգավորումներ ընտրելու հնարավորություն՝ միաժամանակ պահպանելով օգտագործվող ռեժիմի օգտատիրոջ կարգավորումները Մասնագիտացված պատկերների կառավարման ծրագիր՝ - Սենսորային վահանակի վրա մեկ կոճակով ակտիվացում - Կինոհանգույցի և ստատիստիկ պատկերների շարժական կրիչների վրա դիտելու և պահպանելու հնարավորություն - Ստացված տվյալները շարժական կրիչների վրա Raw DICOM, DICOM, AVI, JPEG և MPEG ձևաչափերով արտահանելու հնարավորություն - Արտաքին կրիչների վրա պահպանելիս տվյալների ձևաչափի ավտոմատ ճանաչում (ստատիկ պատկեր կամ կինոհանգույց) - Տարբեր ժամանակներում կատարված հետազոտություններից մինչև չորս պատկեր դիտելու և էկրանին ցուցադրելու հնարավորություն Պատկերի գրանցման և արխիվացման համակարգ Կադրերի և կինոհանգույցների գրանցում DICOM ձևաչափով Ծրագրային մոդուլ DICOM ձևաչափի աջակցության և սարքը ցանցին միացման համար Հաշվետվությունների կոնֆիգուրատոր՝ խմբագրման և արտահանման հնարավորությամբ Կադրերի և կինոհանգույցների ձայնագրման հնարավորություն շարժական կրիչների վրա CD-R, DVD-R՝ DICOM ՛՛հում՛՛ տվյալներ ձևաչափով Օգտոգործողի արձանագրությունների/պրոտոկոլների ծրագրավման հնարավորություն Նախադրված հետազոտությունների արձանագրությունների/պրոտոկոլների առկայություն Հիվանդի արխիվ՝ որոնման հնարավորությամբ Հաշվետվությունների ստեղծում՝ պատկերներ և մեկնաբանություններ ավելացնելու հնարավորությամբ Պատկերի արխիվացում ներկառուցված կոշտ սկավառակի վրա Ներկառուցված կոշտ սկավառակ, ծավալը ոչ պակաս, քան՝ 512 Գբ Պատկերի արխիվացում CD և DVD սկավառակների վրա Պատկերի արխիվացում արտաքին կրիչների վրա USB միացքի միջոցով Պատկերի ձևավորման պարամետրեր Ֆազային տվիչ Ներթափանցման խորությունը B-ռեժիմում ոչ պակաս, քան 300 մմ Երկայնական լուծաչափը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային տիրույթում ոչ պակաս, քան՝ 1.9 մմ Լայնական լուծաչափը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային տիրույթում ոչ պակաս, քան 3.0 մմ Ֆազային տրանսէզոֆագիալ տվիչ Ներթափանցման խորությունը B-ռեժիմում ոչ պակաս, քան 140 մմ Երկայնական լուծաչափը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային տիրույթում ոչ պակաս, քան ՝ 1.0 մմ Լայնական լուծաչափը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային տիրույթում ոչ պակաս, քան ՝ 2.0 մմ Ճառագայթման ֆոկուսի գոտու ըստ սկանավորման խորության դիրքերի քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 8 Թեքված ուլտրաձայնային սկանավորման հնարավորությունը՝ Դոպլեր ռեժիմներում գծային տվիչով հետազոտության ժամանակ , աստիճաններ, ոչ պակաս, քան 20 Ճառագայթման իմպուլսի կրկնության հաճախականության (PRF) տիրույթը իմպուլս- ալիքային Դոպլեր ռեժիմում, PW, ոչ պակաս, քան 0,5-20,0 կՀց Չափման ծավալի արժեքների տիրույթը իմպուլս-ալիքային Դոպլեր ռեժիմում PW, ոչ պակաս, քան 1-16 մմ Իմպուլսի կրկնության հաճախականության (PRF) տիրույթը Դոպլեր սկանավորման ժամանակ CFM ռեժիմում, ոչ պակաս, քան ՝ 0,25-13,5 կՀց Մոխրագույնի սանդղակ, գրադացիաներ, ոչ պակաս, քան 256 Կինոհանգույց, կադրերի քանակ, ոչ պակաս, քան 2200 Օպցիաներ Կիրառման ոլորտներ՝ Իրական ժամանակում տրանսէզոֆագեալ (ներկերակրափողային) սրտի հետազոտություններ՝ օգտագործելով մասնագիտացված էլեկտրոնային տվիչներ Սկանավորման ռեժիմներ՝ ԷՍԳ ազդանշանով համաժամեցում Միոկարդի տեղաշարժի ամպլիտուդի իրական ժամանակում գունային կոդավորման ռեժիմ (երբ համաժամեցված է ԷՍԳ-ի հետ) Մասնագիտացված ծրագրային փաթեթներ՝ Բիոպսիայի ծրագրային ապահովում Սրտի հետազոտությունների տվյալների մշակում Սրտի խցիկներիի պատերի տեղաշարժերի որոշում՝ հյուսվածքային Դոպլեր ռեժիմով գրանցված ուլտրաձայնային պատկերների վրա հիմնված Հատուկ ծրագիր՝ մոխրագույն սանդղակով, գունավոր և սպեկտրալ Դոպլեր սկանավորմամբ, հյուսվածքային Դոպլերով և կոնտրաստային հետազոտություններով ստացված տվյալների մեխանիկական և ավտոմատ գնահատման համար, անատոմիական M-ռեժիմի հետ զուգակցված օգտագործում (գծային և ոչ գծային՝ կախված ռեժիմից) Միոկարդի երկայնական մանրաթելերի դեֆորմացիաների, դեֆորմացիաների արագությունների և արագացումների որոշում՝ հիմնվելով Հյուսվածքա-Դոպլերային պատկերների վրա (ԷՍԳ-ի հետ սինխրոնիզացմամբ) Ձախ փորոքի պատերի կծկման համաժամեցվածության գնահատում՝ ձախ փորոքի ասինխրոնության ժամանակի ավտոմատ հաշվարկով և մասնագիտացված հաշվետվության ստեղծմամբ (ԷՍԳ-ի հետ սինխրոնիզացմամբ) Ձախ փորոքի ռեգիոնալ և գլոբալ կծկման ֆունկցիայի ոչ-դոպլերային որակական և քանակական և միոկարդի դեֆորմացիայի աստիճանի գնահատման ռեժիմ - Միոկարդի կծկման երկայնական վեկտորների գնահատում - Ձախ փորոքի երկայնական ռեգիոնալ ֆունկցիայի գունային և թվային քարտեզագրում - Ձախ փորոքի գլոբալ և հատվածային երկայնական դեֆորմացիայի ոչ Դոպլերային չափումների և հաշվարկների մասնագիտացված փաթեթ - Հետսիստոլիկ ինդեքսի ու ձախ փորոքի մեխանիկական դիսպերսիայի ինդեքսի հաշվարկների և չափումների ոչ դոպլերային մասնագիտացված փաթեթ - Ձախ փորոքի երկայնական կծկման ֆունկցիայի ոչ դոպլերային գնահատման հաշվետվության ավտոմատ ստեղծում - Ձախ փորոքի երկայնական կծկման ֆունկցիայի ՛՛ցուլի աչքի՛՛ տեսքով քարտեզի ավտոմատ ստեղծում՝ հիմնված ոչ դոպլերային վերլուծության տվյալների վրա Ձախ փորոքի գլոբալ կծկման ֆունկցիայի ավտոմատ ոչ դոպլերային քանակական գնահատման ռեժիմ՝ հաշվարկված Սիմփսոնի բանաձևով Արյան հոսքի տվյալների մշակում սրտի խցիկներում Արյան հոսքերի վեկտորների որոշում սրտի խցիկներում, մրրիկների ուղղությունների Հոսքերում առաջացող ճնշման գրադիենտների որոշում և վիզուալիզացիա Ձախ փորոքում փոխարինված արյան ծավալի որոշում սրտի ցիկլի ընթացքում Սրտամկանի աշխատանքի որոշում՝ աորտայի մեջ արյան արտմղման Հոսքի ուղղության ֆիզիոլոգիականության գնահատում Անոթային հետազոտությունների տվյալների մշակում Աթերոսկլերոզի աստիճանի կիսաավտոմատ որոշում Ինտիմա-մեդիա հաստության կիսաավտոմատ որոշում՝ ընտրված հետաքրքրության շրջանի հաշվարկային արդյունքների աղյուսակային ներկայացմամբ Արյան հոսքի հետազոտություն անոթներում, հոսքերի վեկտորների, մրրիկների ուղղությունների և անոթների պատերի ու կուտակումների(бляшек) լվացման որոշում Քներակային զարկերակների ինտիմա-մեդիա հաստության կիսաավտոմատ չափման տեխնոլոգիա Բարձր լուծելիությամբ գունավոր հեղուկ բյուրեղային էկրանի առկայություն՝ հակափայլ ծածկույթով Անկյունագիծը ոչ պակաս քան 21.5 դյույմ Լուծելիությունը ոչ պակաս, քան՝ 1920х1080 պիքսել Ֆունկցիոնալ լուսավորվող ստեղնաշարի առկայություն Ինտերակտիվ բարձր լուծելիությամբ գունավոր հեղուկ բյուրեղային էկրան Սենսորային կառավարման վահանակի չափը ոչ պակաս, քան՝ 10.1 դյույմ Սենսորային էկրանը պետք է տեղակայված լինի կառավարման կոնսոլի վրա Սենսորային էկրանին ինտերակտիվ կարգավորելի մենյու Միացքներ Ուլտրաձայնային տվիչների միացման համար նախատեսված միացքների քանակը, ոչ պակաս, քան 4 Արտաքին ցանցային միացքի առկայություն ԷՍԳ ազդանշանի մուտքային միացքի առկայություն Էլեկտրամատակարարում. Լարում 220 Վ/50 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառում, ոչ ավելի, քան ՝ 0.45 կՎԱ Որակի վկայականներ ISO 13485 կամ համարժեք CE կամ համարժեք Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ։ Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս։ Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: | Հատ | 1 |

*

Գնման հայտը կազմվել է "Գնուների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմնան վրա:

Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված 120 (մեկ հարյուր քսան) աշխատանքային օր:

Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է 2026 թվականին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ՀՀ դրամով անկանխիկ`դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման  ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է 2026թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 80 օրացույցային օրվա ընթացքում:

Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը և մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու, ինչպես նաև հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտի ապահովումը գանձելու հիմք:

Պարտադիր ներկայացնել՝ ապրանքային նշանը, արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր) և մոդելը:

Եթե առկա են հղումներ  առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

Մատակարարումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Գնորդի նշված հասցեով, ք. Երևան, Աբովյան 60 հասցեով:

| Տեղեկատվություն բենեֆիցիարի հաշվեհամարի և բանկի մասին |  |  |
| --- | --- | --- |
| ապահովման անվանում | բանկի անվանում | հաշվեհամար |
| որակավորման ապահովում՝ Հավելված 3 | «Ամիօ բանկ» ՓԲԸ | 11500166513800 |
| պայմանագրի ապահովում՝ Հավելված 4 | «Ամիօ բանկ» ՓԲԸ | 11500166513800 |

| П/Н | CPV | Наименование | Техническая характеристика | Ед/измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 33111350 | Кардиологический ультразвуковой комплекс | Общие требования | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цветовая ультразвуковая диагностическая система для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей |  |  |
|  |  |  | Области применения |  |  |
|  |  |  | Эхокардиография детей и взрослых Чреспищеводная эхокардиография детей и взрослых Эхокардиография с использованием УЗ-контрастов Эхокардиография плода Ангиология Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга Педиатрия Неонатология Интраоперационные исследования Абдоминальные исследования (Аорта) |  |  |
|  |  |  | Пакеты специализированных программ: |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для эхокардиографии взрослых |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для эхокардиографии детей |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для чреспищеводных исследований взрослых и детей |  |  |
|  |  |  | Возможность дооснащения специализированной программой для стресс-эхокардиографии |  |  |
|  |  |  | Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени и/или режиме постобработки |  |  |
|  |  |  | Режим улучшения пространственного разрешения в регионе увеличения изображения (зум высокого разрешения) |  |  |
|  |  |  | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда, с расчетом показателей глобальной и сегментарной продольной деформации или аналогичные программы |  |  |
|  |  |  | Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений постсистолического индекса и индекса механической дисперсии левого желудочка или аналогичные программы |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для эхокардиографии плода |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для ангиологии |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для транскраниальных исследований структур и сосудов головного мозга |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для исследования близко расположенных органов и поверхностных структур |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для абдоминальных исследований |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для урологии |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для акушерства и гинекологии |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для скелетно-мышечной системы |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для педиатрии |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для неонатологии |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для проведения биопсии |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для компрессионной эластографии |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для автоматизации и протоколирования этапов ультразвукового исследования - Заводские протоколы и редактор пользовательских протоколов - Автоматическое заполнение аннотаций, переключения режимов сканирования и активация измерений |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для поддержки режима кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа полностью цифровой технологии динамической автоматической оптимизации изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для поддержки режима формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа технологии адаптивного подавления помех |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для достижения частоты кадров в сек., не менее 1900 |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа, обеспечивающая поддержку приемо-передающих каналов, шт. не менее 4718000 |  |  |
|  |  |  | Динамический диапазон, не менее 280 дБ |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для достижения глубины сканирования, не менее 30 см |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для обеспечения полного частотного диапазона работы системы, не уже 1,3 до 18,0 МГц |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для полностью цифрового широкополосного формирование ультразвукового луча |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для одновременной обработки множества смежных ультразвуковых линий в реальном масштабе времени для усиления отраженного эхосигнала и уменьшения шумов |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для формирования одновременно 2-х фокусных зон на экране прибора при использовании секторных датчиков |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для динамической автоматической оптимизации изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для автоматического подавления артефактов в В-режиме |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для автоматической привязки зоны фокусировки к окну зоны интереса цветного допплера CFM |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для автоматического подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании, в режиме цветного, энергетического допплера, тканевого допплера |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для поддержки датчиков: Секторные электронные Конвексные электронные Микроконвексные электронные Линейные электронные Микроконвексные внутриполостные электронные Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии |  |  |
|  |  |  | Состав УЗ: |  |  |
|  |  |  | Электронный блок с монитором и панелью управления |  |  |
|  |  |  | Встроенная рабочая станция с прикладным программным обеспечением для обработки ультразвуковых изображений |  |  |
|  |  |  | Набор ультразвуковых датчиков |  |  |
|  |  |  | Фазированный датчик |  |  |
|  |  |  | диапазон рабочих частот, не уже 1,3-4,0 МГц |  |  |
|  |  |  | линейный размер рабочей поверхности апертуры, не более, 24 мм |  |  |
|  |  |  | количество элементов датчика, не менее, 64 шт |  |  |
|  |  |  | Секторный чреспищеводный мультиплановый датчик |  |  |
|  |  |  | диапазон рабочих частот, не уже 3,6-7,0 МГц |  |  |
|  |  |  | линейный размер рабочей поверхности апертуры, не более, 11x8 мм |  |  |
|  |  |  | количество элементов датчика, не менее 44 шт |  |  |
|  |  |  | Комплект кабелей электропитания |  |  |
|  |  |  | Дополнительные средства: |  |  |
|  |  |  | Порт ввода ЭКГ сигнала в комплекте с кабелем и 3-мя отведениями ЭКГ |  |  |
|  |  |  | Черно-белый термический видеопринтер |  |  |
|  |  |  | Основные технические характеристики |  |  |
|  |  |  | Режимы сканирования: |  |  |
|  |  |  | В-режим |  |  |
|  |  |  | М-режим |  |  |
|  |  |  | Цветной М-режим |  |  |
|  |  |  | Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени и/или в режиме постобработки |  |  |
|  |  |  | Анатомический нелинейный М-режим режим в реальном масштабе времени и/или в режиме постобработки |  |  |
|  |  |  | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков |  |  |
|  |  |  | Пространственное компаундирование |  |  |
|  |  |  | Режим второй (тканевой) гармоники THI |  |  |
|  |  |  | Импульсно-волновой допплер PW |  |  |
|  |  |  | Непрерывно-волновой допплер CW |  |  |
|  |  |  | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) |  |  |
|  |  |  | Цветной допплер CFM |  |  |
|  |  |  | Энергетический допплер PD |  |  |
|  |  |  | Тканевой допплер TVI |  |  |
|  |  |  | Спектральный тканевой допплер |  |  |
|  |  |  | Цветовой тканевой допплер |  |  |
|  |  |  | Триплексный режим в реальном времени |  |  |
|  |  |  | Многолучевой прием |  |  |
|  |  |  | Формирование изображений |  |  |
|  |  |  | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора |  |  |
|  |  |  | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора |  |  |
|  |  |  | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на "замороженном" изображении |  |  |
|  |  |  | Автоматическая трассировка доплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока в режиме реального времени и в режиме последующей обработки при сосудистых исследованиях |  |  |
|  |  |  | Измерения |  |  |
|  |  |  | Варианты проведения измерений |  |  |
|  |  |  | Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей, степень стеноза |  |  |
|  |  |  | Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/спада, масса |  |  |
|  |  |  | Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационныи индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени |  |  |
|  |  |  | Сервисные функции |  |  |
|  |  |  | Регулировка скорости просмотра кинопетли |  |  |
|  |  |  | Возможность печати изображений на черно-белый видео принтер |  |  |
|  |  |  | Индикация параметров акустического выхода (TIC, TIB, TIS, Ml) |  |  |
|  |  |  | Режим автоподстройки В-изображения |  |  |
|  |  |  | Режим автоподстройки допплеровского изображения |  |  |
|  |  |  | Возможность программирования пользовательских протоколов |  |  |
|  |  |  | Наличие предустановленных протоколов исследований |  |  |
|  |  |  | Дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым ползователем |  |  |
|  |  |  | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows : Jpg и/или Avi и/или Mpeg |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения принтеров через USB порт |  |  |
|  |  |  | Возможность выбора определенных настроек для оптимизации параметров визуализации в соответствии с выбранными условиями сканирования, с сохранением пользовательских настроек используемого режима |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для управления изображениями: - Активация с помощью одной кнопки на сенсорной панели - Возможность обзора и сохранения кинопетель и статических изображений на сменные носители - Возможность экспорта полученных данных на сменные носители в формате Raw DICOM, DICOM, AVI, JPEG, MPEG - Автоматическое распознавание формата данных (статическое изображение или кинопетля) при сохранении на внешние носители - Возможность обзора и выведения на экран до 4х изображений из исследований, проведенных в разное время |  |  |
|  |  |  | Система регистрации и архивации изображений |  |  |
|  |  |  | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM |  |  |
|  |  |  | Модуль программ для поддержки формата DICOM и подключения аппарата в сеть |  |  |
|  |  |  | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта |  |  |
|  |  |  | Возможность записи кадров и кинопетель на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные |  |  |
|  |  |  | Возможность программирования пользовательских протоколов |  |  |
|  |  |  | Наличие предустановленных протоколов исследований |  |  |
|  |  |  | Архив пациентов с поиском |  |  |
|  |  |  | Составление отчетов с возможностью добавления изображений и комментариев |  |  |
|  |  |  | Архивация изображений на встроенный жесткий диск |  |  |
|  |  |  | Встроенный жесткий диск, емкость, не менее 512 Гб |  |  |
|  |  |  | Архивация изображений на CD и DVD диски |  |  |
|  |  |  | Архивация изображений на внешние носители, через порт USB |  |  |
|  |  |  | Параметры формирования изображения |  |  |
|  |  |  | Датчик Фазированный |  |  |
|  |  |  | Глубина проникновения в В-режиме, не менее 300 мм |  |  |
|  |  |  | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1.9 мм |  |  |
|  |  |  | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 3.0мм |  |  |
|  |  |  | Фазированный чреспищеводный датчик |  |  |
|  |  |  | Глубина проникновения в В-режиме, не менее 140мм |  |  |
|  |  |  | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1.0 мм |  |  |
|  |  |  | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2.0 мм |  |  |
|  |  |  | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, не менее 8 |  |  |
|  |  |  | Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах), градусы, не менее 20 |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, не менее 0,5-20,0 кГц |  |  |
|  |  |  | Диапазон значений измерительного объема в режиме импульсно-волнового допплера PW, не уже 1-16 мм |  |  |
|  |  |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, не менее 0,25-13,5 кГц |  |  |
|  |  |  | Шкала серого, градаций, не менее 256 |  |  |
|  |  |  | Кинопетля, количество кадров, не менее 2200 |  |  |
|  |  |  | Опции УЗ |  |  |
|  |  |  | Области применения: |  |  |
|  |  |  | Чреспищеводные исследования сердца в реальном масштабе времени с использованием специализированных электронных датчиков |  |  |
|  |  |  | Режимы сканирования: |  |  |
|  |  |  | Синхронизация по сигналу ЭКГ |  |  |
|  |  |  | Режим цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном времени (при синхронизации с ЭКГ) |  |  |
|  |  |  | Пакеты специализированных программ: |  |  |
|  |  |  | Программа для биопсии |  |  |
|  |  |  | Обработка данных исследований сердца |  |  |
|  |  |  | Определение смещений стенок камер сердца по УЗ-изображениям, зарегистрированным в режиме тканевого допплера |  |  |
|  |  |  | Специализированная программа для ручной и автоматической оценки данных, полученных в режиме серошкального, цветового и спектрального допплеровского сканирования, тканевого допплера, контрастных исследований, комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным в зависимости от режима) |  |  |
|  |  |  | Определение по тканево-допплеровским изображениям деформаций, скоростей и ускорений деформаций продольных волокон миокарда (при синхронизации с ЭКГ) |  |  |
|  |  |  | Оценка синхронности сокращения стенок левого желудочка с автоматическим вычислением времени асинхронности левого желудочка и формированием специализированного отчета (при синхронизации с ЭКГ) |  |  |
|  |  |  | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда |  |  |
|  |  |  | - Оценка продольных векторов сокращения миокарда |  |  |
|  |  |  | - Цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка |  |  |
|  |  |  | - Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений показателей глобальной и сегментарной продольной деформации левого желудочка |  |  |
|  |  |  | - Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений постсистолического индекса и индекса механической дисперсии левого желудочка |  |  |
|  |  |  | - Автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка |  |  |
|  |  |  | -Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа |  |  |
|  |  |  | Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка, рассчитанной по формуле Симпсона |  |  |
|  |  |  | Обработка данных исследований потоков крови в камерах сердца |  |  |
|  |  |  | Определение векторов движения потоков крови в камерах сердца, направлений вихрей |  |  |
|  |  |  | Определение и визуализация градиентов давлений, возникающих в потоках |  |  |
|  |  |  | Определение объема крови заменяемого в ЛЖ сердца за кардиоцикл |  |  |
|  |  |  | Определение работы сердечной мышцы на выбрасывание крови в аорту |  |  |
|  |  |  | Оценка физиологичности направления потока. |  |  |
|  |  |  | Обработка данных исследований сосудов |  |  |
|  |  |  | Полуавтоматическое определение степени атеросклероза |  |  |
|  |  |  | Полуавтоматическое определение толщины комплекса интима-медиа с табличным представлением результатов расчетов по выделенной области интереса |  |  |
|  |  |  | Исследование потоков крови в сосудах, определение векторов потоков, направлений вихрей, омывания стенок сосудов и бляшек |  |  |
|  |  |  | Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий |  |  |
|  |  |  | Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием |  |  |
|  |  |  | Диагональ в дюймах, не менее 21.5 |  |  |
|  |  |  | Разрешение не менее 1920х1080 пиксель |  |  |
|  |  |  | Функциональная клавиатура с подсветкой |  |  |
|  |  |  | Интерактивный жидкокристаллический цветной экран высокого разрешения |  |  |
|  |  |  | Размер сенсорной панели управления, не менее 10.1 дюйм |  |  |
|  |  |  | Расположение сенсорного экрана на консоли управления |  |  |
|  |  |  | Интерактивное настраиваемое меню на сенсорном экране |  |  |
|  |  |  | Порты |  |  |
|  |  |  | Количество портов для подключения УЗ датчиков, не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Внешний сетевой порт |  |  |
|  |  |  | Порт ввода ЭКГ сигнала |  |  |
|  |  |  | Электропитание: |  |  |
|  |  |  | Напряжение 220В/50Гц |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, не более 0.45 кВА |  |  |
|  |  |  | Сертификаты качества |  |  |
|  |  |  | ISO 13485 или эквивалент |  |  |
|  |  |  | CE или эквивалент |  |  |
|  |  |  | Оборудование должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента установки. Установка, монтаж, настройка, тестирование устройства и обучение медицинского персонала методам эксплуатации должны осуществляться специалистом, сертифицированным компанией-производителем. Наличие действующего сертификата у специалиста является обязательным условием. Решение технических проблем, возникающих в течение гарантийного срока, также должно осуществляться сертифицированным специалистом компании-производителя. После установки оборудование должно быть приведено в полное рабочее состояние. |  |  |

*

Заявка на закупку была составлена ​​на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».

Обеспечение заявки должно быть действительным в течение 120 (ста двадцати) рабочих дней, считая со дня истечения срока подачи заявок.

Поставка товаров будет осуществляться в 2026 году, со дня вступления в силу договора, который будет подписан между сторонами, при условии предоставления соответствующих финансовых средств.

Оплата поставленного товара будет произведена в 2026 году, при условии обеспечения соответствующими финансовыми средствами, начиная со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора, путем безналичного перечисления денежных средств в драмах РА на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение 5 рабочих дней, но не позднее чем 30 декабря данного года, в месяцы, указанные в графике платежей к договору.

Поставка товара осуществляется в течение 80 календарных дней со дня вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами в случае предусмотpения соответствующих финансовых средств в 2026 году.

Технические характеристики товара, представленные участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, также товарный знак, наименование производителя и модель предлагаемого товара должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным приглашением. В данном случае оценочная комиссия оценивает также соответствие полных описаний представленного товара требованиям приглашения. Если оценочная комиссия фиксирует несоответствия требованиям приглашения в представленном участником в заявке полном описании товара, и они не устраняются участником в установленном порядке, либо в результате устранения возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство является основанием для признания заявки данного участника неудовлетворительной и ее отклонения, а также основанием для взыскания обеспечения заявки данного участника.

Обязательно представить: товарный знак, информацию о производителе (наименование производителя — обязательно) и модель.

Во всех случаях, если имеются ссылки на товарный знак, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или аналогичный».

В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.

Доставка осуществляется Продавцом по указанному Покупателем адресу, г. Ереван, ул. Абовяна 60.

| Информация о банковских реквизитах бенефициара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование обеспечения | Название банка | Номер счета |
| Обеспечение квалификации: Приложение 3 | ЗАО «Амио Банк» | 11500166513800 |
| Обеспечение исполнения договора: Приложение 4 | ЗАО «Амио Банк» | 11500166513800 |