ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | Գինը /ՀՀ դրամ/ | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը* |
| 1 | Էմուլսիա | Սոսինձ պոլիվինիլացետատային հիմքով, թղթի, ստվարաթղթի, լինոլեումի, փայտե իրերի և այլնի սոսնձման համար՝ 1-6 կգ, զանգվածով պոլիմերային տարաներով։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): | Կգ | 40 | 1200 | ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19 | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, առավելագույնը 30-րդ օրացուցային օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: |
| 2 | Մարտկոց | Մարտկոց, AA տեսակի 1.5 վոլտ.։Դյուրասել կամ Էներջայզեր: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի, ապրանքների հանձնման-ընդունման պահից հաշված։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): | Հատ | 300 | 380 |  |  |
| 3 | Մարտկոց | Մարտկոց, AAA տեսակի 1.5վոլտ.։ Դյուրասել կամ Էներջայզեր: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի, ապրանքների հանձնման-ընդունման պահից հաշված։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): | Հատ | 300 | 400 |  |  |
| 4 | Ցերեկային լամպ 120սմ | Լյումինեսցենտային լամպ` ուղիղ, օղակաձև G-13 տեսակի լամպակոթով, 36-40 վատ անվանական հզորությամբ, 50 հերց հաճախականությամբ, 120 սմ երկարությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): | Հատ | 400 | 1100 |  |  |
| 5 | Լեդ (Led) լամպ | Լեդ (Led) լամպ, հզորությունը՝ 36-40 վատ, կոթառը՝ E27 տեսակի, հաճախականությունը՝ 50/60 հերց, լուսատվությունը 4000-4200 կելվին, աշխատաժամանակը՝ առնվազն 30000 ժամ, փաթեթավորումը՝ գործարանային, հզորության, լարման և այլն տպագիր նշագրմամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): | Հատ | 200 | 1500 |  |  |
| 6 | Լեդ (Led) լամպ | Լեդ (Led) լամպ տանձաձև, հզորությունը՝ 20 վատ, կոթառը՝ E27 տիպի, լարումը՝ 220-240 վոլտ, հաճախականությունը՝ 50/60 հերց, լուսատվությունը 4000-4200 կելվին, աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը 30000 ժամ, փաթեթավորումը՝ գործարանային, հզորության, լարման և այլն տպագիր նշագրմամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): | Հատ | 300 | 800 |  |  |
| 7 | Էլեկտրական երկարացման լար | Էլեկտրական` 5 սարքավորում միացնելու հնարավորությամբ, հաղորդալարի երկարությունը վարդակի մուտքից մինչև խրոցը` 5 մետր, դիմադրողականությունը` 16-20 ամպեր: Խրոցները` երկբևեռ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): | Հատ | 50 | 3200 |  |  |
| 8 | Մեկուսիչ ժապավեն | ՊՎՔ մեկուսիչ կպչուն ժապավեն, նախատեսված մալուխների համար, գլանափաթեթված, 15-17մմ լայնությամբ, երկաւթյունը 10-12մ։ Գույները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): | Հատ | 200 | 200 |  |  |

* Պայմանագիրը կնքվելու է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով: