ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

| Չափաբաժնի համարը | Ապրանքի անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բժշկական թթվածին հեղուկ | Բժշկական թթվածին հեղուկ Հեղուկ բժշկական թթվածնի մաքրությունը չպետք է պակաս լինի 99.5 %-ից, մատակարարը պատասխանատու է, որ մատակարարված հեղուկ թթվածնում բացակայեն ացիտիլենի պարունակությունը, յուղի պարունակությունը, հոտը, իսկ ածխածնի երկօքսիդի ծավալը 1 դմ3 հեղուկ թթվածնում ՝ 20 օ C և 101.3 կՊա (760 մմ. սն. սյուն) պայմաններում ոչ ավելի 3.0-ից: Լիցքավորումը իրականացվում է մատակարարի կողմից ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Բաբաջանյան 21 հասցեում, պատվիրատուի կողմից նշված քանակությամբ, օրվա 24 ժամվա ցանկացած ժամին՝ պատվիրատուի պահանջից հետո ոչ ավել, քան 24 ժամվա ընթացքում: | 250 |