## տեխ
| CPV կոդեր | Անվանում | Название | Չափման միավոր | Քանակ | Տեխնիկական բնութագիր | Техническая спецификация
1 | 33631250/508 | Էթանոլ | Этанол | լիտր | 40 | Էթանոլ ՝Ethanol HPLC grade,C2H6O: Ամենաքիչը 99.8%․ :Մոլեկուլյար զանգված՝46.07գ/մոլ։ CLASS/PG:3/II: Թթվայնություն/հիմանայնություն՝0.0002 միլիէկվիվալենտ/գրամ(meq/g)։ Չցնդող նյութեր՝0.001%: Ջուր՝0.2%: | Этанол: Ethanol HPLC grade,C2H6O: Не менее 99,8%. Молекулярная вес: 46,07 г/моль. CLASS/PG:3/II: Кислотность / щелочность:0,0002 миллиэквивалента/грамм. Неиспаряющий вещества: 0,001%. Вода: 0,2%.
2 | 38431320/620 | Նոսրացնող լուծույթ CELLPACK-DCL, 20լ | Разбавитель CELLPACK-DCL | լիտր | 1000 | Նոսրացնող լուծույթ CELLPACK-DCL: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: Ֆորմատ ոչ պակաս քան -20լ: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին | Разбавитель CELLPACK-DCL. Предназначен для анализаторов XN 350, XN 450 и XN 550. Формат не менее 20л. Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. Оригинальный продукт SISMEX.Наличие не менее 50% срока годности при доставке.
3 | 38431320/621 | Հեմոգլոբին չափող լուծույթ SULFOLYSER, 1 x 500մլ | Раствор для измерения гемоглобина SULFOLYSER | մլ | 18000 | Հեմոգլոբին չափող լուծույթ SULFOLYSER: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին | Раствор для измерения гемоглобина SULPHOLYSER. Предназначен для анализаторов XN 350, XN 450 и XN 550. Формат - не менее 500мл. Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. Оригинальный продукт SISMEX.Наличие не менее 50% срока годности при доставке.
4 | 38431320/622 | Լիզիսի լուծույթ LYSERCELL WDF, 2լ | Лизирующий раствор LYSERCELL WDF | լիտր | 70 | Լիզիսի լուծույթ LYSERCELL WDF: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին | Лизирующий раствор LYSERCELL WDF. Предназначен для анализаторов XN 350, XN 450 и XN 550. Формат - 2л. Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. Оригинальный продукт SISMEX.Наличие не менее 50% срока годности при доставке.
5 | 38431320/623 | Ֆլյուորեսցենտ լուծույթ FLUOROCELL WDF, 2 x 22մլ | Флуоресцентный раствор FLUOROCELL WDF | մլ | 880 | Ֆլյուորեսցենտ լուծույթ FLUOROCELL WDF: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան: Ֆորմատ-ոչ պակաս քան 2x22մլ: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին | Флуоресцентный раствор FLUOROCELL WDF. Предназначен для анализаторов XN 350, XN 450 и XN 550. Формат - не менее 2x22мл. Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. Оригинальный продукт SISMEX.Наличие не менее 50% срока годности при доставке.
6 | 38431320/624 | Մեզի թեստ ձողիկներ | Тест-полоски для исследования параметров мочи | թեստ | 9000 | Մեզի թեստ ձողիկները նախատեսված են մեզի հարաբերական խտության, pH-ի, լեյկոցիտների, էրիթրոցիտների, աղերի, սպիտակուցների, նիտրիտների, գլյուկոզայի, կետոնների և լեղապիգմենտների քանակների որոշման համար՝ Urisys 1100 վերլուծիչով: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին | Тест-полоски для исследования параметров мочи Тест-полоски предназначены для определения относительной плотности , pH, лейкоцитов, эритроцитов, белков, нитритов, глюкозы, кетонов и желочных пигментов в моче на анализаторе Urisys 1100. Сертификат качества ISO 13485. Необходимо наличие не менее 50% срока годности при доставке.
7 | 38431320/625 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Պարվովիրուսի(Parvovirus B19) որակական նաև քանակական հայտնաբերման համար | Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК Parvovirus B19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме рeального времени | հավաքածու | 7 | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում Պարվովիրուսի(Parvovirus B19) ԴՆԹ-ի հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ֆորմատ: ոչ ավել քան 120թեստ Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК Парвовируса (Parvovirus B19) человека в крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов должен содержать не более чем 100 тестов. Набор должен содержать внутренний, положительный и отрицательный контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485.
8 | 38431320/626 | Մաքրող լուծույթ CELLCLEAN, 50մլ | Чистящий раствор CELLCLEAN | մլ | 1100 | Մաքրող լուծույթ CELLCLEAN: Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի համար: Ստուգող նմուշը` երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճան:Ֆորմատ ոչ պակաս քան 50մլ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահինՈրակի սերտիֆիկատ ISO 13485: Պետք է լինի XN 550 վերլուծիչի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ռեագենտ: | Чистящий раствор CELLCLEAN. Предназначен для анализаторов XN 350, XN 450 и XN 550. Формат не менее- 50мл. Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. Оригинальный продукт SISMEX.Наличие не менее 50% срока годности при доставке.
9 | 38431320/627 | Ստուգիչ 1 (XN-L CHECK, LEVEL 1), 1 x 3 մլ | Контроль первого уровня (XN-L CHECK, LEVEL 1) | մլ | 6 | Առաջին մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 1): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար:ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք: | Контроль первого уровня (XN-L CHECK, LEVEL 1). Предназначен для контроля качества анализаторов XN 350, XN 450 и XN 550. Формат - 1x3мл. Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. Оригинальный продукт SISMEX.
10 | 38431320/628 | Ստուգիչ 2 (XN-L CHECK, LEVEL 2), 1 x 3 մլ | Контроль первого уровня (XN-L CHECK, LEVEL 2) | մլ | 6 | Երկրորդ մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 2): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար:ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: | Контроль второго уровня (XN-L CHECK, LEVEL 2). Предназначен для контроля качества анализаторов XN 350, XN 450 и XN 550. Формат - 1x3мл. Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. Оригинальный продукт SISMEX.
11 | 38431320/629 | Ստուգիչ 3 (XN-L CHECK, LEVEL 3), 1 x 3 մլ | Контроль третьего уровня (XN-L CHECK, LEVEL 3) | մլ | 6 | Երրորդ մակարդակի ստուգիչ (XN-L CHECK, LEVEL 3): Նախատեսված է XN 350, XN 450, և XN 550 սարքերի աշխատանքի ճշտության և ռեագենտների որակի ստուգման համար: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: | Контроль третьего уровня (XN-L CHECK, LEVEL 3). Предназначен для контроля качества анализаторов XN 350, XN 450 и XN 550. Формат - 1x3мл. Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485.Оригинальный продукт SISMEX
12 | 38431320/630 | Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերման արագ թեստ | Экспресс-тест на скрытую кровь в кале | թեստ | 200 | Կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերման համար նախատեսված արագ թեստ։Մեթոդ՝ իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ : Պարտադիր պայման է նոսրացման բուֆերի, ներդիր թերթիկ , դրական և բացասական ստուգիչի նյութերի առկայություն :Հայտնաբերման շեմային արժեքը լինի 50նգ/մլ (5.1µg կղանքում):Ֆորմատը ոչ պակաս քան 20 թեստ: IVDR, ISO, սերտիֆիկատների առկայություն:For In Vitro Diagnostic.Պահպանումը 2-30 °C աստիճան ջերմաստիճանում: | Иммунохроматографические тест-полоски, предназначенные для качественного определения скрытой крови в образцах кала человека. Метод анализа: иммунохроматографический ; Формат упаковки: не менее 20 тестов в комплекте .Порог чувствительности: 50 нг/мл (эквивалентно 5,1 мкг гемоглобина на 1 г кала) Назначение: диагностика in vitro.Обязательным требованием является наличи еналичие положительных и отрицательных контрольных материалов,Лист-вкладыш с инструкцией и наличие положительных и отрицательных контрольных материалов.For In Vitro DiagnosticТемпература хранения: от +2 °C до +30 °C.
13 | 38431320/631 | Իմերսիոն յուղ | Масло иммерсионное | մլ | 1000 | Իմերսիոն յուղ, քսուքների պատրաստման համար:Ֆորմատ՝ ոչ պակաս քան 1x 100մլ: | Масло иммерсионное Формат не менее :1x100мл
14 | 38431320/632 | Ազուր-Էոզին ներկի լուծույթ ըստ Ռոմանովսկու | Раствор краски Азур-Эозин по Романовскому | լիտր | 5 | Ազուր-Էոզին ներկի լուծույթ ըստ Ռոմանովսկու (մայր լուծույթ)։ | Раствор краски Азур-Эозин по Романовскому (маточный раствор)
15 | 38431320/633 | Կղանքում դիզենթերիայի ամեոբայի (Entamoeba) հակագենի որակական որոշման արագ թեստ | Экспресс-тест (полоска) для качественного определения антигена дизентерийной амебы | թեստ | 120 | Կղանքում դիզենթերիայի ամեոբայի (Entamoeba) հակագենի որակական որոշման արագ թեստ։ Մեթոդ՝իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ։ Ֆորմատ ՝ոչ պակաս քան 20որոշում։IVDR, ISO, սերտիֆիկատների առկայություն: Պարտադիր պայման է նոսրացման բուֆերի, ներդիր թերթիկ և դրական և բացասական ստուգիչի նյութերի առկայություն:For In Vitro Diagnostic.Պահպանումը 2-30 °C աստիճան ջերմաստիճանում: | Иммунохроматографический экспресс-тест (полоска) для качественного определения антигена дизентерийной амебы в фекалиях:Формат: не менее 20анализов.Обязательным требованием является наличие флаконов с растворителем.Лист-вкладыш с инструкцией и наличие положительных и отрицательных контрольных материалов.For In Vitro DiagnosticТемпература хранения: от +2 °C до +30 °C.
16 | 38431320/634 | Կղանքում Լյամբլիայի (Giardia Lamblia) հակագենի որակական որոշման արագ թեստ | Экспресс-тест (полоска) для качественного определения антигена Giardia Lamblia | թեստ | 60 | Կղանքում Լյամբլիայի (Giardia Lamblia) հակագենի որակական որոշման թեստ- երիզ Մեթոդը՝Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ։ ։ Ֆորմատ ՝ոչ պակաս քան 20որոշում։IVDR, ISO, սերտիֆիկատների առկայություն: Պարտադիր պայման է նոսրացման բուֆերի, ներդիր թերթիկ և դրական և բացասական ստուգիչի նյութերի առկայություն:For In Vitro Diagnostic.Պահպանումը 2-30 °C աստիճան ջերմաստիճանում: | Иммунохроматографический Экспресс-тест (полоска) для качественного определения антигена Giardia Lamblia в фекалиях:Формат: не менее 20анализов.Обязательным требованием является наличие флаконов с растворителем,Лист-вкладыш с инструкцией и наличие положительных и отрицательных контрольных материалов՚For In Vitro DiagnosticТемпература хранения: от +2 °C до +30 °C.
17 | 38431320/635 | Լեյշմանիոզի հարուցիչի նկատմամբ IgM և IgG հակամարմինների (Leishmania IgM, IgG) հայտնաբերման արագ թեստ | Экспресс-тест для определения антител IgM и IgG к возбудителю лейшманиоза | թեստ | 200 | Իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ նախատեսված Լեյշմանիոզի հարուցիչի նկատմամբ IgM և IgG հակամարմինների (Leishmania IgM, IgG) հայտնաբերման համար։Հեազոտման նմուշ ամբողջական արյուն, շիճուկ կամ պլազմա; Զգայունություն IgM ՝ոչ պակաս քան 91.2 %, IgG`92.9%, սպեցիֆիկությունը IgM ՝ոչ պակաս քան 98.3%, IgG`98.0%:Ֆորմատ՝ոչ պակաս քան 20թեստ :For In Vitro Diagnostic.Պահպանումը 2-30 °C աստիճան ջերմաստիճանում: | Иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител классов IgM и IgG к возбудителю лейшманиоза (Leishmania IgM, IgG). цельная кровь, сыворотка или плазма. Чувствительность: IgM – не менее 91,2%, IgG – 92,9%, специфичность: IgM – не менее 98,3%, IgG – 98,0%. Форма выпуска: не менее 20 тестов. Для диагностики in vitro. Хранение: при температуре от 2 до 30 °C.
18 | 38431320/636 | Legionella pneumophila հակագենի հայտնաբերման արագ թեստ մեզում | тест для выявления антигена Legionella pneumophila | թեստ | 100 | Legionella pneumophila հակագենի (serogroup 1) հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ մեզում: Legionella-ի հայտնաբերման սահմանային արժեքը պետք է 12.5 նգ/մլ:For In Vitro Diagnostic.Պահպանումը 2-30 °C աստիճան ջերմաստիճանում: ISO, սերտիֆիկատների առկայություն: | Иммунохроматографический тест для выявления антигена Legionella pneumophila (серогруппы 1) в моче.обнаружения Legionella составляет 12,5 нг/мл . Для диагностики in vitro. Хранить при температуре от 2 до 30°C.
19 | 38431320/637 | Կղանքում դիզենթերիայի ամեոբայի, Լյամբլյայի և Կրիպտոսպորիդիումի հակագենի որոշման արագ թեստ | Экспресс-тест (полоска) для качественного определения антигена дизентерийной амебы | թեստ | 60 | Կղանքում Ամեոբայի(Entamoeba histolytica) Լյամբլյայի (Giardia Lamblia) և Կրիպտոսպորիդիումի (Cryptosporidium) հակագենի որոշման միաժամանակյա արագ թեստ:Մեթոդ՝իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ:Պատասխանի դիտման պատուհանում պետք է լինի 4 գծանշում տարբեր գույների ՝մանուշակագույն -ստուգիչ գիծ, կանաչ՝Entamoeba histolytica, կարմիր` Giardia Lamblia, կապույտ` Cryptosporidium:Ֆորմատ ՝ոչ պակաս քան 20որոշում։ Նոսրացման բուֆերի առկայություն,որը պարունակում է 0.095% նատրիումի ազիդ:Պահպանման պայմանները 2-30°Cryptosporidium-ի համար հայտնաբերման սահմանը որոշվել է որպես 2.25 × 105 օոցիստներ/մլ:Giardia lamblia 3.12 × 103 կիստա/մլ և 6.09 × 104 տրոֆոզոիտներ/մլ:Entamoeba histolytica-ի ս 462 տրոֆոզոիտ/մլ::For In Vitro Diagnostic | Одновременный экспресс-тест для определения антигенов амёбы (Entamoeba histolytica), лямблий (Giardia Lamblia) и криптоспоридий в фекалиях. Метод: быстрый иммунохроматографический тест. В окне просмотра реакции должны быть 4 метки разного цвета: фиолетовый - контрольная линия, зелёный - Entamoeba histolytica, красный - Giardia Lamblia, синий - Cryptosporidium. Формат: не менее 20 определений. Наличие буфера для разведения, содержащего 0,095% азида натрия. Условия хранения: 2-30°C. Предел обнаружения для криптоспоридий определен как 2,25 × 105 ооцист/мл. для лямблий 3,12 × 103 цист/мл и 6,09 × 104 трофозоитов/мл. Entamoeba histolytica 462 трофозоита/мл. Формат: не менее 20 определений. Для диагностики in vitro.
20 | 38431320/638 | Արյունաբանական վերլուծիչ Sysmex XN-ի համար նախատեսված ներկառուցված նմուշառման ասեղ: | Игла для автоматического гематологического анализатора Sysmex XN 550 | հատ | 1 | Արյունաբանական վերլուծիչ Sysmex XN-550,450, 350-ի համար նախատեսված ներկառուցված նմուշառման ասեղ: Տեղադրումը պետք է լինի արտոնագրված մասնագետի կողմից | Игла для автоматического гематологического анализатора Sysmex XN 550, 450,350
21 | 38431320/639 | Մեզի թեստ H10 DIRUI | тест мочи H10 DIRUI | տուփ | 45 | Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի,բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH,սպիտակուցի, նիտրիտների,լեյկոցիտների որոշման թեստ-ստրիպների հավաքածո: Ինդիկատորի գունավորում: Նվազագույնը 100 թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ մեզ:Նախատեսված Combilyzer 13 սարքի համար։ Ստանդարտ աշխատանքային ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 , CE, նշանների և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը, կամ համրժեք: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ: | Набор тест-полосок для определения уробилиногена, глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса, крови, pH, белка, нитритов и лейкоцитов в моче. Индикаторная окраска. Минимальное количество тестов в упаковке: 100. Тестовый образец: моча. Предназначен для прибора Combilyzer 13. Стандартная операционная процедура представлена ​​на армянском или русском языках. Действующие стандарты ISO 9001 и/или ISO 13485.маркировка CE и сертификат качества реактива или эквивалент. Срок годности не менее 75% с даты поставки.
22 | 38431320/640 | Մեզի թեստ /N100/ | тест мочи/N100/ | տուփ | 5 | Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի,բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH,սպիտակուցի, նիտրիտների,լեյկոցիտների որոշման թեստ-ստրիպների հավաքածո: Ինդիկատորի գունավորում: Նվազագույնը 100 թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ մեզ: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 , CE, նշանների և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը, կամ համրժեք: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ: | Набор тест-полосок для определения уробилиногена, глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса, крови, pH, белка, нитритов и лейкоцитов в моче. Индикаторная окраска. Минимум 100 тестов в упаковке. Тестовый образец: моча. Стандартная операционная процедура на армянском или русском языках. Действующие стандарты ISO 9001 и/или ISO 13485.маркировка CE и сертификат качества реактива или эквивалент. Срок годности не менее 75% с даты поставки.
23 | 38431320/641 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ B-ի որակական որոշման համար | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме рального времени | տուփ | 5 | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ B-ի վիրուսի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով:Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: Ֆորմատ ՝ոչ ավել քան 120 թեստ: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК вируса гепатита B методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать не более чем 120 тестов. Набор должен содержать внутренний, положительный и отрицательный контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene.
24 | 38431320/642 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ C-ի որակական որոշման համար | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита C (HCV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме рального времени | թեստ | 3000 | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Ց-ի վիրուսի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում:Ֆորմատ ՝ոչ ավել քան 120 թեստ Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления РНК вируса гепатита C методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать не более чем 120 тестов. Набор должен содержать внутренний, положительный и отрицательный контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485.
25 | 38431320/643 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ B-ի քանակական որոշման համար | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК вируса гепатита Б методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). | թեստ | 240 | Հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայի մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Բ-ի վիրուսի քանակի որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում, Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, բացասական ստուգիչ,առնվազն 2 դրական ստուգիչ և ստանդարտներ, առանց նուկլեազաների ջուր ՊՇՌ համար: Վիրուսի քանակի որոշման ստորին սահմանը 150 ՄՄ/մլ կամ ցածր, վերին սահմանը՝ 100մլն ՄՄ/մլ կամ բարձր:Ֆորմատ՝ոչ ավել քան 120 թեստ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի RotorGene-Q սարքի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК вируса гепатита Б методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать не более чем 120 тестов. Набор должен содержать внутренний контроль, минимум 5 стандартов, вода без ныклеаз для ПЦР. Нижний порог определения количества вируса Гепатита Б - 10.2 МЕ/мл или меньше, верхний порог - 20млн МЕ/мл или больше. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для прибора RotorGene-Q. Наличие сертификата ISO 13485.
26 | 38431320/644 | ԴՆԹ/ՌՆԹ Էքստրակցիայի հավաքածու | Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала | թեստ | 5000 | Հավաքածուն նախատեսված է կենսանյութում (պերիֆերիկ արյուն, պլազմա, ամնիոտիկ հեղուկ և այլ կենսաբանական հեղուկներ) ԴՆԹ/ՌՆԹ-ի անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ֆորմատ՝ոչ ավել քան 110 թեստ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выделения ДНК/РНК из клинического материала (плазма периферической крови, амниотическая жидкость и другие биологические жидкости). Набор реагентов дожен содержать не менее 110 тестов.
27 | 38431320/645 | ՌՆԹ/ԴՆԹ Էքստրակցիայի հավաքածու | Набор реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала (Рибо-сорб) | թեստ | 500 | Հավաքածուն նախատեսված է կենսանյութում (պերիֆերիկ արյուն, պլազմա, ամնիոտիկ հեղուկ և այլ կենսաբանական հեղուկներ) ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выделения РНК/ДНК из клинического материала (плазма периферической крови, амниотическая жидкость и другие биологические жидкости). Набор реагентов дожен содержать не менее 100 тестов. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие 70% срока годности на момент поставки.
28 | 38431320/646 | ԴՆԹ-ների էքստրակցիայի հավաքածու | Набор реагентов для выделения ДНК из клинического материала | թեստ | 300 | Հավաքածուն նախատեսված է միզասեռական ուղիների քերուկից կամ քսուկից սեռավարակների հարուցիչների ԴՆԹ-ների անջատման համար: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: | Набор реагентов предназначен для выделения ДНК возбудителей ИППП из соскобного материала и мазка отделяемого слизистых оболочек урогенитального тракта. Наличие сертификата ISO 13485.
29 | 38431320/647 | Հեմոլիտիկ լուծույթ | Гемолитик | մլ | 500 | Լուծույթը նախատեսված է էրիտրոցիտների սելեկտիվ լիզիսի համար ամբողջական արյան մեջ: Օգտագործվում է ՊՇՌ եղանակով հետազոտություններ իրականացնելու համար: ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Гемолитик предназначен для предобработки цельной периферической крови для подготовки к этапу экстракции НК. Флакон с объемом не менее 100мл. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие 70% срока годности на момент поставки.
30 | 38431320/648 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում սուր աղիքային ինֆեկցիաների որոշման համար | Набор реагентов для выявления острых кишечных инфекций (ОКИ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме рального времени | հավաքածու | 5 | Հավաքածուն նախատեսված է իրական ժամանակում կլինիկական նյութի մեջ սուր աղիքային ինֆեկցիաների հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления острых кишечных инфекций (ОКИ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать не менее 50 тестов. Набор должен содержать внутренний, положительный и отрицательный контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие 70% срока годности на момент поставки.
31 | 38431320/649 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի (CMV) որակական հայտնաբերման համար | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме рального времени | թեստ | 500 | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ:Հավաքածուն պետք է ներառի 0.01 մլ տարողությամբ փորձանոթներ ոչ ավել քան 120 հատ:Հավաքածուի ֆորմատը ոչ ավել քան 120 թեստ: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК цитомегаловируса человека в крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать. Набор должен содержать внутренний, положительный и отрицательный контроли. В комплект должен входить внутренний контроль, положительные и отрицательные контроли.В наборе должно быть не более 120 пробирок вместимостью 0,01 мл. Формат набора – не более 120 тестов.Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485.
32 | 38431320/650 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում HLA-B5701 որակական որոշման համար | Набор реагентов для выявления аллели 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека (HLA B*5701) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме рального времени | հավաքածու | 5 | Հավաքածուն նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ իրական ժամանակում HLA-B*5701-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления аллели 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека в крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать не менее 100 тестов. Набор должен содержать положительный и отрицательный контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие 70% срока годности на момент поставки.
33 | 38431320/651 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis որոշման և դիֆերենցման համար | Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме рального времени | հավաքածու | 5 | Հավաքածուն նախատեսված է իրական ժամանակում կլինիկական նյութի մեջ Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis որոշման և դիֆերենցման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ֆորմատ: ոչ ավել քան 120թեստ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления и дифференциации ДНК Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать не более чем 100 тестов. Набор должен содержать внутренний, положительный и отрицательный контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485.
34 | 38431320/653 | Ստուգիչ թեստ ձողիկներ, 50 թեստ | Тест-полоски для контроля Urisys 1100 | տուփ | 7 | Նախատեսված են Urisys 1100 վերլուծիչի աշխատանքի որակի հսկման համար: ISO 9001 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Тест-полоски Предназначены для контроля качество анализатора Urisys 1100. Сертификат качества ISO 9001. Наличие не менее 50% срока годности при доставке.
35 | 38431320/655 | Cepheid (GeneXpert) Xpert HCV Viral Load ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում, հեպատիտ C-ի վիրուսային ծանրաբեռնվածության արագ որոշման համար | Набор реагентов Cepheid (GeneXpert) Xpert HCV Viral Load для быстрого количественного определения вирусной нагрузки гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени. | թեստ | 250 | Xpert HCV Viral Load հավաքածուն նախատեսված է մարդու շիճուկի կամ պլազմայի նմուշներում (EDTA)՝ հեպատիտ C վիրուսի (HCV) ՌՆԹ-ի քանակական որոշման համար, ավտոմատացված GeneXpert® համակարգի միջոցով: Xpert HCV Viral Load հավաքածուն թույլ է տալիս HCV 1-6 գենոտիպերի քանակական գնահատում 10 - 100,000,000 IU/mL կոնցենտրացիայի միջակայքում: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов Xpert HCV Viral Load, выполняемый на системе GeneXpert®, предназначен для быстрого количественного определения РНК вируса гепатита C (HCV) в образцах человеческой сыворотки или плазме (EDTA) методом ПЦР. Xpert HCV Viral Load позволяет количественно определять HCV генотипов 1–6 в диапазоне концентраций от 10 до 100 000 000 МЕ/мл. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки.
36 | 38431320/656 | Cepheid (GeneXpert) Xpert HIV-1 Qual ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում նախատեսված է մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի 1-ին տիպի (ՄԻԱՎ-1) ընդհանուր ՌՆԹ-ի և ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար: | Набор реагентов Cepheid (GeneXpert) Xpert HIV-1 Qual предназначен для качественного обнаружения суммарных РНК и ДНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) методом ПЦР в режиме реального времени. | թեստ | 150 | Xpert HIV-1 Qual հավաքածուն որակական in vitro ախտորոշիչ թեստ է, որն իրականացվում է ավտոմատացված GeneXpert® համակարգի վրա՝ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի 1-ին տիպի (ՄԻԱՎ-1) ընդհանուր նուկլեինաթթուների հայտնաբերման համար չորացած արյան կաթիլի (DBS) և ամբողջական արյան (WB) նմուշներում՝ խումբ M ( ենթատեսակներ A, B, C, D, F, G, H, J, K, շրջանառվող ռեկոմբինանտ ձևեր [CRF] CRF01_AE, CRF02_AG և CRF03_AB), խումբ N և խումբ O: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов Xpert HIV-1 Qual представляет собой качественный диагностический тест in vitro, выполняемый на автоматизированной системе GeneXpert® для обнаружения суммарных нуклеиновых кислот вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах сухой капли крови (СКК) и цельной крови (ЦК) содержащими ВИЧ-1 группы М (подтипы A, B, C, D, F, G, H, J, K, циркулирующие рекомбинантные формы [CRF] CRF01_AE, CRF02_AG и CRF03_AB), группы N и группы O. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки.
37 | 38431320/657 | Հավաքածուն նախատեսված է մարդու սուր շնչառական վարակների (ՍՇՎ) հարուցիչների հայտնաբերման ՊՇՌ մեթոդով | Набор реагентов для выявления и дифференциации специфических фрагментов НК возбудителей ОРВИ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | հավաքածու | 10 | Հավաքածուն նախատեսված է մարդու սուր շնչառական վարակների (ՍՇՎ) հարուցիչների՝ շնչառական սինցիտյալ վիրուսի ՌՆԹ (human Respiratory Syncytial virus – hRSV), մետապնևմովիրուս (human Metapneumovirus – hMPV), պարագրիպի վիրուսներ 1, 2, 3 և 4 տիպեր (human Parainfluenza virus 1–4 – hPIV), կորոնավիրուսներ՝ OC43, 229E, NL63, HKU1 (human Coronavirus – hCoV), ռինովիրուսներ (human Rhinovirus – hRV), ադենովիրուսներ՝ B, C և E խմբեր (human Adenovirus – hAdV), բոկավիրուս (human Bocavirus – hBoV), նուկլեինաթթուների (ՆԹ) հայտնաբերման և իդենտիֆիկացման համար՝ պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) մեթոդով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի դրական և բացասական ստուգիչներ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления и идентификации специфических фрагментов нуклеиновых кислот возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus – hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus – hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus-1-4 – hPiv), коронавирусов видов ОС43, Е229, NL63, HKUI (human Coronavirus – hCov), риновирусов (human Rhinovirus – hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (human Adenovirus – hAdv) и бокавируса (human Bocavirus – hBov) в клиническом материале методом ПЦР. Набор реагентов дожен содержать не менее 55 тестов. Набор должен содержать положительный и отрицательный контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие 70% срока годности на момент поставки.
38 | 38431320/658 | Մուկոլիզին | Муколизин | տուփ | 5 | Ռեագենտ է՝ նախատեսվածլորձային կլինիկական նմուշների նախնական մշակման համար։ Կլինիկական նմուշները՝ խորխ, էյակուլյատ,բրոնխոալվեոլյար լավաժ, բրոնխների լվացման ջրեր,տրախեալ լվացման ջրեր, սինովյալ հեղուկ, թարախ, պլևրալ հեղուկ։ Ծավալը՝ առնվազն 200 մլ | Реагент предназначен для предварительной обработки клинических образцов слизистых оболочек. Клинические образцы: мокрота, эякулят, бронхоальвеолярный лаваж, бронхиальный лаваж, трахеальный лаваж, синовиальная жидкость, гной, плевральная жидкость. Объём: не менее 200 мл.
39 | 38431320/659 | ՌՆԹ-ից ԴՆԹ ստանալու համար նախատեսված ռեագենտների հավաքածու РЕВЕРТА-L | РЕВЕРТА-L | տուփ | 5 | Ռեագենտների հավաքածուՌՆԹ-ից ԴՆԹ ստանալու համար, պոլիմերազայինշղթայական ռեակցիայի իրականացման համար:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանիառկայություն: Ֆորմատ ՝ առնվազն 60 թեստ: Սերտիֆիկատ`,ISO 13485:Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույց: | Набор реагентов для получения ДНК из РНК, для проведения полимеразной цепной реакции. Срок годности 2/3 на момент поставки. Торговая марка. Формат: не менее 60 тестов. Сертификат: ISO 13485. Условия транспортировки и хранения согласно инструкции.
40 | 38431320/660 | Շնչառական քսուկների պահպանման և տեղափոխման համար նախատեսված տրանսպորտային միջավայր | Транспортная среда | տուփ | 10 | Ռեագենտ է՝ նախատեսված շնչառական քսուկների և քերուկների տեղափոխման և պահպանման համար։ Ռեագենտը լցված է փորձանոթների մեջ։ Առնվազն 100 փորձանոթ՝ 0,5 մլ միջավայրով: | Реагент для транспортировки и хранения респираторных мазков и соскобов. Реагент разливается в пробирки. Не менее 100 пробирок с 0,5 мл среды.
41 | 38431320/661 | HCV, HBV և HIV վիրուսների նուկլեինաթթուների՝ արյան պլազմայում միաժամանակ հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով | ля одновременного выявления нуклеиновых кислот вирусов гепатита С, гепатита В и ВИЧ в плазме крови методом ПЦР | տուփ | 10 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված HCV, HBV և HIV վիրուսների նուկլեինաթթուների՝ արյան պլազմայում միաժամանակ հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։Ներառում է նուկլեինաթթուների էքստրակցիայի համար նախատեսված ռեագենտներ՝ մագնիսային սորբցիայի մեթոդի հիման վրա աշխատող։Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։Հավաքը նախատեսված է մուլտիպլեքսային հայտնաբերման համար (Բոլոր վիրուսների առկայությունը որոշվում է միաժամանակ, 1 ռեակցիայի իրականացմամբ՝ միևնույն փորձանոթում):Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q սարքի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել Rotor-Gene սարքի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքածուն պետք է հայտնաբերի և HIV-1 և HIV-2 վիրուսները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% բոլոր 3 վիրուսների համար։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ 200 մկլ նմուշի ծավալի դեպքում, ոչ ավել քան 50 միջազգային միավոր/մլ HCV; 25 միջազգային միավոր/մլ HBV; 100 միավոր/մլ HIV-1; 300 միավոր/մլ HIV-2: Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для одновременного определения нуклеиновых кислот вирусов гепатита С, гепатита В и ВИЧ в плазме крови методом ПЦР. Включает реагенты для выделения нуклеиновых кислот методом магнитной сорбции. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов.Набор предназначен для мультиплексного обнаружения (наличие всех вирусов определяется одновременно, путем проведения одной реакции в одной пробирке). Набор адаптирован для работы с прибором Rotor-Gene Q. Подробная инструкция по программированию прибора Rotor-Gene, а также по анализу результатов с его помощью должна быть предоставлена при поставке набора.Набор должен обнаруживать как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2. Набор должен обладать 100% специфичностью ко всем трём вирусам. Набор должен включать в себя систему проверки эффективности выделения нуклеиновых кислот и систему проверки эффективности ПЦР.Чувствительность образца: при объёме образца 200 мкл не более 50 МЕ/мл для ВГС; 25 МЕ/мл для ВГВ; 100 МЕ/мл для ВИЧ-1; 300 МЕ/мл для ВИЧ-2. Поставщик обязан провести программирование теста, обучение персонала всем этапам теста и анализ результатов.
42 | 38431320/662 | Հերպես 1/2 HSV ՊՇՌ | Рабор реагентов для одновременного выявления ДНК вирусов простого герпеса I и II типа | տուփ | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված HSV I, II -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 100 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для одновременного выявления ДНК вирусов простого герпеса I и II типа в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Набор адаптирован для работы с Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad,ри поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов, а также по анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чек-тестеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и чек-тестеры эффективности ПЦРЧувствительность набора: не менее 100 геномных эквивалентов/мл. Часть ПЦР-смеси набора должна поставляться предварительно расфасованной в пробирки для ПЦР объёмом 0,2 мл. Температура транспортировки набора: от 2 до 8°C, не более 5 дней. Срок годности: не менее 70% готовности на момент доставки.На производстве должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан осуществлять разработку программы испытаний, обучение персонала всем этапам испытаний и анализ результатов.
43 | 38431320/663 | ՊՇՌ եղանակով Toxoplasma gondii -ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii | տուփ | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Toxoplasma gondii -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 55 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 55 образцов. Набор адаптирован для использования с приборами Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad.При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора – 100%. В комплект набора должны входить чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Температурный режим транспортировки набора – от 2 до 8°C, не более 5 суток.Срок годности не менее 70% на момент поставки. На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
44 | 38431320/664 | ՊՇՌ եղանակով Chlamydia trachomatis ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Chlamydia trachomatis-ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 100 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 100 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
45 | 38431320/665 | ՊՇՌ եղանակով U. parvum / U. urealyticum ԴՆԹ հայտնաբերման և տարբերակման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК U. parvum / U. urealyticum | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված U. parvum / U. urealyticum ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 100 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления U. parvum / U. urealyticum в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 1000 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
46 | 38431320/666 | ՊՇՌ եղանակով Mycoplasma hominis ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma hominis | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Mycoplasma hominis -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 1000 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления Mycoplasma hominisв клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 1000 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
47 | 38431320/667 | ՊՇՌ եղանակով Mycoplasma genitalium ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Mycoplasma genitalium -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 1000 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления Mycoplasma genitalium в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 1000 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
48 | 38431320/668 | ՊՇՌ եղանակով Neisseria gonorrhoeae ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Neisseria gonorrhoeae -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 1000 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления Neisseria gonorrhoeae в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 1000 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
49 | 38431320/669 | ՊՇՌ եղանակով Gardnerella vaginalis-ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Gardnerella vaginalis -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 100 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления Gardnerella vaginalis в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 1000 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
50 | 38431320/670 | ՊՇՌ եղանակով Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis և C. tropicalis) -ԴՆԹ միաժամանակյա հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis և C. tropicalis) | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis և C. tropicalis -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում միաժամանակյա և քանակական հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 100 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis և C. tropicalis в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 1000 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
51 | 38431320/671 | ՊՇՌ եղանակով Treponema pallidum -ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Treponema pallidum | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Treponema pallidum -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 100 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления Treponema pallidum в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 1000 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
52 | 38431320/672 | Էնտերոախտածին (դիարոգեն) աղիքային ցուպիկների (EAgEC, EPEC, ETEC, EUEC, EHEC)ԴՆԹ-ի hայտնաբերման և տարբերակման ՊՇՌ թեստ հավաքածու | Тест-набор для выявления и дифференциации ДНК энтеропатогенных (диарейных) Escherichia coli (EAgEC, EPEC, ETEC, EUEC, EHEC) | հավաքածու | 5 | Իրական ժամանակի» ռեժիմում հիբրիդիզացիոն- ֆլյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով էնտերոախտածին (դիարոգեն) աղիքային ցուպիկների (EAgEC,EPEC,ETEC,EUEC,EHEC) ԴՆԹ-ի հայտնաբերման և դիֆերենցիացիայի համար նախատեսված թեստ հավաքածու: Հավաքածուն նախատեսված է նվազագույնը 50 ռեակցիայի համար, ներառյալ ստուգիչները: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gene» 3000/6000, Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96, iCycler iQ5 Bio-Rad, ամպլիֆիկատորների համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С: Հավաքածուն պետք է համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ISO ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD) | Тест-набор для выявления и дифференциации ДНК энтеропатогенных (диарейных) Escherichia coli (EAgEC, EPEC, ETEC, EUEC, EHEC) методом гибридизационно-флуоресцентной детекции в режиме реального времени. Набор рассчитан на проведение не менее 50 реакций, включая контроли. Набор адаптирован для амплификаторов «Rotor-Gene» 3000/6000, Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96, iCycler iQ5 Bio-Rad.Срок годности: не менее 9 месяцев. Температурный режим транспортирования комплекта: от 2 до 8°С. Комплект должен соответствовать международным стандартам качества и иметь сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на партию).аводская маркировка (в соответствии со стандартами серии ISO 18113) с чётким указанием производителем кода партии и марки, даты производства и срока годности. Партия должна иметь чёткий код и сертификат качества, выданный производителем на партию.ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD
53 | 38431320/673 | ՊՇՌ եղանակով Բրուցելիոզի հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Brucella spp. | հավաքածու | 5 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Brucella spp. (B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae) ԴՆԹի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 50 նմուշների համար։ Ներառում է նուկլեինաթթուների էքստրակցիայի համար նախատեսված ռեագենտներ` Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления ДНК Brucella spp. (B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae) в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 50 образцов. Включает реагенты для выделения нуклеиновых кислот. Специфичность набора: 100%.Поставщик должен осуществить программирование испытаний, обучение персонала на всех этапах испытаний и анализ результатов
54 | 38431320/675 | ՊՇՌ եղանակով Candida auris -ԴՆԹ միաժամանակյա հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Candida auris | հավաքածու | 1 | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված Candida auris -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում միաժամանակյա և քանակական հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։ Նախատեսված է առնվազն 100 նմուշների համար։ Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research,Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար։ Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։ Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 100 գենոմային համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0․2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для выявления Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis և C. tropicalis в клинических образцах методом ПЦР. Рассчитан на анализ не менее 100 образцов. Адаптирован для Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen,CFX96 Bio-Rad,При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию приборов и анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать чекеры эффективности выделения нуклеиновых кислот и ПЦР. Чувствительность набора составляет не менее 1000 геномных эквивалентов/мл.Часть ПЦР-смеси из коллекции должна быть предоставлена ​​уже расфасованной в ПЦР-пробирки объёмом 0,2 мл. Температурный режим транспортировки коллекции – от 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности – не менее 70% на момент поставки.На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 13485, 9001, CE и/или IVD). Поставщик обязан разработать программу испытаний, обучить персонал всем этапам испытаний и проанализировать результаты.
55 | 38431320/676 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում ՄԻԱՎ-ի քանակական որոշման համար | Набор реагентов предназначен для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени | հավաքածու | 30 | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ՄԻԱՎ 1-ի քանակական որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի 2 մասից` 1. վիրուսային ՆԹ-ների անջատման հավաքածուից, 2. Իրական ժամանակում ՄԻԱՎ-ի քանակական որոշման հավաքածուից: Հավաքածուն ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: Հայտնաբերման նվազագույն սահմանը ոչ ավել քան 50 պատճեն/մլ: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Набор предназначен для проведения полного ПЦР-исследования, включающего экстракцию НК из клинического материала, реакцию обратной транскрипции РНК и амплификацию кДНК в режиме «реального времени». Минимальный порог определения - 50 копий/мл. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие 70% срока годности на момент поставки
56 | 38431320/677 | Ֆոսֆատային բուֆերային աղային լուծույթը (PBS, Phosphate-Buffered Saline) | Фосфатно-буферный физиологический раствор (PBS, Phosphate-Buffered Saline | լիտր | 1 | Ֆոսֆատային բուֆերային աղային լուծույթը (PBS, Phosphate-Buffered Saline)Քիմիական կազմը NaCl (նատրիումի քլորիդ) , KCl (կալիումի քլորիդ)ՙNa₂HPO₄ (նատրիումի ջրածնաֆոսֆատ),KH₂PO₄ (կալիումի դիհիդրոֆոսֆատ),pH ≈ 7.4 (սովորաբար կարգավորվում է HCl կամ NaOH-ով | Фосфатно-буферный физиологический раствор (PBS, Phosphate-Buffered Saline) ;NaCl (хлорид натрия) , KCl (хлорид калия) Na₂HPO₄ (динатрий фосфат) KH₂PO₄ (дегидрофосфат калия) pH ≈ 7.4 (регулируется HCl или NaOH)
57 | 38431320/678 | Պետրի թաս | Պետրի թաս | հատ | 17000 | Պետրի թաս ,նախատեսված մեկանգամյա,ստերիլ օգտագործման համար։ Չափսը՝ 90 մմ։ | Чашка Петри предназначена для одноразового использования. Размер: 90 мм.
58 | 38431320/681 | ՊՇՌ եղանակով Ջրծաղիկի (Varicella zoster )հայտնաբերման թեստ հավաքածու | Набор реагентов для выявления ДНК Varicella zoster методом ПЦР | հավաքածու | 5 | Ռեագենտների հավաքածու՝նախատեսված Ջրծաղիկի (Varicella zoster ) ԴՆԹ-ի՝ հայտնաբերման համար: ՊՇՌ մեթոդի միջոցով։Նախատեսված է առնվազն 60 նմուշների համար։ Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%։Հավաքածուն պետք է պարունակինուկլեինաթթուների անջատմանարդյունավետության ստուգիչև ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ։ Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմիուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար։ | Набор реагентов для обнаружения ДНК Varicella zoster. Методом ПЦР. Рассчитан не менее чем на 60 образцов. Специфичность набора: 100%. Набор должен содержать набор для проверки эффективности разделения нуклеиновых кислот и набор для проверки эффективности ПЦР.Поставщик должен осуществить планирование испытаний, обучение персонала на всех этапах испытаний и анализ результатов.
59 | 38431320/683 | Accelerator I (1 × 100 մլ) | Accelerator I (1 × 100 մլ) | տուփ | 4 | Accelerator I նախատեսված Իմունոգլոբուլին A, M և G թեստ հավաքածուների համար, ֆորմատ՝ 1 × 100 մլ։ | Ускоритель I предназначен для наборов тестов на иммуноглобулин А, М и G, формат 1 × 100 мл."
60 | 38511340/501 | Առարկայական ապակի | Предметное стекло | հատ | 40000 | Առարկայական ապակի։ Չափսերը ոչ պակաս քան ՝25.4x76.2մմ, Հաստություն՝1.0-1.2մմ։ | Стекло предметное: размер не менее 25,4х76,2 мм.толщина 1-1,2 мм; размер 25,4х76,2 мм.
61 | 38511340/502 | Ծածկապակի | Покровное стекло | հատ | 5000 | Ծածկապակի։Չափսը՝ ոչ պակաս 22x22 0.13-0.17մմ։ | Покровное стекло не менее 22x22 0,13-0,17 мм
62 | 38431320/684 | Ռեագենտների հավաքածու HumaLyte Plus 5 անալիզատորի | Набор реагентов для анализатора HumaLyte Plus 5 | տուփ | 13 | Humalyte Plus 5 անալիզատորի ռեագենտների հավաքծու reagent pack,նախատեսված որոշելու Na+, K+, CL-, pH*, iCa++ իոները։ :Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ: | Набор реагентов для анализатора Humalyte Plus 5, предназначенный для определения ионов Na+, K+, Cl-, pH*, iCa++.Поставщик обязан поставлять не менее 75% от срока годности.
63 | 38431320/685 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում Հեպատիտ D-ի հայտնաբերման համար | Набор реагентов предназначен для выявления вируса гепатита Д методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). | թեստ | 330 | Հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայի մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Դ-ի վիրուսի հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում, պարունակեն ոչ պակաս քան 50 թեստ: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի RotorGene-Q, iQ5, CFX96 սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления вируса гепатита Д методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать не менее 50 тестов. Набор должен содержать внутренний, положительний и отрицательний контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов RotorGene-Q, iQ5, CFX96. Наличие сертификата ISO 13485.
64 | 38431320/686 | ՊՇՌ հավաքածու իրական ժամանակում էպշտեյն-Բարր վիրուսի (EBV) որակական նաև քանակական հայտնաբերման համար | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме рального времени | թեստ | 550 | Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում էպշտեյն-Բարր վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում:Ֆորմատ ոչ պակաս քան 100 Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барра человека в крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор реагентов дожен содержать не менее 100 тестов. Набор должен содержать внутренний, положительный и отрицательный контроли. Инструкция к набору должна содержать программу амплификации для приборов icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие 70% срока годности на момент поставки.