**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33141212/538 | Իմերսիոն յուղ | Իմերսիոն յուղ: Անգույն, թափանցիկ, մածուցիկ հեղուկ: Ֆորմատ՝ 100մլ սրվակում/հատ: | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33211220/502 | Ցոլիկոն անտի D | Արյան rh ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ Anti- D Մեթոդ: հեմագլլյուտինացիա:Ֆորմատ 10 ÙÉ (200 որոշում)Ստուգվող նմուշ արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Սերտիֆիկատ: : ISO 9001Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլակոն |  |  | 250 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33211220/503 | Ցոլիկոն անտի A | Արյան rh ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ Anti- A Մեթոդ: հեմագլլյուտինացիա:Ֆորմատ 10 ÙÉ (200 որոշում)Ստուգվող նմուշ արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Սերտիֆիկատ: : ISO 9001Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլակոն |  |  | 250 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33211220/504 | Ցոլիկոն անտի B | Արյան rh ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ Anti- ի B Մեթոդ: հեմագլլյուտինացիա:Ֆորմատ 10 ÙÉ (200 որոշում)Ստուգվող նմուշ արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Սերտիֆիկատ: : ISO 9001Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլակոն |  |  | 250 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 33211220/505 | Ցոլիկոն անտի C | Արյան rh ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ Anti- ի C Մեթոդ: հեմագլլյուտինացիա:Ֆորմատ 10 ÙÉ (200 որոշում)Ստուգվող նմուշ արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Սերտիֆիկատ: : ISO 9001Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլակոն |  |  | 200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 33211220/506 | Ցոլիկլոն անտի AB | Արյան rh ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ Anti- իAB Մեթոդ: հեմագլլյուտինացիա:Ֆորմատ 10 ÙÉ (200 որոշում)Ստուգվող նմուշ արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Սերտիֆիկատ: : ISO 9001Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | ֆլակոն |  |  | 250 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 33691162/855 | Սպիդի HIV որոշման թեսթտ ստրիպ | ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ2-ի հակամարմինների որակ․ հայտն․ **կասետաներ** ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։Կիրառված են ռեկոմբինանտային հակածիններ։ Պահպ․ պայմանները՝ 2-30oC: | թեսթ |  |  | 20000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 33211321/501 | Anti HCV Հեպատիտ C վիրուսի (HCV) նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ | Հեպատիտ C վիրուսի (HCV) նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ` քրոմոտոգրաֆիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները 2-25՛C: Սերտիֆիկատ ISO 13485: | թեսթ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 33211280/502 | Հավաքածու բրուցելյոզ | Ագլյուտինացիոն | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 33691162/856 | Հավաքածու լյամբլիայի արագ որոշման թեստ | Քրոմատոգրաֆիկ ֆորմատ: Կղանք | տուփ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 33691162/857 | Հելիկոբակտերի թեսթ | Քրոմատոգրաֆիկ ֆորմատ: Կղանք | հավաք |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 33691162/858 | Հավաքածու մոնոնուկլեոզի արագ որոշման թեստ | Քրոմատոգրաֆիկ ֆորմատ:Կասետային։ ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։Կիրառված են ռեկոմբինանտային հակածիններ։ Պահպ․ պայմանները՝ 2-30oC: | հավաք |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 33211230/505 | Հավաքածու RPR | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդը՝ քրոմոտոգրաֆիկ: **Կասետային**։ ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։Կիրառված են ռեկոմբինանտային հակածիններ։ Պահպ․ պայմանները՝ 2-30oC: | թեսթ |  |  | 20000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 33211320/505 | Հեպատիտ B վիրուսիHBsAgնկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ | Հեպատիտ B HBsAg, CassetteՄեթոդ: քրոմատոգրաֆիկՖորմատ: թեստՖիրմայի նշանի առկայությունըՍերտիֆիկատ: ISO 9001Պահպանման պայմանները 15-250C, For In Vitro Diagnostic only: | թեսթ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 33211150/507 | Հավաքածու մեզի թեսթ-10պարամետր | Մեզի անալիզի թեսթ 10պարամետր: Մեթոդ: Ագլյուտինացիոն ֆորմատ: 100թեսթ ; CYAN անալիզատորի համար (CYANStrip MINI);Պարտադիր այս հերթականությամբ 1․Ուռոբիլինոգեն, գլյուկոզա,բիլիռուբին,կետոններ,Հ խտություն,արյուն,թթվայնություն,սպիտակուցներ,նիտրիտներ,լեյկոցիտներ) | թեսթ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 33691162/859 | Թաքնված արյունը կղանքում | Քրոմատոգրաֆիկ ֆորմատ: Կղանք:Մեթոդը՝ քրոմոտոգրաֆիկ, կասետային։Կիրառված են ռեկոմբինանտային հակածիններ։ Պահպ․ պայմանները՝ 2-30oC: | հատ |  |  | 200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 17 | 33691134/501 | Կալիումի հիդրօքսիդ 90% | փոշի | կգ |  |  | 0,5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 18 | 33191310/512 | Փորձանոթի ստանդարտ հոլդեր N10 | Վակումային փորձանոթի բռնիչ՝ հոլդեր: Հոլդեր՝ ստանդարտ, նախատեսված արյուն վերցնելու վակումային փորձանոթների համար։ Փաթեթավորման վրա պետք է գրված լինի ապրանքային նշանը, պահպանման պայմանները, CE (Conformité Européenne) նշանը։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Հոլդերը և նմուշառման ասեղները պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից: Հոլդերը համատեղելի է 21G x 1 1/2" վակումային փորձանոթի ասեղի | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 19 | 33191317/502 | Պետրի թաս | Պետրիի թասիկ միանվագ օգտագործման պլաստմասե 90մմ տրամագծով մանրէաբանական ցանքսերի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | հատ |  |  | 10000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 20 | 33141211/689 | Սպիրտայրոց | 1. Հեղուկաման (ապակյա կամ մետաղյա անոթ)  2. սկավառակով խողովակ  3. բամբակե պատրույգ  4. թասակ Հեղուկամանի մեջ ձագարով լցվում է էթիլ (գինու) սպիրտ` ամանի ծավալի 2/3-ից ոչ ավելի, սկավառակով խողովակի մեջ մտցվում է բամբակե պատրույգ այնպես, որ ծայրը խողովակից դուրս մնա 5-6 մմ: Երբ սպիրտայրոցը չի օգտագործվում, այն փակում են թասակով: Վառում են սպիրտայրոցը այրվող լուցկով: | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 21 | 33191310/513 | 0.25 և 0.5 մլ K2EDTA փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ | 0.25 և 0.5 մլ K2EDTA փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթը կիրառելի է և՛ 0.25 մլ, և՛ 0.5 մլ մազանոթային արյան հավաքի պարագայում։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշերը, և թվով նշված ծավալը՝ 0.25 մլ և 0.5 մլ, պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | հատ |  |  | 5000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 22 | 33191310/514 | 1 մլ տարողությամբ փորձանոթներ 3,2% Նատրիումի ցիտրատով, նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար | 1 մլ տարողությամբ փորձանոթներ 3,2% Նատրիումի ցիտրատով, նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 23 | 33191310/515 | 0․5/0,8մլ ծավալի միջակայքով, դեղին գելով փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար | 0․5/0,8մլ ծավալի միջակայքով, դեղին գելով փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 24 | 38651320/502 | CYAN մեզի անալիզատորի տպիչ ժապավեն (ժապավենի լայնությունը 50մմ) | (ժապավենի լայնությունը 50մմ) | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 25 | 33191310/516 | Փորձանոթ 10մլ նմուշառման | Փորձանոթ պլաստիկե, 10մլ տարողությամբ, նմուշառված բիոլոգիական հեղուկների ցենտրիֆուգային զտման համար, Փորձանոթի նյութը` PP, նշումների դաշտով և նիշավորված: Փորձանոթի երկարությունը՝ 100մմ։ Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 26 | 33191317/503 | Պետրի թաս | Պետրիի թասիկ միանվագ օգտագործման պլաստմասե 90մմ տրամագծով մանրէաբանական ցանքսերի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | հատ |  |  | 6000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 27 | 33191310/517 | Ստերիլ փորձանոթ փայտիկով առանց միջավայրի | Պլաստմասե ձողիկ՝ բամբակյա գլխիկով քսուք վերցնելու համար, փորձանոթով, ստերիլ, առանց միջավայրի, անհատական փաթեթավորված։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ |  |  | 5000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 28 | 33141211/690 | Պլաստիկե հանգույց 10 ul N20 | Մանրէաբանական օղ 10 մկլ, պլաստմասե, ստերիլ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 29 | 33191310/518 | Ստերիլ փորձանոթ տրանսպորտային միջավայրով | Պլաստմասե ձողիկ՝ բամբակյա գլխիկով՝ քսուք վերցնելու համար, փորձանոթով, ստերիլ, միջավայրով, անհատական փաթեթավորված։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 30 | 33141211/691 | Ստերիլ փայտիկներ Sterile swabs with stick N100 | Պլաստմասե ձողիկ՝ բամբակյա գլխով քսուք վերցնելու համար, ստերիլ, առանց միջավայրի, անհատական փաթեթավորված։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ |  |  | 2000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 31 | 33141211/692 | Ստերիլ փայտիկներ Sterile swabs with stick N100 | Պլաստմասե ձողիկ՝ բամբակյա գլխով քսուք վերցնելու համար, ստերիլ, առանց միջավայրի, անհատական փաթեթավորված։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 32 | 33191310/527 | Միկրոցենտրիֆուգի փորձանոթ/էպենդորֆ/,1,5մլ | Պլաստմասե միկրոկյուվետաներ | հատ |  |  | 2000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 33 | 33691162/860 | Ացետատ ագար Acetate agar 100g | Էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 34 | 33691162/861 | ԳՐԱՄ Ներկերի հավաքածու GRAM PVP KIT 4 x 250մլ | ԳՐԱՄ ներկերի հավաքածուն միկրոօրգանիզմների ներկման հավաքածու է, որը թույլ է տալիս տարբերակել երկու կատեգորիայի. Գրամ-դրական - ներկվում է կապույտ, գրամ-բացասական՝ կարմիր գույնով: Պատրաստի օգտագործման համար։ Յուրաքանչյուր փաթեթ պարունակում է. ● 1 շիշ, որը պարունակում է 250 մլ կրիստալիզացված մանուշակագույն լուծույթ։ ● 1 շիշ, որը պարունակում է 250 մլ Լուգոլ-PVP լուծույթ: ● 1 շիշ, որը պարունակում է 250 մլ գունազրկող լուծույթ։ ● 1 շիշ, որը պարունակում է 250 մլ սաֆրանին լուծույթ։ Պետք է լինի եվրոպական արտաադրության։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 35 | 33651321/501 | Սկավառակներ հակամանրէային, ցեֆօքսիտին, 30մկգ , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 36 | 33691176/590 | Սկավառակներ հակամանրէային, ազլոցիլին, 75ug, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 37 | 33691176/591 | Սկավառակներ հակամանրէային, ցեֆտազիդիմ 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 38 | 33651118/505 | Սկավառակներ հակամանրէային, ցեֆտրիաքսոն 30, N50 | Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 39 | 33651140/503 | Սկավառակներ հակամանրէային, ցեֆեպիմ 30, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 40 | 33691176/592 | Սկավառակներ հակամանրէային, էրտապենեմ 10 , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 41 | 33651122/501 | Սկավառակներ հակամանրէային, իմիպենեմ 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 42 | 33651143/505 | Սկավառակներ հակամանրէային, մերոպենեմ 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 43 | 33651128/503 | Սկավառակներ հակամանրէային, նիտրոֆուրանտոին 100, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 44 | 33691176/593 | Սկավառակներ հակամանրէային, պենիցիլին 1ԱՄ, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 45 | 33691176/594 | Սկավառակներ հակամանրէային, ամպիցիլին 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 46 | 33651111/505 | Հակամանրէային Սկավառակներ, ամօքսիցիլլին/կլավուլանաթթու 20/10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 47 | 33651126/507 | Սկավառակներ հակամանրէային, գենտամիցին 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 48 | 33651163/504 | Սկավառակներ հակամանրէային, ամիկացին 30, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 49 | 33671124/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, տոբրամիցին 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 50 | 33651319/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, պիպերացիլին/տազոբակտամ 30/6 , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 51 | 33691176/595 | Սկավառակներ հակամանրէային, էրիթրոմիցին 15, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 52 | 33651136/502 | Հակամանրէային Սկավառակներ , կլինդամիցին 2, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 53 | 33651318/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, լինեզոլիդ 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 54 | 33651137/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, վանկոմիցին 5, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 55 | 33651248/501 | Սկավառակներ հակամանրէային, օքսացիլին 1, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 56 | 33631170/507 | Սկավառակներ հակամանրէային, տետրացիկլին 30, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 57 | 33651138/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, լեվոֆլօքսացին 5, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 58 | 33651139/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, մօքսիֆլօքսացին 5, N50 | Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 59 | 33691176/596 | Սկավառակներ հակամանրէային, տիգեցիկլին 15, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 60 | 33651111/506 | Սկավառակներ հակամանրէային, ամօքսիցիլին 25 , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 61 | 33651124/503 | Սկավառակներ հակամանրէային, համակցված ցեֆտազիդիմ 30+ կլավուլանաթթու 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 62 | 33651261/503 | Սկավառակներ հակամանրէային, նալիդիքսային թթու NA 30, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 63 | 33651127/501 | Սկավառակներ հակամանրէային, դոկսիցիկլին DXT 30, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 64 | 33691176/597 | Սկավառակներ հակամանրէային Ցեֆտարոլին CPT 5 µg, Ceftaroline CPT 5 µg N50, | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 65 | 33691176/598 | Սկավառակներ հակամանրէային, ցեֆուռոկսիմ 30, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 66 | 33691176/599 | Սկավառակներ հակամանրէային, մինոցիկլին 30, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 67 | 33651131/501 | Հակամանրէային սկավառակներ, տրիմեթոպրիմ-սուլֆամեթոքսազոլ 25, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 25 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 68 | 33651150/504 | Սկավառակներ հակամանրէային, ֆլուկոնազոլ 100, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 69 | 33691176/600 | Սկավառակներ հակամանրէային, օֆլոկսացին 5, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 70 | 33651117/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, ցեֆիկսիմ 5, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 71 | 33651148/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, կլոտրիմազոլ 50, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 72 | 33631100/503 | Սկավառակներ հակամանրէային, միկոնազոլ MCL 10 μg , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 73 | 33651151/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, ամֆոտերիցին Բ AMB 10 μg, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 74 | 33691176/601 | Սկավառակներ հակամանրէային, ֆլուցիտոզին AFY 10 μg, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 75 | 33691176/602 | Սկավառակներ հակամանրէային, ֆոսֆոմիցին FOS 200 μg, , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 76 | 33691176/603 | Սկավառակներ հակամանրէային, էկոնազոլ ECN 10 μg, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 77 | 33691112/504 | Սկավառակներ հակամանրէային, մետրոնիդազոլ MTZ 5 μg, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 78 | 33651123/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, ցեֆոտաքսիմ 5, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 79 | 33651146/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, ֆուրազոլիդոն FR 50μg , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 80 | 33691176/604 | Սկավառակներ հակամանրէային, Voriconazole VO 1 μg NR , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 81 | 33691176/605 | Սկավառակներ հակամանրէային, Clarithromycin CLR 15 μg NR, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 82 | 33651149/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, Nystatin NY 100 IU NR , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 83 | 33651142/501 | Սկավառակներ հակամանրէային, Doripenem DOR 10 μg NR , N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 84 | 33691176/623 | Սկավառակներ հակամանրէային, Itraconazole ITC 8 μg NR N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 7 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 85 | 33691176/624 | Սկավառակներ հակամանրէային, Cefpodoxime PX 10 μg NR N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 86 | 33691176/625 | Սկավառակներ հակամանրէային Ազտրեոնամ ATM 30 µg, Aztreonam ATM 30 µg N50, | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 87 | 33651144/502 | Ս+C105:C154կավառակներ հակամանրէային Նիտրօքսոլին NI 30 µg, Nitroxoline NI 30 µg N50, | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 88 | 33691176/626 | Սկավառակներ հակամանրէային Ցեֆտոբիպրոլ BPR 5 µg, Ceftobiprole BPR 5 µg N50, | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 89 | 33691176/627 | Սկավառակներ հակամանրէային Նովոբիոցին NO 5 µg N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 90 | 33651144/503 | Ս+C105:C154կավառակներ հակամանրէային Նիտրօքսոլին NI 30 µg, Nitroxoline NI 30 µg N50, 9209 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 91 | 33691176/628 | Սկավառակներ հակամանրէային Ցեֆտոբիպրոլ BPR 5 µg, Ceftobiprole BPR 5 µg N50, 9242 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 92 | 33691163/514 | Ագար Մանիտոլ-աղային, | Սելեկտիվ միջավայր կլինիկական և այլ նմուշներից ստաֆիլակոկկերի անջատման և որոշման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի պանկրեատիկ դաջեսթ 5,0, կենդանակ հյուսվածքի պեպտիկ դաջեսթ 5,0, մսային էքստրակտ 1,0, Դ-մանիտոլ 10,0, նատրիումի քլորիդ 75,0, ֆենոլ կարմիր 0,025 ագար 15,0, վերջնական pH 7.4 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 93 | 33691163/515 | Շոկոլադ Ագար ,Chocolate | շոկոլադե ագար բարձր սննդարար միջավայր: Պահանջվող կլինիկական նմուշներից միկրոօրգանիզմների աճման և հայտնաբերման (հեմոֆիլների և նեիսերիաների ) համար։  Բաղադրությունը։Կազեինի ֆերմենտային մարսողություն 7.5, Կենդանական հյուսվածքների ֆերմենտային մարսողություն 7.5, Եգիպտացորենի օսլա 1.0, Դիկալիումի ֆոսֆատ 4.0, Մոնոկալիումի ֆոսֆատ 1.0, Նատրիումի քլորիդ 5.0, Ագար 17.0, Սահմանված ձիու արյուն 50.0 մլ, Vitalex Growth հավելված 10.0 մլ, Վերջնական pH 7,2 ± 0,2 25°C-ում։ Պահպանման պայմանները 2-8°C։ Փաթեթավորումը։ 90 մմ պատրաստի թաս (20 թաս): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 94 | 33671120/503 | Սկավառակներ հակամանրէային, Պոլիմիքսին Բ μg N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը Դիֆերենցիալ միջավայր էնտերոբակտերիաների նույնականացման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Մագնեզիում սուլֆատ 0,2, ամոնիումի դիհիդրոգեն ֆոսֆատ 1,0, դիկալիում ֆոսֆատ 1,0, նատրիումի ցիտրար 2,0, նատրիումի քլորիդ 5,0, բրոմ թիմոլ կապույտ 0,08, ագար 15,0, վերջնական pH = 6.8 ± 0.2 25 °C-ում: Ֆորմատը ՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | սրվակ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 95 | 33671120/504 | Սկավառակներ հակամանրէային, Նեոմիցին μg N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:  Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | սրվակ |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 96 | 33651125/504 | Սկավառակներ հակամանրէային, Ազիթրոմիցին μg N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 25 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 97 | 33691163/516 | Սաբուրո ՔԱՖ Ագար, Sabouraud CAF Agar 500g, | Սելեկտիվ միջավայր պաթոգեն և ոչ պաթոգեն ղնկերի կուլտիվացման և անջատման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի պանկրեատիկ դաջեսթ 5,0, կենդանական հյուսվածքի պեպտիկ դաջեսթ 5,0, գլյուկոզ 40,0, քլորամֆենիկոլ 0,5, ագար 15,0, վերջնական pH 5.6 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը ՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1,5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 98 | 33691163/517 | Մյուլլեր Հինտոն II Ագար, Mueller Hinton II Agar | Միջոց՝ հակամանրէային զգայունության փորձարկման համար սկավառակի դիֆուզիոն տեխնիկայով՝ համաձայն CLSI-ի և EUCAST-ի։ Բաղադրությունը։Տավարի մսի էքստրակտ 2.0, Կազեինի թթվային հիդրոլիզատ 17.5, Օսլա 1.5, Ագար 17.0, Վերջնական pH 7.3 ± 0.2 25°C-ում։ Փաթեթավորումը։ Ֆորմատը ՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 99 | 33691163/518 | Սիմմոնսի ցիտրատային ագար, Simmons Citrate Agar 100g | Դիֆերենցիալ միջավայր էնտերոբակտերիաների նույնականացման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Մագնեզիում սուլֆատ 0,2, ամոնիումի դիհիդրոգեն ֆոսֆատ 1,0, դիկալիում ֆոսֆատ 1,0, նատրիումի ցիտրար 2,0, նատրիումի քլորիդ 5,0, բրոմ թիմոլ կապույտ 0,08, ագար 15,0, վերջնական pH = 6.8 ± 0.2 25 °C-ում: Ֆորմատը ՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 100 | 33631200/503 | Սկավառակներ հակամանրէային, Քլորամֆենիկոլ μg N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 7 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 101 | 33651134/509 | Սկավառակներ հակամանրէային,Ցիպրոֆլօքսացին 5 μg N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 102 | 33691162/862 | V+X -գործոնի թեստ | X- և V- գործոնների թեստը բաղկացած է թղթե սկավառակներից՝ ներծծված հեմինով և նիկոտինամիդ ադենին դինուկլեոտիդով (NAD)՝համապատասխանաբար։Այս սկավառակները օգտագործվում են տարբերակելու համար Hemophylus spp.-ն՝ հիմնված X և V աճի գործոնների պահանջների վրա: Փաթեթավորումը՝ 50x2սկավառակ։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 103 | 33691162/863 | V- գործոնի թեստ | Թեստն օգտագործվում է Haemophilus spp-ի տարբերակման համար: Այս թեստը նախատեսված է լրացուցիչ հետազոտություն պահանջող օժանդակ ախտորոշումն ավարտելու համար: Փաթեթավորումը՝ 50x2 սկավառակ։ | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 104 | 33691163/519 | Լիզինային երկաթի ագար Lysine iron agar | Դիֆերենցիալ միջավայր էնտերոբակտերիաների անջատման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Պեպտոհատուկ 5,0, գլյուկոզ 1,0, Լ-լիզին հիդրոքլորիդ 10,0, երկաթ ամոնիում ցիտրատ 0,5, խմորասնկային էքստրակտ 3,0, նատրիումի թիոսուլֆատ 0,04, բրոմկրեզոլ մանուշակագույն 0,02, ագար 14,5, վերջնական pH = 6.7 ± 0.2 25 °C-ում: Ֆորմատը՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 105 | 33691163/520 | Սլանեց Բարթլի Ագարի Հիմք SLANETZ BARTLEY AGAR BASE | Սելեկտիվ միջավայր ջրում և այլ նմուշներում էնտերոկոկկերի հայտնաբերման և քանակական որոշման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Տրիպտոզ 20,0, խմորասնկային էքստրակտ 5,0, գլյուկոզ 2,0, դիկալիում հիդրոգեն ֆոսֆատ 4,0, նատրիումի աղիդ 0,4, ագար 13,0, վերջնական pH 7.2 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը ՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 106 | 33691162/864 | Բացիտրացինի թեստ Bacitracin Test | Բացիտրացինի թեստը պարունակում է 0,04 միավոր բացիտրացինով ներծծված թղթե սկավառակներ, որոնք օգտագործվում են Lancefield խմբի A streptococci-ները մյուսներից տարբերելու համար տարբեր խմբերի պատկանող բետա-հեմոլիտիկ streptococci. Յուրաքանչյուր փաթեթը պարունակում է 2\*50 սկավառակներ, փաթեթավորված ջերմային փակ կոնտեյներով։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 107 | 33691162/865 | UTI chromid agar base 500գ | Քրոմոգեն ագար նախատեսված բակտերիաների հայտնաբերման համար(Urinary Tract Infections Chromogenic Agar (UTI) | կգ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 108 | 33691163/521 | Արյան ագարի հիմք BLOOD AGAR BASE | Ոչ սելեկտիվ միջավայր մի շարք պաթոգեն և ոչ պաթոգեն միկրոօրգանիզմների կուլտիվացման և անջատման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Տրիպտոզ 10,0, մսային էոստրակտ 10,0, նատրիումի քլորիդ 5,0, ագար 15,0, վերջնական 7.3 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 109 | 33691162/866 | ԱնաերոՊակ-Անաերոբ AnaeroPack-Anaero | Գազ գեներատոր ՝անաէրոբ մանրէների աճման համար։ | փաթեթ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 110 | 33191310/528 | Ստերիլ փայտիկներ Sterile swabs with stick N100 | Նախատեսված է բերանի խոռոչի հետազոտման, լարինգոլոգիական հետազոտության ժամանակ հյուսվածքների տեղաշարժի համար։ Հաճախ օգտագործվում է բերանի լորձաթաղանթից քերծվածքներ վերցնելու համար: Կիրառման այլ ոլորտներից ամենահայտնին սպաթուլաների օգտագործումն է քսուքների, քսուքների և բալասանների կիրառման, հեղուկներ կամ փոշիներ խառնելու համար, կոսմետիկ ոլորտում այն ​​անփոխարինելի է տաք մոմ կիրառելիս:Այն չունի հոտ և համ, մակերեսը երկու կողմից ավազով և փայլեցված է, ծայրը կլորացված և մշակված է հատուկ խնամքով, հետևաբար երաշխավորված է անհարթություններից և չի կարող բեկոր առաջացնել։  Փայտե սպաթուլաները առաձգական են և դիմացկուն են կոտրվելու համար: | հատ |  |  | 5000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 111 | 33691162/867 | Քրոմատիկ Ստրեպտոկոկ Բ Chromatic Strepto B | 1Սելեկտիվ և դիֆերենցիալ միջավայր B խմբի streptococci-ի մեկուսացման համար։ Բաղադրությունը գ/լ. Սրտի էքստրակտ 4.0, խմորասնկային էքստրակտ 10.0,Կազեին Պեպտոն Պլյուս 2.5,Սոյայի պեպտոն 3․5, Խորմոգեն սելեկտիվ խառնուրդ 2.225, Ագար 15.0, Վերջնական pH 7,2 ± 0,2։ Ֆորմատը ՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Եվրոպական արտադրության։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 112 | 33691162/868 | Կազեին պեպտոն Casein Peptone | Պեպտիդների, ազատ ամինաթթուների և աճի գործոնների խառնուրդ: :Լուծելիությունը ջրում 5% կոնցենտրացիայով։  Կորուստ չորացման ժամանակ - ≤ 6.0%։ Ընդհանուր ազոտ՝ TN - 12.5-13.5 %։ α-ամինո ազոտ՝ AN - 3.0-13.5 %։ AN /TN x 100 - 22-33։ Քլորիդ (որպես NaCl) ≤≤ 6.0%։ Ֆորմատը ՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Եվրոպական արտադրության։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 113 | 33691162/869 | Սելենիտի արգանակ SELENITE BROTH | Հեղուկ սննդամիջավայր կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներում Salmonella spp սելեկտիվ հարստացման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի ֆերմենտատիվ դաջեսթ 5,0, լակտոզ 4,0, նատրիումի ֆոսֆատ 10,0, նատրիումի սելենիտ 4,0, վերջնական pH 7.0 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը ՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 114 | 33691872/514 | Էնդո ագար Endo agar | Միջավայր կոլիֆորմների հաստատման թեստի համար: Բաղադրությունը գ/լ. Պեպտոն 10.0, լակտոզ 10.0, կալիումի հիդրոօրթոֆոսֆատ 3.5, ագար 15.0, նատրիումի սուլֆիտ 2.5, հիմնային ֆուսցին 0.5, վերջնական pH = 7.5 ± 0.2 25 °C-ում: Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | կգ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 115 | 33141212/539 | Շիճուկ շիգելլա պոլիվ. (I CM) | Իդենտիֆիկացիա | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 116 | 33691162/870 | Հեմո-աէրոբ կուլտուրա Hemo-Aerobic Culturing | Արյան ստերիլության միջավայր աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար արյան նմուշում: Պատրաստի միջավայրը գտնվում է 80մլ սրվակներում: 6 շշիկ տուփում: Սրվակը պարունակում է բարձր սննդայնությամբ միջավայր, Brain Heart Infusion արգանակ (B.H.I.) p – ամինոբենզոիկ թթու (PABA) և նատրիում պոլիանեթոլ-սուլֆոնատ:  Գործող ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Եվրոպական արտադրության | տուփ |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 117 | 33141212/540 | Շիճուկ սալմոնելլա պոլիվ. (III CM) | Իդենտիֆիկացիա | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 118 | 33141212/541 | Հակամանրէային սկավառակ տոբրամիցին 5 N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 119 | 33691162/871 | Մալոնատե արգանակ Malonate broth | Հեղուկ սննդամիջավայր կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներում Salmonella spp սելեկտիվ հարստացման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի ֆերմենտատիվ դաջեսթ 5,0, լակտոզ 4,0, նատրիումի ֆոսֆատ 10,0, նատրիումի սելենիտ 4,0, վերջնական pH 7.0 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը ՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | [[1]](#footnote-1)срок\*\*\* |
| 1 | 33141212/538 | Иммерсионное масло | Иммерсионное масло: Бесцветная, прозрачная, вязкая жидкость. Формат: флакон 100 мл/шт. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 2 | 33211220/502 | Силиконовый анти D | Анализ крови на резус-антиген Анти-D Метод: гемагглютинация: Формат 10 мкл (200 определений) Тестовый образец: кровь. Торговая марка: Сертификат: ISO 9001 Условия хранения: 2-80C, только для диагностики in vitro | флакон |  |  | 250 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 3 | 33211220/503 | Силиконовый анти А | Анализ крови на резус-антиген Анти-А Метод: гемагглютинация: Формат 10 мкл (200 определений) Тестовый образец: кровь. Наличие бренда: Сертификат: ISO 9001 Условия хранения 2-80C, Только для диагностики in vitro | флакон |  |  | 250 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 4 | 33211220/504 | Силиконовый анти B | Тест на определение резус-антигена в крови Анти-B Метод: гемагглютинация: Формат 10 мкл (200 определений) Тестовый образец: кровь: Наличие товарного знака: Сертификат: : ISO 9001 Условия хранения 2-80C, Только для диагностики in vitro | флакон |  |  | 250 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 5 | 33211220/505 | Силиконовый анти-С | Тест на определение резус-антигена в крови Анти-С Метод: гемагглютинация: Формат 10 мкл (200 определений) Тестовый образец: кровь: Торговая марка: Сертификат: ISO 9001 Условия хранения 2-80C, только для диагностики in vitro | флакон |  |  | 200 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 6 | 33211220/506 | Золиклон анти AB | Тест на определение резус-антигена в крови Анти-AB Метод: гемагглютинация: Формат 10 мкл (200 определений) Тестовый образец: кровь. Наличие бренда: Сертификат: ISO 9001 Условия хранения 2-80C, Только для диагностики in vitro | флакон |  |  | 250 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 7 | 33691162/855 | тест на ВИЧ | Качество антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2: приложение. Кассеты в цельной крови, сыворотке, плазме. Используются рекомбинантные антигены. Тьфу. условия: 2-30oC. | тест |  |  | 20000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 8 | 33211321/501 | Тест Anti HCV для качественного определения антител к вирусу гепатита С (HCV) | Тест-набор для качественного определения антител к вирусу гепатита С (ВГС). Метод: хроматографический. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. Условия хранения 2-25°C. Сертификат ISO 13485. | тест |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 9 | 33211280/502 | Сбор бруцеллеза | Агглютинация | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 10 | 33691162/856 | Набор для быстрого обнаружения лямблий | Хроматографический формат: Фекалии | каробка |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 11 | 33691162/857 | Тест на хеликобактер | Хроматографический формат: Фекалии | комплект |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 12 | 33691162/858 | Экспресс-тест на инфекционный мононуклеоз | Хроматографический формат: Кассета. в цельной крови, сыворотке, плазме. Используются рекомбинантные антигены. Тьфу. условия: 2-30oC. | комплект |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 13 | 33211230/505 | Сбор РПР | Тест-набор на сифилис RPR: Хроматографический метод. Кассета. в цельной крови, сыворотке, плазме. Используются рекомбинантные антигены. Тьфу. условия: 2-30oC. | тест |  |  | 20000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 14 | 33211320/505 | Качественный тест на антитела к вирусу гепатита В (HBsAg) | Гепатит B HBsAg, кассетный тест. Метод: хроматографический. Формат: тест. Доступные торговые марки. Сертификат: ISO 9001. Условия хранения: 15-25°C. Только для диагностики in vitro. | тест |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 15 | 33211150/507 | Анализ собранной мочи — 10 параметров | Анализ мочи по 10 параметрам: Метод: Агглютинация; Формат: 100 тестов; Для анализатора CYAN (CYANStrip MINI); Требуется в следующем порядке: 1. Уробилиноген, глюкоза, билирубин, кетоны, плотность H, кровь, кислотность, белок, нитриты, лейкоциты) | тест |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 16 | 33691162/859 | Наличие скрытой крови в кале | Хроматографический формат: стул. Метод: хроматографический, кассетный. Используются рекомбинантные антигены. Условия хранения: 2-30°C. | штук |  |  | 200 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 17 | 33691134/501 | 90% раствор гидроксида калия | пудра | кг |  |  | 0,5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 18 | 33191310/512 | Стандартный держатель для пробирок N10 | Держатель для вакуумных пробирок: Стандартный держатель для вакуумных пробирок для сбора крови. Упаковка должна содержать товарный знак, условия хранения и маркировку CE (Conformité Européenne). Наличие срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака. Держатель и иглы для отбора проб должны быть от одного производителя. Держатель совместим с вакуумными иглами для пробирок 21G x 1 1/2 дюйма. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 19 | 33191317/502 | Чашка Петри | Одноразовые пластиковые чашки Петри диаметром 90 мм для микробиологических культур. Остаток срока годности на момент поставки составляет 2/3. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 10000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 20 | 33141211/689 | Спиртовая горелка | 1. Емкость для жидкости (стеклянная или металлическая)  2. Трубка с диском  3. Хлопковый фитиль  4. Чаша. Этиловый (винный) спирт наливается в емкость для жидкости через воронку — не более 2/3 объема емкости, хлопковый фитиль вставляется в трубку с диском так, чтобы его кончик выступал из трубки на 5-6 мм. Когда спиртовая горелка не используется, ее закрывают чашей. Спиртовую горелку зажигают горящей спичкой. | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 21 | 33191310/513 | Пробирки с K2EDTA объемом 0,25 и 0,5 мл для забора капиллярной крови. | Пробирки K2EDTA объемом 25 и 0,5 мл для забора капиллярной крови. Пробирки подходят как для забора 0,25 мл, так и для забора 0,5 мл капиллярной крови. На пробирке необходимо указать объем забора крови, объем, указанный цифрами: 0,25 мл и 0,5 мл, код заказа, номер партии и срок годности. Формат: 50 пробирок в коробке. Пробирки должны быть предназначены для диагностики in vitro и иметь маркировку CE (Conformité Européene). | штук |  |  | 5000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 22 | 33191310/514 | Пробирки с лимонной кислотой натрия объемом 0,25 и 0,5 мл для забора капиллярной крови | Пробирки с цитратом натрия объемом 25 и 0,5 мл для забора капиллярной крови. Пробирки подходят как для забора 0,25 мл, так и для забора 0,5 мл капиллярной крови. На пробирке необходимо указать объем забора крови, объем, указанный цифрами: 0,25 мл и 0,5 мл, код заказа, номер партии и срок годности. Формат: 50 пробирок/коробка. Пробирки должны быть предназначены для диагностики in vitro и иметь маркировку CE (Conformité Européene). | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 23 | 33191310/515 | Желтые гелевые пробирки объемом 0,25 и 0,5 мл для забора капиллярной крови | Желтые гелевые пробирки объемом 25 и 0,5 мл для забора капиллярной крови. Пробирки подходят как для забора 0,25 мл, так и для забора 0,5 мл капиллярной крови. На пробирке необходимо указать объем забора крови, объем, указанный цифрами: 0,25 мл и 0,5 мл, код заказа, номер партии и срок годности. Формат: 50 пробирок в коробке. Пробирки должны быть предназначены для диагностики in vitro и иметь маркировку CE (Conformité Européene). | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 24 | 38651320/502 | Лента для принтера анализатора мочи CYAN (ширина ленты 50 мм) | (ширина ленты 50 мм) | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 25 | 33191310/516 | Пробирка 10 мл для отбора проб | Пластиковая пробирка объемом 10 мл для центрифужной фильтрации проб биологических жидкостей. Материал пробирки: полипропилен (ПП), с маркировочным полем и маркировкой. Длина пробирки: 100 мм. Цвет крышки: желтый. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности 1 год не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 26 | 33191317/503 | Чашка Петри | Одноразовые пластиковые чашки Петри диаметром 90 мм для микробиологических культур. Остаток срока годности на момент поставки составляет 2/3. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 6000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 27 | 33191310/517 | Стерильная пробирка с палочкой без среды | Пластиковый тампон с ватным наконечником для взятия мазка, с пробиркой, стерильный, без питательной среды, в индивидуальной упаковке. 2/3 оставшегося срока годности на момент поставки. Сертификат качества имеется. | штук |  |  | 5000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 28 | 33141211/690 | Пластиковая петля 10 мкл N2O | Микробиологическое кольцо 10 мкл, пластиковое, стерильное. 2/3 оставшегося срока годности на момент поставки. Сертификат качества имеется. | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 29 | 33191310/518 | Стерильная пробирка с транспортной средой | Пластиковый тампон с ватным наконечником для взятия мазков, с пробиркой, стерильный, со средой, в индивидуальной упаковке. 2/3 оставшегося срока годности на момент доставки. Сертификат качества имеется. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 30 | 33141211/691 | Стерильные тампоны Стерильные тампоны с палочкой N100 | Пластиковый тампон с ватным наконечником для взятия мазков, стерильный, без питательной среды, в индивидуальной упаковке. 2/3 оставшегося срока годности на момент поставки. Сертификат качества имеется. | штук |  |  | 2000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 31 | 33141211/692 | Стерильные тампоны с палочкой N100 | Пластиковый тампон с ватным наконечником для взятия мазков, стерильный, без питательной среды, в индивидуальной упаковке. 2/3 оставшегося срока годности на момент поставки. Сертификат качества имеется. | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 32 | 33191310/527 | Микроцентрифужная пробирка/Эппендорф/1,5 мл | Пластиковые микрокюветы | штук |  |  | 2000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 33 | 33691162/860 | Ацетатный агар Ацетатный агар 100 г | Для дифференциации энтеробактерий. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 34 | 33691162/861 | Набор для окрашивания по Граму GRAM PVP KIT 4 x 250 мл | Набор для окрашивания по Граму — это комплект микроорганизмов, позволяющий различать две категории: грамположительные — окрашиваются в синий цвет, грамотрицательные — в красный. Готов к использованию.  В каждой упаковке содержится:  ● 1 флакон, содержащий 250 мл раствора кристаллического фиолетового.  ● 1 флакон, содержащий 250 мл раствора Люголя-ПВП.  ● 1 флакон, содержащий 250 мл обесцвечивающего раствора.  ● 1 флакон, содержащий 250 мл раствора сафранина.  Продукты должны быть европейского происхождения. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 35 | 33651321/501 | Антимикробные диски, цефокситин, 30 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 36 | 33691176/590 | Антимикробные диски, азлоциллин, 75 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 37 | 33691176/591 | Антимикробные диски, цефтазидим 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 38 | 33651118/505 | Антимикробные диски, цефтриаксон 30, N50 | Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика. | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 39 | 33651140/503 | Антимикробные диски, цефепим 30, N50 | "Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумаги дисков должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 «Бумажных дисков, пропитанных заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антимикробным препаратам, помещенных в специальные картриджи, приспособленные к дозатору. Бумага для дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре от 2 до 8 °С; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, свидетельствующий о том, что испытания проводились по методу EUCAST. . Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, обязательно. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по желанию заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 40 | 33691176/592 | Антимикробные диски, эртапенем 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 41 | 33651122/501 | Антимикробные диски, имипенем 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 42 | 33651143/505 | Антимикробные диски, меропенем 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 43 | 33651128/503 | Антимикробные диски, нитрофурантоин 100, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 44 | 33691176/593 | Антимикробные диски, пенициллин 1UM, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 45 | 33691176/594 | Антимикробные диски, ампициллин 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 46 | 33651111/505 | Антимикробные диски, амоксициллин/клавулановая кислота 20/10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 47 | 33651126/507 | Антимикробные диски, гентамицин 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 48 | 33651163/504 | Антимикробные диски, амикацин 30, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 49 | 33671124/502 | Антимикробные диски, тобрамицин 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 50 | 33651319/502 | Антимикробные диски, пиперациллин/тазобактам 30/6, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 51 | 33691176/595 | Антимикробные диски, эритромицин 15, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 52 | 33651136/502 | Антимикробные диски, клиндамицин 2, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 53 | 33651318/502 | Антимикробные диски, линезолид 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 54 | 33651137/502 | Антимикробные диски, ванкомицин 5, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 55 | 33651248/501 | Антимикробные диски, оксациллин 1, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 56 | 33631170/507 | Антимикробные диски, тетрациклин 30, N50 | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, при температуре 2 - 8 °C; | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 57 | 33651138/502 | Антимикробные диски, левофлоксацин 5, N50 | Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 58 | 33651139/502 | Антимикробные диски, моксифлоксацин 5, N50 | Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика. | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 59 | 33691176/596 | Антимикробные диски, тигециклин 15, N50 | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, при температуре 2 - 8 °C; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  Срок годности 1/2 на момент доставки | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 60 | 33651111/506 | Антимикробные диски, амоксициллин 25, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 61 | 33651124/503 | Антимикробные диски, комбинированные цефтазидим 30+ клавулановая кислота 10, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 62 | 33651261/503 | Антимикробные диски, налидиксовая кислота NA 30, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 63 | 33651127/501 | Антимикробные диски, доксициклин DXT 30, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 64 | 33691176/597 | Антимикробные диски Цефтаролин CPT 5 мкг, Цефтаролин CPT 5 мкг N50, | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 65 | 33691176/598 | Антимикробные диски, цефуроксим 30, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 66 | 33691176/599 | Антимикробные диски, миноциклин 30, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 67 | 33651131/501 | Антимикробные диски, триметоприм-сульфаметоксазол 25, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 25 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 68 | 33651150/504 | Антимикробные диски, флуконазол 100, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 69 | 33691176/600 | Антимикробные диски, офлоксацин 5, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 70 | 33651117/502 | Антимикробные диски, цефиксим 5, N50 | Տ«Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 71 | 33651148/502 | Антимикробные диски, клотримазол 50, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 72 | 33631100/503 | Антимикробные диски, миконазол MCL 10 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 73 | 33651151/502 | Антимикробные диски, амфотерицин В АМБ 10 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 74 | 33691176/601 | Антимикробные диски, флуцитозин AFY 10 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 75 | 33691176/602 | Антимикробные диски, фосфомицин FOS 200 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 76 | 33691176/603 | Антимикробные диски, эконазол ECN 10 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 77 | 33691112/504 | Антимикробные диски, метронидазол МТЗ 5 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 78 | 33651123/502 | Антимикробные диски, цефотаксим 5, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 79 | 33651146/502 | Антимикробные диски, фуразолидон FR 50 мкг, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 80 | 33691176/604 | Антимикробные диски, Вориконазол VO 1 мкг NR, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 81 | 33691176/605 | Антимикробные диски, Кларитромицин CLR 15 мкг NR, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 82 | 33651149/502 | Антимикробные диски, Нистатин NY 100 МЕ NR, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 83 | 33651142/501 | Антимикробные диски, Дорипенем ДОР 10 мкг НР, N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 84 | 33691176/623 | Антимикробные диски, Итраконазол ITC 8 мкг NR N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 7 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 85 | 33691176/624 | Антимикробные диски, Цефподоксим PX 10 мкг NR N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 86 | 33691176/625 | Антимикробные диски Азтреонам АТМ 30 мкг, Азтреонам АТМ 30 мкг N50, | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 87 | 33651144/502 | Антимикробные диски С+C105:C154 Нитроксолин NI 30 мкг, Нитроксолин NI 30 мкг N50, | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещены в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага для дисков должна быть изготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре 2–8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукт должен иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества для каждой партии и сертификат результатов испытаний качества, подтверждающий проведение испытаний по методике EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, является обязательным. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков осуществляется по запросу заказчика. | ампула |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 88 | 33691176/626 | Антимикробные диски Цефтобипрол BPR 5 мкг, Цефтобипрол BPR 5 мкг N50, | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 89 | 33691176/627 | Антимикробные диски Новобиоцин NO 5 мкг N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 90 | 33651144/503 | S+C105:C154антимикробные таблетки Нитроксолин NI 30 мкг, Нитроксолин NI 30 мкг N50, 9209 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 91 | 33691176/628 | Антимикробные диски Цефтобипрол BPR 5 мкг, Цефтобипрол BPR 5 мкг N50, 9242 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 92 | 33691163/514 | Маннит-солевой агар, | «Маннит-солевой агар» Селективная среда для обнаружения и роста патогенных и непатогенных стафилококков, из клинических образцов и других материалов в соответствии с USP/EP/JP. Состав: гидролизат казеина поджелудочной железы 5,0, гидролизат животной ткани пептика 5,0, экстракт говядины 1,0, d-маннит 10,0, хлорид натрия 75,0, феноловый красный 0,025, агар 15,0, конечный pH 7,4 ± 0,2 при 25°C. Упаковка. Порошковая форма 500 г. Условия хранения 10-30 °C. Наличие сертификатов (IVDR), ISO13485, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018. «1/2 срока годности на момент доставки» | кг |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 93 | 33691163/515 | Шоколадный агар, шоколадный агар, N20 пластин | «Шоколадный агар — очень питательная среда. Для выращивания и обнаружения микроорганизмов (гемофилусов и нейссерий) из необходимых клинических образцов. Состав: ферментный гидролизат казеина 7,5, ферментный гидролизат тканей животных 7,5, кукурузный крахмал 1,0, дикалийфосфат 4,0, монокалийфосфат 1,0, хлорид натрия 5,0, агар 17,0, определенная лошадиная кровь 50,0 мл, добавка для роста Vitalex 10,0 мл, конечный pH 7,2 ± 0,2 при 25°С. Условия хранения: 2-8°С. Упаковка. Готовые миски 90 мм (20 шт.): сертификаты (IVDR), ISO13485, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018. Срок годности 1/2 на момент поставки. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 94 | 33671120/503 | Антимикробные диски, Полимиксин В мкг N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 95 | 33671120/504 | Антимикробные диски, Неомицин мкг N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 96 | 33651125/504 | Антимикробные диски, Азитромицин мкг N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 25 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 97 | 33691163/516 | Агар Сабуро CAF 500 г, | Селективная среда для роста и обнаружения патогенных и непатогенных грибов. Состав. Казеиновый ферментный раствор 5,0, животный ферментный раствор 5,0, глюкоза 40,0, хлорамфеникол 0,5, агар 15,0, конечный pH 5,6 ± 0,2 при 25 °C. Упаковка. Порошковая форма 500 г. Условия хранения 10-30 °C: имеются сертификаты (IVDR), ISO13485, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018. Срок годности 1/2 на момент доставки. | кг |  |  | 1,5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 98 | 33691163/517 | Агар Мюллера-Хинтона II, Агар Мюллера-Хинтона II 500 г, 610627 | «Инструмент для тестирования чувствительности к антимикробным препаратам» методом диско-диффузии в соответствии с CLSI и EUCAST. Состав: Говяжий экстракт 2,0, кислотный гидролизат казеина 17,5, крахмал 1,5, агар 17,0, конечный pH 7,3 ± 0,2 при 25°C. Упаковка. Порошковая форма 500 г. Условия хранения 10-30 °C. Сертификаты (IVDR), ISO13485, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018. | кг |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 99 | 33691163/518 | Агар с цитратом Симмонса, Агар с цитратом Симмонса 100 г | Дифференциальная среда для идентификации энтеробактерий: Состав: Типичная формула (г/л), сульфат магния 0,2, дигидрофосфат аммония 1,0, дикалийфосфат 1,0, цитрат натрия 2,0, хлорид натрия 5,0, бромтимоловый синий 0,08, агар 15,0. Конечный pH = 6,8 ± 0,2 при 25 °C. Наличие сертификатов (IVDR), ISO13485, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018 | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 100 | 33631200/503 | Антимикробные диски, Хлорамфеникол мкг N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 7 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 101 | 33651134/509 | Антимикробные диски, Ципрофлоксацин 5 мкг N50 | «Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещенные в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 года, 2 - 8 °С в; Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, в котором указано проведение испытаний по методике EUCAST. . Обязательно наличие товарного знака и наличие сертификатов, подтверждающих технические параметры. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по заявке заказчика.  «1/2 срока годности на момент доставки» | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 102 | 33691162/862 | Тест фактора V+X | Тест на X- и V-фактор состоит из бумажных дисков, пропитанных гемином и никотинамидадениндинуклеотидом (НАД) соответственно. Эти диски используются для дифференциации Hemophylus spp. на основе требований к факторам роста X и V. Упаковка: 50x2 диска. | ампула |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 103 | 33691162/863 | Тест V-фактора | Тест используется для дифференциации Haemophilus spp. Этот тест предназначен для завершения вспомогательной диагностики, требующей дополнительного обследования. Упаковка: 50x2 диска. | ампула |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 104 | 33691163/519 | Агар с лизином и железом | Дифференциальная среда для выделения энтеробактерий. Состав (г/л): Пепто-специфический 5,0, глюкоза 1,0, гидрохлорид L-лизина 10,0, цитрат железа(II) аммония 0,5, дрожжевой экстракт 3,0, тиосульфат натрия 0,04, бромкрезоловый фиолетовый 0,02, агар 14,5, конечный pH = 6,7 ± 0,2 при 25 °C. Формат: пластиковые контейнеры по 100 г. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 105 | 33691163/520 | Базовый агар Сланца Бартли 100 г" | Селективная среда для обнаружения и подсчета энтерококков в воде и других материалах в соответствии с ISO 7899-2. Состав: триптоза 20,0, дрожжевой экстракт 5,0, глюкоза 2,0, дикалийгидрофосфат 4,0, азид натрия 0,4, агар 13,0. Конечный pH 7,2 ± 0,2 при 25 ° C. Упаковка. В виде порошка, 500 г. Условия хранения 10-30 °C: Наличие сертификатов (IVDR),ISO13485,UNI EN ISO 9001:2015,ISO 13485:2016, ISO 45001:2018. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 106 | 33691162/864 | Бацитрацианец | Тест на бацитрацин содержит бумажные диски, пропитанные 0,04 единицами бацитрацина, которые используются для различения стрептококков группы А по Лэнсфилду от других бета-гемолитических стрептококков, принадлежащих к другим группам. Каждая упаковка содержит 2\*50 дисков, упакованных в термосвариваемый контейнер. | ампула |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 107 | 33691162/865 | Хромидный агар для ИМП 500 г | Хромогенный агар для выявления бактерий (хромогенный агар для диагностики инфекций мочевыводящих путей (ИМП)) | кг |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 108 | 33691163/521 | Основа для агара с кровью | Неселективная среда для культивирования и выделения различных патогенных и непатогенных микроорганизмов. Состав (г/л): триптоза 10,0, мясной экстракт 10,0, хлорид натрия 5,0, агар 15,0, конечная концентрация 7,3 ± 0,2 при 25°C. Формат: пластиковые контейнеры по 500 г. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 109 | 33691162/866 | AnaeroPack-Anaero | Газогенератор для анаэробного роста бактерий. | комплект |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 110 | 33191310/528 | Стерильные тампоны с палочкой N100 | Предназначен для осмотра полости рта, для перемещения тканей во время ларингологического обследования. Часто используется для взятия соскобов со слизистой оболочки полости рта. Среди других областей применения наиболее известно использование шпателей для нанесения мазей, кремов и бальзамов, для смешивания жидкостей или порошков, в косметической сфере незаменим при нанесении горячего воска. Не имеет запаха и вкуса, поверхность отшлифована и отполирована с обеих сторон, кончик закруглен и обработан с особой тщательностью, поэтому гарантируется отсутствие неровностей и не может вызвать расщепление.  Деревянные шпатели эластичны и устойчивы к поломке. | штук |  |  | 5000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 111 | 33691162/867 | Хроматический стрептобактериоз B | 1. Селективная и дифференциальная среда для выделения стрептококков группы В.  Состав (г/л):  Экстракт сердца 4,0, дрожжевой экстракт 10,0, казеиновый пептон плюс 2,5, соевый пептон 3,5, селективная смесь гормонов 2,225, агар 15,0, конечный pH 7,2 ± 0,2. Формат: пластиковые контейнеры по 100 грамм. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Производство в Европе. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 112 | 33691162/868 | Казеиновый пептон | Смесь пептидов, свободных аминокислот и факторов роста. Растворимость в воде при концентрации 5%.  Потери при сушке - ≤ 6,0%.  Общее содержание азота: TN - 12,5-13,5 %.  α-аминоазот: AN - 3,0-13,5 %.  AN/TN x 100 - 22-33.  Содержание хлоридов (в пересчете на NaCl) ≤ 6,0%. Формат: в пластиковых контейнерах по 500 грамм. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Европейское производство. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 113 | 33691162/869 | Селенитовый бульон | Жидкая среда для селективного обогащения Salmonella spp в клинических и неклинических образцах. Состав (г/л): ферментативный гидролизат казеина 5,0, лактоза 4,0, фосфат натрия 10,0, селенит натрия 4,0, конечный pH 7,0 ± 0,2 при 25°C. Формат: пластиковые контейнеры по 100 г. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 114 | 33691872/514 | Эндо-агар | Питательная среда для подтверждающего теста на колиформные бактерии. Состав (г/л): пептон 10,0, лактоза 10,0, гидроортофосфат калия 3,5, агар 15,0, сульфит натрия 2,5, основной фуксин 0,5, конечный pH = 7,5 ± 0,2 при 25 °C.  Формат: пластиковые контейнеры по 500 г. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | кг |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 115 | 33141212/539 | Сыворотка Shigella polyv. (1 мкг) | Идентификация | ампула |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 116 | 33691162/870 | Гемоаэробное культивирование | Среда для стерильности крови, предназначенная для обнаружения аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в образцах крови. Приготовленная среда находится во флаконах по 80 мл. 6 флаконов в коробке. Флакон содержит питательную среду, бульон Brain Heart Infusion (B.H.I.), п-аминобензойную кислоту (PABA) и полианетолсульфонат натрия.  Сертифицировано по стандартам ISO 9001, ISO 13485, сертификат качества для каждой партии, CE, IVD. Производство в Европе. | каробка |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 117 | 33141212/540 | Сыворотка Salmonella polyv. (3 мкг) | Идентификация | ампула |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 118 | 33141212/541 | Антимикробный диск с тобрамицином 5 N50 | Идентификация: Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антибиотикам, размещены в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага дисков должна соответствовать требованиям ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности — не менее 2 лет при температуре 2–8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукт должен иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества для каждой партии и сертификат результатов испытаний качества, подтверждающий проведение испытаний по методике EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, является обязательным. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков осуществляется по запросу заказчика. | ампула |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 119 | 33691162/871 | Малонатный бульон | Жидкая среда для селективного обогащения Salmonella spp в клинических и неклинических образцах. Состав (г/л): ферментативный гидролизат казеина 5,0, лактоза 4,0, фосфат натрия 10,0, селенит натрия 4,0, конечный pH 7,0 ± 0,2 при 25°C. Формат: пластиковые контейнеры по 100 г. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |

***• \*ПРИМЕЧАНИЕ:***

***• \* Срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки покупателю должен быть следующим:***

***• а. Если срок годности превышает 2,5 года, то на момент поставки до истечения срока годности должно оставаться не менее 24 месяцев.***

***• б. Медицинские изделия со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки,***

***• в. В отдельных случаях, а именно обоснованной необходимости удовлетворения неотложных потребностей пациентов, непродолжительного срока годности медицинских изделий, медицинские изделия могут иметь срок годности не менее одной второй от общего срока годности немедицинских изделий на момент поставки.***

***\* Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом: с даты вступления в силу договора, заключенного между сторонами, в случае предоставления финансовых средств после подписания настоящего Договора, по 25 декабря 2025 г. каждый раз с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, соответствующих количеству заказанного Покупателем товара/продукции, при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку товара/продукции оформляется Покупателем Продавцу устно или письменно (в том числе по адресу электронной почты Покупателя). Путем направления заказа на адрес электронной почты Продавца).***

***\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.***

***\*\* \*Если в заявке выбранного участника указаны товары, выпускаемые более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и моделями, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товарного знака, фирменного наименования и модели предлагаемого участником товара, представление информации о наименовании, модели и производителе, то графа «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено Договора Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.***

***Если договор заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то расчет срока в графе определяется в календарных днях, причем расчет ведется со дня заключения договора. силу договора, заключенного между сторонами, если предусмотрены финансовые ресурсы.***

***\*В случае возможности различного (двоякого) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.***

***Транспортировка медицинских товаров в аптеку больницы осуществляется поставщиком.***

1. [↑](#footnote-ref-1)