**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33691159/501 | BG8 թեսթ կարտրիջ | BG8 թեսթ կարտրիջ արյան անալիզատորի համար | հատ |  |  | 2500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33191320/507 | Աբսորբենտ հիմնային | Պլաստիկե տարա 5լ, 4.5կգ գրանուլների չափսը 4/8M, չպետք է լինի փոշենման, փոքր գրանուլներ: էթիլային PH ինդիկատոր, գունային փոփոխությանհամար, որը դարձելի է ՝սպիտակ /մանուշակագույն /սպիտակ: | հատ |  |  | 12 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33111500/504 | Ախտորոշիչ ինդիկատոր 121 | Ախտորոշիչ ինդիկատոր 121 | հատ |  |  | 2000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33111500/505 | Ախտորոշիչ ինդիկատոր 180 | Ախտորոշիչ ինդիկատոր 180 | հատ |  |  | 5000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 33111500/506 | Ախտորոշիչ ինդիկատոր 132 | Ախտորոշիչ ինդիկատոր 132 | հատ |  |  | 6000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 33141211/693 | Թեսթ երիզներ | Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար (N50) Չափման մեթոդ՝ էլեկտրաքիմիական Չափման միջակայք` 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատված՝ 5 վրկ Արյան ծավալ՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10% - 93%Գործառնական բարձրություն՝մինչ և 6300մ ծովի մակարդակից Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ.ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance)Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB լարի օգնությամբ Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից:Ճշգրտություն՝համակարգը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ,ռուսերեն մակնշմամբ: | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 33141410/501 | Անալիզի տարա | Անալիզների համար պլաստիկ տարրա, ստերիլ և կափարիչով: Ծավալը՝ 100մլ-120մլ չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 35000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 33141118/502 | Անձեռոցիկ մանրէազերծ | Անձեռոցիկ մանրէազերծ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափսերը 20սմ\*25սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 10000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 33141118/503 | Անձեռոցիկ մանրէազերծ | Անձեռոցիկ մանրէազերծ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափսերը 45սմx29սմ N5 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 10000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 33141118/507 | Անձեռոցիկ մանրէազերծ | Անձեռոցիկ մանրէազերծ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափսերը 16սմ-14սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 33141144/506 | Ասեղ ներարկիչի | Ասեղ`ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 18G,21G,25G,ըստ պատվիրատուի պահանջի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 33141144/507 | Ողնուղեղային (սպինալ) ասեղներ 25G quincke tip | Ասեղի պարամետրերը՝ 25G ստանդարտ, ուղղորդիչով։ Ամուր կառուցվածքը բացառում է ասեղի ծայրի դեֆորմացիան նույնիսկ ոսկրին դիպչելիս։ Նախատեսված է ողնուղեղային անզգայացման, դիագնոստիկ-լյումբյալ պունկցիայի, ցիտոլոգյական բիոպսիայի համար։ ՈՒնի թափանցիկ հիմք, գունային կոդավորում։ | հատ |  |  | 80 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 33141144/508 | Ողնուղեղային (սպինալ) ասեղներ 25G pencil point | Ասեղի պարամետրերը՝ 25G մատիտի ծայրով, կողմնային անցքերով, ուղղորդիչով։ Պունկցիայի ասեղ, որի ծայրի կտրվածքի շնորհիվ բացառվում են պունկցիային հետևող գլխացավերը, պունկցիայի ընթացքում անոթների և նյարդերի վնասումը; Ամուր կառուցվածքը բացառում է ասեղի ծայրի դեֆորմացիան նույնիսկ ոսկրին դիպչելիս։ Կողմնային անցքերն ապահովում են ասեղի օպտիմալ, ոչ շատ խորը մուտքը։ ։ Նախատեսված է ողնուղեղային անզգայացման, դիագնոստիկ-լյումբյալ պունկցիայի, ցիտոլոգյական բիոպսիայի համար։ ՈՒնի թափանցիկ հիմք, գունային կոդավորում։ | հատ |  |  | 600 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 33141144/509 | Ողնուղեղային (սպինալ) ասեղներ 26G pencil point | Ասեղի պարամետրերը՝ 26G մատիտի ծայրով, կողմնային անցքերով, ուղղորդիչով։ Պունկցիայի ասեղ, որի ծայրի կտրվածքի շնորհիվ բացառվում են պունկցիային հետևող գլխացավերը, պունկցիայի ընթացքում անոթների և նյարդերի վնասումը; Ամուր կառուցվածքը բացառում է ասեղի ծայրի դեֆորմացիան նույնիսկ ոսկրին դիպչելիս։ Կողմնային անցքերն ապահովում են ասեղի օպտիմալ, ոչ շատ խորը մուտքը։ ։ Նախատեսված է ողնուղեղային անզգայացման, դիագնոստիկ-լյումբյալ պունկցիայի, ցիտոլոգյական բիոպսիայի համար։ ՈՒնի թափանցիկ հիմք, գունային կոդավորում։ | հատ |  |  | 60 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 33191520/502 | Արյան փոխներարկման հ-գ ֆիլտրով | Համակարգ ն/ե՝ ֆիլտրով /արյան/ - Արյան փոխներարկման համար ֆիլտրով համակարգ: | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 33141205/501 | Արտածծիչի խողովակ | Խողովակ արտածծման ստերիլ: Թափանցիկ պոլիմերային պատերով արտածծման խողովակ, կոշտ պլաստիկից արտածծիչի ծայրակալով: Ախտահանված, 1.5մ | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 17 | 33141201/501 | Բախիլ | Միանվագ օգտագործման բախիլ | հատ |  |  | 60000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 18 | 33141115/501 | Բամբակ 100գր | Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը 100գր: Պահպանման պայմանների ապահովվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 8000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 19 | 33141133/503 | Բինտ ոչ ստերիլ | Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը 10մх16սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 12000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 20 | 33141110/501 | Գիպսակապ | Գիպսակապ բժշկական 3մx20սմ | հատ |  |  | 1800 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 21 | 33141219/501 | Գլխարկ մ/օ | Գլխարկ բժշկական մեկանգամյա օգտագործման | հատ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 22 | 33141211/694 | Եռուղի 360 | Պլաստմասե կցորդ 1 մուտքայինե 2 ելքային ծորակներով: Մուտքային խողովակը լուերլոք հերմետիկ տիպի, փակված ժամանակավոր փակիչով ելքային խողովակները լուերսլիպ միացման հնարավորությամբ: Կարող է օգտագործվել բարձր ճնշման հոսքի դեպքում:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 23 | 33141136/540 | Երակային կատետր թիթեռնիկ արյուն վերցնելու համար Luer | Կատետր թիթեռնիկ Luer տեսակի: Ասեղ 21G,: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Վակումային փորձանոթին միանալու հնարավորությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ | հատ |  |  | 6000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 24 | 33141205/502 | Երկարացուցիչ բարձր հոսքի | Բարձր ճնշման խողովակ 800 PSI ,150 սմ | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 25 | 33141155/502 | Էլեկտրական դանակ | Եռճյուղանի | հատ |  |  | 300 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 26 | 33141202/506 | Էլեկտրոդ ԷԿԳ ի համար | "ԷԿԳ էլեկտրոդ մեկ անգամյա օգտագործման գելով: Նախատեսված Հոլտեր, հետազոտություն համար:: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: " | հատ |  |  | 50000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 27 | 31651200/505 | ԷԿԳ թուղթ | ԷԿԳ-ի թուղթ 210մմx140մմ-20մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 28 | 31651200/511 | ԷՍԳ թուղթ | ԷԿԳ-ի ժապավեն/գլանակ/ 50սմ\*50սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 29 | 31651200/512 | ԷՍԳ թուղթ | ԷԿԳ-ի ժապավեն/գլանակ/ 215\*280մմ,215\*118 ըստ պատվերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 70 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 30 | 31651200/513 | ԷՍԳ թուղթ | ԷԿԳ-ի թուղթ 210մմx300մմ-20մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 31 | 31651200/514 | ԷՍԳ թուղթ | ԷԿԳ-ի ժապավեն/գլանակ/ 63մմx30մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 700 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 32 | 33141205/503 | Էնդոտրախեալ խողովակ | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով 6.5,7,7.5,8,8.5 չափի ,ըստ պատվիրատուի պահանջի : Թափանցիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից | հատ |  |  | 2000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 33 | 33141205/504 | Էնդոտրախիալ խողովակ զսպանակաով | Էնդոտրախիալ խողովակ զսպանակաով՝ զրահապատ, չափը 7,7.5, 8 ըստ պատվիրատուի պահանջի: | հատ |  |  | 300 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 34 | 33171500/501 | Էպիդուրալ հավաքածու | Պերիկան էպիդուռալ ասեղ G18, տուոխի ծայրով դիամետր՝ 1.3մմ երկ. 80մմ, պերիֆիկս էպիդուրալ կատետրեր G20 պատրաստված պոլիամիդից, պարամետրեր՝ 045 \*0,85\*1000, մանուշակագույն մակնշումով, պերիֆիկս էպիդուրալ ֆիլտր, պերիֆիկս ներարկիչ, "դիմադրության կորուստ", 10 մլ տարողությամբ սանդղակ, 3,6,8 մակնշումով. մխոցը ետ ուղելիս արգելակվում է օղակով՝ պատրաստված պոլիպրոպիլենից, և պերիֆիկս ֆիկսատոր | հատ |  |  | 80 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 35 | 33141133/504 | Բժշկական թանզիվ | Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Խտությունը 30+-2, չափը՝ 1մx5մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 8000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 36 | 33141133/506 | Թանզիվ բժշկական | լայնությունը 90սմ, խտությունը 30գ/քմ, մատակարարումն իրականացնել 1000 մետրանոց ամբողջական թոփով | մետր |  |  | 12000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 37 | 33171500/501 | Թթվածնի խոնավացուցիչ | Թթվածնային թերապիայի ժամանակ կիրառվող թթվածնի խոնավացուցիչ,որը ներառի չափիչ խողովակ,ունենա միացման անհրաժեշտ պարագաները,բաժակը լինի պլաստմասե: | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 38 | 33141140/501 | Թիթեռնիկ | 23 G | հատ |  |  | 12000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 39 | 39518300/501 | Սավան ներծծող գլանափաթեթ | Սավան ներծծող, ջրակայուն,երկշերտ 50սմx50մ, 1-ին շերտ ներծծող 18գ, 2-րդ շերտ պոլիէթիլեն 12գ, յուր 1մ վրա կտրվելու հնարավորություն, գլանափաթեթի խողովակի տրամագիծը 3,8սմ | հատ |  |  | 2000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 40 | 39221420/503 | Խոզանակ վիրաբուժական | Վիրաբուժական խոզանակ/սպունգ ՝ պատված բետադինային սկրաբով կամ առանց սկրաբի | հատ |  |  | 1500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 41 | 33141211/695 | Կալիբրանտ | CP50 | հատ |  |  | 120 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 42 | 33141211/696 | Կանյուլյա քթի համար | Քթի կանյուլա թթվածնային,պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից: Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չպետք է փակվի: Ամրացվում է ականջների վրայով: Հարմարավետ տեղադրվում է հիվանդի քթանցքների մեջ: | հատ |  |  | 12000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 43 | 33141136/541 | Կատետեր 24G | Պերիֆեիկ կատետեր G-24, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների վրա | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 44 | 33141136/542 | Կատետեր 22 G | Պերիֆեիկ կատետեր G-22, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների վրա | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 45 | 33141136/543 | Կատետր 18 G | Պերիֆեիկ կատետեր G-18, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների վրա | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 46 | 33141136/544 | Կատետր 20 G | Պերիֆերիկ երակային կատետեր G-20, ստերիլ,ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների վրա | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 47 | 33141136/545 | Ֆոլեյ կաթետեր եռաճյուռ | Սիլիկոնացված լատեքսից պատրաստված, միանգամյա օգտագործման բալոն կատետր, 3 ճյուղ, գլանաձև փակ ծայրով, բալոնի ծավալը 30-50 մլ, երկու միմյանց կողք կողքի անցքով, երկարությունը 40 սմ, ունի լուերի և լուեր լոք ներարկիչի ծայրերի փական , ստերիլ է ,գործարանային փաթեթավորմամբ:Չափը ըստ պատվիրատուի պահանջի 18,20: | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 48 | 33141136/546 | Կատետր նելատոն 16 | Կատետեր միզային Նելատոն,պոլիվինիլքլորիդ չափը 16 | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 49 | 33141136/547 | Կատետր նելատոն 18 | Կատետեր միզային Նելատոն,պոլիվինիլքլորիդ չափը 18 | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 50 | 33141136/548 | Կատետր ֆոլի 18 G | Կատետեր միզային երկճյուղանի, 14,16,18,20 ըստ պատվերի: | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 51 | 33141136/549 | Կենտրոնական երակային կաթետր | Կատետեր երակային "Սերտոֆիքս Դուո 730" NG-18 երկճյուղ,պատրաստված պոլիուրետանից, ատրավմատիկ ծայրով | հատ |  |  | 150 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 52 | 30199250/503 | Կրաֆտ 100\*200մմ | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար,չափսը 100մմ\*200մմ | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 53 | 30199250/504 | Կրաֆտ 150\*250մմ | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար,չափսը 150\*250մմ | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 54 | 33141300/504 | Ձեռնոց ոչ ստերիլ | Ձեռնոցներ զննման նիտրիլից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկ, S,M,L չափի (ըստ պատվերի) | հատ |  |  | 700000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 55 | 33141300/505 | Ձեռնոց ստերիլ | Ձեռնոցներ առանց տալկ,մանրէազերծ, չափսերը՝6.5, 7,7.5,8,8.5 ըստ պատվիրատուի պահանջի | հատ |  |  | 50000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 56 | 33141122/503 | Մաշկի կարիչ | Վիրահատական վերքի մաշկի կարման համար նախատեսված մեխանիկական կարող սարք: Աշխատող հատվածը պետք է զինված լինի մաշկի վրա աշխատող հատվածի ճիշտ տեղադրման համար նախատեսված ցուցիչով: Լիցքավորված չժանգոտվող պողպատից ոչ պակաս քան 35 սեղմակներով, որոնք պատված են հյուսվածքների հետ շփման գործակիցը և կպչունությունը իջեցնող հատուկ ծածկույթով, որը նպաստում է հեշտ տեղադրմանը և հեռացմանը, սեղմակի երկարությունը 6.5մմ, սեղմակի լայնությունը փակված վիճակում 4.7մմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ | հատ |  |  | 300 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 57 | 33141211/697 | Միզահավաք պարկ 2000 մլ | Մեզընդունիչ պարկ փականով: Ծավալը՝ 2000մլ : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: | հատ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 58 | 33141142/503 | Ներարկիչ 3,0 | Ներարկիչ 3,0- եռակոմպոնենտ, ասեղ 21G: Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկպոլիվինիլքլորիդից: Ֆորմատ- հատ: | հատ |  |  | 60000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 59 | 33141142/504 | Ներարկիչ 10,0 | Ներարկիչ 10,0- եռակոմպոնենտ, ասեղ 21G: Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկպոլիվինիլքլորիդից: Ֆորմատ- հատ: | հատ |  |  | 60000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 60 | 33141142/505 | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ 100 ՄՄ, հանվող ասեղով, ասեղ՝ 26G: Ֆորմատ- հատ: | հատ |  |  | 35000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 61 | 33141142/506 | Ներարկիչ 5,0 | Ներարկիչ 5,0- եռակոմպոնենտ, ասեղ22G:Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից: ֆորմատ- հատ: | հատ |  |  | 120000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 62 | 33141142/507 | Ներարկիչ 20,0 | Ներարկիչ 20,0- եռակոմպոնենտ, ասեղ 21G: Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկպոլիվինիլքլորիդից: Ֆորմատ- հատ: | հատ |  |  | 25000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 63 | 33141142/508 | Ներարկիչ 50,0 | Ներարկիչ 50,0- Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկպոլիվինիլքլորիդից:luer lock | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 64 | 33141157/501 | Նշտարի սայր | Շեղբ վիրահատական(նշտարի սայր)՝ N11,15,20,22,10 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Տուփում 100 հատ , չժանգոտվող մետաղից։ | հատ |  |  | 7500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 65 | 38411200/501 | Ջերմաչափ սնդիկային | Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Չափսը` L,: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ |  |  | 150 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 66 | 39518300/502 | Ջրակայուն սավան | Սավան ոչ ստերիլ չափսը՝ 60\*90սմ | հատ |  |  | 10000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 67 | 33141111/512 | Սանտավիկ | Բամբակյա կպչուն սպեղանի 1.8սմ х 7,0սմ | հատ |  |  | 50000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 68 | 39518300/506 | Սավան | Ստերիլ սավան կապիչներով 2\*1.5մ:Գույնը՝ կապույտ:Առանձին փաթեթավորմամբ:Չափս՝ 120 x 240 սմ Պիտանելիության ժամկետը 2 տարի | հատ |  |  | 4000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 69 | 33141160/501 | Սոնոգել | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել) մեկ անգամյա օգտագործման: Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը ոչ պակաս քան 250գ և ոչ ավել քան 300գ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 1200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 70 | 33111140/502 | Սոնոգրաֆիայի ժապավեն | 110մմ, TypeVSony | հատ |  |  | 400 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 71 | 33141111/513 | Սպեղանի կպչուն 2.5\*500 | Սպեղանի կտորե 2,5սմ\*5մ | հատ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 72 | 18311190/501 | Խալաթ ոչ ստերիլ | Բժշկական խալաթ ոչ ստերիլ, Քաշը ոչ ավել քան 25 գրամ:Գույնը՝ կապույտ, սպիտակ, ըստ պատվերի: | հատ |  |  | 12000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 73 | 18311190/502 | Ստերիլ խալաթ | Վիրաբուժական ստերիլ խալաթ, դիմացը կրկնակի պաշտպանիչ շերտով` բարձր անջրաթափանցելիություն ապահովելու համար, պատրաստված է բարձր խտությամբ SMS նյութից, ոչ պակաս քան 42գր/ք.մ: Օձիքը կրկնակի կանթավորված, կարված, ամրացումը կպիչներով (լիպուչկա), որը կարված է թելով: Առկա են նաև կապիչներ մեջքի և օձիքի մասում, որոնք նույնպես ամրացված են կարով: որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Չափսը՝ Լ,XL ըստ պատվերի | հատ |  |  | 7000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 74 | 33141128/503 | Վակումային փորձանթ ասեղ | Վակումային փորձանոթի ասեղ 21G | հատ |  |  | 25000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 75 | 33141128/504 | Վակումային փորձանթ ասեղ կցորդիչ | Վակումային փորձանոթի ասեղ կցորդիչ/հոլդեր/ | հատ |  |  | 5000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 76 | 33191310/529 | Վակումային փորձանթ | Վակումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով , պտուտակավոր: Տարողությունը` 3,6մլ : Փորձանոթի նյութը` PET կամ ապակի : Կափարիչի գույնը` կապույտ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 77 | 33191310/530 | Վակումային փորձանթ | Ստերիլ վակումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար(հելով)Gel&Clot, Տարողությունը` 3,5մլ: Փորձանոթի նյութը` PET կամ ապակի : Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 78 | 33191310/531 | Վակումային փորձանթ | Ստերիլ վակումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար(հելով)Gel&Clot, Տարողությունը 5մլ: Փորձանոթի նյութը` PET կամ ապակի : Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 79 | 33191310/534 | Վակումային փորձանթ | Ստերիլ վակումային փորձանոթ արյուն վերցնելու համար: Հավելում՝ K3EDTA: Տարողությունը` 3մլ, : Փորձանոթի նյութը` PET կամ ապակի : Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 20000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 80 | 33191310/533 | Վակումային փորձանթ | Ստերիլ վակումային փորձանոթ` վակուտայներ: Պարունակությունը` Լիթիում հեպարին: Տարողությունը` 2մլ, : Փորձանոթի նյութը` PET կամ ապակի (փորձանոթի նյութը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կափարիչի գույնը՝ կանաչ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 81 | 33141100/503 | Տակդիր | Տակդիր մեծահասակի, Արագ ներծծող միջուկի շնորհիվ հեղուկն արագ կլանվում է, ինչի շնորհիվ մաշկը մնում է չոր և հոտն անմիջապես չեզոքացվում է: Չափսը՝ L կամ XL ըստ պատվերի | հատ |  |  | 2500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 82 | 33141205/505 | Փոխներարկման երկարացման լար | Փոխներարկման երկարացման լար,խողոովակ 150սմ | հատ |  |  | 5000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 83 | 33191510/505 | Փոխներարկման համակարգ | Դեղերի ներարկման համակարգ ֆիլտրով, նախատեսված է ինֆուզիոն լուծույթների ներարկման համար: Անհատական գործարանային ստերիլ փաթեթավորումով: | հատ |  |  | 70000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 84 | 33771200/509 | Քթի խծուծ | ստերիլ 8սմ\*1,5\*2 | հատ |  |  | 400 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 85 | 33141142/509 | Ներարկիչ ինսուլինային | Ինսուլինային ներարկիչ 0,5մլ 30G չհանվող ասեղով փաթեթավորված 10 ական 1 տուփում 30հատ, տուփում պարունակի մեկ խոշորացույց։ Եվրոպական արտադրությաւն,, Պետք է համապատասխանի CEE 93/42, 2007/47/CE դերեկտիվներին, ունենա CE 0373 հավաստագիրը։ Որակի հավաստագիր ISO 10993: | հատ |  |  | 8000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 86 | 33141211/698 | Ցանց ճողվածքի | 30\*30 | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 87 | 33141211/699 | Ցանց ճողվածքի | 15\*15 | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 88 | 33141211/713 | Զոնդ նազոգաստրիալ | Քիթ-ստամոքսային խողովակ,չափը՝ 16,18,20,ըստ պատվերի | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 89 | 33141142/510 | Ժանեի ներարկիչ | Ժանեի ներարկիչ 50մլ | հատ |  |  | 6000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 90 | 33141211/720 | Օդատար ուղի | Օդատար ուղի բերանըմպանային(воздуховод) | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 91 | 33141211/723 | Սաքշն արտածծման խողովակ | Ճկվող կատետր բերանի խոռոչը մաքրելու համար | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 92 | 33141157/502 | Ավտոմատ ծակող լանցետներ | Ավտոմատ ծակող լանցետներ Single-Let (N200)` նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման համար, 28G: | հատ |  |  | 18000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 93 | 33151220/501 | Թթվածնային դիմակ | Չի պարունակում ֆտալատներ,Խողովակի երկարությունը՝ 2 մ,Թթվածնային դիմակները ստերիլ են և նախատեսված են մեկ հիվանդի կողմից մեկանգամյա օգտագործման համար.Դիմակի կողային մակերեսների վրա լինեն անցքեր,որոնք ապահովում ենթթվածնի մատակարարում մինչև 60% ինհալյացիոն կոնցենտրացիայով 6-10 հոսքի դեպքում: | հատ |  |  | 400 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 94 | 33141211/782 | Մեզընդունիչ | Մեզընդունիչը ունենա ունիվերսալ գլխադիր, կափարիչ, ծավալը լինի 1,4 լ-ուտկա | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 95 | 33141211/789 | Գիշերանոթ | Գիշերանոթի ճակատային մասը, որը տեղադրվում է սրբանի տակ,լինի շատ ցածր | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 96 | 33141211/790 | Ներշնչափողային փող Blue Line ցածր ճնշման մանժետով, “Հարավ”թեքությամբ | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: N 6,0 Ստերիլ փաթեթավորում: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 97 | 33141211/791 | Ներշնչափողային փող Blue Line ցածր ճնշման մանժետով, “Հարավ”թեքությամբ | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: N 7,0 Ստերիլ փաթեթավորում: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 98 | 33141211/792 | Ներշնչափողային փող Blue Line ցածր ճնշման մանժետով, “Հարավ”թեքությամբ | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: N 7,5 Ստերիլ փաթեթավորում: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 99 | 33141211/793 | Ներշնչափողային փող Blue Line ցածր ճնշման մանժետով, “Հյուսիս”թեքությամբ | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR անեսթեզիայի նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: N6 Ստերիլ փաթեթավորում: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 100 | 33141211/794 | Ներշնչափողային փող Blue Line ցածր ճնշման մանժետով, “Հյուսիս”թեքությամբ | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR անեսթեզիայի նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: N6,5 Ստերիլ փաթեթավորում: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 101 | 33141211/795 | Ներշնչափողային փող Blue Line ցածր ճնշման մանժետով, “Հյուսիս”թեքությամբ | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR անեսթեզիայի նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: N5,5 Ստերիլ փաթեթավորում: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 102 | 33141211/796 | Ներշնչափողային փող Blue Line ցածր ճնշման մանժետով, “Հյուսիս”թեքությամբ | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR անեսթեզիայի նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: N7,0 Ստերիլ փաթեթավորում: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 103 | 33141211/797 | Ներշնչափողային փող Blue Line ցածր ճնշման մանժետով, “Հյուսիս”թեքությամբ | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR անեսթեզիայի նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, Blue Line, մանժետը հատուկ գերնուրբ` Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: N7,5 Ստերիլ փաթեթավորում: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 104 | 33141211/798 | Առարկայական ապակի | 7,5\*2,5 չափսի, մաքուր, կվասց, ջերմադիմացկուն | հատ |  |  | 10000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 105 | 33141211/799 | Ծածկապակի | Ծածկապակի 22\*22 | հատ |  |  | 12000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 106 | 38431720/505 | Կաթոցիկի ծայրակալ | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար: Ծավալը` 1000մկլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 107 | 38431720/506 | Կաթոցիչի ծայրակալ | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար: Ծավալ 200մկլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 108 | 33191310/535 | Փորձանոթ կոագուլոմետրի | Փորձանոթ նախատեսված Yumizen G400DDI մոդելի կոագուկոմետրի համար:Ֆորմատ` ոչ ավել քան 2 x500 հատ փորձանոթ , 2 հատ փաթեթ օգտագործված փորձանոթի համար : Որակի սերտիֆիկատների առկայություն` ISO 9001,ISO 13485, CE Պահպանման պայմանները` 10-400C | հատ |  |  | 6000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 109 | 33141211/800 | Կոնտուրի հավաքածու | Կոնտուր Limb-0 բակտերիալ վիրուսային ֆիլտրով,5 համարի դիմակով,անկյունակով, CO2-ի նմուշառման լարով:Ունենա 72 դյույմ խողովակ: Հավաքածուն լինի միանվագ : Ունենա նվազագույնը 5 տարվա պիտանելիությոն ժամկետ: | հատ |  |  | 600 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 110 | 33141121/517 | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն,մոնոֆիլամենտ 2/0 կտրող, ասեղի չափը 26,30,37մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 75սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 360 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 111 | 33141121/518 | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն,մոնոֆիլամենտ 3/0 կտրող, ասեղի չափը 37մմ ,39մմ,40մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 75սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 360 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 112 | 33141121/519 | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն,մոնոֆիլամենտ 4/0 կտրող, ասեղի չափը 37մմ ,39մմ,40մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 75սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 360 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 113 | 33141121/520 | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն,մոնոֆիլամենտ 6/0 կտրող, ասեղի չափը 37մմ ,39մմ,40մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 75սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 108 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 114 | 33141121/521 | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն,մոնոֆիլամենտ 3/0 ծակող, ասեղի չափը 37մմ ,39մմ,40մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 75սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 240 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 115 | 33141121/522 | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն | Կարանյութ չներծծվող պոլիպրոպիլեն,մոնոֆիլամենտ 4/0 ծակող, ասեղի չափը 37մմ ,39մմ,40մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 75սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 108 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 116 | 33141121/523 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 0 ծակող ,ասեղի չափը 37մմ ,40մմ,48մմ,65մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 1800 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 117 | 33141121/524 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 2/0 ծակող ,ասեղի չափը 30մմ, 37մմ ,40մմ,48մմ, ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 1800 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 118 | 33141121/525 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 3/0 ծակող ,ասեղի չափը 30մմ, 37մմ ,40մմ,48մմ, ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 1800 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 119 | 33141121/526 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 4/0 ծակող ,ասեղի չափը 30մմ, 37մմ ,40մմ,48մմ, ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 540 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 120 | 33141121/527 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 1 ծակող ,ասեղի չափը 30մմ, 37մմ ,39մմ, 48մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 240 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 121 | 33141121/528 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 2 ծակող ,ասեղի չափը 30մմ, 37մմ ,39մմ, 48մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 240 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 122 | 33141121/529 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 0 կտրող ,ասեղի չափը 30մմ, 37մմ ,39մմ, 48մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 240 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 123 | 33141121/530 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 2/0 կտրող ,ասեղի չափը 30մմ, 37մմ ,39մմ, 26մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 120 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 124 | 33141121/531 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 3/0 կտրող ,ասեղի չափը 19մմ, 30մմ, 37մմ ,39մմ, 26մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 150 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 125 | 33141121/532 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիգլիկոլիկ ացիդ,պոլիֆիլամենտ 4/0 կտրող ,ասեղի չափը 24մմ, 26մմ, 25մմ , ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 90 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 126 | 33141121/533 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիդիօքսանոն, պոլիֆիլամենտ 0 ծակող ,ասեղի չափը 40մմ,48մմ, , ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ,150 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,1տուփում 36 հատ,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 360 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 127 | 33141121/534 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիդիօքսանոն, պոլիֆիլամենտ 2/0ծակող ,ասեղի չափը 26մմ,37մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ,150 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,1տուփում 36 հատ,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 240 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 128 | 33141121/535 | Կարանյութ ներծծվող | Կարանյութ ներծծվող պոլիդիօքսանոն, պոլիֆիլամենտ 3/0ծակող ,ասեղի չափը 22մմ,26մմ,30մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի,թելի երկարությունը 70սմ, 90 սմ,150 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին ոչ պակաս քան 5 տարի,1տուփում 36 հատ,լինի եվրոպական արտադրության CE սերտիֆիկատի առկայություն Resorba, Ethicon, Arago,b braun կամ համարժեքը | հատ |  |  | 108 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 129 | 33141121/536 | Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիպրոպիլեն | Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Բաղկացած է պոլիպրոպիլենի իզոտակտիկ բյուրեղային ստերեոիզոմերից՝ սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ:Թելի երկարությունը 70սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնի կրկնակի շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 302(420) սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղները ծակող կամ կտրող ըստ պատվիրատուի պահանջի : Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Պայմանական չափսերը՝ N1-37-40mm, N0-37-40mm, N2.0-36mm, N3.0-26mm, N4.0- 16-20mm, N5.0-17mm,ըստ պատվիրատուի պահնաջի:,Ethicon(Jonson & Jonson),Covidien,Luxsutures կամ համարժեքը: | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 130 | 33141121/537 | Վիրաբուժական թել ներծծվող | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի սինթետիկ պոլիմերից, որը բաղկացած է գլիկոլաթթվից։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 70%±5%, 3 շաբաթից 50%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 60-90 օր: : Թելի երկարությունը 70սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 (կամ 302) սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող կամ կտրող ըստ պատվիրատուի պահանջի : Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Պայմանական չափերը՝ N2-48-50mm, N1-37-40mm, N0-37mm, N2.0-30-36mm, N3.0-24-26mm, N4.0- 20mm, N5.0-17mm,ըստ պատվիրատուի պանաջի:,Ethicon(Jonson & Jonson),Covidien, Luxsutures կամ համարժեքը: | հատ |  |  | 1500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 131 | 33141121/540 | Վիրաբուժական թել PDS(պոլիդիոքսանոն) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի Պ-Դիոքսանոնից։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 6 շաբաթից 50%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 (կամ 302) սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող կամ կտրող,ըստ պատվիրատուի պահանջի : Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց:Պայմանական չափերը՝ N1-37mm, N0-37mm, N2.0-30mm, N3.0-26mm, N4.0- 20mm, N5.0-17mm, N6.0-13mm ըստ պատվիրատուի պահանջի:,Ethicon(Jonson & Jonson),Covidien,Luxsutures կամ համարժեքը: | հատ |  |  | 600 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 132 | 33141211/801 | Ստրիպ | Ստրիպ 12մմ\*100մմ,տուփում 6 հատ | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 133 | 33141211/802 | Բակտերիոցիդ լամպ | Բակտերիոցիդ լամպ 253,7 նմ ալիքի երկարությամբ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման աղբյուր, Օգտագործվում է որպես մանրէասպան ճառագայթիչ՝ կենցաղային տարածքներում և բժշկական հաստատություններում օդը ախտահանելու համար: | հատ |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 134 | 33141211/803 | Ցիստոստոմա 14,16 | Հավաքածուն նախատեսված է վերցայլային շրջանից միզապարկի տեւական դրենավորման համար: Հավաքածուն կազմված է ցիստոստոմիկ կանյուլյաից ,նշտարից, ցիստոստոմիկ երկճյուղ կաթետրից 14F, 16F չափսերի փչվող բալոնով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE Mark կամ ISOորակավորումը պարտադիր է: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 135 | 33141211/804 | Տրանս-ուրետրազի տուրի սիստեմա | Մեկանգամյա օգտագործման ,նախատեսված է տրանսուրետրալ ռեզեկցիաների ժամանակ իրրիգացիոն հեղուկը ռեզեկտոսկոպին միացնելու համար: Կազմված է երկու բերող խողովակներից, որոնք միանալով վերածվում են մեկ վերջնական ելքի խողովակի։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետիառնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 136 | 33141211/805 | Կլիպ ապլիկատոր | Մեկանգամյա օգտագործման ստամոքսի արյունահոսությունները կանգնացնելու համար 360 ,աստիճան պտտվող 135բացվածքի անկյունը, 6 ,աստիճան լայնությունը մմ 165երկարությունը սմ։Հանձնելու պահին ամբողջպիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE Mark կամ ISOորակավորումը պարտադիր է: | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 137 | 33141211/806 | Կլիպ ապլիկատոր | Մեկանգամյա օգտագործման ստամոքսի արյունահոսությունները ,կանգնացնելու համար 360 աստիճան պտտվող, բացվածքի անկյունը 135 աստիճան, լայնությունը 6մմ, երկարությունը 210 սմ։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE Mark կամ ISO որակավորումը պարտադիր է: | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 138 | 33141211/807 | Պոլիպէկտոմիկ օղակներ | Մեկանգամյա օգտագործման աղեստամոքսային համակարգից պոլիպների հեռացման համար մոնոպոլյար էլեկտրոկոագուլացնող սարքի, ,միջոցով ունի լվացման պորտ աշխատանքային 220 ,երկարությունը սմ ,հեքսագոնալ 360 աստիճան պտտվող, աշխատանքային 2 8տրամագիծը . մմ։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE Mark կամ ISO որակավորումը պարտադիր է:Չափսերը՝ 15մմ, 25մմ,35մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի: | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 139 | 33141211/808 | Ինյեկտոր | Սկլերոթերապիայի ինյեկցիոն, ,ասեղ տեֆլոնից երկարությունը 170 /230սմ սմ(ըստ պատվիրատուի պահանջի), աշխատանքային 2 8 ,տրամագիծը . մմ ասեղի 23/24հաստությունը G (ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:CE Mark կամ ISO որակավորումը պարտադիր է: | հատ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 140 | 33141211/809 | Օտար մարմնի հեռացման ալիգատոր | Օտար մարմնի հեռացման ալիգատոր, երկարությունը 170 /230սմ սմ(ըստ պատվիրատուի պահանջի), աշխատանքային 2 8 , ,տրամագիծը . մմ պտտվող բազմակի օգտագործման։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE Mark կամ ISO որակավորումը պարտադիր է: | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 141 | 33141211/810 | Օտար մարմնի հեռացման զամբյուղ 30մմ | Օտար մարմնի հեռացման զամբյուղ 30մմ, հեքսագոնալ, աշխատանքային երկարությունը 230 սմ, աշխատանքային 2 8 ,տրամագիծը . Մմ մեկանգամյա օգտագործման։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2- :առնվազն ի առկայություն CE Mark կամ ISO որակավորումը պարտադիր է: | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 142 | 33131150/502 | Բերանլայնիչ մ/օ կապիչով | Բերանլայնիչ մ/օ կապիչով | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 143 | 33161140/503 | Էնդոսկոպիկ լիգատոր | Էնդոսկոպիկ լիգատոր, 6-7 տեղադրված օղակներով, 9.4- 13մմ դիստալ հատվածի արտաքին դիամետրով էնդոսկոպերի համար, օղակների նետման համար կոճով, թելի անցկացման համար կաթետերով, 6-7 տեղադրված օղերի դիստալ ծայրադիրով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE Mark ISOկամ որակավորումը պարտադիր է: | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 144 | 33141110/502 | Աչքի վիրակապ | Ստերիլ աչքի վիրակապեր՝ շնչող .,պատրաստված ոչ հյուսված գործվածքից։ Կպչուն եզրեր պատրաստի վիրակապի համար,չափսերը՝ 5,8 սմ x 8,3 սմ, 6,5 սմ x 9,5 սմ ըստ պատվիրատուի պահանջի: | հատ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 145 | 33141211/811 | Պաթոլոգիական պարկ | Պաթոլոգիական պարկ PVD, հաստությունը 200մկմ., չափսերը 80x210 սմ, ճարմանդով և կտրված բռնակներով | հատ |  |  | 120 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 146 | 33141112/501 | Սպեղանի | ստերիլ սպեղանի,հասարակ ոչ հակաբակտերիալ բարձիկով, չափը՝ 10\*15 | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 147 | 33141112/502 | Սպեղանի | ստերիլ սպեղանի,հասարակ ոչ հակաբակտերիալ բարձիկով, չափը՝ 10\*25 | հատ |  |  | 600 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 148 | 33141112/503 | Սպեղանի | ստերիլ սպեղանի,ջրակայուն, հակաբակտերիալ բարձիկով 10\*15 | հատ |  |  | 600 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 149 | 33711490/501 | Պահպանակ | Պահպանակներ, հատուկ անատոմիական կառուցվածքով, հարթ, անգույն, բնական լատեքսից | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 150 | 33141144/516 | Ուլտրաձայնային օպտիմիզացված ասեղ ուլտրապլեքս 360 | Ասեղը նախատեսված է միայն ուլտրաձայնային կարգավորումով աշխատանքի համար,պարամետրերը՝20, 22 G ,0.7\*50 մմ ասեղի ծայրի 30 աստիճան կտրվածք,360 աստիճանով տեղակայված ռեֆլեկտորներն ապահովում են ասեղի վիզուալիզացիան բոլոր կողմերից, ներառում է 50սմ երկարությամբ ինյեկցիոն խողովակ իմմոբիլիզացված ասեղի տեխնիկայի ապահովման համար: | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 151 | 33771200/510 | Խծուծ | Սպիրտային խծուծ մ/օ | հատ |  |  | 30000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 152 | 33141211/812 | Ամբու պարկի հավաքածու | Շնչառական պայուսակ , դիմակով, , նախատեսված թոքերի ժամանակավոր արհեստական օդափոխության համար | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 153 | 33141211/813 | Լիգացիոն կլիպսներ | Լիգացիոն կլիպսներ, պատրաստման նյութը տիտան, չափսը միջին, մեծ, համատեղելի գերմանական RZ Medizintechnik ընկերության 300-800-004 մոդելի ապլիկատորի հետ, առնվազն 6 կլիպս մեկ քարտրիջում։Ապրանքը պետք է լինի նոր, փակ գործարանային ստերիլ տուփով, ունենա որակի վկայագրեր առնվազն ISO13485, CE, MDSAP | հատ |  |  | 150 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 154 | 33141211/814 | Մետաղական կլիպատոր | Մետաղական կլիպատոր, երկարությունը 32 սմ, նախատեսված L չափի հեմոլոք տիպի կլիպսաներով աշխատելու համար | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 155 | 33141211/815 | Հեմոստատիկ սպունգ | Հեմոստատիկ սպունգ ,չափը՝ 80\*50\*10: | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 156 | 33141211/816 | Վակումային կարգավորիչ DISS մուտքով | Վակումային կարգավորիչ DISS մուտքով Ստանդարտ բժշկական սարքերի դիրեկտիվ(օրենքի դրույթ)93/42/ԵՏՀ  EN ISO(Եվրոպական և միջազգային ստանդարտ)10079-3 Գազի տեսակ.վակում(VAC) Աշխատանքային ճնշումը 0-0,07MPA(Մեգապասկալ)  Հոսնքի արագությունը0-760mmHg,0-300 mmHg,(ճնշման միավոր,որը հավասար է միլիմետր սնդիկի սյան կողմից գործադրվողճնշմանը 0°C-ում և ծանրության արագացման տակ) :Միացված ադապտերը համապատասխանի DISS վարդակին:Սարքը կարող է լինել ֆրանսիական ստանդարտ(AFNORտեսակի), ամերիկյան ստանդարտ(Ohmeda,DISS,Chemetron տեսակի),ճապոնական ստանդարտ(JISտեսակի),գերմանական ստանդարտ(DIN13260).անգլիական ստանդարտ(BS5682): Մուտքային խողովակի պտուտակի չափը 1/8 NPT: Նորմալ ճնշում և ջերմաստիճան:Ներծծող շիշն ունի հատուկ սարք և երբ հեղուկի մակարդակը հասնում է սահմանագծին կարգավորիչը դադարում է աշխատել:Աշխատանքային -0,7 - -1 bar : չոր և մաքուր տեղում: | հատ |  |  | 95000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 157 | 33141211/817 | Տիտանային ամրակներ | Տիտանային ամրակներ քարթրիջով, յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է մեկ միավոր,շևրոնաձև: Ամրակների չափսերն են ՝ S, M, ML, L ըստ պատվերի: Բոլոր չափերն ունեն գունավոր կոդավորում և նախատեսված են տարբեր տրամագծերի անոթների համար: CE սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 158 | 33141211/818 | Պոլիմերային ամրակներ | Պոլիմերային ամրակներ- քարթրիջով,յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ,որը համարվում է մեկ միավոր: Ամրակների չափսերն են՝ ML,L,XL երկարությունները համապատասխանաբար 9.5մմ, 13մմ,17 մմ: ML չափսը՝ նախաատեսված է 3-10մմ,L չափսը ՝ 5-13մմ,իսկ XL չափսը՝ 7-16մմ տրամագիծ ունեցող անոթների համար:Բոլոր չափերն ունեն գունավոր կոդավորում և նախատեսված են տարբեր տրամագծերի անոթների համար: CE և FDA սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ |  |  | 90 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 159 | 33141211/825 | Լարինգոսկոպի հավաքածու | Ստանդարտ 2,5V վակումային լամպ, թեթև Էրգոնոմիկ, վինիլային բռնակ՝ փայլը նվազեցնելու համա Չժանգոտվող պողպատից կոնտակտները երաշխավորում են երկար աշխատանքային կյանք: Հեշտ ստերիլիզացում ETO կամ գոլորշով: Mc Intosh & Miller շեղբերի ամբողջական տեսականի,առանց լատեքսի: ISO 7376 կցամասերը թույլ են տալիս օգտագործել առկա բռնակներով սայրեր: Հավաքածուն փաթեթավորված է հակահարվածային պատյանում: 2,5V բռնակները աշխատում են ինչպես ալկալային,այնպես էլ վերալիցքավորվող մարտկոցներում: Լավ լույսի փոխանցում 3500 LUX 2,5V բռնակներով: Կարելի է ավտոկլավ մինչև 134 աստիճան 5 րոպե մոտ 2000 անգամ: Ոչ մագնիսկան շեղբեր: | հատ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 160 | 33141211/820 | Էնդոսկոպական հերնիոստապլեր պրոտակ | Օգտագործվում է ճողվածքի ժամանակ հյուսվածքները միացնելու կամ հյուսվածքներին ցանցեր ամրացնելու համար:Ունենա 4մմ տրամագիծ և 3,8մմ բարձրություն,իսկ սեղմակը ապահովի կարերի բարձր ամրություն: Սարքի երկար ձողը լինի 35,5սմ,որը թույլ կտա կարել նույնիսկ հեռավոր տարածքներում:Պարունակի 30 տիտանանոց կեռիկ,որից վերջին 10-ը լինեն կապույտ գույնի: | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 161 | 33141211/821 | Էնդոսկոպական հերնիոստապլեր ներծծված կարերով աբսորբոտակ | Օգտագործվում է ճողվածքի ժամանակ հյուսվածքները միացնելու կամ հյուսվածքներին ցանցեր ամրացնելու համար:Ունենա 4մմ տրամագիծ և 3,8մմ բարձրություն,իսկ սեղմակը ապահովի կարերի բարձր ամրություն:Սարքի երկար ձողը լինի 35,5սմ,որը թույլ կտա կարել նույնիսկ հեռավոր տարածքներում:Պարունակի 30 տիտանանոց կեռիկ,որից վերջին 10-ը լինեն կապույտ գույնի: Լիարժեք ներծծումը օրգանիզմում կատարվում է 15 ամսում: | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 162 | 33161190/501 | Էնդոսկոպիկ պատյան | Էնդոսկոպիկ պատյան | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 163 | 33141211/822 | Պլևրալ վակումային համակարգ | Պլևրալ խոռոչի դրենաժի համակարգ եռախցիկ, 1-ին խցիկը նախատեսված է պլևռալ հեղուկի կուտակման համար ընդհանուր ծավալով 1900-2100մլ, աստիճանավոր գծանշումներով և թվագրումներով, 2-րդ խցիկը նախատեսված է ասպիրացիայի վերահսկման համար և թույլ է տալիս կարգավորել բացասական ճնշումը ջրի մակարդակի բարձրության շնորհիվ, 3-րդ խցիկը որպես ստորջրյա փական, թույլ է տալիս հայտնաբերել է օդի արտահոսքը: | հատ |  |  | 60 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 164 | 33141235/503 | Ֆիլտր | Կոնտուրի համար նախատեսված բժշկական ֆիլտր | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 165 | 42121420/504 | Ճնշազպիչ | Սիլիկոնե օղակաձև ճնշազպիչ արտաքին տրամաչափի 19.1մմ, ներքին տրամաչափը 14.7 մմ | հատ |  |  | 150 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 166 | 42121420/505 | Ճնշազպիչ ռետինե | Ռետինե օղակաձև ճնշազպիչ արտաքին տրամաչափի 19.1մմ, ներքին տրամաչափը 14.7 մմ | հատ |  |  | 150 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 167 | 33141211/823 | Հոգնայի ծայրադիր | Հոգնայի ծայրադիր մ/օ | հատ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 168 | 33161260/503 | Արտածծման տարա | Տարողությունը՝ 2000 մլ,չափսը՝ 14\*31,նյութը՝ պոլիկարբոնատ: Կափարիչի նյութը՝ ակրիլոնիտրիլ բուտադիեն ստինոլ: Միացման խողովակ 6-8մմ: | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 169 | 33161260/504 | Արտածծման տարա | Տարողությունը՝ 500 մլ,նյութը՝ պոլիկարբոնատ: Կափարիչի նյութը՝ ակրիլոնիտրիլ բուտադիեն ստինոլ: Միացման խողովակ 6-8մմ: | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 170 | 33161260/505 | Արտածծման տարա | Տարողությունը՝ 1լ,նյութը՝ պոլիկարբոնատ: Կափարիչի նյութը՝ ակրիլոնիտրիլ բուտադիեն ստինոլ: Միացման խողովակ 6-8մմ: | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 171 | 33141202/509 | Բազմակիօգտագործման չեզոք էլեկտրոդ | Բազմակի օգտագործման չեզոք էլեկտրոդ նախատեսված էլեկտրավիրաբուժական միավորի հետ աշխատելու համար,պատրաստված սիլիկոնային պոլիմերից,պատված ածխածնի շերտով: Միակցիչը EU6,3 տիպի, արծաթեպատ: Համատեղելի NEM/REM համակարգի հետ,ավտոկլավվող, կայուն քիմիական ախտահանման նյութերի ազդեցությանը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Երաշխիքը առնվազն 12 E91:ամիս: Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն՝ ISO13485 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 172 | 33141142/511 | Ներարկիչներ | Ներարկիչներ, կոնտրաստային նյութերի ներարկման սարքի համար C-200/200-01 կամ CT-200/200-A2 կամ AS-200։ CT Injector Syringe (for SinoPower-D) | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 173 | 33141211/824 | Տրանսուրետրալ վիրահատական փաթեթ | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ տրանսուրետրալ հավաքածուլրակազմ, որը բաղկացած է. Հիվանդի ծածկոց՝ բիֆլեքս 1 կտորից 240x200սմ +-5% չափսի 56 գր/մ 2 (+-1),Վիրահատական սեղանի ծածկոց 150x100սմ+-3%, բիֆլեքս 56 գր/մ 2 (+-1), Ուրոլոգիական խալաթ անթափանց պաշտպանիչ հատվածով ստերիլ 1 հատ XL չափսի, բիֆլեքս 56 գր/մ 2 (+-1), Վիրաբուժական խալաթ ստանդարտ XL 1 հատ, SMS 40 գր/մ 2 (+-1), Ձեռքի սրբիչներ 20x40սմ 2 հատ, Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ 7.0 – 1 հատ; 7.5 – 2 հատ; 8.0 – 2 հատ, | հատ |  |  | 60 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | [[1]](#footnote-1)срок\*\*\* |
| 1 | 33691159/501 | Тест-картридж BG8 | Тестовый картридж BG8 для анализатора крови | штук |  |  | 2500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 2 | 33191320/507 | Впитывающая прокладка | Пластиковый контейнер 5 л, 4,5 кг гранул размером 4/8M, не должны быть порошкообразными, мелкие гранулы. Этиловый индикатор pH, для изменения цвета, который может быть белым / фиолетовым / белым. | штук |  |  | 12 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 3 | 33111500/504 | Диагностический индикатор 121 | Диагностический показатель 121 | штук |  |  | 2000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 4 | 33111500/505 | Диагностический индикатор 180 | Диагностический показатель 180 | штук |  |  | 5000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 5 | 33111500/506 | Диагностический индикатор 132 | Диагностический показатель 132 | штук |  |  | 6000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 6 | 33141211/693 | Тест-полоски | Тест-полоски для глюкометра Contour Plus (N50) Метод измерения: электрохимический Диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л Время измерения: 5 сек Объем крови: 0,6 мкл Рабочая температура: 5-45 °C Рабочая относительная влажность: 10%-93% Рабочая высота: до 6300 м над уровнем моря В случае недостаточного объема крови предоставляется вторая возможность добавить кровь в течение 30 сек. Передача данных на компьютер с помощью USB-кабеля Срок годности тест-полосок не изменяется независимо от состояния вскрытия упаковки. Точность: система соответствует требованиям стандартов ISO 15197, ISO 13485 Участник должен предъявить сертификат, выданный производителем. На момент поставки продукт должен иметь срок годности не менее 2 (двух) лет, быть закрытым и иметь российскую маркировку. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 7 | 33141410/501 | Контейнер для анализа | Пластиковый контейнер для анализа, стерильный, с крышкой. Объем: 100-120 мл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 35000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 8 | 33141118/502 | Стерильные салфетки | Стерильные салфетки. Стерильная упаковка. Размеры 20 см \* 25 см. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO 13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 10000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 9 | 33141118/503 | Стерильные салфетки | Стерильные салфетки. Стерильная упаковка. Размеры: 45 см x 29 см. N5. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года — не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO 13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 10000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 10 | 33141118/507 | Стерильные салфетки | Стерильные салфетки. Стерильная упаковка. Размеры 16-14 см. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 11 | 33141144/506 | Игла для шприца | Игла: стерильная, одноразовая, из нержавеющей стали 18G, 21G, 25G, по запросу заказчика. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 12 | 33141144/507 | Спинальные иглы 25G с наконечником Квинке | Параметры иглы: стандартная 25G, с направляющей. Прочная конструкция исключает деформацию кончика иглы даже при контакте с костью. Предназначена для спинальной анестезии, диагностической люмбальной пункции, цитологической биопсии. Имеет прозрачное основание, цветовую маркировку. | штук |  |  | 80 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 13 | 33141144/508 | Спинальные иглы 25G с наконечником в виде карандаша | Параметры иглы: 25G с карандашевидным наконечником, боковыми отверстиями, направляющей. Пункционная игла, скошенный край которой исключает головные боли после пункции, повреждение сосудов и нервов во время пункции; прочная конструкция исключает деформацию кончика иглы даже при касании кости. Боковые отверстия обеспечивают оптимальное, не слишком глубокое введение иглы. Предназначена для спинальной анестезии, диагностической люмбальной пункции, цитологической биопсии. Имеет прозрачное основание, цветовую кодировку. | штук |  |  | 600 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 14 | 33141144/509 | Спинальные иглы 26G с наконечником в виде карандаша | Параметры иглы: 26G с карандашевидным наконечником, боковыми отверстиями, направляющей. Пункционная игла, наконечник которой благодаря заточке исключает головные боли после пункции, повреждение сосудов и нервов во время пункции; прочная конструкция исключает деформацию кончика иглы даже при касании кости. Боковые отверстия обеспечивают оптимальное, не слишком глубокое введение иглы. Предназначена для спинальной анестезии, диагностической люмбальной пункции, цитологической биопсии. Имеет прозрачное основание, цветовую кодировку. | штук |  |  | 60 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 15 | 33191520/502 | Переливание крови с фильтром h-g | Система с фильтром для крови - Система с фильтром для переливания крови. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 16 | 33141205/501 | Тюбик производителя | Стерильная отсасывающая трубка. Прозрачная отсасывающая трубка с полимерными стенками и жестким пластиковым наконечником. Дезинфицированная, 1,5 м | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 17 | 33141201/501 | Мешок для обуви | Одноразовый фартук | штук |  |  | 60000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 18 | 33141115/501 | Хлопок 100 г | Нестерильная вата, белая, предназначенная для медицинских целей. Объем ваты в одной коробке составляет 100 г. Условия хранения обеспечены. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 8000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 19 | 33141133/503 | Нестерильный бинт | Бинт: нестерильный. Размеры: 10 м х 16 см. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 12000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 20 | 33141110/501 | Гипсовая повязка | Медицинский гипсовый слепок 3х20 см | штук |  |  | 1800 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 21 | 33141219/501 | Штамп для костной пластики | Одноразовая медицинская шапочка | штук |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 22 | 33141211/694 | Трехсторонний катетер 360° | Пластиковая муфта с 1 входным и 2 выходными патрубками. Входной патрубок герметичный типа Luerlock, закрывается временной заглушкой, выходные патрубки допускают соединение типа Luerslip. Может использоваться при высоком давлении. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года — не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 23 | 33141136/540 | Венозный катетер-бабочка для сбора крови Люэра | Катетер типа «бабочка» (Luer). Игла 21G. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. С возможностью подключения к вакуумной пробирке. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или | штук |  |  | 6000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 24 | 33141205/502 | Удлинительный кабель для высокоскоростного потока | Шланг высокого давления 800 PSI, 150 см | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 25 | 33141155/502 | Электронож | Трехветвевой | штук |  |  | 300 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 26 | 33141202/506 | Электрод ЭКГ | «Электрод ЭКГ с одноразовым гелем. Предназначен для холтеровского мониторинга и исследований. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 лет — не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев.  Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ 13485 или эквивалентные». | штук |  |  | 50000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 27 | 31651200/505 | Электрокардиографическая бумага | Бумага для ЭКГ 210 мм x 140 мм – 20 м. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 28 | 31651200/511 | Электрокардиографическая бумага | ЭКГ-лента/рулон/ 50 см\*50 см. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 200 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 29 | 31651200/512 | Электрокардиографическая бумага | ЭКГ-лента/рулон/ 215\*280 мм, 215\*118 мм по заказу. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 70 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 30 | 31651200/513 | Электрокардиографическая бумага | Бумага для ЭКГ 210 мм x 300 мм – 20 м. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 31 | 31651200/514 | Электрокардиографическая бумага | ЭКГ-лента/рулон/ 63 мм x 30 мм. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 700 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 32 | 33141205/503 | Электрокардиографическая бумага | Эндотрахеальная трубка с манжетой размером 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 по запросу заказчика. Прозрачная, имплантируемая, нетоксичная, из поливинилхлорида. | штук |  |  | 2000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 33 | 33141205/504 | Эндотрахеальная трубка с пружиной | Эндотрахеальная трубка с пружиной, бронированная, размеры 7, 7,5, 8 по запросу заказчика. | штук |  |  | 300 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 34 | 33171500/501 | Эпидуральный набор | Эпидуральная игла Перикан G18, диаметр кончика: 1,3 мм, длина: 80 мм, эпидуральный катетер Перификс G20 из полиамида, параметры: 0,45 \* 0,85 \* 1000, с фиолетовой маркировкой, эпидуральный фильтр Перификс, шприц Перификс, шкала «потери сопротивления», емкость 10 мл, с маркировкой 3, 6, 8. Поршень тормозится при движении назад кольцом из полипропилена и фиксатором Перификс. | штук |  |  | 80 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 35 | 33141133/504 | Медицинский Танзив | Медицинская марля, предназначенная для медицинских целей. Плотность 30+-2, размер 1м x 5м. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 8000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 36 | 33141133/506 | Медицинский Танзив | Ширина 90 см, плотность 30 г/м2, поставляется в рулоне 1000 метров. | метр |  |  | 12000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 37 | 33171500/501 | Кислородный увлажнитель | Увлажнитель воздуха для кислорода, используемый во время кислородной терапии, должен включать в себя мерную трубку, иметь необходимые соединительные принадлежности, а чаша должна быть изготовлена ​​из пластика. | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 38 | 33141140/501 | Бабочка | 23 Г | штук |  |  | 12000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 39 | 39518300/501 | Впитывающий рулон | Впитывающая пленка, водонепроницаемая, двухслойная, 50 см x 50 м, первый слой – впитывающий материал 18 г, второй слой – полиэтилен 12 г, возможность обрезки каждые 1 м, диаметр рулонной трубки 3,8 см. | штук |  |  | 2000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 40 | 39221420/503 | Хирургическая щетка | Хирургическая кисть/губка, покрытая раствором бетадина или без него. | штук |  |  | 1500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 41 | 33141211/695 | Калибровочный раствор | P50 | штук |  |  | 120 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 42 | 33141211/696 | Носовая канюля | Носовая канюля для кислорода, изготовленная из мягкого, атравматичного ПВХ. Внутренний просвет трубки не должен закрываться при увлажнении или нагревании. Она крепится за уши. Удобно размещается в ноздрях пациента. | штук |  |  | 12000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 43 | 33141136/541 | Катетер 24G | Периферический катетер G-24 с атравматичным наконечником и гигиеничным инъекционным портом, установленный на плечах. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 44 | 33141136/542 | Катетер 22G | Периферический катетер G-22 с атравматичным наконечником и гигиеничным инъекционным портом, установленный на плече. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 45 | 33141136/543 | Катетер 18G | Периферический катетер G-18 с атравматичным наконечником и гигиеничным инъекционным портом, установленный на руках. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 46 | 33141136/544 | Катетер 20G | Периферический венозный катетер G-20, стерильный, с атравматичным наконечником и гигиеничным инъекционным портом, устанавливается на руку. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 47 | 33141136/545 | Треугольный катетер Фоли | Одноразовый баллонный катетер из силиконизированного латекса, 3 ответвления, цилиндрической формы с закрытым концом, объем баллона 30-50 мл, два расположенных рядом отверстия, длина 40 см, имеет клапан типа Luer и Luer Lock, стерильный, заводская упаковка. Размер по требованию заказчика 18, 20. | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 48 | 33141136/546 | Катетер Нелатон 16 | Мочевой катетер Нелатон, поливинилхлорид, размер 16 | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 49 | 33141136/547 | Катетер Нелатон 18 | Мочевой катетер Нелатон, поливинилхлорид, размер 18 | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 50 | 33141136/548 | Катетер Фоли 18G | Мочевой катетер с двумя ответвлениями, 14, 16, 18, 20 по заказу. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 51 | 33141136/549 | Центральный венозный катетер | Венозный катетер "Certofix Duo 730" NG-18 с раздвоенным концом, изготовленный из полиуретана, с атравматичным наконечником. | штук |  |  | 150 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 52 | 30199250/503 | Крафт 100\*200 мм | Бумажный конверт с самоклеящимся краем для дезинфекции медицинских и хирургических инструментов, размер 100 мм \* 200 мм. | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 53 | 30199250/504 | Крафт 150\*250 мм | Бумажный конверт с самоклеящимся краем для дезинфекции медицинских и хирургических инструментов, размер 150\*250 мм. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 54 | 33141300/504 | Нестерильные перчатки | Смотровые перчатки из нитрила, нестерильные, без талька, размеры S, M, L (по запросу). | штук |  |  | 700000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 55 | 33141300/505 | Стерильные перчатки | Стерильные перчатки без талька, размеры: 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 в соответствии с требованиями заказчика. | штук |  |  | 50000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 56 | 33141122/503 | Степлер для кожи | Механическое устройство для наложения швов на кожу хирургической раны. Рабочая часть должна быть снабжена индикатором для правильного позиционирования рабочей части на коже. Оснащено не менее чем 35 зажимами из нержавеющей стали, покрытыми специальным покрытием, снижающим коэффициент контакта с тканями и адгезию, что облегчает установку и снятие, длина зажима 6,5 мм, ширина зажима в закрытом состоянии 4,7 мм. В стерильной заводской упаковке. | штук |  |  | 300 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 57 | 33141211/697 | Мешочек для сбора мочи 2000 мл | Мешок для сбора мочи с клапаном. Объем: 2000 мл. 2/3 срока годности на момент доставки, наличие фирменного наименования. | штук |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 58 | 33141142/503 | Инъектор 3.0 | Шприц 3.0 — трехкомпонентный, игла 21G. Изготовлен из прозрачного, нетоксичного поливинилхлорида. Формат — шт. | штук |  |  | 60000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 59 | 33141142/504 | Инъектор 10.0 | Шприц 10.0 - трехкомпонентный, игла 21G. Изготовлен из прозрачного, нетоксичного поливинилхлорида. Формат - шт. | штук |  |  | 60000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 60 | 33141142/505 | Инъектор инсулина 1 мл | Инсулиновый шприц 1 мл 100 мм, со съемной иглой, игла: 26G. Формат - шт. | штук |  |  | 35000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 61 | 33141142/506 | Инъектор 5.0 | Шприц 5.0 — трехкомпонентный, игла 22G. Изготовлен из прозрачного, нетоксичного поливинилхлорида. Формат — шт. | штук |  |  | 120000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 62 | 33141142/507 | Инъектор 20.0 | Шприц 20.0 - трехкомпонентный, игла 21G. Изготовлен из прозрачного, нетоксичного поливинилхлорида. Формат - шт. | штук |  |  | 25000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 63 | 33141142/508 | Инъектор 50.0 | Шприц 50.0 - Изготовлен из прозрачного, нетоксичного поливинилхлорида: замок Люэра. | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 64 | 33141157/501 | Постоянный нож | Хирургические лезвия (ланцеты): N11, 15, 20, 22, 10 по запросу заказчика. 100 штук в коробке, изготовлены из нержавеющей стали. | штук |  |  | 7500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 65 | 38411200/501 | Ртутный термометр | Термометр — для измерения температуры тела, ртутный, минимальный диапазон измерения: 32-42°C. Размер: L. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 150 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 66 | 39518300/502 | Водонепроницаемая пленка | Нестерильный лист размером 60\*90 см. | штук |  |  | 10000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 67 | 33141111/512 | Сантавик | Хлопковый пластырь 1,8 см x 7,0 см. | штук |  |  | 50000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 68 | 39518300/506 | Пленка | Стерильная простыня с завязками, 2\*1,5 м. Цвет: синий. Индивидуальная упаковка. Размер: 120 x 240 см.  Срок годности: 2 года. | штук |  |  | 4000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 69 | 33141160/501 | Соногель | Гель для ультразвуковой диагностики (ультразвуковой гель) одноразового применения. Объем геля в одной упаковке составляет не менее 250 г и не более 300 г. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 1200 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 70 | 33111140/502 | Сонографическая лента | 110 мм, тип V Sony | штук |  |  | 400 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 71 | 33141111/513 | Клей для стекла 2,5\*500 | Стеклопроволока 2,5 см \* 5 м | штук |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 72 | 18311190/501 | Нестерильный халат | Медицинский халат нестерильный, вес не более 25 грамм. Цвет: синий, белый, по заказу. | штук |  |  | 12000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 73 | 18311190/502 | Стерильный халат | Хирургический стерильный халат с двойным защитным слоем спереди для обеспечения высокой водопроницаемости, изготовлен из высокоплотного SMS-материала плотностью не менее 42 г/м2. Воротник имеет двойную окантовку, прошит, застегивается на клейкую ленту (липучку), которая пришита ниткой. Также имеются завязки сзади и на воротнике, которые также застегиваются швом. Наличие сертификата качества. Размеры: L, XL под заказ. | штук |  |  | 7000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 74 | 33141128/503 | Игла вакуумного зонда | Игла для вакуумной пробирки 21G | штук |  |  | 25000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 75 | 33141128/504 | Соединитель иглы вакуумного зонда | Держатель/соединитель для иглы вакуумной пробирки/ | штук |  |  | 5000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 76 | 33191310/529 | Вакуумный зонд | Вакуумная пробирка с 3,2% цитратом натрия, завинчивающаяся крышка. Объём: 3,6 мл. Материал пробирки: ПЭТ или стекло. Цвет крышки: синий. Срок годности: 2/3 на момент поставки. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 77 | 33191310/530 | Вакуумный зонд | Стерильная вакуумная пробирка для разделения сыворотки (с гелем) Gel&Clot, объем: 3,5 мл. Материал пробирки: ПЭТ или стекло. Цвет крышки: желтый. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 78 | 33191310/531 | Вакуумный зонд | Стерильная вакуумная пробирка для разделения сыворотки (геля) Gel&Clot, объем 5 мл. Материал пробирки: ПЭТ или стекло. Цвет крышки: желтый. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 79 | 33191310/534 | Вакуумный зонд | Стерильная вакуумная пробирка для забора крови. Добавка: K3EDTA. Объём: 3 мл. Материал пробирки: ПЭТ или стекло. Цвет крышки: фиолетовый. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 20000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 80 | 33191310/533 | Вакуумный зонд | Стерильная вакуумная пробирка: вакуумная пробирка. Состав: гепарин лития. Объём: 2 мл. Материал пробирки: ПЭТ или стекло (материал пробирки по требованию заказчика). Цвет крышки: зелёный. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 81 | 33141100/503 | Памперс | Подгузник для взрослых, благодаря быстро впитывающему слою, быстро впитывает жидкость, благодаря чему кожа остается сухой, а запах мгновенно нейтрализуется. Размер: L или XL по заказу. | штук |  |  | 2500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 82 | 33141205/505 | Удлинительный шнур для инфузии | Удлинительный шнур для переливания, трубка 150 см. | штук |  |  | 5000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 83 | 33191510/505 | Инфузионная система | Система для внутривенного введения лекарственных препаратов с фильтром, предназначенная для инфузионных растворов. Индивидуально упакована в стерильную заводскую упаковку. | штук |  |  | 70000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 84 | 33771200/509 | Назальный тампон | стерильный 8 см \* 1,5 \* 2 | штук |  |  | 400 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 85 | 33141142/509 | Инъектор инсулина | Инсулиновый шприц 0,5 мл 30G с несъемной иглой, упакован по 10 штук в коробке, всего 30 штук в коробке, в комплекте увеличительное стекло. Произведено в Европе, соответствует директивам CEE 93/42 и 2007/47/CE, имеет сертификат CE 0373. Сертификат качества ISO 10993. | штук |  |  | 8000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 86 | 33141211/698 | Сетка для грыжи | 30\*30 | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 87 | 33141211/699 | Сетка для грыжи | 15\*15 | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 88 | 33141211/713 | Назогастральный зонд | Назогастральный зонд, размер: 16, 18, 20, изготовлен на заказ | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 89 | 33141142/510 | Шприц Джанет | Шприц Джейн 50 мл | штук |  |  | 6000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 90 | 33141211/720 | Дыхательные пути | Ротоглоточный воздуховод (воздуховод) | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 91 | 33141211/723 | Отсасывающая трубка | Гибкий катетер для очистки полости рта | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 92 | 33141157/502 | Автоматическое устройство для прокалывания | Автоматические ланцеты Single-Let (N200) для одноразового использования, 28G. | штук |  |  | 18000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 93 | 33151220/501 | Кислородная маска | Не содержит фталатов. Длина трубки: 2 м. Кислородные маски стерильны и предназначены для одноразового использования одним пациентом. На боковых поверхностях маски имеются отверстия, обеспечивающие подачу кислорода с концентрацией для ингаляции до 60% при 6-10 потоках. | штук |  |  | 400 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 94 | 33141211/782 | Инфузионный набор | Писсуар должен иметь универсальный подголовник, крышку и объем 1,4 литра. Передняя часть писсуара, расположенная под анусом, должна быть очень низкой. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 95 | 33141211/789 | Ночная трубка | Писсуар должен иметь универсальный подголовник, крышку и объем 1,4 литра. Передняя часть писсуара, расположенная под анусом, должна быть очень низкой. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 96 | 33141211/790 | Эндотрахеальная трубка с синей линией и манжетой низкого давления, наклон «Юг» | Предназначен для оротрахеальной интубации при анестезии в челюстно-лицевых, лапароскопических и нейрохирургических операциях. Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, с синей линией, манжетой из специального ультратонкого материала типа Soft-Seal, грушевидной формы (профиль), изогнутым наконечником с отверстием Мерфи. Продольная рентгеноконтрастная линия на наконечнике. Продольная шкала в сантиметрах на наконечнике. № 6.0. Стерильная упаковка. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 97 | 33141211/791 | Эндотрахеальная трубка с синей линией и манжетой низкого давления, наклон «Юг» | Предназначен для оротрахеальной интубации при анестезии в челюстно-лицевых, лапароскопических и нейрохирургических операциях. Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, с синей линией, манжетой из специального ультратонкого материала типа Soft-Seal, грушевидной формы (профиль), изогнутым наконечником с отверстием Мерфи. Продольная рентгеноконтрастная линия на наконечнике. Продольная шкала в сантиметрах на наконечнике. № 7.0. Стерильная упаковка. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 98 | 33141211/792 | Эндотрахеальная трубка с синей линией и манжетой низкого давления, наклон «Юг» | Предназначен для оротрахеальной интубации при анестезии в челюстно-лицевых, лапароскопических и нейрохирургических операциях. Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, с синей линией, манжетой из специального ультратонкого материала типа Soft-Seal, грушевидной формы (профиль), изогнутым наконечником с отверстием Мерфи. Продольная рентгеноконтрастная линия на наконечнике. Продольная шкала в сантиметрах на наконечнике. № 7,5. Стерильная упаковка. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 99 | 33141211/793 | Эндотрахеальная трубка с синей линией и манжетой низкого давления, наклон «Юг» | Предназначен для челюстно-лицевой анестезии, назотрахеальной интубации. Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, с синей линией, манжета специального ультратонкого типа Soft-Seal, грушевидная структура (профиль), изогнутый наконечник с отверстием Мерфи. Продольная рентгеноконтрастная линия на наконечнике. Продольная сантиметровая шкала на наконечнике. Стерильная упаковка N6. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 100 | 33141211/794 | Эндотрахеальная трубка с синей линией и манжетой низкого давления, наклон «Юг» | Предназначен для назотрахеальной интубации при челюстно-лицевой анестезии с ларинготрахеальным доступом. Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, с синей линией, манжета специального ультратонкого типа Soft-Seal, грушевидная структура (профиль), изогнутый наконечник с отверстием Мерфи. Продольная рентгеноконтрастная линия на наконечнике. Продольная шкала в сантиметрах на наконечнике. N6.5. Стерильная упаковка. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 101 | 33141211/795 | Эндотрахеальная трубка с синей линией и манжетой низкого давления, наклон «Юг» | Предназначен для назотрахеальной интубации при челюстно-лицевой анестезии с низкой интенсивностью воздействия. Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, с синей линией, манжетой из специального ультратонкого материала типа Soft-Seal, грушевидной формы (профиль), изогнутым наконечником с отверстием Мерфи. Продольная рентгеноконтрастная линия на наконечнике. Продольная шкала в сантиметрах на наконечнике. N5.5. Стерильная упаковка. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 102 | 33141211/796 | Эндотрахеальная трубка с синей линией и манжетой низкого давления, наклон «Юг» | Предназначен для назотрахеальной интубации при челюстно-лицевой анестезии с ларинготрахеальным доступом. Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, с синей линией, манжета специального ультратонкого типа Soft-Seal, грушевидная структура (профиль), изогнутый наконечник с отверстием Мерфи. Продольная рентгеноконтрастная линия на наконечнике. Продольная шкала в сантиметрах на наконечнике. N7.0. Стерильная упаковка. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 103 | 33141211/797 | Эндотрахеальная трубка с синей линией и манжетой низкого давления, наклон «Юг» | Предназначен для назотрахеальной интубации при челюстно-лицевой анестезии с низкой интенсивностью воздействия. Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, с синей линией, манжета специального ультратонкого типа Soft-Seal, грушевидная структура (профиль), изогнутый наконечник с отверстием Мерфи. Продольная рентгеноконтрастная линия на наконечнике. Продольная шкала в сантиметрах на наконечнике. N7.5. Стерильная упаковка. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 104 | 33141211/798 | Предметное стекло | Размер 7,5\*2,5, чистый, кварцевый, термостойкий | штук |  |  | 10000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 105 | 33141211/799 | Обложка | Крышка 22\*22 | штук |  |  | 12000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 106 | 38431720/505 | Кошачий коготь | Предназначен для автоматического измерения жидкостей в микробиологической лаборатории. Объем: 1000 мкл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 107 | 38431720/506 | Кошачий коготь | Предназначен для автоматического измерения жидкостей в микробиологической лаборатории. Объем 200 мкл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 108 | 33191310/535 | Пробирка для коагулометра | Пробирки для коагулометра Yumizen G400DDI. Формат: не более 2 x 500 пробирок, 2 упаковки на использованную пробирку.  Наличие сертификатов качества: ISO 9001, ISO 13485, CE.  Условия хранения: 10-400°C. | штук |  |  | 6000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 109 | 33141211/800 | Контурный набор | Контур Limb-0 с бактериальным вирусным фильтром, маской размера 5, соединительным патрубком, линией для отбора проб CO2. Будет иметь трубку длиной 72 дюйма. Комплект будет одноразовым. Минимальный срок годности — 5 лет. | штук |  |  | 600 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 110 | 33141121/517 | Невпитывающий полипропилен | Нерассасывающаяся полипропиленовая нить, монофиламентная 2/0, размер иглы 26, 30, 37 мм по запросу заказчика, длина нити 75 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 360 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 111 | 33141121/518 | Невпитывающий полипропилен | Нерассасывающаяся полипропиленовая нить, монофиламентная режущая нить 3/0, размер иглы 37 мм, 39 мм, 40 мм по запросу заказчика, длина нити 75 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 360 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 112 | 33141121/519 | Невпитывающий полипропилен | Нерассасывающаяся полипропиленовая нить, монофиламентная 4/0, размер иглы 37 мм, 39 мм, 40 мм по запросу заказчика, длина нити 75 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 360 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 113 | 33141121/520 | Невпитывающий полипропилен | Нерассасывающаяся полипропиленовая нить, монофиламентная нить 6/0, размер иглы 37 мм, 39 мм, 40 мм по запросу заказчика, длина нити 75 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 108 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 114 | 33141121/521 | Невпитывающий полипропилен | Нерассасывающаяся полипропиленовая нить, монофиламентная нить 3/0 для пирсинга, размер иглы 37 мм, 39 мм, 40 мм по запросу заказчика, длина нити 75 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или эквивалентного. | штук |  |  | 240 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 115 | 33141121/522 | Невпитывающий полипропилен | Нерассасывающаяся полипропиленовая нить, монофиламентная нить 4/0 для пирсинга, размер иглы 37 мм, 39 мм, 40 мм по запросу заказчика, длина нити 75 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 108 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 116 | 33141121/523 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающийся шовный материал из полигликолевой кислоты, полифиламентная нить 0 проколов, размер иглы 37 мм, 40 мм, 48 мм, 65 мм по запросу заказчика, длина нити 70 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 1800 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 117 | 33141121/524 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающаяся полигликолевая нить, полифиламентная нить 2/0 для пирсинга, размер иглы 30 мм, 37 мм, 40 мм, 48 мм (по запросу заказчика), длина нити 70 см, 90 см (по запросу заказчика), срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 1800 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 118 | 33141121/525 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающаяся полигликолевая нить, полифиламентная нить 3/0 для пирсинга, размер иглы 30 мм, 37 мм, 40 мм, 48 мм (по запросу заказчика), длина нити 70 см, 90 см (по запросу заказчика), срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 1800 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 119 | 33141121/526 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающийся шовный материал из полигликолевой кислоты, полифиламент 4/0, размер иглы 30 мм, 37 мм, 40 мм, 48 мм (по требованию заказчика), длина нити 70 см, 90 см (по требованию заказчика), срок годности на момент поставки не менее 5 лет, европейский сертификат CE, Resorba, Ethicon, Arago, b braun или эквивалентный. | штук |  |  | 540 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 120 | 33141121/527 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающаяся полигликолевая нить, полифиламентная нить 1 для пирсинга, размер иглы 30 мм, 37 мм, 39 мм, 48 мм по запросу заказчика, длина нити 70 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или эквивалентного. | штук |  |  | 240 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 121 | 33141121/528 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающаяся полигликолевая нить, полифиламентная нить для пирсинга, размер иглы 30 мм, 37 мм, 39 мм, 48 мм по запросу заказчика, длина нити 70 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или эквивалентного. | штук |  |  | 240 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 122 | 33141121/529 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающийся шовный материал из полигликолевой кислоты, полифиламентная нить 0, размер иглы 30 мм, 37 мм, 39 мм, 48 мм по запросу заказчика, длина нити 70 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 240 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 123 | 33141121/530 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающийся шовный материал из полигликолевой кислоты, полифиламентная нить 2/0, размер иглы 30 мм, 37 мм, 39 мм, 26 мм по запросу заказчика, длина нити 70 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 120 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 124 | 33141121/531 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающаяся полигликолевая нить, полифиламентная нить 3/0, размер иглы 19 мм, 30 мм, 37 мм, 39 мм, 26 мм по запросу заказчика, длина нити 70 см, 90 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 150 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 125 | 33141121/532 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающийся шовный материал из полигликолевой кислоты, полифиламентная нить 4/0, размер иглы 24 мм, 26 мм, 25 мм (по запросу заказчика), длина нити 70 см, 90 см (по запросу заказчика), срок годности на момент поставки не менее 5 лет, наличие европейского сертификата CE Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичного. | штук |  |  | 90 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 126 | 33141121/533 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающийся шовный материал: полидиоксанон, полифиламент 0 проколов, размер иглы 40 мм, 48 мм (по запросу заказчика), длина нити 70 см, 90 см, 150 см (по запросу заказчика), срок годности на момент поставки не менее 5 лет, 36 штук в коробке, продукция европейского производства с сертификатом CE. Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичные. | штук |  |  | 360 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 127 | 33141121/534 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающийся шовный материал: полидиоксанон, полифиламентная нить 2/0 для пирсинга, размер иглы 26 мм, 37 мм по запросу заказчика, длина нити 70 см, 90 см, 150 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, 36 штук в 1 коробке, продукция должна быть европейского производства с сертификатом CE. Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичные. | штук |  |  | 240 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 128 | 33141121/535 | Впитывающий карамельный слой | Рассасывающийся шовный материал: полидиоксанон, полифиламент 3/0 для пирсинга, размер иглы 22 мм, 26 мм, 30 мм по запросу заказчика, длина нити 70 см, 90 см, 150 см по запросу заказчика, срок годности на момент поставки не менее 5 лет, 36 штук в 1 коробке, продукция должна быть европейского производства с сертификатом CE. Resorba, Ethicon, Arago, b braun или аналогичные. | штук |  |  | 108 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 129 | 33141121/536 | Рассасывающийся шовный материал  Нерассасывающийся полипропиленовый хирургический шовный материал | Стерильный хирургический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал. Изготовлен из полипропилена. Состоит из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Шовный материал должен быть окрашен в контрастный цвет, обеспечивающий максимальную видимость в ране. Длина шовного материала составляет 70 см ± 5 см. Игла должна быть изготовлена ​​из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрытого двойным слоем силикона, что помогает уменьшить контакт иглы с тканями, облегчая прохождение иглы через ткани. Игла должна быть изготовлена ​​из высококачественной медицинской нержавеющей стали, более устойчивой к необратимой деформации, чем игла из обычной нержавеющей стали, что позволяет не менять иглу во время операции, повышая контроль над иглой и уменьшая травматизацию тканей. Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии AISI 302(420). Игла должна иметь структуру (продольные канавки в части иглодержателя), обеспечивающую надежную фиксацию в иглодержателе. Иглы могут прокалывать или резать в соответствии с требованиями заказчика. Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать маркировку, указывающую название шовного материала, состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, код матрицы, стандартный и метрический размер нити, цвет, длину, количество нитей, длину иглы, тип иглы, кривизну, количество игл. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в естественных размерах, маркировку стерильности и метод стерилизации. Каждая коробка должна содержать руководство по медицинскому применению. Продукт должен иметь сертификат качества. Продукт должен иметь не менее 50% остаточного срока годности на момент поставки. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. Стандартные размеры: N1-37-40 мм, N0-37-40 мм, N2.0-36 мм, N3.0-26 мм, N4.0-16-20 мм, N5.0-17 мм, в соответствии с требованиями заказчика. Ethicon (Jonson & Jonson), Covidien, Luxsutures или аналогичные. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 130 | 33141121/537 | Рассасывающийся хирургический шовный материал | Стерильная хирургическая нить, синтетическая, рассасывающаяся, тканая. Должна быть изготовлена ​​из синтетического полимера, состоящего из гликолевой кислоты. Нить должна быть окрашена контрастным цветом для обеспечения наилучшей визуализации в ране. Прочность на разрыв нити в условиях IN VIVO составляет 70% ± 5% через 2 недели, 50% ± 2% через 3 недели. Период полного рассасывания составляет 60-90 дней. Длина нити составляет 70 см ± 5 см. Игла должна быть изготовлена ​​из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии AISI 420 (или 302). Игла должна иметь конструкцию, обеспечивающую надежную фиксацию в иглодержателе. Игла может быть прокалывающей или режущей в соответствии с требованиями заказчика. Упаковка должна обеспечивать доступ к внутренней вставке одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать этикетку с указанием названия шовного материала, его состава, товарного знака и товарного знака производителя., արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Պայմանական չափերը՝ N2-48-50mm, N1-37-40mm, N0-37mm, N2.0-30-36mm, N3.0-24-26mm, N4.0- 20mm, N5.0-17mm,ըստ պատվիրատուի պանաջի:,Ethicon(Jonson & Jonson),Covidien, Luxsutures կամ համարժեքը: | штук |  |  | 1500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 131 | 33141121/540 | Хирургический шовный материал PDS (полидиоксанон) | Стерильный хирургический, синтетический, рассасывающийся тканый шовный материал. Должен быть изготовлен из п-диоксанона. Шовный материал должен быть окрашен контрастным цветом для обеспечения наилучшей визуализации в ране. Прочность на разрыв шовного материала в условиях in vivo составляет 50% ± 2% через 6 недель. Период полного рассасывания составляет 180-210 дней. Длина шовного материала составляет 90 см ± 5 см. Игла должна быть изготовлена ​​из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии AISI 420 (или 302). Игла должна иметь конструкцию, обеспечивающую надежную фиксацию в иглодержателе. Игла может быть прокалывающей или режущей, в зависимости от требований заказчика. Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе со шовным материалом. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать маркировку, указывающую название шовного материала, состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, код матрицы, стандартный и метрический размер нити, цвет, длину, количество нитей, длину иглы, тип иглы, кривизну, количество игл. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в естественных размерах, маркировка стерильности и метод стерилизации. Каждая коробка должна содержать руководство по применению медицинского изделия. Стандартные размеры: N1-37 мм, N0-37 мм, N2.0-30 мм, N3.0-26 мм, N4.0-20 мм, N5.0-17 мм, N6.0-13 мм в соответствии с требованиями заказчика. Используются материалы Ethicon (Jonson & Jonson), Covidien, Luxsutures или аналогичные. | штук |  |  | 600 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 132 | 33141211/801 | Полоска | Полоса 12 мм \* 100 мм, 6 штук в коробке. | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 133 | 33141211/802 | Бактерицидная лампа | Бактерицидная лампа — источник ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 нм, используемый в качестве бактерицидного облучателя для дезинфекции воздуха в жилых помещениях и медицинских учреждениях.: | штук |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 134 | 33141211/803 | Цистостома 14,16 | Данный набор предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря из брюшной полости. Набор состоит из цистостомической канюли, ланцета, разветвленного цистостомического катетера с надувным баллоном размером 14F и 16F. На момент введения в использование должна быть сохранена не менее половины полного срока годности. Наличие маркировки CE или сертификата ISO является обязательным. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 135 | 33141211/804 | Трансуретральная система наложения жгута | Одноразовое использование, предназначенное для подключения ирригационной жидкости к резектоскопу во время трансуретральной резекции. Состоит из двух входных трубок, которые при соединении образуют одну выходную трубку. Срок годности составляет не менее половины от полного срока годности на момент поставки. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 136 | 33141211/805 | Аппликатор для клипс | Одноразовый желудочный фиксатор кровотечения, вращающийся на 360 градусов, угол раскрытия 135 градусов, ширина 6 мм, длина 165 см. Срок годности не менее половины от полного срока годности на момент поставки. Обязательно наличие маркировки CE или сертификата ISO. | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 137 | 33141211/806 | Аппликатор для клипс | Одноразовый фиксатор желудочного кровотечения, вращающийся на 360 градусов, угол раскрытия 135 градусов, ширина 6 мм, длина 210 см.  Срок годности не менее половины от полного срока годности на момент поставки.  Обязательно наличие маркировки CE или сертификата ISO. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 138 | 33141211/807 | Кольца для полипэктомии | Одноразовый монополярный электрокоагуляционный аппарат для удаления полипов из желудочно-кишечного тракта, имеет промывочный порт, рабочую длину 220 см, шестигранное вращение на 360 градусов, рабочий диаметр 28 мм. Срок годности не менее половины от полного срока годности на момент поставки. Обязательно наличие маркировки CE или сертификата ISO. Размеры: 15 мм, 25 мм, 35 ​​мм в соответствии с требованиями заказчика. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 139 | 33141211/808 | Инъектор | Инъекции для склеротерапии, тефлоновая игла длиной 170/230 см (по запросу заказчика), рабочая длина 2,8 мм, диаметр иглы 23/24 мм (по запросу заказчика). Срок годности не менее половины от общего срока годности на момент поставки. Наличие маркировки CE или сертификата ISO обязательно. | штук |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 140 | 33141211/809 | удаление инородного тела аллигатором | Инструмент для удаления инородных тел типа «аллигатор», длина 170/230 см (по запросу заказчика), рабочий диаметр 2,8 мм, вращающийся. Многоразовое использование. Срок годности не менее половины от полного срока годности на момент поставки. Обязательно наличие маркировки CE или сертификата ISO. | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 141 | 33141211/810 | Корзина для удаления инородных тел 30 мм | Корзина для удаления инородных тел, 30 мм, шестигранная, рабочая длина 230 см, рабочий диаметр 2,8 мм, одноразовая.  На момент поставки 1/2 полного срока годности - : как минимум при наличии  Обязательна маркировка CE или сертификация ISO. | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 142 | 33131150/502 | Расширитель для рта с лигатурой для ротовой полости | Ротовой расширитель с лигатурой | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 143 | 33161140/503 | Эндоскопический лигатор | Эндоскопический лигатор с 6-7 вставляемыми петлями, для эндоскопов с дистальным наружным диаметром 9,4-13 мм, с наковальней для набрасывания петель, с катетером для заправки, с дистальной заглушкой для 6-7 вставляемых петель.  Не менее половины всего срока годности на момент поставки.  Обязательна маркировка CE, сертификация ISO или соответствующая квалификация. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 144 | 33141110/502 | Повязка на глаз | Стерильные глазные повязки, дышащие, изготовлены из нетканого материала.  Клейкие края для готовой повязки, размеры: 5,8 см x 8,3 см, 6,5 см x 9,5 см в соответствии с требованиями заказчика. | штук |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 145 | 33141211/811 | Пакет для патологоанатомических исследований | Патологический мешок с PVD-покрытием, толщина слоя 200 микрон, размеры 80х210 см, с застежкой и отрезанными ручками. | штук |  |  | 120 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 146 | 33141112/501 | Спегани | стерильный пластырь с простой неантибактериальной подушечкой, размер: 10\*15 | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 147 | 33141112/502 | Спегани | стерильный пластырь с простой неантибактериальной подушечкой, размер: 10\*25 | штук |  |  | 600 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 148 | 33141112/503 | Спегани | стерильный водонепроницаемый пластырь с антибактериальной подушечкой 10\*15 | штук |  |  | 600 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 149 | 33711490/501 | Презерватив | Презервативы со специальной анатомической структурой, гладкие, бесцветные, изготовлены из натурального латекса. | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 150 | 33141144/516 | Ультразвуковая оптимизированная игла Ultraplex 360 | Игла предназначена для использования только под контролем ультразвука, параметры: 20, 22 G, 0,7\*50 мм, скос кончика иглы 30 градусов, отражатели на 360 градусов обеспечивают визуализацию иглы со всех сторон, в комплект входит инъекционная трубка длиной 50 см для обеспечения надежной фиксации иглы. | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 151 | 33771200/510 | Хкшуты | спиртосодержащий m/o | штук |  |  | 30000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 152 | 33141211/812 | Набор сумок Амбу | Дыхательный мешок с маской, предназначенный для временной искусственной вентиляции легких. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 153 | 33141211/813 | Лигатурные зажимы | Лигационные зажимы, изготовленные из титана, размер  средний, большой, совместимы с немецким аппликатором RZ Medizintechnik  модель 300-800-004, не менее 6  зажимов в картридже. Изделие должно быть новым, в запечатанной  заводской стерильной коробке, иметь сертификаты качества  не менее ISO13485, CE, MDSAP | штук |  |  | 150 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 154 | 33141211/814 | Металлическая клипера | Металлические кусачки длиной 32 см, предназначенные для работы с зажимами типа Hemolock размера L. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 155 | 33141211/815 | Гемостатическая губка | Гемостатическая губка, размер: 80\*50\*10. | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 156 | 33141211/816 | Вакуумный регулятор с входом DISS | Вакуумный регулятор с входным патрубком DISS  Стандарт Директивы о медицинских изделиях (правовое положение) 93/42/EEC  EN ISO (Европейский и международный стандарт) 10079-3  Тип газа: вакуум (VAC)  Рабочее давление 0-0,07 МПа (мегапаскаль)  Расход 0-760 мм рт. ст., 0-300 мм рт. ст. (единица давления, равная давлению, создаваемому миллиметром ртутного столба при 0 °C и ускорении свободного падения). Прилагаемый адаптер должен соответствовать входному патрубку DISS. Устройство может соответствовать французскому стандарту (тип AFNOR), американскому стандарту (тип Ohmeda, DISS, Chemetron), японскому стандарту (тип JIS), немецкому стандарту (DIN13260). Английскому стандарту (BS5682). Размер резьбы входного патрубка 1/8 NPT. Нормальное давление и температура. Всасывающая емкость имеет специальное устройство, и когда уровень жидкости достигает предельной линии, регулятор перестает работать. Рабочее давление: от -0,7 до -1 бар. В сухом и чистом месте. | штук |  |  | 95000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 157 | 33141211/817 | Титановые кронштейны | Տիտանային ամրակներ քարթրիջով, յուրաքանչյուր քարթրիջում 6 հատիկ ամրակ, որը համարվում է մեկ միավոր,շևրոնաձև: Ամրակների չափսերն են ՝ S, M, ML, L ըստ պատվերի: Բոլոր չափերն ունեն գունավոր կոդավորում և նախատեսված են տարբեր տրամագծերի անոթների համար: CE սերտիֆիկատի առկայություն: | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 158 | 33141211/818 | Полимерные кронштейны | Полимерные зажимы — в одном картридже содержится 6 зажимов, что считается одним комплектом. Размеры зажимов: ML, L, XL, длина 9,5 мм, 13 мм, 17 мм соответственно. Размер ML предназначен для сосудов диаметром 3-10 мм, размер L — для 5-13 мм, а размер XL — для 7-16 мм. Все размеры имеют цветовую маркировку и предназначены для сосудов разного диаметра. Наличие сертификатов CE и FDA. | штук |  |  | 90 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 159 | 33141211/825 | Набор ларингоскопа | Стандартная вакуумная лампа 2,5 В, легкая. Эргономичная виниловая ручка для уменьшения бликов. Контакты из нержавеющей стали обеспечивают длительный срок службы. Легко стерилизуется этиленоксидом или паром. Полный ассортимент лезвий Mc Intosh & Miller, не содержащих латекс. Соединительные элементы ISO 7376 позволяют использовать лезвия с существующими ручками. Комплект упакован в ударопрочный кейс. Ручки 2,5 В работают как от щелочных, так и от перезаряжаемых батарей. Хорошая светопропускаемость 3500 люкс с ручками 2,5 В. Может быть автоклавирован при температуре до 134 градусов в течение 5 минут, примерно 2000 раз. Немагнитные лезвия. | штук |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 160 | 33141211/820 | Эндоскопический грыжевой степлер Protac | Он используется для соединения тканей при грыжесечении или для прикрепления сетки к тканям. Диаметр устройства составит 4 мм, высота — 3,8 мм, а зажим обеспечит высокую прочность швов. Длина стержня устройства составит 35,5 см, что позволит накладывать швы даже в отдаленных областях. Устройство будет содержать 30 титановых крючков, последние 10 из которых будут синего цвета. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 161 | 33141211/821 | Эндоскопический грыжевой степлер с рассасывающимися швами | Он используется для соединения тканей при грыжах или для прикрепления сетки к тканям. Диаметр устройства составит 4 мм, высота — 3,8 мм, а зажим обеспечит высокую прочность швов. Длина стержня устройства — 35,5 см, что позволит накладывать швы даже в отдаленных местах. Устройство содержит 30 титановых крючков, последние 10 из которых будут синего цвета. Полное рассасывание в организме происходит через 15 месяцев. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 162 | 33161190/501 | Эндоскопический катетер | Эндоскопический катетер | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 163 | 33141211/822 | Плевральная вакуумная система | Система дренирования плевральной полости с тремя камерами: 1-я камера предназначена для накопления плевральной жидкости общим объемом 1900-2100 мл, с градуированной разметкой и датой; 2-я камера предназначена для контроля аспирации и позволяет регулировать отрицательное давление за счет высоты уровня воды; 3-я камера, в качестве подводного клапана, позволяет обнаруживать утечку воздуха. | штук |  |  | 60 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 164 | 33141235/503 | Фильтр | Медицинский фильтр для контурного манометра | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 165 | 42121420/504 | Давление | Силиконовый кольцевой манометр, внешний диаметр 19,1 мм, внутренний диаметр 14,7 мм | штук |  |  | 150 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 166 | 42121420/505 | Резиновая мойка высокого давления | Резиновый кольцевой манометр, внешний диаметр 19,1 мм, внутренний диаметр 14,7 мм | штук |  |  | 150 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 167 | 33141211/823 | Заглушка для торца рогов | Торцевая заглушка Hogna | штук |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 168 | 33161260/503 | Всасывающие контейнеры | Объем: 2000 мл, размер: 14\*31, материал: поликарбонат.  Материал крышки: акрилонитрилбутадиенстирол.  Соединительная трубка 6-8 мм. | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 169 | 33161260/504 | Всасывающие контейнеры | Объем: 500 мл, материал: поликарбонат. | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 170 | 33161260/505 | Всасывающие контейнеры | Материал крышки: акрилонитрилбутадиенстирол. Соединительная трубка: 6-8 мм. | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 171 | 33141202/509 | Многоразовый нейтральный электрод | Многоразовый нейтральный электрод для использования с электрохирургическими аппаратами, изготовленный из силиконового полимера, покрытого углеродным слоем. Тип разъема EU6.3, посеребренный. Совместим с системами NEM/REM, автоклавируемый, устойчивый к химическим дезинфицирующим средствам. Изделие должно быть новым, неиспользованным. Изделие должно быть изготовлено не позднее 12 месяцев с даты поставки. Гарантия не менее 12 месяцев. Наличие сертификатов качества и соответствия: ISO13485 | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 172 | 33141142/511 | Шприцы | Шприцы для введения контрастных веществ  для C-200/200-01 или CT-200/200-A2 или AS-200. Инъектор для КТ  Шприц (для SinoPower-D) | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 173 | 33141211/824 | Трансуретральный хирургический набор | Одноразовый стерильный трансуретральный набор, состоящий из: Защитного чехла для пациента: бифлекс 1 шт. 240x200 см +-5% размер 56 г/м² (+-1), Чехол для операционного стола 150x100 см +-3%, бифлекс 56 г/м² (+-1), Урологического халата с непрозрачной защитной секцией стерильного размера 1 шт., бифлекс 56 г/м² (+-1), Хирургического халата стандартного размера XL 1 шт., SMS 40 г/м²  (+-1), Салфеток для рук 20x40 см 2 шт., Стерильных хирургических перчаток:  7.0 – 1 шт.; 7.5 – 2 шт.; 8.0 – 2 шт. | штук |  |  | 60 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |

***• \*ПРИМЕЧАНИЕ:***

***• \* Срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки покупателю должен быть следующим:***

***• а. Если срок годности превышает 2,5 года, то на момент поставки до истечения срока годности должно оставаться не менее 24 месяцев.***

***• б. Медицинские изделия со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки,***

***• в. В отдельных случаях, а именно обоснованной необходимости удовлетворения неотложных потребностей пациентов, непродолжительного срока годности медицинских изделий, медицинские изделия могут иметь срок годности не менее одной второй от общего срока годности немедицинских изделий на момент поставки.***

***\* Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом: с даты вступления в силу договора, заключенного между сторонами, в случае предоставления финансовых средств после подписания настоящего Договора, по 25 декабря 2025 г. каждый раз с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, соответствующих количеству заказанного Покупателем товара/продукции, при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку товара/продукции оформляется Покупателем Продавцу устно или письменно (в том числе по адресу электронной почты Покупателя). Путем направления заказа на адрес электронной почты Продавца).***

***\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.***

***\*\* \*Если в заявке выбранного участника указаны товары, выпускаемые более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и моделями, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товарного знака, фирменного наименования и модели предлагаемого участником товара, представление информации о наименовании, модели и производителе, то графа «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено Договора Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.***

***Если договор заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то расчет срока в графе определяется в календарных днях, причем расчет ведется со дня заключения договора. силу договора, заключенного между сторонами, если предусмотрены финансовые ресурсы.***

***\*В случае возможности различного (двоякого) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.***

***Транспортировка медицинских товаров в аптеку больницы осуществляется поставщиком.***

1. [↑](#footnote-ref-1)