ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Չափաբաժինների*** | | ***Չափաբաժնի անվանումը*** |
| ***համարները*** | ***Նախահաշվային գին*** |
| 1 | 6 000 000 | Թթվածին բալոնով |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\* |
| 1 | Թթվածին բալոնով | Թթվածինը (Oxygen) իրենից ներկայացնում է անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս  99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը ոչ ավել 0.009%։  Մատակարարումը կատարել պողպատյա 40 լիտր տարողությամբ կապույտ գույնի բալոններով կահավորված ռետինե օղակներով փականի պաշտպանիչ կաղապարով, բալոնի վրա գրառված թթվածին։ Բալոնները պետք է լինեն փորձաքննության ժամկետում մատակարարի կողմից ներկայացվող համապատասխան փաստաթղթերով Ձև N3։  Լիցքավորման ճնշումը ոչ պակաս 15 ՄՊա։  Մատակարարումը կատարել 24 ժամյա գրաֆիկով։ | հատ | 4000 | 6 000 000 | 1500 | ք. Սպիտակ, Երևանյան  խճ 1 | 1500 | 2025թ.  ըստ պահանջի |

**\* Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`<<Պատվիրատուի >> գտնվելու վայրի հասցեով` ք. Սպիտակ, Երևանյան խճ 2:**