## September
Հաստատում եմ
<<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>>ՓԲԸ
Տնօրեն ` Մ․ Վ․ Հազրոյան
ՎԱՆԱՁՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2026Թ-Ի ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏ
NN | CPV կոդ | անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | քանակ 2026 | Միավորի գին ,դրամ | Գումար դրամ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения
1 | 33211450 | Albumin | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 Pro-ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ:1հատ = 1թեստ | հատ | 5824 | 17.7 | 103084.8 | Тест-набор для определения альбумина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 Pro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4x40 мл: 1 шт = 1 тест | Тест -набор для определения альбумина в крови. | шт
2 | 33691159 | Alkaline phosphatase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 9420 | 19.1 | 179922 | Тест-набор для определения щелочной фосфатазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения щелочной фосфатазы | шт
3 | 33211420 | Alanine Aminotransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 11304 | 15.9 | 179733.6 | Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы | шт
4 | 33211430 | α-Amylase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալֆա-ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x38 մլ+ 1x10 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 1694 | 119 | 201586 | Тест-набор для определения альфа-амилазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х38 мл + 1х10 мл. | Тест набор для определения α -Амилазы | шт
5 | 33211410 | Aspartatse Aminotransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ասպարտատամինոտրասֆերազա որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 11304 | 15.9 | 179733.6 | Тест-набор для определения аспартатаминотрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения аспартатаминотрансферазы | шт
6 | 33211300 | Calcium | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 14560 | 28.8 | 419328 | Тест-набор для определения кальция для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения кальция | шт
7 | 33691159 | Creatine Kinase-MB | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազա MB-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x35 մլ+ 1x18 մլ: | հատ | 471 | 114.6 | 53976.6 | Тест-набор креатинкиназы MB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 2х35 мл + 1х18 мл. | Тест-набор креатинкиназы MB | шт
8 | 33211160 | Creatinine | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x27 մլ+ 1x18 մլ: | հատ | 8784 | 57.377 | 503999.568 | Тест-набор для определения креатинина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 2х27 мл + 1х18 мл. | Тест-набор для определения креатинина | шт
9 | 33211250 | C-Reactive Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված C ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x10 մլ: | հատ | 2256 | 143.62 | 324006.72 | Набор для определения С-реактивного белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х10 мл. | Набор для определения С-реактивного белка | шт
10 | 33211140 | Bilirubin Direct | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: | հատ | 4110 | 29.2 | 120012 | Тест-набор для определения прямого билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х20 мл + 1х20 мл. | Тест-набор для определения прямого билирубина | шт
11 | 33691162 | D-Dimer *（C) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված D-dimer-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x15 մլ+կալիբրատոր 6x0.5 մլ: | հատ | 1335 | 921.35 | 1230002.25 | Тест-набор для определения D-димера для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х15 мл + калибратор 6х0,5 мл. | Тест-набор для определения D-димера | шт
12 | 33691162 | Iron | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված երկաթի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x40 մլ+ 1x16 մլ Ներառյալ կալիբրատոր 1x1.5 մլ | հատ | 1932 | 43.5 | 84042 | Тест-набор для определения железа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 2х40 мл+ 1х16 мл Включая калибратор 1х1,5 мл | Тест-набор для определения железа | шт
13 | 33691159 | Gamma–Glutamyltransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 3768 | 26.8 | 100982.4 | Тест-набор для определения гамма-глутамилтрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения гамма-глутамилтрансферазы | шт
14 | 33211120 | Glucose | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 10980 | 17 | 186660 | Тест-набор для определения глюкозы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 4х36 мл + 2х34 мл. | Тест-набор для определения глюкозы | шт
15 | 33211340 | Haemoglobin A1c | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+1x15 մլ բաժանման լուծույթ 3x40 մլ: | հատ | 1316 | 565.35 | 744000.6 | Тест-набор для определения гликированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1х40 мл+1х15 мл разделительного раствора 3х40 мл. | Тест-набор для определения гликированного гемоглобина | шт
16 | 33211130 | HDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ: | հատ | 1939 | 105.75 | 205049.25 | Набор для определения холестерина высокой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х14 мл. | Набор для определения холестерина высокой плотности | шт
17 | 33691162 | Lactate Dehydrogenase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 4710 | 31.8217 | 149880 | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы | шт
18 | 33691162 | Magnesium | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 3640 | 41.25 | 150150 | Тест-набор для определения магния для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения магния | шт
19 | 33211140 | Bilirubin Total | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: | հատ | 3360 | 35.7054 | 119970 | Тест-набор для определения общего билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х20 мл + 1х20 мл. | Тест-набор для определения общего билирубина | шт
20 | 33211130 | Total Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 8736 | 20.605 | 180005.28 | Тест-набор для определения общего холестерина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения общего холестерина | шт
21 | 33211180 | Triglycerides | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված տրիգլիցիրիդի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 7280 | 28.85 | 210028 | Тест-набор для определения триглицеридов для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения триглицеридов | шт
22 | 33211270 | Total Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 17136 | 12.605 | 215999.28 | Тест-набор для определения общего белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения общего белка | шт
23 | 33211170 | Uric Acid | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 4020 | 26.15 | 105123 | Набор для определения мочевой кислоты для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Набор для определения мочевой кислоты | шт
24 | 33211150 | Urea | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 7200 | 25 | 180000 | Тест-набор для определения мочевины для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения мочевины | шт
25 | 33691159 | Phosphorus | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ֆոսֆորի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 2912 | 24.75 | 72072 | Тест-набор для определения фосфора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения фосфора | шт
26 | 33211260 | Antistreptolysin "O" | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված անտիստրեպտոլիզին O-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 23 մլ+ 1x23 մլ: Ներառյալ կալիբրատոր 1x0.5 մլ:: | հատ | 528 | 590.95 | 312021.6 | Тест-набор на антистрептолизин О для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 23 мл+ 1x23 мл. Включая калибратор 1x0,5 мл. | Тест-набор на антистрептолизин О | шт
27 | 33691159 | Creatine Kinase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2×35 մլ+1×18 մլ: | հատ | 471 | 44.6 | 21006.6 | Набор для определения креатининкиназы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 2×35 мл+1×18 мл. | Набор для определения креатининкиназы | шт
28 | 33211240 | Rheumatoid Factor | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1×40 մլ+1×11 մլ: | հատ | 1212 | 193.07 | 234000.84 | Набор для определения ревматоидного фактора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1×40 мл+1×11 мл. | Набор для определения ревматоидного фактора | шт
29 | 33691167 | Homocysteine | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածու : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x25 մլ+ 1x8 մլ: Ներառյալ կալիբրատոր 5x1 մլ: | հատ | 236 | 1062.7119 | 250800 | Тест-набор для определения гомоцистеина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х25 мл + 1х8 мл. Включая калибратор 5х1 мл. | Тест-набор для определения гомоцистеина | шт
30 | 33691162 | Detergent CD80 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Detergent CD80(մաքրող հեղուկ): Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. 1լ: 1 տուփ = 1 հատ | հատ | 34 | 22800 | 775200 | Моющее средство CD80 (чистящая жидкость) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1л: 1 ящик = 1 шт. | Моющее средство CD80 (чистящая жидкость) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт
31 | 33691162 | Cuvette For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կյուվետներ (cuvette 8x10):Բազմակի օգտագործման: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. 80 հատ: 1 տուփ = 1 հատ | հատ | 5 | 180000 | 900000 | Кюветы (кювета 8х10) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Многоразового использования. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат. Не менее 80 шт. 1 коробка = 1 шт. | Кюветы (кювета 8х10) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт
32 | 33111490 | Lamp For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լամպ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ | 1 | 120000 | 120000 | Лампа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Лампа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт
33 | 33111490 | Sample Probe For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ասեղ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ | 1 | 150000 | 150000 | Игла для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Игла для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт
34 | 33691421 | Նոսրացնող լուծույթ | Նոսրացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 20 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 800 | 1800 | 1440000 | Раствор-разбавитель, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY серии BC 700. Формат 20 литров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Разбавляющий раствор | литр
35 | 33691421 | LD Լիզացնող լուծույթ | LD Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 38 | 28200 | 1071600 | Раствор LD Lysing предназначен для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 1 литр. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | LD Лизирующий раствор | литр
36 | 33691421 | LH Լիզացնող լուծույթ | LH Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 38 | 33000 | 1254000 | Раствор LH Lysing предназначен для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 1 литр. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | LH Лизирующий раствор | литр
37 | 33691167 | FD DYE Ներկող լուծույթ | FD Ներկող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 12 միլիլիտր մեկ տուփի մեջ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1հատ = 1մլ | հատ | 840 | 2000 | 1680000 | Раствор красителя FD Dye, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 12 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | FD DYE Красящий раствор | мл
38 | 33691421 | ԷՆԱ-ի լուծույթ | ԷՆԱ-ի լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 38 | 45000 | 1710000 | Раствор ENA, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 1 литр. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Раствор ENA | литр
39 | 33691421 | Մաքրող լուծույթ | Նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 50 միլիլիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 0.5 | 360000 | 180000 | Разработано для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 50 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | Чистящий раствор | литр
40 | 33211110 | Մեզի ստրիպների հավաքածու | Մեզի ստրիպների հավաքածու MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար։ Չափվող պարամետրերն են՝ Լեյկոցիտներ, Ուռոբիլինոգեն, Սպիտակուց, Բիլիռուբին, Գլյուկոզա , Վիտամին C, Տեսակարար կշիռ, Կետոններ, Նիտրիտներ, PH, Էրիթրոցիտներ, Միկրոալբումին, Կրեատինին, Կալցիում:Ֆորմատ 100 թեստ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1 տուփ = 1հատ | հատ | 211 | 12600 | 2658600 | Набор тест-полосок для автоматического гибридного анализатора мочи MINDRAY EU 5300PRO. Измеряемые параметры: лейкоциты, уробилиноген, белок, билирубин, глюкоза, витамин С, удельная плотность, кетоны, нитриты, pH, эритроциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Формат: 100 тестов. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | Набор тест-полосок для автоматического гибридного анализатора мочи MINDRAY EU 5300PRO | шт
41 | 33141212 | Մեզի ասեղի լվացող հեղուկ | Մեզի ասեղի լվացող հեղուկ նախատեսված MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար։ Մատակարարումը 50 մլ-ոց տարաներով: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։1մլ = 1 հատ | հատ | 300 | 360 | 108000 | Жидкость для промывания игл для анализа мочи, предназначенная для автоматического гибридного анализатора мочи MINDRAY EU 5300PRO. Поставляется в контейнерах по 50 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | Жидкость для промывания игл для анализа мочи, предназначенная для автоматического гибридного анализатора мочи MINDRAY EU 5300PRO | шт
42 | 33191310 | Փորձանոթ նախատեսված MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար | Փորձանոթ նախատեսված MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար EU-5300pro հիբրիդային վերլուծիչի սարքի շտատիվների համար, մեկանգամյա օգտագործման, տրամագիծը ոչ պակաս 15մմ և ոչ ավել 16 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 100 մմ և ոչ ավել 110 մմ, նյութը՝ PS: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 20000 | 24 | 480000 | Пробирка, предназначенная для автоматического гибридного анализатора мочи MINDRAY EU 5300PRO. Для подставок гибридного анализатора EU-5300pro, одноразовая, диаметр не менее 15 мм и не более 16 мм, высота не менее 100 мм и не более 110 мм, материал: PS. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | Пробирка, предназначенная для автоматического гибридного анализатора мочи MINDRAY EU 5300PRO | шт
43 | 33691162 | Լվացող նյութերի հավաքածու | Լվացող նյութերի հավաքածու նախատեսված MINDRAY EU 5300PRO մեզի ավտոմատ հիբրիդային վերլուծիչի համար։ Ֆորմատը 2x5լ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 39 | 144000 | 5616000 | Комплект моющего средства для автоматического гибридного анализатора мочи MINDRAY EU 5300PRO. Формат 2х5 л. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. | Комплект моющего средства для автоматического гибридного анализатора мочи MINDRAY EU 5300PRO | шт
44 | 33691162 | Folate | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ֆոլաթթվի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ թեստ | 400 | 660 | 264000 | Набор для количественного определения фолата для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 100 тестов. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  | шт
45 | 33691162 | Wash buffer | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված լվացող լուծույթ: Ֆորմատ. 1x10 լ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1 տուփ = 1 հատ | հատ տուփ | 16 | 16800 | 268800 | Промывочный раствор для полностью автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора MINDRAY CLIA 1200i. Формат: 1x10 л. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. 1 коробка = 1 шт. |  | шт
46 | 33691162 | NT-proBNP | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ՆԹ պրոԲՆՊ քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ թեստ | 200 | 2100 | 420000 | Тест-набор для количественного определения NT proBNP для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 100 тестов. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Тест-набор для количественного определения NT proBNP | шт
47 | 33691167 | Anti-thyroid Antibodies Control Լ | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վահանաձև գեղձի հակամարմինների Anti-Tg,Anti-TPO կոնտրոլ ցածր մակարդակի : Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ:: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1մլ = 1 հատ | հատ մլ | 10 | 6480 | 64800 | Контроль низкого уровня антител к щитовидной железе (анти-ТГ, анти-ТПО) для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i: Формат: Не более 2 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. 1 мл = 1 шт. |  | шт
48 | 33691167 | Anti-thyroid Antibodies Control H | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված վահանաձև գեղձի հակամարմինների Anti-Tg,Anti-TPO կոնտրոլ բարձր մակարդակի : Ֆորմատ. Ոչ ավել 2 մլ:: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1մլ = 1 հատ | հատ մլ | 10 | 7200 | 72000 | Высокоуровневый контроль антител к щитовидной железе Анти-ТГ, Анти-ТПО для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i: Формат: Не более 2 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. 1 мл = 1 шт. |  | шт
26250175.988
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք է արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։
Դեղ․ ծառայության ղեկավար Ա․Մ․Գոգորյան
դեղատան վարիչ՝ Ա․ Գ․ Խառատյան
դեղագործ՝ Ե․ Ս․ Մատինյան

## Лист1
Հաստատում եմ
<<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>>ՓԲԸ
Տնօրեն ` Մ․ Վ․ Հազրոյան
ՎԱՆԱՁՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2025Թ-Ի ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏ
NN | CPV կոդ | անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | քանակ 2026 | Ընդհանուր քանակ | Միավորի գին ,դրամ | Գումար դրամ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения | Դելտա 25․64 |  | Մուտք 14․04, 16.04, 30.04 |  |  | Մուտք 19.05 |  |  | Մուտք 04.06, 18.06, 24.06 |  |  | Մուտք 3.07, 18.07, 31.07
[12 empty] | գին | գումար | քանակ | գումար | մնացորդ | քանակ | գումար | մնացորդ | քանակ | գումար | մնացորդ | քանակ | գումար | մնացորդ
1 | 33211450 | Albumin | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 Pro-ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ:1հատ = 1թեստ | հատ | 5824 | 5824 | 24.73 | 144027.52 | Тест-набор для определения альбумина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 Pro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4x40 мл: 1 шт = 1 тест | Тест -набор для определения альбумина в крови. | шт | 17.7198 | 103200 | 728 | 12900 | 5096 |  | 0 | 5096 | 728 | 12900 | 4368 |  | 0 | 4368
2 | 33691159 | Alkaline phosphatase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 9420 | 2826 | 38.22 | 108009.72 | Тест-набор для определения щелочной фосфатазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения щелочной фосфатазы | шт | 19.1083 | 54000 | 942 | 18000 | 1884 |  | 0 | 1884 |  | 0 | 1884 |  | 0 | 1884
3 | 33211420 | Alanine Aminotransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 11304 | 7536 | 19.11 | 144012.96 | Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы | шт | 15.9236 | 120000 | 942 | 15000 | 6594 |  | 0 | 6594 | 942 | 15000 | 5652 | 1884 | 30000 | 3768
4 | 33211430 | α-Amylase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալֆա-ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x38 մլ+ 1x10 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 1694 | 1694 | 124 | 210056 | Тест-набор для определения альфа-амилазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х38 мл + 1х10 мл. | Тест набор для определения α -Амилазы | шт | 119.0083 | 201600 | 242 | 28800 | 1452 |  | 0 | 1452 |  | 0 | 1452 | 484 | 57600 | 968
5 | 33211410 | Aspartatse Aminotransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ասպարտատամինոտրասֆերազա որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 11304 | 7536 | 15.93 | 120048.48 | Тест-набор для определения аспартатаминотрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения аспартатаминотрансферазы | шт | 15.9236 | 120000 | 942 | 15000 | 6594 |  | 0 | 6594 | 942 | 15000 | 5652 | 1884 | 30000 | 3768
6 | 33211300 | Calcium | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 14560 | 8736 | 28.85 | 252033.6 | Тест-набор для определения кальция для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения кальция | шт | 28.8462 | 252000 | 728 | 21000 | 8008 |  | 0 | 8008 |  | 0 | 8008 | 1456 | 42000 | 6552
7 | 33691159 | Creatine Kinase-MB | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազա MB-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x35 մլ+ 1x18 մլ: | հատ | 471 | 471 | 121.02 | 57000.42 | Тест-набор креатинкиназы MB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 2х35 мл + 1х18 мл. | Тест-набор креатинкиназы MB | шт | 114.6497 | 54000 | 471 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 33211160 | Creatinine | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x27 մլ+ 1x18 մլ: | հատ | 8784 | 20130 | 57.38 | 1155059.4 | Тест-набор для определения креатинина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 2х27 мл + 1х18 мл. | Тест-набор для определения креатинина | шт | 57.377 | 1155000 | 732 | 42000 | 19398 | 732 | 42000 | 18666 | 1464 | 84000 | 17202 | 1464 | 84000 | 15738
9 | 33211250 | C-Reactive Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված C ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x10 մլ: | հատ | 2256 | 14100 | 143.62 | 2025042 | Набор для определения С-реактивного белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х10 мл. | Набор для определения С-реактивного белка | шт | 143.617 | 2025000 | 188 | 27000 | 13912 |  | 0 | 13912 |  | 0 | 13912 | 188 | 27000 | 13724
10 | 33211140 | Bilirubin Direct | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: | հատ | 4110 | 2877 | 36.5 | 105010.5 | Тест-набор для определения прямого билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х20 мл + 1х20 мл. | Тест-набор для определения прямого билирубина | шт | 29.1971 | 84000 | 822 | 24000 | 2055 |  | 0 | 2055 | 822 | 24000 | 1233 |  | 0 | 1233
11 | 33691162 | D-Dimer *（C) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված D-dimer-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x15 մլ+կալիբրատոր 6x0.5 մլ: | հատ | 1335 | 534 | 1123.6 | 600002.4 | Тест-набор для определения D-димера для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х15 мл + калибратор 6х0,5 мл. | Тест-набор для определения D-димера | шт | 921.3483 | 492000 | 267 | 246000 | 267 |  | 0 | 267 |  | 0 | 267 |  | 0 | 267
12 | 33691162 | Iron | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված երկաթի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x40 մլ+ 1x16 մլ Ներառյալ կալիբրատոր 1x1.5 մլ | հատ | 1932 | 483 | 74.5 | 35983.5 | Тест-набор для определения железа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 2х40 мл+ 1х16 мл Включая калибратор 1х1,5 мл | Тест-набор для определения железа | шт | 43.4783 | 21000 | 483 | 21000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 33691159 | Gamma–Glutamyltransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 3768 | 942 | 50.955 | 47999.61 | Тест-набор для определения гамма-глутамилтрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения гамма-глутамилтрансферазы | шт | 26.7516 | 25200 | 942 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 33211120 | Glucose | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x36 մլ+ 2x34 մլ: | հատ | 11296 | 25416 | 17 | 432072 | Тест-набор для определения глюкозы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 4х36 мл + 2х34 мл. | Тест-набор для определения глюкозы | шт | 16.9972 | 432000 | 1412 | 24000 | 24004 | 1412 | 24000 | 22592 | 706 | 12000 | 21886 | 2118 | 36000 | 19768
15 | 33211340 | Haemoglobin A1c | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+1x15 մլ բաժանման լուծույթ 3x40 մլ: | հատ | 1316 | 329 | 638.3 | 210000.7 | Тест-набор для определения гликированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1х40 мл+1х15 мл разделительного раствора 3х40 мл. | Тест-набор для определения гликированного гемоглобина | шт | 565.3495 | 186000 | 329 | 186000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 33211130 | HDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ: | հատ | 1939 | 1135 | 132.2 | 150047 | Набор для определения холестерина высокой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х14 мл. | Набор для определения холестерина высокой плотности | шт | 105.7269 | 120000 | 227 | 24000 | 908 |  | 0 | 908 | 227 | 24000 | 681 |  | 0 | 681
17 | 33691162 | Lactate Dehydrogenase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 4710 | 942 | 31.8 | 29955.6 | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы | шт | 0 |  |  | 0 | 942 |  | 0 | 942 |  | 0 | 942 |  | 0 | 942
18 | 33211130 | LDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ: | հատ |  | 1135 | 264.3 | 299980.5 | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х14 мл. | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности | шт | 237.8855 | 270000 | 227 | 54000 | 908 |  | 0 | 908 | 227 | 54000 | 681 |  | 0 | 681
19 | 33691162 | Magnesium | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 3640 | 728 | 49.5 | 36036 | Тест-набор для определения магния для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения магния | шт | 41.2088 | 30000 | 728 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 33211140 | Bilirubin Total | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: | հատ | 3360 | 1344 | 35.714 | 47999.616 | Тест-набор для определения общего билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х20 мл + 1х20 мл. | Тест-набор для определения общего билирубина | шт | 0 |  |  | 0 | 1344 |  | 0 | 1344 |  | 0 | 1344 |  | 0 | 1344
21 | 33211130 | Total Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 8736 | 10192 | 20.605 | 210006.16 | Тест-набор для определения общего холестерина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения общего холестерина | шт | 20.6044 | 210000 | 728 | 15000 | 9464 |  | 0 | 9464 | 728 | 15000 | 8736 | 1456 | 30000 | 7280
22 | 33211180 | Triglycerides | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված տրիգլիցիրիդի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 7280 | 8736 | 41.21 | 360010.56 | Тест-набор для определения триглицеридов для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения триглицеридов | шт | 28.8462 | 252000 | 728 | 21000 | 8008 |  | 0 | 8008 | 728 | 21000 | 7280 | 1456 | 42000 | 5824
23 | 33211270 | Total Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 17136 | 8568 | 12.605 | 107999.64 | Тест-набор для определения общего белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения общего белка | шт | 12.605 | 108000 | 1428 | 18000 | 7140 |  | 0 | 7140 |  | 0 | 7140 | 2856 | 36000 | 4284
24 | 33211170 | Uric Acid | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 4020 | 804 | 37.313 | 29999.652 | Набор для определения мочевой кислоты для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Набор для определения мочевой кислоты | шт | 26.1194 | 21000 | 804 | 21000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 33211150 | Urea | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 7200 | 22200 | 35 | 777000 | Тест-набор для определения мочевины для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения мочевины | шт | 25 | 555000 | 1200 | 30000 | 21000 | 600 | 15000 | 20400 | 2400 | 60000 | 18000 | 600 | 15000 | 17400
26 | 33691159 | Phosphorus | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ֆոսֆորի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 2912 | 728 | 37.09 | 27001.52 | Тест-набор для определения фосфора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения фосфора | шт | 24.7253 | 18000 | 728 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 33211260 | Antistreptolysin "O" | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված անտիստրեպտոլիզին O-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 23 մլ+ 1x23 մլ: Ներառյալ կալիբրատոր 1x0.5 մլ:: | հատ | 528 | 528 | 681.82 | 360000.96 | Тест-набор на антистрептолизин О для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 23 мл+ 1x23 мл. Включая калибратор 1x0,5 мл. | Тест-набор на антистрептолизин О | шт | 590.9091 | 312000 | 132 | 78000 | 396 |  | 0 | 396 |  | 0 | 396 |  | 0 | 396
28 | 33691159 | Creatine Kinase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2×35 մլ+1×18 մլ: | հատ | 471 | 471 | 57.324 | 26999.604 | Набор для определения креатининкиназы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 2×35 мл+1×18 мл. | Набор для определения креатининкиназы | шт | 44.586 | 21000 | 471 | 21000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 33211240 | Rheumatoid Factor | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1×40 մլ+1×11 մլ: | հատ | 1212 | 606 | 193.07 | 117000.42 | Набор для определения ревматоидного фактора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1×40 мл+1×11 мл. | Набор для определения ревматоидного фактора | шт | 193.0693 | 117000 | 202 | 39000 | 404 |  | 0 | 404 |  | 0 | 404 |  | 0 | 404
30 | 33691167 | Homocysteine | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածու : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x25 մլ+ 1x8 մլ: Ներառյալ կալիբրատոր 5x1 մլ: | հատ | 236 | 118 | 127.12 | 15000.16 | Тест-набор для определения гомоцистеина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х25 мл + 1х8 мл. Включая калибратор 5х1 мл. | Тест-набор для определения гомоцистеина | шт | 0 |  |  | 0 | 118 |  | 0 | 118 |  | 0 | 118 |  | 0 | 118
31 | 33691167 | Multi Sera Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտի կալիբրատոր ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; LDH-L; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; CHE, LIP: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x3 մլ:1ֆլ = 1հատ | հատ |  | 10 | 9000 | 90000 | Мультикалибратор ALB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; ЩФ; АЛЬТ; ЭМИ; АСТ; DB-DSA; DB-VOX; ТБ-DSA; ТБ-ВОКС; Са; ТС; СК; Креа-Джафф; Креа-С; ГЛЮ-ГК; ГЛЮ-О; ГГТ; ГБДГ; ЛДГ-Л; Мг; П; ТП; ТГ; Мочевина; УА; CHE, LIP: Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х3 мл: 1 фл = 1 шт. | Мультикалибратор ALB | шт | 9000 | 90000 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10
32 | 33691167 | Lipids Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լիպիդների կալիբրատոր APOA1; APOB; HDLC; LDLC: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ ։ 1ֆլ = 1հատ | հատ |  | 5 | 15000 | 75000 | Липидный калибратор APOA1 для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; АПОБ; ЛПВП; LDLC: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл = 1 шт. | Липидный калибратор APOA1 | шт | 15000 | 75000 | 1 | 15000 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4
33 | 33691167 | CK-MB Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազա MB-ի կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 21000 | 21000 | Калибратор креатинкиназы MB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл = 1 шт. | Калибратор креатинкиназы MB | шт | 21000 | 21000 | 1 | 21000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 33691167 | HbA1c Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2 մակարդակ x1 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 60000 | 60000 | Калибратор гликированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Минимум 2 уровня x1 мл: 1 фл = 1 шт. | Калибратор гликированного гемоглобина | шт | 48000 | 48000 | 1 | 48000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 33691167 | Specific Proteins Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված C3; C4; CRP; IgA; IgG; IgM կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 1ֆ լ = 1 հատ | հատ |  | 20 | 18000 | 360000 | C3 для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; С4; СРБ; IgA; IgG; Калибратор IgM: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл. л = 1 шт. | Калибратор специфических белков | шт | 15000 | 300000 | 1 | 15000 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19
36 | 33691167 | RF calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված RF կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 5 մակարդակ x0,5 մլ: 1 տուփ = 1 հատ | հատ |  | 3 | 45000 | 135000 | Калибратор RF для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 5 уровней х 0,5 мл. 1 коробка = 1 шт. | Калибратор RF | шт | 45000 | 135000 | 1 | 45000 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2
37 | 33691167 | HbA1c Control P | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմագլոբինի P կոնտրոլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 27000 | 27000 | Контроль гликированного гемоглобина P для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл = 1 шт. | Контроль гликированного гемоглобина P | шт | 24000 | 24000 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
38 | 33691167 | HbA1c Control N | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմագլոբինի N կոնտրոլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 27000 | 27000 | Контроль гликированного гемоглобина N для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл = 1 шт. | Контроль гликированного гемоглобина N | шт | 24000 | 24000 | 1 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | 33691167 | ClinChem Multi Control (level 1) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտիկոնտրոլ ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASOII; TRF; FER; UIBC մակարդակ 1: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x5 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 10 | 9600 | 96000 | Multicontrol ALB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; ЩФ; АЛЬТ; ЭМИ; АСТ; DB-DSA; DB-VOX; ТБ-DSA; ТБ-ВОКС; Са; ТС; СК; Креа-Джафф; Креа-С; ГЛЮ-ГК; ГЛЮ-О; ГГТ; ГБДГ; IgA; IgG; IgM; ЛДГ; Мг; П; ТП; ТГ; Мочевина; УА; Fe; ЧЕ; ГИП; Na+; К+; Cl-; С3; С4; СРБ; HS-СРБ; ЛПВП-Х; ЛПНП-Х; Апо-А1; Апо-В; ПА; CK-MB; АСОИИ; ТРФ; ФЕР; Уровень 1 UIBC: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х5 мл. 1 фл = 1 шт. | Multicontrol ALB | шт | 9600 | 96000 | 1 | 9600 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9
40 | 33691167 | ClinChem Multi Control (level 2) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտիկոնտրոլ ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASOII; TRF; FER; UIBC մակարդակ 2: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x5 մլ: 1 ֆլ = 1հատ | հատ |  | 10 | 10800 | 108000 | Multicontrol ALB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; ЩФ; АЛЬТ; ЭМИ; АСТ; DB-DSA; DB-VOX; ТБ-DSA; ТБ-ВОКС; Са; ТС; СК; Креа-Джафф; Креа-С; ГЛЮ-ГК; ГЛЮ-О; ГГТ; ГБДГ; IgA; IgG; IgM; ЛДГ; Мг; П; ТП; ТГ; Мочевина; УА; Fe; ЧЕ; ГИП; Na+; К+; Cl-; С3; С4; СРБ; HS-СРБ; ЛПВП-Х; ЛПНП-Х; Апо-А1; Апо-В; ПА; CK-МБ; АСОИИ; ТРФ; ФЕР; Уровень 2 UIBC: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х5 мл. 1 фл = 1 шт. | Multicontrol ALB | шт | 10800 | 108000 | 1 | 10800 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9
41 | 33691162 | D-Dimer Control | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված D-Dimer-ի կոնտրոլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2մակարդակ x 0.5 մլ: 1տուփ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 39000 | 39000 | Контроль D-Dimer для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 2 уровней х 0,5 мл. 1 коробка = 1 шт. | Контроль D-Dimer | шт | 36000 | 36000 | 1 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | 33691162 | ASO/CRP/RF Triple Control | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ASO,CRP,RF-ի կոնտրոլ : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս ցածր: 1x1 մլ; բարձր: 1x1 մլ: 1 լրակազմ = 1 հատ | հատ |  | 5 | 27000 | 135000 | Контроль ASO, CRP, RF для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее: 1х1 мл; высокая: 1x1 мл: 1 набор = 1 шт. | Контроль ASO, CRP, R | шт | 27000 | 135000 | 1 | 27000 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4
43 | 33691162 | Homocystein controle | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հոմոցիստեինի կոնտրոլ կոնտրոլ : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս ցածր: 1×1 մլ; բարձր: 1×1 մլ: 1 տուփ = 1 հատ | տուփ |  | 1 | 24000 | 24000 | Контроль гомоцистеина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее: 1×1 мл; высокая: 1×1 мл: 1 коробка = 1 шт. | Контроль гомоцистеина | шт | 18000 | 18000 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 18000 | 0 |  | 0 | 0
44 | 33691162 | Detergent CD80 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Detergent CD80(մաքրող հեղուկ): Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1լ: 1 տուփ = 1 հատ | հատ |  | 30 | 22800 | 684000 | Моющее средство CD80 (чистящая жидкость) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1л: 1 ящик = 1 шт. | Моющее средство CD80 (чистящая жидкость) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт | 22800 | 684000 | 5 | 114000 | 25 | 1 | 22800 | 24 | 5 | 114000 | 19 | 3 | 68400 | 16
45 | 33691162 | Cuvette For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կյուվետներ (cuvette 8x10):Բազմակի օգտագործման: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 80 հատ: 1 տուփ = 1 հատ | հատ |  | 10 | 180000 | 1800000 | Кюветы (кювета 8х10) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Многоразового использования. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат. Не менее 80 шт. 1 коробка = 1 шт. | Кюветы (кювета 8х10) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт | 180000 | 1800000 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10
46 | 33111490 | Lamp For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լամպ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ |  | 1 | 120000 | 120000 | Лампа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Лампа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт | 120000 | 120000 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
47 | 33111490 | Sample Probe For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ասեղ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ |  | 1 | 150000 | 150000 | Игла для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Игла для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт | 150000 | 150000 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
[8 empty] | 12192396.202 |  |  |  |  | 11223000 |  | 1494300 |  |  | 103800 |  |  | 468900 |  |  | 498000 |  | 2565000
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք է արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։
Դեղ․ ծառայության ղեկավար Ա․Մ․Գոգորյան
դեղատան վարիչ՝ Ա․ Գ․ Խառատյան
դեղագործ՝ Ե․ Ս․ Մատինյան
|  |  | քանակների և տեխ․ բնութագրերի պատասխանատու բաժնի վարիչ ՝ | Ն․ Էվինյան
|  |  | լաբորանտ ՝ | Ա․ Պողոսյան