ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА –  ГРАФИК ЗАКУПОК

драм РА

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки |
| 2 | 42131180 | Клапан DN 1 1/2, (DN 40) | Клапан DN 1 1/2, Тип-Шаровой(Globe), vClass-600, Корпус-A105, Трим(Trim)-13CR HF, Седло-S.T.L, ANSI-B16.34, Размер- 1 1/2 дюйма, ширина 170 мм, тип соединения с внутренней резьбой. Предъявить сертификат соответствия качества,информацию о производителе и стране производства, а также срок годности продукции вместе с товароми. Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. Гарантийный срок 1 год. | штук | 2 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 2 | В течение 80 календарных дней дней со дня вступления в силу условия исполнения прав и обязанностей сторон, предусмот ренных договором. |