ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА –  ГРАФИК ЗАКУПОК

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки |
| 1 | 42131180 | Клапан DN 80 | Клапан DN 80, Globe valve, SA216-WCB, cl 900 BW Шаровой клапан Тип – Шаровой клапан (Globe valve) Класс (Class)- 900, Корпус (Body) - SA216-WCB+STL, Шток (Stem) – A479-410, Диск (Disc) - SA216-WCB+STL, Размер (Size)- DN80, Расстояние между концами (End to end dimension) – ASME B16.10, концевое соединение (End connection) – ASME B16.25, Длина (Lenght) – 381 мм, Вес (Weight) - 80 кг. Предъявить сертификат соответствия качества,информацию о производителе и стране производства, а также срок годности продукции вместе с товаром. Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. Гарантийный срок 1 год. | штук | 1 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 |  | В течение 80 календарных дней дней со дня вступления в силу условия исполнения прав и обязанностей сторон, предусмот ренных договором. |