**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՊՐԱՆՔԻ | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը\* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | |
|
|
|
|  | | **31651200** | ¾ê¶ Å³å³í»Ý | Չափսը՝ 80\*20 | հատ | 100 | |
|  | | **33141211** | Գոֆրեային շնչական խողովակների հավաքածու անզգայացման սարքի | Գոֆրեային շնչական խողովակների հավաքածու անզգայացման սարքի: պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, երկարությունը 180-185սմ, միացման չափսը 15/22, ճկուն է, սակայն չծալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացած երկու խողովակ, անկյոինային կոննեկտոր՝ գազանալիզի պորտով: 3 լիտր պահեստային պարկ; | Ñ³ï | 10 | |
|  | | **33141142** | Ժանեյի Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | ներարկիչներ Ժանե մ/օգ 50մլ | հատ | 100 | |
|  | | **33141157** | Þ»Õµ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` G15: | Ñ³ï | 500 | |
|  | | **33141157** | Þ»Õµ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` G11: | Ñ³ï | 200 | |
|  | | **33141120** | äáñïÇ ë»ղÙÇã ³Ëï³Ñ³Ýí³Í | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: | Ñ³ï | 200 | |
|  | | **33141211** | êåÇñáÙ»ïñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ÃáõÕÃ | Սպիրոմետրի գրանցման թուղթ: Չափսը՝110մմ\*30մմ | հատ | 10 | |
|  | | **33141136** | արտածծման կաթետեր նորածնային | արտածծման կաթետեր նորածնային | հատ | 50 | |
|  | | **33141211** | Բժշկական սավան մ/օգ | Բժշկական սավան մ/օգ : Չափսը 2մ\*80սմ | հատ | 500 | |
|  | | **33141211** | Էլեկտրական կուագուլացիոն դանակ | Էլեկտրական կուագուլացիոն դանակ երկար ծայրով | հատ | 20 | |
|  | | **33141211** | հեմոստատիկ ներծծվող սպունգ | հեմոստատիկ ներծծվող սպունգ 20 x 7 x 0,05 см | հատ | 10 | |
|  | | **33141184** | Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային | Դրենաժային հ-գ սիլիկոնային CH15+2000մլ | հատ | 25 | |
|  | | **33141184** | Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային | Դրենաժային հ-գ սիլիկոնային CH18+2000մլ | հատ | 50 | |
|  | | **33141184** | Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային | Դրենաժային հ-գ սիլիկոնային CH21+2000մլ | հատ | 30 | |
|  | | **33141182** | Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե | Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե CH12 | հատ | 2 | |
|  | | **33171500** | Կոմբինացված սպինալ-Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու | Ողնուղեղային ասեղ՝ 100/491/718 18G 80մմ, նշագծված, միացվող թևիկներով, սպինալ ասեղ 25G (մատիտ): | հատ | 2 | |
|  | | **33141211** | հայելի գինեկոլոգիական SIMS | հայելի գինեկոլոգիական SIMS, ստերիլ, հակաալերգիկ | հատ | 200 | |
|  | | **33141211** | հայելի գինեկոլոգիական Կուսկոյի | հայելի գինեկոլոգիական Կուսկոյի, ստերիլ, հակաալերգիկ, միջին չափի | հատ | 200 | |
|  | | **33141211** | Էյրի շպատել | Գինեկոլոգիական թիակ միանվագ օգտագործման՝ **Էյրի շպատել** | հատ | 300 | |
|  | | **33141145** | Ասեղ պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացման G20 | Ասեղի երկարությունը 80մմ-100մմ, ասեղի կտրվածքը բութ, երկարացուցիչի երկարությունը մինչև 50սմ, G20 | հատ | 10 | |
|  | | **33141145** | Ասեղ պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացման G22 | Ասեղի երկարությունը 80մմ-100մմսմ, ասեղի կտրվածքը բութ, երկարացուցիչի երկարությունը մինչև 50սմ, G22 | հատ | 10 | |
|  | | **33141211** | Կարդիոտոկոգրաֆի ժապավեն, չափսը` 152մմ\*90մմ | չափսը` 152մմ\*90մմ N1 | հատ | 20 | |
|  | | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 5 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 5 | հատ | 20 | |
|  | | **33141144** | ասեղ ներարկիչի ՛՛Ստերիկան՛՛ | ասեղ ներարկիչի ՛՛Ստերիկան՛՛ G21,  1 տուփում 100հատ | տուփ | 2 | |
|  | | **33141182** | Երկխոռոչանի պլևրալ դրենաժային համակարգ | Երկխոռոչանի պլևրալ դրենաժային համակարգ 2200մլ (±10%)՝ նախատեսված ինչպես պասիվ, այնպես էլ ակտիվ դրենավորման համար: Պետք է ունենա հեղուկի կուտակման խոռոչ, ինքնակնքման դիաֆրագմաներ, հիվանդի համար խողովակ, ավտոմատ փակման մեխանիզմով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 5 | |
|  | | **33141182** | Պլևրալ խոռոչի դրենաժի համակարգ եռախցիկ | Պլևրալ խոռոչի դրենաժի համակարգ եռախցիկ, 1-ին խցիկը նախատեսված է պլևռալ հեղուկի կուտակման համար  ընդհանուր ծավալով 1900-2100մլ, աստիճանավոր գծանշումներով և թվագրումներով, 2-րդ խցիկը նախատեսված է  ասպիրացիայի վերահսկման համար և թույլ է տալիս կարգավորել բացասական ճնշումը ջրի մակարդակի բարձրության շնորհիվ, 3-րդ խցիկը որպես ստորջրյա փական, թույլ է տալիս  հայտնաբերել օդի արտահոսքը: | հատ | 5 | |
|  | | **33141136** | Կաթետր միզային երկճյուղ | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G18 | Ñ³ï | 200 | |
|  | | 33211480 | Ցիտոլոգիական ֆիքսատոր | Ցիտոլոգիական ֆիքսատոր 125մլ /citospray/ | Ñ³ï | 10 | |
|  | | **33141118** | սպիրտային անձեռոցիկ | սպիրտային անձեռոցիկ, սպիրտի պարունակությունը 70% | հատ | 20000 | |
|  | | **33141136** | Կաթետր միզային եռաճյուղ | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G16 | Ñ³ï | 10 | |
|  | | **33141136** | Կաթետր միզային եռաճյուղ | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G18 | Ñ³ï | 10 | |
|  | | **33141136** | Կաթետր միզային եռաճյուղ | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G20 | Ñ³ï | 10 | |
| **\* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:** | | | | | |  | | Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ | աչքի կաթիլներ 2.5% - 10մլ |
| **Պարտադիր պայման է հանդիսանում մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:** | | | | | |
| **\*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի (արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:** | | | | | |
| **\*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):** | | | | | |
| **\* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:** | | | | | |
| **\*Մատակարարաման ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30․12․2026թ․** | | | | | |
| **\*Ապրանքները կմատակարարվեն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։** | | | | | |
| **\*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։** | | | | | |
| **\*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 1բ, «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։** | | | | | |
| **\*Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:** | | | | | |
| **\*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:** | | | | | |
| **\*\*Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)** | | | | | |
| **\* Դեղի պիտանիության ժամկետները դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`** | | | | | |
| **ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,** | | | | | |
| **բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,** | | | | | |
| **\* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն** | | | | | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
|
|
|  | **31651200** | ЭСГ лента | размер 80мм\*20мм | штука | 100 |
|  | **33141211** | гофрированная дыхательная трубка для анестезии | гофрированная дыхательная трубка для анестезии | штука | 10 |
|  | **33141142** | шприц Жане 50мл | шприц Жане 50мл | штука | 100 |
|  | **33141157** | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G15 | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G15 | штука | 500 |
|  | **33141157** | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G10 | хирургическое лезвие стерильное одноразовое G11 | штука | 200 |
|  | **33141120** | зажим для пуповины новорожденных | ажим для пуповины новорожденных, одноразовый, стерильный | штука | 200 |
|  | **33141211** | бумага для спирометра | бумага для спирометра | штука | 10 |
|  | **33141136** | шланг сливного устройства- | катетер сливного устройства для новорожденных | штука | 50 |
|  | **33141211** | медицинские простыни одноразовые, размер 2м\*80см | медицинские простыни одноразовые, размер 2м\*80см | штука | 500 |
|  | **33141211** | электрокоагуляционный нож с длинным концом | электрокоагуляционный нож с длинным концом | штука | 20 |
|  | **33141211** | Гемостатическая губка | Стерильная впитывающая желатиновая губка, нерастворимая в воде и обладающая гемостатическим эффектом 20 x 7 x 0,05 см | штука | 10 |
|  | **33141184** | силиконовые дренажные трубки CH15+2000մլ | силиконовые дренажные трубки CH15+2000մլ | штука | 25 |
|  | **33141184** | силиконовые дренажные трубки CH18+2000մլ | силиконовые дренажные трубки CH18+2000մլ | штука | 50 |
|  | **33141184** | силиконовые дренажные трубки CH21+2000մլ | силиконовые дренажные трубки CH21+2000մլ | штука | 30 |
|  | **33141182** | дренаж силиконовый хирургический Т образные CH12 | дренаж силиконовый хирургический Т образные CH12 | штука | 2 |
|  | **33171500** | Комбинированный набор для спинально-эпидуральной анестезии | Игла спинальная: 100/491/718 18G 80мм, маркированная, с соединительными втулками, игла спинальная 25G (карандаш) | штука | 2 |
|  | **33141211** | зеркало гинекологическое по симсу | зеркало гинекологическое по симсу | штука | 200 |
|  | **33141211** | зеркало гинекологическое по куско | зеркало гинекологическое по куско | штука | 200 |
|  | **33141211** | шпатель Эйера | Шпатель цервикальный (**шпатель Эйера**) предназначен для взятия мазков со слизистой шейки матки и влагалища | штука | 300 |
|  | **33141145** | Игольная анестезия периферических нервов G20 | Длина иглы 5-8см, срез иглы тупой, длина удлинителя до 50см | штука | 10 |
|  | **33141145** | Игольная анестезия периферических нервов G22 | Длина иглы 5-8см, срез иглы тупой, длина удлинителя до 50см | штука | 10 |
|  | **33141211** | лента для кардиотокографа | лента для кардиотокографа 152мм\*90мм | штука | 20 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 5 | трубка для кормления, размер 5 | штука | 20 |
|  | **33141144** | Игла-шприц | Игла-шприц «Стерикан» G21,  100 шт. в 1 коробке | штука | 2 |
|  | **33141182** | Двухкамерная система дренирования плевральной полости | Двухкамерная система для дренирования плевральной полости объемом 2200 мл (±10%), предназначенная как для пассивного, так и для активного дренирования. Должна иметь полость для сбора жидкости, самовсасывающие диафрагмы, дренажную трубку для пациента с автоматическим механизмом закрытия. Наличие сертификата качества | штука | 5 |
|  | **33141182** | Система дренирования плевральной полости, трехкамерная | Система дренирования плевральной полости, трехкамерная, первая камера предназначена для накопления плевральной жидкости общим объемом 1900-2100 мл, с градуированной разметкой и датами, Вторая камера предназначена для контроля аспирации и позволяет регулировать отрицательное давление, создаваемое высотой уровня воды, а третья камера, в качестве подводного клапана, позволяет обнаруживать утечки воздуха. | штука | 5 |
|  | **33141136** | катетер фолея 2-х ходовой 18Fr; | катетер фолея 2-х ходовой 18Fr; | штука | 200 |
|  | 33211480 | Цитологический фиксатор | Цитологический фиксатор 125 мл /цитоспрей/ | штука | 10 |
|  | **33141118** | спиртовая салфетка | спиртовая салфетка, содержание спирта 70% | штука | 20000 |
|  | **33141136** | катетер фолея 2-х ходовой 16Fr; | катетер фолея 2-х ходовой 16Fr; | штука | 10 |
|  | **33141136** | катетер фолея 2-х ходовой 18Fr; | катетер фолея 2-х ходовой 18Fr; | штука | 10 |
|  | **33141136** | катетер фолея 2-х ходовой 20Fr; | катетер фолея 2-х ходовой 20Fr; | штука | 10 |

\* Если в течение срока действия договора Покупатель подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

\*средства должны соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РА № 502-Н от 02.05.2013 г., и предлагаемые лекарственные средства должны быть включены в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в РА (регистр) (необходимо представить только зарегистрированные товары).

\*Участник, занявший первое место, должен также предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе (наименовании организации-производителя) и стране происхождения.

\*Информация о товарном знаке и производителе (наименование организации-производителя) является обязательной для всех лотов.

\*Если выбранный участник торгов представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые оценены удовлетворительно.

\*Срок поставки: с даты вступления в силу договора по 30.12.2026 г.

\*Поставка товара будет осуществляться с даты вступления в силу договора, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и видом заказанного Покупателем товара, а на 1-м этапе через 20 календарных дней /если поставщик не согласится на более раннюю поставку/.

\*Заказ на поставку товара/товаров размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (также путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

\*Поставка осуществляется поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, г. Сисиан, ул. Ханджяна 1б, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-16:00.

\*При поставке каждой партии обязательным является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.

\*Все товары должны быть в новой, неиспользованной, заводской упаковке.

\*\*Примечание – Если в характеристиках закупаемых товаров содержится требование или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производитель, за исключением случаев, когда без них невозможно описать закупаемый товар. В случае использования ссылок в описании характеристик следует читать слово «или эквивалент». Согласно (статья 13, пункт 5 Закона)

\* Сроки годности препарата на момент поставки лекарственного средства покупателю должен быть следующим:

а. препарат со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,

б. препараа со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,

\* Наличие сертификатов качества