## Лист1
Ընդհանուր պայմանները և վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար
Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Գավառ, Ազատութայան 21, "Գավառի ԲԿ" ՓԲԸ, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։
** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում:
չափաբաժին | CPV | միջազգային hամընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | 2026թ քանակ | գին | Գումար
1 | 24451180 | Աբակտերիլ քլոր | Որպես ազդող նյութ պարունակում է դիքլորիզոցիանուրային թթվի նատրիումական աղ։ 1հաբը 10լ ջրում լուշելիս ստացվում է 0.015% ակտիվ քլոր պարունակող աշխատանքային լուծույթ, որն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական բակտերիաների նկատմամբ (այդ թվում՝ տուբերկուլյոզի հարուցիչների, թեստավորված Միկրոբակտրիում տեռռայի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային վարակների (այսուհետ՝ ՆՀՎ) և հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտ, տուլյարեմիա, խոլերա, լեգիոնելոզ, սիբիրյան խոց, այդ թվում՝ սպորներ), կանդիդա տեսակի սնկերի և դերմատոֆիտների, վիրուսների ( այդ թվում՝պոլիոմիելիտի, արտաընդերային հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (այսուհետ՝ՄԻԱՎ), ադենովիրուսի)։ Նախատեսված է մակերեսների ախտահանման համար, ունի հակավիրուսային, հակասնկային, հակաբակտերիալ, հակատուբերկուլյոզային ազդեցություն/։ Բացված պատրաստի լուծույթը պիտանի է 30օր։ | հատ | 23600 | 9 | 212400
2 | 33621641 | Աստրադեզիմ էնդո կամ համարժեք 1լ | Ախտահանիչ նյութ, որպես ազդող նյութ պարունակում է երեք ֆերմենտ՝ պրոտեազա, լիպազա, ամիլազա։ Հեղուկ կոնցենտրատ, որից ստացված աշխատանքային լուծույթների խտությունը կազմում է 0,3-0,5 % , իսկ մշակման ժամանակը ՝ 10-15 րոպե: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար 24 ժամվա ընթացքում: Չի առաջացնում մետաղի ժանգոտում, չի վնասում գործիքի ջերմազգայուն մակերեսը: Նախատեսված է բժշկական գործիքների (վիրաբուժական,միկրովիրաբուժական) մեխանիկական եղանակով լվացման համար մանրեազերծունից առաջ: Գործարանային փաթեթավորունը 1լ: Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ։ | լ | 69 | 6800 | 469200
3 | 33621641 | Աստրադեզիմ մաքս կամ համարժեք 1լ | Հեղուկ խտանյութ, որը պարունակում է ՝ 8,5% N,N-բիս(3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլամին, 18,0% չորրորդային ամոնիումային միացություններ (ՉԱՄ) (գումարային)և այլն: Միջոցի լուծույթներն օժտված են մանրէասպան ազդեցությամբ գրամ-բացասական և գրամ-դրական մանրէների նկատմամբ (ներառյալ տուբերկուլոզի հարուցիչների՝ թեստավորված Mycobacterium terrae DSM 43227 շտամի համար, լեգիոնելոզի հարուցիչների, անաէրոբ վարակների, հատուկ վտանգավոր վարակների (ՀՎՎ)՝ ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի և սիբիրյան խոցի հարուցիչների (սպորասպան ակտիվություն)), վիրուսասպան ազդեցությամբ (արտաընդերային հեպատիտների, ՄԻԱՎ-վարակի, պոլիոմիելիտի վիրուսների, ադենովիրուսների, էնտերովիրուսների, ռոտավիրուսների, «ատիպիկ թոքաբորբի» (SARS), գրիպի, պարագրիպի, հերպեսի, թռչնի А/H5N1 և խոզի H1N1 գրիպների, արտաընդերային և ընդերային հեպատիտների, Կոքսակի, ECHO և այլ վիրուսների նկատմամբ), սնկասպան հատկություններով (կանդիդոզի և տրիխոֆիտիայի հարուցիչների, բորբոսասնկերի նկատմամբ՝ թեստավորված Aspergillus niger թեստ-շտամի կուլտուրայի համար), մակաբուծասպան ակտիվությամբ (այդ թվում՝ Guardia lamblia ցիստերի, Cryptosporidium parvum օօցիստերի, Ascaris lumbricoides ձվիկների, Taeniarhynchus saginatus օնկոսֆերների նկատմամբ): | լ | 115 | 7000 | 805000
4 | 24451141 | Ձեռքերի անտիսեպտիկ նյութ սպիրտի հիմքով 1լիտրանոց | Ախտահանիչ միջոցն իրենից ներկայացնում է կիրառման համար պատրաստ, համասեռ հեղուկի տեսքով, առանց կողմնակի ներառումների, սպիրտի թույլ հոտով լուծույթ: Իր մեջ պարունակում է առնվազն 72 % սպիրտ։ Որպես ազդող նյութ՝ միջոցը պարունակում է էթիլ սպիրտ 52,21 %, պրոպիլ սպիրտ՝ 20 %, ինչպես նաև տարբեր ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ: Ախտահանիչ միջոցն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական (ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները, թեստավորված Mycobacterium terrae-ի վրա) մանրէների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն ցեղի սնկերի, արտաընդերային հեպատիտների հարուցիչ Բ, Ց, Դ վիրուսների, ՄԻԱՎ վարակի, կորոնավիրուսային հիվանդության, հերպեսի վիրուսի, ցիտոմեգալովիրուսի, գրիպի վիրուսի, այդ թվում՝ A տեսակի, ներառյալ՝ A Н5N1, A Н1N1, պարագրիպի, ադենովիրուսային վարակի և ՍՇՎՎ այլ հարուցիչների, ռոտավիրուսային վարակի, նորովիրուսային վարակի վիրուսների նկատմամբ: 1 լիտր տարայով։ Միջոցի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի 3 տարի՝ պատրաստման օրվանից, արտադրողի չբացված փաթեթավորմամբ: Ներկայացնել ԵՏՄ սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ։ Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջվում։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | հատ | 688 | 2800 | 1926400
5 | 33741400 | Փրփուր օճառ | Ձեռքերի լվացման համար նախատեսված հակաբակտերիալ փրփուր օճառը իրենից ներկայացնում է կիրառման համար պատրաստի անգույն թափանցիկ հեղուկ, որը պոմպի միջոցով վերածվում է փրփուրի: 1 լիտր տարայով։ Որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի բենզալկոնիում քլորիդ, ինչպես նաև՝ նատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆատ, կիտրոնաթթու և ֆունկցիոնալ այլ հավելումներ: Չի չորացնում ձեռքերի և մարմնի մաշկը, հիպոալերգիկ է, pH-ը չեզոք է: Հակաբակտերիալ հեղուկ օճառը պետք է նախատեսված լինի հականեխիչով մշակումից առաջ բժշկական անձնակազմի (այդ թվում՝ վիրաբույժների) ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից բժշկական միջամտություններ անցկացնելուց առաջ և հետո ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար, բժշկական օգնության դիմած անձանց ձեռքերի հիգիենիկ մշակման և մաշկային ծածկույթների սանիտարական մշակման համար: Պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | հատ | 36 | 2050 | 73800
6 | 24451141 | Բազմաֆունկցիոնալ ախտահանիչ մակերեսների համար 0.5լ | էթիլ սպիրտի և կիրառվող բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ: Որպես ազդող նյութեր՝ միջոցը պարունակում է էթիլ սպիրտ՝ 69,0±1,0%, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ, այդ թվում մաշկը խնամող բաղադրիչներ, ջուր։ Միջոցն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների (ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները, թեստավորված Mycobacterium terrae-ի վրա, ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչները՝ թեստավորված Pseudomonas aeruginosa-ի վրա, այդ թվում աղիքային ցուպիկը, ստաֆիլակոկերը, սալմոնելլաների խմբի մանրէները), լեգիոնելոզի, հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա), վիրուսների՝ այդ թվում ռինովիրուսների, նորովիրուսների, ռոտավիրուսների, ադենովիրուսների, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների՝ ներառյալ հեպատիտ Ա-ի Բ-ի, Ց-ի, Դ-ի, պոլիոմիելիտի վիրուսների, Կոքսակի էնտերովիրուսների, ECHO, ՄԻԱՎ վիրուսների, գրիպի վիրուսի, այդ թվում՝ «խոզի» Н1N1 և «թռչնի» Н5N1, պարագրիպի, կորոնավիրուսի, «ատիպիկ թոքաբորբի» հարուցչի (SARS, MERS), հերպեսի, կարմրուկի, սուր շնչառական վիրուսային վարակների, ցիտոմեգալովիրուսային վարակի, սնկասպան ակտիվությամբ Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն ցեղի սնկերի նկատմամբ:Միջոցն օժտված է երկարաձգված հակամանրէային ազդեցությամբ 3 ժամվա ընթացքում: Միջոցով մշակումից հետո լվացում չի պահանջվում: Միջոցը նախատեսված է ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար, սպիրտների ազդեցության նկատմամբ կայուն մակերեսների արագ ախտահանման և չորացում պահանջող պայմաններում կիրառման համար, ոչ մեծ մակերեսով մակերևույթների, ինչպես նաև սենքերում դժվարհասանելի մակերեսների (հատակ, պատեր և այլն) ախտահանման համար, ախտորոշիչ սարքավորումների (ՈՒՁՀ և այլ) և այլ համանման բժշկական արտադրատեսակների մակերեսային (մաշկին դրվող) տվիչների, որոնք թույլ են տալիս շփման եղանակով ախտահանում, ախտահանման համար: ԵՏՄ սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ՝ առ 15․12․2022թ․ թիվ 5787-Ա։ | հատ | 30 | 1760 | 52800
7 | 24451141 | Ախտահանիչ միջոց Ալկոգել սպիրտի հիմքով 500մլ | Բաղադրությունը-դենատուրացված էթանոլ 70%,,իզոպրոպանոլ 2,5-1,74%,ինչպես նաև հարթեցնող,փափկեցնեղ,պաշտպանիչհավելումներ ձեռքերի մշակման համար | հատ | 10 | 1800 | 18000
8 | 24451141 | Ախտահանիչ միջոց /Ալկոգել զաբոտա կամ համարժեք/ ստերիլ 1 լիտրանոց | Հականեխիչ անտիսեպտիկ և ախտահանիչ միջոցներ՝Ձեռքերի մշակման 70% սպիրտ պարունակող հեղուկ կամ գելային միջոց Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ։ | հատ | 10 | 4800 | 48000
9 | 33141118 | Անձեռոցիկ թաց /զաբոտա կամ համարժեք/ | Անձեռոցիկներ բժշկական ստերիլ սպիրտային հիմքով, տուփում 100հատ։ | հատ | 1010 | 600 | 606000
10 | 24321800 | Ազոպիրամին | ազոպիրամ հատը պարունակում է 1 ֆլակոն 10գ-անոց ամիդոպիրին, 0,15 գ ամիլին դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս: | տուփ | 18 | 2500 | 45000
11 | 33141212 | Բժշկական այլ նյութեր /Սախարոզա/ | Մաքուր ձևով անգույն միասեպ բյուրեղներ են։ Հալված սախարոզի սառչելուց կազմվում է անձև, ամորֆ, թափանցիկ զանգված` կարամելը։ Սախարոզն ունի բարձր լուծելիություն։ Լուծելիությունը (գրամմներով` 100 գրամ լուծիչով) ջրում 179(0 °C) և 487(100 °C), էթանոլում 0.9 (20 °C): Քիչ լուծելի է մեթանոլում։ Անլուծելի է դիէթիլային եթերում։ Խտությունը` 1,5879 գ/սմ3 (15 °C): Տեսակարար պտտումը նատրիումի D-գծի համար. 66,53 (ջուր; 35 գ/100գ; 20 °C): Հալվելու ջերմաստիճանը 186 ℃: | կգ | 3.2 | 2500 | 8000
12 | 33621641 | ֆորմալին 40% | ֆորմալին 1լ բժշկական, հատուկ փաթեթավորմամբ 40% ֆորմալդեհիդի լուծույթ, ցնդող հեղուկ դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս: | լ | 80 | 600 | 48000
13 | 24311530 | ջրածնի պերօքսիդ 3% 1 լիտրանոց | ջրածնի պերօքսիդ 3% 1 լիտրանոց լուծույթ 30մգ/մլ 1 լիտրանոց տարա դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս: | լ | 190 | 600 | 114000
14 | 33691176 | ջրածնի պերօքսիդ 6% 1 լիտրանոց | ջրածնի պերօքսիդ 6% 1 լիտրանոց լուծույթ տարա դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս: | լ | 16 | 600 | 9600
15 | 32351230 | ռենտգեն ժապավեն 24 X 30 /կանաչ/ | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կանաչ : Չափսը՝ 24սմx30սմ չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 4500 | 187 | 841500
16 | 32351230 | ռենտգեն ժապավեն 30 X 40 / կանաչ | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը`կանաչ: Չափսը՝ 30սմx40սմ չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 7000 | 330 | 2310000
17 | 32351230 | ռենտգեն ժապավեն 35 X 45 / կանաչ | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը`կանաչ: Չափսը՝ 35սմx45սմ չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3000 | 360 | 1080000
18 | 32351230 | ռենտգեն ժապավեն 18 X 24 /կանաչ/ | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կանաչ : Չափսերը՝ 18սմx24սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 4500 | 120 | 540000
19 | 24931500 | Ռենտգեն նկարների երևակիչներ | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ, հեղուկ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Չափման միավոր հատ հասկանալ լիտր: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | լ | 550 | 1000 | 550000
20 | 24931500 | Ռենտգեն նկարների կայունացուցիչներ | Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ), հեղուկ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Չափման միավոր հատ հասկանալ լիտրՀանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | լ | 550 | 550 | 302500
21 | 33141142 | Ներարկիչ կոնտրաստի | 2-200մլ, 1-150սմ հավաքածու Unionmed SSN102 Sino power-d | հատ | 400 | 11500 | 4600000
22 | 33141211 | Կցորդիչ | վակուտային ասեղների կցորդիչ արյուն վերցնելու համար մեկանգամյա օգտագործման համար | հատ | 10800 | 250 | 2700000
23 | 33211140 | Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս 100թեստ): Բիլիռուբին (ընդհանուր) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 700 | 30 | 21000
24 | 33141202 | ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴ | ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴ 9180 ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 15-25 ԱՍՏԻՃԱՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՀԻՆ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ½ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC ONLY | հատ | 3 | 118000 | 354000
25 | 33121230 | Լիզ լուծույթ M52DIFF | Լիզ լուծույթ M52DIFF, նախատեսված Mindray BC-5000 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mindray գործարանի արտադրության (տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի և հետազոտությունների արդյուքների ճշտության համար ): Ֆորմատ: 500մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C . Ֆիրմայիննշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատներիառկայություն: For In Vitro Diagnostiq only | հատ | 30 | 33000 | 990000
26 | 33211230 | սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա։ Չափման միավորը թեստ Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1900 | 200 | 380000
27 | 33141211 | EN102 արյան գազային վերլուծիչի ստրիպ | EN102 արյան գազային վերլուծիչի տեստ-քարթրիջ: Ֆորմատ՝ 25 տեստ/տուփ: Տեստն իր մեջ ներառում է առնվազն pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl, iCa2+, Hct, Glu, Lac պարամետրերը: Յուրաքանչյուր 1 տուփ տեստ-քարթրիջ հետ պետք է ներառվի նաև ստուգիչ շիճուկը (Ֆորմատ՝ 1.5մլ-ոց սրվակ: 1 սրվակը նախատեսված է 25 տեստի համար): Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 1000 | 7200 | 7200000
28 | 33141211 | Կպչուն ժապավեն քսուք վերցնելու համար | Կպչուն ժապավեն հետանցքից քսուք վերցնելու համար հելմինթների հայտնաբերման համար | հատ | 2000 | 100 | 200000
29 | 33141179 | STA CACL2, 0.025M | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված STA CACL2, 0.025M ՖՈՐՄԱՏ 24*15ՄԼ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԵՐԸ 2-25ԱՍՏԻՃԱՆ հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայության FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC | հատ | 3 | 36000 | 108000
30 | 31651200 | ԷՍԳ ժապավեն 110*114 | ԷՍԳ ժապավեն 110*114, նախատեսված cardiofax GEM համար։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | հատ | 100 | 400 | 40000
31 | 33211150 | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 300թեստ:: Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը օրինակ`, ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1350 | 30 | 40500
32 | 33211160 | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Նախատեսված Stat Fax բիոքիմիական անալիզատորի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Չափման միավորը թեստ: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութը կալիբրատոր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 4400 | 13 | 57200
33 | 33211190 | Ցոլիկլոն անտի A 10մլ | Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար, կարմիր գլխիկով, հեղուկ, 10մլ անոց տարայով: Հատը հասկանալ 10 մլ ֆլակոն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ/մլ | 2045 | 470 | 961150
34 | 33211320 | հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու | հեպատիտ B որոշման թեստ հավաքածու մեթոդ ստրիպային, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 4400 | 70 | 308000
35 | 33121230 | Նոսրացնող լուծույթ | Նոսրացնող լուծույթ M30D նախատեսված MINDRAY BC-30S հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mindray գործարանի արտադրության (տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի և հետազոտություններիարդյուքների ճշտության համար): Տարողությունը 20 լ: | հատ | 25 | 20000 | 500000
36 | 33141179 | STA SATELLITE CUVETTES | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված ՌԵԱԿՑԻՈՆ ԿՅՈՒՎԵՆՏՆԵՐ ՖՈՐՄԱՏ 6*220 ԿՅՈՒՎԵՆՏ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 10 | 210000 | 2100000
37 | 33141136 | կատետր 20G | Կատետր ներերակային առանց պորտի 20 G | հատ | 500 | 38 | 19000
38 | 33141211 | Երկարացման խողովակ | Y միացում 1-150սմ Unionmed WLM150 | հատ | 1000 | 1500 | 1500000
39 | 33211180 | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ : Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3000 | 50 | 150000
40 | 33141211 | cobas c111 Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու:(Micro Cuvettes (1.680 pcs in box)Կոբաս Ս 111³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï`1.680 կյուվետներ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակաին ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 20 | 63800 | 1276000
41 | 33141212 | cobas c111 կոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 2 | PreciControl ClinChem Multi 2 Ս111 , Ստուգիչ հեղուկ üáñÙ³ï` 20 x5 մլ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 2 | 151200 | 302400
42 | 33141179 | cobas c111 CFAS կալիբրատոր բիոքիմիական անալիզների համար | Calibrator f.a.s.:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ:üáñÙ³ï` 12 x 3 ml:êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 3 | 3000 | 9000
43 | 33211250 | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման տեստ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | c ռեակտիվ cobas c 111 ֆորմատ 2*100 թեստ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պահպանման պայմաները 2-8 աստիճան ջերմություն Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 4 | 11500 | 46000
44 | 33141211 | ուլտրաձայնային տպիչի ժապավեն | Ուլտրաձայնային ժապավեն SONI տպիչի համար 110մմ*20մմ փայլուն | հատ | 100 | 3050 | 305000
45 | 33211310 | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ: Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1100 | 30 | 33000
46 | 33211140 | Բիլիռուբինի (ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Բիլիռուբինի (ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Նախատեսված Stat Fax բիոքիմիական անալիզատորի համար: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս 100թեստ Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 700 | 30 | 21000
47 | 33141211 | տպիչի թուղթ ise 9180 | տպիչի տուղթ նախատեսված 9180 լաբ սարքի համար | հատ | 25 | 7500 | 187500
48 | 33141202 | ԻԶԵՏՌՈԼ ԷԼԵԿՏՐՈԴ | ԻԶԵՏՌՈԼ ԷԼԵԿՏՐՈԴ /ISETROL ELECCTROLYTE CONTROL /9180 ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 15-25 ԱՍՏԻՃԱՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՀԻՆ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ½ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC ONLY | հատ | 3 | 65000 | 195000
49 | 33211250 | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ ավել քան 100թեստ ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 5200 | 28 | 145600
50 | 33121230 | STA DESORB U | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված STA DESORB UԼՎԱՑՈՂ ՀԵՂՈՒԿ ՖՈՐՄԱՏ 24*15ՄԼ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 6 | 66000 | 396000
51 | 33141179 | STA OWREN KOLLER | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված STA OWREN KOLLER ՖՈՐՄԱՏ 14*15ՄԼ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԵՐԸ 2-8 ԱՍՏԻՃԱՆ հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայության FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC | հատ | 3 | 40000 | 120000
52 | 33121230 | Cobas c111 NA CL9% DILUENT | Cobas c111 NA CL9% DILUENT | հատ | 2 | 20000 | 40000
53 | 33211120 | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Չափման միավորը թեստ : Նախատեսված Stat Fax բիոքիմիական անալիզատորի համար: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը կալիբրատոր, նախատեսված 10000 թեստի համար:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 5000 | 9 | 45000
54 | 33141179 | cobas c111 սարքի ակտիվատոր | Activator for Cobas c111 9x12 մլ Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս111 անալիզատորների համարՖորմատ` 9 x 12 մլ :Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 3 | 36000 | 108000
55 | 33191310 | փորձանոթ վակումային կապույտ գլխիկով | Կապույտ գլխիկով CHAORAN sodium citrate 3.2% (1:9) 3.6ml | հատ | 14000 | 20 | 280000
56 | 33211110 | Մեզի թեստ ստրիպ DIRUI անալիզատորի համար | Մեզի թեստ ստրիպ DIRUI անալիզատորի համար: Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր,բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու: տեստերի քանակը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  | 5000 | 280 | 1400000
57 | 33141179 | STA PTTA ՄԱՍՆԱԿԻԻ ԱԿՏԻԻՎԱՑՎԱԾ ԹՐՈՄԲԻՆԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՈՐՈՇՄԱՆ ԹԵՍՍՏ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA PTTA 5/ՍՏԱ Մ․Ա․Թ․Ժ․5 ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԹԵՍՏ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ՄԵԹՈԴ ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱԾՈՒՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՖՈՐՄԱՏ 1200ԹԵՍՏ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԵՐԸ 2-8ԱՍՏԻՃԱՆ հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայության | հատ | 3 | 114000 | 342000
58 | 33141211 | STA NEOPTIMAL ՊՐՈՏՐՈՄԲԻՆԱՅԻՆՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԹԵՍՍՏ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված ստա նեոպտիմալ 10/sta neoptimal 10/մեթոդ ՝մակարդելիության ժամանակի որոշման մածուցիկության չափման հիման վրա ,ֆորմատ 1200թեստ նեոպտիմալ 10թեստ isi արժեք /0,9-1,1/բ։ Պահպանման պայմաները 2-8աստիճան հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայության FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC | հատ | 6 | 7200 | 43200
59 | 33211450 | Ալբումին ընդհանուր áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | Ալբումին (ALB,Cobas c111 ) Կոբասս U111 անալիզատորի համար ֆորմատ 4x100 թեսթ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմության Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար | հատ | 5 | 18500 | 92500
60 | 33141179 | STA MICROCUPS | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված STA MICROCUPS ՖՈՐՄԱՏ 100 ՀԱՏ /ՏՈՒՓ հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայության FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC | հատ | 6 | 134000 | 804000
61 | 33121230 | մաքրող լուծույթ 9180 սարքի համար | Մաքրող լուծույթ/cleaning solution/ 9180 սարքի համար ֆորմատ 125մլ պահպանման պայմաները 15-25աստիճան ջերմության հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայության FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC ONLY | հատ | 3 | 9500 | 28500
62 | 33141179 | cobas c111 Ապապրոտեյնիզատոր ISE Deproteinizer | ISE Deproteinizer:Կոբաս c111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ`2 x 11մլ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 12 | 6700 | 80400
63 | 33211160 | Կրեատինին áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | Îñ»³ïÇÝÇÝ (creatinin jaffe, Cobas c111 ): Կոբասս U111 անալիզատորի համար ֆորմատ 4x100 թեսթ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմության Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար | հատ | 20 | 16000 | 320000
64 | 33211130 | Խոլեստերինի որոշման տեստ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | ÊáÉ»ëï»ñÇÝ(Cholesterol, Կոբասս U111 անալիզատորի համար ֆորմատ 4x100 թեսթ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմության Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար | հատ | 20 | 16500 | 330000
65 | 33191310 | փորձանոթ վակումային գելով Gel Clot | Ստերիլ վակումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար(հելով)Gel Clot, Տարողությունը` 5մլ չափսի: Փորձանոթի նյութը` PET : Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 14500 | 20 | 290000
66 | 31512320 | Ուլտրամանուշակագույն լամպ | Նկարագրություն Կիրառելի տարածքը՝ 30-35քմ հզորությունը՝ համապատասխանաբար 30Վ*2, ժամաչափը՝ 60,120,180ր․, Ռեժիմ՝ ճառագայթիչ մարդկանց բացակայությամբ Մուտքային հզորություն՝ 132ՎԱ Սնուցման լարում՝ AC220 Վ 50Հց Արտաքին ուլտրամանուշակագույն արտահոսք (պվտ/սմ2) ≤0 Ալիքի երկարությունը 253.7նմ Օզոնի կոնցենտրացիա (մգ/մ3) ≤ 0 Լամպի աշխատաժամանակը՝ ≥6000 Ապահովիչի տեսակը՝ 0.5*20F2AL250 Վ | հատ | 50 | 8000 | 400000
67 | 33211220 | Ցոլիկլոն անտի D 10 մլ | Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար, 10 մլ-ոց տարա: Հատը հասկանալ 10 մլ ֆլակոն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ/մլ | 2030 | 1000 | 2030000
68 | 33141136 | կատետր 18 G | Կատետր ներերակային առանց պորտի 18 G | հատ | 500 | 40 | 20000
69 | 33211130 | LDL խոլեստերինի որոշման համար նախատեսված հավաաքածու | LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ldl նախատեսված բաց համակարգի համար մեթոդ ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ հանձնեու պահինպիտանելիության ժժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարին /stat fax բիոքիմիական անալիզատրի համար, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 700 | 420 | 294000
70 | 33141211 | SNAPAK | SNAPAK 9180 ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 15-25 ԱՍՏԻՃԱՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՀԻՆ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ½ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC ONLY | հատ | 15 | 73200 | 1098000
71 | 33211470 | տրոպոնին | տրոպոնին , CTnI -ի որոշման արագ թեստեր կասետաին եղանակով, ստուգվող նմուշ՝ շիճուկ պլազմա , միանվագ օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1000 | 360 | 360000
72 | 33211120 | Գլյուկոզա որոշման թեսթ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | գլյուկոզա(Glucose HKCobas c111 ): Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար, ֆորմատ 4X100 թեսթ, ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմության, Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար | հատ | 20 | 16700 | 334000
73 | 33211200 | Ցոլիկլոն անտի B 10մլ | Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար, կապույտ գույնի , հեղուկ , 10մլ-անոց տարայով: Հատը հասկանալ 10 մլ ֆլակոն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ/մլ | 2045 | 500 | 1022500
74 | 33211270 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TOTAL PROTEIN` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 100թեստ : Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 600 | 10 | 6000
75 | 33141211 | տպիչի թուղթ mindrey | տպիչի թուղթ նախատեսված mindrey 5000bc անլիզատորի համար 4,5 սմ տրամագիծ 5սմ լայնությամբ | հատ | 100 | 150 | 15000
76 | 33211130 | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար մեթոդ ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ հանձնեու պահինպիտանելիության ժժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարին /stat fax բիոքիմիական անալիզատրի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 700 | 400 | 280000
77 | 33141212 | cobas c111 Clean basic (NaOH-D) | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս Ս111 անալիզատորի համար, ֆորմատ ` 4x21 մլ:ֆիրմային նշանի առկայություն :Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճանի ջերմություն ,հանձնելու պահին պիտանելիության ճամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 20 | 20200 | 404000
78 | 33191310 | փորձանոթ սև | փորձանոթ վակումային սև գլխիկով միանվագ օգտագործման սև գլխիկով ESR 0,129 MOL SODIWUM CITRATE 0,4 ML Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 7000 | 50 | 350000
79 | 33111500 | ինդիկատոր մանրէազերծվածության 180 60րոպե | ինդիկատոր մանրէազերծվածության միանվագ, կպչուն 180 աստիճան 60ր | հատ | 5800 | 6 | 34800
80 | 33141211 | Ջերմային թուղթ Mindrey BC -20S | ջերմային թուղթ, Չափսերը՝ 5,4սմ լայնություն ,Նախատեսված Mindrey BC -20S Անալիզատորի համար: | հատ | 30 | 3050 | 91500
81 | 33211110 | Մեզի թեստ ստրիպ UA-66 անալիզատորի համար | Մեզի թեստ ստրիպ առկա UA-66 Urine կիսաավտոմատ վերլուծիչի համար՝ 11 պարամետրով, Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 5000 | 260 | 1300000
82 | 38431720 | ծայրակալ չափանշով ավտոմատ դոզատորի համար 100մկր | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի չափման աշխատանքների համար նախատեսված ծայրակալ ավտոմատ դոզատորի համար 100մկր։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 4000 | 5 | 20000
83 | 33211150 | Միզանյութ áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | Միզանյութ Cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար, ֆորմատ 4X100 թեսթ, ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմության, Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար | հատ | 20 | 18500 | 370000
84 | 33191310 | փորձանոթ բիոքիմիայի | փորձանոթ բիոքիմիայի միանվագ օգտագործման Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 7000 | 100 | 700000
85 | 33211180 | տրիգլիցերիդների áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | Տրիգլիցերիդներ (Triglycerides,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար, ֆորմատ 4X100 թեսթ, ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմության, Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար | հատ | 20 | 16000 | 320000
86 | 33211140 | Բիլիռուբին ուղղակի áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | Բիլիռուբին ուղղակի Bilirubin direct, Cobas c111 կոբասս Ս111 անալիզատորի համար , ֆորմատ 2x50 թեսթ, ստուգվող նմուշ արյուն շիճուկ պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմության, հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն | հատ | 20 | 10500 | 210000
87 | 33211130 | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 300թեստ: : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 5600 | 19 | 106400
88 | 31512200 | cobas c111 Հալոգեն լամպ 12 v/20 w | Հալոգեն լամպ 12 V/20 W Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ :ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակային ç»ñÙաստիճան: | հատ | 3 | 47000 | 141000
89 | 33141211 | cobas c 111 նմուշի անոթներ(cobas sample cup) | cobas c 111 cobas sample cup cobas c 111 անալիզատորի համար տուփում 5000 անոթ։ | հատ | 40000 | 10 | 400000
90 | 33141212 | cobas c111 կոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 1 | PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս ինտեգրա ,Ս111 Կոբաս և Ս311 ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñՍտուգիչ հեղուկ üáñÙ³ï` 20 x5 մլ êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 2 | 151200 | 302400
91 | 38431720 | ծայրակալ կաթոցիկի 1մլ | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի չափման աշխատանքների համար: Ծավալը` 1մլ, կապույտ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 29000 | 2 | 58000
92 | 33211430 | Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 100թեստ: Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 400 | 188 | 75200
93 | 33211410 | Ասպարտատ ³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½աÇ áñáßÙ³ÝÃ»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ նախատեսված cobas c 111 | ԱՍՏ (AST,Cobas c111 ) Կոբասս U111 անալիզատորի համար ֆորմատ 4x100 թեսթ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմության Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար | հատ | 20 | 18000 | 360000
94 | 33141179 | STA մաքրող լուծույթ | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված ՄԱՔՐՈՂ ՀԵՂՈՒԿ STA CLEANER SOLUTIONՖՈՐՄԱՏ 6*2500 ՄԼ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 4 | 84000 | 336000
95 | 31651200 | ԷՍԳ ժապավեն 110*30 | ԷԿԳ-ի ժապավեն /գլանակ/ 110մմ*30մմ, նախատեսված MEDITECH սարքի համար։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | հատ | 100 | 400 | 40000
96 | 33141211 | հելիկոբակտերի տեստ /Խելպիլ պլանշետ-pro / | Բիոպտատում Helicobacter pylori բակտերիայի գերարագ որոշման չոր ուրեազային թեսթ: Կախված նմուշի մեջ բակտերիայի կոնցենտրացիայից՝ թեսթի գույնի փոփոխություն՝ առնվազն չորս երանգներով- մանուշակագույն, վառ կարմիր, մուգ վարդագույն, բաց վարդագույն, բակտերիայի բացակայության դեպքում՝ դեղին։ Արդյունքների գնահատումը 60 վարկյան հետո։ Թեստի պահպանման ջերմաստիճանը առնվազ 6-40©։ Պիտանիության ընդհանուր ժամկետը 4 տարի։ Որակի միջազգային CE հավաստագրի առկայություն։Եվրոպական արտադրության։ | հատ | 200 | 1200 | 240000
97 | 33211420 | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԱԼԱՏ-ի /Ալանինամինոտրանսֆերալ/ որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 100թեստ ): ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր):Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1550 | 30 | 46500
98 | 38431720 | ծայրակալ կաթոցիկի 100մկր | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի չափման աշխատանքների համար: Ծավալը` 100մկր, դեղին : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 45000 | 1 | 45000
99 | 33141211 | cobas c111 ջերմային թուղթ | Տպիչի թուղթ : Ֆիրմային նշանի առկայություն, պահպանման պայմանները` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ | հատ | 25 | 900 | 22500
100 | 33191310 | փորձանոթ կոագուլոգրամմայի | փորձանոթ կոագուլոգրամմայի գլխիկով միանվագ օգտագործման ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 6000 | 100 | 600000
101 | 33141202 | ԿԱԼՑԻՈՒՄԻ ԷԼԵԼԿՏՐՈԴ | ԿԱԼՑԻՈՒՄԻ ԷԼԵԼԿՏՐՈԴ9180 ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 15-25 ԱՍՏԻՃԱՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՀԻՆ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ½ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC ONLY | հատ | 3 | 44000 | 132000
102 | 33141211 | տպիչի թուղթ sta fax | տպիչի թուղթ նախատեսված stat fax անալիզատորի համար ։5,4սմ լայնություն ,4-4,5սմ տրամագիծ չափերով Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 80 | 250 | 20000
103 | 38431720 | ծայրակալ ավտոմատ կաթոցիկի դեղին | Ավտոմատ կաթոցիկի ծայրակալ դեղին գույնի լաբորատորիայում հեղուկի չափման համար։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 10000 | 5 | 50000
104 | 33211140 | Բիլիռուբին ընդհանուր áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | Բիլիռուբին ընդհանուր (BIL-Total Gen.2, Cobas c111 Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար, ֆորմատ 4X100 թեսթ, ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմության, Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 10 | 22100 | 221000
105 | 33191310 | փորձանոթ Stat faxi | փորձանոթ Stat faxi միանվագ օգտագործման Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 2000 | 60 | 120000
106 | 33211270 | Ընդհանուր սպիտակուցի áñáßÙ³Ý Ã»ëթ հավաքածու նախատեսված cobas c 111 | Ընդհանուր Սպիտակուցի (TP,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար, ֆորմատ 4X100 թեսթ, ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմության, Հանձնելու պահին ժամկետի 1/2 առկայություն, միայն vitro diagnostic համար Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 15 | 22000 | 330000
107 | 33191310 | փորձանոթ վակումային մանուշակագույն գլխիկով | փորձանոթ վակումային մանուշակագույն գլխիկով միանվագ օգտագործման սև գլխիկով EDTA K3 2.0 ML Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 15500 | 20 | 310000
108 | 33191310 | փորձանոթ վակումային սև գլխիկով | փորձանոթ վակումային սև գլխիկով միանվագ օգտագործման սև գլխիկով ESR 0,129 MOL SODIWUM CITRATE 0,4 ML Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 8500 | 60 | 510000
109 | 33211410 | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԱՍԱՏ-ի / Ասպարտամինոտրանսֆերազ/ որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 100թեստ: ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1550 | 30 | 46500
110 | 33211321 | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`Ստրիպային,: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 4400 | 110 | 484000
111 | 33141211 | մաչևինա | մաչևինա, Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | կգ | 2.1 | 1000 | 2100
112 | 33191318 | Բաժակ բաբրով կափարիչ | Բաբրովի բաժակ կափարիչով, խոնավացուցիչով | հատ | 29 | 10000 | 290000
113 | 33691154 | իոհեքսոլ ֆլակոն | իոհեքսոլ լուծույթ ներարկման 755մգ/մլ (350մգ յոդ/մլ), 100մլ պլաստիկե շշիկ, դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս: | հատ | 800 | 9900 | 7920000
114 | 33141211 | տպիչի թուղթ | տպիչի թուղթ, Չափսերը՝ 5,4սմ լայնություն ,3 տրամագիծ: Նախատեսված լաբ. Անալիզատորի համար: | հատ | 35 | 280 | 9800
115 | 33141202 | ՐԵՖՐԵՆՍ ԷԼԵԿՏՐՈԴ | ՐԵՖՐԵՆՍ ԷԼԵԿՏՐՈԴ ՀԱՈՒՍԻՆԳ 9180 ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 15-25 ԱՍՏԻՃԱՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՀԻՆ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ½ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC ONLY | հատ | 3 | 136800 | 410400
116 | 33211111 | Մեզի թեստ ստրիպ UA-66 անալիզատորի համար | Մեզի թեստ ստրիպ առկա UA-66 Urine կիսաավտոմատ վերլուծիչի համար՝ 11 պարամետրով, Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 2500 | 260 | 650000
117 | 33121230 | Լիզ լուծույթ M52LH | Լիզիսի լուծույթ M52LH, նախատեսված BC-5000 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mindray գործարանի արտադրության (տվյալկետըդիտարկվում է սարքիանխափանաշխատանքի և հետազոտություններիարդյուքներիճշտությանհամար): Ֆորմատ: 100մլ: Պահպանմանպայմանները 2-30° C ֆիրմայիննշանի և նույնականացմանգծիկավորկոդիառկայությունըփաթեթիվրա ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատներիառկայություն: For In Vitro Diagnostiq only | հատ | 30 | 26500 | 795000
118 | 33141143 | սկարիֆիկատոր | սկարիֆիկատոր /մատ ծակիչ միանվագ օգտագործման տուփերում, տուփում 100հատ/, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 5000 | 5 | 25000
119 | 33211170 | Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 100թեստ : Նախատեսված գործող stat fax սարքի համար: Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 750 | 30 | 22500
120 | 33211240 | RF ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման տեստ հավաքածու | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100 թեստ: Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 4200 | 28 | 117600
121 | 33211250 | կալիբրիլիատոր նյութ սպիտակուցների համար նախատեսված cobas c 111 | կալիբրիլիատոր նյութ սպիտակուցների համար նախատեսված cobas c 111 անալիզատորի համար ֆորմատ 5*1մլ, պահպանման պայմաննները 2-8 աստիճան ջերություն | հատ | 4 | 14500 | 58000
122 | 33141211 | cobas c 111 ֆիլտր | ջրի ֆիլտր նախատեսված cobas c 111 սարքի համար ։ | հատ | 3 | 31000 | 93000
123 | 33141179 | STA COAG CONTROL N+P | Sta satelit max վերլուծիչի համար նախատեսված ՍՏՈՒԳԻՉՆԵՐ STA COAG CONTROL N+P 2 ՄԱԿԱՐԴԱԿ ՖՈՐՄԱՏ 12*1 ՄԼ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԵՐԸ 2-8 ԱՍՏԻՃԱՆ հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2առկայության FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC | հատ | 3 | 114000 | 342000
124 | 33141211 | փոշու ֆիլտրեր նախատեսված sta satelite max սարքի համար | փոշու ֆիլտրներ նախատեսված sta satelite max սարքի համար ֆորմատ հատ | հատ | 2 | 72000 | 144000
125 | 33141202 | ԿԱԼԻՈՒՄԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴ | ԿԱԼԻՈՒՄԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴ 9180 ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 15-25 ԱՍՏԻՃԱՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՀԻՆ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ½ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ FOR IN VITRO DDIAGNOSTIC ONLY | հատ | 3 | 73000 | 219000
126 | 33191310 | փորձանոթ ընդհանուր արյան համար | Ստերիլ վակումային փորձանոթ արյուն վերցնելու համար: Հավելում՝ K3EDTA: Տարողությունը` 2մլ չափսի: Փորձանոթի նյութը` PET : Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: Diurui BCC -3000B անալիզատորի համար | հատ | 7000 | 60 | 420000
127 | 33141211 | cobas c 111 ձողեր նախատեսված ռեագենտների օգտագործման համար/ chimney/ | ձողեր նախատեսված cobas c 111 անալիզատորիռեագենտների օգտագործման համար պահպանմա պայմաները սենյակային ջերմաստիճան, հատը հասկանալ տուփ | հատ | 3 | 21000 | 63000
128 | 33111500 | ինդիկատոր մանրէազերծվածության 132 20րոպե | ինդիկատոր մանրէազերծվածության միանվագ, կպչուն 132 աստիճան 20ր | հատ | 6800 | 6 | 40800
129 | 33141211 | Եռուղի կցորդիչով 150սմ | Եռուղի կցորդիչով 150սմ | հատ | 1000 | 250 | 250000
130 | 31651200 | ԷՍԳ ժապավեն 20*80 | ԷԿԳ-ի ժապավեն /գլանակ/ 20*80, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | հատ | 10 | 400 | 4000
131 | 33211450 | Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALBUMIN` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 300թեստ: Ալբումինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 700 | 19 | 13300
132 | 33141212 | cobas c111 մաքրող լուծույթ | Լվացող հեղուկ կոբաս Ս111 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ, üáñÙ³ï`1000 մլ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ :ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ սենյակաին ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 20 | 14500 | 290000
133 | 38431720 | ծայրակալ ավտոմատ կաթոցիկի կապույտ | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հեղուկի չափման աշխատանքների համար, կապույտ ։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 4000 | 5 | 20000
134 | 33121230 | Նոսրացնող լուծույթ M52D | Նոսրացնողլուծույթ M52D, նախատեսվածMindray BC-5000ավտոմատհեմատոլոգիականվերլուծիչիհամար: ՕրիգինալMindrayգործարանիարտադրության (տվյալկետըդիտարկվում է սարքիանխափանաշխատանքի և հետազոտություններիարդյուքներիճշտությանհամար ): Ֆորմատ: 20լ Պահպանմանպայմանները 2-30° C Ֆիրմայիննշանի և նույնականացմանգծիկավորկոդիառկայությունըփաթեթիվրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատներիառկայություն: For In Vitro Diagnostiq only | հատ | 30 | 20000 | 600000
135 | 33141136 | կատետր 22G | Կատետր ներերակային առանց պորտի 22 G | հատ | 500 | 40 | 20000
67004950

## Лист2
Սեղանի համակարգիչ CPU Intel i5-10400 2.9-4.3 GHz 6 Cores 12 Threads SSD 250Gb Kingston NVMe / RAM 8Gb 3200MHz DDR4 VGA Intel® HD Graphics UHD 610 on GPU Case ATX/mATX standard / PSU standard 300Wt (real 220Wt) Իրանի ներսում առնվազն ներքին 2 տեղ 2.5”, 2 տեղ 3.5”: Իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայություն` 1x USB 2.0, 1x USB 3.0: Իրանի գույնը սև: Կոմպլեկտավորում - Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ: Մկնիկ օպտիկական, USB, գույնը սև, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,8մ, կոճակների քանակը՝ առնվազն 3, հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Վերոնշյալ ներկայացված բնութագիրը սահմանված ապրանքի նվազագույն պահանջներն են, կարող են ներկայացվել նաև համարժեք բնութագիր ունեցող ապրանքներ։ Օպերացիոն համակարգ Windows 11 64bit, այլ ծրագրեր՝ Microsoft Word, Microsoft
Համակարգչի Մոնիտոր WLED VA monitor, 23.8" 5mc Full HDWide screen 23.8" monitor 16:9, 1920x1080@100Hz, contrasting 3000:1, brightness 250cd/m2, 5ms, 178/178°, 16.7mln. colors, VGA, HDMI, 2Wt Speaker, DC12V adapter, 25Wt, black Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Վերոնշյալ ներկայացված բնութագիրը սահմանված ապրանքի նվազագույն պահանջներն են, կարող են ներկայացվել նաև համարժեք բնութագիր ունեցող ապրանքներ։
Հոսանքի անխափան սնուցման բլոկ UPS 650 VA 390 Wt Table Top Easy UPS, 4x CEE7 Shuko socket, AVR (sine appoximation), Battery life 2~4 years։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 2 տարի: Վերոնշյալ ներկայացված բնութագիրը սահմանված ապրանքի նվազագույն պահանջներն են, կարող են ներկայացվել նաև համարժեք բնութագիր ունեցող ապրանքներ։