**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33141224/502 | Լապարասկոպիկ ռեդուկտոր | Լապարասկոպիկ ռեդուկտոր, ոչ մետաղական, փոխանցման չափսերը 11-5.5մմ, համատեղելի RZ Medizintechnik ընկերության MultiPort տեսակի տրոկարների հետ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33141224/503 | Լապարասկոպիկ ռեդուկտոր | Լապարասկոպիկ ռեդուկտոր, ոչ մետաղական, փոխանցման չափսերը 13-5.5մմ, համատեղելի RZ Medizintechnik ընկերության MultiPort տեսակի տրոկարների հետ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխ | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33141224/504 | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե արտաքին կափարիչ | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե արտաքին կափարիչ՝ Ø5,5 մմ տրոկարային համակարգերի համար, ներքին տրամագիծ Ø4 մմ, առնվազն 10 հատ մեկ փաթեթում, գունային կոդը սպիտակ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33141224/505 | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե արտաքին կափարիչ | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե արտաքին կափարիչ՝ Ø11 մմ տրոկարային համակարգերի համար, ներքին տրամագիծ Ø4 մմ, առնվազն 10 հատ մեկ փաթեթում, գունային կոդը կապույտ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազնMDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 33141224/506 | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե արտաքին կափարիչ | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե արտաքին կափարիչ՝ Ø13 մմ տրոկարային համակարգերի համար, ներքին տրամագիծ Ø4 մմ, առնվազն 10 հատ մեկ փաթեթում, գունային կոդը կանաչ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազնMDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 33141224/507 | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե ներքին կափարիչ | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե ներքին կափարիչ՝ Ø5.5 մմ տրոկարային համակարգերի համար, առնվազն 10 հատ մեկ փաթեթում, գունային կոդը սպիտակ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 33141224/508 | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե ներքին կափարիչ | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե ներքին կափարիչ՝ Ø11 մմ տրոկարային համակարգերի համար, առնվազն 10 հատ մեկ փաթեթում, գունային կոդը կապույտ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 33141224/509 | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե միջին կափարիչ | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե միջին կափարիչ՝ Ø3.5-5.5 մմ տրոկարային համակարգերի համար, առնվազն 10 հատ մեկ փաթեթում, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 33141224/510 | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե միջին կափարիչ | Կնքման ռետինե կամ սիլիկոնե միջին կափարիչ՝ Ø11-13 մմ տրոկարային համակարգերի համար, առնվազն 10 հատ մեկ փաթեթում, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 33141128/505 | Լապարասկոպիկ ներարկման ասեղ | Լապարասկոպիկ ներարկման ասեղ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 330մմ, ներարկման մասի տրամագիծը ոչ պակաս քան 1.8մմ, երկարությունը ոչ պակաս քան 20մմ, աշխատանքային տրամագիծը 5մմ բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 33141224/511 | Տրոկարաի հավաքածու | Տրոկարաի հավաքածու նախատեսված բարիատրիկ վիրահատական միջամտությունների համար, աշխատանքային տրամագիշը 5.5մմ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 150մմ, փականի տիպը թերթիակյին, ինսուֆլյացիոն միակցիչով, տիպը լուեր, մետազական, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 33141224/512 | Տրոկարաի հավաքածու | Տրոկարաի հավաքածու նախատեսված բարիատրիկ վիրահատական միջամտությունների համար, աշխատանքային տրամագիշը 11մմ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 150մմ, փականի տիպը թերթիակյին, ինսուֆլյացիոն միակցիչով, տիպը լուեր, մետազական, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 33141224/513 | Տրոկարաի հավաքածու | Տրոկարաի հավաքածու նախատեսված բարիատրիկ վիրահատական միջամտությունների համար, աշխատանքային տրամագիշը 13մմ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 150մմ, փականի տիպը թերթիակյին, ինսուֆլյացիոն միակցիչով, տիպը լուեր, մետազական, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն MDR, MDSAP | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 33141129/501 | Հարմոնիկ դանակ | Հարմոնիկ դանակ Հարմոնիկ դանակի համակարգ, լրակազմում առնվազն հարմոնիկ գեներատոր, ոտքի անջատիչ երկու պեդալով, կառավարման համակարգ առնվազն 7 դույմ գունավոր հպումային կառավարմամբ էկրանով Հզորությունը առնվազն 150 Վտ Աշխատանքային հաճախականությունը 55.5±0.5 կՀց Փոխարկիչի միակցիչը Lemo43 տիպի Ոտքի անջատիչին պաշտպանության դասը առնվազն IPX8 Անվտանգության ստանդարտը առնվազն GB9706.1-2007 Համակարգի մուտքային լարումը միաֆազ, 230Վ ± 10%։ Հաճախականություն 50 / 60 Հց ± 1 Հց։ Ոչ պակաս քան 12ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար։ Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից։ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից։ Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում ։ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Որակի և համապատասխանության ստանդարտներ առկայություն առնվազն MDR, ISO13485, IEC60601-1-2, CISPR11 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 33141129/502 | Հարմոնիկ դանակ | Հարմոնիկ դանակ, աշխատանքային երկարությունը 360մմ, տրամագիծը 5մմ, թոխարկիչի միակցիչը Lemo43 տիպի Որակի և համապատասխանության ստանդարտներ առկայություն առնվազն CE, ISO13485 | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 33141224/514 | Լապարասկոպիկ ճողվացքային ցանցերի ամրացման հավաքածու | Լապարասկոպիկ ճողվացքային ցանցերի ամրացման հավաքածու, առնվազն 30 ամրացման պտուտակներով, ներծծվող, պատրաստման նյութը պոլիլակդիդ կոգլյուկոլիդ, գործիքի աշխատանքային տրամագիծը 5.5մմ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 340մմ Որակի և համապատասխանության ստանդարտներ առկայություն առնվազն CE, ISO13485 | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | [[1]](#footnote-1)срок\*\*\* |
| 1 | 33141224/502 | Лапароскопический редуктор | Лапароскопический редуктор, неметаллический, диаметр проходного отверстия 11-5,5 мм, совместим с троакарами RZ Medizintechnik MultiPort, многоразовый, автоклавируемый, наличие сертификатов качества и соответствия не ниже MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 2 | 33141224/503 | Лапароскопический редуктор | Лапароскопический редуктор, неметаллический, диаметр проходного отверстия 13-5,5 мм, совместим с троакарами RZ Medizintechnik MultiPort, многоразовый, автоклавируемый, качественный и соответствующий стандартам. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 3 | 33141224/504 | Внешняя уплотнительная резиновая или силиконовая оболочка | Уплотнительная резиновая или силиконовая наружная крышка для трокарных систем Ø5,5 мм, внутренний диаметр Ø4 мм, не менее 10 штук в упаковке, цветовая кодировка белый, многоразовая, автоклавируемая, наличие сертификатов качества и соответствия не ниже MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 4 | 33141224/505 | Внешняя уплотнительная резиновая или силиконовая оболочка | Уплотнительная резиновая или силиконовая наружная крышка для трокарных систем Ø11 мм, внутренний диаметр Ø4 мм, не менее 10 штук в упаковке, цветовая кодировка синяя, многоразовая, автоклавируемая, наличие сертификатов качества и соответствия не ниже MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 5 | 33141224/506 | Внешняя уплотнительная резиновая или силиконовая оболочка | Уплотнительная резиновая или силиконовая наружная крышка для троакарных систем Ø13 мм, внутренний диаметр Ø4 мм, не менее 10 штук в упаковке, цветовая кодировка зеленый, многоразовая, автоклавируемая, наличие сертификатов качества и соответствия не ниже MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 6 | 33141224/507 | Внутренняя уплотнительная резиновая или силиконовая оболочка | Внутренняя уплотнительная резиновая или силиконовая заглушка для троакарных систем Ø5,5 мм, не менее 10 штук в упаковке, белый цвет, многоразовая, автоклавируемая, наличие сертификатов качества и соответствия не ниже MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 7 | 33141224/508 | Внутренняя уплотнительная резиновая или силиконовая заглушка | Внутренняя уплотнительная резиновая или силиконовая заглушка для троакарных систем Ø11 мм, не менее 10 штук в упаковке, цветовая кодировка синяя, многоразовая, автоклавируемая, наличие сертификатов качества и соответствия не ниже MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 8 | 33141224/509 | Средняя уплотнительная резиновая или силиконовая заглушка | Резиновая или силиконовая уплотнительная заглушка для троакарных систем Ø3,5-5,5 мм, не менее 10 штук в упаковке, многоразовая, автоклавируемая, наличие сертификатов качества и соответствия не ниже MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 9 | 33141224/510 | Средняя уплотнительная резиновая или силиконовая заглушка | Резиновая или силиконовая уплотнительная заглушка для троакарных систем Ø11-13 мм, не менее 10 штук в упаковке, многоразовая, автоклавируемая, наличие сертификатов качества и соответствия не ниже MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 10 | 33141128/505 | Игла для лапароскопической инъекции | Лапароскопическая инъекционная игла, рабочая длина не менее 330 мм, диаметр инъекционной части не менее 1,8 мм, длина не менее 20 мм, рабочий диаметр 5 мм, многоразовая, автоклавируемая, наличие сертификатов качества и соответствия не менее MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 11 | 33141224/511 | Набор троакаров | Трокарный набор, предназначенный для бариатрических хирургических вмешательств, рабочий диаметр 5,5 мм, рабочая длина не менее 150 мм, клапан лепестковый, с инсуффляционным коннектором, тип Luer, металлический, многоразовый, автоклавируемый, наличие сертификатов качества и соответствия не менее MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 12 | 33141224/512 | Набор троакаров | Трокарный набор, предназначенный для бариатрических хирургических вмешательств, рабочий диаметр 11 мм, рабочая длина не менее 150 мм, клапан лепестковый, с инсуффляционным коннектором, тип Luer, металлический, многоразовый, автоклавируемый, наличие сертификатов качества и соответствия не менее MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 13 | 33141224/513 | Набор троакаров | Трокарный набор, предназначенный для бариатрических хирургических вмешательств, рабочий диаметр 13 мм, рабочая длина не менее 150 мм, клапан створок, с инсуффляционным коннектором, тип Luer, металлический, многоразовый, автоклавируемый, наличие сертификатов качества и соответствия не менее MDR, MDSAP. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 14 | 33141129/501 | Гармонический нож | Система «Гармонический нож», включающая как минимум генератор гармоник, ножной переключатель с двумя педалями, систему управления с цветным сенсорным экраном диагональю не менее 7 дюймов. Мощность не менее 150 Вт. Рабочая частота 55,5±0,5 кГц. Разъем преобразователя типа Lemo43. Класс защиты ножного переключателя не менее IPX8. Стандарт безопасности не менее GB9706.1-2007. Входное напряжение системы однофазное, 230 В ± 10%. Частота 50/60 Гц ± 1 Гц. Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев. Монтажные работы выполняются специалистом. Обучение персонала на месте специалистом. Руководство пользователя на армянском или русском языке. Изделие должно быть новым, неиспользованным. Изделие должно быть изготовлено не позднее 12 месяцев с даты поставки. Полный комплект включает все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы. Стандарты качества и соответствия, как минимум, MDR, ISO13485, IEC60601-1-2, CISPR11. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 15 | 33141129/502 | Гармонический нож | Гармонический резак, рабочая длина 360 мм, диаметр 5 мм, переходник типа Lemo43. Соответствие стандартам качества и требованиям: не менее CE, ISO13485. | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 16 | 33141224/514 | Набор для лапароскопической фиксации сетки | cГармонический резец, рабочая длина 360 мм, диаметр 5 мм, адаптер типа Lemo43. Соответствует стандартам и требованиям качества. Сертификаты не ниже CE и ISO13485. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |

***• \*ПРИМЕЧАНИЕ:***

***• \* Срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки покупателю должен быть следующим:***

***• а. Если срок годности превышает 2,5 года, то на момент поставки до истечения срока годности должно оставаться не менее 24 месяцев.***

***• б. Медицинские изделия со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки,***

***• в. В отдельных случаях, а именно обоснованной необходимости удовлетворения неотложных потребностей пациентов, непродолжительного срока годности медицинских изделий, медицинские изделия могут иметь срок годности не менее одной второй от общего срока годности немедицинских изделий на момент поставки.***

***\* Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом: с даты вступления в силу договора, заключенного между сторонами, в случае предоставления финансовых средств после подписания настоящего Договора, по 25 декабря 2025 г. каждый раз с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, соответствующих количеству заказанного Покупателем товара/продукции, при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку товара/продукции оформляется Покупателем Продавцу устно или письменно (в том числе по адресу электронной почты Покупателя). Путем направления заказа на адрес электронной почты Продавца).***

***\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.***

***\*\* \*Если в заявке выбранного участника указаны товары, выпускаемые более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и моделями, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товарного знака, фирменного наименования и модели предлагаемого участником товара, представление информации о наименовании, модели и производителе, то графа «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено Договора Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.***

***Если договор заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то расчет срока в графе определяется в календарных днях, причем расчет ведется со дня заключения договора. силу договора, заключенного между сторонами, если предусмотрены финансовые ресурсы.***

***\*В случае возможности различного (двоякого) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.***

***Транспортировка медицинских товаров в аптеку больницы осуществляется поставщиком.***

1. [↑](#footnote-ref-1)