ПРИЛОЖЕНИЕ

Для нужд фонда «Национальный политехнический университет Армении»: закупка электротоваров и комплектующих.

| Номер размера | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV. | Название | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Место доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30237112 | источник питания | Блок питания, предназначенный для светодиодных светильников, встроен в металлическое основание, имеет выходное напряжение 198-242 В переменного тока и 70-140 В постоянного тока, мощность 50 Вт, защищен от высоких импульсных и межфазных высоких напряжений, габариты 202*40*28 мм, встроенный, аналогичен модели IPS50-350T. Входные и выходные разъемы с компрессионными клеммами. Гарантия 12 месяцев. Образец согласовывается с заказчиком. | шт | 50 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 2 | 30237112 | источник питания | Электронная почта питание блокировать намеревался вел света число,питание блок встроенный металл в фундаменте176-264В переменная и50-140В исходящий постоянный с напряжением, 50Ватт с силой,защищенный высокий импульсивный и межфаза высокий от стресса 280*21*30мм по размеру, встроенный, совместимыйС моделью IPS50-350TD.Входящие и исходящий связи запрессованная посадка с кнопками:Pимпульс поток1%,тепловое65?C: ТР ТС 004/2011соответствующий низкое напряжение безопасность в соответствии с нормами:Проверенный:Безопасность парикмахерIP20:Гарантия 12 месяцев:Образец согласиться клиенты назад: | шт | 50 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 3 | 30237112 | источник питания | Электронная почта питание блокировать намеревался вел света число,питание блок встроенный пластик в фундаменте198-242В переменная и40-84В исходящий постоянный с напряжением, 30Ватт с силой,защищенный высокий импульсивный и межфаза высокий от стресса148*20*28мм по размеру, встроенный, совместимыйС моделью IPS30-350T.Входящие и исходящий связи вне принес объяснимый с проводами:Внешний гид с примечаниями: ЕАЭС РУ C-RU. AT21.B.00017/19с сертификацией:Безопасность парикмахерIP20:Гарантия 12 месяцев:Образец согласиться клиенты назад: | шт | 50 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 4 | 31512360 | фары | ВЕЛ лампочка6500кл с потоком света, 3500Да,595*595*11мм размеры, встроенные: Армстронг тип,внешний студент с блоком намеревался200-240в входящий с напряжениемзащищен от перенапряжений 40ватты с силой, ЕГарантия 12 месяцев,база цвет белый:Образец согласиться клиенты назад | шт | 100 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 5 | 44322200 | кабель, электрический провод | ПВХ с изоляцией сборка многожильный медь кабельH05VV-F (ПВХ) 2*1.5мм:Кабель стандартГОСТ 6233-79, каждый jбеременная толщина не менее 0,30 мм,общий количество: 20 штук, в соответствии сстандартГОСТ 22483-2012, мучитель на неизгладимый и читаемый отмеченный производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка, не менее 100 штукм.Годинаковый согласиться клиенты назад. | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 6 | 44322200 | кабель, электрический провод | ПВХ с изоляцией сборка многожильный медь кабельH05VV-F (ПВХ) 2*2.5мм: Кабель стандартГОСТ 6233-79, толщина каждой жилы не менее 0,30 мм, всего 34 штуки, по стандарту ГОСТ 22483-2012, мучитель на неизгладимый и читаемый отмеченный производство год,тип,разрез,длина`метрика по размеру: Одна упаковка, не менее 100 штукм. Цвет согласиться клиенты назад. | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 7 | 44322200 | кабель, электрический провод | ПВХ с изоляцией сборка многожильный медь кабельH05VV-F (ПВХ) 2*4мм:Кабель стандартГОСТ 6233-79, толщина каждой жилы не менее 0,40 мм, общее количество 30 штук, согласно стандарту ГОСТ 22483-2012, мучитель на неизгладимый и читаемый отмеченный производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка, не менее 100 штукм.Годинаковый согласиться клиенты назад | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 8 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь2*1.5мм,многожильный,Толщина каждого сухожилия составляет не менее 0,30 мм, всего 20 штук.,плоский разделенный проволокаH03VH/F:На изоляторе должна быть нанесена несмываемая и разборчивая маркировка с указанием года изготовления, типа, сечения и длины в метрических размерах.Одна упаковка, не менее 100 штук.м | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 9 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь2*2.5мм,многожильный,каждый Толщина каждого сухожилия составляет не менее 0,30 мм, всего их 34.плоский разделенный проволокаH03VH/F:Изолятор на неизгладимый и читаемый отмеченный производство год,тип,разрез,длина`метрика по размеру: Одна упаковка, не менее 100 штукм. | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 10 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь2*4мм, многожильный,Толщина каждого сухожилия составляет не менее 0,40 мм, всего их 30 штук.,плоский разделенный проволокаH03VH/F:Изолятор на неизгладимый и читаемый отмеченный производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка, не менее 100 штукм.Годинаковый согласиться клиенты назад | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 11 | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель медь3*1.5мм,многожильный,каждый сухожилие толщина не менее 0,30 мм, общее количество 20 штук.:Двойной в изоляции,трубчатый,H05VV-F. На изоляторе должна быть нанесена несмываемая и разборчивая маркировка с указанием года изготовления, типа, сечения и длины в метрических размерах.Одна упаковка, не менее 100 штук.м.Годинаковый согласиться клиенты назад | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 12 | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель медь3*2.5мм,многожильный,Толщина каждого сухожилия составляет не менее 0,30 мм, всего 34 штуки.:Двойной в изоляции,трубчатый, H05VV-F. Изолятор на неизгладимый и читаемый отмеченный производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка, не менее 100 штукм.Годинаковый согласиться клиенты назад | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 13 | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель медь3*4мм, многожильный,Толщина каждого сухожилия составляет не менее 0,40 мм, всего 30 штук.:Двойной в изоляции,трубчатый, H05VV-F. Изолятор на неизгладимый и читаемый отмеченный производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка, не менее 100 штукм.Годинаковый согласиться клиенты назад | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 14 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь1*1.5мм,многожильный,Толщина каждого сухожилия составляет не менее 0,30 мм, всего их 20 штук.,круглый проволокаH03VH/F: Изолятор на неизгладимый и читаемый отмеченный производство год,тип,разрез, длина`метрика по размеру: Одна упаковка, не менее 100 штукм.Годинаковый согласиться клиенты назад | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 15 | 44322200 | кабель, электрический провод | Проволока медь1*2.5мм,многожильный,Толщина каждого сухожилия составляет не менее 0,30 мм, всего 34 штуки.,круглый проволокаH03VH/F: На изоляторе должна быть нанесена несмываемая и разборчивая маркировка с указанием года изготовления, типа, сечения и длины в метрических размерах.Одна упаковка, не менее 100 штук.м.Годинаковый согласиться клиенты назад | шт | 1000 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 16 | 44423671 | пластиковый дорожный пакет | Пластик кабельный канал16*16*2000мм самоклеящийся. Белый цвет: | шт | 20 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 17 | 31531100 | электрические лампочки | Светодиодная лампа MR-16 GU5.3 мощностью 6 Вт, цветовой температурой 4100K, диапазоном напряжения 176-264 В, световым потоком 560-600 люмен, керамическим цоколем GU5.3, усиленным термостойкими проводами. | шт | 100 |  | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 18 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных инструментов для бетона,SDS PLUS, 6*160мм маленький бурильщики для, сверлить максимум диаметр6мм длина160мм. | шт | 10 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 19 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных инструментов для бетонаSDS PLUS, 5*160мм маленький бурильщики Для: Бурения максимум диаметр5мм длина160мм | шт | 10 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 20 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных инструментов конкретныйдля SDS PLUS, 16*600мм маленький бурильщики Для: Бурения максимум диаметр16мм длина600мм | шт | 5 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 21 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных инструментов конкретныйдля SDS PLUS, 18*800мм маленький бурильщики Для: Бурения максимум диаметр18мм длина800мм | шт | 5 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 22 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных инструментов конкретныйдля SDS PLUS, 6*110мм маленький бурильщики Для: Бурения максимум диаметр6мм длина110мм | шт | 10 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |
| 23 | 44511340 | Сверла | Сверлить(вихрь)предназначен для ударных инструментов для бетонаSDS PLUS, 5*100мм маленький бурильщики Для: Бурения максимум диаметр5мм длина100мм | шт | 10 | Ереван, Терян 105 | Поставка будет осуществлена ​​при наличии соответствующих финансовых ресурсов для этой цели и заключении между сторонами соответствующего соглашения на этой основе: с даты вступления соглашения в силу В течение 21 календарного дня |

- Товар должен быть неиспользованным. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

- Участник должен указать торговую марку и модель предлагаемого продукта.

- При необходимости клиент может запросить соответствующие образцы.

- Допускаются улучшенные версии технических параметров продукции.