ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026-9

Քիմ և լաբորատոր նյութերի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան նյութերի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։

| h/հ | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չ/մ | Ընդքանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33211190 | Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի A որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի որոշման համար: | մլ | 100 |
|  | 33211200 | Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի B որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի որոշման համար: | մլ | 100 |
|  | 33211220 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս գործոնի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է ռեզուսի պատկանելիության որոշման համար: | մլ | 100 |
|  | 33211210 | Խմբային շիճուկներ հակա ԱԲ, Anti-AB monoclonal | Ցոլիկլոն հակա -AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի որոշման համար: | մլ | 100 |
|  | 33211500 | Թեսթ-երիզ արյան մեջ տրոպոնինի որոշման | Թեսթ-երիզ արյան մեջ տրոպոնինի որոշման համար:Մեթոդ`կասետային Ստոգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն։ | հատ | 250 |
|  | 33211160 | Ռեակտիվ արյան մեջ կրեատինինի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ կրեատինինի որոշման համար։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, մեթոդ կինետիկ։ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի բաց համակարգի համար։ | մլ | 4000 |
|  | 33211180 | Ռեակտիվ արյան մեջ տրիգլիցերիդների որոշման | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 400мл: | մլ | 5000 |
|  | 33211321 | Հեպատիտ C որոշման թեսթ-երիզ հավաքածու | Հեպատիտ C որոշման թեստ-երիզ: Մեթոդ`կասետային մեթոդ: | հատ | 1200 |
|  | 24451140 | Ախտահանիչ նյութ | Որպես ազդող նյութ պարունակում է դիքլորիզոցիանուրային թթվի նատրիումական աղ: 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը՝ ոչ պակաս 1,5 գրամ: 1 հաբը 10 литр ջրում լուծելիս ստացվում է 0,015 % ակտիվ քլոր պարունակող աշխատանքային լուծույթ, որն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական բակտերիաների նկատմամբ (հակատուբերկուլյոզային ազդեցության ցուցանիշները պետք է թեստավորված լինեն M1660020375380100ycobakterium Terrae շտամի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային վարակների (այսուհետ` ՆՀՎ) և հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտ, տուլյարեմիա, խոլերա, լեգիոնելոզ, սիբիրյան խոց, այդ թվում՝ սպորներ), կանդիդա տեսակի սնկերի և դերմատոֆիտների, վիրուսների (այդ թվում՝ պոլիոմիելիտի, արտաընդերային հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի, ադենովիրուսի) նկատմամբ: : Պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Բացված պատրաստի աշխատանքային լուծույթը պետք է պիտանի լինի ոչ պակաս 5 օր: Պետք է ունենան աշխատանքային լուծույթի ակտիվությունը ստուգող թեստավորման ձողիկներ՝ 50 հաբի համար 1 թեստավորման ձողիկ հաշվարկով: 1կգ համարժեք է 330 հաբի: | հատ | 10000 |
|  | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդ 3% 1000 մլ | Լուծույթ արտաքին օգտագործման, 3% 1000мл ֆլակոններով, ապակե տարայում | լիտր | 200 |
|  | 33141160 | ՈՒլտրագել 250 մլ | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը 250мл: | հատ | 200 |
|  | 33211130 | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ անուղղակի կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Պետք է համատեղելի լինի խոլեսթերինի որոշման համար անհրաժեշտ ռեակտիվների հետ։ | մլ | 150 |
|  | 33211430 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ամիլազայի որոշման | ընդհանուր ամիզաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեթոդ՝ կինետիկ: | մլ | 1000 |
|  | 33211230 | Ռեակտիվ սիֆիլիս RPR | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով վասերմանի փորձ RW: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: | թեսթ | 1500 |
|  | 24451141 | Ախտահանիչ հեղուկ | Երկկոմպոնենտ խտանյութ է, որը որպես ազդող նյութեր պարունակում է ՉԱՄ-երի և ալկիլ ամինների խմբերին պատկանող ախտահանիչ նյութեր, ընդհանուր պարունակությունը՝ ոչ պակաս 15 % : Խտանյութի պահպանման ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի: 1 литр խտանյութից ստացվում է 0,5 %-անոց 200 литр աշխատանքային պատրաստի լուծույթ, որը պիտանի է ոչ պակաս12 օր, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար: Ախտահանիչ միջոցը օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների), ներհիվանդանոցային և անաէրոբ վարակների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն տեսակի սնկերի, բորբոսասնկերի (թեստավորված Ասպերգիլուս նիգերի համար), վիրուսների , հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա), միջոցն օժտված է հատկություններով մակաբուծային հիվանդությունների հարուցիչների (նախակենդանիների ցիստեր և օոցիստեր, որդերի ձվեր և թրթուրներ) նկատմամբ: Ախտահանիչ միջոցը նախատեսված է բոլոր տեսակի մակերեսների և սարքավորումների ախտահանման համար, բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների նախամանրէազերծումային մաքրման, ինչպես նաև կանխարգելիչ, ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանման համար: Պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | լ | 100 |
|  | 33141212 | Սպիրտ բժշկական 96% | Սպիրտ բժշկական 96% , փակ հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1 և ոչ ավել քան 5լ: | լ | 100 |
|  | 33631241 | Քլորհեքսիդին 0,5% | Քլորհեքսիդին 0.5%, սպիրտային հիմքով, փակ, հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1 և ոչ ավել քան 5լ: | լ | 600 |
|  | 24321800 | Ազոպիրամ | Ազոպիրամ, վախենում է արևի ճառագայթներից: | տուփ | 6 |
|  | 33211330 | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգենի որոշման, PSA | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգենի որոշման, PSA նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/,: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C, Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE մակնշմամբ: | թեսթ | 384 |
|  | 33211350 | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման թեստ հավաքածու | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TSH` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/ տուփ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TSH -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-80C: CE մակնշմամբ | թեսթ | 996 |
|  | 33211390 | Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու՝ Anti-TPO: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: CE մակնշմամբ | թեսթ | 480 |
|  | 33211500 | Ֆերիտին | Ռեակտիվ արյան մեջ Ֆերիտին որոշման, նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C։ CE մակնշմամբ | հատ | 288 |
|  | 33211500 | Պրոլակտին որոշման թեսթ հավագածու | Արյան մեջ պրոլակտինի որոշման թեստ հավաքածու՝: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/,:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: CE մակնշմամբ | հատ | 192 |
|  | 33211370 | Ազատ T4 թիրօքսին | Արյան մեջ Ազատ T4 թիրօքսին հորմոնի որոշման թեսթ հավաքածու՝: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/,:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C: | թեսթ | 480 |
|  | 24451141 | Ստերոքս | Միջոցը որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի գլուտարալդեհիդ 2,0 - 2,7 %-ի չափով: Նախատեսված է տարբեր նյութերից պատրաստված բժշկական նշանակության արտադրանքի և բժշկական տեխնիկայի ախտահանման համար, այդ թվում վիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում՝ պտտվող) գործիքների, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների և նրանց կից գործիքների , էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները՝ թեստավորված Միկոբակտերիում Տերրեի (Mycobacterium terrae) համար, ներհիվանդանոցային վարակների և անաէրոբ վարակների հարուցիչների նկատմամբ), վիրուսների, Կանդիդա սնկերի, դերմատոֆիտների նկատմամբ: Վտանգավորության աստիճանը` 3-րդ, 4-րդ դաս: Պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ: Պահպանման ժամկետը՝ 3 տարի, օգտագործվող հեղուկի պիտանելիությունը՝ 50 - 100 օր: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | լ | 50 |
|  | 33211500 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ ։ | մլ | 200 |
|  | 33691167 | Ադամանդե կապույտի լուծույթ | Ադամանդե կապույտի լուծույթ պատրաստ ռետիկուլոցիտների ներկման համար | մլ | 50 |
|  | 33211390 | Հակառեզուս հակամարմինների որոշման նոսրացնողշիճուկ | Հակառեզուս հակամարմինների որոշման նոսրացնող IV կարգի շիճուկ: Հերմետիկ փաթեթավորումով | հատ | 70 |
|  | 33141212 | Անուշադիր սպիրտ 30% | ամոնիակի 10%-անոց ջրային լուծույթը, 30մլ ապակյա տարայում | հատ | 70 |
|  | 33691167 | Հարիսի հեմատոքսիլին | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով: | հատ | 3 |
|  | 33211400 | Պոլիքրոմիկ ԵԱ | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով | հատ | 3 |
|  | 33691167 | Օրանժ Ժ6 | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով: | հատ | 3 |
|  | 33691167 | Free B-HCG Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպին ազատ | Արյան մեջ Free B-HCG-ի որոշման թեստ հավաքածու ՝ նախատեսված բաց համակարգի համար; Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով; Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեստ/12*8; Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա; Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ կալիբրատորներ,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը,/ ստուգիչ \շիճուկ: | հատ | 288 |
|  | 33691167 | PAPP-A Հղիություն ասոցիացված պլազմայի պրոտեին-Ա | Արյան մեջ PAPP-A-ի որոշման թեստ հավաքածու՝ նախատեսված բաց համակարգի համար; Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեստ/12*8; Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա; Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ կալիբրատորներ,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը,/ ստուգիչ շիճուկ; | հատ | 288 |

Сроки годности химических и лабораторных материалов на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. химические  и лабораторные  материалы со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности ЛП на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.

| N | (CPV) | наименование | Техническая характеристика | Ед /изм | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33211190 | Цоликлон анти-А /тест на определение группы крови А/ | Анти-А: Метод: Гемагглютинация: Кровь. Предназначен для определения группы крови. | мл | 100 |
|  | 33211200 | Цоликлон анти-В/тест на определение группы крови В/ | Анти-В: Метод: Гемагглютинация: Кровь. Предназначен для определения группы крови. | мл | 100 |
|  | 33211220 | Цоликлон анти-Супер/Rh D тест на определение антигена резус-фактора | Анти-D: Метод гемагглютинации: кровь. | мл | 100 |
|  | 33211210 | Группа сывороток анти-AB, моноклональных анти-AB | Анти-АТ: Метод гемагглютинации: группа крови. | мл | 100 |
|  | 33211500 | Тест-полоска для определения тропонина в крови | Тест-полоска для определения тропонина в крови. Метод: кассетный. Исследуемый образец: сыворотка крови. Срок годности: 2/3 на момент доставки. | мл | 250 |
|  | 33211160 | Реагент для определения креатинина | Набор для тестирования реактивной креатинина. Метод. Кинетика: Сыворотка/плазма крови: Не менее 100 мл и не более 200 мл. Условия хранения: 2–80°С. | мл | 4000 |
|  | 33211180 | Реагент для определения триглицеридов в крови | Набор для определения триглицеридов TG для открытой системы. Колориметрический метод. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. Фасовка, не менее 100 и не более 400 мл. | мл | 5000 |
|  | 33211321 | Набор для тестов на определение гепатита С | Тест-полоска на гепатит С. Метод: кассетный. | мл | 1200 |
|  | 24451140 | Дезинфицирующее средство | Содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты в качестве активного ингредиента. Количество активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки, не менее 1,5 грамма. При растворении 1 таблетки в 10 л воды получается рабочий раствор, содержащий 0,015% активного хлора, обладающего противомикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (показатели противотуберкулезного действия необходимо проверять на штамме M1660020375380100ycobacterium Terrae), внутрибольничные инфекции (далее - ВГС) и особо опасные в отношении инфекций (чумы, туляремии, холеры, легионеллеза, сибирской язвы, в том числе споровидных), грибов кандиды и дерматофитов, вирусов (в том числе полиомиелита, эктопического гепатита, вируса иммунодефицита человека, аденовируса). : Он должен иметь методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения. Наличие 2/3 срока годности товара на момент поставки. Вскрытый готовый рабочий раствор должен быть годен не менее 5 дней. Обязательно наличие тест-полосок для проверки активности рабочего раствора из расчета 1 тест-полоска на 50 таблеток. 1 кг эквивалентен 330 таблеткам. | шт | 10000 |
|  | 24311530 | Перекись водорода 3% 1000 мл | Раствор для наружного применения 3% во флаконах по 1000 мл, в стеклянной таре. | литр | 200 |
|  | 33141160 | Ультрагель 250 мл | Гель для УЗИ (ультразвуковой гель). Объем геля в одном контейнере 250 мл. | шт | 200 |
|  | 33211130 | Набор для определения холестерина ЛПВП | Набор для определения холестерина ЛПВП ЛПВП для открытой системы. Колориметрический метод. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. 50 мл. Набор холестерина должен иметь материалы, необходимые для его работы, как указано в руководстве пользователя - стандарт. | мл | 150 |
|  | 33211430 | Реактивен для определения общей амилазы в крови | Набор для определения альфа-амилазы AMYLASE для открытой системы. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/моча. Метод: кинетический. Упакованный | мл | 1000 |
|  | 33211230 | Реактивный сифилис РПР | Набор для определения сифилиса (Syphilis RPR). Метод методом агглютинации. Исследуемый образец: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе – 100 тестов. Тест-набор для определения сифилиса должен иметь указанные в инструкции необходимые для его работы материалы: положительные и отрицательные тест-сыворотки. | тест | 1500 |
|  | 24451141 | Дезинфицирующая жидкость | Представляет собой двухкомпонентный концентрат, который в качестве активных веществ содержит дезинфицирующие средства, относящиеся к группам КАМ и алкиламинов, суммарное содержание которых составляет не менее 15%. Срок годности концентрата не менее 3 лет. Из 1 л концентрата получается 200 л готового к употреблению раствора 0,5%, годного не менее 12 дней, предназначенного для многократного применения. Дезинфицирующее средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза), нозокомиальных и анаэробных инфекций, грибов рода Candida и Trichophyton, плесневых грибов (испытан на Aspergillus niger), вирусов, возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремия), средство обладает свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов). Дезинфицирующее средство предназначено для дезинфекции всех видов поверхностей и оборудования, предстерилизационной очистки медицинских инструментов, эндоскопов, а также профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Он должен иметь методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения. Наличие 2/3 срока годности товара на момент поставки. | լ | 100 |
|  | 33141212 | Медицинский спирт 96% | Спирт медицинский 96%, в закрытой герметичной таре, не менее 1 и не более 5 литров. | լ | 100 |
|  | 33631241 | Хлоргексидин 0,5% | Хлоргексидин 0,5%, на спиртовой основе, закрытая, герметичная тара, вместимостью не менее 1 и не более 5 литров. | լ | 600 |
|  | 24321800 | Азопирам | Азопирам, боящийся солнечных лучей. | щт | 6 |
|  | 33211330 | Реактивная кровь для определения простатспецифического антигена, ПСА | Реактив для определения простатспецифического антигена в крови, ПСА предназначен для открытой системы. Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в одном наборе 96 тестов/12*8/. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С, Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент, CE MARK. | тест | 384 |
|  | 33211350 | Набор для определения гормонов щитовидной железы | Набор для определения тиреотропного гормона ТТГ для открытой системы. Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в наборе 96 тестов/12*8/коробка. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. В наборе ТТГ должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-80С. | тест | 996 |
|  | 33211390 | Тест-набор для определения антител к тиреопероксидазе | Тест-набор для определения антител к тиреопероксидазе: Анти-ТПО. Предназначен для открытой системы. Метод является иммуноферментным методом определения. Количество тестов в одном наборе - 96 тестов /12*8/ Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, оптическая плотность всех калибраторов, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С. | тест | 480 |
|  | 33211500 | Ферритин | Определение ферритина в реактивной крови, предназначенной для открытой системы. Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в наборе 96 тестов/12*8. Исследуемый образец: сыворотка крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. Поставщик обязан перепрограммировать иммуноферментный анализатор по требованию заказчика. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/2 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С | шт | 288 |
|  | 33211500 | Набор тестов для определения пролактина | Набор для определения пролактина в крови: Предназначен для открытой системы. Метод является иммуноферментным методом определения. Количество тестов в одном наборе - 96 тестов /12*8/,: Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, оптическая плотность всех калибраторов, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С. | шт | 192 |
|  | 33211370 | Свободный тироксин Т4 | Набор для определения свободного гормона тироксина Т4 в крови: Предназначен для открытой системы. Метод является иммуноферментным методом определения. Количество тестов в одном наборе – 96 тестов. | тест | 480 |
|  | 24451141 | Стерокс | Продукт должен содержать глутаровый альдегид в количестве 2,0 - 2,7% в качестве действующего вещества. Предназначен для дезинфекции изделий медицинского назначения и медицинской техники из различных материалов, в том числе хирургических и стоматологических (в том числе ротационных) инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, дезинфекции эндоскопов, дезинфекции высокого уровня, стерилизации. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза, тестируемых на Mycobacterium terrae, внутрибольничные инфекции и анаэробные инфекции), вирусов, грибов Candida, дерматофитов. Степень опасности: 3-й, 4-й класс. Он должен иметь методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения. Срок годности: 3 года, срок годности использованной жидкости: 50 - 100 дней. Наличие 2/3 срока годности товара на момент поставки. | литр | 50 |
|  | 33211500 | Реактивный для определения общего фосфора в крови | Реагент для определения общего фосфора в крови. Метод Фотометрический колориметрический стандарт. | мл | 200 |
|  | 33691167 | Алмазно-синий раствор | Раствор алмазного синего, готовый к окрашиванию ретикулоцитов | мл | 50 |
|  | 33211390 | Растворитель сыворотки для определения антител к резус-фактору | Сыворотка класса IV для разведения антител к резус-фактору. Герметично упакована. | шт | 70 |
|  | 33141212 | Нашатырний спирт 30% | 10%-ный водный раствор аммиака в стеклянной емкости объемом 30 мл. | шт | 70 |
|  | 33691167 | Окраска гематоксилином Харриса | Упаковано в герметичную 1-литровую емкость. | шт | 1 |
|  | 33211400 | Полихромная EA | Упаковано в герметичную 1-литровую емкость. | шт | 1 |
|  | 33691167 | Оранжевый J6 | Упаковано в герметичную 1-литровую емкость. | шт | 1 |
|  | 33691167 | Свободный β-ХГЧ Свободный хорионический гонадотропин человека | Тест-набор для определения свободного β-ХГЧ в крови, предназначенный для открытой системы; Метод иммуноферментного определения; Количество тестов в одном наборе: 96 тестов/12*8; Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови; | шт | 288 |
|  | 33691167 | PAPP-A Плазменный белок А, ассоциированный с беременностью PAPP-A | Набор для определения PAPP-A в крови, предназначенный для открытой системы; метод иммуноферментного определения. Количество тестов в одном наборе: 96 тестов/12*8; образец для анализа: сыворотка/плазма крови; | шт | 288 |