## Դիալիզ 2026
Հ/Հ | CPV | Անվանում | Տեխնիկական առաջարկ նախարարություն | Չ/մ | Մատակարարման ժամկետ | Քանակ/кол-во/ | գին նախահաշվային /цена/ | գումար նախահաշվային | Наименование | Технические характеристики | единицы измерения
1 | 33691135 | Նատրիումի բիկարբոնատ | Նատրիումի բիկարբոնատ , նախատեսված մարդկանց հեմոդիալիզի բիկարբոնատային հեղուկ ստանալու համար ։ Պետք է լինի հերմետիկ տուփով կամ պարկով ։ 1 տուփը կամ պարկը -8,4 կգ ։ Նախատեսված է 100լ հեղուկ ստանալու համար =1000մմոլ/լ NaHCO3( 84գ/լ) ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ։ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 800 | 21534 | 17227200 | Щелочной концентрат | Состав концентрата: (Na + \ HCO3 - ммоль / л): 1000 \ 1000 Литровый концентрат / коробка 400: 1 коробка эквивалентна 400 литровому раствору. Наличие сертификатов качества | шт
2 | 33161120 | Ամնիոտոմ պլաստմասե | Ամնիոտոմ պլաստմասե ստերիլ։ Նախատեսված է պտղապառկի բացման համար ծննդաբերության ժամանակ ։ Պատրաստված է սպիտակ բժշկական պլաստիկից։ Ընդհանուր երկարությունը ֊ 250 մմ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 200 | 1500 | 300000 | Амниотом пластмассовый | Амниотом пластиковый стерильный. Предназначен для вскрытия плодного пузыря во время родов. Изготовлен из белого медицинского пластика. Общая длина 250 мм. Сертификаты качества: ISO13485 или эквивалент. | шт
3 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N1 50մմ ծակող | Ասեղ վիրաբուժական N1 50մմ ծակող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 10 | 310 | 3100 | Хирургическая игла N13 50 мм для прокола | Хирургическая игла N13 50 мм для прокола | шт
4 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N1 50մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N1 50մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 10 | 310 | 3100 | Игла хирургическая N13 50 мм режущая | Игла хирургическая N13 50 мм режущая | шт
5 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N1 80մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N1 80մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 12 | 310 | 3720 | Игла хирургическая N13 80 мм режущая | Игла хирургическая N13 80 мм режущая | шт
6 | 33141100 | Բինտ էլաստիկ 7x14 բժշկական | Բինտ էլաստիկ 7x14 բժշկական | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 216 | 500 | 108000 | Бинт эластичный медицинский 7х14 | Бинт эластичный медицинский 7х15 | шт
7 | 33141207 | Ուղղորդիչ դժվար ինտուբացիայի համար | Ուղղորդիչ դժվար ինտուբացիայի համար 3,0 , 4,0 ։ Պատրաստված է ճկուն, չծալվող պլաստմասսայից, դիստալ ծայրը ծալվող է, օգտագործվում է դժվար ինտուբացիայի համար, երկարությունը 70սմ, ամբողջ երկարությամբ ունի սանտիմետրային սանդղակ : Ստերիլ է, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ : Ունի CE սերտիֆիկատ | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 80 | 5500 | 440000 | Интрадьюсер для сложной интубации | Изготовлен из гибкого, неагрессивного пластика, дистальный наконечник складной, используется для сложной интубации, длина 70 см, сантиметровая шкала полной длины, размер 15FR. | шт
8 | 33111490 | Էնդոսկոպերի մաքրման խոզանակ | Ճկուն էնդոսկոպերի մաքրման խոզանակ , նախատեսված է ոչ պակաս , քան 2,8 մմ աշխատանքային ուղու համար, աշխատանքային մասի երկարությունը առնվազն 2300 մմ , մաքրող խոզանակի երկարությունը՝ առնվազն 20 մմ։ | հատ |  | 50 | 1000 | 50000 | Щетка для чистки эндоскопа | Гибкая щетка для очистки эндоскопов, рассчитанная на рабочий путь не менее 2,8 мм, длину рабочей части не менее 2300 мм и длину чистящей щетки не менее 20 мм. | шт
9 | 33141110 | Վիրակապ Մարտենսի 5 մ | Վիրակապ Մարտենսի 5մ , բազմակի օգտագործման | հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | 60 | 1300 | 78000 | Бинт Мартенса 5 м | Бинт Мартенса 5 м | шт
10 | 33111490 | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ, Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ, Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ, Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 3000ՎԱ | Անխափան սնուցման 3000 ՎԱ ներկառուցված մարտկոցներով։ Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 6 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 3կՎԱ Մուտք Lարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզգայությամբ) Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 3կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 3կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 91%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 86%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13, 1 հատ C19 Այլ տվյալներ Մարտկոցների տաք(Hot-Swappable) փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED գունավոր հպումային (touch) դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED դիսփլեյը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար։ Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x600x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍԱ-ի քաշը՝ առնվազն 25 կգ, ներառյալ մարտկոցները Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ | հատ |  | 4 | 373200 | 1492800 | Источник бесперебойного питания реального времени с двойным переключением 3000 ВА | Источник бесперебойного питания 3000 ВА со встроенными аккумуляторами. Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, работающий в режиме реального времени, предназначен для обеспечения бесперебойной работы медицинского, лабораторного и другого оборудования. Не менее 6 свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием ёмкостью 12 В/9 А·ч со сроком службы не менее 3–5 лет. Мощность: 3 кВА Вход Выход: 208/220/203/240 В переменного тока, однофазное Диапазон напряжения: от 110 до 290 В Частота: от 40 до 70 Гц (автоматическое определение) Входной коэффициент мощности: не менее 0,99 ВЫХОД Номинальная мощность: 3 кВА Активная мощность: 3 кВт Коэффициент мощности: 1 Количество фаз: однофазное Напряжение: 220, 230, 240 В, опционально Стабильность: не более ±1% Коэффициент гармонических искажений (THD): не более ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка) КПД в режиме онлайн: не менее 91%, в режиме работы от аккумуляторов: не менее 86% Тип выходного сигнала: чистая синусоида Частота и её стабильность: 50/60±0,2% Гц Количество выходов: не менее 8 IEC C13, 1 IEC C19 Прочие характеристики Возможность горячей замены аккумуляторных батарей Отображение данных на многофункциональном цветном сенсорном ЖК-дисплее: величина нагрузки, уровень заряда аккумуляторных батарей, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, информация о возникшей проблеме ЖК-дисплей позволяет напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы. Интерфейс USB: Включая программное обеспечение для ПК (Windows, Mac, Linux) для графического и цифрового управления, мониторинга и регистрации данных ИБП. Зарядка аккумуляторных батарей и система управления Индикаторы: сигнализация, параллельное подключение, аккумулятор, инвертор, аварийное отключение питания (EPO), ECO, функция генератора Уровень шума: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра Внешние габариты ИБП: не более 440x600x86,5 мм, отклонение не более 5% Вес ИБП: не менее 25 кг, включая аккумуляторы Гарантия: 24 месяца, включая аккумуляторы. | шт
11 | 33111490 | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ | Անխափան սնուցման 1000 ՎԱ ներկառուցված մարտկոցներով։ Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Առնվազն 3 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 1կՎԱ Մուտք Lարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ) Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 1կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 1կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 89%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 85%, Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13 Այլ տվյալներ Մարտկոցների տաք(Hot-Swappable) փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED գունավոր հպումային (touch) դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար LCD/LED դիսփլեյը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար։ Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x470x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍԱ-ի քաշը՝ առնվազն 13,5 կգ, ներառյալ մարտկոցները Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ | հատ |  | 3 | 208800 | 626400 | Источник бесперебойного питания реального времени с двойным переключением 1000 ВА | Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА со встроенными аккумуляторами. Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, работающий в режиме реального времени, предназначен для обеспечения бесперебойной работы медицинского, лабораторного и другого оборудования. Не менее 3 свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием ёмкостью 12 В/9 А·ч со сроком службы не менее 3–5 лет. Мощность: 1 кВА Вход Выход: 208/220/203/240 В переменного тока, однофазное Диапазон напряжения: от 110 до 290 В Частота: от 40 до 70 Гц (автоматический выбор диапазона) Входной коэффициент мощности: не менее 0,99 ВЫХОД Номинальная мощность: 1 кВА Фактическая мощность: 1 кВт Коэффициент мощности: 1 Количество фаз: однофазное Напряжение: 220, 230, 240 В, опционально Стабильность: не более ±1% Коэффициент гармонических искажений (THD) не более ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка) КПД в режиме онлайн: не менее 89%, в режиме работы от аккумуляторов: не менее 85% Тип напряжения: чистая синусоида Частота и её стабильность: 50/60 ±0,2% Гц Количество выходов: не менее 8 IEC C13 Прочие данные Возможность горячей замены аккумуляторов Отображение данных на многофункциональном цветном сенсорном ЖК-дисплее: величина нагрузки, уровень заряда аккумуляторов, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, а также информация о возникшей проблеме. ЖК-дисплей позволяет напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы. Интерфейс USB: Включая компьютерное программное обеспечение (Windows, Mac, Linux) для графического и цифрового управления, мониторинга и регистрации состояния ИБП. Система зарядки и управления аккумуляторами Индикаторы: аварийная сигнализация, Параллельный режим, аккумулятор, инвертор, EPO, ECO, функция генератора Уровень шума: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра Внешние габариты ИБП: не более 440x470x86,5 мм, отклонение не более 5% Вес ИБП: не менее 13,5 кг, включая аккумуляторы Гарантия: 24 месяца, включая аккумуляторы. | шт
20332320
Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված , գործարանային փաթեթավորմամբ ։ Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով ։ Մատակարարումը կատարվում է աշխատանքային օրերին , մինչև 15։ 30 ։
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։
Հանձնելու պահին լինի մնացորդային պիտանելիության ժամկետի 1/2։
Դեղատան վարիչ ՝ Ա․ Խառատյան
Դեղագործ ՝ Ե․Մատինյան
Համակարգ․ օպերատոր , դեղագործ՝ Ք․ Արաբխանյան