|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 | | | | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | | Տեխնիկական բնութագիր | | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդա-մենը ծախսերը (դրամ) | | Նախատես-ված քանակը | |
| 1 | 33131330 | Ասեղներ կարպուլային ներարկիչի համար-0.3/25, N100 | | Տուփի պարունակությունը՝ 100 հատ, ասեղի հաստությունը՝ 0,3մմ, երկարությունը՝ 16-35մմ: Ախտահանված է և փաթեթավորված: Ունի երկու սուր ծայր՝ ճակատային՝ հյուսվածքների մեջ մտցնելու համար, և թիկունքային՝ քարթրիջի մեմբրանը ծակելու համար: Տեղակայված է պլաստմասե կոնտեյների մեջ: տուփ | | տուփ |  |  | | 1 | |
| 2 | 33141194 | Բուժիչ պաստառանյութ | | Life կամ համարժեք Կալցելայթ, Կավալայթ օգտագործվում է որպես բուժիչ և պրոֆիլակտիկ միջոց սուր և քրոնիկ պերիոդոնտիտների բուժման դեպքում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 3 | 33161220 | Գինեկոլոգիական շպադել N100 | | Գինեկոլոգիական երկկողմանի թիակ (շպատել) Scalay, ստերիլ, կիրառվում է արգանդի պարանոցի արտաքին մակերեսից և վզիկային խողովակից բջջաբանական քսուկի վերցման համար: Կիրառվող նյութ՝ բժշկական պոլիպրոպիլեն: Տուփի մեջ 100-200 հատ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 4 | 33141153 | Գինեկոլոգիական ստերիլ պերֆորատոր (պտղապարկի հելուն) | | Պտղապարկը պատռելու հելուն՝ ամնիոտոմ մեկանգամիա օգտագործման , ստերիլ; Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 50 | |
| 5 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Հրաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | հատ |  |  | | 20 | |
| 6 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Գնդաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 7 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Գլանաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 8 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Կաթիլաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 9 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Հակառակ կոն N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | հատ |  |  | | 5 | |
| 10 | 33131160 | Գչիր ալմաստե` տուրբինային Սկավառակաձեվ | | Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: | | հատ |  |  | | 5 | |
| 11 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինայինՀրաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 12 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային Գնդաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 13 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային. Գլանաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 5 | |
| 14 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային. Կաթիլաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 5 | |
| 15 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային Հակառակ կոն N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 3 | |
| 16 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`տուրբինային Սկավառակաձեվ | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 3 | |
| 17 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`մեխանիկական անկյունային Հրաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 18 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`մեխանիկական անկյունային Գնդաձեվ N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 19 | 33131160 | Գչիր կարծրաձույլ`մեխանիկական անկյունային Հակառակ կոն N1 N2 N3 | | Կազմված է առանցքից և կարծրաձույլ գլխիկից: | | հատ |  |  | | 3 | |
| 20 | 33131110 | Գուտապերչե գամեր՝ խառը համարներ , N120, 15-40 | | Գուտապերչե գամեր արմատախողովակի օբտուրացիայի համար N 15-40: | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 21 | 33131110 | Ռիմեր` N 06, 08 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 22 | 33131110 | Ռիմեր` N 10 , 15 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 23 | 33131110 | Ռիմեր` N 20 , 25 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 24 | 33131110 | Ռիմեր` N 30, 40 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 3 | |
| 25 | 33141194 | Դեվիտ մածուկ 5գր | | Դեվիտալիզացնող մածուկ | | հատ |  |  | | 2 | |
| 26 | 33141100 | Զննման թուղթ (սավան բժշկական) 50մx50սմ | | Թուղթ ռուլոնի /թախտայի համար/ 50սմx50մ: | | հատ |  |  | | 150 | |
| 27 | 33141194 | ԷԴՏԱ մածուկ, 15 %, 5 գր. | | Մածուկ արմատախողովակի քիմիական մշակման համար | | հատ |  |  | | 1 | |
| 28 | 33141147 | Էնդոմետրիալ բջիջների նմուշառման ձող (пайпель) | | |  | | --- | | Մեկանգամյա օգտագործման | | | հատ |  |  | | 100 | |
| 29 | 33141100 | ԷՍԳ -թուղթ (Կարդիոտոկոգրաֆիայի) 150x100x150 | | Չափսը ՝ լայնությունը 150x100x150: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 6 | |
| 30 | 33411410 | Էվգենոլ, 25 մլ ֆլակոն + էնդոմետազոն 14գ փոշի | | Էվգենոլ, 25 մլ ֆլակոն + էնդոմետազոն 14գ փոշի ։Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | ֆլակոն |  |  | | 4 | |
| 31 | 33141136 | Թիթեռնիկ - ասեղ G23 | | Կատետր թիթեռնիկ Luer Lock տեսակի: Ասեղ G23 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 1800 | |
| 32 | 33141194 | Ժամանակավոր պլոմբանյութ 50մգ | | Ժամանակավոր պլոմբանյութ 50մգ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 2 | |
| 33 | 33141194 | Լուսային կարծրացման լցանյութ՝ միջին որակի | | Վերսակոմպ 6 գույն՝ 4,5 գրամանոց ներարկիչներով(A1,A2,A3,A3,5-OPAK, B1,B2), 1 սոլոբոն-5մլ, 3 մլ կոնդիցիանեռ ատամի թթվամշակման համար, 50 ապլիկատր խոզանակ, 25 ապլիկատր ասեղ, կամ համարժեքը Խարիզմա, Վերբեստ | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 34 | 33131110 | K – ֆայլ` N 06,08 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 35 | 33131110 | K – ֆայլ` N 10,15,20,25,30,35,40 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 16 | |
| 36 | 33131110 | K – ֆայլ` N 45 ,50, 60, 70, 80 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 6 | |
| 37 | 33131110 | H – ֆայլ ` N 08 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 1 | |
| 38 | 33131110 | H – ֆայլ ` N 10, 15, 20, 25, 35 | | Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ: Արմատախողովակը մշակելու համար; (+10%) | | տուփ |  |  | | 10 | |
| 39 | 33131340 | Միանվագ օգտագործման ծայրակալներ թքածծիչի համար՝ սիլիկոնե ծայրով N100 | | Տուփի պարունակությունը՝100 հատ: Պատրաստված է ոչ տոքսիկ պլաստմասսայից, հաստությունը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 15սմ (+10%), սիլիկոնե ծայրով | | տուփ |  |  | | 5 | |
| 40 | 33141193 | Միկրոապլիկատոր | | Տուփի պարունակությունը : DTA4000R միկրո ապլիկատոր, սովորական չափս (կանաչ/նարնջագույն) DTA4000F միկրո ապլիկատոր, նուրբ չափս (դեղին/կապույտ) DTA4000SF միկրո ապլիկատոր, շատ նուրբ չափս (սպիտակ/մանուշակագույն) | | տուփ |  |  | | 1 | |
| 41 | 33691858 | Յոդոֆորմ 10մգ | | Փոշի կամ հեղուկ 10մգ | | տուփ |  |  | | 2 | |
| 42 | 33141142 | Ներարկիչ ,,Ժանեՙՙ 60մլ | | Ժանեի ներարկիչ 60մլ, պլաստմասե, առանց ասեղի, Ֆորմատ հատ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 20 | |
| 43 | 33791300 | Շաղախման ապակի | | Նախատեսված է ցեմենտի շաղախման համար: | | հատ |  |  | | 5 | |
| 44 | 33141182 | Որովայնի խոռոչի դրենաժ 16Fr, 18Fr, 20Fr | | դրենաժներ- սիլիկոնից, 16Fr, 18Fr, 20Fr, ստերիլ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | | հատ |  |  | | 10 | |
| 45 | 33141182 | Որովայնի խոռոչի T-աձև դրենաժ 12Fr,14Fr,16Fr | | որովայնի խոռոչի T-աձև դրենաժներ- սիլիկոնից, 12Fr,14Fr,16Fr, ստերիլ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | | հատ |  |  | | 15 | |
| 46 | 33141120 | Պորտասեղմիչ | | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտա-գործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 100 | |
| 47 | 33141194 | Պուլպոտեկ | | Սպիտակ փոշի և դեղին հեղուկ ֆլակոնում | | հատ |  |  | | 1 | |
| 48 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր պլ.1 N 200 տուփ | | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 5000 | |
| 49 | 33141211 | Սոնոգրաֆի թուղթ Պ-91 /110մմ x20մ / | | Սոնոգրաֆի թուղթ Պ-91 :Չափսը 110մմx20մ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 25 | |
| 50 | 33141121 | Վիրաբուժական թել ստերիլ Պոլիսորբ 3-0, 70-75սմ, 19մմ կտրող ասեղ | | Վիրաբուժական թել ստերիլ Պոլիսորբ 3-0, 70-75սմ, 19մմ կտրող ասեղ | | տուփ |  |  | | 12 | |
| 51 | 33751100 | Տակդիր 60x90սմ N 10 տուփ | | Չափսը 60x90:Տուփի պարունակությունը N10: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | տուփ |  |  | | 60 | |
| 52 | 33141202 | ՏՈՒՌ էլեկտրոդ Բիպոլյար | | ՏՈՒՌ էլեկտրոդ Բիպոլյար 24Fr : Ստերիլ փաթեթավորված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | հատ |  |  | | 7 | |
| *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*  *\*\* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*  ***Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***  ***Ծանոթություն 1*** | | | | | | | | | | | |
| *Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:* | | | | | | | | | | | |
| ***Ծանոթություն 2*** | | | | | | | | | | | |
| *Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը:* | | | | | | | | | | | |
|  |  | *ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10* | | |  | |  | |  | |  |
| *номер лота* | *промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)* | *наименование товара* | *техническая характеристика* | | *единица измерения* | | *цена единицы драмов РА* | | *общая цена драмов РА* | | *общий объем* |
| *1* | 33131330 | Иглы для карпульного шприца-0,3/25, N100 | В коробке: 100 штук, толщина иглы: 0,3 мм, длина: 16-35 мм. Продезинфицированы и упакованы. Имеет два острых конца: передний для введения в ткани и задний для прокалывания мембраны картриджа. Помещены в пластиковый контейнер. | | пачка | |  | |  | | 1 |
| *2* | 33141194 | Лечебные обои | Life или эквивалент Кальцелайт, Кавалайт | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *3* | 33161220 | Гинекологическая шпатель деревянный | Одноразовая , 100-200 штук в каробке. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения «держать в сухом месте». | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *4* | 33141153 | амионотом | Амионотом . Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 50 |
| *5* | 33131160 | Алмазный шлифовальный круг с турбиной N1 N2 N3 | Состоит из оси и алмазной головки. | | штук | |  | |  | | 20 |
| *6* | 33131160 | Алмазный шлифовальный круг турбинного типа, сферический N1 N2 N3 | Состоит из оси и алмазной головки.: | | штук | |  | |  | | 10 |
| *7* | 33131160 | Алмазный шлифовальный круг турбинного типа, цилиндрический N1 N2 N3 | Состоит из оси и алмазной головки. | | штук | |  | |  | | 10 |
| *8* | 33131160 | Алмазный шлифовальный круг, турбинного типа, каплевидной формы, N1, N2, N3 | Состоит из оси и алмазной головки. | | штук | |  | |  | | 10 |
| *9* | 33131160 | Алмазный наконечник для турбины Обратный конус N1 N2 N3 | Состоит из оси и алмазной головки. | | штук | |  | |  | | 5 |
| *10* | 33131160 | Алмазная шлифовальная машина турбинного типа, дисковая | Состоит из оси и алмазной головки. | | штук | |  | |  | | 5 |
| *11* | 33131160 | Закаленная сталь: тип турбины N1 N2 N3 | Состоит из оси и алмазной головки. | | штук | |  | |  | | 10 |
| *12* | 33131160 | Карбид гипса: турбина Шаровидная N1 N2 N3 | Состоит из оси и твердосплавной головки. | | штук | |  | |  | | 10 |
| *13* | 33131160 | Турбина из закаленной стали. Цилиндрический N1 N2 N3 | Состоит из оси и твердосплавной головки. | | штук | |  | |  | | 5 |
| *14* | 33131160 | Турбина из закаленной стали. Слеза N1 N2 N3 | Состоит из оси и твердосплавной головки. | | штук | |  | |  | | 5 |
| *15* | 33131160 | Гирационный карбид: турбина Контрконус N1 N2 N3 | Состоит из оси и твердосплавной головки. | | штук | |  | |  | | 3 |
| *16* | 33131160 | Закаленная сталь: турбинный диск | Состоит из оси и твердосплавной головки. | | штук | |  | |  | | 3 |
| *17* | 33131160 | Механическая угловая шлифовальная машина с твердосплавными напайками N1 N2 N3 | Состоит из оси и твердосплавной головки. | | штук | |  | |  | | 10 |
| *18* | 33131160 | С твердосплавным наконечником механический угловой шаровидный N1 N2 N3 | Состоит из оси и твердосплавной головки. | | штук | |  | |  | | 10 |
| *19* | 33131160 | Конус механический угловой с твердосплавным наконечником N1 N2 N3 | Состоит из оси и твердосплавной головки. | | штук | |  | |  | | 3 |
| *20* | 33131110 | Скобы гуттаперчевые, смешанные номера, N120, 15-40 | Гуттаперчевые файлы для обтурации корневых каналов № 15-40. | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *21* | 33131110 | Риммер: N 06, 08 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *22* | 33131110 | Риммер: N 10,15 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *23* | 33131110 | Риммер: N 20,25 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *24* | 33131110 | Риммер: N 30,40 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 3 |
| *25* | 33141194 | Паста Девит 5г | Девитализирующая паста | | штук | |  | |  | | 2 |
| *26* | 33141100 | Бумага для обьследования 50м x 50см | 50м x 50см | | штук | |  | |  | | 150 |
| *27* | 33141194 | Паста ЭДТА, 15%, 5 гр. | Паста для химической обработки корневых каналов | | штук | |  | |  | | 1 |
| *28* | 33141147 | Стержень (пайпель) для взятия проб клеток эндометрия | Одноразового использования | | штук | |  | |  | | 100 |
| *29* | 33141100 | Бумаг для ЭКГ 150x100x150 | 150x100x150 : Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 6 |
| *30* | 33411410 | Эвгенол, 25 мл, флакон+ эндометазон 14г | Объем флакона: 25 мл.+14г эндометазон порошокю | | флакон | |  | |  | | 4 |
| *31* | 33141136 | КАТЕТЕР^ БАБОЧКА G23 | КАТЕТЕР^ БАБОЧКА типа Luer Lock. Игла G23. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. Защитный колпачок. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 1800 |
| *32* | 33141194 | Временный пломбировочный материал 50мг | Временный пломбировочный материал 50мг, Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 2 |
| *33* | 33141194 | Светоотверждаемый наполнитель, среднего качества | Versacomp или эквивалент, 6 цветов со шприцами по 4,5 грамма (A1, A2, A3, A3, 5-OPAK, B1, B2), 1 флакон 5 мл, 3 мл кондиционера для обработки зубов кислотой, 50 кисточек-аппликаторов, 25 игл-аппликаторов, или Харизма, Вербест | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *34* | 33131110 | К – файл: N 06, 08 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 2 |
| *35* | 33131110 | К – файл: N 10,15,20,25,30,35,40 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 16 |
| *36* | 33131110 | К – файл: N 45,50,60,70,80 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 6 |
| 37 | 33131110 | H – файл: N 08 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 1 |
| *38* | 33131110 | H – файл: N 10,15,20,25,35 | Длина: 21мм, 25мм, 29мм. Для подготовки корневых каналов; (+10%) | | пачка | |  | |  | | 10 |
| *39* | 33131340 | Одноразовые насадки для пустышек с силиконовым наконечником N100 | В коробке: 100 шт. Изготовлены из нетоксичного пластика, толщина: 6,5 мм, длина: 15 см (+10%), с силиконовым наконечником. | | пачка | |  | |  | | 5 |
| *40* | 33141193 | Микроаппликатор | «Содержимое коробки: микроаппликатор DTA4000R, стандартного размера (зеленый/оранжевый) Микроаппликатор DTA4000F, мелкий (желтый/синий) Микроаппликатор DTA4000SF, очень тонкий (белый/фиолетовый)" | | пачка | |  | |  | | 1 |
| *41* | 33691858 | Йодоформ 10мг | Порошок или жидкость 10 мг | | флакон | |  | |  | | 2 |
| *42* | 33141142 | ШПРИЦ Жане 60մլ | Размеры шприца 60 мл, пластиковый, без иглы Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. | | штук | |  | |  | | 20 |
| *43* | 33791300 | Стекло для стомотологии | Предназначен для цементного раствора. | | штук | |  | |  | | 5 |
| *44* | 33141182 | Брюшной дренаж 16Fr, 18Fr, 20Fr | Дренаж из силикона, 16Fr, 18Fr, 20Fr, стерильный. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 10 |
| *45* | 33141182 | Брюшной дренаж 12Fr, 14Fr, 16Fr | Дренаж из силикона, 12Fr, 14Fr, 16Fr, стерильный. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 15 |
| *46* | 33141120 | Зажим | Зажим стерильный, одноразовый. Предназначен для новорожденных. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте». | | штук | |  | |  | | 100 |
| *47* | 33141194 | Пульпология | Белый порошок и желтая жидкость во флаконе | | штук | |  | |  | | 1 |
| *48* | 33141143 | Скарификатор 1 N 200 | Скарификатор для забора крови, одноразовый, пластиковый, стерильный. Имеет тонкую иглу, которая накрыта пластиковой крышкой (крышкой).Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 5000 |
| *49* | 33141211 | Бумага для сонографии П-91 110мм x20м | Для апарата Samsung H60.Размер П-91 110мм x20м Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | штук | |  | |  | | 25 |
| *50* | 33141121 | Нитка хиругическая 3-0 "Polisorb” 70-75см , 19мм режущая игла | Нитка хиругическая 3-0 "Polisorb” 70-75см , 19мм режущая игла | | штук | |  | |  | | 12 |
| *51* | 33751100 | Простыни медицинские одноразовые 60x90см N 10 | Размер 60x90: Содержание: N10: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | | пачка | |  | |  | | 60 |
| *52* | 33141202 | ТУР-электрод Биполярный | ТУР-электрод Биполярный 24Fr: Стерильная упаковка. 2/3 срока годности на момент поставки. Условные обозначения - «хранить в сухом месте». | | штук | |  | |  | | 7 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*  ***Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***  ***Познание 1*** | | | | | | | | | | | |
| *Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте».* | | | | | | | | | | | |
| ***Познание 2*** | | | | | | | | | | | |
| *В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность».* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |