## Փոփոխման հայտ
h/h | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | չ/մ | քանակը | միավորի գինը | ընդամենը գինը | տեխնիկական բնութագիր | наименование | е/и | количество | цена единицы | общая сумма | Техническая характеристика
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 33691162/9 | Anti-Streptolizin O /ASO/turbidim. | հատ | 200 | 54.6 | 10920 | Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման տեստ- հավաքածու, (ASO – tubodimetry կամ համարժեքը) , Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա, Ֆորմատ: 1 x 20 մլ, Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը, Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only | Анти-стрептолизин О /ASO/турбидим. | штук | 200 | 54.6 | 10920 | Антистрептолизин - тест-набор, (АСО - тубодиметрия или эквивалент), Формат: 1 х 20 мл, Сыворотка крови, Наличие срока годности 2/3, Условия хранения 2 -8oC, Только для диагностики in vitro
2 | 33211240/1 | Ռ―մատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematuoid factor-lex /Ռ―մատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ-հավաքածու/ | հատ | 400 | 54.6 | 21840 | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման տեստ- հավաքածու Մեթոդ: լատեքսայինագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 տեստ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմային նշանի առկայությունը; | Ревматоидный фактор (латекс) Рематоидный фактор-лекс /Набор для определения ревматоидного фактора/ | штук | 400 | 54.6 | 21840 | Тест на ревматоидный фактор: Латекс-агглютинация. Срок годности 2/3. формат 5мл (100 тест)
3 | 33211120/1 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու | հատ | 15 | 10200 | 153000 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | набор для определения глюкозы G-col / глюкозы | штук | 15 | 10200 | 153000 | «Тест-набор для определения глюкозы к автоматическим биохимическим анализаторам ACCENT MC240. Формат: не более 620 тестов. Упаковка: в контейнере, предназначенном для анализаторов ACCENT MC240. В руководстве пользователя представлена ​​схема программирования ACCENT MC240. Образец: сыворотка крови/ плазма 75% от срока годности на момент поставки, % в наличии Условия хранения: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485.
4 | 33211130/1 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/ | հատ | 15 | 10500 | 157500 | Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 690 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Холестерин /Набор для определения общего холестерина/ | штук | 15 | 10500 | 157500 | «Набор для определения холестерина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 690 тестов. Упаковка: в контейнере для анализаторов ACCENT MC240. В руководстве пользователя имеется схема программирования ACCENT MC240. Проба: сыворотка крови/плазма. 75 срока годности на момент поставки % наличия Условия хранения: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485.
5 | 33211130/2 | LDL Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (LDL) | հատ | 3 | 62000 | 186000 | LDL Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 140 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Набор для определения холестерина LDL (LDL) | штук | 3 | 62000 | 186000 | Набор для определения уровня холестерина LDL для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 140 тестов. Упаковка: в контейнере для анализаторов ACCENT MC240.
6 | 33211130/3 | HDL Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (HDL) | հատ | 3 | 38200 | 114600 | HDL Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար; Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 280 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Набор для определения холестерина HDL (HDL) | штук | 3 | 38200 | 114600 | Набор для определения уровня холестерина NDL для автоматизированных биохимических анализаторов ACCENT MC240; Формат: не более 280 тестов. Упаковка: в контейнере для анализаторов ACCENT MC240.
7 | 33211160/1 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու | հատ | 15 | 7800 | 117000 | Կրեատինինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 280 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ /պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Набор для определения креатинина CREA-Col / Тест-система для определения креатинина | штук | 15 | 7800 | 117000 | Набор для определения креатинина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 280 тестов. Упаковка: в контейнере для анализаторов ACCENT MC240. Руководство пользователя содержит схему программирования ACCENT MC240. Образец: сгусток крови / плазма. 75% срока годности на момент переливания. Условия хранения: 2-8 °C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для диагностики in vitro.
8 | 33211150/1 | Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու | հատ | 10 | 9800 | 98000 | Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Набор для определения мочевины/мочевины | штук | 10 | 9800 | 98000 | «Тест-набор для определения мочевины для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 270 тестов. Упаковка: в контейнере для анализаторов ACCENT MC240. В руководстве пользователя имеется схема программирования ACCENT MC240. Проба: сыворотка крови/плазма. 75 срока годности на момент поставки % наличия Условия хранения: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485.
9 | 33211170/1 | Միզաթթու UricAcid /Միզաթթվի որոշման թեսթ-հավաքածու | հատ | 1 | 7800 | 7800 | Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչ -ների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 310 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայու- թյուն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Набор для определения уровня мочевой кислоты / Тест-система для определения уровня мочевой кислоты | штук | 1 | 7800 | 7800 | «Тест-набор для определения мочевой кислоты к автоматическим биохимическим анализаторам ACCENT MC240. Формат: не более 310 тестов. Упаковка: контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции по эксплуатации приведена схема программирования ACCENT MC240. Образец: сыворотка/плазма крови. Срок годности на момент поставки. .75% наличие срока хранения. условия: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485.
10 | 33211410/1 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ | հատ | 2 | 13000 | 26000 | ԱՍԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 490 թեստ:Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայու -թյուն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Аспартаминотрансфераза | штук | 2 | 13000 | 26000 | «Тест-набор для определения АСАТ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 490 тестов. Упаковка: в контейнере для анализаторов ACCENT MC240. В руководстве пользователя представлена ​​схема программирования ACCENT MC240. Проба: сыворотка/плазма крови .75 срока годности на момент поставки % в наличии. Условия хранения: 2-8. C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в IVD.
11 | 33211420/1 | Ալանինամինոտրանսֆերալ | հատ | 2 | 13000 | 26000 | ԱԼԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 490 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Аланин-аминотрансфераза | штук | 2 | 13000 | 26000 | Тест-набор для определения АЛТ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 490 тестов. Образец: Сыворотка/плазма крови со сроком годности 75 % на момент подачи. Условия хранения: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в IVD.
12 | 33211270/1 | Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein-Col /Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/ | հատ | 1 | 7500 | 7500 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 410թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Общий белок - Кол / Набор для определения общего белка/ | штук | 1 | 7500 | 7500 | «Тест-набор для определения общего белка для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 410 тестов. Упаковка: контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции по эксплуатации приведена схема программирования ACCENT MC240. Проба: сыворотка/плазма крови. 75% срока годности при Срок поставки: Наличие: Условия хранения: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485.
13 | 33211430/1 | Ալֆա ամիլազա | հատ | 1 | 19000 | 19000 | Ամիլազայի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 260 թեստ:Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Альфа-амилаза | штук | 1 | 19000 | 19000 | «Тест-набор для определения амилазы для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 260 тестов. Упаковка: контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции по эксплуатации приведена схема программирования ACCENT MC240. Проба: сыворотка/плазма крови. Срок годности 75% На момент поставки Наличие: Условия хранения: 2-8. C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в IVD.
14 | 33211140/1 | Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 2 | 5800 | 11600 | Ուղղակի Բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 220 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Набор для определения прямого билирубина | штук | 2 | 5800 | 11600 | «Только тест-набор для определения билирубина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 220 тестов. Упаковка: контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции по эксплуатации представлена ​​схема программирования ACCENT MC240. Образец: сыворотка/плазма крови. Срок годности на момент наличие доставки 75%. условия: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485.
15 | 33211140/2 | Բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 2 | 7200 | 14400 | Ընդհանուր Բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 370 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Набор для определения общего билирубина | штук | 2 | 7200 | 14400 | «Тест-набор для определения общего билирубина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 370 тестов. Упаковка: контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции по эксплуатации приведена схема программирования ACCENT MC240. Образец: сыворотка/плазма крови. Срок годности на момент годности. наличие доставки 75%. Условия: наличие сертификатов 2-8 C ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в IVD.
16 | 33211300/1 | Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու | հատ | 1 | 14200 | 14200 | Ընդհանուր Կալցիումի (Arsenazo) որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 320 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմաՀանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Набор для определения содержания кальция | штук | 1 | 14200 | 14200 | «Тест-набор для определения общего кальция (Арсеназо) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 320 тестов. Упаковка: контейнер для анализаторов ACCENT MC240.
17 | 33211340/1 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ | տուփ | 3 | 132000 | 396000 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 95 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Тест на гликозилированный гемоглобин | штук | 3 | 132000 | 396000 | HbA1c, гликозилированный гемоглобин. Образец для анализа: флуоресцентный метод: разработан для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240.
18 | 33691162/7 | Կալիբրատոր գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HbA1C) | տուփ | 1 | 140000 | 140000 | Կալիբրատոր HbA1C-ի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x0.5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Калибратор гликированного гемоглобина (HbA1C) | коробка | 1 | 140000 | 140000 | Калибратор для HbA1C, предназначенный для проверки работоспособности автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 4 x 0,5 мл. В комплект должен входить руководство пользователя для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Срок годности: 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD).
19 | 33691162/8 | Կոնտրոլ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HBA1C) | տուփ | 1 | 67800 | 67800 | Կոնտրոլ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HBA1C) նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x0.5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Контроль уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) | коробка | 1 | 67800 | 67800 | Контрольный образец гликированного гемоглобина (HbA1C), предназначенный для биохимического анализа с помощью автоматизированного биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 4 x 0,5 мл. В комплект должно входить руководство пользователя для автоматизированного биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Срок годности составляет 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD).
20 | 33691162/6 | ԳԳՏ-ի որոշման թեստ | տուփ | 1 | 15600 | 15600 | ԳԳՏ-ի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | тест на определение ГГТ | коробка | 1 | 15600 | 15600 | Тест для определения ГГТ, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 150 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство пользователя содержит схему программирования ACCENT MC240. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% от срока годности на момент переливания. Условия хранения: 2-8°C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD).
21 | 33211180/1 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ | տուփ | 3 | 33000 | 99000 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | тест на определение триглицеридов | коробка | 3 | 33000 | 99000 | Тест для определения триглицеридов на автоматическом биохимическом анализаторе ACCENT MC240. Формат: 620 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализатора ACCENT MC240. Руководство пользователя содержит схему программирования ACCENT MC240. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% от срока годности на момент переливания. Условия хранения: 2-8°C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro.
22 | 33691162/1 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 | հատ | 1 | 23760 | 23760 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց : Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Мультикалибратор класса 1 | штук | 1 | 23760 | 23760 | Мультикалибратор 1 для биохимических критериев ACCENT MC240 Автоматический биохимический анализатор Performance Kit включает 75% срок годности для биохимических анализаторов ACCENT. Условия хранения: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в IVD.
23 | 33691162/2 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 | հատ | 1 | 23760 | 23760 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝5մլ:Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C : ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | Мультикалибратор класса 2 | штук | 1 | 23760 | 23760 | Мультикалибратор 2 для биохимических критериев ACCENT MC240 Автоматический биохимический анализатор Performance Kit включает 75% срок годности для биохимических анализаторов ACCENT. Условия хранения: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в IVD.
24 | 33691162/3 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ | հատ | 1 | 15840 | 15840 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար:Ֆորմատ՝5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 CISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For IVD use only | Нормальная тестовая сыворотка на | штук | 1 | 15840 | 15840 | «Тестовая сыворотка на норму, биохимические критерии для проверки работоспособности автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 5 мл. В комплекте обязательно должно быть руководство пользователя автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240.
25 | 33691162/4 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ | հատ | 1 | 15840 | 15840 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝5մլ:Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 CISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For IVD use only | потологический сыворотка | штук | 1 | 15840 | 15840 | Наличие 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8. Наличие сертификатов CISO 9001 и ISO 13485. Только для использования IVD.
26 | 33691410/1 | Մաքրող լ-թ 4 Х 40մլ | լիտր | 3 | 28200 | 84600 | ACCENT MC 240 վերլուծիչի համար մաքրող լուծույթ /Washing Solution/ : Օրիգինալ: Ֆորմատ` 4x40 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: | Чистящая жидкость 4 Х 40 мл | литр | 3 | 28200 | 84600 | Чистящий раствор для анализатора ACCENT 240: чистящий раствор 4x40 мл, неиспользованный, срок годности 1/2 при комнатной температуре.
27 | 39831100/1 | լվացող նյութեր | լիտր | 3 | 41960 | 125880 | ACCENT MC 240 վերլուծիչի համար կյուվետների լվացող լուծույթ /Detergent B concentrated/: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1000 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: | моющие средства | литр | 3 | 41960 | 125880 | Моющее средство Б для анализатора: 1000 мл, неиспользованное, со сроком хранения 1/2 при комнатной температуре.
28 | 33691162/5 | Կալիբրատոր HDL/LDL, | հատ | 3 | 14256 | 42768 | Կալիբրատոր HDL/LDL, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝5մլ:Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 CISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | калибратор HDL/LDL | штук | 3 | 14256 | 42768 | «Калибратор HDL/LDL для биохимических стандартов. Проверка работоспособности автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 5 мл. В комплект должно входить Руководство пользователя автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Срок годности 75 %. Наличие на момент поставки. Условия хранения: 2–8 CISO 9001 и ИСО 13485 Наличие сертификатов: Только для использования IVD.
* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, սահմանվում է առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: ** Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը::Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: *** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: *Պարտադիր պայման ՝ 28-րդ և 29-րդ չափաբաժինների համար ընտրված մասնակիցը պետք է ապահովի նաև աշխատանքային լուծույթի պիտանելիության ստուգման տեստեր *Պարտադիր պայման՝ 26-րդ, 28-րդ և 29-րդ չափաբաժինների համար ընտրված մասնակիցը պետք է ներկայացնի ՀՀ ԱՆ հրամանը և հաստատված մեթոդական հրահանգ տվյալ նյութի մասով:

## Лист1 (hidden)
1 | 33211320 /501 | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու
2 | 33211321 /501 | Հեպատիտ C վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու
3 | 33211190 /501 | Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/
4 | 33211200 /501 | Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/
5 | 33211220 /501 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ
6 | 33211230 /501 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/
7 | 33211120 /501 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու
8 | 33211150 /501 | Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու
9 | 33211170 /501 | Միզաթթու UricAcid /Միզաթթվի որոշման թեսթ-հավաքածու
10 | 33211140 /501 | Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր ― ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու
11 | 33211410 /501 | ԱՍԱՏ-ի որոշման թեսթ հավաքածու 2 x 60մլ
12 | 33211420 /501 | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու 2 x 60մլ
13 | 33211160 /501 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու
14 | 33691162 /501 | Մեզի թեստ ստրիպ,
15 | 33211430 /501 | Ալֆա-Ամիլազի (պանկրեատիկ)որոշման թեստ-հավաքածու
16 | 33211310 /501 | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու
17 | 33211250 /501 | U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/
18 | 33211280 /501 | Բրցուցելյոզի որոշման թեսթ-հավաքածու
19 | 33211130 /503 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/
20 | 33691162 /502 | Anti-Streptolizin O /ASO/turbidim.
21 | 33211240 /501 | Ռ―մատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematuoid factor-lex /Ռ―մատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ-հավաքածու/
22 | 33211470 /501 | Տրոպոնին
23 | 33691410 /501 | Նոսրացնող լուծույթ ABX Micros ES60, HORIBA
24 | 33691410 /502 | Լիզ լուծույթ ABX Micros ES60, HORIBA
25 | 33691410 /503 | Մաքրող նյութ ABX Micros ES60 cleanser, HORIBA
26 | 33621641 /501 | Սպիրտ չպարունակող ցողացրիչ ախտահանիչ միջոց (դիասպրեյ) 750մլ
27 | 33141179 /501 | PSA - արագ որոշման թեստ cassette
28 | 33621641 /502 | քլոր պարունակող դյուրալուծ հաբեր,
29 | 33621641 /503 | ախտահանիչ խտանյութ 1լ եռակոմպոնենտ ազդող նյութերով,
30 | 33621641 /504 | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
31 | 33211440 /501 | Նատրիումի որոշման թեսթ-հավաքածու
32 | 33211460 /501 | Ֆիբրինոգեն
33 | 33211480 /501 | HEMATOXYLIN SOLUTION, GILL NO. 2
34 | 33211480 /502 | PAPANICOLAOU STAIN SOLUTION, OG6
35 | 33211400 /501 | EA 50
36 | 33211480 /503 | XYLENES, HISTOLOGICAL GRADE
37 | 33211480 /504 | LOCKING SPRAY FOR CYTOLOGICAL INVESTIGATIONS (TEST) 100ml
38 | 33211490 /501 | Ցիտալոգիական սոսինձ
39 | 33691142 /501 | մեթիլթիոնինի քլորիդ (մեթիլեն կապույտ)
40 | 33211120 /502 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու
41 | 33211130 /502 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/
42 | 33211160 /502 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու
43 | 33211150 /502 | Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու
44 | 33211170 /502 | Միզաթթու UricAcid /Միզաթթվի որոշման թեսթ-հավաքածու
45 | 33211410 /502 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ
46 | 33211420 /502 | Ալանինամինոտրանսֆերալ
47 | 33211270 /501 | Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein-Col /Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/
48 | 33211430 /502 | Ալֆա ամիլազա
49 | 33211140 /502 | Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեստ-հավաքածու
50 | 33211140 /503 | Բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ-հավաքածու
51 | 33211300 /501 | Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու
52 | 33691162 /503 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1
53 | 33691162 /504 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2
54 | 33691162 /505 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ
55 | 33691162 /506 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ
56 | 33691410 /504 | Մաքրող լ-թ 4 Х 40մլ
57 | 39831100 /501 | լվացող նյութեր
58 | 33691162 /507 | Կալիբրատոր HDL/LDL,