## Sheet1
Տեխնիկական բնութագիր
|  |  |  | Չափման միավոր | Քանակ | Միավոր գին | Ընդհանուր ախահաշվային գին
1 | Բժշկական մահճակալ | .Մահճակալի չափսերը՝ առնվազն 2060*910*500 մմ . Նյութը ՝ մետաղյա .Պարկելատեղը ՝ լամելներով . Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող , կողային պլաստիկ պարիսպների գույնը պետք է լինի սպիտակ կամ բաց կաթնագույն, .Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը ՝առնվազն 200 կգ .Մահճակալի քաշը ՝առնվազն 50 կգ, .Ներքնակով , որը ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցվում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում։ Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ներքնակից հանել կամ փոխարինել սպունգը։ Ներքնակի գույնը նախընտրելի է բաց մոխրագույ, բաց կաթնագույն։ Առանց անիվների։ Մահճակալի վերջնական տեսքը, ձևը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ առվազն 365 օր։ | Размеры кровати: не менее 2060*910*500 мм. Материал: металл. Парковочное место с ламелями. Стенки изголовья и изножья выполнены из ударопрочного пластика, легко снимаются, цвет боковых пластиковых стенок должен быть белым или светло-молочным. Максимальная нагрузка Не менее 200 кг на кровать. вес: не менее 50 кг, с матрасом, имеющим отверстия, которые пропускают воздух и быстро выталкивают воздух в положении лежа. При необходимости матрас можно снять или заменить. Цвет матраса желательно светло-серый, легкий молочный.Без колесОкончательный вид, форму и цвет кровати согласуйте с заказчиком. Гарантийный срок не менее 365 дней. | հատ | 55 | 110000 | 6050000