## 2026 Global
Տեխնիկական բնութագիր ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35
Հ/Հ | CPV | Գնման առարկայի անվանումը | Չափման մավորը | Քանակը | Մավոր գինը /ՀՀ դրամ/ | Ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/ | Տեխնիկական բնութագիրը հայերեն | Տեխնիկական բնութագիրը ռուսերեն
1 | 33141211/552 | Խորխաման (նմուշի տարրա) | հատ | 25000 | 38 | 950000 | խորխաման 100 մլ: Պտուտակավոր կափարիչով հերմետիկ փակվող, անվանական ծավալը 100մլ, աստիճանավորված, առանց գդալի, ոչ ստերիլ, միանվագ օգտագործման, թափանցիկ, ունի փայլատ (матовый) հատված նշումների համար: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից և թափանցիկ բժշկական պոլիստերոլից կամ համրժեք: Բերանի տրամագիծը ըստ կափարիչի 62մմ: Հատակի տրամագիծ 46մմ: Պատի հաստություն 0,8մմ: Բարձրությունը կափարիչով 71,3մմ: Արկղում 500 հատ: Վալիդացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից: Որակի վկայականի առկայություն: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): | 100 мл мокроты. Герметично запечатано завинчивающейся крышкой, номинальный объем 100 мл, градуированное, без ложки, нестерильное, одноразовое, прозрачное, имеет матовую секцию для маркировки. Изготовлено из полипропилена и прозрачного медицинского полистирола или аналогичного материала. Диаметр горлышка в соответствии с крышкой 62 мм. Диаметр основания 46 мм. Толщина стенки 0,8 мм. Высота с крышкой 71,3 мм. 500 шт. в коробке. Валидация осуществляется специалистом поставщика. Наличие сертификата качества. Поставщик обязан осуществить поставку (город Абовян).
2 | 33141129/501 | Շնչադիմակ | հատ | 10000 | 116.8 | 1168000 | Սերտիֆիկացված շնչադիմակ, չափսը ունիվերսալ, թեթև, մեկանգամյա օգտագործման` կարողանա ծածկել քիթը և բերանը, 2 ամրացնող ժապավենով, առանց լատեքսի պարունակության: Եվրոպական Միության ստանդարտ EN 149:2001+A1:2009, ամերիկյան ստանդարտ NIOSH:42G.F.R./84, ГОСТ 12.4.294-2015 կամ այլ համարժեք չափորոշիչներին համապատասխանություն` FFP2/FFP3 (N95/N99), առնվազն 95% ֆիլտրացիոն արդյունավետությամբ` 0,2 միկրոն կամ մեծ չափի աէրոզոլային մասնիկների համար: Մատակարարման օրից նվազագույնը 3 տարվա պիտանելիության ժամկետով: | Сертифицированный респиратор, универсальный размер, легкий, одноразовый, закрывающий нос и рот, с 2 застежками, не содержит латекса. Соответствует стандарту Европейского союза EN 149:2001+A1:2009, американскому стандарту NIOSH:42G.F.R./84, ГОСТ 12.4.294-2015 или другим эквивалентным стандартам: FFP2/FFP3 (N95/N99), с эффективностью фильтрации не менее 95% для аэрозольных частиц размером 0,2 микрона и более. Минимальный срок годности 3 года с даты поставки.
3 | 33621641/503 | Ձեռքերի ախտահանիչ | հատ | 700 | 1350 | 945000 | Մաշկային հականեխիչ գել` պետք է լինի մածուցիկ, ժելեատիպ: Պետք է պարունակի նվազագույնը 70% Էթիլ կամ իզոպրոպիլ սպիրտ, ձեռքերը փափկեցնող և խոնավեցնող կոմպոնենտ`ցանկալին է վիտամինային բաղադրիչով (Е): Չունենա սուր և ալերգիկ հոտեր: PН-ը լինի հիմնային: Օգտագործելիս ձեռքերին կպչունություն չառաջացնի: Պետք է ցուցաբերի հակամանրէային ակտիվություն `այդ թվում տուբերկուլյոզի հարուցիչների (թեստավորված M. Terrae-ի և M. Avium-ի վրա) և ներհիվանդանոցային վարակների, ախտածին սնկերի և վիրուսների` այդ թվում` հեպատիտներ Բ-ի և Ց-ի, ՄԻԱՎ, հերպեսի վիրուսների, ադենովիրուսների, պոլիվիրուսների, ռոտավիրուսների, կորոնավիրուսների, նորովիրուսների, գրիպի վիրուսների, այդ թվում՝ Ա Н5N1 և Ա H1N1) նկատմամբ: Տարրայի պարունակություն` 1000 մլ` մղիչ պոմպով: Պահպանման ժամկետը` առնվազն 4 տարի: Մատակարարման ժամանակ պահպանման ժամկետի 2/3-ի առկայությունը պարտադիր է: Միջոցն ունենա որակի հավաստագիր և ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ախտահանիչ նյութի օգտագործման և որակի վերահսկման հրահանգ: | «Антисептический гель для кожи должен быть вязким, желеобразным. Должен содержать не менее 70% этилового или изопропилового спирта, смягчающий и увлажняющий компонент для рук, предпочтительно с витамином Е. Не должен иметь резкого и аллергического запаха. pH должен быть щелочным. Не должен вызывать липкость на руках при использовании. Должен проявлять антимикробную активность, в том числе против возбудителей туберкулеза (протестировано на M. Terrae и M. Avium) и внутрибольничных инфекций, патогенных грибов и вирусов, включая гепатит B и C, ВИЧ, вирусы герпеса, аденовирусы, полиовирусы, ротавирусы, коронавирусы, норовирусы, вирусы гриппа, включая A H5N1 и A H1N1). Объем упаковки: 1000 мл с помпой. Срок годности: не менее 4 лет. На момент поставки должно быть сохранено 2/3 срока годности. Продукт должен иметь сертификат качества и инструкцию по применению. Применение и контроль качества дезинфицирующего средства, утвержденного распоряжением Министра здравоохранения Республики Армения.
4 | 33141211/557 | Պարաֆիլմ "M" 38 մ | հատ | 6 | 32430 | 194580 | Պարաֆիլմ "M" 38 մ, երկարությունը 38մx10սմ լայնություն կամ համարժեք: Որակի վկայականի առկայություն: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): | Парафиновая пленка "М" 38 м, длина 38 м х 10 см, ширина или эквивалентная. Наличие сертификата качества. Поставщик обязан поставить (город Абовян).
5 | 33141211/558 | Առարկայական ապակի N50 | տուփ | 100 | 288 | 28800 | Առարկայական ապակի մանրադիտակի համար 76x26 մմ, hաստությունը` 1-1,2մմ, հարթ եզրերով, լվացված և ճարպազրկված, 50հատ/տուփում: ISO Norm 8037/: Որակի վկայականի առկայություն Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): | Микроскопические предметные стекла 76x26 мм, толщина 1-1,2 мм, с гладкими краями, промытые и обезжиренные, 50 шт./коробка. Стандарт ISO 8037. Наличие сертификата качества. Поставщик обязан поставить (город Абовян).
6 | 33631250/501 | Էթանոլ 96% | լիտր | 55 | 1200 | 66000 | Էթանոլի լ-թ 96% | Этанол 96% л-т
7 | 33761300/501 | Թղթե սրբիչ 41մ, x25սմ, կտորի լայնքը 40 սմ | գլան | 700 | 480 | 336000 | Թղթե սրբիչ 41մ, x25սմ, թերթի լայնքը 40 սմ, երկշերտ, խիտ թղթից, | Бумажные полотенца 41 м, 25 см, ширина листа 40 см, двухслойные, плотная бумага.
8 | 30192125/501 | Մարկեր սև հարատև | հատ | 200 | 907 | 181400 | Մարկեր սև հարատև, | Черный перманентный маркер,
9 | 39221350/501 | Մեկանգամյա օգտագործման բաժակ | հատ | 25000 | 3.3 | 82500 | Մեկանգամյա օգտագործման բաժակ | Одноразовый стаканчик
10 | 39831245/501 | Բակտերիոցիդ հեղուկ օճառ | լիտր | 60 | 2300 | 138000 | Հեղուկ ախտահանիչ հականեխիչ միջոցը՝ օճառը իրենից պետք է ներկայացնի անգույն կամ կիրառվող ներկանյութի գույնով, անհոտ կամ կիրառվող բուրանյութի հոտով մածուցիկ միատարր հեղուկ։ Որպես ակտիվ նյութ՝ այն պետք է պարունակի տետրանիլ U (ունդեցիլենամիդոպրոպիլտրիմոնիում մեթոսուլֆատ)՝ 0,4±0,1%, քլորհեքսիդին բիգլյուկոնատ՝ 0,4±0,1%, 2-ֆենօքսիէթանոլ՝ 0,5±0,1%, 5-քլոր-2-(2,4-դիքլորֆենօքսի)ֆենոլ՝ 0,5±0,1%, ինչպես նաև տուբերկուլոզի դեմ պայքարի սիներգետիկ հավելում, ֆունկցիոնալ հավելումներ, մաշկը խոնավեցնող և փափկացնող բաղադրիչներ։ Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ գրամ-դրական և գրամ-բացասական մանրէների (ներառյալ՝ ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչները, mycobacterium tuberculosis (M. Terrae) և այլն), վիրուսների, սնկերի, ինչպես նաև մաքրող և հոտազերծող հատկություններով: Միջոցը պետք է ունենա առնվազն 4 ժամ տևողությամբ երկարատև ազդեցություն: Այն հիպոալերգիկ է, չի չորացնում ձեռքերի և մարմնի մաշկը, պետք է օժտված լինի փափկացնող, խոնավեցնող և վերքերը բուժող հատկություններով: Միջոցի պիտանիության ժամկետն արտադրողի չբացված փաթեթավորմամբ՝ առնվազն 5 տարի: Հականեխիչ լվացող միջոցը նախատեսված է հականեխիչով մշակումից առաջ բժշկական անձնակազմի (այդ թվում՝ վիրաբույժների) ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար և մաշկային ծածկույթների սանիտարական մշակման համար: Փաթեթավորումը 1լ պոլիէթիլենային տարաներով: Ունենա մղիչ պոմպ, 1 մղումը՝ 2-3 մլ: Ունենա ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ: | «Жидкое дезинфицирующее антисептическое мыло должно представлять собой бесцветную или окрашенную используемым красителем, без запаха или с запахом используемой отдушки, вязкую однородную жидкость. В качестве активного ингредиента оно должно содержать тетранил U (ундециленамидопропилтримония метосульфат) - 0,4±0,1%, хлоргексидина биглюконат - 0,4±0,1%, 2-феноксиэтанол - 0,5±0,1%, 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол - 0,5±0,1%, а также синергетическую добавку для борьбы с туберкулезом, функциональные добавки, увлажняющие и смягчающие компоненты для кожи. Продукт должен обладать антимикробной активностью против грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая: возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза (M. Terrae) и др.), вирусов, грибков, а также обладать очищающими и дезодорирующими свойствами. Продукт должен иметь Длительный эффект, сохраняющийся не менее 4 часов. Гипоаллергенный, не сушит кожу рук и тела, должен обладать смягчающими, увлажняющими и ранозаживляющими свойствами. Срок годности продукта в невскрытой упаковке производителя составляет не менее 5 лет. Антисептическое моющее средство предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала (включая хирургов) перед обработкой антисептиком и для санитарной обработки кожных покровов. Упаковка в полиэтиленовые контейнеры объемом 1 литр. Должен иметь дозатор-помпу, 1 нажатие – 2-3 мл. Должна быть методическая инструкция, утвержденная Министерством здравоохранения РА.
4090280