## Лист1
Դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`
ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ
Առաջարկվող դեղորայքը պետք է գրանցված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության ,,Դեղերի պետական գրանցամատյանում,,
1 | 32351230/501 | ռենտգեն նկարների ժապավեններ | Ռենտգեն ապարատ Colenta HighCapXp-ի համար նախատեսված ռենտգեն ժապավեն 20X25սմ | Рентгеновская пленка для рентгеновского аппарата Colenta HighCapXp 20x25 см | 5100 | 700 | 3570000
2 | 33141112/501 | սպեղանիներ (պլաստիր) | սպեղանի 1,9սմx7,2սմ/սանտավիկ/:Առաջին օգնության սպեղանի:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | пластырь 1,9x7,2 см/сантавик/. Пластырь для оказания первой помощи. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | 10000 | 5 | 50000
3 | 33141120/501 | սեղմիչներ | Պլաստմասե պորտալարի սեղմակ նախատեսված նորածին երեխաների համար: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Пластиковый зажим для пуповины, предназначенный для новорожденных. Наличие сертификатов качества. | 600 | 70 | 42000
4 | 33141130/501 | Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ | Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Нестерильный контейнер для анализа 100 мл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | 5000 | 20 | 100000
5 | 33141142/501 | ներարկիչներ | Ասեղներ նախատեսված վակուտայների համար 23G . 11:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Иглы для вакуумных контейнеров 23G. 11. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | 300 | 20 | 6000
6 | 33141142/502 | ներարկիչներ | Ներարկիչ 10մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 10 мл - трехкомпонентный, игла 23G: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 15000 | 20 | 300000
7 | 33141142/503 | ներարկիչներ | Ներարկիչ 1մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 1 мл - трехкомпонентный, игла 23G: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года - не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2 месяцев, для продукции со сроком годности более 2 лет - не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ R ISO 13485 или эквивалентные. | 2000 | 12 | 24000
8 | 33141142/504 | ներարկիչներ | Ներարկիչ 20մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 20 мл - трехкомпонентный, игла 23G: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ R ISO 13485 или эквивалентные. | 2000 | 80 | 160000
9 | 33141142/505 | ներարկիչներ | Ներարկիչ 3մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 3 мл - трехкомпонентный, игла 23G: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ R ISO 13485 или эквивалентные. | 15000 | 20 | 300000
10 | 33141142/506 | ներարկիչներ | Ներարկիչ 5մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Шприц 5 мл - трехкомпонентный, игла 23G: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ R ISO 13485 или эквивалентные. | 15000 | 20 | 300000
11 | 33141143/501 | սկարիֆիկատոր | Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով): Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Скарификатор: ланцет для взятия образцов крови, одноразовый, пластиковый, стерильный. Имеет тонкую иглу, покрытую пластиковым колпачком. Наличие сертификатов качества. | 6000 | 10 | 60000
12 | 33141147/501 | բիոպսիայի ասեղներ | Մեկանգամյա բիոպսիոն ասեղ ավտոմատ 20 սմ 18 G | Одноразовая автоматическая биопсийная игла 20 см 18 G. | 10 | 15000 | 150000
13 | 33141152/501 | էպիդուրալ անզգայացման ասեղներ | Ողնուղեղայի ասեղ փեղեքող` 25G Pensil Point, ինտրադյուսերով 20G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Спинальная игла: 25G Pensil Point, с вводным устройством 20G. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ R ISO 13485 или эквивалентные. | 1000 | 180 | 180000
14 | 33141157/501 | նշտարներ ― սայրեր | Նշտարի սայր N11: :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Игла N11: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | 1000 | 40 | 40000
15 | 33141157/502 | նշտարներ ― սայրեր | Նշտարի սայր N15: :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Игольчатый лезвие N15: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. | 600 | 40 | 24000
16 | 33141157/503 | նշտարներ ― սայրեր | Նշտարի սայր N22: :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Наконечник копья N22: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности более 2 лет, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. | 600 | 40 | 24000
17 | 33141160/501 | սոնոգել 250,0 | սոնոգրաֆիայի համար նախատեսված գել մածուցիկ խիտ զանգված 250գ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Гель, вязкая густая масса, предназначенная для ультразвукового исследования, 250 г. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | 300 | 200 | 60000
18 | 33141183/501 | զոնդեր | Նազոգաստրալ զոնդ N 16 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Назогастральный зонд № 16. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | 300 | 100 | 30000
19 | 33141183/502 | զոնդեր | Նազոգաստրալ զոնդ N 10 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Назогастральный зонд № 10. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | 40 | 100 | 4000
20 | 33141183/503 | զոնդեր | Նազոգաստրալ զոնդ N 18 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Назогастральный зонд № 18. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | 200 | 100 | 20000
21 | 33141183/504 | զոնդեր | Նազոգաստրալ զոնդ N 20 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Назогастральный зонд № 20. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | 50 | 100 | 5000
22 | 33141183/505 | զոնդեր | Նազոգաստրալ զոնդ N 8 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Назогастральный зонд № 8. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | 30 | 100 | 3000
23 | 33141183/506 | զոնդեր | Կերակրման Զոնդեր N 6 N 8 40-50սմ երկարությամբ | Питающие зонды N 6 N 8 длиной 40-50 см | 20 | 100 | 2000
24 | 33141211/501 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Սոնոգրաֆիայի թուղթ սոնոգրաֆիկ 110մմX20մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Устографическая бумага 110 мм x 20 м. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | 50 | 3300 | 165000
25 | 33141211/502 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Վիրահատական կլիպս մետաղական տիտանե 20x6։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | Хирургический зажим из титана 20x6. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3 месяцев, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев | 250 | 5000 | 1250000
26 | 33141211/503 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | արտածծիչի խողովակ N10,12,14:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | Всасывающая трубка N10,12,14: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. | 500 | 700 | 350000
27 | 33141211/504 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Սուխաժարի ինդիկատոր։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | Индикатор подсластителя. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. | 2000 | 10 | 20000
28 | 33141211/505 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Ավտոկլավի ինդիկատոր։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | Индикатор автоклавирования. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев. | 1000 | 10 | 10000
29 | 33141211/506 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Տրախեոստոմիկ խողովակի հավաքածու N7,5 ։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | Набор трахеостомических трубок N7.5. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 лет — не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. | 1 | 24000 | 24000
30 | 33151200/501 | թթվածնային թերապիայի ― շնչառական սարքեր | Թթվածնի սարքի բալոնի բաժակ թթվածնի սարք ապարատ բաբրով խոնավեցուցիչ։Թթվածնի սարքի բաժակ պտուտակով - Խողովակով ։Պատրաստված է բարձրորակ պլաստիկից:Դիմացկուն և բարձրորակթթվածնի սարքՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | «Кислородный баллон, кислородный аппарат с чашей и увлажнителем. Кислородный баллон с винтовым креплением - С трубкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Прочный и высококачественный кислородный аппарат. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года — не менее 2 месяцев, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев». | 10 | 5000 | 50000
31 | 33161120/501 | վիրաբուժական գործիքներ | Ասեղնաբռնիչ 200 մմ | Игольчатые щипцы 200 мм | 3 | 3000 | 9000
32 | 33161120/503 | վիրաբուժական գործիքներ | Ասեղնաբռնիչ 250 մմ | Игольчатые щипцы 250 мм | 3 | 3000 | 9000
33 | 33161120/504 | վիրաբուժական գործիքներ | Կորնցանգ ուղիղ 260 մմ | Прямая цанга 260 мм | 5 | 4000 | 20000
34 | 33161120/505 | վիրաբուժական գործիքներ | Մկրատ գինեկոլոգիական սրածայր երկար | Гинекологические ножницы, острые, длинные | 2 | 3500 | 7000
35 | 33161120/506 | վիրաբուժական գործիքներ | Մկրատ Գինեկոլոգիական ոչ սրածայր 240 մմ | Гинекологические ножницы, тупые, 240 мм | 2 | 1500 | 3000
36 | 33161120/507 | վիրաբուժական գործիքներ | Միզածորանային ստենտ 6FR -28 սմ | Уретральный стент 6FR -28 см | 20 | 14000 | 280000
37 | 33161120/508 | վիրաբուժական գործիքներ | Մկրատ գինեկոլոգիական սրածայր 270 մմ կամ 240 մմ | Гинекологические ножницы, тупые, 270 мм или 240 мм | 4 | 1500 | 6000
38 | 33161120/509 | վիրաբուժական գործիքներ | Արյուահոսությունը դադարեցնելու ատամնավոր թեք սեղմիչ N 2 | Кровососочный зажим с зубчатым краем N 2 | 5 | 3500 | 17500
39 | 33161120/510 | վիրաբուժական գործիքներ | Գիպս կտրելու մկրատ թեք 40 մմ | Кровососочный зажим для разрезания гипса 40 мм | 2 | 3500 | 7000
40 | 33161120/511 | վիրաբուժական գործիքներ | Միզածորանային կաթետրիկ 70 սմ | Уретральный катетер 70 см | 3 | 4000 | 12000
41 | 33161120/512 | վիրաբուժական գործիքներ | Արյունահոսությունը դադարեցնելու ատամնավոր թեք սեղմիչ N 1 | Кровососочный зажим с зубчатым краем N 1 | 1 | 3500 | 3500
42 | 33161120/513 | վիրաբուժական գործիքներ | Կոնխոտոմ կլոր անցքով ծալվող բռնակի հատվածում D-1(K-137s) 120մմ + - 5 մմ ծալվող հատվածը բռնակից 210մմ +-2 մմ ընդհանուր առանց ծալվող հատվածի ամբողջ երկարությամբ 190 մմ | Конхотом с круглым отверстием в складной части рукоятки D-1 (K-137s) 120 мм + - 5 мм, складная часть от рукоятки 210 мм + - 2 мм, общая длина без складной части 190 мм | 5 | 1500 | 7500
43 | 33161120/515 | վիրաբուժական գործիքներ | Կորնցանգ թեք | Косой зажим Корнтсанга | 3 | 4000 | 12000
44 | 33161120/516 | վիրաբուժական գործիքներ | Սեղմիչ մասկիթ ատամնավոր թեք կողով | Прижимной зажим с зубчатым краем | 3 | 2000 | 6000
45 | 33161120/517 | վիրաբուժական գործիքներ | Պինցետ վիրաբուժական 140 մմ | Хирургические щипцы 140 мм | 4 | 1500 | 6000
46 | 33161120/518 | վիրաբուժական գործիքներ | Պինցետ վիրաբուժական 200 մմ | Хирургические щипцы 200 мм | 4 | 2000 | 8000
47 | 33161120/519 | վիրաբուժական գործիքներ | Նշտարի ծայրի բռնիչներ | Зажимы для скоб | 6 | 1500 | 9000
48 | 33161120/520 | վիրաբուժական գործիքներ | Սեղմիչ միկողմանի թեք | Односторонние косые щипцы | 4 | 2000 | 8000
49 | 33161120/521 | վիրաբուժական գործիքներ | Եռուղի 3 way stopcock | Трехходовой кран | 20 | 180 | 3600
50 | 33161120/522 | վիրաբուժական գործիքներ | Սեղմիչ մասկիթ ուղիղ | Прямая зажимная маска | 3 | 2000 | 6000
51 | 33161120/524 | վիրաբուժական գործիքներ | Սուկցիոն կաթետր 14 fr16fr,18fr | Отсасывающий катетер 14 fr16fr,18fr | 100 | 100 | 10000
52 | 33161120/525 | վիրաբուժական գործիքներ | Էպիցիստոստոմա 12FR ,14 FR,16FR | Эпицистостомия 12FR,14FR,16FR | 12 | 30 | 360
53 | 33161120/526 | վիրաբուժական գործիքներ | Նևֆրոստոմիկ 12 FR ,14FR, 16FR հավաքածու մեծ | Нефростомия 12FR,14FR,16FR, большой набор | 9 | 15000 | 135000
54 | 33161120/527 | վիրաբուժական գործիքներ | Նևֆրոստոմիկ 14FR, հավաքածու մեծ | Нефростомия 14FR, большой набор | 1 | 30000 | 30000
55 | 33161120/528 | վիրաբուժական գործիքներ | Արյուահոսությունը դադարեցնելու ատամնավոր ուղիղ սեղմիչ N 1-2 | Для остановки кровотечения прямой зажим с зубцами N 1-2 | 5 | 3500 | 17500
56 | 33161120/529 | վիրաբուժական գործիքներ | Սեղմիչ միկողմանի ուղիղ | Односторонний прямой зажим | 4 | 2000 | 8000
57 | 33161120/530 | վիրաբուժական գործիքներ | Բժշկական սկուտեղ Լոտոկ 243*125*50 | Медицинский лоток Lotok 243*125*50 | 4 | 3000 | 12000
58 | 33161120/531 | վիրաբուժական գործիքներ | Լանցետ սրածայր | Заостренный ланцет | 2 | 1000 | 2000
59 | 33161120/532 | վիրաբուժական գործիքներ | Լանցետ Որովայնի | Абдоминальный ланцет | 3 | 1000 | 3000
60 | 33161120/533 | վիրաբուժական գործիքներ | Ուղղորդիչ լար սև ուղիղ ծայրով գայդ | Направляющая проволока с прямым наконечником черного цвета | 10 | 17000 | 170000
61 | 33161120/534 | վիրաբուժական գործիքներ | Ռեզեկստոսկոպի պետլյա | Петля для резектоскопа | 5 | 15000 | 75000
62 | 33161220/501 | շպատել փայտե | Շպատել փայտե` ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տար | Деревянный шпатель: стерильный. Длина: не менее 140 мм и не более 160 мм, ширина: не менее 16 мм и не более 20 мм. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, 1-2 года. | 15000 | 2 | 30000
63 | 33191310/501 | փորձանոթներ | Վակումային փորձանոթ 1,6 մլ չափսերով: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | Вакуумная пробирка 1,6 мл. Размеры по требованию заказчика. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки (по требованию заказчика). Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 10000 | 150 | 1500000
64 | 33191310/503 | փորձանոթներ | Վակումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով , պտուտակավոր: Տարողությունը` 3,6մլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կափարիչի գույնը` կապույտ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Вакуумная пробирка с 3,2% цитратом натрия, с завинчивающейся крышкой. Емкость: 3,6 мл. Размеры по требованию заказчика. Цвет крышки: синий. Срок годности 2 года на момент поставки (по запросу заказчика). Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 4000 | 20 | 80000
65 | 33191310/504 | փորձանոթներ | Բորո փորձանոթ նախատեսված stat fax-ի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: ֆիրմային նշանի առկայություն: | Пробирка Боро для экспресс-доставки. Срок годности 2/3 на момент поставки. Торговая марка. | 2000 | 180 | 360000
66 | 33191310/505 | փորձանոթներ | Վակումային փորձանոթ, պտուտակավոր կափարիչով Premium դասի շիճուկի անջատման համար (գելով) , տարողությունը 5մլ, չափսերը 13x100մմ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Вакуумная пробирка с завинчивающейся крышкой для разделения сыворотки премиум-класса (с гелем), объем 5 мл, размеры 13х100 мм. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | 15000 | 40 | 600000
67 | 33191310/506 | փորձանոթներ | Վակուտայներ EDTA K3 3մլ 13X75մմ:Փաթեթավորումը ոչ պակաս քան N50 `տուփում:ISO13485 սերտիֆիկատի առկայություն:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Вакуумная пробирка ЭДТА К3 3 мл 13х75 мм. Упаковка не менее N50 в коробке. Наличие сертификата ISO13485. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года — не менее 2 месяцев, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. | 16000 | 20 | 320000
68 | 33191520/501 | արյան փոխներարկման սարքեր | Փոխներարկման ինֆուզիոն համակարգ ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Система для переливания крови. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 лет — не менее 2/3 месяцев, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 18000 | 30 | 540000
69 | 33191520/502 | արյան փոխներարկման սարքեր | Երկարացման լար փոխներարկման համակարգի համար | Удлинительный шнур для инфузионной системы. | 30 | 160 | 4800
70 | 33191580/501 | բժշկական օգնության միջոցներ | պոլիպրոպիլենային ցանցեր 11X6սմ նախատեսված ճողվածքահատումների համար: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները ««պահել չոր տեղում>> | Полипропиленовые сетки 11х6 см, предназначенные для лечения грыж. Срок годности 2 месяца на момент поставки. Наличие товарного знака. Условия хранения: хранить в сухом месте. | 50 | 2000 | 100000
71 | 33191580/502 | բժշկական օգնության միջոցներ | պոլիպրոպիլենային ցանցեր 30X30սմ նախատեսված ճողվածքահատումների համար: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները ««պահել չոր տեղում>> | Полипропиленовые сетки 30х30 см, предназначенные для лечения грыж. Срок годности 2 месяца на момент поставки. Наличие товарного знака. Условия хранения: хранить в сухом месте. | 20 | 10000 | 200000
72 | 33191580/503 | բժշկական օգնության միջոցներ | Կաթետր Ֆոլի Եռաճյուղ 30մլ 16FR,18FR,20FR,22FR ,24FR ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Катетер Фолея Трибранч 30 мл 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR с гибким силиконовым или резиновым покрытием. Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см и не более 31 см. С защитной крышкой. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 30 | 310 | 9300
73 | 38311300/501 | էլեկտրոնային տեխնիկական կշեռքներ | Էլեկտրոնային բժշկական կշեռք հասակաչափով1) Առավելագույն քաշը՝ 200 կգ 2) Նվազագույն քաշի տեղաբաշխում՝ 0,1 կգ 3) Բարձրության միջակայք՝ 70~190սմ 4) Նվազագույն բարձրության բաժանման արժեքը՝ 5 մմ 5) Բեռնման հարթակի մակերեսը (L x W)՝ 375×275 մմՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | «Электронные медицинские весы с ростомером: 1) Максимальный вес: 200 кг 2) Минимальная шкала измерения веса: 0,1 кг 3) Диапазон измерения роста: 70–190 см 4) Минимальное значение деления по высоте: 5 мм 5) Площадь платформы для загрузки (Д х Ш): 375 × 275 мм. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1–2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет.» | 3 | 90000 | 270000
74 | 38411200/501 | ջերմաչափեր | Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, առանց սնդիկի, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42՛C: Չափսը` M չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Термометр — для измерения температуры тела, без ртути, минимальный диапазон измерения: 32-42 °C. Размер: M (размеры по заказу заказчика). Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 месяцев для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | 5 | 4000 | 20000