## Հայերեն
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15
Տեխնիկական բնութագիր
Չափաբաժնի համար | Cpv | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ․Մ․ | Քանակ
1 | 33141158/2 | ձեռնոց ստերիլ 6,0 | ձեռնոց ստերիլ վիրաբուժական 6,0 ( զույգ) | զույգ | 100 | 200 | 20000
2 | 33111490/2 | Կոնվեքս տվիչ Samsung HS50 Գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար ՈՒՁՀ-ի համար | Կոնվեքս տվիչ Samsung HS50 Գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար ՈՒՁՀ-ի համար, «Samsung»-ի գործարանային։ Հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 2-9ՄՀց Էլեմենտների քանակ՝ ոչ պակաս քան 192 Դիտման անկյուն` ոչ պակաս քան 58° Շառավիղ՝ ոչ պակաս քան 60մմ; Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տվիչը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ Տեղադրումը և կարգաբերումը պետք է կատարվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ | հատ | 1 | 1800000 | 1800000
3 | 33141100/2 | Փոխներարկման համակարգ պերֆոէզորի համար 150սմ | Պերֆուզորի երկարացուցիչ, փոխներարկիչի երկարացման խողովակ՝ ճկվող թափանցիկ պլաստիկե խողովակ ներսի տրամագիծը 3.0մմ, արտաքինը՝ 4.1մմ, երկարությունը 150սմ, միացումը Լուեր-լոք տիպի ( կանաչ գույն): Ճնշումը ոչ պակաս 60psi (4.5 bar): | հատ | 1000 | 500 | 500000
4 | 33141100/3 | հայելի գինեկոլոգիական միանվագ «Sims» | գինեկոլոգիական հայելի միանվագ «Sims» | հատ | 100 | 500 | 50000
5 | 33141100/4 | անձեռոցիկ ստերիլ թանզիֆե 10*10 | անձեռոցիկ ստերիլ թանզիֆե 10*10 | հատ | 20000 | 300 | 6000000
6 | 33141100/5 | անձեռոցիկ ստերիլ թանզիֆե 10*20 | անձեռոցիկ ստերիլ թանզիֆե 10*20 | հատ | 20000 | 300 | 6000000
7 | 33141121/1 | վիրաբուժական թել պոլիպրոպիլեն 7/0 ծակող ասեղ 75սմ 10 մմ | վիրաբուժական թել պոլիպրոպիլեն 7/0 ծակող ասեղ 75սմ 10 մմ | հատ | 48 | 1000 | 48000
8 | 33141211/1 | Տրանսուրետրալ ռեզեկցիայի բազմակի օգտագործման բիպոլյար կտրող էլեկտրոդ 26 Fr | Բիպոլյար կտրող էլեկտրոդ նախատեսված է STORZ տեսակի 26 Fr տուբուսով, շարունակական իրիգացիայով ռեզեկտոսկոպների համար, օգտագործվում է 12/30°, 4 մմ օպտիկաների հետ, լուպան կլոր, մետաղալարը 0.3 մմ, միանվագ, ստերիլ։ | հատ | 25 | 30000 | 750000
9 | 33141211/2 | միզածորանային ստենտ 7 Fr | Միզածորանային ստենտ, որն իր մեջ ներառում է՝ 1 ուրետալ ստենտ թերմոզգայուն պոլիուռետանային նյութից, 1 դիրքավորող սարք, 1 գայդ 0.035, 1 սեղմիչ, հիդրոֆիլիկ մակերեսով, 26-28 սմ։ Տեղադրվում է միզածորանի մեջ ցիտոսկոպի միջոցով։ Միանվագ օգտագործման համար։ Ստենտի պահանջվող չափերն են՝ 7 Fr։ Ֆորմատը՝ ։Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայություն։ | հատ | 10 | 12000 | 120000
10 | 33141211/3 | Ուղղորդիչ 0.035 | Նիտինոլե սուպերուղղորդիչ ( Ուղղորդիչ) 0.035, սև | հատ | 4 | 19000 | 76000
11 | 33141211/4 | Միջմաշկային երիկամային խողովակ /նեֆրոստոմա/ 12 Fr | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 12Fr չափսի, պարունակում է -1 կաթետեր հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, -1 դրենաժ կաթետեր, - 1 պունկցիոն ասեղ, -1 միացուցիչ խողովակ, միանգամյա օգտագործման համար, 40 սմ։ - ուղղորդիչ 80 սմ, J-ձև , 0,035" - ֆասցիալ դիլատատոր հիդրոֆիլ ծածկույթով , 20 սմ Ֆորմատ՝ ։ Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը։ | հատ | 2 | 20000 | 40000
12 | 33141211/5 | Միջմաշկային երիկամային խողովակ /նեֆրոստոմա/ 8Fr | Միջմաշկային երիկամային խողովակ 8Fr չափսի, պարունակում է -1 կաթետեր հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, -1 դրենաժ կաթետեր, - 1 պունկցիոն ասեղ, -1 միացուցիչ խողովակ, միանգամյա օգտագործման համար, 40 սմ։ - ուղղորդիչ 80 սմ, J-ձև , 0,035" - ֆասցիալ դիլատատոր հիդրոֆիլ ծածկույթով , 20 սմ Ֆորմատ՝ ։ Նոր է, չօգտագործված։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-րդի առկայություն ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը։ | հատ | 2 | 20000 | 40000
13 | 33141211/6 | Քարահեռացման զամբյուղ 4 լար | Քարահեռացման զամբյուղ նախատեսված քարափշուրները արտահանելու համար(Tipless), ունի անջատվող և կարգավորվող բռնակ ճշգրիտ դիրքը ապահովելու համար , բռնակը ունի նիտինոլային 4 լար մանիպուլացիայի համար: Չափսերն են հաստությունը`3 Fr, 4Fr և երկարությունը` 90սմ : | հատ | 4 | 50000 | 200000
14 | 33141211/7 | Էլեկտրոդը CoolPulse 90 VARP VUE | Էլեկտրոդը եկրբևեռ է: Այն կազմված է եռկոնտակտային միացման համակարգ-տուփից, միացնող ձողը և ծայրադիրը (սեփական էլեկտրոդ) բռնակին միացման համար: Այն ռադիոհաճախական ազդեցություն է թողնում լուծույթի իոնների վրա՝ ստեղծելով վապիրիզացիոն գրպան: Վապիրիզացիոն գրպանը նվազեցնում է հյուսվածքների ծավալը սառը իմպուլսային ռեժիմում՝ ստեղծելով 65°C ոչ ավելի ջերմաստիճան: Էլեկտրոդը ունի 3,2 մմ երկարություն և 2 մմ լայնություն աշխատանքային տարածքի կողային մասում, որպեսզի առավելագույնի հասցնի հյուսվածքների շփման տարածքը ծայրի հետ և ապահովի վերջիններիս արագ կրճատում: Աշխատանքային մասի հետ միացնող ձողի երկարությունը 160 մմ է, իսկ միացնող ձողի տրամագիծը՝ 3,7 մմ: Էլեկտրոդ Coolpluse 90-ը նախատեսված է VAPR VUE համակարգով աշխատելու համար:Նոր է, չօգտագործված։ | հատ | 1 | 240000 | 240000
15 | 33141212/1 | Սերջիսել, հեմոստատիկ , ներծծվող, վիրաբուժական նյութ 5.1 x 7.6սմ | Ստերիլ տեղային ներծծվող մոնոկոմպոնենտ հեմոստատիկ նյութ, օքսիգենացված վերականգնված ցելյուլյոզայի հիմքի վրա։Պատրաստված է փայտանյութից , որը ապահովում է բավարար ամրություն և ստրուկտուրիզացիա արյան հետ շփվելուց հետո, որպեսզի հնարավոր լինի ռեպոզիցիա իրականացնել։Իրենից ներկայացնում է ներծծվող ցանցաձեվ հյուսված նյութ։Կարբոքսիլային խմբերի պարունակությունը կազմում է ամբողջ մասսայի 18% ից 21%։Հյուսվածքը արյան հետ շփվելիս առաջանում է թթվային միջավայր(рН փոքր 4),որի պարագայում ճնշվում է - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE ; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, А խումբ; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis վերքային ինֆեկցիաների հարուցիչ հիմնական միկրոբների աճը և զարգացումը։Վերը նշված պաթոգեն միկրոբների ցանկը հաստատված է ապացուցված բակտերիոցիդ էֆֆեկտով և արծարծված է ապրանքին կից ուղեցույցում։Նյութը ամբողջությամբ ներծծվում է 7-14 օրվա ընթացքում։Նյութը նախատեսված է մազանոթային, երակային և թույլ զարկերակային արյունահոսությունների դադարեցման համար, սիրտ անոթային, թութքահատման, անոթային պրոտեզների իմպլանտացիայի, բիոպսիաների, թոքերի վիրահատությունների, դիմածնոտային, ստամոքսահատման, կոկորդի քթի, լյարդի, լեղապարկի , գինեկոլոգիական, կրծքային եվ աբդոմինալ սիմպատէկտոմիայի, նեյրովիրաբուժության, վահանագեղձի, մաշկի փոխպատվաստում եվ մակերեսային վնասվածքների դեպքում։Ստերիլ ներդիրի վրա առկա է մակնշում որը ներառում է : հեմոստատիկ նյութի անվանումը, բաղադրությունը, չափը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդը, կատալոգային համարը, ստերիլության վերաբերյալ ինֆորմացիա ստերիլ զոնայում ճիշտ տեղակայելու համար։Չափը 5,1 սմ x 7,6 սմ, անհատական ստերիլ փաթեթի մեջ։ | հատ | 30 | 19000 | 570000
16 | 33141212/2 | Ոսկրային խեժ 2,5 գ | Չներծծվող ստերիլ վիրաբուժական մատերիալ –ոսկրային խեժ, բաղկացած է հետեվյալ կոմպոնենտներից՝մեղվամոմ - 72,45% ըստ քաշի , պարաֆին -15,05% ըստ քաշի , իզոպրոպիլպալմիտատ -12,50% ըստ քաշի։Նախատեսված է հատված, գայլիկոնված ոսկրային հյուսվածքի կծված եզրերից կամ ոսկրային ֆրագմենտներից արյունահոսությունը դադարեցնելու համար, որը կատարվում է արյունահոսող կապիլյարներ պարունակող ոսկրային կանալները մեխանիկորեն խցանելու միջոցով։Ունի սպիտակ գույն, մատակարարվում է պինդ վիճակում, 2.5 գրամանոց երիզների տեսքով։Ոսկրային խեժով ստերիլ ներքին ներդիրը տեղակայված է փայլաթիթեղից եզակի անհատական տուփի մեջ, որը չունի լրացուցիչ պոլիմեր-թղթային /տրանսպորտային տուփ/ և ապահովում է պարունակության հասանելիությունը մեկ շարժման միջոցով ժամանակի ծախսը մինիմումի հասցնելու համար։Խմբային փաթեթը/տուփը/ պարունակում է 12 անհատական փաթեթներ, հերմետիկ է, պաշտպանում է պարունակությունը խոնավությունից։Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է կիրառման ուղեցույց։ | հատ | 30 | 2500 | 75000
17 | 33141218/1 | Մեկանգամյա կիրառման վիրահատական ծածկոցներ, դրանց հավաքածուներ՝Արթրոսկոպիկ ծածկոց փաթեթ | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ արթրոսկոպիկ ծածկոց հավաքածու, որը բաղկացած է. Հիվանդի ծածկոց՝ 1 կտորից 200x320սմ +-5% չափսի բիֆլեքս 56 գր/մ² (+- 1), որն ունի հեղուկի համար նախատեսված պարկ՝ 85x75 սմ Ø 5 սմ; Սեղանի ծածկոց 150x200սմ+-3% 56 գր/մ² (+-1)- 1 հատ; Գուլպա-ծածկոց՝ 40x75 սմ, բիֆլեքս 56 գր/մ² (+- 1)- 1 հատ; Ձեռքի սրբիչներ 20x40սմ 3 հատ; Տեսախցիկի ծածկ 14x250 սմ -1 հատ /թափանցիկ, պոլիէթիլեն/: CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ Tyvek կամ համարժեք հիդերբագ /երկկողմանի թափանցիկությամբ/: Չափման միավոր՝ հատ: | հատ | 50 | 6500 | 325000
18 | 33141218/2 | Մեկանգամյա կիրառման վիրահատական ծածկոցներ, դրանց հավաքածուներ՝Էնդոպրոթեզավորման U-աձև ծածկոց փաթեթ | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ էնդոպրոթեզավորման ծածկոց հավաքածու, որը բաղկացած է. Հիվանդի U-տեսակի ծածկոց՝ 1 կտորից 150x250սմ +-5% չափսի բիֆլեքս 56 գր/մ² (+-1), որն ունի 15x90 չափի U-աձև կտրվածք; Անեսթեզիայի ծածկոց 150x240, SMS 40 գր/մ² (+-1) - 1 հատ; Գործիքների սեղանի ծածկոց 150x200 սմ, բիֆլեքս 56 գր/մ² (+-1)- 1 հատ; Գուլպա-ծածկոց՝ 40x75 սմ, բիֆլեքս 56 գր/մ² (+-1)- 1 հատ; Ձեռքի սրբիչներ 30x40սմ- 4 հատ: CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ Tyvek կամ համարժեք հիդերբագ /երկկողմանի թափանցիկությամբ/: Չափման միավոր՝ հատ: | հատ | 10 | 5500 | 55000
19 | 33211500/1 | Թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ հակամարմինների (TRAb) որոշման թեստ | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ (Maglumi TRAb): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` նվազագույնը 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: For In Vitro Diagnostic: | հատ | 100 | 2100 | 210000
20 | 33631241/3 | քլորհեքսիդին 20% 1 լ | քլորհեքսիդին 20% 1 լ | հատ | 2 | 5000 | 10000
21 | 33691162/1 | Կոբաս c311 Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-Total, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2000 | 30 | 60000
* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Ապրանքները կմատակարարվեն 2026թ-ին յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
*Ապրանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`
ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

## Ռուսերեն
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем
1 | 33141158/2 | стерильные перчатки 6.0 | стерильные перчатки 6.0 (пара) | զույգ | 100 | 200 | 20000
2 | 33111490/2 | Конвексный ультразвуковой датчик Samsung HS50 для стационарного ультразвукового исследования | Конвексный ультразвуковой датчик Samsung HS50, цветной, для стационарного ультразвукового исследования, оригинал. Частота: не менее 2-9 МГц Количество элементов: не менее 192 Угол обзора: не менее 58° Радиус: не менее 60 мм; Гарантия: не менее 12 месяцев. Датчик должен быть новым и неиспользованным. Установка и настройка должны выполняться специалистом, сертифицированным производителем. | հատ | 1 | 1800000 | 1800000
3 | 33141100/2 | Система трансфузии для перфораторных сосудов 150 см | длинительная трубка для перфузора, удлинительная трубка для шприца: гибкая прозрачная пластиковая трубка, внутренний диаметр 3,0 мм, внешний диаметр 4,1 мм, длина 150 см, соединение типа Luer-lock (зеленого цвета). Давление не менее 60 psi (4,5 бар). | հատ | 1000 | 500 | 500000
4 | 33141100/3 | Гинекологическое зеркало одноразовое "Sims" | Гинекологическое зеркало одноразовое "Sims" | հատ | 100 | 500 | 50000
5 | 33141100/4 | Стерильная марлевая салфетка 10*10 | Стерильная марлевая салфетка 10*10 | հատ | 20000 | 300 | 6000000
6 | 33141100/5 | Стерильная марлевая салфетка 10*20 | Стерильная марлевая салфетка 10*20 | հատ | 20000 | 300 | 6000000
7 | 33141121/1 | Хирургическая нить полипропиленовая 7/0, игла для пирсинга 75 см 10 мм | Хирургическая нить полипропиленовая 7/0, игла для пирсинга 75 см 10 мм | հատ | 48 | 1000 | 48000
8 | 33141211/1 | Многоразовый биполярный режущий электрод для трансуретральной резекции 26 Fr | Bipolyar ktrogh elektrod nakhatesvats e STORZ tesaki 26 Fr tubusov, sharunakakan irigats’iayov rrezektoskopneri hamar, ogtagortsvum e 12/30°, 4 mm optikaneri het, lupan klor, metaghalary 0.3 mm, mianvag, steril. 208 Биполярный режущий электрод, предназначенный для резектоскопов с трубкой STORZ типа 26 Fr, с непрерывным орошением, используется с оптикой 12/30°, 4 мм, круглой лупой, проволокой 0,3 мм, одноразовый, стерильный. | հատ | 25 | 30000 | 750000
9 | 33141211/2 | мочеточниковый стент 7 Fr | Уретеральный стент, включающий: 1 уретральный стент из термочувствительного полиуретанового материала, 1 позиционирующее устройство, 1 направляющую 0,035, 1 зажим, с гидрофильной поверхностью, 26-28 см. Вводится в уретру с помощью цитоскопа. Одноразового использования. Необходимые размеры стента: 7 Fr. Формат: новый, неиспользованный. 2/3 срока годности на момент поставки. Сертификат качества CE для каждой поставленной партии. | հատ | 10 | 12000 | 120000
10 | 33141211/3 | проводник 0.035 | Сверхпроводник нитинол (проводник) 0,035, черный | հատ | 4 | 19000 | 76000
11 | 33141211/4 | Чрескожная почечная трубка /нефростома/ 12 Fr | Чрескожный почечный катетер 12 Fr, содержит: - 1 катетер с гидрофильным покрытием, - 1 дренажный катетер, - 1 пункционную иглу, - 1 соединительную трубку, одноразовую, 40 см. - направляющую проволоку 80 см, J-образную, 0,035 дюйма. - фасциальный дилататор с гидрофильным покрытием, 20 см. Формат: Новый, неиспользованный. 2/3 срока годности на момент поставки. Сертификат качества CE для каждой поставленной партии. | հատ | 2 | 20000 | 40000
12 | 33141211/5 | Чрескожная почечная трубка /нефростома/ 8 Fr | Межкожный почечный катетер размера 8 Fr, содержит: - 1 катетер с гидрофильным покрытием, - 1 дренажный катетер, - 1 пункционную иглу, - 1 соединительную трубку, одноразовую, 40 см. - направляющую проволоку 80 см, J-образную, 0,035 дюйма" - фасциальный дилататор с гидрофильным покрытием, 20 см. Формат: Новый, неиспользованный. Срок годности 2/3 на момент доставки. Сертификат качества CE для каждой поставленной партии." | հատ | 2 | 20000 | 40000
13 | 33141211/6 | Корзина для удаления камней, 4 проволоки | Корзина для удаления камней предназначена для удаления фрагментов камней (без наконечника), имеет съемную и регулируемую ручку для обеспечения точного позиционирования, ручка оснащена 4 нитиноловыми проволоками для удобства манипуляций. Размеры: толщина 3 Fr, 4 Fr, длина: 90 см. | հատ | 4 | 50000 | 200000
14 | 33141211/7 | Электрод CoolPulse 90 ВАРП ВУЭ | Электрод имеет цилиндрическую форму. Он состоит из трехконтактной соединительной системы-блока, соединительного стержня и наконечника (собственного электрода) для соединения с рукояткой. Он оказывает радиочастотное воздействие на ионы раствора, создавая испарительную полость. Испарительная полость уменьшает объем тканей в режиме холодного импульса, создавая температуру не более 65°C. Электрод имеет длину 3,2 мм и ширину 2 мм со стороны рабочей зоны для максимального увеличения площади контакта тканей с наконечником и обеспечения их быстрого уменьшения. Длина соединительного стержня с заготовкой составляет 160 мм, а диаметр соединительного стержня — 3,7 мм. Электрод Coolpluse 90 предназначен для работы с системой VAPR VUE. | հատ | 1 | 240000 | 240000
15 | 33141212/1 | Хирургицел, гемостатический, рассасывающийся хирургический материал 5,1 x 7,6 см | Стерильный местнорассасывающийся монокомпонентный гемостатический материал на основе оксигенированной регенерированной целлюлозы. Изготовлен из древесины, которая обеспечивает достаточную прочность и структурирование после контакта с кровью для возможности репозиции. Это рассасывающийся сетчатый тканый материал. Содержание карбоксильных групп составляет от 18% до 21% от общей массы. При контакте ткани с кровью создается кислая среда (pH менее 4), в результате чего: Staphylococcus aureus, включая MRSA; Staphylococcus epidermidis, включая MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, включая VRE; пенициллин-резистентный Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Рост и развитие основных микроорганизмов, вызывающих раневые инфекции. Вышеуказанный список патогенных микроорганизмов подтвержден доказанным бактерицидным действием и указан в инструкции, прилагаемой к продукту. Вещество полностью всасывается в течение 7-14 дней. Данное вещество предназначено для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений, сердечно-сосудистых заболеваний, иссечения геморроидальных узлов, имплантации сосудистых протезов, биопсий, операций на легких, челюстно-лицевой хирургии, резекции желудка, ларинготрахеальных, печеночных, желчнопузырных, гинекологических, торакальных и абдоминальных симпатэктомий, нейрохирургии, операций на щитовидной железе, трансплантации кожи и поверхностных травм. На стерильной вставке имеется маркировка, включающая: название гемостатического средства, состав, размер, наименование производителя, код матрицы, каталожный номер, информацию о стерильности для правильного размещения в стерильном поле. Размер 5,1 см x 7,6 см, в индивидуальной стерильной упаковке. | հատ | 30 | 19000 | 570000
16 | 33141212/2 | Костная смола 2,5 г | Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костная смола – состоит из следующих компонентов: пчелиный воск – 72,45% по весу, парафин – 15,05% по весу, изопропилпальмитат – 12,50% по весу. Предназначен для остановки кровотечения из откушенных краев разреза, просверленной костной ткани или костных фрагментов, что достигается механической блокировкой костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. Имеет белый цвет, поставляется в твердом состоянии в виде полосок по 2,5 грамма. Стерильный внутренний вкладыш с костной смолой помещен в уникальную индивидуальную фольгированную коробку, которая не имеет дополнительной полимерно-бумажной упаковки (транспортная коробка) и обеспечивает доступ к содержимому одним движением для минимизации времени. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 индивидуальных герметичных упаковок, защищающих содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по применению. | հատ | 30 | 2500 | 75000
17 | 33141218/1 | Одноразовые хирургические простыни, комплекты: набор простыней для артроскопии. | Одноразовый стерильный набор для артроскопической хирургии, состоящий из: хирургической простыни для пациента: 1 шт. 200x320 см +-5% размер, бифлекс 56 г/м² (+- 1), с мешочком для жидкости: 85x75 см Ø 5 см; скатерти для стола 150x200 см +-3% размер, 56 г/м² (+-1) - 1 шт.; бахилы: 40x75 см, бифлекс 56 г/м² (+- 1) - 1 шт.; бумажных полотенец 20x40 см 3 шт.; чехла для камеры 14x250 см - 1 шт. /прозрачный, полиэтилен/. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA и ISO 13485. Заводская стерильная упаковка: Tyvek или аналогичный гидромешок /с двусторонней прозрачностью/. Единица измерения: шт. | հատ | 50 | 6500 | 325000
18 | 33141218/2 | Одноразовые хирургические простыни, комплекты: U-образный набор эндопротезных простыней. | Одноразовый стерильный комплект эндопротезных салфеток, состоящий из: U-образной салфетки для пациента: 1 шт. 150x250 см +-5% размер, бифлекс 56 г/м² (+-1), с U-образным кроем 15x90; анестезиологической салфетки 150x240, SMS 40 г/м² (+-1) - 1 шт.; чехла для инструментального стола 150x200 см, бифлекс 56 г/м² (+-1) - 1 шт.; бахилы: 40x75 см, бифлекс 56 г/м² (+-1) - 1 шт.; бумажных полотенец 30x40 см - 4 шт. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA и ISO 13485. Заводская стерильная гидромешка Tyvek или аналогичная (с двусторонней прозрачностью). Единица измерения: шт. | հատ | 10 | 5500 | 55000
19 | 33211500/1 | Тест на антитела к рецепторам гормонов щитовидной железы (TRAb) | Тест на антитела к рецепторам гормонов щитовидной железы (Maglumi TRAb) для анализаторов серии Maglumi. Оригинальный. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: минимум 100 тестов в коробке, калибратор, контроль. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Условия хранения: 2-8°C. Для диагностики in vitro. | հատ | 100 | 2100 | 210000
20 | 33631241/3 | хлоргексидин 20% 1 л | хлоргексидин 20% 1 л | հատ | 2 | 5000 | 10000
21 | 33691162/1 | Тест-кассета Cobas c311 для определения общего билирубина | Тест-кассета для определения общего билирубина (BIL-Total, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 250 тестов. Образец для анализа: сыворотка крови. На момент поставки продукт должен иметь не менее половины срока годности. Наличие товарного знака обязательно, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, изданными компанией-производителем. | հատ | 2000 | 30 | 60000
* Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки на неполную партию, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной оставшейся партии предмета закупки.
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименовании организации-производителя) и стране происхождения.
*Информация о товарном знаке и производителе (наименовании организации-производителя) обязательна для всех лотов.
*Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те из них, которые получили удовлетворительную оценку.
*Поставка товара будет осуществляться в 2026 году каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и видом заказанного Покупателем товара, а для 1-го этапа – через 20 календарных дней /если Поставщик не согласится на более раннюю поставку/.
*Заказ на поставку товара оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).
*Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, г. Капан, ул. М. Степанян 13, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-17:00. *При поставке каждой партии товара обязательно соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии товара.
*Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.
**Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат требование или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно охарактеризовать приобретаемый товар. В случае использования ссылок в описании характеристик следует указывать слово «или эквивалент». Согласно (статья 13, пункт 5 Закона)
*Срок годности товара на момент поставки покупателю должен быть следующим:
а. Товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,
б. Продукция со сроком годности до 2,5 лет должна иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки.
* Наличие сертификатов качества.