ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի հունվարի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար ավտոմատ անջատիչներ, գործարկիչներ, հպարկիչներ, փոխարկիչներ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառը և կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  Մասնակցի կողմից ստացված հարցումը:

Փոփոխության նկարագրություն   Հրավերի 2-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական         բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը ՝

4Ա փոխարինել 25Ա

Հրավերի 3-րդ և 4-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքների տեխնիկական  բնութագրերում կատարել հետևյալ փոփոխությունը ՝

-25 ÷ +70°C փոխարինել -25 ÷ նվազագույնը +60 °C։

Փոփոխության հիմնավորում	  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Փոփոխության նկարագրություն    Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «12-րդ օրվա ժամը 1400ն (26.01.2026թ.)» խմբագրել «12-րդ օրվա ժամը 1400ն (03.01.2026թ)»:

Փոփոխության հիմնավորում                  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

Հեռախոս՝ (+374 10) 20 04 91։

Էլեկոտրանային փոստ՝ sofya.arzumanyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ