ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026.01.26 -ի « N 1» որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33

Պատվիրատուն` Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10 հասցեում,

հայտարարում է է էլեկտրոնային աճուրդ, որն իրականացվում է eauction.armeps.am համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքում նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` eauction.armeps.am միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 11-րդ օրվա ժամը09:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` eauction.armeps.am համակարգի միջոցով, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 11-րդ օրը ժամը 09:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Աստղիկ Գյուրջյան-ին

Հեռախոս 093455493

Էլ. փոստ a.gyurjyan@keystone.am

Պատվիրատու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ

*Հաստատված է*

ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 *ծածկագրով*

*ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի*

2026.01.26 *-ի N* 1 *որոշմամբ*

*«* Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ*»*

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ««ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ

*Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:*

*Եթե Դուք գրանցված չեք էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն ցանկություն ունեք մասնակցել սույն ընթացակարգին, ապա հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ինքնագրանցվել Armeps համակարգում (*[*www.armeps.am*](http://www.armeps.am)*): Համակարգում գրանցվելու պայմանները սահմանված են* [*www.procurement.am*](http://www.procurement.am) *հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված* [*Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույց*](http://gnumner.am/website/images/original/e97e36cf.docx)*ում:*

*Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝* [http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner:dzernarkner/](http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/)*:*

*Միաժամանակ՝*

*- հայտը էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am համակարգ (այսուհետ` համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել* [*www.procurement.am*](http://www.procurement.am) *հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն»» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված* [*Էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման ձեռնարկով*](http://gnumner.am/website/images/original/%D5%88%D5%92%D5%82%D4%B5%D5%91%D5%88%D5%92%D5%85%D5%91.docx)*.:*

*Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝* [*http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner:dzernarkner/*](http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/)*.*

*- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս կարող եք դիմել պատվիրատուին, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով (հեռախոս`(+37411) 800-600 (1-1-2)):*

*Համակարգում գրանցվելը, ինչպես նաև հայտ ներկայացնելն անվճար է:*

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ**

**Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ** **ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ «ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ**-**Ի**

**ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐԻ**

**ՄԱՍ I.**

1. Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. 1[[1]](#footnote-1)

8. Աճուրդի անցկացման պայմանները, առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի հայտի գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

**ՄԱՍ II. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈԻՐԴԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ** **ԵՎ ԱՃՈՒՐԴԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ**

1. Ընդհանուր դրույթներ

2. Ընթացակարգի հայտը

3. Հավելվածներ 1-5

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման» կարգի (այսուհետ` Աճուրդի կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի պատվիրատուի կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ` մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել ինչպես էլեկտրոնային գնումների ARMEPS, այնպես էլ eauction.armeps.am համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

eauction.armeps.am համակարգում (այսուհետ` համակարգ) որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում eauction.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքա­գրե­լու­ց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Համակարգում մասնակցի գրանցման գործընթացը նկարագրված է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման ձեռնարկում:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` «a.gyurjyan@keystone.am»:

ՄԱՍ I

1. **ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

### Գնման առարկա է հանդիսանում պատվիրատուի կարիքների համար` ««ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «95» չափաբաժնում`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Չափաբաժինների համարներով*** | ***Գնման գին*** | ***Չափաբաժնի անվանումը*** |
| ***1*** | ***3630000*** | ***Ինտրադյուսեր ֆեմորալ*** |
| ***2*** | ***1860000*** | ***Կատետեր ախտորոշիչ*** |
| ***3*** | ***10400000*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր*** |
| ***4*** | ***5400000*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր*** |
| ***5*** | ***1100000*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր SIM երկար*** |
| ***6*** | ***2750000*** | ***Գայդ վայեր*** |
| ***7*** | ***13000000*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** |
| ***8*** | ***23600000*** | ***Վաեր ուղորդիչ լար*** |
| ***9*** | ***1050000*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** |
| ***10*** | ***1750000*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** |
| ***11*** | ***4800000*** | ***ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ*** |
| ***12*** | ***500000*** | ***ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ*** |
| ***13*** | ***6600000*** | ***Վայեր ուղղորդիչ ախտորոշիչ*** |
| ***14*** | ***6600000*** | ***Վայեր ուղղորդիչ ախտորոշիչ*** |
| ***15*** | ***3720000*** | ***Վաեր ուղորդիչ կաթետեր*** |
| ***16*** | ***500000*** | ***Վաեր ուղորդիչ կաթետեր*** |
| ***17*** | ***1150000*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ*** |
| ***18*** | ***500000*** | ***Պերիֆերիալ ուղղորդիչ լար*** |
| ***19*** | ***7200000*** | ***Օդամղիչ սարք-հավաքածու/Ինդեֆլյատոր-մեդֆլյատոր հավաքածու*** |
| ***20*** | ***8900000*** | ***Կատետեր ուղղորդիչ*** |
| ***21*** | ***2340000*** | ***Նեյրովասկուլյար-պերեֆերիկ -ուղղորդիչ կաթետեր*** |
| ***22*** | ***7500000*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ կաթետեր*** |
| ***23*** | ***5500000*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ կաթետեր*** |
| ***24*** | ***2750000*** | ***Ուղղորդիչ կաթետեր*** |
| ***25*** | ***12500000*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ լար*** |
| ***26*** | ***3000000*** | ***Կառավարվող հիդրոֆիլ ուղղորդիչ*** |
| ***27*** | ***9000000*** | ***Թրոմբի հեռացման սարք*** |
| ***28*** | ***485000*** | ***Թրոմբոասպիրացիոն կաթետեր*** |
| ***29*** | ***12900000*** | ***Նեյրովասկուլյար ասպիրացիոն կաթետեր*** |
| ***30*** | ***4900000*** | ***Նեյրովասկուլյար ասպիրացիոն կաթետեր*** |
| ***31*** | ***6750000*** | ***Կատետերային համակարգ ասպիրացիայի համար*** |
| ***32*** | ***650000*** | ***Միկրոկաթետեր*** |
| ***33*** | ***2080000*** | ***Միկրոկաթետեր*** |
| ***34*** | ***2080000*** | ***Միկրոկաթետեր*** |
| ***35*** | ***12400000*** | ***Միկրոկաթետեր*** |
| ***36*** | ***12400000*** | ***Անջատվող ծայրով միկրոկաթետեր*** |
| ***37*** | ***12500000*** | ***Միկրոխողովակ նյարդավիրաբուժական*** |
| ***38*** | ***4600000*** | ***Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր*** |
| ***39*** | ***13230000*** | ***Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր*** |
| ***40*** | ***15000000*** | ***Զարկերակ կարող գործիք 6Fr /8 Fr*** |
| ***41*** | ***24750000*** | ***Միկրոպարույր նյարդավիրաբուժական*** |
| ***42*** | ***24750000*** | ***Միկրոպարույր նյարդավիրաբուժական*** |
| ***43*** | ***2250000*** | ***Քնային զարկերակի ստենտավորման համակարգ*** |
| ***44*** | ***6600000*** | ***Քնային զարկերակի ինքնաբացվող ստենտ*** |
| ***45*** | ***4500000*** | ***Ներգանգային ինքնաընդլայնվող ստենտ*** |
| ***46*** | ***4500000*** | ***Ինտրակրանիալ ինքնաընդլայնվող ստենտ*** |
| ***47*** | ***11000000*** | ***Ներանոթային ստենտ*** |
| ***48*** | ***10500000*** | ***Էմբոլիզացնող նյութ*** |
| ***49*** | ***15900000*** | ***Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ*** |
| ***50*** | ***10400000*** | ***Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Sapphire NC*** |
| ***51*** | ***3900000*** | ***Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Sapphire RX*** |
| ***52*** | ***11700000*** | ***Կաթետր բալոն*** |
| ***53*** | ***12000000*** | ***Պերիֆերիալ դիլատացիոն կաթետեր՝ չընդլայնվող գնդանոթով 0,035”, 0.018”, 0.014” ուղորդիչ լարերի համակարգով*** |
| ***54*** | ***1350000*** | ***Կաթետր բալոն պերիֆերիկ*** |
| ***55*** | ***24650000*** | ***Կորոնար դեղապատ ստենտ*** |
| ***56*** | ***8500000*** | ***Ինքնաբացվող պերիֆերիալ ստենտ*** |
| ***57*** | ***4400000*** | ***Բալոնով բացվող պերիֆերիալ ստենտ*** |
| ***58*** | ***4400000*** | ***Բալոնով բացվող պերիֆերիալ ստենտ*** |
| ***59*** | ***10400000*** | ***Ստենտ պերիֆերիկ*** |
| ***60*** | ***1000000*** | ***Ինվազիվ արյան ճնշման փոխարկիչ*** |
| ***61*** | ***525000*** | ***Թիրախային սարք հարմարանք*** |
| ***62*** | ***1715000*** | ***Արյունականգ փական*** |
| ***63*** | ***175000*** | ***Ռադիալ արտերիայի կոմպրեսիոն գործիք*** |
| ***64*** | ***23550000*** | ***Անգիոգրաֆիկ փաթեթ AngioPack 1*** |
| ***65*** | ***5805500*** | ***Անգիոգրաֆիկ փաթեթ AngioPack 2*** |
| ***66*** | ***5225000*** | ***Անգիոգրաֆիկ փաթեթ AngioPack 3*** |
| ***67*** | ***1200000*** | ***Դեղապատ դիլատացիոն բալոն*** |
| ***68*** | ***1200000*** | ***Դեղապատ դիլատացիոն բալոն*** |
| ***69*** | ***2400000*** | ***Ուղղորդիչ ախտորոշիչ երկար*** |
| ***70*** | ***600000*** | ***Երեք պորտով եռուղի կատետերների հավաքածու (Մանիֆոլդ հավաքածու)*** |
| ***71*** | ***6750000*** | ***Ֆիլտր հակաէմբոլիկ  առաքման համակարգով*** |
| ***72*** | ***425000*** | ***Ժամանակավոր էլեկտրոդ (պաշտպանիչ գլխիկներով)*** |
| ***73*** | ***4250000*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք*** |
| ***74*** | ***4250000*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք*** |
| ***75*** | ***4250000*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք*** |
| ***76*** | ***24750000*** | ***Պարույրներ գլխուղեղի անոթների էնդովասկուլյար էմբոլիզացիայի համար*** |
| ***77*** | ***2300000*** | ***Ստենտ գրաֆտ կորոնար*** |
| ***78*** | ***24650000*** | ***Կորոնար ստենտ*** |
| ***79*** | ***6000000*** | ***Նեյրոստենտ*** |
| ***80*** | ***1500000*** | ***Միկրոկաթետեր*** |
| ***81*** | ***350000*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** |
| ***82*** | ***1500000*** | ***Տրանսպլանտանտ անոթային ճյուղավոր*** |
| ***83*** | ***900000*** | ***Տրանսպլանտանտ անոթային*** |
| ***84*** | ***1470000*** | ***Բալոն կաթետեր դեղապատ*** |
| ***85*** | ***540000*** | ***Կաթետր ուղղորդիչ*** |
| ***86*** | ***7000000*** | ***Կաթետր բալոն*** |
| ***87*** | ***450000*** | ***Կաթետր ասպիրաց իոն*** |
| ***88*** | ***1950000*** | ***Կաթետր ախտորոշիչ*** |
| ***89*** | ***14850000*** | ***Կաթետր բալոն պերիֆերիկ*** |
| ***90*** | ***5120000*** | ***Ստենտ պերիֆերիկ*** |
| ***91*** | ***23100000*** | ***Ստենտ պերիֆերիկ ինքնաբացվող*** |
| ***92*** | ***550000*** | ***Կաթետր ախտորոշիչ*** |
| ***93*** | ***8000000*** | ***Կաթետր ուղղորդիչ*** |
| ***94*** | ***450000*** | ***Ուղղորդիչ ախտորոշիչ*** |
| ***95*** | ***2300000*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** |

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 5 հավելվածում։ Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 5 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:

**2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

7) որոնք ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության հիման վրա՝ գնման գործընթացներին չմասնակցելու պարտավորագրերի հիմքով, հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են նույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

• խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակներում ներառվելը, դրանցում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում են վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով: Որակավորման ապահովում չի ներկայացվում, եթե ընտրված մասնակիցը կամ տվյալ ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից` որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, [Standard & Poor’s](https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s) ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

**3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է մասնակցի կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համա­պատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը համակարգի միջոցով ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց ոչ ուշ, քան երկու օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ, որոնք նույն օրը հրապարակվում են տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում, եթե սույն հրավերով սահմանված է հայտի ապահովում ներկայացնելու պահանջ:

**4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Սույն ընթացակարգը մեկից ավել չափաբաժիններով կազմակերպված լինելու դեպքում մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար:

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

4.2 Սույն ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «11»րդ օրվա ժամը «09:00»-ն։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն՝ համաձայն հավելված 1-ի` նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակ¬ցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերովսահմանված կարգով և ժամկետում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության կամ սույն հրավերվ սահմանված՝ վարկունակության վարկանիշ ունենալու մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1․2-ի կամ 1.3-ի (ներկայացված հայտարարագրի ձևին համապատասխան); Ընդ որում՝

- 1.2 հավելվածը ներկայացնում է ՀՀ ռեզեդենտ չհանդիսացող մասնակիցը.

- 1.3 հավելվածը ներկայացնում է ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցը.

- իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է.

- դիմում հայտարարության 2-րդ կետի 3-րդ պարբերությամբ նախատեսված աղյուսակը չի լրացվում․Եթե մասնակիցը հայտարարվում է ըտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հավելվածը, որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

2) գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է համակարգի միջոցով: Գնային առաջարկի ներկայացման կարգը և պայմանները սահմանված են սույն հրավերի 1-ին մասի 5-րդ և 2-րդ մասի 2-րդ բաժնով.

3) իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդել, արտադրողի անվանումը (այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական նկարագիր)՝ համակարգի միջոցով: Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում, մոդել ունեցող ապրանքներ: եթե չի կիրառվում սույն մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանը 2[[2]](#footnote-2)

3[[3]](#footnote-3)

5) գործակալության պայմանագրի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից.

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

* համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.
* եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

Հայտում ներառված փաստաթղթերը գնահատող հանձնաժողովին և հայտեր ներկայացրած մասնակիցներին հասանելի է դառնում բացառապես աճուրդի արդյունքներն ամփոփելուց հետո` ավտոմատ եղանակով:

**5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ**

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով` արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով համակարգը ավտոմատ արտացոլում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում հարկի գումարի ավտոմատ հաշվարկման նպատակով մասնակիցը պարտադիր կարգով գնային առաջարկում նշում է հարկի դրույքաչափը: Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները գնային առաջարկները կարող են ներկայացնել ԱՄՆ դոլլարով, եվրոյով և ռուսական ռուբլիով, որոնք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլար՝ 378.86 դրամ, ռուսական ռուբլի՝ 4.9531 դրամ, եվրո՝ 449.33 դրամ փոխարժեքով:

**6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ**

**ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

**8. ԱՃՈՒՐԴԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՅՏԻ**

**ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ**

8.1 Սույն հրավերով սահմանված` հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ համակարգն հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին և գնահատող հանձնաժողովի բոլոր անդամներին միաժամանակ ավտոմատ եղանակով ուղարկում է ներկայացված նվազագույն գնային առաջարկը` առանց ավելացված արժեքի հարկի գումարի, ըստ չափաբաժինների էլեկտրոնային աճուրդը սկսելու օրը և ժամը, ինչպես նաև օգտագործվող էլեկտրոնային սար­քա­վո­րումների հետ անհատական կապուղի հաստատելու համար անհրաժեշտ տվյալները։ Եթե սույն ընթացակարգը բողոքարկվել է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալը և առկա չէ ընթացակարգի կասեցումը հանելու մասին դատարանի որոշում, ապա սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը համակարգը մասնակիցներին ուղարկում է բողոքի վերաբերյալ կայացված որոշումն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ժամը 16:00-ն: Ընդ որում անկախ ընթացակարգը կասեցված լինելու հանգամանքից, մասնակիցներն ունեն մինչև սույն հրավերով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալը հայտեր ներկայացնելու, ներկայացված հայտերըւ փոխելու կամ հետ վերցնելու հնարավորություն:

8.2 Էլեկտրոնային աճուրդը սկսվում է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը՝ 2026.02.09. 09:00 -ին: Եթե աճուրդը սկսելու օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա աճուրդը սկսվում է տվյալ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա նույն ժամին: Աճուրդ չի կարող կազմակերպվել ոչ աշխատանքային օրերին կամ աշխատանքային օրվա ժամը 16։00-ից հետո:

8.3 Գնման ընթացակարգը վեց չափաբաժնից ավելի լինելու դեպքում էլեկտրոնային աճուրդը կազմակերպվում է միաժամանակ առավելագույնը վեց չափաբաժնի համար: Վեցից ավել չափաբաժինների դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդող վեց չափաբաժնի համար էլեկտրոնային աճուրդը սկսվում է չափաբաժինների նախորդ խմբի  էլեկտրոնային աճուրդի կազմակերպման համար սահմանված 30 րոպեն ավարտվելուց անմիջապես հետո: Եթե չափաբաժինների քանակը չի սպառվում մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 16։00, ապա մնացած չափաբաժինների համար էլեկտրոնային աճուրդ կազմակերպվում է տվյալ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ժամը 09:00-ին` հաշվի առնելով սույն կետով սահմանված պայմանները:

8.4 Աճուրդի ընթացքում ըստ չափաբաժինների կատարվող յուրաքանչյուր քայլի արդյունքում նվազեցվող գումարը չպետք է պակաս լինի աճուրդն սկսելու պահին այդ չափաբաժնի մասով ներկայացված նվազագույն գնային առաջարկի մեկ տոկոսից: Ընդ որում նվազեցվող գնային առաջարկները ներկայացվում են պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով, որը հաշվարկվում է քանակ x միավորի գին բանաձևով: Այն մասնակիցները, որոնք տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարեն ավելացված արժեքի հարկ, նվազեցվող գները ներկայացնում են առանց այդ հարկի գումարի հաշվարկման: Եթե տվյալ չափաբաժնի գծով աճուրդի ընդհանուր տևողության ընթացքում (30 րոպե) որևէ քայլ կատարելու պահից հաշված 5-րդ րոպեն լրանալը չի կատարվում նոր քայլ, ապա 5-րդ րոպեն լրանալու պահի դրությամբ աճուրդը տվյալ չափաբաժնի մասով համարվում է ամփոփված, և վերջին քայլը կատարած մասնակիցը համարվում է առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակից:

8.5 Մինչև աճուրդի ամփոփման համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետը լրանալը՝ համակարգն ավտոմատ եղանակով մասնակիցներին ներկայացնում է յուրաքանչյուր մասնակցի քայլը և այն կատարելու օրը, ժամը:

8.6 Աճուրդի բոլոր չափաբաժինների արդյունքներն ամփոփվելուց անմիջապես հետո համակարգի հրապարակային էջի "Հայտեր բաժնում" ավտոմատ եղանակով հրապարակվում են ըստ յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների համար գնման հայտով սահմանված գները, աճուրդի արդյունքում ըստ չափաբաժինների որոշված ինչպես առաջին տեղը զբաղեցրած, այնպես էլ մյուս մասնակիցների անվա­նումներն ու վերջիններիս կողմից ինչպես հայտով, այնպես էլ աճուրդն ամփոփվելու պահի դրությամբ ներկայացված գներն ու հայտով ներկայացված փաստաթղթերը: Համակարգը սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը միաժամանակ ավտոմատ եղանակով ուղարկում է գնահատող հանձնաժողովի անդամներին, քարտուղարին և հայտեր ներկայացրած մասնակիցներին:

8.7 Աճուրդի բոլոր չափաբաժինների արդյունքներն ամփոփվելու պահին, եթե մասնակիցների ներկայացրած գները գերա­զանցում են ըստ յուրաքանչյուր չափաբաժնի սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների համար գնման հայտով սահմանված գները, գնման ընթացակարգի տվյալ չափաբաժինը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա, հայտարարվում է չկայացած:

8.8 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սուն ընթացակարգից:

8.9 Աճուրդն ամփոփվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հրավիրվում է գնահատող հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում՝

1) գնահատվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում ներառված փաստաթղթերի՝ սույն հրավերին պահանջներին համապատասխանության հանգամանքը.

2) մերժվում են մյուս մասնակիցների հայտերը:

Եթե աճուրդն ամփոփվելու պահին մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի համար գնման հայտով սահմանված գինը, գնահատող հանձնաժողովը գնման ընթացակարգը օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտի գնահատումն իրականացվում է գնահատող հանձնաժողովի հրավիրված նիստը սկսելու օրվանից հաշված տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.10 Եթե առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտը գնահատվում է բավարար, ապա վերջինս հայտարարվում է ընտրված մասնակից:

8.11 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտի գնահատման արդյունքում սույն հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրելու դեպքում, ներառյալ երբ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսանալու պայմաններում մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը կամ դրանց մի մասը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ և /կամ/ երբ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ / կատարող /, հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով ծանուցում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը համակարգի միջոցով շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար և մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում, իսկ գնման ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.12 Այն դեպքում, երբ մինչև պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից կնքվելը պարզվում է, որ մասնակիցը ներառված է ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ապա մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.13 Գնահատող հանձնաժողովի նիստի արդյունքներով կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները և քարտուղարը։

8.14 Հանձնաժողովի քարտուղարը գնահատող հանձնաժողովի նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ, հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում.

8.15 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը առաջին տեղ զբաղեցրած կամ ընտրված մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։ Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում՝ որոշումը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

• սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.

մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմ նին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու ց հետո , բայց ոչ ուշ, քանլիազորված մարմնի կողմից մասնակցին ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում.

- եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ այդ թվում՝ երբ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքվ կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում,

-սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12- րդ կետով նախատեսված հանգամանքը չի համարվում գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.16 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.17 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.11 կետում նշված փաստաթղթերը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը սահմանված ժամկետում ներկայացնում է համակարգի միջոցով: Մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը համակարգը ավտոմատ եղանակող միաժամանակ ուղարկում է գնահատող հանձնաժողովի անդամներին և քարտուղարին:

8.18 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.19 Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը իր կողմից հաստատվող փաստաթղթերը հաստատում և ներկայացնում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրըը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում: Այն դեպքում երբ, մասնակիցը ներկայացնում է իր կողմից չհաստատվող տեղեկություն, ապա փաստաթղթերն ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնա­կիցները հայտում ներառվող` իրենց կողմից հաստատվող փաստա­թղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրա­պետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակով:

Հայտում ներառվող՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվող փաստաթղթերը չեն կնքվում:

8.20 Սույն ընթացակարգը մեկից ավել չափաբաժիններով կազմակերպված լինելու դեպքում հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների։

8.21 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում գնման ընթացակարգը հանձնաժողովի որոշմամբ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.22 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով հայտով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե առաջինը տեղը զբաղեցրած մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապա­տասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.23 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.22 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.24 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.25 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի․

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

- է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

8.26 Բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն ընթացակարգի շրջանակում լիազորված մարմնի առաջարկությամբ որևէ գործողություն կարող է իրականացվել թղթային եղանակով, ապա պատվիրատուի և մասնակցի միջև այդ գործողությանը վերաբերող տեղեկատվության փոխանակումը (ծանուցումներն)իրականացվում են սույն հրավերում և մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստերի հասցեների միջոցով՝ պահպանելով այդ գործողությունների համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետները:

**9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ**

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցին է ներկայացնում պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

Ընդ որում պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով՝ համակարգի միջոցով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

9.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո` ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

9.4 Եթե ընտրված մասնակիցը`

1) ՀՀ ռեզիդենտ է, ապա պայմանագրի նախագիծը հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, իսկ որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովման բնօրինակները ներկայացնում է պատվիրատուին ուղղված ուղեկցող գրությամբ.

2) ՀՀ ռեզիդենտ չէ, ապա իր կողմից հաստատված` ստորագրված, իսկ կնիքի առկայության դեպքում նաև կնքված պայմանագրի և որակավորման ու պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովման բնօրինակները ներկայացնում է պատվիրատուին ուղղված ուղեկցող գրությամբ:

9.5 Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ընտրված մասնակիցը`

1) ՀՀ ռեզիդենտ է, ապա պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագիրը հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում: Պայմանագիրը հաստատվելու օրը քարտուղարը այն ներբեռնում է համակարգ, որը նույն պահին ավտոմատ եղանակով պայմանագիրն ուղարկում է ընտրված մասնակցին.

2) ՀՀ ռեզիդենտ չէ, ապա պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագիրը ստորագրվում և կնքվում է: Նույն օրը քարտուղարը պայմանագրի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը ներբեռնում է համակարգ, որը նույն պահին ավտոմատ եղանակով պայմանագիրն ուղարկում է ընտրված մասնակցին: Միաժամանակ քարտուղարն ուղեկցող գրությամբ պայմանագրի բնօրինակը ուղարկում է ընտրված մասնակցին:

9.6 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.7 Պայմանագիրը կնքման օր է համարվում պատվիրատուի ղեկավարի կողմից այն հաստատվելու օրը: Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

**10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ**

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովումները։

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման գնի 15 տոկոսին: Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է տուժանքի (հավելված 3.2) կամ կանխիկ փողի ձևով: Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության պահանջները:Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին:

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում, եթե ապրանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում, եթե պայմանագրի (համաձայնագրի) կատարումը փուլային չէ:4.2

Պայմանագրի կատարման յուրաքանչյուր փուլի արդյունքն ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ :Երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է 3.1 հավելվածի համաձայն:

[[4]](#footnote-4)

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 4.1) կամ կանխիկ փողի ձևով:[[5]](#footnote-5)

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին՝

- նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

10.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված՝ 4․2):

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10.8 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և/կամ որակավորման ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

- տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում դեպքում՝ այն ներկայացրած մասնակցին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ**

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

Սույն ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում սահմանված հայտերի ներկայացման և/կամ տվյալ չափաբաժնի գծով աճուրդի իրականացման վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ էլեկտրոնային գնումների համակարգը խափանված է:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

**12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)**

**ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ**

**ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է::

12․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

 12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

 12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

**ՄԱՍ II**

**Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ**

**ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀԱՅՏԸ**

**ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՃՈՒԴԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ**

**1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

**2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ**

2.1 Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման ձեռնարկով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտում ներառվող փաստաթղթերին և դրան հաստատմանը ներկայացվող պահանջները սահմանված են սույն հրավերի 1-ին մասի 4-րդ բաժնով:

Դիմում-հայտարարության (հավելված 1) ձևաթուղթը մասնակիցը ներբեռնում է համակարգից, իսկ սույն հրավերով նախատեսված դեպքում՝ առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը մասնակիցը մուտքագրում է (լրացնում է) համակարգում:

ՀՀ ռեզիդենտ`

* հանդիսացող մասնակիցը դիմում-հայտարարությունը հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում:

Հայտում ներառվող փաստաթղթերը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվելու դեպքում չեն կնքվում.

* չհանդիսացող մասնակիցը ստորագրում, իսկ կնիքի առկայության դեպքում նաև կնքում է դիմում հայտարարությունը, որի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը ներբեռնում է համակարգ:

2.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը նշում է ըստ չափաբաժինների: Գումարը նշվում է միայն թվերով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով համակարգը հաշվարկում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Այդ նպատակով մասնակիցը պարտադիր կարգով գնային առաջարկում նշում է հարկի դրույքաչափը: Համակարգն ավտոմատ եղանակով գնային առաջարկում նշված թվերը ցույց է տալիս նաև տառերով: Վերջնական ձևավորված գնային առաջարկը` արտահայտված տառերով և թվերով, համակարգը ավտոմատ եղանակով ներկայացնում է մասնակցի հաստատմանը: Ընդ որում գնային առաջարկը մասնակիցը կարող է լրացնել և հաստատել միայն իր կողմից հաստատված դիմում-հայտարարությունը համակարգ ներբեռնելուց հետո սույն ընթացակարգի համար ստացված եզակի ծածկագիրը (PIN-կոդ) համակարգից ստանալուց հետո: Հայտը համարվում է համակարգի կողմից ընդունված, եթե մասնակիցը հաստատում է գնային առաջարկը:

Սույն ընթացակարգում հետագա գործողությունները, ներառյալ աճուրդի ընթացքում նվազեցվող գնային առաջարկների ներկայացումը, մասնակիցը կարող է իրականացնել բացառապես սույն կետում նշված եզակի ծածկագիրը (PIN-կոդը) օգտագործելու միջոցով: Ընդ որում եզակի ծածկագիրը (PIN-կոդը) մասնակցի գրանցահաշվում (համակարգում մասնակցի անձնական տիրույթ, պրոֆիլ) երևում է մեկ անգամ, որը ավտոմատ ուղարկվում է նաև համակարգում մասնակցի կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Մասնակիցը պատասխանատու է ծածկագրի անվտանգության ու գաղտնիության, ինչպես նաև՝ այդ ծածկագրով համակարգում ցանկացած գործողություն իրականացնլու համար: Ծածկագիրը (PIN-կոդը) համակարգը տրամադրում է միայն մեկ անգամ և ենթակա չէ վերականգնման:

2.3 Մինչև հայտերի բացման վերջնաժամկետի լրանալը մասնակիցը կարող է համակարգի միջոցով չեղարկել իր հայտը և ուղարկել նոր հայտ, կամ հրաժարվել ընթացակարգին մասնակցելուց: Սույն կետի համաձայն ուղարկված նոր հայտի դեպքում համակարգը մասնակցին տրամադրում է նոր եզակի ծածկագիր (PIN-կոդ):

2.4 Աճուրդի փուլում մասնակիցը նվազեցվող գնային առաջարկները ներկայացնում է սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետով սահմանված կարգով` առանց համակարգ նոր փաստաթղթեր ներբեռնելու հանգամանքի:

**Հավելված N 1**

**«---ԷԱՃԱՊՁԲ---/---» \* ծածկագրով**

**Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

**ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ\***

###### Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ-ի կողմից «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» ծածկագրով հայտարարված

էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգի (այսուհետ՝ ընթացակարգ) չափաբաժնին

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

(չափաբաժիններին) և հրավերիպահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

* հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

* բանկային հաշվեհամարն է՝

բանկային հաշվեհամարը

* գործունեության հասցեն է՝

գործունեության հասցեն

* էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝

էլ. փոստի հասցեն

* հեռախոսահամարն է՝

հեռախոսի համարը

* ռուսերեն լեզվով անվանումն է՝

ռուսերեն լեզվով անվանումը և կազմակերպաիրավական տեսակը

Սույնով -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33»\* ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և -ն պարտավորվում է ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացնել որակավորման ապահովում [[6]](#footnote-6)

մասնակցի անվանում

2) ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում`

* թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
* բացակայում է հրավերով սահմանված` -ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

* ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)\*\* և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անունը Ազգանունը Հայրանունը | ՀՀ քաղաքացիների համար` նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը | Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3) ապահովված է դիմում-հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի կողմից տրամադրված եզակի ծածկագրի (PIN կոդը) անվտանգությունն ու գաղտնիությունը և դրա օգտագործմամբ էլեկտրոնային աճուրդի համակարգում ընթացակարգին մասնակցելուց բխող ցանկացած գործողություն կատարվում է համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի կողմից:

կողմից առաջարկվող

մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը ներկայացվում է՝ համակարգի միջոցով:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը)

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև հրավերը հրապարակելը:*

**Հավելված N 1․2\*\***

**«---ԷԱՃԱՊՁԲ---/---» \* ծածկագրով**

**Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

**ՁԵՎ**

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

1. **Կազմակերպությունը**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

* 1. *Հայտարարագրի ներկայացումը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

1. **Բաժնետոմսերի** **ցուցակման տվյալները**
   1. *Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

* 1. *Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Վերահսկողության մակարդակը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը**
   1. *Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետության անվանումը |  |
| * + 1. Համայնքի անվանումը |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

* 1. *Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Իրական շահառուի տվյալները**
   1. *Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անունը |  |
| * + 1. Ազգանունը |  |
| * + 1. Անունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Քաղաքացիությունը |  |
| * + 1. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

* 1. *Անձը հաստատող փաստաթուղթը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Փաստաթղթի տեսակը |  |
| * + 1. Փաստաթղթի համարը |  |
| * + 1. Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Տրամադրող մարմինը |  |
| * + 1. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

* 1. *Անձի հաշվառման հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Անձի բնակության հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)*

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)*

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը | |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ | |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին  ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| * + 1. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո  ☐ Ոչ |

* 1. *Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| * + 1. Հեռախոսահամարը |  |

1. **Միջանկյալ իրավաբանական անձինք**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Իրական շահառուի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. *Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

1. **Լրացուցիչ նշումներ**

|  |
| --- |
| *Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին* |
|  |

**I. Հայտարարագրի լրացման կարգը**

1. Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.
   3. «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:
2. Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.
   2. «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.
   3. «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
3. Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.
   2. «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
4. Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.
   2. «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.
   3. «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.
   4. «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.
   5. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.
  2. «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

1. Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։
   3. «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։
2. Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։
3. Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\* 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում այն մասնակցի կողմից, ով ․*

*- հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ (այդ մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 1,3-ը)*

*-ֆիզիկական անձ է կամ անհատ ձեռնարկատեր*

**Հավելված N 1.3\*\***

**«---ԷԱՃԱՊՁԲ---/---» \* ծածկագրով**

**Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

**ՁԵՎ**

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

Ստորև ներկայացվում է -ի իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------\*\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\* 1,3 հավելվածը․*

*-ներկայացվում է ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի կողմից*

*-չի ներկայացվում այն մասնակցի կողմից, ով ֆիզիկական անձ է կամ անհատ ձեռնարկատեր*

*\*\*\* լրացվում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ մասնակցի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը:*

**Հավելված 3.2**

**«ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33»\* ծածկագրով**

**Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

**ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

**(որակավորման ապահովում)**

ք. Երևան «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 թ.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ի դեմս Ընկերության տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ընկերության անվանումըԸնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ\* (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33\* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:/վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:/վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության անվանումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության հասցեն

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև հրավերը հրապարակելը:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\* | |
| 2. Թիվ | |
| 3.Ներկայացման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն - Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11.ՀՎՀՀ` - 00856548 | |
| 12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը՝ - ՀայԷկոնոմ բանկ ԲԲԸ Խորհրդային1 մասնաճյուղ | |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը՝ - 163075481800 | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` | |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը` (որակավորման ապահովման համար) | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ «ակցեպտավորված վճարում» | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ թ. |

*\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/Հ*** | ***«Վճարման պահանջագիր» փաստաթղթի վավերապայմանները*** | ***Նշված դաշտի/վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում*** | ***Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված)*** | ***Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| ***1.*** | ***Փաստաթղթի անվանումը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է «Վճարման պահանջագիր»*** |
| ***2.*** | ***վճարման պահանջագրի համարը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս*** |
| ***3.*** | ***ներկայացման ամսաթիվը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը:*** |
| ***4.*** | ***Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***5.*** | ***վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը)*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***6.*** | ***վճարողի հաշվի համարը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***7.*** | ***վճարողի ՀՎՀՀ*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***8.*** | ***վճարողի ՀԾՀ*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***9.*** | ***շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***10.*** | ***շահառուի ՀԾՀ*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում)*** | ***(չի լրացվում)*** |
| ***11.*** | ***շահառուի ՀՎՀՀ*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***12.*** | ***շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***13.*** | ***շահառուի հաշվի համարը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***14.*** | ***գումարը (թվերով և բառերով)*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***15.*** | ***Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով)*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում)*** | ***(չի լրացվում եւ չի կիրառվում)*** |
| ***16.*** | ***արժույթը (բառերով և կոդով)*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***17.*** | ***գործարքի նպատակը*** | ***պարտադիր*** | ***Պարտադիր լրացվում է «որակավորման ապահովման համար» բառերը*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***18.*** | ***Վճարման կատարման հիմքերը՝*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի,*** | ***լրացվում է շահառուի կողմից*** |
| ***19.*** | ***Վճարման պայմանները՝*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է «ակցեպտավորված վճարում» բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից*** |
| ***20.*** | ***առդիր էջերի քանակը*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթե լրացվել է «Վճարման կատարման հիմքեր» դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է:*** | ***լրացվում է շահառուի կողմից*** |
| ***21.ա.*** | ***վճարողի ստորագրությունը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է «ակցեպտավորված վճարում» ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը:*** | ***ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը*** |
| ***21.բ.*** | ***վճարողի կնիքը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով*** | ***կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս*** |
| ***22.ա.*** | ***շահառուի ստորագրությունը*** | ***պարտադիր*** | ***Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս*** | ***ստորագրվում է շահառուի կողմից*** |
| ***22.բ.*** | ***շահառուի կնիքը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում*** | ***կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս*** |
| ***23.ա.*** | ***վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում*** |  |
| ***23.բ.*** | ***վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում*** |  |
| ***23.գ.*** | ***վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն*** |  |
| ***24.ա.*** | ***շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա*** |  |
| ***24.բ.*** | ***շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա*** |  |
| ***24.գ*** | ***շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա*** |  |

**Հավելված 4.1**

**«ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33»\* ծածկագրով**

**Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

**ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

**(պայմանագրի ապահովում)**

ք. Երևան «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 թ.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ի դեմս Ընկերության տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ընկերության անվանումըԸնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1.Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ\* (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33\* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության անվանումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության հասցեն

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև հրավերը հրապարակելը:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\**** | |
| 2. Թիվ | |
| 3.Ներկայացման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն - Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ - 00856548 | |
| 12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը - ՀայԷկոնոմ բանկ ԲԲԸ Խորհրդային1 մասնաճյուղ | |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը - 163075481800 | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16. Արժույթը (բառերով և կոդով)` | |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի ապահովման համար) - Պայմանագրի կատարման ապահովման համա | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` | |
| 19. Վճարման պայմանները - Ակցեպտավորված վճարում | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ թ. | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. |

*\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/Հ*** | ***«Վճարման պահանջագիր» փաստաթղթի վավերապայմանները*** | ***Նշված դաշտի/վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում*** | ***Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված)*** | ***Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| ***1.*** | ***Փաստաթղթի անվանումը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է «Վճարման պահանջագիր»*** |
| ***2.*** | ***վճարման պահանջագրի համարը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս*** |
| ***3.*** | ***ներկայացման ամսաթիվը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը:*** |
| ***4.*** | ***Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***5.*** | ***վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը)*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***6.*** | ***վճարողի հաշվի համարը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***7.*** | ***վճարողի ՀՎՀՀ*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***8.*** | ***վճարողի ՀԾՀ*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***9.*** | ***շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***10.*** | ***շահառուի ՀԾՀ*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում)*** | ***(չի լրացվում)*** |
| ***11.*** | ***շահառուի ՀՎՀՀ*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***12.*** | ***շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***13.*** | ***շահառուի հաշվի համարը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***14.*** | ***գումարը (թվերով և բառերով)*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***15.*** | ***Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով)*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում)*** | ***(չի լրացվում եւ չի կիրառվում)*** |
| ***16.*** | ***արժույթը (բառերով և կոդով)*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր*** | ***լրացվում է վճարողի կողմից*** |
| ***17.*** | ***գործարքի նպատակը*** | ***պարտադիր*** | ***Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով*** |
| ***18.*** | ***Վճարման կատարման հիմքերը՝*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի,*** | ***լրացվում է շահառուի կողմից*** |
| ***19.*** | ***Վճարման պայմանները՝*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր լրացվում է «ակցեպտավորված վճարում» բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար*** | ***նախապես լրացվում է շահառուի կողմից*** |
| ***20.*** | ***առդիր էջերի քանակը*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթե լրացվել է «Վճարման կատարման հիմքեր» դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է:*** | ***լրացվում է շահառուի կողմից*** |
| ***21.ա.*** | ***վճարողի ստորագրությունը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է «ակցեպտավորված վճարում» ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը:*** | ***ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը*** |
| ***21.բ.*** | ***վճարողի կնիքը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով*** | ***կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս*** |
| ***22.ա.*** | ***շահառուի ստորագրությունը*** | ***պարտադիր*** | ***Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս*** | ***ստորագրվում է շահառուի կողմից*** |
| ***22.բ.*** | ***շահառուի կնիքը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում*** | ***կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս*** |
| ***23.ա.*** | ***վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում*** |  |
| ***23.բ.*** | ***վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում*** |  |
| ***23.գ.*** | ***վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն*** | ***պարտադիր*** | ***պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն*** |  |
| ***24.ա.*** | ***շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա*** |  |
| ***24.բ.*** | ***շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա*** |  |
| ***24.գ*** | ***շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն*** | ***պարտադիր*** | ***ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա*** |  |

**Հավելված 5**

«---ԷԱՃԱՊՁԲ---/---»\*  **ծածկագրով**

**Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

**N**

ք. « » 20 թ.

-ը ի դեմս \_\_\_\_\_ -ի, որը գործում է -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ը, ի դեմս տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ի, որը գործում է -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` տեխնիկական բնութագրով նախատեսված և տվյալ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրությամբ՝ նույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող գնահատված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։ Սույն կետում նշված արձանագրությունը կազմում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Ապրանքի մատակարարման ժամանակացույցը սահմանված է սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Գնորդն իրավունք ունի`**

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10

օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք`

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև հրավերը հրապարակելը:*

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10  օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

**2.2 Գնորդը պարտավոր է`**

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

**2.3 Վաճառողն իրավունք ունի`**

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։

**2.4 Վաճառողը պարտավոր է`**

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

**3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:\_\_ 7.1:

**4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ**

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

\_\_

**5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է <www.procurement.am> հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է <www.procurement.am> հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 ( զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05(զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Գնորդի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև կողմերի` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

\_\_

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում սույն ենթակետի կիրառման դեպքում գործակալ չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշմա ն 2-թդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է <www.procurement.am> հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին

8.11.1 Վաճառողն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում գնորդը վճարումներն իրականացնելիս ապահովի վաճառողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում գնորդը պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է գնորդի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը, իսկ գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում՝ բանկին վճարման հանձնարարական տալու օրվան նախորդող օրը:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ապրանքի մատակարարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները` փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից \_\_\_\_\_ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

[[7]](#footnote-7)

**10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**    ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։*

*Հավելված N 1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

### | | | | | | --- | --- | --- | --- | | ***Ապրանքի*** | | | | | ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***Ամբողջական անվանումը*** | ***Տեխնիկական բնութագիրը*** | | ***1*** | ***33141211/501*** | ***Ինտրադյուսեր ֆեմորալ*** | ***Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմորալ ինտրոդյուսեր, չափսը 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr պարունակում է՝ ինտրադյուսեր 11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038'' տրամագծով վայեր, կցված համակարգ եռուղիով: CE որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայություն:*** | | ***2*** | ***33141136/501*** | ***Կատետեր ախտորոշիչ*** | ***Կաթետրի նյութը նեյլոն կամ պոլիուրետան, կաթետրը օժտված է կաթետերին հատուկ ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 4F; 5F; 6F, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi, երկարությունները ըստ համապատասխան ձևերի 65սմ-ից մինչև 125սմ: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` JL 3,5; JL4; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; IM; PIGTAIL; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***3*** | ***33141136/502*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր` ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr՝ 37-40 մլ/վրկ անցունակությամբ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիկական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.5, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0,JR-4.5 JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, BLK-4.0, Tiger տեսակի՝ ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների համար, ռադիալ և բրախիալ մոտեցման դեպքերում:*** | | ***4*** | ***33141136/503*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր՝ 4Fr և 5Fr տրամագծով, հատուկ hիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Արտաքին շերտը ռենտգենոկոնտրաստ պոլիուրետանից է, ներքին մասի ծածկույթը՝ նեյլոնից: Աշխատանքային մասը 15սմ, 25սմ և 40սմ: Կաթետերի երկարությունը՝ 65սմ, 80սմ, 100սմ, 110սմ, 120սմ, 150սմ: Ներքին տրամագիծը 4 Fr դեպքում՝ 0.041"(1.033մմ), 5 Fr դեպքում՝ 0.043" (1.10մմ): Ծայրի ձևերն են՝ Sim, Multipurpose, Cobra,Vertebral, Straight: Համատեղելի է 0.038"(0.97մմ) ուղորդիչի հետ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***5*** | ***33141136/504*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր SIM երկար*** | ***Ախտորոշիչ կաթետեր` ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, : Ներքին տրամագիծը ՝ 1․20մմ ։Արտաքին տրամագիծը 5FR/1.70mm: Աշխատանքային երկարությունը 100 սմ և 125սմ, վայերի անցողունակությունը ՝ 0.038" (0.97 mm)։ Ծայրի ձևը՝ սիմ տեսակի : CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***6*** | ***33141211/503*** | ***Գայդ վայեր*** | ***Ախտորոշիչ ուղղորդիչը կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն) ծածկույթով, որը իջեցնում է շփման ուժը, լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով, ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև, J- անկյունը լինում է տարբեր աստիճանի, փափուկ ծայրը լինում է 3, 5, 7 և 10սմ երկարության, ուղղորդիչի երկարությունները 150սմ, 175սմ, 180սմ, տրամագծերը՝ 0,018 ", 0,021", 0,025 ", 0,032", 0,035 ", 0,038":*** | | ***7*** | ***33141211/504*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** | ***Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ, երկարությունը 190 և 300 սմ, հիդրոֆիլիկ ծածկով 28 սմ երկարությամբ, ծայրակալ 0,7գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, ուղղորդիչի տրամագիծը՝ 0.014'': Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***8*** | ***33141211/505*** | ***Վաեր ուղորդիչ լար*** | ***Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին անցումը նիկել տիտանից պատված PTFE ծածկույթով, ծայրը 1.0g, լարի անցումը ծայրին 2մմ պատված սիլիկոնով, լարի երկարությունը 180սմ, տրամագիծը 0.014'': Լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***9*** | ***33141211/506*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** | ***Կորոնար ուղղորդիչ պոլիմերային գլխիկով, սահուն հիդրոֆիլային ծածկույթով, hաղորդալարն ապահովում է բարձրորակ դիստալ մուտք, հոյակապ պտտող փոխանցման մոմենտով և գլխիկի կոշտության դիապազոնով: Ծայրի և միջուկի յուրօրինակ ձևավորումն ապահովում է ամրության և հսկողության հավասարակշռություն, որը կարող է օգտագործվել քրոնիկ խցանումների դեպքում: Ունի մեկ մարկեր, որը գտնվում է ծայրամասի համեմատաբար մոտ, ինչը կարող է օգնել բժիշկներին որոշել վնասի երկարությունը, ուղղորդիչի երկարությունը 300սմ, տրամագիծը 0,014'', ծայրը՝ 1,3g, 2,5g և 3,9g: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***10*** | ***33141211/507*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** | ***Ստանդարտ, ունիվերսալ և էլիտ տիպերի 0,014" տրամագծով ուղղորդիչ 190, 300 սմ երկարությամբ: Ներքին առանցքը և պրոքսիմալ մասը կազմված են չժանգոտվող պողպատից` ծածկված տեֆլոնով, դիստալ հատված ` գերճկուն նիկել-տիտանային ձուլվածք հյուսված ծայրով: Ճկուն ռենտգենկոնտրաստ ծայրը` 3սմ: Դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի փափուկ մասի ձևն է ուղիղ կամ J-ձև: Ծայրի կարծրությունը 1.2g : Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***11*** | ***33141212/502*** | ***ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ*** | ***ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ, դիստալ հատվածը նիտինոլից 10սմ և 25սմ, պոլիմերային և հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, տրամագիծը 0.014'' և 0,018'', երկարությունը 190սմ և 300սմ, ծայրը 2,8G և 3,5G, ծայրի ռենտգենկոնտրաստությունը 3սմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***12*** | ***33141211/508*** | ***ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ*** | ***ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ, լարը նիտինոլիցէ պատված պոլիուրետանով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, տրամագիծը 0,018'', 0,025'', 0,035'' և 0.038"; երկարությունը 120սմ, 150սմ, 180սմ, 220սմ և 260սմ, ծայրի ձևերը ուղիղ ր կոր, չկուն ծայրը 3սմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***13*** | ***33141211/509*** | ***Վայեր ուղղորդիչ ախտորոշիչ*** | ***Ուղղորդիչ լարի առանցքը կոշտ նիտինոլից է, պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պատված է հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3սմ է, ձևը՝ անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 մմ): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***14*** | ***33141211/510*** | ***Վայեր ուղղորդիչ ախտորոշիչ*** | ***ՈՒղղորդիչ ախտորոշիչ երկար Ներանոթային ախտորոշիչ ուղղորդիչ, առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենոկոնտրաստ, տրամագծերը 0.018"; 0.035"; Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3սմ է, ծայրը ուղիղ և թեք, տեսակը` ստանդարտ և Stiff, երկարությունը 260-300սմ, ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է X- coat ծածկույթով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***15*** | ***33141136/505*** | ***Վաեր ուղորդիչ կաթետեր*** | ***Վաերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանավ, ռենտգենոկոնտրաստ: Ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է հատուկ (հիդրոֆիլիկ) ծածկույթով և գերճկուն է: Կիրառվում է բարդ վիրահատությունների ժամանակ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89մմ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 150 սմ: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:*** | | ***16*** | ***33141136/506*** | ***Վաեր ուղորդիչ կաթետեր*** | ***Վաերի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Վաեր ուղղորդիչ կաթետերի պահանջվող երկարությանն է՝ 260- 263 սմ: Պետք է պատված լինի հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Գլխիկի ծայրը պետք է լինի անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.018" (0.46 mm), / 0.025" (0.64 mm), / 0.032" (0.81 mm), / 0.035" (0.89 mm), / 0.038" (0.97 mm): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***17*** | ***33141211/511*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ*** | ***Տրամագիծը՝ 0,36 մմ (0,014 դյույմ). оգտագործելի երկարություն՝ 200սմ, պարույրի երկարությունը՝ 30սմ, ռադիոթափանցիկ երկարություն՝ 5սմ*** | | ***18*** | ***33141211/512*** | ***Պերիֆերիալ ուղղորդիչ լար*** | ***Ուղղորդիչ լարի ներքին տրամագիծը 0.014'', 0.018'', 0.035'' , կատետերի երկարությունը 180սմ, 260սմ, 300սմ, դիստալ մասը 25սմ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով սայրի ձևը անկյունային և ոչ պակաս 1սմ,: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն:*** | | ***19*** | ***33141212/503*** | ***Օդամղիչ սարք-հավաքածու/Ինդեֆլյատոր-մեդֆլյատոր հավաքածու*** | ***Օդամղիչ սարք հավաքածու սրտաբանական, որը բաղկացած է` բարձր ճնշման եռակոմպոնենտ ինֆլյատոր սարքից (օդամղիչ), 20մլ ներարկիչով, առավելագույն ճնշումը՝ 30 բարել, հեմոստատիկ Y-կոննեկտորից, որը սեղմակ տիպի է, զսպանակային մեխանիզմով աշխատող՝ մեկ հպումով աշխատելու համար, վաերի բռնիչից պտտելու համար (պտտող սարք), ինտրոդյուսերի փականից, երկարացման ճկուն միացումից՝ եռուղիով: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:*** | | ***20*** | ***33141212/504*** | ***Կատետեր ուղղորդիչ*** | ***Կաթետրի արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը` երկշերտ հյուսապատված պողպատ և ներքին շերտը PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5-16մմ: Չափերը` 6fr: Ձևերը JL, JR, AL, AR, Multipupose, XB,IM. Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում (փափուկ ծայրի, ձևվավորող մասի, հիմնական մարմնի): Ծայրը փափուկ է, ճկուն և չվնասող (ատրավմատիկ): Հյուսապատման “հիբրիդ տեխնոլոգիան” ավելացնում է Կաթետրի ներքին լուսանցը և աջակցում է մանիպուլյացիայի պրոցեսին: Կաթետրի պատի մետաղապատումը պողպատյա ցանցով խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատոմիական ծալքերի տեղում: Կաթեթերները ունեն հավասարաչափ ներքին լուսանցք (0.070") ամբողջ երկայնքով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***21*** | ***33141136/511*** | ***Նեյրովասկուլյար-պերեֆերիկ -ուղղորդիչ կաթետեր*** | ***Նեյրովասկուլյար, Պերիֆերիկ ուղղորդիչ կաթետր դիլատորով, որը կիրառվում է իշեմիկ ինսուլտի ներանոթային բուժման համար օգտագործվող ասպիրացիոն կաթետրը կամ ստենտ-ռետրիվերն անց կացնելու նպատակով։ Ծայրի ռենտգեն տեսանելիությունն ապահովվում է ոսկյա ցուցիչով և չժանգոտվող պողպատից պարույրով։ Ունի PTFE (պոլիտետրաֆտորէթիլեն) ներքին ծածկույթ և նեյլոնից արտաքին ծածկույթ, որը հիդրոֆիլ է։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 6Fr ,7Fr ներքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան ՝ 2.21մմ, ոչ պակաս, քան՝2,57մմ։ Պահանջվող երկարությունը՝ 45 սմ, 65 սմ, 90սմ։ Հիդրոֆիլ ծածկույթի երկարությունը՝ 5սմ, 15սմ, 35սմ ծայրակալի տեսակը՝ Straight կամ Angled` կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից։ Ներառում է Tuohy-Borst փական։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է : Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***22*** | ***33141136/507*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ կաթետեր*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ կաթետր դիլատորով, որը նախատեսված է իշեմիկ ինսուլտի ներանոթային բուժման համար։ Ռենտգենանցանելիությունն ապահովվում է ծայրակալի պլատինային մարկերի և ռենտգենոկոնտրաստ նյութի շնորհիվ։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 6Fr - արտաքինը` 2.70մմ (8Fr), ներքինը՝2.28մմ / 0.090”։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝80, 90սմ, 100սմ։ Հիդրոֆիլ ծածկույթի երկարությունը՝ 5-15սմ (±1%), ծայրակալի տեսակը՝ Straight կամ Angled` կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբէկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:*** | | ***23*** | ***33141136/508*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ կաթետեր*** | ***Ուղղորդիչ կաթետր` 2 ուղղորդիչ կաթետերների հավաքածու: Առկա է 2 կաթետրների միացման համակարգ։ Պրոքսիմալ հատվածները պատրաստված են նեյլոնից, դիստալը՝ պոլիուրետանից: Արտաքին կաթետրի երկարությունը 95 սմ (±2%), արտաքին տրամագիծը 6Fr, ներքին լուսանցքը` ոչ պակաս 0.071''։ Ներքին կաթետրի երկարությունը 117 սմ (±2%), արտաքին տրամագիծը 5Fr, ներքին լուսանցքը` 0.048''։ Պատերը ամրացված են պողպատի երկշերտ ցանցով մինչ ծայրը: Ներքին շերտը տեֆլոնապատ: Ծայրը նուրբ, ատրավմատիկ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից արտաքին և ներքին կաթետրների ծայրերը կարող են լինել՝ STR/JB2, STR/VTR, STR/SIM, MP2/JB2, MP2/SIM, MP2/VTR, BUR/JB2, BUR/VTR տիպի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:*** | | ***24*** | ***33141136/509*** | ***Ուղղորդիչ կաթետեր*** | ***Պերիֆերիկ գայդինգ համակարգ․ նախատեսված բարդ ,խաչաձև մոտեցումներ կատարելու համար,կատուցվածքը՝ հյուսքանման, արտաքինից պատված հիդրոֆիլային ծածկույթով։ Հիդրոֆիլ ծածկույթը 0.090” (0.29mm), արտաքին դիամետրը՝2.80մմ, կատետրի երկարությունը՝ 90 սմ, հիմնական երկարությունը՝60, 95, 120, ծայրակալի ռենտգենանցանելիությունը 15cm, ծայրակալը Straight,°:*** | | ***25*** | ***33141212/505*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ լար*** | ***Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ միկրոուղելար, որը նախատեսված է զարկերակային անևրիզմաների կամ սուր իշեմիկ կաթվածի ներանոթային բուժման համար։ ՈՒնի ճիշտ պտտվող համակարգ՝ անոթների բարդ անատոմիական հատվածներում առաջխաղացման համար, հիդրոֆիլիկ հատուկ ծածկույթի շնորհիվ կարելի է համատեղել փոքր ներքին տրամագիծ ունեցող միկրոկաթետերների հետ։ Պահանջվող երկարությունը՝ 200սմ է,ծայրակալի ռենտգեն տեսանելի հատվածի երկարությունը՝ 3սմ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթի երկարությունը՝ 40սմ, արտաքին տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 0.3 մմ (0.012դյույմ), պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.36 մմ (0.014դյույմ), ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ, մեխանիկորեն վերաձևելու հնարավորությամբ։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը՝ ± 1%: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված,գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***26*** | ***33141212/506*** | ***Կառավարվող հիդրոֆիլ ուղղորդիչ*** | ***Երկար, բարակ, ստերիլ մետաղալար, որը նախատեսված է պերիֆերիկ անոթներում (ոչ սրտում, ոչ էլ կենտրոնական նյարդային համակարգում) ներմաշկային տեղակայման համար՝ որպես սարքերի (օրինակ՝ կաթետերներ) տեղադրման ուղեցույց: Պատրաստված է մետաղից (օրինակ՝ չժանգոտվող պողպատ, նիտինոլ)՝ ծածկույթով կամ առանց ծածկույթի․ հասանելի են տարբեր ծայրամասային կոնֆիգուրացիաներով սարքեր: Սարքը նախատեսված է ներմաշկային անգիոգրաֆիայի, անգիոպլաստիկայի, ռոտացիոն աթերէկտոմիայի և թրոմբէկտոմիայի, դրենաժային և այլ ախտորոշիչ ու ինտերվենցիոն պրոցեդուրաներում կիրառելու համար: Կարող է ներառել մանիպուլյացիան մեղմացնող սարքեր (օրինակ՝ ուղորդիչը պտտող սարք): Սույն սարքը նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նյութը՝ կոբալտ-քրոմ։ Ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս 205 սմ։ Ուղղորդչի արտաքին տրամագիծը՝ 0.014 դյույմ։ Հիդրոֆիլ ծածկույթի երկարությունը՝ ոչ պակաս 36 սմ։ Պոլիուրեթանային ծածկույթը ուղղորդչի դիստալ հատվածում։*** | | ***27*** | ***33141212/507*** | ***Թրոմբի հեռացման սարք*** | ***Մետաղարային համակարգ թրոմբոէքստրակցիայի համար: Ստերիլ սարք, որը նախատեսված է արյան մակարդուկների (այսինքն՝ թրոմբեր կամ թրոմբոէմբոլիաներ) կամ անոթային խանգարում առջացնող այլ գոյացությունների հեռացման նպատակով համապատասխան ներանոթային կաթետերի (այս տեսակին չվերաբերող) միջոցով գլխուղեղի անոթներ ներմաշկային ներթափանցման համար։ Այն ինքնաընդլայնվող մետաղալարային ցանց է, որը միացված է մղիչ մետաղալարին և, առաջին հերթին, նախատեսված է էմբոլիաների/թրոմբերի բռնման և հեռացման համար․ որոշ դեպքերում ռեվասկուլյարիզացիայի կարելի է հասնել թրոմբի վերաօրիենտացիայի միջոցով: Այն մեկանգամյա օգտագործման սարք է: Նյութը՝ նիտինոլ։ Գործիքն ունի բաց տրամագիծ, երկայնական կտրվածքի պարուրաձև շեղում։ Թրոմբէկտոմիայի համար անհրաժեշտ մետաղական ցանցի տրամագիծը՝ 3,4,5 մմ։ Թրոմբէկտոմիայի համար անհրաժեշտ մետաղական ցանցի երկարությունը՝ 20.4 մմ։ Ռենտգեն-կոնտրաստ մարկերների քանակը՝ 3։ Ներքին տրամագծով համատեղելիությունը միկրոկաթետերի հետ՝ 0.017/0.021 դյույմ։ Համատեղելի ուղղորդչի տրամագիծը՝ ոչ ավել 0,016 դյույմ։ Ուղղորդիչ-մղիչի երկարությունը՝ ոչ ավել 200 սմ։*** | | ***28*** | ***33141136/510*** | ***Թրոմբոասպիրացիոն կաթետեր*** | ***Ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը ՝ 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը ՝ 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում ՝ 0.79մմ քառ., պրոքսիմալ հատվածում ՝ 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը ՝ 0.014", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ՝ 40սմ, աշխատող սեգմենտը ՝ RX= 23սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***29*** | ***33141212/510*** | ***Նեյրովասկուլյար ասպիրացիոն կաթետեր*** | ***Նեյրովասկուլյար ասպիրացիոն կաթետեր, որը նախատեսված է իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար արտածծման եղանակով։ Հենքը հյուսված է, որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետերը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով, և չի ծալվում ոլորուն անոթային համակարգում։ Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը 132սմ-ից մինչև 160սմ։ Արտաքին տրամագիծը` .0.85" (2.16մմ), .084'' (2.13մմ), .076'' (1.93մմ), .060'' (1.52մմ)։ Ներքին տրամագիծը .072", .068'', .062'', .043''։ Ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ, ամբողջ երկարությամբ նյութը PTFE։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը՝ ± 2%:*** | | ***30*** | ***33141136/512*** | ***Նեյրովասկուլյար ասպիրացիոն կաթետեր*** | ***Նեյրովասկուլյար ասպիրացիոն կաթետր,որը նախատեսված իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար արտածծման եղանակով։ Հենքը պետք է լինի հյուսված,որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետրը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով,և չի ծալվում ոլորուն անոթային համակարգում։ Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ,ատրավմատիկ ծայր և տրամագիծ քան մյուս ասպիրացիոն կաթետրները։ Հնարավոր է ծայրի ցանկացած ձևափոխում ջերմային ազդեցությամբ։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը՝ 132 սմ, արտաքին տրամագիծը՝0.0855", ներքին տրամագիծը՝ 0.071",ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները,առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***31*** | ***33141136/514*** | ***Կատետերային համակարգ ասպիրացիայի համար*** | ***"Ստերիլ ճկուն խողովակ, որը նախատեսված է իր լուսանցքով անոթային համակարգում ախտորոշիչ/ինտերվենցիոն կաթետերների կամ արտածումների (օրինակ՝ կարդիոստիմուլյատոր, դիլատացիոն բալոնային կաթետեր) ներմաշկային տրանսլյումինալ անցման և տեղադրման համար: Սարքը կարող է լինել կոշտ կամ ճկուն, չկառավարվող կամ կառավարվող, իսկ խողովակի դիստալ հատվածը կարող է ունենալ նախապես որոշված տարբեր ձևեր (օրինակ՝ ուղիղ, հոկեյի մականի ձևով): Սարքը նախատեսված չէ ինֆուզիայի համար և միկրոկաթետեր չէ (այսինքն՝ նախատեսված չէ սելեկտիվ փոքր անոթներ մուտք գործելու համար): Կարող է ներառել միանգամյա օգտագործման սարքերի հավաքածու՝ ներմաշկային ներարկման համար: Սույն սարքը նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նախատեսված է գլխուղեղի անոթների վրա կատարվող պրոցեդուրաների և թրոմբոասպիրացիայի ժամանակ ուղղորդող գործիքին արդյունավետորեն աջակցելու համար։ Ընդհանուր երկարությունը՝ 115, 125, 131սմ։ Հիդրոֆիլ ծածկույթի երկարությունը՝ 60 սմ: Դիստալ ներքին տրամագիծը՝ 0.055"" /0.071"" դյույմ: Արտաքին կաթետերի դիստալ արտաքին տրամագիծը՝ 5 (0.062""), 6 (0.081"") F: Ծայրի ձևը՝ ուղիղ։ Ներառում է ասպիրացիոն խողովակ։*** | | ***32*** | ***33141136/515*** | ***Միկրոկաթետեր*** | ***Միկրոկաթետեր, ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում ՝ 0.018"/, պրոքսիմալ հատվածում ՝ 0.021", դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում ՝ 1.8", պրոքսիմալ հատվածում ՝ 2.6"- ապահովելու համար բարձր անցողունակությունը: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են՝ 130սմ, 150սմ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:*** | | ***33*** | ***33141136/516*** | ***Միկրոկաթետեր*** | ***Միկրոկաթետեր` 0.017", ներքին տրամգծով միկրոխողովակ,երկարությունը ՝ 150 սմ, ծայրը ուղիղ, գոլորշու օգնությամբ ծայրը վերաձևելու հնարավորություն։ Նախատեսված է անևրիզմայի խոռոչում միկրոպարույրների տեղադրման կամ արտերիովենոզ մալֆորմացիաների էմբոլիզացիայի համար։ Ծայրի մարկերների քանակը՝ 2։ Ունի հիդրոֆիլ ծածկույթ, 7 սեգմենտային կառուցվածք։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:*** | | ***34*** | ***33141136/517*** | ***Միկրոկաթետեր*** | ***Միկրակաթետեր` 0.027" ներքին տրամագծով միկրոխողովակ, երկարությունը ՝ 156 սմ, ծայրը ուղիղ, գոլորշու օգնությամբ ծայրը վերաձևելու հնարավորություն։ Նախատեսված է անևրիզմայի խոռոչում միկրոպարույրների տեղադրման կամ արտերիովենոզ մալֆորմացիաների էմբոլիզացիայի համար։ Ծայրի մարկերների քանակը՝ 2։ Ունի հիդրոֆիլ ծածկույթ, 7 սեգմենտային կառուցվածք։ Մատակարարելիս CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:*** | | ***35*** | ***33141136/519*** | ***Միկրոկաթետեր*** | ***Ստերիլ, ճկուն, փոքր տրամագծով մեկ լուսանցքային խողովակ, որը նախատեսված է անգիոգրաֆիայի/բուժման համար հեղուկների (օրինակ՝ թրոմբոլիտիկ, ախտորոշիչ կոնտրաստային նյութեր) վերահսկվող ներարկման համար սուպեր ընտրովի փոքր անոթների մեջ (ներառյալ նյարդային հյուսվածքը, ծայրամասային կամ խցանված կորոնար անոթները), և սովորաբար սարքերը (օրինակ՝ էմբոլիզացիայի իմպլանտներ, ուղղորդող մետաղալարեր) ոլորապտույտ անոթների մեջ կամ պինդ վնասվածքների միջոցով հասցնելու համար: Կարող է ներառել ուլտրաձայնային սենսոր, ջերմաստիճանի սենսոր և բացվածք հեռավոր ծայրում՝ ուղեցույցի լարը տեղադրելու համար: Արտադրանքը ուղղորդող կաթետեր չէ (այսինքն, այն նախատեսված չէ այլ կաթետերներ կամ թերապևտիկ խողովակներ փոխանցելու ուղղակիորեն իր լույսի միջոցով): Սա մեկանգամյա օգտագործման արտադրանք է: Կատետերի երկարությունը 167սմ, պրոքսիմալ հատվածի արտաքին տրամագիծը`2,7, դիստալ հատվածի տրամագիծը` 1,5, հիդրոֆիլ ծածկույթ, ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներ 2հատ, անջատվող ծայրի երկարությունը`1,5-4,5, աստիճանաբար աճող ճկունություն և կոշտ պրոքսիմալ հատված:*** | | ***36*** | ***33141136/520*** | ***Անջատվող ծայրով միկրոկաթետեր*** | ***Միկրոկաթետեր նախատեսված արտերիովենոզ մալֆորմացիաների և ֆիստուլաների ներանոթային էմբոլիզացիայի նպատակով։ Ունի անջատվող դիստալ ծայր։ Պետք է համատեղելի լինի դիմեթիլսուլֆօքսիդի հետ։ Կաթետերի վերջնամասում պետք է առկա լինի ստանդարտ լուեր ադապտեր: Հոսքի ուղղորդված միկրոկաթետերը պետք է ունենա ռենտգեն տեսանելի մարկերներ՝ ֆլուորոսկոպիկ արտացոլման հեշտացման համար: Հոսքի ուղղորդված միկրոկաթետերի հետ տուփում ներառված նաև 0.007 դյույմ տրամագծով միկրոուղելար ոլորուն անոթային համակարգում նավիգացիայի համար։ Միկրոկաթետերի ներարկման մաքսիմալ ճնշումը` 700 կՊա: Ընդհանուր երկարությունը 167 սմ է, աշխատանքայինը՝ 161 սմ, կոշտ հատվածի երկարությունը 112 սմ է, միջանկյալ հատվածինը՝ 13 սմ, դիստալ փափուկ և գերփափուկ հատվածներինը միասին՝ 36 սմ։ Անջատվող ծայրի երկարությունը 35 մմ է։ Դիստալ արտաքին տրամագիծը 0.43 մմ է, ներքինը՝ 0.23մմ, պրոքսիմալ արտաքին տրամագիծը 0.92 մմ է, ներքինը՝ 0.42 մմ։ Մեռյալ տարածության ծավալը 0.25 մլ է։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը՝ ± 3%: Պետք է լինի նոր,չօգտագործված,գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***37*** | ***33141136/521*** | ***Միկրոխողովակ նյարդավիրաբուժական*** | ***Մեկ լուսանցքանի միկրոկաթետեր, նախատեսված ուղղորդիչ լարի միջոցով ներանոթային համակարգ մտնելու համար: Օգտագործվում է պերիֆերիկ և նեյրո էմբոլիզացիաների և այլ գործողությունների իրականացման ժամանակ: Կաթետերի պրոքսիմալ մասը պետք է ունենա ստանդարտ ադապտեր՝ աքսեսուարների միացման համար: Պրոքսիմալ մասը պետք է ունենա կիսակոշտ շաֆթ և անցում կատարի ճկուն դիստալ շաֆթ՝ կաթետերի տեղաշարժը թեթևացնելու համար: Դիստալ մասում պետք է ունենա երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ, որոնց միջև հեռավորությունը 3 սմ (±2%): Պետք է հասանելի լինի՝ ուղիղ, 45 և 90 աստիճան թեքությամբ: Երկարությունը 150սմ (±2%), ներքին տրամագիծը՝ 0.017" (0.43մմ) (±2%), արտաքին տրամագիծը՝ պրոքսիմալ հատվածում՝ 2.1F, դիստալ հատվածում՝ 1.7F: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամաբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***38*** | ***33141136/522*** | ***Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր*** | ***Միկրոկաթետերը պետք է նախատեսված լինի էնդովասկուլյար միջամտություններ իրականացնելու համար: Պետք է լինի համատեղելի Solitaire™ Platinum սարքի և Onyx™ հեղուկ էմբոլիզացիայի համակարգի հետ: Պետք է ունենա մեկ կամ երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ դիստալ հատվածում ինչպես նաև ծայրի կառուցվածքի փոփոխման հնարավորություն: Ներքին տրամագիծը՝ 0.015’’ կամ 0.017’’ կամ 0.021’’: Արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 2.8F դիստալ հատվածում և ոչ ավել քան 2.3F պրոքսիմալ հատվածում: Կաթետերի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի՝ ոչ պակաս, քան՝ 158սմ, իսկ աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 153սմ: Հիդրոֆիլ արտաքին ծածկույթի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***39*** | ***33141211/513*** | ***Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր*** | ***Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր, որը նախատեսված է տարատեսակ անոթային հիվանդությունների բուժման համար, ներառյալ՝ անևրիզմաների ներանոթային օբլիտերացիա, իշեմիկ կաթվածի դեպքում ներանոթային թրոմբէկտոմիա, ներգանգային անոթների ստենտավորում։ Ունի 2 ծայրային մարկերներ։ Հենքը միահյուսված մետաղական է, որը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել ոլորուն անոթային համակարգը։ Ներքին ծածկույթը պոլիտետրաֆտորէթիլենից է, արտաքինը՝ հիդրոֆիլ։ Ունի 7 սեգմենտային կառուցվածք։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ աշխատանքային երկարությունը՝ 156 սմ, փափուկ ծայրի երկարությունը՝ 7 սմ, ներքին տրամագիծը՝ 0.53 սմ, մոտակա արտաքին տրամագիծը՝ 2.5 F(0.84մմ), հեռակա արտաքին տրամագիծը՝ 2.0F(0.67մմ), ծայրակալի ձևը՝ ուղիղ։ Հնարավոր է ծայրի ցանկացած ձևափոխում ջերմային ազդեցությամբ։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը՝ ± 1%: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***40*** | ***33141211/514*** | ***Զարկերակ կարող գործիք 6Fr /8 Fr*** | ***Զարկերակը կարող գործիք - Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմոստազի համար: Իրենից ներկայացնում է լրիվությամբ բիոդեգրադացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան` ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Զարկերակը կարող գործիքի չափսը՝ 6Fr կամ 8Fr: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***41*** | ***33141211/516*** | ***Միկրոպարույր նյարդավիրաբուժական*** | ***Միկրոպարույր նյարդավիրաբուժական - Ներգանգային անևրիզմաների, արտերիովենոզ մալֆորմացիաների էնդովասկուլյար էմբոլիզացիայի համար նախատեսված առանձնացվող միկրոպարույր: Պարույրի նյութը՝ պլատին: Պարույրի մեխանիկական կամ էլեկտրական անջատման հնարավորություն: Գերազանց առաձգականություն և փափկություն: Կառավարման և դիրքավորման բարձր ճկունություն: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից միկրոպարույրի պահանջվող տրամագիծը և երկարությունն են համապատասխանաբար՝ 2մմ x 2սմ, 2մմ x 4սմ, 2մմ x 6սմ, 2.5մմ x 2սմ, 2.5մմ x 4սմ, 2.5մմ x 6սմ, 2.5մմ x 8սմ, 3մմ x 4սմ, 3մմ x 6սմ, 3մմ x 8սմ, 3մմ x 10սմ, 3.5մմx 6սմ, 3.5մմ x 8սմ, 3.5մմ x 12սմ, 3.5մմ x 15սմ, 4մմ x 6սմ, 4մմ x 8սմ, 4մմ x 10սմ, 4մմ x 12սմ, 4մմ x 15սմ, 5մմ x 8սմ, 5մմ x 10սմ, 5 մմ x 15սմ, 5մմ x 20սմ, 6մմ x 10սմ, 6մմ x 15սմ, 6մմ x 20սմ, 6մմ x 25սմ, 7մմ x 12սմ, 7մմ x 15սմ, 7մմ x 20սմմ, 7մմ x30 սմ, 8մմ x 15սմ, 8մմ x 20սմ, 8մմ x 30սմ, 9մմ x 20սմ, 9մմ x 30սմ, 10մմ x 20սմ, 10մմ x 30սմ, 12մմ x 30սմ, 12մմ x 40սմ, 14մմ x 30սմ, 14մմ x 40սմ: Տարածական ձևը ըստ վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ 3D կամ Helix: Կախված օգտագործման նպատակից պետք է լինի ստանդարտ, փափուկ, գերփափուկ։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամաբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***42*** | ***33141211/517*** | ***Միկրոպարույր նյարդավիրաբուժական*** | ***Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից միկրոպարույրի պահանջվող տրամագիծը և երկարությունն են համապատասխանաբար՝ տրամագիծը 2;5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 մմ, երկարությունը՝ 4, 6, 8, 12, 15, 18, 22, 26, 21, 25, 37, 33 սմ: Տարածական ձևը՝ 3D: Նախատեսված է V-Trak® Delivery System համակարգի և V-Grip մեխանիզմով հսկվող անջատիչի հետ աշխատելու համար : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր , չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:*** | | ***43*** | ***33141211/518*** | ***Քնային զարկերակի ստենտավորման համակարգ*** | ***Ստենտի նյութը պետք է կառոցված լինի նիթինոլից: Ստենտը պետք է լինի ինքնաբացվող և ունենա ուղիղ և/կամ կոնաձ կառուցվածք: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղիղ ստենտերի առկա չափերը ըստ տրամագծերի պետք լինեն ՝ 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 մմ, երկարությունները՝ 20, 30 մմ միջակայքում: Կոնաձև ստենտերի տրամագծերը՝ 6.0-8.0, 7.0-9.0, 8.0-10.0 մմ երկարությունները 30, 40 մմ միջակայքերում: Մատակարարելիս CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***44*** | ***33141211/519*** | ***Քնային զարկերակի ինքնաբացվող ստենտ*** | ***"Ստենտի դիզայն՝ հյուսված, ինքնաընդլայնվող: Ստենտի նյութը՝ Elgiloy համաձուլվածք (կոբալտ-քրոմ ): Ստենտի տրամագիծը՝ 6, 8,10 մմ,տենտի երկարությունը՝ Ø 6 - 30 Ø 8 – 30, 40, 50 Ø 10 - 30,40, 50 : Միավոր բացվածքի կառուցվածքի տիպը՝ փակ, 1,08 մմ², Ռենտգենոկոնտրաստային մարկեր՝ ռենտգենոկոնտրաստային թել, կաթետերի դիզայն՝ արագ փոխարինման առաքում (Monorail), առաքման համակարգի պրոֆիլ՝ 5F (Ø 6 -8 մմ), 6F (Ø 10 մմ), համատեղելի ինտրադյուսեր՝ 5F (Ø 6 -8 մմ), 6F (Ø 10 մմ), կաթետերի աշխատանքային երկարություն՝ 135 սմ, համատեղելի ուղղորդիչ՝ 0.014"",պիտանելիության ժամկետը՝ 3,5 տարի: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***45*** | ***33141211/520*** | ***Ներգանգային ինքնաընդլայնվող ստենտ*** | ***Ստերիլ, չներծծվող խողովակային սարք, որը սովորաբար նախատեսված է ներգանգային անևրիզմայի հիմքում կամ մայր զարկերակի մեջ իմպլանտացիայի համար (օրինակ՝ պարանոցի լայն անևրիզմա, որը գտնվում է բիֆուրկացիայի հիմքում)՝ ապահովելու էմբոլիկ նյութերի առաքում անևրիզմը լրացնելու համար, ապահովելով արյան մակարդում անևրիզմայի ներսում՝ դանդաղեցնելով արյան հոսքը անևրիզմայի ներսում և/կամ ապահովելով անևրիզմայի ներսում տեղադրված ուղեղային էմբոլիզացիայի պարույրը: Սարքը պատրաստված է առանց ծածկույթի մետաղից [օրինակ՝ նիկել-տիտանի համաձուլվածքից (Nitinol)] և ինքն ընդլայնվում է իմպլանտացիայի վայր հասցնելուց և ազատվելուց հետո (օրինակ՝ հատուկ առաքման գործիքից): Կարող են ներառվել իմպլանտացիայի համար անհրաժեշտ միանգամյա օգտագործման իրեր: Ստենտը նախատեսված է լայն պարանոցի անևրիզմների վերականգնման և ներգանգային ստենոզների բուժման համար։ Ստենտի նյութը` նիտինոլ, կառուցվածքը` հյուսվածք: Ունի բարձր ճառագայթային կայունություն: Ստենտի ողջ երկարությամբ երկայնական ռադիոթափանցիկ պլատինե թելերի առկայությունը 2հատ է: Համատեղելի միկրոկատետերի նվազագույն ներքին տրամագիծը` 0,024, մինչև 90% լայնացման ժամանակ բազմակի վերադիրքավորման հնարավորություն: Ստենտի նոմինալ տրամագիծը 3,5-5,5, երկարությունը 12,0-75,0: Հավաքածուն ներառում է առաքման միկրոկաթետեր:Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***46*** | ***33141211/521*** | ***Ինտրակրանիալ ինքնաընդլայնվող ստենտ*** | ***Ստերիլ, չներծծվող խողովակային սարք, որը, որպես կանոն, նախատեսված է ներգանգային անևրիզմայի հիմքի կամ գլխավոր զարկերակում իմպլանտացիայի համար (օրինակ՝ բիֆուրկացիայի հիմքում տեղակայված լայն վզիկի անևրիզմաներ)՝ անևրիզմը լցնելու համար անհրաժեշտ էմբոլիզացնող նյութերի ուղղորդման, անևրիզմայի ներսում արյան հոսքի դանդաղեցման հաշվին արյան մակարդման ապահովման և/կամ գլխուղեղի անոթների էմբոլիզացիայի համար անևրիզմայի ներսում տեղադրված պարույրին աջակցելու նպատակով: Սարքը պատրաստված է առանց ծածկույթ մետաղից [օրինակ՝ նիկել-տիտանային համաձուլվածքից (Նիտինոլ)] և ինքնաընդլայնվում է իմպլանտացիայի տեղակայման վայր ուղղորդումից և ազատումից հետո (օրինակ՝ հատուկ ուղղորդման սարքից): Կարող են ներառվել իմպլանտացիայի համար անհրաժեշտ միանգամյա օգտագործման սարքեր: Ստենտը նախատեսված է լայն վզիկով անևրիզմաների վերականգնման և ինտրակրանիալ ստենոզների բուժման համար։ Ստենտի նյութը՝ նիտինոլ։ Ստենտի կառուցվածքը՝ հյուսված։ Հյուսվածքային թելերի քանակը՝ 16 հատ։ Բարձր ճառագայթային կայունություն։ Ստենտի ողջ երկարությամբ երկայնական ռենտգեն-կոնտրաստ պլատինե թելերի առկայություն՝ 2 հատ։ Համատեղելի միկրոկաթետերի նվազագույն ներքին տրամագիծը՝ 0.017" դյույմ։ Ուղղորդման համակարգի նյութը՝ նիտինոլ։ Բազմակի վերադիրքավորման հնարավորություն մինչև 90%ընդլայնման դեպքում: Ստենտի նոմինալ (անվանական) տրամագծերը՝ 2,0-3,0 մմ։ Ստենտի նոմինալ երկարությունները՝ 12,0-35,0 մմ։Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***47*** | ***33141211/522*** | ***Ներանոթային ստենտ*** | ***"Ստերիլ, չներծծվող խողովակային սարք, որը, որպես կանոն, նախատեսված է ներգանգային անևրիզմայի հիմքի կամ գլխավոր զարկերակում իմպլանտացիայի համար (օրինակ՝ բիֆուրկացիայի հիմքում տեղակայված լայն վզիկի անևրիզմաներ)՝ անևրիզմը լցնելու համար անհրաժեշտ էմբոլիզացնող նյութերի ուղղորդման, անևրիզմայի ներսում արյան հոսքի դանդաղեցման հաշվին արյան մակարդման ապահովման և/կամ գլխուղեղի անոթների էմբոլիզացիայի համար անևրիզմայի ներսում տեղադրված պարույրին աջակցելու նպատակով: Սարքը պատրաստված է առանց ծածկույթ մետաղից [օրինակ՝ նիկել-տիտանային համաձուլվածքից (Նիտինոլ)] և ինքնաընդլայնվում է իմպլանտացիայի տեղակայման վայր ուղղորդումից և ազատումից հետո (օրինակ՝ հատուկ ուղղորդման սարքից): Կարող են ներառվել իմպլանտացիայի համար անհրաժեշտ միանգամյա օգտագործման սարքեր: Ստենտի նյութը՝ նիտինոլ, պլատին։ Ստենտի կառուցվածքը իրենից ներակայացնում է 64 նիտինոլային թելերից հյուսված ինքնաընդլայնվող կառուցվածք՝ պլատինե միջուկով։ Սարքը կարող է նորից տեղադրվել միկրոկաթետերում՝ մինչև 3 անգամ վերադիրքավորման համար՝ առանց հետադարձ նշիչի հատման: Համատեղելի միկրոկաթետերի նվազագույն ներքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս 0.021"" դյույմ։ Ստենտի նոմինալ (անվանական) տրամագծերը՝ ոչ պակաս 3.0 և ոչ ավել 5.0 մմ։ Ստենտի նոմինալ աշխատանքային երկարությունները՝ 9.0-30.0 մմ։ Կառուցվածքի ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս 205 սմ։Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։ "*** | | ***48*** | ***33141212/508*** | ***Էմբոլիզացնող նյութ*** | ***"Ստերիլ, չներծծվող նյութը (օրինակ՝ գել, հեղուկ) նախատեսված է գլխուղեղի արյունատար անոթում իմպլանտացիայի համար՝ ուղեղային զարկերակային մալֆորմացիաների բուժման ժամանակ արյունահոսքը խոչընդոտելու նպատակով: Այն կարող է մատակարարվել հեղուկի [օրինակ՝ էթիլեն- վինիլային սպիրտ (EVOH)], գելի կամ փոշու տեսքով, որոնք կարծրանում կամ ընդլայնվում են տեղում՝ արյունահոսքի (էմբոլիայի) համար խոչընդոտ ստեղծելու նպատակով․ դեղամիջոցներ չի պարունակում: Կարող է մատակարարվել իմպլանտացիայի համար անհրաժեշտ հատուկ գործիքներով: Ոչ կպչուն, հեղուկ, ռադիոթափանցիկ ԴՄՍՕ (դիմեթիլսուլֆօքսիդ)-լուծվող իմպլանտ՝ ինտրակրանիալ ԶՄՖ-ների (զարկերակային մալֆորմացիա) էմբոլիզացիայի համար՝ առկա։ Մածուցիկությունը՝ 12.18 сСт (мм2/с)։ Հավաքածուն ներառում է հեղուկ իմպլանտի 1 ամպուլա, ԴՄՍՕ-ի 1 ամպուլա, գունավոր կոդավորմամբ 3 ստերիլ ներարկիչներ և ադապտեր: "*** | | ***49*** | ***33141212/509*** | ***Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ*** | ***Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ խտությունը՝ 18: Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձը պետք է բաղկացած լինի էմբոլիկ նյութից՝ կազմված EVOH (էթիլենացված սպիրտ)-ից, DMSO (դիմեթիլ սուլֆօքսիդ)-ից և մանրացված տանտալային փոշուց` ռենտգեն-տեսանելիությունն ապահովելու համար ֆլյուորոսկոպիայի տակ։ Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձի հեղուկ համակարգը պետք է բաղկացած լինի 1.5 մլ սրվակից, դիմեթիլ սուլֆոքսիդի 1.5 մլ սրվակից եւ երեք 1 մլ ներարկիչից պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձի համար: Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձի 18 էթիլենացված սպիրտի պարունակությունը պետք է լինի 6%: Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ 18-ը պետք է իր ցածր խտության շնորհիվ ավելի շատ ճանապարհորդի և ավելի խորը ներթափանցելություն ունենա: Վերջնական ամրությանը պետք է հասնի 5 րոպեի ընթացքում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամաբ: Մատակարարելիս CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***50*** | ***33141212/511*** | ***Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Sapphire NC*** | ***Բալոնային կաթետր (NC) 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 140 սմ: Բալոնի նյութը ՝ Nylon: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Մատակարարման համակարգ՝ Rapid exchange :Պատման ձևը` 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,5-5,0 չափսերի համար): Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝20մթն: Մուտքային պրոֆիլը ՝0.0336” (Ø 3.0 mm) պրոքսիմալ շաֆթի տրամագիծը 2.0F/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2.36F (Ø 1.75մմ – 2.0 մմ); 2.55F (Ø 2.25 մմ – 3.5 մմ); 2.6F (Ø 3.75 մմ – 5.0 մմ): Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.75, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` - 8, 10, 12,15,18մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***51*** | ***33141212/512*** | ***Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Sapphire RX*** | ***Բալոնային կաթետր (RX) 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 140 սմ: Բալոնի նյութը ՝ Բեպակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Մատակարարման համակարգ՝ Rapid exchange :Պատման ձևը` 3 թերթիկանի: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 6 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն: Մուտքային պրոֆիլը ՝0.031” , պրոքսիմալ շաֆթի տրամագիծը 2.0F/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2.36F – 2.7F (Ø1.75 մմ – 4.0 մմ): Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.0, 1.25, 1.5,1.75, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 մմ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` - 8, 10, 12,15,20, 30մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***52*** | ***33141136/523*** | ***Կաթետր բալոն*** | ***Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր եռաթև ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, մուտքային պրոֆիլը 0,43մմ, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ, բոլոր չափերի համար նոմինալ ճնշումը որ պակաս քան 6atm իսկ պայթման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 12atm: Շավթի տրամագիծը՝ պրոքսիմալ հատվածում 1,8-2,0ֆռ, դիստալ հատվածում 2,4-2,6ֆռ: Բալոնի չափսերը՝ -1,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ, ընդ որում ամենակարճը` 10մմ, ամենաերկարը` 15մմ: -1,50մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ, ընդ որում ամենակարճը` 15մմ, ամենաերկարը` 20մմ: -2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ, ընդ որում ամենակարճը` 6մմ, ամենաերկարը` 40մմ: -2,25; 2,75 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը` 6մմ, ամենաերկարը` 40մմ: -2,50; 3,00 և 3,50մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` 6մմ, ամենաերկարը` 40մմ: -3,25 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` 6մմ, ամենաերկարը` 20մմ: -4,50 և 5,00 տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` 6մմ, ամենաերկարը` 15մմ:*** | | ***53*** | ***33141136/524*** | ***Պերիֆերիալ դիլատացիոն կաթետեր՝ չընդլայնվող գնդանոթով 0,035”, 0.018”, 0.014” ուղորդիչ լարերի համակարգով*** | ***Դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող գնդանոթով և չնդլայնվող գնդանոթով, կախված ցուցումից, պերիֆերիալ անոթների համար: Կաթետերի երկարությունը 70սմ-ից 150սմ սահմաններում: Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել՝ 0,035’’ ուղղորդիչի դեպքում 0,038”, 0.018” ուղղորդիչի դեպքում 0,020”, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում 0,017”: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` ՝ 0,035’’ ուղղորդիչի դեպքում 20-200մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 20-150մմ սահմաններում, չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.018” ուղղորդիչի դեպքում 5-200մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 10-150մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում 5-200մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 1,5-6մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 6 ատմ․, մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 14 ատմ․ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 12 ատմ․, մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 18-22 ատմ․ կախված տրամագծից չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում։ Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի` ՝ 0,035’’ ուղղորդիչի դեպքում 3-10մմ սահմաններում երկու դեպքում էլ, 0.018” ուղղորդիչի դեպքում 3-10մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-8մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում 1,5-6մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-7մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:*** | | ***54*** | ***33141136/525*** | ***Կաթետր բալոն պերիֆերիկ*** | ***Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, առաքման համակարգ՝ OTW, շավթի երկարությունը 80, 90, 135, 145 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014''/0,018''/0,035'' ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկեր, համատեղելիություն 4-7F ինտրադյուսերի հետ ըստ ուղղորդիչների համապատասխանության: Բալոնի չափսերը՝ -1,2 և 1,5մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 12մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 20մմ: -2,0; 2,5 և 3,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 200մմ: -4,0; 5,0 և 6,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ: -5,5 և 7,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 200մմ: -8,0; 9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***55*** | ***33141211/523*** | ***Կորոնար դեղապատ ստենտ*** | ***Կորոնար դեղապատ ստենտ, Ստենտի նյութը և կառուցվածքը - լազերով կտրված կոբալտ-քրոմի համաձուլվացքից կազմված գլան, ստենտի ծածկը՝ Էվերոլիմուս դեղանյութ արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը՝ 2.25-3.0 մմ տրամագծով ստենտն ունի երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: 3.5-4.0 մմ-ոց ստենտն ունի երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով` բարելավելու ուղղորդիչ կաթետերի դուրսբերումը։ Ստենտի պատերի հաստությունը - ոչ ավել, քան՝ 0.0032”: Ստենտի երկայնաձիգ ճկունությունը՝ գերազանց: Ստենտը ոչ ֆեռոմագնիսական է և ունի բարձր ճառագայթային ուժ։ Մետաղական մակերեսի ընդարձակումը կատարվում է՝ 13.3%-ի սահմաններում (±1%) 3.0 մմ տրամագծի դեպքում, 12.8%-ի սահմաններում (±1%)`4.0 մմ-ի դեպքում։ Լայնացումից առաջացած կարճացումը 0% է՝ 3.0 x 18 մմ ստենտի համար: Անկախ լայնացման աստիճանից չի գերազանցում ստենտի երկարության 5%-ը: Հետագա տեղաշարժման հավանականությունը ոչ ավել, քան՝ 4.4%, 3.0 x 18 մմ ստենտի համար։ Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm (±1%), պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm (բոլոր տրամագծերի ստենտերի համար)։ Անցման պրոֆիլը ոչ ավել, քան՝ 0.0425" (3.0 x 18), ծայրի մուտքի պրոֆիլը ոչ ավել, քան՝ 0.017": Բալոնի միջին չափսը՝ 0.041 դույմ կամ 1.04 մմ (±1%)՝ 3.0x18 մմ ստենտի համար: Բալոնը բարակ երկակի շերտով է, նյութը՝բազմաշերտ պեբաքս։ Ուղղորդիչ կաթետերի ներքին նվազագույն տրամագիծը - 0.056 դյույմ կամ 1.4 մմ (բոլոր չափսի ստենտերի համար)։ Ստենտի դեղորայքային ծածկը բաղկացած է ակրիլային և ֆլյուրո պոլիմերներից, որոնք օգտագործվում են են անոթային կարի համար նախատեսված թելերի արտադրությունում: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին, 88 μg/cm2 (±1%)։ Ստենտի աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 138սմ և ոչ ավել քան 145սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ։ Բացված ստենտի մաքսիմալ տրամագիծը՝ 2.0-2.5-ը մինչև 3.25 մմ, 2.75-3.0-ը մինչև 3.75 մմ, 3.5-4.0-ը մինչև 4.5 մմ։ Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` 8, 12, 15, 18, 23, 28 մմ (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում), 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 մմ (2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում)։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***56*** | ***33141211/524*** | ***Ինքնաբացվող պերիֆերիալ ստենտ*** | ***"Ինքնաբացվող ստենտ նախատեսված զստային զարկերակի համար, ստենտի նյութը նիտինոլից, կատետերի երկարությունը 85-135սմ, ստենտի դիզայնը հիբրիդ, նախատեսված է 0,035՛՛ ուղղորդիչի համար, ստենտի չափերը ըստ երկարության 20-100 մմ, ըստ տրամագծի 9-10մմ, OTW կատեգորիայի ստենտ, CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։"*** | | ***57*** | ***33141211/526*** | ***Բալոնով բացվող պերիֆերիալ ստենտ*** | ***Բալոնով բացվող ստենտ, OTW կատեգորիա, նյութը կոբալտ-քրոմ L-605, ստենտի մակերեսը պատված է բիո ծածկույթով, երկու կետից պլատինից ռենգեն մարկերներ, կատետերի աշխատանքային երկարությունը 75-ից 135սմ: Համատեղելի 0,035՛՛ ուղղորդիչ կատետերի համար և 6Fr Ուղղորդիչ կատետերի համար։ Մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 10-12 ատմ․ Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 19մմ-ից 59մմ, ըստ տրամագծերի՝ 6մմ-ից 10մմ: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***58*** | ***33141211/527*** | ***Բալոնով բացվող պերիֆերիալ ստենտ*** | ***Բալոնով բացվող ստենտ նախատեսված երիկամային զարկերակի համար, կատետերի երկարությունը 75-150 սմ, նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս քան 7-8 ատմ., պայթեցման ճնշումը 15 ատմ. ոչ պակաս, շնորհիվ Կարբոֆիլ ծածկույթի ստենտը արագ պատվում է էնդոթելով, որը բերում է թրոմբի առաջացման ռիսկի պակասեցմանը, ունի ռենտգենոկոնտրաստ պլատինից մարկեր, չափերը ըստ երկարության՝ 12-17 մմ, ըստ տրամագծի՝ 5-7մմ: Ստենտի նյութը՝ չժանգոտվող մետաղ: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***59*** | ***33141211/525*** | ***Ստենտ պերիֆերիկ*** | ***Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ստենտի նյութը նիտինոլ, համատեղելի 0,014'' և 0,018'' ուղղորդիչների հետ, համատեղելիություն 6fr ինտրադյուսորների հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 4,5 և 5,0մմ, երկարությունը առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: -տրամագծերը՝ 5,5; 6,0 և 6,5մմ, երկարությունը առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ: -տրամագծերը՝ 7,0 և 7,5մմ, երկարությունը առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 100մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***60*** | ***33141211/531*** | ***Ինվազիվ արյան ճնշման փոխարկիչ*** | ***Բազմակի օգտագործման ճնշման սենսորը նախատեսված է արյան ճնշման ինվազիվ մոնիթորինգի միանգամյա օգտագործման գմբեթային հավաքածուի հետ համատեղ օգտագործման համար, երբ այն միացված է ճնշման մոնիտորի կամ գրանցող սարքին։ Արյան ճնշման ինվազիվ (ներզարկերակային) մոնիտորինգի (IAP) համար PVC Transducer Dome Ստերիլ : Մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ գլխիկ, որը ամրացված է փոխարկիչին: Հոսքի արագությունը 3 մլ/ժ: RT2000/DD2000 Trinias F12 unity smart editi անգիոգրաֆիկ յամակարգի համար:*** | | ***61*** | ***33141211/529*** | ***Թիրախային սարք հարմարանք*** | ***Torque Device-ը օժանդակ սարք է, որը նախատեսված է ուղղորդիչ լարը դեպի թիրախային տեղամաս ուղղորդելու համար, որն օգտագործվում է պերմաշկային անգիոգրաֆիայի և ֆտորոգրաֆիայի ընթացքում ։ Մեկանգամյա օգտագործման ։Torque սարքը համատեղելի է 0,010" (0,26 մմ) - 0,038"(0,97 մմ) չափի լարերի հետ: :*** | | ***62*** | ***33141211/530*** | ***Արյունականգ փական*** | ***Պտտվող արյունականգ փականը պետք է ունենա Y կոնֆիգուրացիա, 9F (0.118") ներքին տրամագիծ և երկու մուտք: Մուտքերից մեկը պտուտակով է՝ եռուղուն կամ ներարկման համակարգին միանալու համար, մյուս մուտքը պետք է ունենա պտտվող փական՝ միկրոկաթետրի կամ միկրոուղելարի անցկացման համար, ինչպես նաև կանխի արյան արտահոսքը կամ օդի ներհոսքը դեպի համակարգ։ Ելքն ունի 1 պտուտակ՝ միկրոկաթետրին կամ ուղղորդիչ կաթետրին միանալու համար։ Պտտվող արյունականգ փականը կազմված է պոլիկարբոնատից, իսկ փականի մասը սիլիկոնից է։ Պտտվող արյունականգ փականը պետք է փաթեթավորված լինի 0,009”-0,018" ուղղորդչի ներթափանցման համար բութ ասեղով՝ 1 հատ, պլաստիկ տորկերով`0.009" (0.23 mm)- 0.018" (0.46 mm) ուղղորդչին միացնելու համար-1 հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***63*** | ***33141211/528*** | ***Ռադիալ արտերիայի կոմպրեսիոն գործիք*** | ***Կախված հիվանդի դաստակի չափերից, լինում է սովորական և L-չափերի: Տեղադրվում է դաստակից 3-4սմ հեռավորության վրա: Նոմինալ օդի ծավալը 13 մլ, մաքսիմալ օդի ծավալը 18 մլ: CE սերտիֆիկատի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***64*** | ***33141211/532*** | ***Անգիոգրաֆիկ փաթեթ AngioPack 1*** | ***Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ անգիոգրաֆիկ հավաքածու-լրակազմ, որը բաղկացած է. Հիվանդի ծածկոց՝ տրիֆլեքս 1 կտորից 220x370սմ +-5% չափսի, 100x100սմ +-5% չափսի հավելյալ ներծծվող հատվածով, 12սմ+-2% ֆեմորալ անցքեր  կպչուն թաղանթներով և 9սմ +-2% կպչուն թաղանթներով ռադիալ անցքերով, երկու կողմանի թափանցիկ պանելով, Պարագաների սեղանի ծածկոց 150x190սմ+-3%, Բժշկի և բժշկի օգնականի անթափանց հատվածով պաշտպանիչ ստերիլ խալաթ 2 հատ XL չափսի 2 պաշտխպանիչ շերտ , Մանիֆոլդ սեթ-երեք ծորականի կոնեկտոր բարձր ճնշման, կոնտրաստ նյութի, ինվազիվ ճնշման և ֆիզ. լուծույթի խողովակներով /ստերիլ փաթեթի մեջ/, որտեղ ներառված է նաև Լուեր Լոք տեսակի ներարկիչ 12մլ ստերիլ փաթեթի մեջ/, Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ լար 150սմ; 0.35; J տիպի/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 20մլ -1հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 10մլ-2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Պունկցիոն ասեղ սելդինգեր 18G – 7սմ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Սրբիչներ 30-40x26-50սմ - 8 հատ (5 հատ փակ/ստերիլ փաթեթ, 3 հատ բաց); Ստերիլ թանձիֆ 7.5x7.5սմ +-5% – 20հատ (10 հատ փակ, 10 հատ բաց),Փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար, Բռնակով նշտարի սայր /ստերիլ փաթեթի մեջ/, ստերիլ վիրաբուժական  ձեռնոցներ/ստերիլ փաթեթի մեջ/ - 7.0 – 1 հատ; 7.5 – 2 հատ; 8.0 – 2 հատ, Կպչուն հատվածով գործիքների կամ թափոնների տոպրակ 25x55 +-5% -2 հատ, ներարկիչ ասեղով  1մլ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 2մլ -ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 5մլ-ասեղով Լուեր  Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/,Թասիկ ուղանկյուն 1000 մլ:  Սերտիֆիկատներ CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ Tyvek կամ համարժեք հիդերբագ «երկկողմանի թափանցիկությամբ : Չափման Միավորի 1 հատը -1 ՀԱՏ ««ՍՏԵՐԻԼ»» ԼՐԱԿԱԶՄ.*** | | ***65*** | ***33141211/533*** | ***Անգիոգրաֆիկ փաթեթ AngioPack 2*** | ***Անգիոգրաֆիկ վիրահատական ծածկոցների հավաքածու, անգիոգրաֆիկ վիրահատական հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է՝ ներծծվող սրբիչ 32x32սմ 3 հատ, վիրահատական խալաթ  XL չափի  2 հատ: Խալաթը հավելյալ պաշտպանիչ շերտով կամ այնպիսի ոչ կտորային նյութից, որը թույլ չի տա արյունը կամ այլ հեղուկ նյութեր ներթափանցեն բժշկի արտահագուստին:  Սարքի ծածկոց 165x106սմ  1 հատ, ասեղնաբռնիչ  1 հատ, թաս 125մլ  1 հատ, թաս 200մլ  1 հատ, թաս 2500մլ  (հատուկ նախատեսված վայերների համար) 1 հատ, վիրահատական ծածկոց  SMS տեսակի, լավ ներծծող հատկությամբ՝ 70x160սմ՝ 1 հատ: Վիրահատական ծածկոցն ունի թափանցիկ, ախտահանումից չվնասվող նյութից եզրեր, 55սմ երկարությամբ: OP-ժապավեն 15x20սմ  1 հատ, անգիոգրաֆիկ ծածկոց միակողմանի ներծծող 220x365սմ 1հատ, սեղանի ծածկոց 100x180սմ 1հատ: Հավաքածուում բոլոր նշված չափերի (բացառությամբ խալաթի) թույլատրելի տատանումը՝ ±10%: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար  CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:*** | | ***66*** | ***33141211/534*** | ***Անգիոգրաֆիկ փաթեթ AngioPack 3*** | ***Անգիոգրաֆիկ վիրահատական ծածկոցների հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է՝ անգիոգրաֆիկ ծածկոց 220\*365սմ, վիրահատական ծածկոց SMS տեսակի 70\*160սմ, վիրահատական սեղանի ծածկոց 100\*180սմ, փաթաթող սավան 100\*100սմ, վիրահատական խալաթ պաշտպանիչ շերտով XL, ներծծող սրբիչ 32\*32սմ, սարքի ծածկոց 165\*106սմ, ասեղնաբռնիչ ST, թասեր 125մլ և 2500մլ,OP ժապավեն 15\*20սմ: Ստերիլ , գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:*** | | ***67*** | ***33141211/535*** | ***Դեղապատ դիլատացիոն բալոն*** | ***Դեղապատ բալոնային կաթետեր նախատեսված տրանսլյումինալ կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: մոնոռելսային, դեղանյութը՝ Սիրոլիմուս, չափաբաժինը՝ 1 մկգ/մմ², գործում է որպես հակապրոլիֆերատիվ միջոց, հակաբորբոքային իմունոսուպրեսանտ և գտնվում է կաթետերի դիստալ մասում: Ունի ռենտգեն կոնտրաստային 2 մարկեր, համատեղելիություն 0,014'' ուղղորդչի հետ, 5F և 6F կաթետր ուղղորդիչների հետ, շաֆթի աշխատանքային երկարությունը 140 սմ, շավթի տրամագիծը՝ 1.9 Fr (0.63մմ), ծայրի պրոֆիլը՝ 0,016'', նոմինալ ճնշումը՝ 6 atm., առավելագույն ճնշումը՝ 12 atm.: Տրամագծերը՝ 1,50; 2.00; 2,25; 2,50; 2,75; 3.00; 3,25; 3.50; 3,75; 4.00; 4,50; 5.00 մմ, երկարությունը առնվազն 7 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 40մմ:*** | | ***68*** | ***33141211/536*** | ***Դեղապատ դիլատացիոն բալոն*** | ***Բալոնային կաթետր պատված Սիրոլիմուս դեղով, դեղի դոզան ոչ պակաս քան 1,27µg/mm², շավթի երկարությունը 140սմ, համատեղելիություն 0,014'' ուղղորդիչի հետ, բալոնի նյութը պոլիամիդ, դեղը կրող նյութը՝ ֆոսֆոլիպիդ։ Առանցքի պրոքսիմալ չափսը՝ 1,95 F, դիստալ չափսը՝ 2,67 F:Բալոնի չափերը՝ 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 40մմ*** | | ***69*** | ***33141211/537*** | ***Ուղղորդիչ ախտորոշիչ երկար*** | ***Ախտորոշիչ ուղղորդիչը կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն) ծածկույթով, որը իջեցնում է շփման ուժը, լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով, ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև, J- անկյունը լինում է տարբեր աստիճանի, փափուկ ծայրը լինում է տարբեր չափերի: Տրամագծերն են 0,018 ", 0,025 ", 0,032", 0,035 ", 0,038", Երկարությունը` 260սմ և ավելի: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***70*** | ***33141211/538*** | ***Երեք պորտով եռուղի կատետերների հավաքածու (Մանիֆոլդ հավաքածու)*** | ***Հասանելի կոնֆիգուրացիան է 3 պորտով, OFF կամ ON բռնակներով, աջ կամ ձախ պտույտներով, ինչպես նաև հավաքածուով, միացնող խողովակի և դոզայի վերահսկման ներարկիչի հետ միասին: Եռուղու նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 500psi, Նորարարական էրգոնոմիկ բռնակներ. բարելավվում է հարթ պտտվող ոլորող մոմենտ դիզայնը, Բարձրացված բռնակի դիզայնը հնարավորություն է տալիս բռնակները շրջել առանց դիպչելու հարթակին։*** | | ***71*** | ***33141211/539*** | ***Ֆիլտր հակաէմբոլիկ  առաքման համակարգով*** | ***Սարքի տեսակը՝  ֆիլտրող զամբյուղ, որի  հիմքում՝ նիտինոլային օղակ, զարկերակի տրամագիծը՝ 3,5 – 5,5 մմ, առաքման համակարգի երկարությունը՝ 190 և 300,դիստալ ծայրի երկարությունը՝ 3 սմ, ֆիլտրի նյութը` պոլիուրեթանային թաղանթ, ֆիլտրի անցքերի տրամագիծը՝ 110 մկմ, առաքման համակարգի պրոֆիլ՝ 3,2F, հեռացման համար կաթետերի պրոֆիլ՝ 4,3F, համատեղելի ուղղորդիչ-կաթետեր՝ 6F, պիտանելիության ժամկետը՝ 2 տարի*** | | ***72*** | ***33141211/540*** | ***Ժամանակավոր էլեկտրոդ (պաշտպանիչ գլխիկներով)*** | ***2 մմ փին միակցիչներով այս էլեկտրոդն օգտագործվում է արտաքին սրտի ռիթմավարի հետ ժամանակավոր արագացման համար: Ժամանակավոր ռիթմավար՝ 2 մմ փին միակցիչներով՝ արտաքին ռիթմավարի հետ ժամանակավոր ռիթմավարման համար: Անվտանգ միակցիչ համակարգը համապատասխանում է բոլոր սովորական արտաքին սրտի ռիթմավարներին:*** | | ***73*** | ***33141211/541*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք, որը նախատեսված է գլխուղեղի խոշեր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար։ Նախատեսված է առաջին անցման արդյունքի (first pass effect) համար։ Հրող լարի տրամագիծը ՝ 0.14": Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրների հետ։ Աշխատանքային մասը պետք է ունենա պրոքսիմալ ստենտ՝ նախատեսված թրոմբի ինտեգրման համար, երկու անկման զոնաներ և երկու զույգ "խելացի" մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրոմբի ինտեգրման մասին։ Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ զամբյուղ, որի նպատակը հեռակա թրոմբոէմբոլիայի կանխումն է։ Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-4.5 մմ։ Արտաքին տրամագիծը՝ 4.0մմ (±1%), ռետրիվերի ընդհանուր երկարությունը՝ 48 մմ (±1%), աշխատանքային երկարությունը՝ 30մմ (±1%)։  Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***74*** | ***33141211/542*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք, որը նախատեսված գլխուղեղի խոշոր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար։ Նախատեսված է առաջին անցման արդյունքի (first pass effect) համար։ Հրող լարի տրամագիծը ՝ 0.14" : Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրների հետ։ Աշխատանքային մասը պետք է ունենա երկու անկման զոնաներ՝ նախատեսված թրոմբի ինտեգրման համար և երկու զույգ "խելացի" մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրոմբի ինտեգրման մասին։ Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ զամբյուղ, որի նպատակը հեռակա թրոմբոէմբոլիայի կանխումն է։ Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-3.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.0 մմ (±1%), ռետրիվերի ընդհանուր երկարությունը՝ 39մմ (±1%), աշխատանքային երկարությունը՝ 22մմ (±1%)։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***75*** | ***33141211/543*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք*** | ***Նեյրոթրոմբէկտոմիայի գործիք, որը նախատեսված է գլխուղեղի խոշոր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար։ Նպատակը առաջին անցման արդյունքն է (first pass effect)։ Հրող լարի տրամագիծը ՝ 0.14": Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրների հետ։ Աշխատանքային մասը պետք է ունենա պրոքսիմալ ստենտ՝ նախատեսված փափուկ թրոմբի ինտեգրման համար, երկու անկման զոնաներ և երկու զույգ "խելացի" մարկերեսներ,որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրոմբի ինտեգրման մասին։ Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ զամբյուղ, որի նպատակը հեռակա թրոմբոէմբոլիայի կանխումն է։ Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-4.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.5 մմ (±1%), Ռետրիվերի ընդհանուր երկարությունը՝ 57 մմ (±1%), աշխատանքային երկարությունը՝ 37 մմ (±1%)։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***76*** | ***33141211/544*** | ***Պարույրներ գլխուղեղի անոթների էնդովասկուլյար էմբոլիզացիայի համար*** | ***Ստերիլ, չներծծվող իմպլանտացվող սարքը նախատեսված է ներգանգային անևրիզմայի և/կամ գլխուղեղի զարկերակային մալֆորմացիաների բուժման նպատակով գլխուղեղի անոթային թրոմբոզ մակածելու համար. այն կարող է կիրառվել նաև գլխուղեղից դուրս մալֆորմացիաների բուժման համար: Այն ունի մետաղալարի (օրինակ՝ պլատինի համաձուլվածքի) կամ մետաղական և սինթետիկ պոլիմերային մետաղալարի ձև, որը անևրիզմայում/անոթում պարույրաձև ոլորվում է. այն սովորաբար նախապես կցվում է չիմպլանտացվող ուղղորդիչ մետաղալարին: Կարող է պարունակել իմպլանտացիայի հետ կապված մեկանգամյա օգտագործման սարքեր (օրինակ` ուղղորդիչ մետաղալար, կաթետեր)։ Պարույրը նախատեսված է ներգանգային անևրիզմաների և այլ նյարդա-անոթային անոմալիների էնդովասկուլյար էմբոլիզացիայի համար, ինչպիսիք են արտերիովենոզ մալֆորմացիաները և արտերիովենոզ խուղակները: Պարույրի նյութը՝ պլատին։ Աշխատանքային երկարությունը՝ 185 սմ։ Պարույրի առանձնացման համակարգը մեխանիկական է։ Պարույրի առանձնացման տևողությունը 1 վրկ։ Պարույրներն ունեն 8 տարբեր կոնֆիգուրացիաներ։ Պարույրների տրամագծերը՝ 0.010 и 0.018 դյույմ։ Պարույրները համատեղելի են 0,0165 դյույմ ներքին տրամագծով միկրոկաթետերների հետ։ Պարույրների նոմինալ (անվանական) տրամագծերը՝ 1,0-25,0 մմ։ Պարույրների նոմինալ երկարությունները՝ 1,0-60,0 սմ։*** | | ***77*** | ***33141211/545*** | ***Ստենտ գրաֆտ կորոնար*** | ***Ստենտ գրաֆտը իրենից ներկայացնում է երկու միանման ստենտերի միջև տեղադրված գրաֆտով համակարգ, ստենտի նյութը չժանգոտվող պողպատ L316, գրաֆտի նյութը ընդարձակվող PTFE, կրկնակի պատի հաստությունը 0,52մմ, շավթի չափը 2,4-2,8fr, համատեղելի ուղղորդիչը 0,014'', համատեղելի ուղղորդիչ կաթետրի լուսանցքը նվազագույնը 0,068'' և 0,072'': Տեղադրման համակարգը արագ փոփոխման բալոնային կաթետր առնվազն 2 ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներով ստենտի ծայրերին: Ստենտ գրաֆտի չափերը՝ -2,8; 3,5; 4,0; 4,5 և 4,8մմ տրամագծերի համար երկարությունները առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 16մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 26մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***78*** | ***33141211/546*** | ***Կորոնար ստենտ*** | ***Կորոնար դեղապատ ստենտ, ստենտի նյութը` պլատին- իրրիդիում միջուկ կոբալտի համաձուլվածքի պատյանով, բիոհամատեղելի պոլիմեր, կառուցվածքը՝ մեկ լարով, դեղանյութը` Զոտարոլիմուս, դեղաչափը՝ 1.6 μg/մմ² (±1%), հիդրոֆիլ ծածկույթով, ստենտի պրոֆիլը ոչ ավել, քան 0,041"": Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են` -2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները` առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 38մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքն արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքն արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: 2. ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:*** | | ***79*** | ***33141211/547*** | ***Նեյրոստենտ*** | ***Ստենտի նյութը նիտինոլ, պլատին։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ստենտի պահանջվող տրամագծերն են ամբողջական բացված վիճակում՝ 2,5մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ։ Ստենտի ընդհանուր երկարությունը ամբողջական բացված վիճակում կախվաճ ստենտի դիամետրից կարող է լինել՝ 12մմ, 13մմ, 17մմ, 18մմ, 21մմ, 22մմ, 24մմ, 27մմ, 28մմ, 31մմ, 32մմ, 34մմ։ Համատեղելի է 0,017'' միկրոկաթետերի հետ։ Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը՝ ± 1%: Ֆորմատ հատ:Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար EC Design Examination Certificate, և EC DECLARATION OF CONFORMITY որակի սերտիֆիակտներ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբէկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:*** | | ***80*** | ***33141136/535*** | ***Միկրոկաթետեր*** | ***Ստերիլ, ճկուն խողովակ՝ դիստալ հատվածում փչովի բալոնով (բալոններ), որը նախատեսված է արյունատար անոթը ժամանակավորապես արգելափակելու համար: Կարող է օգտագործվել արտերիոգրաֆիայի, սելեկտիվ անգիոգրաֆիայի, նեյրովասկուլյար օկլուզիայի, պերիֆերիկ և նեյրովասկուլյար օկլուզիաների, արտակարգ իրավիճակներում արյունահոսքի վերահսկման, մալֆորմացիաների բուժման (օրինակ` անևրիզմաներ), քիմիաթերապևտիկ նյութերի ներարկման և երիկամների կոնտրաստավորման պրոցեդուրաներում։ Սարքը կարող է ունենալ երկու կամ ավել լուսանցքներ՝ մեկը բալոնի փչման համար, մյուսները՝ սարքը ուղղորդող մետաղալարով անցկացնելու համար, կամ կոնտրաստային նյութի ներարկման, կամ ավելի փոքր կաթետերի կամ էմբոլիզացնող նյութերի ուղղորդման համար: Սարքը նախատեսված է բացառապես կարճաժամկետ կիրառման համար։ Այն մեկանգամյա օգտագործման սարք է: Կառուցվածքը` միալուսանցք: Համատեղելի է ԴՄՍՕ-ի (դիմեթիլսուլֆօքսիդ) հետ և կարող է կիրառվել Onyx-ով և Squid-ով աշխատելիս: Բալոնի տրամագիծը` ոչ պակաս 4-6մմ։ Բալոնի երկարությունը՝ 7-ից մինչև 20մմ։ Փաթեթը լրացուցիչ ներառում է 0,012" տրամագծով մեկ ուղղորդիչ։ Կաթետերի աշխատանքյաին երկարությունը՝ ոչ պակաս 160 սմ։*** | | ***81*** | ***33141211/549*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** | ***Ստանդարտ, ունիվերսալ և էլիտ տիպերի 0,014" տրամագծով ուղղորդիչ 190, 300 սմ երկարությամբ: Ներքին առանցքը և պրոքսիմալ մասը կազմված են չժանգոտվող պողպատից` ծածկված տեֆլոնով, դիստալ հատված ` գերճկուն նիկել-տիտանային ձուլվածք հյուսված ծայրով: Ճկուն ռենտգենկոնտրաստ ծայրը` 3սմ: Դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի փափուկ մասի ձևն է ուղիղ կամ J-ձև: Ծայրը 0,5g, 0,6g և 0,8g: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:*** | | ***82*** | ***33141211/548*** | ***Տրանսպլանտանտ անոթային ճյուղավոր*** | ***Կոլագենապատ անոթային տրանսպլանտանտ knitted պոլիէսթերից, ձևը ճյուղավոր, ջրաթափանցելիությունը 0,1մլ/սմ² 120մմ սնդիկի սյուն ճնշման դեպքում: Չափսերը՝ -երկարությունը 45-50սմ, հիմնական ճյուղի տրամագիծը 12-24մմ տիրույթում առնվազն 7 չափ, ճյուղավորումների տրամագծերը կազմում են հիմնական ճյուղի կես չափսը: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***83*** | ***33141211/550*** | ***Տրանսպլանտանտ անոթային*** | ***Պերիֆերիալ ուղիղ անոթային պրոթեզը հանդիսանում է բարձրորակ հյուսված պոլիեսթերից պատրաստված, կոլագենով պատված և հեպարինով ներթափանցած ստերիլ միանգամյա օգտագործման բժշկական սարք, որը նախատեսված է ծայրամասային անոթների բայփաս վիրահատությունների և անոթային խանգարումների բուժման համար։ Պրոթեզը ունի բարձր ճկունություն, նվազագույն հեղուկի արտահոսք կարի անցքերից, ապահովում է հեմոստատիկ և թրոմբակայուն միջավայր, ինչպես նաև գերազանց հարմարավետություն վիրաբույժի համար։ Տրամադրվում է տարբեր տրամագծերով՝ 6 մմ-ից մինչև 24 մմ և երկարություններով՝ 20 սմ-ից մինչև 100 սմ՝ կախված մոդելից։ Ապրանքը համապատասխանում է եվրոպական CE սերտիֆիկացման պահանջներին և ISO 13485 ստանդարտին։Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր։*** | | ***84*** | ***33141136/527*** | ***Բալոն կաթետեր դեղապատ*** | ***Բալոնային կաթետեր պատված Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան ոչ պակաս, քան՝ 3,5μg/mm² բացված բալոնի հաշվարկով, դեղի ձերբազատումը 30-60 վարկյանում, շավթի աշխատանքային երկարությունը 142սմ (±1սմ), համատեղելի 5Fr կաթետեր ուղղորդիչի հետ, 0,014'' ուղղորդիչի հետ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են՝ Բալոնի չափերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափս յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 30մմ: -2,25; 2,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 25մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքն արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքն արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: 2. ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:*** | | ***85*** | ***33141136/528*** | ***Կաթետր ուղղորդիչ*** | ***Կաթետրը բազմաշերտ է, ունի հյուսվածքային շերտ, որն ապահովում է անհրաժեշտ ամրություն և խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատոմիական ծալքերի տեղում, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, Աշխատանքային երկարությունը՝ 90 սմ: Կաթետրի չափսերը՝ 5ֆռ(0,058'' ներքին տրամագծով), 6ֆռ(0,071'' ներքին տրամագծով) և 7ֆռ(0,081'' ներքին տրամագծով), ձևերը JL, JR, Backup Support Lef, Backup Support Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Multipupose, IMA.*** | | ***86*** | ***33141136/529*** | ***Կաթետր բալոն*** | ***"Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտռաստ նշանակիրով, մուտքային պրոֆիլը 0,016''/0,015'', կաթետրի երկարությունը 142սմ, բոլոր չափերի համար նոմինալ ճնշումը որ պակաս քան 8atm իսկ պայթման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 14atm: Շավթի տրամագիծը պրոքսիմալ հատվածում 2,1fr: Շավթի տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 1,50-3,50մմ տրամագծերի բալոնների դեպքում 2,5fr, 3,75մմ տրամագծի բալոնների դեպքում 2,5fr/2,7fr, 4,00-5,00մմ տրամագծերի բալոնների դեպքում 2,7fr: Բալոնի չափսերը` -1,50մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 20մմ: -2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 30մմ: -2,50; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները` առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 30մմ: -2,25 և 2,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները` առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 25մմ: -3,25 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները` առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 20մմ: -4,50մմ տրամագծի համար երկարությունները` առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 20մմ: -5,00մմ տրամագծի համար երկարությունները` առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 15մմ:*** | | ***87*** | ***33141136/530*** | ***Կաթետր ասպիրաց իոն*** | ***Ասպիրացիոն կաթետեր, որը նախատեսված է կորոնար և ծայրամասային անոթներից թարմ, փափուկ էմբոլի և արյան խցանումները հեռացնելու համար: Հատուկ տեխնոլոգիան ապահովում է կոշտության փոփոխական մակարդակ՝ առանց հոդերի, որն ապահովում է ճկման օպտիմալ դիմադրություն և կաթետերի կատարողականություն: Մեծ լուսանցքը ապահովում է ասպիրացիայի հզորությունը: Օպտիմիզացված երկրաչափությունը բարելավում է հոսքը: Փափուկ ծայրը ապահովում է մասնիկների գերազանց գրավում: Պրոքսիմալ լուսանցքը՝ 0,044'', դիստալ լուսանցքը 0,043'': Համատեղելի է առնվազն 6 F I.D 0.070" ուղղորդիչ կաթետրի հետ: Համատեղելի է 0.014" ուղղորդիչի հետ: Երկարությունը 140 սմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:*** | | ***88*** | ***33141136/531*** | ***Կաթետր ախտորոշիչ*** | ***Ախտորոշիչ կաթետր, ունի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, մաքսիմալ Ճնշումը 1200psi, չափսերը՝ 5Fr՝ 0,047՛'' ներքին տրամագծով, և 6Fr՝ 0,056՛'' ներքին տրամագծով, երկարությունները ըստ համապատասխան ձևերի 100սմ-ից մինչև 125սմ ներառյալ, կաթետրի ծայրի ձևերը JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0, JR3.5, JR 4.0, JR 5.0, JR 6.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0, AR2.0, AR MOD, MPA, MPB, IMA, PIG: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:*** | | ***89*** | ***33141136/532*** | ***Կաթետր բալոն պերիֆերիկ*** | ***Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014", 0.018" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 0.014" դեպքում – 100սմ և 150սմ, 0.018" դեպքում – 100սմ , 140սմ և 150սմ; 0.035" դեպքում – 80սմ , 140սմ և 200սմ: Բալոնի չափսերը՝ 0.014"– ի դեպքում -1,25մմ տրամագծի համար – երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 20մմ; -1,50մմ տրամագծի համար – երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -2,00մմ տրամագծի համար – երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 200մմ: -2,50մմ; 3,00մմ; 3,50մմ տրամագծերի համար – երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 200մմ: -4,00մմ տրամագծի համար – երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ; Բալոնի չափսերը 0.035"–ի 80սմ և 140սմ շաֆթի երկարության դեպքում` -3,00մմ; 4,00մմ; 5,00մմ; 6,00մմ տրամագծերի համար – երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 200մմ: -7,00մմ տրամագծի համար – երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: -8,00մմ; 9,00մմ տրամագծերի համար – երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -10,00մմ; 12,00մմ տրամագծերի համար – երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 60մմ: Բալոնի չափսերը՝ 0.035"– ի և 200սմ շաֆթի երկարության դեպքում -6,00մմ; 7,00մմ; 8,00մմ; 9,00մմ; 10,00մմ; 12,00մմ տրամագծերի համար – երկարությունները՝ առնվազն 1 չափ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:*** | | ***90*** | ***33141211/552*** | ***Ստենտ պերիֆերիկ*** | ***"Պերիֆերիկ ստենտ, որը բացվում է կաթետր բալոնի օգնությամբ։ Նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, առաքման համակարգը՝ OTW, շավթի երկարությունը՝ 80սմ և 140 սմ, համատեղելի ինտրադյուսեր՝ 6F, համատեղելի ուղղորդիչ` 0,035'': Ստենտի չափերը՝ - 5.0մմ; 6.0մմ; 7.0մմ; 8.0մմ; 9.0մմ և 10.0մմ տրամագծերի դեպքում – երկարությունը առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 18մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 58մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:"*** | | ***91*** | ***33141211/553*** | ***Ստենտ պերիֆերիկ ինքնաբացվող*** | ***Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, առաքման համակարգով, շավթի աշխատանքային երկարությունը՝ 80սմ և 130սմ, համատեղելի ինտրադյուսեր՝ 6F, համատեղելի ուղղորդիչ՝ 0.035", համատեղելի կաթետր ուղղորդիչ՝ 8f, ծայրին թվով 4 տիտանային մարկերների առկայություն: Ստենտի չափսերը՝ - 5.0մմ; 6.0մմ; 7.0մմ տրամագծերի դեպքում – երկարությունը՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 200մմ: -8.0մմ տրամագծի դեպքում –երկարությունը՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ: -9.0մմ և 10.0մմ տրամագծերի դեպքում – երկարությունը՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 100մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:*** | | ***92*** | ***33141136/533*** | ***Կաթետր ախտորոշիչ*** | ***Ախտորոշիչ կաթետր hիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նախատեսված պերիֆերիկ անգիոգրաֆիայի համար, ունի գերազանց պտտման ունակություն, սահունություն, ինչպես նաև հյուսված կառուցվածք՝ մեծ ներքին լուսանցքի և բարձր հոսքի արագության համար: Կառուցվածքը՝ միջին շերտը մետաղական ցանց, արտաքին շերտը՝ Pebax, ներքին շերտը՝ նեյլոն: Չափսերը՝, 5F, երկարությունները ըստ համապատասխան ձևերի 100սմ, 120սմ, կաթետերի ծայրի ձևերը` SIM I, SIM II, Straight: side holes և առանց side holes տեսակի: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:*** | | ***93*** | ***33141136/534*** | ***Կաթետր ուղղորդիչ*** | ***Ուղղորդող կաթետր, որը համատեղում է գերազանց պտտվող կատարողականություն և լրացուցիչ հենարանը՝ շնորհիվ իր հարթ, հյուսված կառուցվածքի և պոլիմերային նյութի: Կաթետրն ունի պոլիմերային արտաքին շերտ, հյուսված հարթ պողպատե միջին շերտ և PTFE (պոլիտետրաֆտորէթիլեն) ներքին շերտ՝ ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով: Այն նաև ունի փափուկ ծայր և մեծ լուսանցք, ինչը ապահովում է ավելի շատ հնարավորություն պրոցեդուրաների համար: Ռենտգենկոնտրաստփափուկ ծայրը ապահովում է ատրավմատիկ նավիգացիա և հստակ տեսանելիություն: Հյուսված պոլիմերային նյութը ապահովում է գերազանց ծռման դիմադրություն, հենարան և պտտող մոմենտի զգայունություն: Այն ապահովում է 1:1 պտտող մոմենտի հարաբերակցություն, որը նպաստում է կաթետերի ավելի արագ դիրքավորմանը՝ նվազեցված տատանումներով: Կաթետրի ներքին լուսանցքը 0.071"/0,081'' : Չափերը` 6,5fr, 7fr: Ձևերը JL, JR, XB, AL, AR, MPA, MPB: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:*** | | ***94*** | ***33141211/554*** | ***Ուղղորդիչ ախտորոշիչ*** | ***Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, հիմնական նյութը նիտինոլ, պատված հիդրոֆիլ ծածկույթով, որը իջեցնում է շփման ուժը, վոլֆրամի պոլիմերը ապահովում է գերազանց առաձգականություն, ծռման դիմադրություն, բարձր ռենտգենկոնտրաստ տեսանելիության, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել ճշգրիտ դիրքավորում: Ծայրը լինում է ուղիղ և կոր, կորությունները՝ A curve, J curve, աջակցությունը՝ ստանդարտ և կոշտ: Ուղղորդիչի երկարությունը 120, 150, 180սմ, տրամագծերը՝ 0.018"; 0,025 ", 0,032", 0,035 ", 0,038": Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:*** | | ***95*** | ***33141211/555*** | ***ՈՒղղորդիչ կորոնար*** | ***Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, Safe Net Core և Core-to-Tip դիզայնով, չժանգոտող պողպատից պրոքսիմալ միջուկ PTFE ծածկույթով: Ունի գերազանց հրելիություն և օժանդակում: Ուղղորդիչի երկարությունը 190սմ, ծայրի ցուցանիշները՝ առնվազն 0,3g, 0,6g, 1.0g, 1,5g, 3,0g, 6,0g: Ծայրը ըստ համապատասխան ցուցանիշների լինում է straight, A(1մմ-45°), A(3մմ-45°), H(3մմ-45°):Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:*** |

*\* Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |
|  |  |  |

*Հավելված N 2*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

*ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\**

*ՀՀ դրամ*

### | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Ապրանքի*** | | | | | | | | | ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Չափման միավորը*** | ***Միավոր գինը/ՀՀ դրամ*** | ***Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ*** | ***Ընդհանուր քանակը*** | ***Մատակարարման*** | | | | ***Հասցեն*** | ***Ենթակա քանակը*** | ***Ժամկետը\*\**** | | ***1*** | ***հատ*** | | | ***550*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***550*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***2*** | ***հատ*** | | | ***300*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***300*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***3*** | ***հատ*** | | | ***1600*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***1600*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***4*** | ***հատ*** | | | ***300*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***300*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***5*** | ***հատ*** | | | ***100*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***100*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***6*** | ***հատ*** | | | ***500*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***500*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***7*** | ***հատ*** | | | ***500*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***500*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***8*** | ***հատ*** | | | ***800*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***800*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***9*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***10*** | ***հատ*** | | | ***50*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***50*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***11*** | ***հատ*** | | | ***120*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***120*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***12*** | ***հատ*** | | | ***20*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***20*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***13*** | ***հատ*** | | | ***300*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***300*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***14*** | ***հատ*** | | | ***300*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***300*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***15*** | ***հատ*** | | | ***400*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***400*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***16*** | ***հատ*** | | | ***20*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***20*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***17*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***18*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***19*** | ***հատ*** | | | ***1200*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***1200*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***20*** | ***հատ*** | | | ***500*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***500*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***21*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***22*** | ***հատ*** | | | ***100*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***100*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***23*** | ***հատ*** | | | ***50*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***50*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***24*** | ***հատ*** | | | ***50*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***50*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***25*** | ***հատ*** | | | ***100*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***100*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***26*** | ***հատ*** | | | ***20*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***20*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***27*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***28*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***29*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***30*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***31*** | ***հատ*** | | | ***15*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***15*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***32*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***33*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***34*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***35*** | ***հատ*** | | | ***40*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***40*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***36*** | ***հատ*** | | | ***40*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***40*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***37*** | ***հատ*** | | | ***50*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***50*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***38*** | ***հատ*** | | | ***20*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***20*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***39*** | ***հատ*** | | | ***70*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***70*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***40*** | ***հատ*** | | | ***200*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***200*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***41*** | ***հատ*** | | | ***99*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***99*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***42*** | ***հատ*** | | | ***99*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***99*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***43*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***44*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***45*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***46*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***47*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***48*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***49*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***50*** | ***հատ*** | | | ***400*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***400*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***51*** | ***հատ*** | | | ***150*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***150*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***52*** | ***հատ*** | | | ***450*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***450*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***53*** | ***հատ*** | | | ***300*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***300*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***54*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***55*** | ***հատ*** | | | ***290*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***290*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***56*** | ***հատ*** | | | ***50*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***50*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***57*** | ***հատ*** | | | ***40*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***40*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***58*** | ***հատ*** | | | ***40*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***40*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***59*** | ***հատ*** | | | ***40*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***40*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***60*** | ***հատ*** | | | ***50*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***50*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***61*** | ***հատ*** | | | ***150*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***150*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***62*** | ***հատ*** | | | ***350*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***350*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***63*** | ***հատ*** | | | ***50*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***50*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***64*** | ***հատ*** | | | ***1500*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***1500*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***65*** | ***հատ*** | | | ***850*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***850*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***66*** | ***հատ*** | | | ***550*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***550*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***67*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***68*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***69*** | ***հատ*** | | | ***200*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***200*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***70*** | ***հատ*** | | | ***200*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***200*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***71*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***72*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***73*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***74*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***75*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***76*** | ***հատ*** | | | ***99*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***99*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***77*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***78*** | ***հատ*** | | | ***290*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***290*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***79*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***80*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***81*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***82*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***83*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***84*** | ***հատ*** | | | ***10*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***10*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***85*** | ***հատ*** | | | ***30*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***30*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***86*** | ***հատ*** | | | ***250*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***250*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***87*** | ***հատ*** | | | ***5*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***5*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***88*** | ***հատ*** | | | ***300*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***300*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***89*** | ***հատ*** | | | ***300*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***300*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***90*** | ***հատ*** | | | ***40*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***40*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***91*** | ***հատ*** | | | ***110*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***110*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***92*** | ***հատ*** | | | ***100*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***100*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***93*** | ***հատ*** | | | ***500*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***500*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***94*** | ***հատ*** | | | ***100*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***100*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** | | ***95*** | ***հատ*** | | | ***100*** | ***ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10*** | ***100*** | ***Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:*** |

*\* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*

*\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  *---------------------------------*  */ստորագրություն/*  *Կ.Տ* |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  *---------------------------------*  */ստորագրություն/*  *Կ.Տ* |

*Հավելված N 3*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

**­­­­­­­­­­­­­­**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում\*\* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
|  |  |  | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

*\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:*

*\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված N 4*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

|  |  |
| --- | --- |
| Պայմանագրի կողմ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Պատվիրատու  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ

«\_\_\_»« » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մատակարարված ապրանքների | | | | | | | |
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

|  |  |
| --- | --- |
| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքը ընդունեց |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

*Հավելված 4.1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -ի (այսուհետ` Գնորդ) և

Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20 թ. -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

|  |  |
| --- | --- |
| **Հանձնեց** | **Ընդունեց** |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
|  |  |

*Հավելված 5*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

հայտնում է, որ .

ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. -ի և -ի միջև «--» 20 թ. կնքված

գնորդի անվանումը վաճառողի անվանումը

«---ԷԱՃԱՊՁԲ------/---------» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

-ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի

վաճառողի անվանումը

պայմանագիրը,

1. համաձայն է Պայմանագրի 8.11.1 կետով սահմանված պահանջներին:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.

1. 1 *Կետը, ինչպես նաև հրավերի 1-ին մասի 7-րդ բաժինը հրավերից հանվում է, եթե՝*

   *- ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի հիման վրա*

   *- գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գինը (պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գինը) չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը.*

   *Սույն պայմանի կիրառման դեպքում խմբագրվում են հրավերի կետերը, բաժինները և դրանց կատարված հղումները:* [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 *Եթե սույն հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի անվանման և վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա ենթակետից հանվում են «ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը (այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական նկարագիր) և << Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, եթե չի կիրառվում սույն մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանը >> բառերը,* [↑](#footnote-ref-2)
3. *3Ենթակետը հանվում է, եթե հայտի ապահովման պահանջ սահմանված չէ:*

   *3.1 7.1 կետի* ***նախա****վերջին պարբերությունը հանվում է հրավերից, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա:*

   *3․2 եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գինը (պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գինը) գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա 7.4 կետում « 90 (իննսուն) աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր» բառերով:* [↑](#footnote-ref-3)
4. *4 ա) 10.1 կետում բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացվող ապահովումների դեպքում ժամկետը լրացվում է հրավերի հաստատման փուլում՝մինչև հրապարակումը և չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրվանից,*

   *բ) 10.1 կետից հանվում է << Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է -- աշխատանքային օր։>> նախադասությունը,*

   *-եթե.գնման հայտով տվյալ չափաբաժնի գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը և նախատեսված չէ կանխավճար*

   *- ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընթացակարգը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը և կնքվելիք պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվելու են ֆինանսական միջոցներ,*

   *.1 Եթե գնման հայտով տվյալ չափաբաժնի գնման գինը․*

   *- չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը,ապա սույն պարբերությունից հանվում են << կամ բանկերի կողմից տրամադրված երաշխիքների >> բառերը,։*

   *- չի գերազանցում գնումների բազային միավորիութսունապատիկը, բայց ավելի է քսանհինգապատիկից, ապա սույն պարբերությունից հանվում են << տուժանքի (հավելված 3.2) կամ >> բառերը, իսկ <<20>> թիվը փոխարինվում է <<90>> թվով,*

   *- գերազանցում է գնումների բազային միավորիյութսունապատիկը, ապա սույն պարբերությունից հանվում է << տուժանքի (հավելված 3․2) կամ >> բառերը, <<15>> թիվը փոխարինվում է <<30>> թվով, իսկ <<20>> թիվը՝ <<90>> թվով,*

   *4..2 Եթե -գնման գործընթացը չի կազմակերպվում Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով, ապա սույն հրավերի 10.2 կետից հանվում է « Ընդ որում, եթե ապրանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում, եթե պայմանագրի (համաձայնագրի) կատարումը փուլային չէ» նախադասությունը:*

   *.1 Եթե՝*

   *- տվյալ ընթացակարգի շրջանակում չի կիրառվում 10.2 կետի 4-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգավորումը, ապա տվյալ պարբերությունը հանվում է հրավերից, իսկ 6-րդ պարբերությունից հանվում է “կամ հավելված 3.1” բառերը.*

   *- տվյալ ընթացակարգի շրջանակում կիրառվում է 10.2 կետի 4-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգավորումը, ապա 4-րդ և 6-րդ պարբերությունների փոխարեն սահմանվում է հետևյալ պայմանը՝ “Պայմանագրի կատարման յուրաքանչյուր փուլի արդյունքն ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ :Երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է 3.1 հավելվածի համաձայն: ” , իսկ հավելված 3-ը հրավերից հանվում է :*

   *5 Եթե գնման հայտով գնվելիք ապրանքիգինը չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա “բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերը փոխարիվում են “միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 4.1) կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերով իսկ 3-րդ պարբերության մեջ նշված <<90>> թիվը փոխարինվում է <<20 >> թվով:* [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Եթե կիրառվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 2․4 կետի 2-րդ նախադասությամբ նախատեսված կարգավորումը, ապա << պարտավորվում է ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.>> բառերը փոխարինվում են <<կամ սույն ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից` որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, [Standard & Poor’s](https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s) ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:>> բառերով։ Ընդ որում նշվում է նաև վարկանիշի չափը և վարկունակության վարկանիշ ունեցող կազմակերպության անվանումը։ [↑](#footnote-ref-6)
7. *Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհիգապատիկը , ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումներ» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:*

   *Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:* [↑](#footnote-ref-7)