ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии от

2026.01.26 « N 1»

**Код процедурыՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33**

Заказчик Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ, находящийся по адресу: ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 10,

объявляет электронный аукцион, который проводится посредством системы электронных закупок eauction.armeps.am.

В результате настоящей процедуры избранному участнику в установленном порядке будет предложено заключить договор о поставке Приглашение к процедуре закупки с кодом «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» для нужд 2026 года ЗАО «Медицинский центр „Святой Григорий Просветитель“», с целью приобретения необходимых товаров медицинского назначения посредством электронного аукциона. (далее — договор).

Покупателю ниже указанные товары:Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру.

Избранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно требованиям приглашения, по принципу отдачи предпочтение участнику, представившему в результате электронного аукциона минимальное ценовое предложение.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Заявки на настоящую процедуру необходимо подать в электронной форме, посредством системы электронных закупок eauction.armeps.am до 09:00 часов 11дня с даты опубликования настоящего объявления. Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться в электронной форме, посредством системы электронных закупок eauction.armeps.am, в 09:00 часов на 11 день со дня опубликования настоящего объявления.

Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном законом РА "О закупках" и гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Աստղիկ Գյուրջյան

Электронная почта a.gyurjyan@keystone.am

Телефон 093455493

Заказчик Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ

*Утверждено*

Решением Оценочной комиссии процедуры

*под кодом* ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/332026.01.26 *N* 1

"Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ*"*

ПРИГЛАШЕНИЕ

"Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ" ДЛЯ НУЖД ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН,

ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ "Приглашение к процедуре закупки с кодом «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» для нужд 2026 года ЗАО «Медицинский центр „Святой Григорий Просветитель“», с целью приобретения необходимых товаров медицинского назначения посредством электронного аукциона."

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

Если Вы не зарегистрированы в системе электронных закупок, но желаете принять участие в данной процедуре, то для подачи заявки необходимо саморегистрироваться в системе Armeps (www.armeps.am).Условия регистрации в системе установлены в руководстве пользователя «Экономического оператора» системы электронных закупок Armeps, размещенного в подразделе «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке:http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner:dzernarkner/.

Одновременно:

- при вводе заявки в систему электронных аукционов Armeps (eauction.armeps.am) (далее - система) необходимо следовать руководству по закупкам, осуществляемым в электронной форме подраздела «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу [www.procurement.am](http://www.procurement.am).

Руководство доступно по следующей ссылке: [http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner:dzernarkner](http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner)

-при возникновении вопросов и проблем, связанных с системой, ,Вы можетеобратиться к заказчику, а также в Министерство финансов РА (далее также уполномоченный орган) по адресу: г. Ереван, ул. Мелик-Адамяна 1 (телефон:(+37411)800-600(1-1-2)).  
 Регистрация в системе, а также подача заявки бесплатна.

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Приглашение к процедуре закупки с кодом «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» для нужд 2026 года ЗАО «Медицинский центр „Святой Григорий Просветитель“», с целью приобретения необходимых товаров медицинского назначения посредством электронного аукциона.ДЛЯ НУЖД Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ**

**ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН,   
ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ**

**ЧАСТЬ I.**

1. Характеристика предмета закупки

2. Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3. Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4. Порядок подачи заявки

5. Ценовое предложение заявки

6. Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

7. [[1]](#footnote-1)

8. Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9. Заключение договора

10. Обеспечения квалификации и договора

11. Объявление процедуры несостоявшейся

12. Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

**ЧАСТЬ II.**

**Инструкция по подготовке заявки на электронный аукцион и участию в аукционе**

1. Общие положения

2. Заявка на процедуру

3. Приложения № 1-5

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об электронного аукциона, проводимом под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), "Порядка осуществления электронног аукциона" (отныне порядок аукциона), утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 534-N от 18 мая 2017 года, и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "наименование заказчика" процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать как на электронных закупок ARMEPS, так и eauction.armeps.am все лица, зарегистрированные в системе, независимо от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организацией, лицом без гражданства.

Для регистрации в системе (далее система) в качестве участника лицо заходит на eauction.armeps.am, действующий по адресу www.armeps.am, и заполняет соответствующую требуемую информацию, после чего для подтверждения регистрации в систему вводится полученная посредством электронной почты комбинация цифр и (или) букв. После верного ввода указанной информации лицо считается зарегистрированным в системе участником, о чем автоматически получает уведомление. Регистрация участника автоматически считается недействительной, если в течение 30 календарных дней, исчисленных со дня регистрации в системе, он не входит в систему или входит, но не вводит информацию в систему. В этом случае осуществляется новый процесс регистрации.

Процесс регистрации участника в системе описан www.procurement.am руководство по закупкам на электронном аукционе, размещенном в подразделе «путеводители, пособия» раздела «Законодательство» действующего интернет-сайта.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии "a.gyurjyan@keystone.am".

ЧАСТЬ I

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

### *1.1. Предметом закупки является приобретение "*Приглашение к процедуре закупки с кодом «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33» для нужд 2026 года ЗАО «Медицинский центр „Святой Григорий Просветитель“», с целью приобретения необходимых товаров медицинского назначения посредством электронного аукциона.*" (далее — также товар) для нужд "*95*", которые сгруппированы в лоты "Количество лотов":*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Номера лотов*** | ***Цена*** | ***Наименование лота*** |
| ***1*** | ***3630000*** | ***Бедренный интродьюсер*** |
| ***2*** | ***1860000*** | ***ДиагностическиЙ катетер*** |
| ***3*** | ***10400000*** | ***Диагностический катетер*** |
| ***4*** | ***5400000*** | ***Диагностический катетер*** |
| ***5*** | ***1100000*** | ***Диагностический катетер SIM длинный*** |
| ***6*** | ***2750000*** | ***Направляющая проволока*** |
| ***7*** | ***13000000*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** |
| ***8*** | ***23600000*** | ***Направляющая проволока*** |
| ***9*** | ***1050000*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** |
| ***10*** | ***1750000*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** |
| ***11*** | ***4800000*** | ***Периферийное устройство маршрутизатора*** |
| ***12*** | ***500000*** | ***Периферийное устройство маршрутизатора*** |
| ***13*** | ***6600000*** | ***Диагностика Wayfinder*** |
| ***14*** | ***6600000*** | ***Диагностика Wayfinder*** |
| ***15*** | ***3720000*** | ***Направляющий катетер*** |
| ***16*** | ***500000*** | ***Направляющий катетер*** |
| ***17*** | ***1150000*** | ***Нейрососудистый гид*** |
| ***18*** | ***500000*** | ***Периферийная направляющая проволока*** |
| ***19*** | ***7200000*** | ***Набор для накачивания воздуха/Набор для накачивания воздуха*** |
| ***20*** | ***8900000*** | ***Направляющая катетер*** |
| ***21*** | ***2340000*** | ***Нейроваскулярный периферический направляющий катетер*** |
| ***22*** | ***7500000*** | ***Нейроваскулярный направляющий катетер*** |
| ***23*** | ***5500000*** | ***Нейроваскулярный направляющий катетер*** |
| ***24*** | ***2750000*** | ***Направляющий катетер*** |
| ***25*** | ***12500000*** | ***Нейроваскулярный проводник*** |
| ***26*** | ***3000000*** | ***Контролируемый гидрофильный направляющий элемент*** |
| ***27*** | ***9000000*** | ***Устройство для удаления тромбов*** |
| ***28*** | ***485000*** | ***Тромбоаспирационный катетер*** |
| ***29*** | ***12900000*** | ***Нейроваскулярный аспирационный катетер*** |
| ***30*** | ***4900000*** | ***Нейроваскулярный аспирационный катетер*** |
| ***31*** | ***6750000*** | ***Катетерная система для аспирации*** |
| ***32*** | ***650000*** | ***Микрокатетер*** |
| ***33*** | ***2080000*** | ***Микрокатетер*** |
| ***34*** | ***2080000*** | ***Микрокатетер*** |
| ***35*** | ***12400000*** | ***Микрокатетер*** |
| ***36*** | ***12400000*** | ***Микрокатетеры со съемным наконечником*** |
| ***37*** | ***12500000*** | ***Нейрохирургическая микротрубочка*** |
| ***38*** | ***4600000*** | ***Нейроваскулярные микрокатетеры*** |
| ***39*** | ***13230000*** | ***Нейроваскулярный микрокатетер*** |
| ***40*** | ***15000000*** | ***Пульсовая канюля 6Fr / 8Fr*** |
| ***41*** | ***24750000*** | ***Микрохирургическая нейрохирургия*** |
| ***42*** | ***24750000*** | ***Микрохирургическая нейрохирургия*** |
| ***43*** | ***2250000*** | ***Система стентирования сонной артерии*** |
| ***44*** | ***6600000*** | ***Саморасширяющийся стент для сонной артерии*** |
| ***45*** | ***4500000*** | ***Внутричерепной саморасширяющийся стент*** |
| ***46*** | ***4500000*** | ***Внутричерепной саморасширяющийся стент*** |
| ***47*** | ***11000000*** | ***Внутрисосудистый стент*** |
| ***48*** | ***10500000*** | ***Эмболизирующее средство*** |
| ***49*** | ***15900000*** | ***Полиэтиленвиниловый спиртовой клей*** |
| ***50*** | ***10400000*** | ***Дилатационный коронарный катетер Sapphire NC*** |
| ***51*** | ***3900000*** | ***Катетер для расширения коронарных артерий Sapphire RX*** |
| ***52*** | ***11700000*** | ***Катетерный цилиндр*** |
| ***53*** | ***12000000*** | ***Периферический дилатационный катетер с нерасширяющимся баллоном и проводником диаметром 0,035”, 0,018”, 0,014”.*** |
| ***54*** | ***1350000*** | ***Периферический катетерный баллон*** |
| ***55*** | ***24650000*** | ***Коронарный стент с лекарственным покрытием*** |
| ***56*** | ***8500000*** | ***Саморасширяющийся периферический стент*** |
| ***57*** | ***4400000*** | ***Баллонно-расширяемый периферический стент*** |
| ***58*** | ***4400000*** | ***Баллонно-расширяемый периферический стент*** |
| ***59*** | ***10400000*** | ***Периферический стент*** |
| ***60*** | ***1000000*** | ***Инвазивный датчик артериального давления*** |
| ***61*** | ***525000*** | ***Целевое устройство*** |
| ***62*** | ***1715000*** | ***Гемостатический клапан*** |
| ***63*** | ***175000*** | ***Устройство для компрессии лучевой артерии*** |
| ***64*** | ***23550000*** | ***Ангиографический пакет AngioPack 1*** |
| ***65*** | ***5805500*** | ***Ангиографический пакет AngioPack 2*** |
| ***66*** | ***5225000*** | ***Ангиографический пакет AngioPack 3*** |
| ***67*** | ***1200000*** | ***Медикаментозный дилатационный цилиндр*** |
| ***68*** | ***1200000*** | ***Медикаментозный дилатационный цилиндр*** |
| ***69*** | ***2400000*** | ***Направленная диагностическая длинная*** |
| ***70*** | ***600000*** | ***Трехпортовый трехходовой катетерный комплект (комплект коллектора)*** |
| ***71*** | ***6750000*** | ***Фильтр с антиэмболической системой доставки*** |
| ***72*** | ***425000*** | ***Временный электрод (с защитными колпачками)*** |
| ***73*** | ***4250000*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии*** |
| ***74*** | ***4250000*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии*** |
| ***75*** | ***4250000*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии*** |
| ***76*** | ***24750000*** | ***Спирали для эндоваскулярной эмболизации церебральных сосудов*** |
| ***77*** | ***2300000*** | ***Коронарный стент-графт*** |
| ***78*** | ***24650000*** | ***Коронарный стент*** |
| ***79*** | ***6000000*** | ***Нейростент*** |
| ***80*** | ***1500000*** | ***Микрокатетер*** |
| ***81*** | ***350000*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** |
| ***82*** | ***1500000*** | ***Ветвление сосудов при трансплантации*** |
| ***83*** | ***900000*** | ***Трансплантация сосудов*** |
| ***84*** | ***1470000*** | ***Баллонный катетер с лекарственным покрытием*** |
| ***85*** | ***540000*** | ***Направляющий катетер*** |
| ***86*** | ***7000000*** | ***Катетерный цилиндр*** |
| ***87*** | ***450000*** | ***Катетерная аспирация*** |
| ***88*** | ***1950000*** | ***Диагностический катетер*** |
| ***89*** | ***14850000*** | ***Периферический катетерный баллон*** |
| ***90*** | ***5120000*** | ***Периферический стент*** |
| ***91*** | ***23100000*** | ***Периферический саморасширяющийся стент*** |
| ***92*** | ***550000*** | ***Диагностический катетер*** |
| ***93*** | ***8000000*** | ***Направляющий катетер*** |
| ***94*** | ***450000*** | ***Направленная диагностика*** |
| ***95*** | ***2300000*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** |

Технические характеристики товара, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 5 к настоящему Приглашению. При использовании ссылок в технических характеристиках в Приложении N 5 к настоящему приглашению участникам представляются фирменное наименование, модель и производитель товаров, предлагаемых в эквиваленте.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВА УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ, УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ИЗБРАННЫМ УЧАСТНИКОМ**

2.1. В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1) которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

3) которые или представитель исполнительного органа которых в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке погашена или отменена;

4) в отношении которых административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентное соглашение в сфере закупок, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию, в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, стал необжалуемым, а в случае обжалования оставлен без изменений;

5) которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6) которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

7) которые на основании абзаца «е» подпункта 2 пункта 1 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г., на основании обязательств o неучастии в процедурах, на дату подачи заявки включены в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 того же постановления.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок (далее также список), если:

• нарушил предусмотренное договором или принятое в рамках процесса закупки обязательство, которое привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе закупки, и участник в срок, установленный приглашением и (или) договором, не выплатил сумму заявки, договора и (или) обеспечения квалификации;

• в качестве отобранного участника отказался или лишился права заключения договора.

2.2. Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.1. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3. Включение участника в списки, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, а также подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1) физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2) физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а. участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б. лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в. председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г. сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3) участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а. данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б. участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в. кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г. они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4. Участник,в случае признания отобранным участником, представляет обеспечение квалификации в размере 15 процентов[[2]](#footnote-2)1.1 установленными настоящим приглашением. Обеспечение квалификации не представляется, если отобранный участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения

2.5. Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6. Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1) ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру(на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2) Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

**3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ   
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ**

3.1. Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право посредством системы требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных днейдо истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия посредством системы предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2. В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в системе и в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3. Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением. При этом участник в посредством системы уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4 Не позднее чем за два календарных дня до окончания срока подачи заявок в приглашение могут быть внесены изменения, которые в тот же день публикуются в бюллетене.

3.5Каждое лицобез указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашениемс точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации.В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6. При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в системе и в бюллетене объявления об этих изменениях. В этом случае участники обязаны продлить срок действия представленного ими обеспечения заявки или представить новое обеспечение заявки, если настоящим приглашением установлено требование о представлении заявки.

**4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ**

4.1. Для участия в данной процедуре участник подает заявку через систему. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

В случае организации данной процедуры по лотам участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

4.2. Заявки на процедуру необходимо подать посредством системы не позднее, чем "09:00" часов "11"-го дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру.Заявки, поданные по истечении окончательного срока подачи заявок, не принимаются системой.

4.3. В заявке участник представляет:

1. утвержденное им заявление- объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения, согласно Приложению 1 с указанием учетного номера, адреса деятельности и номера телефона налогоплательщика, включающего:

а) подтверждение соответствия его данных и данных аффилированных с ним лиц требованиям права участия, установленным настоящим приглашением;

б) в случае признания отобранным участником - подтверждение об обязательстве предоставления обеспечения квалификации в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением или о наличии рейтинга кредитоспособности, установленного настоящим приглашением

в) объявление об отсутствии недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай) в размере более пятидесяти процентов;

д) декларация о реальных бенефициарах согласно приложению 1.2 или 1.3 (в соответствии с формой представленной декларации). При этом:

- приложение 1.2 представляет участник, не являющийся резидентом РА.

- приложение 1.3 представляет участник, являющийся резидентом РА․

- декларация о реальных бенефициарах не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом;

- таблица, предусмотренная абзацем 3 пункта 2 заявления-объявления, не заполняется;

- если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренное настоящим абзацем приложение, которое после вcкрытия заявок автоматически публикуется в системе, одновременно с объявлением о решении заключить договор публикуется также в бюллетене.

2) Ценовое предложение, представляемое посредством системы. Порядок и условия представления ценового предложения установлены разделом 5 и 2 части 1 настоящего приглашения.

3) технические характеристики предлагаемого им товара а также товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара (далее-полное описание товара) посредством системыПри этом участник может представить товары, произведенные более чем одним производителем, а также разные товарные знаки, фирменное наименование, модель[[3]](#footnote-3).

[[4]](#footnote-4).

5) расшифрованный (отсканированный) вариант договора агентства и данные лица, являющегося его стороной, если заключаемый договор будет осуществлен через агентство.

6) В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку документы, утверждаемые участником, должны быть утверждены всеми членами консорциума;

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом)

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

Комиссия по оценке включенных в заявку документов и представившим заявки участникам становится доступной исключительно после подведения итогов аукциона-автоматически

**5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ**

5.1. Предлагаемая цена помимо стоимости товара включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости.

5.2. Участник представляет ценовое предложение по общей цене, предлагаемой для исполнения контракта: стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость в виде расчета, состоящего из общих компонентов. Расчет компонентов себестоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если участник по данной сделке должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то система с выделенной строкой в представляемом ценовом предложении автоматически отражает размер суммы, подлежащей уплате по этому виду налога. При этом с целью автоматического расчета суммы налога участник в обязательном порядке в ценовом предложении указывает ставку налога. Оценка и сопоставление ценовых предложений участников осуществляются без расчета суммы налога, указанной в настоящем пункте. От участника не может потребоваться, чтобы он представил обоснования ценового предложения или какие-либо другие сведения или документы, а также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

Участники, не являющиеся резидентами РА, могут представить ценовые предложения в долларах США, евро и российских рублях, которые сравниваются с драмами Республики Армения, доллар 378.86 драмом, российский рубль 4.9531 драмом, евро 449.33драмом.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ,   
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИИ ИХ ОТЗЫВА**

6.1. Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2. Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

**8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, ЗАНЯВШЕГО ПЕРВОЕ МЕСТО ОЦЕНКА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ**

8.1․ На момент истечения установленного настоящим приглашением крайнего срока подачи заявок, система автоматически направляет всем участникам и всем членам оценочной комиссии представившим заявки, представленное минимальное ценовое предложение без суммы налога на добавленную стоимость, день и время начала электронного аукциона по лотам, а также данные, необходимые для установления индивидуального канала связи с используемым электронным оборудованием. Если данная процедура обжалована до истечения срока подачи заявок и не имеется решениясуда, о снятии приостановления процедуры, то информация, предусмотренная настоящим пунктом, направляет участникам систему в 16:00 часов рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения по жалобе. При этом, независимо от приостановления процедуры, участники имеют возможность до истечения срока представления заявок по данному приглашению, изменения или отзыва представленных заявок.

8.2․ Электронный аукцион начинается в рабочий день, следующий за истечением срока подачи заявок 2026.02.09. 09:00 , если дата начала аукциона совпадает с нерабочим днем, аукцион начинается в то же время рабочего дня, следующего за данным днем после 16:00.

8.3․ В случае, если процедура закупки превышает шесть лотов, то электронный аукцион организуется одновременно максимум на шесть лотов. При более чем шести лотах электронный аукцион за каждые последующие шесть лот начинается сразу после завершения 30 минут, установленных для организации электронного аукциона предыдущей группы. Если количество лотов не истекает до 16:00 часов рабочего дня, то для остальных порций электронный аукцион организуется в 09:00 первого рабочего дня, следующего за данным днем, с учетом условий, установленных настоящим пунктом.

8.4. Сумма, уменьшенная в результате каждого шага по лотам в ходе аукциона, не должна быть меньше одного процента минимального ценового предложения, представленного в этой лоте на момент начала аукциона. При этом снижаемые ценовые предложения представляются по общей цене, предлагаемой для выполнения контракта, которая рассчитывается по формуле цены за единицу x. Участники, которые по данной сделке должны уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, представляют снижаемые цены без расчета суммы этого налога. Если в течение общей продолжительности аукциона по данной доле (30 минут) не совершается новый шаг, то на момент истечения 5-й минуты аукцион считается обобщенным, и участник, сделавший последний шаг, считается занявшим первое место.

8.5․ До истечения срока, установленного настоящим приглашением для подведения итогов аукциона, система автоматически представляет участникам шаг каждого участника и день его совершения.

8.6․ Сразу после подведения итогов всех лотов аукциона в разделе "заявки" на публичной странице системы автоматически публикуются цены, установленные заявкой на закупку товаров, которые должны быть приобретены в рамках данной процедуры для каждой лоты, определенные как занявшие первое место, так и имена других участников аукциона, и цены, представленные последними как по заявке, так и на момент подведения итогов аукциона, и представленные. Система автоматически направляет информацию, предусмотренную настоящим пунктом, членам оценочной комиссии, секретарю и участникам, подавшим заявки.

8.7․ На момент подведения итогов всех лотов аукциона, если представленные участниками цены превышают цены, установленные заявкой на закупку товаров, закупаемых в рамках настоящей процедуры, данная лота процедуры закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона, объявляется несостоявшейся.

8.8․ Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в процессе деятельности комиссии выясняется, что учрежденная ими организация или имеющая долю (пай) либо лицо, связанное с их близкими родством или свойственными связями (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, внук супруга), либо организация, учрежденная этим лицом или имеющая долю(пай) подала заявку на участие. Если имеется условие, предусмотренное настоящим пунктом, то член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с настоящей процедурой, незамедлительно заявляет о самоотводе из настоящей процедуры

8.9․ На следующий рабочий день после подведения итогов аукциона созывается заседание оценочной комиссии, в ходе которого՝

1) оценивается обстоятельство соответствия требованиям настоящего приглашения документов, включенных в заявку, поданную участником, занявшим первое место;

2) отклоняются заявки других участников.

Если на момент подведения итогов аукциона представленные участниками цены превышают цену, установленную заявкой на закупку товара, закупаемого в рамках данной процедуры, оценочная комиссия на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

В случае, если количество лотов неперевышает семьдесят пять, оценка заявки участника, занявшего первое место, осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня начала созванного заседания оценочной комиссии, а в случае превышания- в течение двадцати рабочих дней.

8.10․ Если заявка участника, занявшего первое место, оценивается удовлетворительно, то последний объявляется избранным участником.

8.11․ В случае, если в результате оценки заявки участника, занявшего первое место, были зафиксированы несоответствия требованиям данного приглашения, в том числе, когда в условиях резидента РА представленные участником по заявке документы или часть из них не утверждены электронной цифровой подписью, и/или когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве агента / исполнителя /, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день посредством системы уведомляет участника, предложив до окончания срока приостановления исправить несоответствие. В уведомлении, направленном участнику, занявшему первое место, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные в ходе оценки заявки.

Если участник, занявший первое место в установленный настоящим пунктом срок, исправляет зафиксированное несоответствие посредством системы, то заявка последнего оценивается удовлетворительно, и участник объявляется избранным участником.

В противном случае заявка оценивается неудовлетворительно и отклоняется, а процедура закупки на основании пункта 4 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.12. В случае, если до заключения договора со стороны заказчика выясняется, что участник включён в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 решения Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, заявка участника отклоняется.

8.13․ По итогам заседания оценочной комиссии составляется протокол в порядке, установленном законодательством РА О закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки занявшего первое место участника, и основания отклонения обусловленной ими заявки. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены и секретарь комиссии.

8.14․ Секретарь комиссии не позднее следующего рабочего дня после окончания заседания оценочной комиссии`

1) расшифрованный (отсканированный) из оригинала протокола заседания вариант и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты, публикует в бюллетене. Если обоснования не представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом вносятся соответствующие отметки.

2) публикует в бюллетене прочитанные (отсканированные) подлинники заявлений об отсутствии конфликта интересов, подписанных им и присутствующими на заседании оценочной комиссии членами;

8.15․ В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает занявшего первое место или отобранного участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. Мотивированное решение руководителя заказчика уполномоченный орган публикует в бюллетене в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения решения.

При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день, следующий за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления (уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

• по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки, договора и (или) квалификации, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;

• выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки, договора и (или) квалификации была осуществлена по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее истечения сорокодневного срока, установленного для включения уполномоченным органом участникав список, а по состоянию на сороковой день после получения решения при наличии возбужденного участником и незавершенного судебного дела по обжалованию решения -не позднее вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом,

-если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, включая случаи, когда несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, не исправляются или не исправляются полностью в установленные сроки, в том числе, когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве агента / исполнителя / или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации или договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА " О закупках`, и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки.

- Обстоятельство, предусмотренное в пункте 8.12 части 1 настоящего приглашения, не считается нарушением обязательств, взятых в рамках процесса закупки.

8.16․ Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.17․ Участник, занявший первое место в пункте 8.11 части 1 настоящего приглашения, в установленный срок представляет документы через систему.

8.18․ Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.19․ При обмене информацией (документами) электронным способом участник утверждает и представляет утверждаемые им документы электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть помещен в идентификационную карточку, выданную в порядке, установленном законом §Республики Армения» об идентификационных картах. В случае, когда участник представляет не подтверждаемую им информацию, то направляет документы в перепечатанном (отсканированном) читаемом виде из утвержденного оригинального документа.

Участники, являющиеся резидентами Республики Армения, удостоверяют включенные в заявку утверждаемые ими документы электронной цифровой подписью, а участники, не являющиеся резидентами Республики Армения, представляют эти документы в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала документа варианте.

Включаемые в заявку документы, подтверждаемые электронной цифровой подписью, не опечатываются.

8.20․ В случае, если данная процедура организована в более чем одной пропорции, оценка заявок и решение избранного участника осуществляется по отдельным частям.

8.21․ В случае незаключения (отказа) договора или лишения права заключения договора избранным участником процедура закупки решением комиссии на основании пункта 4 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.22. В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность данных, представленных участником, занявшим первое место, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.23․ С целью применения пункта 8.22 части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.24. До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.25.Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет "10" календарных дней. Период ожидания:

-не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор,

- применим также в том слу чае, когда заявку подал только один участник и она была отклонена. В случае применения настоящего пункта срок ожидания устанавливается объявлением о несостоявшейся процедуре закупки.Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует, решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора или объявления процедуры закупки несостоявшейся, является ничтожным.

8.26. Во всех тех случаях, когда в рамках настоящей процедуры по предложению уполномоченного органа какое-либо действие может осуществляться в бумажной форме, то обмен информацией (извещения) между заказчиком и участником об этом действии осуществляется по адресам электронной почты, указанным в настоящем приглашении и заявке участника, с соблюдением сроков, установленных настоящим приглашением для этих действий.

**9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1.Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2․ На четвертый рабочий день, следующий за истечением срока ожидания, установленного пунктом 8.25 части 1 настоящего приглашения, секретарь оценочной комиссии представляет отобранному посредством системы участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора.

При этом в договор включается полное описание товара, представленного избранным участником по заявке посредством системы.

9.3 Если отобранный участник после получения уведомления о заключении договора и проекта договора в срок, предусмотренный уведомлением , не подписывает договор и не предоставляет заказчику обеспечения квалификации и договора, а в случае, если проектом заключаемого договора предусмотрена предоплата -также обеспечение предоплаты, то он лишается права подписания договора.

9.4․ Если избранный участник

1) является резидентом Ра, то проект договора утверждается электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть помещен в идентификационную карту, предоставленную в порядке, установленном законом Республики Армения» об идентификационных картах", а оригиналы обеспечения квалификации и договора (предоплаты) представляет заказчику с сопроводительным письмом;

2) не является резидентом РА, затем оригиналы подписанного, а при наличии печати также заключенного договора и обеспечения квалификации и договора (авансового платежа) представляют заказчику с сопроводительным письмом.

9.5․ Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением этой компетенции. Если выбранный участник

1) является резидентом Ра, то руководитель заказчика утверждает договор электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть помещен в идентификационную карту, предоставленную в порядке, установленном законом Республики Армения «об идентификационных картах».

2) Не является резидентом РА, то руководитель заказчика подписывает и заключает договор. В тот же день секретарь загружает в систему расшифрованную (отсканированную) с оригинала договора читаемую версию, которая в тот же момент автоматически направляет договор избранному участнику. Одновременно секретарь направляет оригинал контракта избранному участнику с сопроводительным письмом.

9.6․ До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.3 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, размера предоплаты или увеличения цены, предложенной отобранным участником.

9.7․ Договор считается днем заключения в день его утверждения руководителем заказчика. В рабочий день, следующий за заключением договора, секретарь комиссии завершает процедуру в системе.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА**

10.1․ На основании требования о предоставлении обеспечений квалификации и договора отобранный участник в течение 5-и рабочих дней после дня его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечения квалификации и договора(предоплаты).

10.2 Размер обеспечения квалификации равен 15 процентам от цены закупки товара, закупаемого в рамках настоящей процедуры.Обеспечение квалификации представляетсяв виде соглашения о неустойке (приложение 3.2) или , наличных денег,которое должно быть действительным какминимум включительнодо 20-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов . с учетом требований абзаца «в» подпункта 1 пункта 32 Порядка. Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000698", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа. Обеспечение квалификации возвращается представившему его лицу в течение пяти рабочих дней, следующих за полным принятием заказчиком результата исполнения договора

При этом, если договоры о закупке товаров заключаются на основании части 6 статьи 15 Закона, то обеспечение квалификации, представленной в части соглашения (соглашений), заключенного на данный год в рамках выделенных финансовых средств, подлежит возврату в случае надлежащего исполнения исполнителем этого соглашения (соглашений) в полном объеме и полного принятия заказчиком его результата, если выполнение контракта (соглашения) не является поэтапным.4.2

После принятия результата каждого этапа выполнения договора сумма обеспечения квалификации уменьшается в пропорции, исчисленной в отношении суммы этого этапа. Обеспечение квалификации в виде гарантии отобранный участник представляет согласно приложению 3.1[[5]](#footnote-5).

Обеспечение квалификации не подлежит возврату, если лицо, представившее его, нарушает предусмотренное договором обязательство, которое влечет за собой одностороннее расторжение договора заказчиком.

10.3․ Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены закупки. Обеспечение договора представляетсяв одностороннем порядке утвержденного заявления в виде пени (приложение 4.1) или наличных денег[[6]](#footnote-6).

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение договора как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение для всех лотов. При представлении одного обеспечения договора его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов с учетом требований 9-ого подпункта 32-ого пункта Порядка.

Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительнодо 20-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4․ Если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора представляются в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки или наличных денег.Если на момент возникновения правомочия по заключению договора

--предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн. драмов, однако для полного выполнения договора и в дальнейшем требуются финансовые средства, то обеспечение обеспечения квалификации и договора, по части выделенных финансовых средств, представляется в видебанковской гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств-в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки или наличных денег.

10.5. В случае если договором предусмотрено условие о предоставлении заказчиком предоплаты, отобранный участник предоставляет заказчику также обеспечение предоплаты — в размере предоплаты, в виде банковской гарантии (Приложение 4.2).

10.6. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечения квалификации и договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

10.7․ Руководитель заказчика в письменной форме представляет требование о выплате обеспечения договора и квалификации банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег- Министерству Финансов РА, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или Министерством Финансов РА на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика представляет письменно в течение двух рабочих дней после получения отказа.

10.8 О возврате обеспечения договора и/или квалификации руководитель заказчика в письменной форме в течение пяти рабочих дней следующих за днем возникновения основания возврата обеспечения уведомляет;

- в случае обеспечения представленного в форме наличных денег - Министерство финансов РА,с приложением копии представленного в заявке документа об обосновании платежа,

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии- банк, выдавший гарантию;

- в случае обеспечения, представленного в виде соглашения о неустойке - представившего его участника.

**11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ**

11.1. Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1) ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2) прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд государства или общин, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление, а в случае фондов — Совета попечителей.

3) не подано ни одной заявки;

4) договор не заключается.

Настоящая процедура на основании пункта 4 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся, если по состоянию на момент истечения срока представления заявок и/или проведения аукциона по данной части, установленной в рамках настоящей процедуры, система электронных закупок пресечена.

11.2․ В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

**12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ   
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ**

12.1․ Каждое заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения заказчика, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее-Кодекс) .

Каждое лицо, до крайнего срока подачи заявок, имеет право обжаловать характеристики предмета закупки или требования приглашения в установленном Кодексом порядке.12.2. Отношения, связанные с настоящей процедурой, не являются административными и они регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12.3. Убытки, причиненные вследствие действия или бездействия заказчика, оценочной комиссии, возмещаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12.4. Срок ожидания, установленный настоящим приглашением, является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) заказчика, оценочной комиссии и решений, за исключением споров, связанных с обжалованием решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона, и односторонним расторжением договора, при которых срок исковой давности составляет тридцать календарных дней.

12.5. Споры, связанные с настоящей процедурой, рассматриваются и разрешаются в течение тридцати дней после принятия искового заявления к производству в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. По мотивированному решению суда срок, предусмотренный настоящей частью, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней.

12.6. Суд решает вопрос о принятии искового заявления к производству в трехдневный срок после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к производству суд выносит решение о требовании от ответчика всех доказательств, находящихся в распоряжении ответчика в связи с данным процессом закупки.

12.8. Решение о требовании доказательств исполняется ответчиком в пятидневный срок после получения решения.

В случае неисполнения ответчиком требований решения о требовании доказательств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, дело рассматривается на основании имеющихся в нем доказательств, а факты, сосланные истцом, подлежащие подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, считаются утвержденными.

12.9. Суд объединяет в одном производстве дела, рассматриваемые в своем производстве по спорам, предусмотренным настоящим разделом, относящимся к процессу настоящей закупки.

12.10. Решение о принятии искового заявления к производству незамедлительно направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в бюллетене с указанием дня приостановления.

12.11. Ответ на исковое заявление заказчик представляет в пятидневный срок после получения решения о принятии искового заявления к производству.

12.12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о совершении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, посредством электронной связи путем направления уведомлений и других документов на электронную почту, указанную в исковом заявлении в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12.13. Суд рассматривает дела по спорам, предусмотренным настоящим разделом, и выносит вердикт и решения по ним по письменной процедуре, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12.14. Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании лицо, участвующее в деле, может представить до истечения срока, установленного для представления ответа на исковое заявление.

12.15. О рассмотрении дела в судебном заседании суд выносит решение в трехдневный срок по истечении срока, установленного для подачи искового ответа.

12.16. Вопрос рассмотрения дела в судебном заседании может решиться также решением о принятии искового заявления к производству.

12.17. Обязанность доказывать факты соблюдения порядка оспариваемых действий (бездействия) и обстоятельств, лежащих в основе решений, а также выполнения данных действий (бездействия) и принятия решения законом, иными правовыми актами несет ответчик.

12.18. Ответчик может представить доказательства, обосновывающие правомерность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о требовании доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность предъявления доказательства по независящим от него причинам.

12.19 . Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 закона) автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования решения, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего приглашения, до дня вступления в силу заключительного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12.20. В случаях, когда в интересах общественной или оборонной и национальной безопасности необходимо продолжить процесс закупки, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководителя исполнительного органа выносит решение об отмене приостановления процесса закупки. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение в день его вынесения на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.Уполномоченный орган незамедлительно публикует это решение в бюллетене.

12.21. Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии, вступает в силу с момента опубликования.

12.22. По спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) заказчика и оценочной комиссии, заключительная часть решения суда или иной заключительный судебный акт направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа в день его публикации.

Уполномоченный орган незамедлительно публикует в бюллетене заключительную часть решения суда или иной заключительный судебный акт.

12.23. Ставки государственных пошлин, взимаемых за обжалование, установлены законом "О государственной пошлине".

**ЧАСТЬ II**

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

**ЗАЯВКА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН**

**ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2. Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

**2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ**

2.1.Для участия в процедуре участник в порядке, установленном пособием по закупкам посредством электронного аукциона, подает заявку. Требования к документам, включаемым в заявку, и предъявляемые к нему на утверждение, установлены разделом 4 части 1 настоящего приглашения.

Форму заявления-объявления (приложение 1) участник выгружает из системы, а в случае, предусмотренном настоящим приглашением, участник вводит (заполняет) в систему полное описание предлагаемого товара.

Резидент РА

* участник утверждает заявление-заявление электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть помещен в идентификационную карту, выданную в порядке, установленном законом Республики Армения» об идентификационных картах.

Документы, включаемые в заявку, в случае утверждения электронной цифровой подписью не запечатываются;

* не являющийся участником подписывает, а при наличии печати также заверяет печатью заявление, оригинальная расшифрованная версия которого загружает в систему.

2.2 Участник указывает ценовое предложение по лотам. Сумма указывается только в цифрах по общей цене, предлагаемой для выполнения контракта. Если участник по данной сделке должен уплатить в государственный бюджет Республики Армении налог на добавленную стоимость, то система с выделенной строкой в представляемом ценовом предложении исчисляет размер суммы, подлежащей уплате по этому виду налога. С этой целью участник в обязательном порядке в ценовом предложении указывает ставку налога. Система автоматически показывает указанные в ценовом предложении цифры и буквами. Окончательно сформированное ценовое предложение, выраженное буквами и цифрами, система автоматически представляет участника на утверждение. При этом ценовое предложение участник может заполнить и утвердить только после получения уникального кода (PIN-код), полученного для данной процедуры после загрузки в систему утвержденного им заявления. Заявка считается принятой системой, если участник утверждает ценовое предложение. Дальнейшие действия в настоящей процедуре, включая представление ценовых предложений, сниженных в ходе аукциона, участник может осуществлять исключительно посредством использования указанного в настоящем пункте уникального кода (PIN-кода). Участник несет ответственность за безопасность и конфиденциальность кода, а также за осуществление любых действий в системе с этим кодом. Код (PIN-код) предоставляет систему только один раз и не подлежит восстановлению.

2.3 До окончания срока подачи заявок участник может отменить свою заявку через систему и отправить новую заявку или отказаться от участия в процедуре. В случае новой заявки, отправленной в соответствии с настоящим пунктом, система предоставляет участнику новый уникальный код (PIN-код).

2.4 На этапе аукциона участник представляет сниженные ценовые предложения в порядке, установленном пунктом 2.2 части 2 настоящего приглашения, без необходимости загрузки новых документов в систему. **Приложение № 1**

**к приглашение на электронный аукцион**

**под кодом "ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33"**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_заявляет, что

наименование участника

желает участвовать влоте (лотах)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_объявленного

номер лота (лотов)

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33

распределение процедуры электронного аукциона (далее-процедура).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет и заверяет, что

является резидентом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

наименование страны

Данные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

учетный номер налогоплательщика

Банковский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковский счет

Адрес деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес деятельности

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес эл. почты

Номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер телефона

Название на русском языке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование и организационно-правовой тип на русском языке

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и аффилированные с ним лица

наименование участника

удовлетворяют требованиям к праву участия установленным приглашением под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 \*,и обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением представить обеспечение квалификации[[7]](#footnote-7)

1. В рамках участия в процедуре

* не допускал и (или) не допуститнедобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,
* отсутствует случай установленного приглашением на открытый конкурс случая одновременного

участия взаимосвязанных с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лиц и (или) учрежденных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника наименование участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ долю (пай) в

наименование участника

размере более пятидесяти процентов,

* ниже представляет данные того физического лица (физических лиц), которое (которые) на день подачи заявки прямо или косвенно владеет (владеют) более чем десятью процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале участника, включая акции на предъявителя, или данные лица (лиц), обладающего (обладающих) правом назначать или освобождать от должности членов исполнительного органа участника, либо получающего (получающих) более пятнадцати процентов от прибыли, полученной в результате осуществления участником предпринимательской или иной деятельности (реальные бенефициары) и подтверждает, что информация относительно реальных бенефициаров действительна и не содержит недостоверных сведений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/н | Имя, фамилия, отчество | Для граждан Республики Армения — тип и номер идентификационной карты или паспорта, либо предусмотренного законодательством Республики Армения документа, удостоверяющего личность | Для иностранных граждан — тип и номер предусмотренного законодательством соответствующей страны документа, удостоверяющего личность |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. обеспечена безопасность и конфиденциальность уникального кода (PIN-кода), предоставленного системой электронного аукциона после представления заявления-заявления, и любое действие, вытекающее из участия в процедуре электронного аукциона с его использованием, совершается лицом, имеющим соответствующие полномочия.

Полное описание предлагаемого\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ товара,

наименование участника

представляетсяпосредством системы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность,имя, фамилия руководителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\**Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.*

**Приложение 1.2\*\***

**к приглашению на электронный аукцион**

**под кодом "—EAAPDzB\* ---/---"**

**ФОРМА**

**ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ**

1. **Организация**
   1. *Данныеорганизации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименованиелатинскимибуквами |  |
| * + 1. Номергосударственнойрегистрации |  |
| * + 1. День, месяц, годрегистрации |  |
| * + 1. Адресрегистрации |  |
| * + 1. Государстворегистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Лицо, представляющеедекларацию*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| * + 1. Должностьлица, представляющегодекларацию |  |

* 1. *Представлениедекларации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. День, месяц, год подписания декларации |  |
| * + 1. Количествостраницдекларации |  |
| * + 1. Подписьлица, представляющегодекларацию |  |

1. **Данныелистингаакций**
   1. *Данныелистингаакций*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименованиефондовойбиржи |  |
| * + 1. Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

* 1. *Данныеюридическоголица, контролирующегоорганизацию*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименованиелатинскимибуквами |  |
| * + 1. Номергосударственнойрегистрации |  |
| * + 1. День, месяц, годрегистрации |  |
| * + 1. Адресрегистрации |  |
| * + 1. Государтворегистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Уровеньконтроля*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Размеручастия (%) |  |
| * + 1. Видучастия | ☐ Прямоеучастие  ☐ Косвенноеучастие |

1. **Участие государства, муниципалитета или международной организации**
   1. *Участиегосударстваилимуниципалитета*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Названиегосударства |  |
| * + 1. Названиемуниципалитета |  |
| * + 1. Размеручастия (%) |  |
| * + 1. Видучастия | ☐ Прямоеучастие  ☐ Косвенноеучастие |

* 1. *Участиемеждународнойорганизации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Названиемеждународнойорганизации |  |
| * + 1. Название международной организации латинскими буквами |  |
| * + 1. Размеручастия(%) |  |
| * + 1. Видучастия | ☐ Прямоеучастие  ☐ Косвенноеучастие |

1. **Данныереальногобенефициара**
   1. *Данные, удостоверяющиеличностьлица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя |  |
| * + 1. Фамилия |  |
| * + 1. Имя(латинскимибуквами) |  |
| * + 1. Фамилия (латинскимибуквами) |  |
| * + 1. Гражданство |  |
| * + 1. День, месяц, годрождения |  |

* 1. *Документ, удостоверяющийличность*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Типдокумента |  |
| * + 1. Номердокумента |  |
| * + 1. День, месяц, годпредоставления |  |
| * + 1. Предоставляющийорган |  |
| * + 1. НЗОУ илиэквивалентныйномер |  |

* 1. *Адресучеталица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Государство |  |
| * + 1. Муниципалитет |  |
| * + 1. Административно-территориальнаяединица |  |
| * + 1. Название улицы, здание (дом), квартира |  |

* 1. *Адреспроживаниялица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Государство |  |
| * + 1. Муниципалитет |  |
| * + 1. Административно-территориальнаяединица |  |
| * + 1. Название улицы, здание (дом), квартира |  |

* 1. *Основания являться реальным бенефициаром(за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)*

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов | |
| * + 1. Размеручастия(%) |  |
| * + 1. Видучастия | ☐ Прямоеучастие  ☐ Косвенноеучастие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами | |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" | |

* 1. *Основания являться реальным бенефициаром(для подотчетных организаций сферы недропользования)*

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ а․прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица | |
| * + 1. Размеручастия (%) |  |
| * + 1. Видучастия | ☐ Прямоеучастие  ☐ Косвенноеучастие |
| ☐ б․имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица | |
| ☐ в․от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году | |
| ☐ г․осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами | |
| ☐ д․является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" | |

* 1. *Информация о статусе реального бенефициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| * + 1. Осуществлениеконтролязаорганизацией | ☐ Отдельно  ☐ Совместно с аффилированнымилицами |
| * + 1. Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да  ☐ Нет |

* 1. *Контактныеданныереальногобенефициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Адрес электроннойпочты |  |
| * + 1. Номертелефона |  |

1. **Промежуточныеюридическиелица**
   1. *Данныеорганизации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименованиелатинскимибуквами |  |
| * + 1. Номергосударственнойрегистрации |  |
| * + 1. День, месяц, годрегистрации |  |
| * + 1. Адресрегистрации |  |
| * + 1. Государстворегистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Данныереальногобенефициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. *Данные о листинге акций промежуточного юридического лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименованиефондовойбиржи |  |
| * + 1. Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

1. **Дополнительныепримечания**

|  |
| --- |
| *Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации* |
|  |

**Порядокзаполнениядекларации**

1. В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этомразделеподразделызаполняютсяследующимиправилами:
2. в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;
3. в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;
4. в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.
5. Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этомразделеподразделызаполняютсяследующимиправилами:
6. в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;
7. подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;
8. подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.
9. Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этомразделеподразделызаполняютсяследующимиправилами․
10. подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета.В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

1. Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этомразделеподразделызаполняютсяследующимиправилами․
2. в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2) в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку. В случае участия в процедурах, осуществляемых электронным способом, нумерация страниц декларации и отметка о количестве страниц в декларации необязательно.

*\* заполняется секретарем комиссии до публикации приглашения в бюллетене:*

*\*\* Приложение 1.2 не представляется тем участником, который :*

*- является резидентом РА (этот участник представляет приложение 1,3),*

*- является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем*

**Приложение 1.3\*\***

**к приглашению на электронный аукцион**

**под кодом "—EAAPDzB\* ---/---"**

**ФОРМА**

**ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ**

Ниже ----------------------------------------представляетссылку на сайт, содержащий

наименование участника

информацию о реальных бенефициарах ---------------------------------------------------- [[8]](#footnote-8)\*\*\*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

**Приложение № 3.2**

**к приглашение на электронный аукцион**

**под кодом "ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33"**

**СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ**

**(обеспечение квалификации)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ереван | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора Компании,

наименование Компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем

порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

**1. Предмет соглашения**

1.1. Компания участвует в организованной Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ\*(далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33\*.

1.2. В качестве участника, օтобранного в результате процедуры закупок, как обеспечение квалификации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных заключаемым договором, Kомпания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3. Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а) подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б) Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, если это приводит к одностороннему расторжению контракта Заказчиком, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5. Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7. В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8. В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

**2. Иные условия**

2.1. Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до 20-ого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно,

2.2. Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1. Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств,

2.2.2. Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3. Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

**3. Адрес, банковские реквизиты Компании**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование обслуживающего компанию банка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер банковского счета компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

учетный номер налогоплательщика компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия и подпись директора компании

М. П.

День/месяц/год

\*Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ \* | |
| 2. Номер | |
| 3 Дата представления: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. | |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: | |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): | |
| 6. Номер счета плательщика: | |
| 7. УНН плательщика: | |
| 8. НЗОУ плательщика: | |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара - Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ | |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) | |
| 11. УНН бенефициара - 00856548 | |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк) - ՀայԷկոնոմ բանկ ԲԲԸ Խորհրդային1 մասնաճյուղ | |
| 13. Номер счета бенефициара - 163075481800 | |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): | |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) | |
| 16. Валюта (прописью и по коду): | |
| 17. Цель сделки (уплаты) (для обеспечения квалификации) - Для обеспечения квалификации | |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): | |
| 19. Условия оплаты: "акцептованный платеж" | |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц | |
| 22.а. Подписи бенефициара /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 22.б. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 21.б. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись/ 24.б. М. П. 24.в"\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г. | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /подпись/ 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. |

\* Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

**Обязательные реквизиты платежного требования и руководство по его заполнению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***П/Н*** | ***Реквизиты документа "Платежное требование"*** | ***Наличие указанного поля/реквизита в документе*** | ***Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки)*** | ***Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| ***1.*** | ***наименование документа*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***на документе заранее заполнено "Платежное требование"*** |
| ***2.*** | ***номер платежного требования*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика*** |
| ***3.*** | ***дата представления*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика*** |
| ***4.*** | ***Наименование или имя, фамилия плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***5.*** | ***наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика)*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***6.*** | ***номер счета плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***7.*** | ***УНН плательщика*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***8.*** | ***НЗОУ плательщика*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***9.*** | ***наименование, или имя, фамилия бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные.*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***10.*** | ***НЗОУ бенефициара*** | ***обязательно*** | ***необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками)*** | ***(не заполняется)*** |
| ***11.*** | ***УНН бенефициара*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***12.*** | ***наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***13.*** | ***номер счета бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***14.*** | ***сумма (цифрами и прописью)*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***15.*** | ***акцептованная сумма (цифрами и прописью)*** | ***обязательно*** | ***необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками)*** | ***(не заполняется и не применяется)*** |
| ***16.*** | ***валюта (прописью и по коду)*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***17.*** | ***цель сделки*** | ***обязательно*** | ***В обязательном порядке заполняются слова для обеспечения квалификации*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***18.*** | ***основания для совершения платежа:*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке*** | ***заполняется бенефициаром*** |
| ***19.*** | ***условия оплаты:*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы*** | ***заранее заполняется бенефициаром*** |
| ***20.*** | ***количество прилагаемых страниц*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются.*** | ***заполняется бенефициаром*** |
| ***21.а.*** | ***подпись плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика.*** | ***подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика*** |
| ***21.б.*** | ***печать плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме*** | ***скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме*** |
| ***22.а.*** | ***подпись бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно: заполняется при представлении в банк*** | ***подписывается бенефициаром*** |
| ***22.б.*** | ***печать бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно: при наличии печати*** | ***скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме*** |
| ***23.а.*** | ***подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала)*** | ***обязательно*** | ***обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме*** |  |
| ***23.б.*** | ***штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала)*** | ***обязательно*** | ***обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме*** |  |
| ***23.в*** | ***дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования*** |  |
| ***24.а.*** | ***подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование*** |  |
| ***24.б.*** | ***штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала)*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование*** |  |
| ***24.в*** | ***обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование*** |  |

**Приложение № 4.1**

**к приглашение на электронный аукцион**

**под кодом "ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33"**

**СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ**

**(обеспечение договора)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ереван | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора Компании,

наименование Компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннемпорядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

**1. Предмет соглашения**

1.1. Компания участвует в организованной Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ\*(далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33\*.

1.2. В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.6. Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.7. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.8. В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.9. В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

**2. Иные условия**

2.1. Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до 20-ого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно.

2.2. Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1. Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств,

2.2.2. Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3. Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

**3. Адрес, банковские реквизиты Компании**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование обслуживающего компанию банка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер банковского счета компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

учетный номер налогоплательщика компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия и подпись директора компании

День/месяц/годМ. П.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ \**** | |
| 2. Номер | |
| 3 Дата представления: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. | |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: | |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): | |
| 6. Номер счета плательщика: | |
| 7. УНН плательщика: | |
| 8. НЗОУ плательщика: | |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара - Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲԸ | |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) | |
| 11. УНН бенефициара - 00856548 | |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк) - ՀայԷկոնոմ բանկ ԲԲԸ Խորհրդային1 մասնաճյուղ | |
| 13. Номер счета бенефициара - 163075481800 | |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): | |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) | |
| 16. Валюта (прописью и по коду): | |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора) - Для обеспечения исполнения договора | |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): | |
| 19. Условия оплаты - "акцептованный платеж" | |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц | |
| 22.а. Подписи бенефициара /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 22.б. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 21.б. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись/ 24.б. М. П. 24.в"\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г. | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /подпись/ 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. |

\* Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документуОб обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения.

**Обязательные реквизиты платежного требования и руководство по его заполнению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***П/Н*** | ***Реквизиты документа "Платежное требование"*** | ***Наличие указанного поля/реквизита в документе*** | ***Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки)*** | ***Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| ***1.*** | ***наименование документа*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***на документе заранее заполнено "Платежное требование"*** |
| ***2.*** | ***номер платежного требования*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика*** |
| ***3.*** | ***дата представления*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика*** |
| ***4.*** | ***Наименование или имя, фамилия плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***5.*** | ***наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика)*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***6.*** | ***номер счета плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***7.*** | ***УНН плательщика*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***8.*** | ***НЗОУ плательщика*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***9.*** | ***наименование, или имя, фамилия бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные.*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***10.*** | ***НЗОУ бенефициара*** | ***обязательно*** | ***необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками)*** | ***(не заполняется)*** |
| ***11.*** | ***УНН бенефициара*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***12.*** | ***наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***13.*** | ***номер счета бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***14.*** | ***сумма (цифрами и прописью)*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***15.*** | ***акцептованная сумма (цифрами и прописью)*** | ***обязательно*** | ***необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками)*** | ***(не заполняется и не применяется)*** |
| ***16.*** | ***валюта (прописью и по коду)*** | ***обязательно*** | ***обязательно*** | ***заполняется плательщиком*** |
| ***17.*** | ***цель сделки*** | ***обязательно*** | ***В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора"*** | ***заранее заполняется бенефициаром — по приглашению*** |
| ***18.*** | ***основания для совершения платежа:*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке*** | ***заполняется бенефициаром*** |
| ***19.*** | ***условия оплаты:*** | ***обязательно*** | ***обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы*** | ***заранее заполняется бенефициаром*** |
| ***20.*** | ***количество прилагаемых страниц*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются.*** | ***заполняется бенефициаром*** |
| ***21.а.*** | ***подпись плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика.*** | ***подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика*** |
| ***21.б.*** | ***печать плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме*** | ***скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме*** |
| ***22.а.*** | ***подпись бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно: заполняется при представлении в банк*** | ***подписывается бенефициаром*** |
| ***22.б.*** | ***печать бенефициара*** | ***обязательно*** | ***обязательно: при наличии печати*** | ***скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме*** |
| ***23.а.*** | ***подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала)*** | ***обязательно*** | ***обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме*** |  |
| ***23.б.*** | ***штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала)*** | ***обязательно*** | ***обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме*** |  |
| ***23.в*** | ***дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика*** | ***обязательно*** | ***обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования*** |  |
| ***24.а.*** | ***подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование*** |  |
| ***24.б.*** | ***штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала)*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование*** |  |
| ***24.в*** | ***обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования*** | ***обязательно*** | ***необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование*** |  |

**Приложение № 5**

**к приглашение на электронный аукцион**

**подкодом "ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33"**

**ДОГОВОР**

**ПОСТАВКИ ТОВАРА ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| ГЕреван | " \_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_г. |

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в лице ------------------------ -в, который действует ------------- на основании Устава (далее- покупатель), с одной стороны, и ------------------в лице директора ------------------------, который действует ------------------- на основании Устава (далее- продавец), с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1․ Продавец обязуется в порядке, объемах, сроках и по адресу, установленному настоящим Договором (далее-договор), поставлять покупателю товар (далее-товар), предусмотренный технической характеристикой представленной Приложением № 1 к договору и оцененный на заседании по вскрытию и оценке заявок протоколом оценочной комиссией данной процедуры как соответствующий требованиям, установленным приглашением процедуры под тем же кодом , а покупатель обязуется принять товар и оплатить его. Протокол, указанный в настоящем пункте, составляет неотъемлемую часть договора. График поставок товара установлен Приложением № 2 к настоящему договору.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1 покупатель имеет право:**

2.1.1․ В случае не поставки товара продавцом в срок, установленный договором, отказаться от товара, если сроки поставки были нарушены более суток.

2.1.2․ Если передан товар ненадлежащего качества, не соответствующий предусмотренной договором технической характеристике:

а) требовать возмещения произведенных им из-за ненадлежащего качества товара расходов;

Б) не принимать товар, по своему усмотрению установив разумный срок безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору, и потребовать от продавца уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора;

в) отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

2.1.3․ Если передано меньше количества товара, определенного договором, то:

2.1.4․если передан товар с нарушением условия вида, по его выбору:

а) принимать товар, соответствующий условиям типа, и отказываться от остальных товаров;

б) отказаться от всех переданных товаров и потребовать уплаты пеней, предусмотренных пунктом 6.2 договора;

в) требовать безвозмездной замены товара, не соответствующего условиям вида, на товар в соответствии с предусмотренным договором видом.

2.1.5․ в случае нарушения продавцом сроков поставки установить по своему усмотрению новый срок поставки товара и потребовать от продавца уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

\* заполняется секретарем комиссии до публикации приглашения.

2.1.6. Потребовать от продавца возмещения убытков, если покупатель в разумный срок после расторжения договора в результате нарушения продавцом обязательства выше другого лица, однако по разумной цене купил товар вместо предусмотренного договором, в размере разницы между ценой сделки, установленной договором и заключенной вместо него, а также все необходимые и разумные расходы на приобретение товара у другого лица.

2.1.7․ Одностороннее расторжение договора (полное или частичное), если продавец существенно нарушил договор.

2.1.7.1 нарушение продавцом договора считается существенным, если:

а) поставлен товар ненадлежащего качества, который не может быть заменен в приемлемый для покупателя срок;

б) сроки поставки товара нарушены более 10дня,

2.1.8․ осмотреть товар и незамедлительно уведомить продавца о выявленных недостатках.

**2.2 Покупатель обязан:**

2.2.1․ выполнять все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного в соответствии с договором товара,

2.2.2. в случае отказа продавца от товара в соответствии с договором обеспечить ответственное хранение этого товара и незамедлительно уведомить об этом продавца,

2.2.3․ в случае принятия поставленного товара в порядке и сроки, предусмотренные договором, выплатить продавцу подлежащие уплате ему суммы, а в случае нарушения срока платежа-также пеню, предусмотренную пунктом 6.5 договора,

2.2.4. уведомить продавца о нарушении условий Договора о количестве, ассортименте, качестве товара непосредственно после обнаружения дефекта или в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия контракта должно было быть выявлено исходя из характера и значения товара.

2.2.5․ в соответствии с пунктом 2.3.3 договора после расторжения договора возместить продавцу причиненный последнему и обоснованный в установленном порядке ущерб.

**2.3 Продавец имеет право:**

2.3.1. потребовать от покупателя принять поставленный товар в порядке, объемах, сроках и по адресу, предусмотренному договором,

2.3.2. требовать от покупателя выплаты сумм, поставленных в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренном договором, и подлежащих уплате за товар, принятый покупателем.

2.3.3. В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Покупатель существенным образом нарушил договор.

2.3.3.1․ нарушение Договора покупателем считается существенным, если неоднократно нарушались сроки оплаты товара.

2.3.4. Досрочно поставлять товар с согласия Покупателя.

**2.4 Продавец обязан:**

2.4.1. Передавать товар Покупателю в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренные договором.

2.4.2. Обеспечивать поставку товара в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1.2 и (или) пунктом 2.1.5 договора в установленные Покупателем сроки.

2.4.3 передать покупателю товары, свободные от прав третьих лиц,

2.4.5. передать покупателю предусмотренный договором товар качества и количества в сроки и по адресу, предусмотренные договором, а по требованию покупателя предоставить документы, подтверждающие качество товара, установленные законодательством РА.

2.4.6․ при допущении неполной поставки в порядке, предусмотренном договором, дополнить неполной поставкой.

2.4.7․ отзывать товар, принятый покупателем на ответственное хранение в соответствии с пунктом 2.2.2․ договора, или распоряжаться им в разумные сроки, а также возместить необходимые расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом продавцу.

2.4.8. В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеню и штраф.

2.4.9. передать покупателю принадлежности товара и соответствующие документы.

2.4.10․после расторжения договора в соответствии с пунктом 2.1.7 договора покупатель возместит причиненный последнему и обоснованный в установленном порядке ущерб.

2.4.11․ лицо, представившее квалификацию и обеспечение договора, обязано в случае начала процесса ликвидации или банкротства в течение действия обеспечений заранее письменно уведомить об этом покупателя.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1․ цена контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ драм РА, включая НДС.[[9]](#footnote-9)

Цена контракта включает в себя все платежи (расходы) продавца для обеспечения выполнения контракта, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль.

Цена на поставку товара стабильна, и продавец не имеет права требовать увеличения, а покупатель снизит эту цену.

[[10]](#footnote-10)

3.3. покупатель оплачивает поставленный ему товар в драмах РА безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола передачи-приема в течение месяцев , предусмотренных графиком оплаты договора (приложение № 3 но не позднее 25 декабря текущего года.

При этом, с целью совершения платежа, покупатель в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передачи-приема вносит платежное поручение и копию протокола передачи-приема в казначейскую систему уполномоченного органа, а на основании документов, представленных согласно установленному порядку, уполномоченный орган в случае поступления в казначейскую систему протокола передачи-приема производит данный платеж в сроки, установленные графиком օплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней 7.1

**4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ПРОДУКТА**

4.1. Продавец гарантирует соответствие качества поставленной продукции требованиям государственного стандарта.

\_\_[[11]](#footnote-11).

**5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА**

5.1․ Поставленный товар принимается подписанием протокола передачи-приема между покупателем и продавцом.Факт передачи товара покупателю фиксируется двусторонним подтвержденным документом между покупателем и продавцом с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для поставки Товара по Договору, Продавец предоставляет Покупателю подписанный им документ, фиксирующий факт передачи товара Покупателю (Приложение № 3.1), а посредством системы электронных закупок armeps (пособие по осуществлению действия размещено в разделе "Электронные закупки" интернет сайта, действующего по адресу www.procurement.am) — также акт приема-передачи (Приложение № 3). При этом, Продавец не скрепляет печатью акт приема-передачи, утверждает электронной подписью, заполняя только те графы, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе "Приказы Министра финансов" раздела "Законодательство" интернет-сайта, действующего по адресу: [www.procurement.am](http://www.procurement.am)).

5.2. Если поставленный товар соответствует условиям договора, покупатель в течение 15 рабочего дня со дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 5.1 договора, подписывает и посредством системы электронных закупок armeps предоставляет продавцу подписанный им протокол передачи-приема и положительное заключение, послужившее основанием для его подписания.

5.3. Если поставленный товар или его часть не соответствует условиям договора, то Покупатель не подписывает акт приема-передачи и в указанный в пункте 3.2 настоящего договора срок, посредством системы электронных закупок ARMEPS, возвращает Продавцу акт приема-передачи, а также отрицательное заключение, послужившее основанием для его неподписания. В случае применения настоящего пункта Покупатель предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации и в отношении Продавца применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

5.4. Если в срок, установленный пунктом 5.2 договора, Покупатель не принимает поставленного товара или не отказывается принимать его, то поставленный товар считается принятым, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 5.2 договора окончательного срока Покупатель посредством системы электронных закупок предоставляет Продавцу подписанный им акт приема-передачи.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Продавец несет ответственность за качество переданного товара и за соблюдение сроков поставки, предусмотренных договором.

6.2. В случае нарушения продавцом сроков поставки товара, предусмотренных договором, с продавца за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05(ноль целых пять сотых) процентов цены поставляемого, но не поставленного товара.

6.3․ В каждом случае поставки товара, не соответствующего техническим характеристикам, указанным в пункте 1.1 Договора, с продавца взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от цены договора[[12]](#footnote-12). При этом штраф рассчитывается также при выполнении поставки товара в срок, установленный настоящим договором, но в случае его непринятия заказчиком.

6.4.Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Продавцу.

6.5. за нарушение покупателем срока, предусмотренного пунктом 3.3 договора, к покупателю за каждый просроченный рабочий день начисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов подлежащей уплате, но неуплаченной суммы.

6.6․ в случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в порядке, установленном законодательством РА.

6.7. уплата пеней и (или) штрафа не освобождает стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.

**7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

**8.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ**

8.1․ Договор вступает в силу с момента подписания покупателем и действует до исполнения сторонами обязательств по договору в полном объеме.

\_\_.[[13]](#footnote-13)

8.2․ Платежное обязательство стороны, возникшее из договора, не может быть прекращено зачетом встречного обязательства, возникшего из другого договора, без письменного и заверенного печатью сторон соглашения. Право требования, возникшее из договора, не может передаваться другому лицу без письменного согласия должника.

8.3. В случае, когда в предусмотренном законом порядке в результате контроля за выполнением требований закона или рассмотрения жалоб фиксируется, что в процессе закупки, организованной в целях заключения договора, до заключения договора, продавец представил фальшивые документы (сведения и данные), или решение о признании последнего избранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после появления этих оснований покупатель в одностороннем порядке расторгает договор, если бы зафиксированные нарушения до заключения договора были известны, согласно законодательству Республики Армения О закупках, послужили бы основанием для незаключения договора.При этом покупатель не несет риск убытков или упущенной выгоды, возникающих для продавца вследствие одностороннего расторжения договора, а последний обязан в установленном законом Республики Армения порядке возместить по своей вине убытки, понесенные покупателем в том объеме, в отношении которого договор расторгнут.

8.4. Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5. Изменения и дополнения в договор могут быть внесены только по взаимному согласию сторон путем заключения соглашения, которое станет неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемого товара или цены единицы приобретаемого товара или цены договора.

Каждый случай изменения договора под влиянием независимых факторов сторон договора устанавливает Правительство Республики Армении.

8.6. Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1) Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2) в случае замены агента в течение исполнения договора Продавец в письменной форме уведомляет Покупателя с предоставлением копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения.При этом в случае применения настоящего подпункта агентом не может выступать организация, включённая в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А[[14]](#footnote-14)

8.7. Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности[[15]](#footnote-15)

8.8․ Срок поставки товара может быть продлен до истечения этого срока по договору при наличии предложения продавца при условии, что у покупателя не исчезло требование об использовании товара, а предложение продавца представлено не позднее чем за 7 календарных дней до истечения первоначально установленного договором срока поставки. При этом в случае, установленном настоящим пунктом, срок поставки товара может быть продлен один раз до 30 календарных дней, но не более срока, установленного договором.

8.9.В условиях надлежащего исполнения договора выгоды (сбережения) или понесенные убытки сторон (продавца или покупателя) являются выгодой или понесенным ущербом данной стороны.

Обязательства сторон договора перед третьими лицами, включая иные сделки, заключенные продавцом в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, выходят из поля регулирования договора и не могут влиять на принятие результата выполнения договора. Отношения, связанные с этими сделками и выполнением вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с этими сделками, и за них отвечает продавец.

8.10․ Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения или полного расторжения обязательств сторон по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения.При этом взаимное согласие сторон договора о частичном неисполнении или полном расторжении обязательств необходимо получить до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11․ Уведомление о полном или частичном одностороннем расторжении договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом обязательств публикуется покупателем www.procurement.am в разделе «Уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке» действующего на адрес веб-сайта с указанием даты опубликования. Продавец считается надлежащим уведомленным о расторжении договора в одностороннем порядке на следующий день после опубликования уведомления, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора покупатель отправляется также на электронную почту продавца.

8.11.1. Продавец имеет право после заключения договора в случаях и порядке, установленных главой 48 Гражданского кодекса Республики Армения, произвести уступку денежного требования, вытекающего из договора о закупке, на основании договора финансирования (факторинга) в обмен на уступку требования (далее-договор факторинга). В договоре факторинга должно быть предусмотрено, что: финансовый агент соглашается с тем, что при наличии оснований, предусмотренных договором, Покупатель при осуществлении платежей обеспечивает расчет и зачет штрафов и пеней Продавцу с суммами, подлежащими уплате, независимо от того, было ли уступлено требование. При этом, в случае получения письменного уведомления об уступке требования на основании договора факторинга (Приложение N 5) Покупатель производит платеж, установленный договором, финансовому агенту, если уведомление было получено в день, предшествующий дню внесения Покупателем платежного поручения и копии протокола в казначейскую систему уполномоченного органа, а в случае заказчиков, не имеющих счетов в казначействе, в день, предшествующий дню выдачи платежного поручения банку.

8.12. Споры, возникшие в связи с договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.13.Договор составлен на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3, №4 и № 4.1 и № 5 .к договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.14. К отношениям, связанным с договором, применяется право Республики Армения.

8.15.Поставка предусмотренных договором товаров осуществляется при наличии предусмотренных для этой цели финансовых средств и посредством заключения на данном основании соответствующего соглашения между сторонами. Договор расторгается, если в течение шести месяцев, следующих за днем его заключения, финансовые средства в целях его исполнения не предусматриваются. Если размер выделенных для исполнения договора финансовых средств превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то Покупателем будет заключенo соглашение в случае, если представленные Продавцом в виде неустойки обеспечения квалификации и договора в размере предусмотренных финансовых средств заменяется гарантией или наличными деньгами, с учетом требований абзаца "б" подпункта 17 пункта 32 Приложения № 1к Постановлению Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года. При этом продавец заключает соглашение, а при замене квалификации, представленной в виде пени, и обеспечения контракта, новые обеспеченные представляют покупателю в течение \_\_\_ рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения. В противном случае договор будет расторгнут покупателем в одностороннем порядке.[[16]](#footnote-16)

**9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель** | **Продавец** |
| **--------------------------------------------**  **(подпись)** | **--------------------------------------------**  **(подпись)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **К.Т.** | **К.Т.** |

*Приложение № 1*

*к Договору под кодом ""  
заключенному " \_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_20 \_\_г.*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[17]](#footnote-17)\*

Драмов РА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Товар*** | | | |
| ***Номер предусмотренного приглашением лота*** | ***Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)*** | ***Полное название*** | ***Техническая характеристика*** |
| ***1*** | ***33141211/501*** | ***Бедренный интродьюсер*** | ***Феморальный интродьюсер для диагностических и интервенционных процедур, размеры 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, включает в себя: интродьюсер с наконечником длиной 11 см, проволокой диаметром 0,038 дюйма, прикрепленной системой с трехсторонним соединением. Наличие сертификата соответствия стандартам качества CE.*** |
| ***2*** | ***33141136/501*** | ***ДиагностическиЙ катетер*** | ***Материал катетера – нейлон или полиуретан, катетер обладает особыми прочностными и рентгеноконтрастными свойствами. Материал обеспечивает гибкость катетера в соответствии с соответствующим сосудом. Он имеет неповреждающий, рентгеноконтрастный дистальный наконечник, внутренний просвет катетера составляет 4F; 5F; 6F, максимальное давление 1200 psi, длина в зависимости от формы от 65 см до 125 см. Формы наконечника катетера: JL 3.5; JL4; JL5; JL6; JR3.5; JR4; JR5; JR6; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; IM; PIGTAIL. Гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем, должно быть предоставлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***3*** | ***33141136/502*** | ***Диагностический катетер*** | ***Диагностический катетер для инвазивных процедур. В зависимости от веса пациента, подвергающегося операции, и сосуда, на котором проводится операция, необходимы следующие размеры диагностических катетеров: 5 Fr, 6 Fr (5 Fr, 6 Fr со скоростью потока 37-40 мл/сек). В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимы следующие типы диагностических катетеров: AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.5, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-4.5, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-круглый наконечник, IM-короткий наконечник, IM-тип JP, BP-JL, BP-JR, PIG, PIG-маленький, PIG-145°, PIG-155°, PIG-круглый 155°, BLK-4.0, тип Tiger: универсальный, для сосудов правого и левого отделов сердца, при радиальном и плечевом доступе.*** |
| ***4*** | ***33141136/503*** | ***Диагностический катетер*** | ***Диагностические катетеры диаметром 4 Fr и 5 Fr со специальным гидрофильным покрытием. Внешний слой изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана, внутренний – из нейлона. Рабочая часть имеет длину 15 см, 25 см и 40 см. Длина катетера составляет 65 см, 80 см, 100 см, 110 см, 120 см, 150 см. Внутренний диаметр для 4 Fr составляет 0,041 дюйма (1,033 мм), для 5 Fr – 0,043 дюйма (1,10 мм). Формы наконечника: Sim, Multipurpose, Cobra, Vertebral, Straight. Совместимы с проводником 0,038 дюйма (0,97 мм). Сертификат качества CE MARK для любой партии. Новые, неиспользованные, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкцию по применению в виде заводского руководства.*** |
| ***5*** | ***33141136/504*** | ***Диагностический катетер SIM длинный*** | ***Диагностический катетер для инвазивных процедур. В зависимости от веса оперируемого пациента и оперируемого сосуда, необходимые размеры диагностического катетера следующие: 5Fr, внутренний диаметр: 1,20 мм, внешний диаметр 5FR/1,70 мм. Рабочая длина 100 см и 125 см, просвет: 0,038 дюйма (0,97 мм). Форма наконечника: аналогичный тип. Имеется сертификат качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкцию по применению в виде заводского руководства.*** |
| ***6*** | ***33141211/503*** | ***Направляющая проволока*** | ***Диагностический шаблон изготовлен из нержавеющей стали, покрытой ПТФЭ (политетрафторэтиленом) для уменьшения трения, имеет фиксированную или нефиксированную внутреннюю ось, наконечник может быть мягким, прямым или J-образным, угол J-образного изгиба варьируется, длина мягкого наконечника составляет 3, 5, 7 и 10 см, длина шаблона — 150 см, 175 см, 180 см, диаметры: 0,018", 0,021", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038".*** |
| ***7*** | ***33141211/504*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** | ***Первоклассный коронарный проводник, длина 190 и 300 см, с гидрофильным покрытием, длина 28 см, наконечник 0,7 г, рентгеноконтрастность наконечника 3 см, диаметр проводника 0,014 дюйма. Гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем, должно быть предоставлено на этапе исполнения контракта.*** |
| ***8*** | ***33141211/505*** | ***Направляющая проволока*** | ***Направляющая проволока с гидрофильным покрытием, пружина наконечника из платины, остальная часть пружины из нержавеющей стали, переход к пружине из никель-титана с покрытием из ПТФЭ, наконечник 1,0 г, переход проволоки к наконечнику 2 мм с силиконовым покрытием, длина проволоки 180 см, диаметр 0,014 дюйма. Секция проволоки из нержавеющей стали. Имеется сертификат качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкцию по применению в виде заводского руководства.*** |
| ***9*** | ***33141211/506*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** | ***Коронарный проводник с полимерной головкой и гладким гидрофильным покрытием обеспечивает высококачественный дистальный доступ, отличную передачу крутящего момента и широкий диапазон жесткости головки. Уникальная конструкция наконечника и сердечника обеспечивает баланс прочности и контроля, что позволяет использовать его в случаях хронической окклюзии. Имеет один маркер, расположенный относительно близко к наконечнику, что помогает врачам определить длину поражения. Длина проводника 300 см, диаметр 0,014 дюйма, наконечник: 1,3 г, 2,5 г и 3,9 г. На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя или его представителя.*** |
| ***10*** | ***33141211/507*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** | ***Стандартный, универсальный и элитный типы направляющих проводников диаметром 0,014 дюйма, длиной 190, 300 см. Внутренний стержень и проксимальная часть изготовлены из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, дистальная часть — из сверхгибкого никель-титанового сплава с плетеным наконечником. Гибкий рентгеноконтрастный наконечник — 3 см. Форма мягкой части дистального рентгеноконтрастного наконечника — прямая или J-образная. Твердость наконечника 1,2 г. На этапе исполнения договора необходимо предъявить гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем.*** |
| ***11*** | ***33141212/502*** | ***Периферийное устройство маршрутизатора*** | ***Периферический проводник, дистальная секция 10 см и 25 см, изготовленный из нитинола, с полимерным и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014'' и 0,018'', длина 190 см и 300 см, наконечник 2,8G и 3,5G, рентгеноконтрастность наконечника 3 см. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем.*** |
| ***12*** | ***33141211/508*** | ***Периферийное устройство маршрутизатора*** | ***Периферийный направляющий проводник из нитинола с полиуретановым покрытием и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018'', 0,025'', 0,035'' и 0,038"; длина 120 см, 150 см, 180 см, 220 см и 260 см, форма наконечника прямая и изогнутая, тупой наконечник 3 см. Гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем, должно быть предоставлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***13*** | ***33141211/509*** | ***Диагностика Wayfinder*** | ***Сердечник проводника изготовлен из твердого нитинола, покрытого слоем полиуретана, содержащего рентгеноконтрастное вещество вольфрам. Необходимая длина проводника составляет 260 см. Он покрыт специальным гидрофильным покрытием и обладает сверхвысокой гибкостью. Длина гибкой части наконечника составляет 3 см, форма угловатая. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, необходимый диаметр составляет 0,035 дюйма (0,89 мм). Наличие сертификата качества CE MARK обязательно для любой поставляемой партии. Проводник новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции.*** |
| ***14*** | ***33141211/510*** | ***Диагностика Wayfinder*** | ***Диагностический направляющий инструмент, длинный, для внутрисосудистых диагностических процедур, нитиноловый стержень, полиуретановое покрытие, рентгеноконтрастный, диаметры 0,018"; 0,035"; длина гибкой части наконечника 3 см, наконечник прямой и скошенный, тип: стандартный и жесткий, длина 260-300 см, вся рабочая длина покрыта покрытием X-coat. На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем.*** |
| ***15*** | ***33141136/505*** | ***Направляющий катетер*** | ***Стержень катетера изготовлен из нитинола, покрытого рентгеноконтрастным полиуретаном. Вся рабочая длина покрыта специальным (гидрофильным) покрытием и обладает высокой гибкостью. Используется при сложных хирургических вмешательствах. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, требуемые размеры катетера составляют 0,035 дюйма (0,89 мм) в диаметре. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, требуемые размеры катетера составляют 150 см в длину. Сертификация CE обязательна.*** |
| ***16*** | ***33141136/506*** | ***Направляющий катетер*** | ***Стержень катетера изготовлен из нитинола (мягкого), покрытого слоем полиуретана, содержащего рентгеноконтрастное вещество вольфрам. Необходимая длина катетера составляет 260-263 см. Он должен быть покрыт специальным гидрофильным покрытием и обладать сверхгибкостью. Кончик головки должен быть заострен. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуются следующие размеры: 0,018" (0,46 мм), / 0,025" (0,64 мм), / 0,032" (0,81 мм), / 0,035" (0,89 мм), / 0,038" (0,97 мм). Наличие маркировки CE или эквивалентного сертификата качества является обязательным для любой поставляемой партии. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. В комплект должны входить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем или его представителем.*** |
| ***17*** | ***33141211/511*** | ***Нейрососудистый гид*** | ***Диаметр: 0,36 мм (0,014 дюйма). Рабочая длина: 200 см, длина катушки: 30 см, длина рентгенопрозрачного участка: 5 см.*** |
| ***18*** | ***33141211/512*** | ***Периферийная направляющая проволока*** | ***Внутренний диаметр проводника 0,014'', 0,018'', 0,035'', длина катетера 180 см, 260 см, 300 см, дистальная часть 25 см, форма лезвия с гидрофильным покрытием угловатая и не менее 1 см. Наличие сертификата качества CE.*** |
| ***19*** | ***33141212/503*** | ***Набор для накачивания воздуха/Набор для накачивания воздуха*** | ***Комплект для кардиологического нагнетания воздуха, состоящий из: трехкомпонентного устройства высокого давления для нагнетания воздуха (нагнетатель), шприца объемом 20 мл, максимальное давление 30 бар, гемостатического Y-образного соединителя зажимного типа с пружинным механизмом для управления одним нажатием, пневматической рукоятки для вращения (вращающегося устройства), интродьюсерного клапана, гибкого удлинительного соединения, трехходового соединения. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. Не менее 70% от полного срока годности на момент поставки.*** |
| ***20*** | ***33141212/504*** | ***Направляющая катетер*** | ***Наружный слой катетера изготовлен из нейлона, средний слой – из двухслойной плетеной стали, а внутренний слой – из ПТФЭ (политетрафторэтилена), с рентгеноконтрастным дистальным наконечником длиной 2,5-16 мм. Размеры: 6fr. Формы: JL, JR, AL, AR, многоцелевой, XB, IM. Многосекционная конструкция, термосварка различных частей (мягкий наконечник, формообразующая часть, основной корпус). Наконечник мягкий, гибкий и неинвазивный (атравматичный). «Гибридная технология» плетения увеличивает внутренний просвет катетера и облегчает манипуляции. Металлическое покрытие стенки катетера стальной сеткой предотвращает изгиб инструмента в местах анатомических складок сосудов. Катетеры имеют равномерный внутренний зазор (0,070 дюйма) по всей длине. Гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем, должно быть предоставлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***21*** | ***33141136/511*** | ***Нейроваскулярный периферический направляющий катетер*** | ***Нейроваскулярный периферический направляющий катетер с дилататором, используемый для проведения аспирационного катетера или стент-ретривера при эндоваскулярном лечении ишемического инсульта. Наконечник рентгеноконтрастный, с золотым индикатором и спиралью из нержавеющей стали. Имеет внутреннее покрытие из ПТФЭ (политетрафторэтилена) и внешнее покрытие из нейлона, которое является гидрофильным. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуются следующие размеры: внутренний диаметр 6 Fr, 7 Fr: не менее 2,21 мм, не менее 2,57 мм. Требуемая длина: 45 см, 65 см, 90 см. Длина гидрофильной оболочки: 5 см, 15 см, 35 ​​см. Тип наконечника: прямой или угловой, в зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда. Включает клапан Туохи-Борста. Сертификат качества CE MARK обязателен для любой поставляемой партии. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, описание функций и инструкцию по применению в виде заводского руководства.*** |
| ***22*** | ***33141136/507*** | ***Нейроваскулярный направляющий катетер*** | ***Нейроваскулярный направляющий катетер с дилататором, предназначенный для внутрисосудистого лечения ишемического инсульта. Рентгеноконтрастность обеспечивается платиновым маркером на кончике и рентгеноконтрастным материалом. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуются следующие размеры: 6 Fr - наружный - 2,70 мм (8 Fr), внутренний - 2,28 мм / 0,090”. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуются следующие размеры: 80, 90 см, 100 см. Длина гидрофильного покрытия составляет 5-15 см (±1%), тип наконечника - прямой или угловой, в зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда. Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным для любой поставляемой партии. Изделие новое, неиспользованное, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Не менее 50% всего срока годности на момент поставки. «В рамках бесплатной медицинской помощи и обслуживания, гарантированных государством населению при остром и/или подостром поражении головного мозга. Продукт, приобретенный с целью проведения тромболитической терапии». ишемические инсульты и услуги по механической тромбэктомии.*** |
| ***23*** | ***33141136/508*** | ***Нейроваскулярный направляющий катетер*** | ***Направляющий катетер: комплект из 2 направляющих катетеров. Имеется система для соединения 2 катетеров. Проксимальные части изготовлены из нейлона, дистальные — из полиуретана. Длина наружного катетера составляет 95 см (±2%), наружный диаметр — 6 Fr, внутренний просвет — не менее 0,071 дюйма. Длина внутреннего катетера составляет 117 см (±2%), наружный диаметр — 5 Fr, внутренний просвет — 0,048 дюйма. Стенки усилены двухслойной стальной сеткой до кончика. Внутренний слой имеет тефлоновое покрытие. Кончик тонкий, атравматичный. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, кончики наружного и внутреннего катетеров могут быть следующих типов: STR/JB2, STR/VTR, STR/SIM, MP2/JB2, MP2/SIM, MP2/VTR, BUR/JB2, BUR/VTR. Наличие сертификата качества CE MARK для любой поставленной партии. Новые, неиспользованные, в заводской стерильной упаковке.*** |
| ***24*** | ***33141136/509*** | ***Направляющий катетер*** | ***Периферическая направляющая система: разработана для сложных крестообразных подходов, катетер имеет плетеную оплетку и внешне покрыт гидрофильным покрытием. Гидрофильное покрытие 0,090 дюйма (0,29 мм), внешний диаметр 2,80 мм, длина катетера 90 см, основная длина 60, 95, 120, рентгеноконтрастный наконечник 15 см, наконечник прямой, °.*** |
| ***25*** | ***33141212/505*** | ***Нейроваскулярный проводник*** | ***Нейроваскулярный направляющий микрокатетер, предназначенный для эндоваскулярного лечения артериальных аневризм или острого ишемического инсульта. Он имеет точную систему вращения для продвижения в сложных анатомических областях сосудов и может комбинироваться с микрокатетерами с малым внутренним диаметром благодаря специальному гидрофильному покрытию. Требуемая длина: 200 см, длина рентгеноконтрастного наконечника: 3 см, длина гидрофильного покрытия: 40 см, наружный диаметр в дистальной части: 0,3 мм (0,012 дюйма), в проксимальной части: 0,36 мм (0,014 дюйма), тип наконечника: прямой, с возможностью механической модификации. Все размеры допускаются с погрешностью ± 1%. Наличие сертификата качества CE MARK для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкцию по применению в виде заводского руководства.*** |
| ***26*** | ***33141212/506*** | ***Контролируемый гидрофильный направляющий элемент*** | ***Длинный, тонкий, стерильный проводник, предназначенный для чрескожного введения в периферические сосуды (не в сердце или центральную нервную систему) в качестве направляющего элемента для установки устройств (например, катетеров). Изготовлен из металла (например, нержавеющей стали, нитинола), с покрытием или без него; доступны устройства с различными конфигурациями наконечника. Устройство предназначено для использования при чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, дренировании и других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать устройства, снижающие манипуляции (например, устройство для вращения проводника). Это устройство предназначено только для одноразового использования. Материал: кобальт-хром. Общая длина: не менее 205 см. Внешний диаметр проводника: 0,014 дюйма. Длина гидрофильного покрытия не менее 36 см. Полиуретановое покрытие на дистальной части проводника.*** |
| ***27*** | ***33141212/507*** | ***Устройство для удаления тромбов*** | ***Металлическая система для тромбоэкстракции. Стерильное устройство, предназначенное для внутрикожного введения в церебральные сосуды через соответствующий внутрисосудистый катетер (не входит в эту категорию) для удаления сгустков крови (т.е. тромбов или тромбоэмболий) или других сосудистых обструкций. Это саморасширяющаяся проволочная сетка, соединенная с направляющей проволокой, и предназначена в первую очередь для захвата и удаления эмболов/тромбов; в некоторых случаях реваскуляризация может быть достигнута путем переориентации тромба. Это одноразовое устройство. Материал: нитинол. Инструмент имеет открытый диаметр, продольное спиральное отклонение. Диаметр проволочной сетки, необходимый для тромбэктомии, составляет 3, 4, 5 мм. Длина металлической сетки, необходимая для тромбэктомии, составляет 20,4 мм. Количество рентгеноконтрастных меток: 3. Внутренний диаметр, совместимый с микрокатетерами: 0,017/0,021 дюйма. Совместимый диаметр направляющей проволоки: не более 0,016 дюйма. Длина направляющей проволоки: не более 200 см.*** |
| ***28*** | ***33141136/510*** | ***Тромбоаспирационный катетер*** | ***Аспирационный катетер, дистальный размер: 1,7 мм, проксимальный размер: 1,4 мм, площадь натяжения в дистальной части: 0,79 мм², в проксимальной части: 0,95 мм², входной профиль: 0,014", гидрофильное покрытие: 40 см, рабочий сегмент: RX = 23 см. Формат: шт. Наличие сертификата качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции.*** |
| ***29*** | ***33141212/510*** | ***Нейроваскулярный аспирационный катетер*** | ***Нейроваскулярный аспирационный катетер, предназначенный для удаления тромбов при ишемическом инсульте методом отсасывания. Рукоятка имеет плетеную структуру, что позволяет катетеру вращаться, преодолевая сложные разветвления, и не изгибается в извилистой сосудистой системе. Он обладает большей силой аспирации. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и типа операции, необходимые размеры катетера: длина от 132 см до 160 см. Внешний диаметр: 0,85 дюйма (2,16 мм), 0,084 дюйма (2,13 мм), 0,076 дюйма (1,93 мм), 0,060 дюйма (1,52 мм). Внутренний диаметр: 0,072 дюйма, 0,068 дюйма, 0,062 дюйма, 0,043 дюйма. Тип торцевой заглушки: прямая, по всей длине. Материал: ПТФЭ. Допустимое отклонение всех размеров: ± 2%.*** |
| ***30*** | ***33141136/512*** | ***Нейроваскулярный аспирационный катетер*** | ***Нейроваскулярный аспирационный катетер, предназначенный для удаления тромбов при ишемическом инсульте методом экстубации. Рукоятка должна быть плетеной, что позволяет катетеру вращаться для преодоления сложных разветвлений и не изгибаться в сосудистой системе. Он обладает большей силой аспирации, атравматичным наконечником и диаметром, чем другие аспирационные катетеры. Возможна любая деформация наконечника под воздействием тепла. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и типа операции, требуемые размеры катетеров: длина: 132 см, наружный диаметр: 0,0855", внутренний диаметр: 0,071", тип наконечника: прямой. Наличие сертификата качества CE MARK обязательно для любой поставляемой партии. Катетер должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Он должен включать технические показатели, характеристики и правила использования в виде заводской инструкции. На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем или его представителем.*** |
| ***31*** | ***33141136/514*** | ***Катетерная система для аспирации*** | ***«Стерильная гибкая трубка, предназначенная для внутрикожного транслюминального введения и установки диагностических/интервенционных катетеров или устройств (например, кардиостимулятора, баллонного катетера для дилатации) через ее просвет в сосудистую систему. Устройство может быть жестким или гибким, неконтролируемым или контролируемым, а дистальная часть трубки может иметь различные заранее определенные формы (например, прямую, в форме хоккейной шайбы). Устройство не предназначено для инфузии и не является микрокатетером (т.е. не предназначено для избирательного доступа к мелким сосудам). Может включать набор одноразовых устройств для внутрикожной инъекции. Это устройство предназначено только для одноразового использования. Предназначено для эффективной поддержки направляющего инструмента во время процедур на церебральных сосудах и тромбоаспирации. Общая длина: 115, 125, 131 см. Длина гидрофильной оболочки: 60 см. Дистальный внутренний диаметр: 0,055" / 0,071" дюйма. Дистальный наружный Диаметр наружного катетера: 5 (0,062 дюйма), 6 (0,081 дюйма) F: Форма кончика: прямая. В комплекте аспирационная трубка.*** |
| ***32*** | ***33141136/515*** | ***Микрокатетер*** | ***Микрокатетер, внутренний диаметр в дистальной части: 0,018 дюйма, в проксимальной части: 0,021 дюйма, внешний диаметр в дистальной части: 1,8 дюйма, в проксимальной части: 2,6 дюйма — для обеспечения высокой проходимости. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина: 130 см, 150 см. Наличие сертификата качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке.*** |
| ***33*** | ***33141136/516*** | ***Микрокатетер*** | ***Микрокатетер: микротрубка с внутренним диаметром 0,017 дюйма, длина: 150 см, прямой наконечник, возможность изменения формы наконечника с помощью пара. Предназначен для установки микроспиралей в полость аневризмы или эмболизации артериовенозных мальформаций. Количество меток на наконечнике: 2. Имеет гидрофильное покрытие, 7-сегментную структуру. Наличие сертификата качества CE MARK для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке.*** |
| ***34*** | ***33141136/517*** | ***Микрокатетер*** | ***Микрокатетер: микротрубка с внутренним диаметром 0,027 дюйма, длина: 156 см, прямой наконечник, возможность изменения формы наконечника с помощью пара. Предназначен для установки микроспиралей в полость аневризмы или эмболизации артериовенозных мальформаций. Количество меток на наконечнике: 2. Имеет гидрофильное покрытие, 7-сегментную структуру. Сертификат качества CE MARK при поставке. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке.*** |
| ***35*** | ***33141136/519*** | ***Микрокатетер*** | ***Стерильная, гибкая, однопросветная трубка малого диаметра, предназначенная для контролируемой доставки ангиографических/терапевтических жидкостей (например, тромболитиков, диагностических контрастных веществ) в сверхселективные мелкие сосуды (включая нервную ткань, периферические или окклюзированные коронарные сосуды), а также, как правило, для доставки устройств (например, эмболизационных имплантатов, проводников) в извилистые сосуды или через твердые поражения. Может включать ультразвуковой датчик, датчик температуры и отверстие на дистальном конце для введения проводника. Изделие не является направляющим катетером (т.е., оно не предназначено для прямого прохождения других катетеров или терапевтических трубок через свой просвет). Это одноразовое изделие. Длина катетера: 167 см, проксимальный наружный диаметр: 2,7, дистальный диаметр: 1,5, гидрофильное покрытие, 2 рентгеноконтрастных маркера, длина съемного наконечника: 1,5-4,5, постепенно увеличивающаяся гибкость и жесткая проксимальная часть.*** |
| ***36*** | ***33141136/520*** | ***Микрокатетеры со съемным наконечником*** | ***Микрокатетер, предназначенный для внутрисосудистой эмболизации артериовенозных мальформаций и фистул. Имеет съемный дистальный наконечник. Должен быть совместим с диметилсульфоксидом. На конце катетера должен присутствовать стандартный адаптер Люэра. Микрокатетер с направленным потоком должен иметь рентгеноконтрастные метки для облегчения флюороскопической визуализации. В комплект поставки микрокатетера с направленным потоком также входит микротрубка диаметром 0,007 дюйма для навигации по сосудистой системе. Максимальное давление введения микрокатетера составляет 700 кПа. Общая длина составляет 167 см, рабочая длина — 161 см, длина жесткой секции — 112 см, промежуточной секции — 13 см, общая длина дистальной мягкой и сверхмягкой секций — 36 см. Длина съемного наконечника — 35 мм. Дистальный наружный диаметр составляет 0,43 мм, внутренний диаметр — 0,23 мм, проксимальный наружный диаметр — 0,92 мм, внутренний диаметр — 0,42 мм. Объем мертвого пространства — 0,25 мл. Допустимое отклонение всех размеров составляет ± 3%. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Наличие сертификата качества CE MARK обязательно для любой поставленной партии. Гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем, должно быть предъявлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***37*** | ***33141136/521*** | ***Нейрохирургическая микротрубочка*** | ***Однопросветный микрокатетер, предназначенный для введения в внутрисосудистую систему через проводник. Используется для периферической и нейроэмболизации, а также для других процедур. Проксимальная часть катетера должна иметь стандартный адаптер для подключения принадлежностей. Проксимальная часть должна иметь полужесткий стержень и гибкий дистальный стержень для перехода к катетеру и облегчения его перемещения. Дистальная часть должна иметь два рентгеноконтрастных маркера, расстояние между которыми составляет 3 см (±2%). Должен быть доступен: прямой, под углом 45 и 90 градусов. Длина 150 см (±2%), внутренний диаметр 0,017 дюйма (0,43 мм) (±2%), наружный диаметр проксимальной части 2,1F, дистальной части 1,7F. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Сертификат качества CE обязателен для любой поставленной партии. Гарантийное письмо от производителя или его представителя должно быть предоставлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***38*** | ***33141136/522*** | ***Нейроваскулярные микрокатетеры*** | ***Микрокатетер должен быть предназначен для эндоваскулярных вмешательств. Он должен быть совместим с устройством Solitaire™ Platinum и системой жидкостной эмболизации Onyx™. Он должен иметь один или два рентгеноконтрастных маркера в дистальной части, а также возможность изменения структуры кончика. Внутренний диаметр: 0,015’’ или 0,017’’ или 0,021’’. Внешний диаметр: не более 2,8F в дистальной части и не более 2,3F в проксимальной части. Общая длина катетера должна быть не менее 158 см, а рабочая длина — не менее 153 см. Наличие гидрофильного наружного покрытия. Наличие маркировки CE или эквивалентного сертификата качества является обязательным для любой поставляемой партии. Катетер должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Технические характеристики, особенности и правила использования должны быть представлены в виде заводского руководства. На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем продукции или его представителем.*** |
| ***39*** | ***33141211/513*** | ***Нейроваскулярный микрокатетер*** | ***Нейроваскулярный микрокатетер, предназначенный для лечения различных сосудистых заболеваний, включая эндоваскулярную окклюзию аневризм, эндоваскулярную тромбэктомию при ишемическом инсульте, стентирование внутричерепных сосудов. Имеет 2 концевых метки. Стержень выполнен из плетеного металла, что позволяет преодолевать извилистую сосудистую систему. Внутреннее покрытие изготовлено из политетрафторэтилена, внешнее – гидрофильное. Имеет 7-сегментную структуру. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и типа операции, необходимые размеры катетера: рабочая длина – 156 см, длина мягкого кончика – 7 см, внутренний диаметр – 0,53 см, проксимальный наружный диаметр – 2,5 F (0,84 мм), дистальный наружный диаметр – 2,0F (0,67 мм), форма кончика – прямая. Возможна любая модификация кончика под воздействием тепла. Допустимое отклонение всех размеров: ± 1%. Наличие сертификата качества CE MARK для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, описание функций и правила использования в виде заводской инструкции.*** |
| ***40*** | ***33141211/514*** | ***Пульсовая канюля 6Fr / 8Fr*** | ***Артериальный зажим — устройство, используемое для быстрого, безопасного и надежного механического гемостаза артерии. Это полностью биоразлагаемая система активного закрытия, включающая: внутриартериальный якорь, нить, коллаген. Гемостатический якорь, закрепленный на внутренней стенке сосуда, полностью рассасывается в течение 90 дней. Размер артериального зажима: 6 Fr или 8 Fr. Наличие сертификата качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции.*** |
| ***41*** | ***33141211/516*** | ***Микрохирургическая нейрохирургия*** | ***Нейрохирургическая микроспираль — съемная микроспираль для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и артериовенозных мальформаций. Материал спирали: платина. Возможность механического или электрического отсоединения спирали. Отличная эластичность и мягкость. Высокая гибкость управления и позиционирования. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимый диаметр и длина микроспирали составляют, соответственно: 2 мм x 2 см, 2 мм x 4 см, 2 мм x 6 см, 2,5 мм x 2 см, 2,5 мм x 4 см, 2,5 мм x 6 см, 2,5 мм x 8 см, 3 мм x 4 см, 3 мм x 6 см, 3 мм x 8 см, 3 мм x 10 см, 3,5 мм x 6 см, 3,5 мм x 8 см, 3,5 мм x 12 см, 3,5 мм x 15 см, 4 мм x 6 см, 4 мм x 8 см, 4 мм x 10 см, 4 мм x 12 см, 4 мм x 15 см, 5 мм x 8 см, 5 мм x 10 см, 5 мм x 15 см, 5 мм x 20 см, 6 мм Размеры: 10 см x 6 мм x 15 см, 6 мм x 20 см, 6 мм x 25 см, 7 мм x 12 см, 7 мм x 15 см, 7 мм x 20 см, 7 мм x 30 см, 8 мм x 15 см, 8 мм x 20 см, 8 мм x 30 см, 9 мм x 20 см, 9 мм x 30 см, 10 мм x 20 см, 10 мм x 30 см, 12 мм x 30 см, 12 мм x 40 см, 14 мм x 30 см, 14 мм x 40 см. Пространственная форма в соответствии с анатомическими особенностями оперируемого сосуда: 3D или спираль. В зависимости от цели использования, должна быть стандартной, мягкой, сверхмягкой. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской стерильной упаковке. Наличие знака качества CE или эквивалентного сертификата является обязательным для любой поставляемой партии. Гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя должно быть предъявлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***42*** | ***33141211/517*** | ***Микрохирургическая нейрохирургия*** | ***Металлическая микроспираль для эмболизации аневризмы. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимый диаметр и длина микроспирали составляют, соответственно: диаметр 2; 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мм, длина 4, 6, 8, 12, 15, 18, 22, 26, 21, 25, 37, 33 см. Пространственная форма: 3D. Предназначена для работы с системой доставки V-Trak® и переключателем, управляемым механизмом V-Grip. Для любой партии может быть предоставлен сертификат качества CE MARK. Новая, неиспользованная, в заводской стерильной упаковке.*** |
| ***43*** | ***33141211/518*** | ***Система стентирования сонной артерии*** | ***Материал стента должен быть нитиноловым. Стент должен быть саморасширяющимся и иметь прямую и/или коническую структуру. В зависимости от характеристик оперируемого сосуда, доступные размеры прямых стентов должны быть: 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 мм в диаметре, с длиной в диапазоне 20, 30 мм. Диаметры конических стентов должны быть: 6,0-8,0, 7,0-9,0, 8,0-10,0 мм в длину, с длиной в диапазоне 30, 40 мм. Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным при поставке. Стент должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем. Участник вместе с заявкой предоставляет доверенность, гарантийное письмо и разрешение, выданные производителем продукции, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, также выданные производителем продукции.*** |
| ***44*** | ***33141211/519*** | ***Саморасширяющийся стент для сонной артерии*** | ***Конструкция стента: тканая, саморасширяющаяся. Материал стента: сплав Elgiloy (кобальт-хром). Диаметр стента: 6, 8, 10 мм, длина стента: Ø 6 - 30, Ø 8 – 30, 40, 50, Ø 10 - 30, 40, 50. Тип конструкции с одним отверстием: закрытое, 1,08 мм². Рентгеноконтрастный маркер: рентгеноконтрастная нить. Конструкция катетера: система быстрой замены (Monorail). Профиль системы доставки: 5F (Ø 6 - 8 мм), 6F (Ø 10 мм). Совместимый интродьюсер: 5F (Ø 6 - 8 мм), 6F (Ø 10 мм). Рабочая длина катетера: 135 см. Совместимый проводник: 0,014 дюйма. Срок годности: 3,5 года. Участнику заявки необходимо предоставить разрешительное письмо, гарантийно-разрешительное письмо, предоставленное производителем продукта. а также сертификат происхождения и сертификат соответствия, представленные производителем продукции на этапе исполнения контракта.*** |
| ***45*** | ***33141211/520*** | ***Внутричерепной саморасширяющийся стент*** | ***Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, обычно предназначенное для имплантации в основание внутричерепной аневризмы или в основную артерию (например, аневризму с широким основанием, расположенную у основания бифуркации) для доставки эмболических агентов для заполнения аневризмы, для обеспечения свертывания крови внутри аневризмы, для замедления кровотока внутри аневризмы и/или для размещения внутри аневризмы церебральной эмболизационной спирали. Устройство изготовлено из непокрытого металла [например, никель-титанового сплава (нитинола)] и саморасширяется при доставке к месту имплантации и высвобождении (например, с помощью специального инструмента для доставки). В комплект могут входить одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Стент предназначен для лечения аневризм с широким основанием и внутричерепных стенозов. Материал стента: нитинол, структура: тканая. Обладает высокой радиационной стойкостью. Наличие продольных рентгенопрозрачных платиновых нитей по всей длине стента составляет 2 штуки. Минимальный внутренний диаметр совместимых микрокатетеров составляет 0,024, возможность многократного перепозиционирования при расширении до 90%. Номинальный диаметр стента составляет 3,5-5,5, длина — 12,0-75,0. В комплект входят доставочные микрокатетеры. Участник предоставляет разрешительное письмо, гарантийно-разрешительное письмо, представленное производителем изделия вместе с заявкой, а также сертификат происхождения и сертификат соответствия, представленные производителем изделия на этапе исполнения договора.*** |
| ***46*** | ***33141211/521*** | ***Внутричерепной саморасширяющийся стент*** | ***Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, обычно предназначенное для имплантации в основание внутричерепной аневризмы или в крупную артерию (например, аневризмы с широким основанием, расположенные у основания бифуркации) для доставки эмболизирующих агентов с целью заполнения аневризмы, замедления кровотока внутри аневризмы для стимуляции свертывания крови и/или для поддержки спирали, помещенной в аневризму для эмболизации церебральных сосудов. Устройство изготовлено из непокрытого металла [например, никель-титанового сплава (нитинола)] и саморасширяется после доставки к месту имплантации и высвобождения (например, из специального устройства доставки). В комплект могут входить одноразовые устройства, необходимые для имплантации. Стент предназначен для лечения аневризм с широким основанием и внутричерепных стенозов. Материал стента: нитинол. Структура стента: тканая. Количество тканых волокон: 16 шт. Высокая радиационная стойкость. Наличие продольных рентгеноконтрастных платиновых волокон по всей длине стента: 2 шт. Минимальный внутренний диаметр совместимых микрокатетеров: 0,017 дюйма. Материал направляющей системы: нитинол. Возможность многократного изменения положения до 90% расширения. Номинальный диаметр стента: 2,0-3,0 мм. Номинальная длина стента: 12,0-35,0 мм. Участник предоставляет вместе с заявкой письмо-разрешение, гарантийно-разрешительное письмо, предоставленное производителем изделия, а также сертификат происхождения и сертификат соответствия, предоставленные производителем изделия на этапе исполнения контракта.*** |
| ***47*** | ***33141211/522*** | ***Внутрисосудистый стент*** | ***«Стерильное, нерассасывающееся трубчатое устройство, обычно предназначенное для имплантации в основание внутричерепной аневризмы или в крупную артерию (например, аневризмы с широким основанием, расположенные у основания бифуркации) для доставки эмболизирующих агентов для заполнения аневризмы, замедления кровотока внутри аневризмы для стимуляции свертывания крови и/или для поддержки спирали, помещенной в аневризму для эмболизации церебральных сосудов. Устройство изготовлено из непокрытого металла [например, никель-титанового сплава (нитинола)] и саморасширяется после доставки к месту имплантации и высвобождения (например, из специального устройства доставки). Могут быть включены одноразовые устройства, необходимые для имплантации. Материал стента: нитинол, платина. Структура стента состоит из 64 саморасширяющихся нитиноловых волокон, сплетенных из нитей с платиновым сердечником. Устройство может быть повторно введено в микрокатетеры на срок до 3 перепозиционирования без пересечения возвратной метки. Минимальный внутренний диаметр совместимых микрокатетеров составляет не менее 0,021 дюйма. Номинальные диаметры стента составляют не менее 3,0 и не более 5,0 мм. Номинальная рабочая длина стента составляет 9,0-30,0 мм. Общая длина конструкции составляет не менее 205 см. Участник предоставляет вместе с заявкой письмо-разрешение, гарантийное письмо и разрешение от производителя изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия от производителя изделия.*** |
| ***48*** | ***33141212/508*** | ***Эмболизирующее средство*** | ***«Стерильный, нерассасывающийся материал (например, гель, жидкость), предназначенный для имплантации в кровеносный сосуд головного мозга для предотвращения кровотечения во время лечения церебральных артериальных мальформаций. Он может поставляться в виде жидкости [например, этиленвинилового спирта (ЭВС)], геля или порошка, который затвердевает или расширяется in situ, создавая барьер для кровотечения (эмболии); не содержит никаких лекарственных препаратов. Может поставляться со специальными инструментами для имплантации. Доступен неадгезивный, жидкий, рентгенопрозрачный имплантат на основе ДМСО (диметилсульфоксида) для эмболизации внутричерепных артериовенозных мальформаций (артериальных мальформаций). Вязкость: 12,18 сСт (мм²/с). В комплект входит 1 ампула жидкого имплантата, 1 ампула ДМСО, 3 стерильных шприца с цветовой кодировкой и адаптер.»*** |
| ***49*** | ***33141212/509*** | ***Полиэтиленвиниловый спиртовой клей*** | ***Плотность полиэтиленвинилового спиртового клея: 18. Полиэтиленвиниловый спиртовой клей должен представлять собой эмболический материал, состоящий из ЭВОН (этиленвинилового спирта), ДМСО (диметилсульфоксида) и мелкодисперсного порошка тантала, обеспечивающего рентгеноконтрастность при флюороскопии. Жидкая система полиэтиленвинилового спиртового клея должна состоять из флакона объемом 1,5 мл, флакона диметилсульфоксида объемом 1,5 мл и трех шприцев объемом 1 мл для полиэтиленвинилового спиртового клея. Содержание этиленового спирта в полиэтиленвиниловом спиртовом клее 18 должно составлять 6%. Полиэтиленвиниловый спиртовой клей 18 должен обладать большей подвижностью и более глубоким проникновением благодаря своей низкой плотности. Окончательная прочность должна быть достигнута в течение 5 минут. Он должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным при поставке. Гарантийное письмо, выданное производителем продукта или его представителем, должно быть представлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***50*** | ***33141212/511*** | ***Дилатационный коронарный катетер Sapphire NC*** | ***Баллонный катетер (NC) 0,014 дюйма, длина катетера: 140 см. Материал баллона: нейлон. Двойное гидрофильное покрытие. Система доставки: быстрая замена. Схема складывания: 3 створки (5 створок для размеров 4,5-5,0). Номинальное давление открытия баллона: не более 12 мбар, максимальное давление разрыва: 20 мбар. Профиль входа: диаметр проксимальной части 0,0336 дюйма (Ø 3,0 мм), диаметр дистальной части 2,0F/диаметр дистальной части: 2,36F (Ø 1,75 мм – 2,0 мм); 2,55F (Ø 2,25 мм – 3,5 мм); 2,6F (Ø 3,75 мм – 5,0 мм). В зависимости от диаметра сосуда, подвергаемого операции, требуются цилиндры следующих размеров: -1,75, 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 мм. В зависимости от размера повреждения сосуда у пациента во время операции требуются цилиндры следующих размеров: -8, 10, 12, 15, 18 мм. Наличие маркировки CE или сертификатов качества FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Наличие сертификата происхождения, выданного поставщику организацией-производителем, является обязательным для любой поставляемой партии. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Технические характеристики, спецификации и правила использования должны быть представлены в виде заводского руководства.*** |
| ***51*** | ***33141212/512*** | ***Катетер для расширения коронарных артерий Sapphire RX*** | ***Баллонный катетер (RX) 0,014”, длина катетера: 140 см. Материал баллона: Бепакс. Двойное гидрофильное покрытие. Система доставки: быстрая замена. Конструкция стенки: 3-лепестковая. Номинальное давление открытия баллона: не более 6 мбар, максимальное давление разрыва: 14 мбар. Профиль входа: 0,031”, диаметр проксимальной части: 2,0F/диаметр дистальной части: 2,36F – 2,7F (Ø1,75 мм – 4,0 мм). В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуются следующие размеры баллонов: -1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0 мм. В зависимости от размера повреждения сосудов у пациента во время операции, требуемые размеры цилиндров следующие: 8, 10, 12, 15, 20, 30 мм. Наличие маркировки CE или сертификатов качества FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Наличие сертификата происхождения, выданного поставщику производственной организацией, является обязательным для любой поставляемой партии. Цилиндры должны быть новыми, неиспользованными, в заводской стерильной упаковке. Необходимо включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводской инструкции.*** |
| ***52*** | ***33141136/523*** | ***Катетерный цилиндр*** | ***Баллонный катетер для дилатации сердечно-сосудистой системы с трехлучевым рентгеноконтрастным маркером, гидрофильным покрытием, входным профилем 0,43 мм, рабочей длиной катетера 145 см, номинальным давлением для всех размеров не менее 6 атм и давлением разрыва не менее 12 атм. Диаметр стержня: проксимальный 1,8-2,0 fr, дистальный 2,4-2,6 fr. Размеры цилиндра: - Для диаметра 1,25 мм, длина: не менее 2 размеров, самый короткий 10 мм, самый длинный 15 мм. - Для диаметра 1,50 мм, длина: не менее 2 размеров, самый короткий 15 мм, самый длинный 20 мм. - Для диаметра 2,00 мм, длина: не менее 7 размеров, самый короткий 6 мм, самый длинный 40 мм. - Для диаметров 2,25 мм; Для диаметров 2,75 и 4,00 мм, длина: не менее 8 размеров, при этом самый короткий — 6 мм, а самый длинный — 40 мм. Для диаметров 2,50, 3,00 и 3,50 мм, длина: не менее 9 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий — 6 мм, а самый длинный — 40 мм. Для диаметров 3,25 и 3,75 мм, длина: не менее 5 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий — 6 мм, а самый длинный — 20 мм. Для диаметров 4,50 и 5,00 мм, длина: не менее 4 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий — 6 мм, а самый длинный — 15 мм.*** |
| ***53*** | ***33141136/524*** | ***Периферический дилатационный катетер с нерасширяющимся баллоном и проводником диаметром 0,035”, 0,018”, 0,014”.*** | ***Дилатационный катетер с расширяемым и нерасширяемым баллоном, в зависимости от показаний, для периферических сосудов. Длина катетера от 70 до 150 см. Диаметр входного наконечника не должен превышать: 0,038 дюйма для направляющей 0,035 дюйма, 0,020 дюйма для направляющей 0,018 дюйма и 0,017 дюйма для направляющей 0,014 дюйма. В зависимости от диаметра сосуда, подвергаемого операции, требуемые размеры катетера следующие: 20-200 мм для направляющей 0,035 дюйма для расширяемого сосуда и 20-150 мм для нерасширяемого сосуда; 5-200 мм для направляющей 0,018 дюйма для расширяемого сосуда и 10-150 мм для нерасширяемого сосуда; 5-200 мм для направляющей 0,014 дюйма для расширяемого сосуда и 1,5-6 мм для нерасширяемого сосуда. В случае баллона номинальное давление составляет не менее 6 атм, максимальное давление — не менее 14 атм. В случае расширяемого баллона номинальное давление составляет не менее 12 атм, максимальное давление — не менее 18-22 атм в зависимости от диаметра; в случае нерасширяемого баллона. В зависимости от размера поврежденного участка сосуда, требуемый размер катетера Размеры соответствуют диаметру: для направляющей диаметром 0,035 дюйма — в пределах 3-10 мм в обоих случаях; для направляющей диаметром 0,018 дюйма — в пределах 3-10 мм для расширяемого баллона и в пределах 2-8 мм для нерасширяемого баллона; для направляющей диаметром 0,014 дюйма — в пределах 1,5-6 мм для расширяемого баллона и в пределах 2-7 мм для нерасширяемого баллона. Наличие сертификата CE является обязательным.*** |
| ***54*** | ***33141136/525*** | ***Периферический катетерный баллон*** | ***Периферический баллонный катетер, система доставки: OTW, длина стержня 80, 90, 135, 145 и 150 см в зависимости от совместимости с соответствующими направляющими: с направляющими 0,014''/0,018''/0,035'', с гидрофильным покрытием, двумя рентгеноконтрастными метками, совместимость с интродьюсерами 4-7F в зависимости от совместимости с направляющими. Размеры баллонов: -1,2 и 1,5 мм для диаметров, длина: не менее 2 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий не более 12 мм, самый длинный не менее 20 мм. -2,0; Для диаметров 2,5 и 3,0 мм, длина: не менее 6 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий не более 20 мм, самый длинный не менее 200 мм. -4,0; Для диаметров 5,0 и 6,0 мм длина: не менее 9 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 20 мм, самая длинная не менее 250 мм. -5,5 и 7,0 мм длина: не менее 8 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 20 мм, самая длинная не менее 200 мм. -8,0; 9,0; 10,0; Для диаметров 12,0 и 14,0 мм длина: не менее 4 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 20 мм, самая длинная не менее 80 мм. Гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем, должно быть предоставлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***55*** | ***33141211/523*** | ***Коронарный стент с лекарственным покрытием*** | ***Коронарный стент с лекарственным покрытием. Материал и конструкция стента — цилиндр из кобальто-хромового сплава, вырезанный лазером. Покрытие стента — покрытие с лекарственным покрытием из эверолимуса. Конструкция стента: стент диаметром 2,25–3,0 мм имеет три коротких и три длинных стойки, соединенных нелинейным соединением. Стент диаметром 3,5–4,0 мм имеет три коротких и шесть длинных стоек, соединенных нелинейным соединением. Краевое кольцо стента имеет симметричную конструкцию стоек для облегчения извлечения направляющего катетера. Толщина стенки стента – не более 0,0032 дюйма. Продольная гибкость стента превосходна. Стент не является ферромагнитным и обладает высокой радиальной прочностью. Расширение металлической поверхности составляет в пределах 13,3% (±1%) для диаметра 3,0 мм, в пределах 12,8% (±1%) для диаметра 4,0 мм. Укорочение, вызванное расширением, составляет 0% для стента 3,0 x 18 мм. Независимо от степени расширения, оно не превышает 5% от длины стента. Вероятность дальнейшего смещения составляет не более 4,4% для стента 3,0 x 18 мм. Номинальное давление открытия стента составляет 11 атм (±1%), максимальное давление разрыва – 18 атм (для стентов всех диаметров). Переходный профиль составляет не более 0,0425 дюйма (3,0 x 18), профиль на входе в кончик – не более 0,017 дюйма. Средний диаметр баллона Размер: 0,041 дюйма или 1,04 мм (±1%) для стента 3,0x18 мм. Баллон тонкий, двухслойный, материал — многослойный PEBAX. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера составляет 0,056 дюйма или 1,4 мм (для всех размеров стентов). Лекарственное покрытие стента состоит из акрила и фторполимеров, используемых при производстве нитей для сосудистого шовного материала. Концентрация лекарственного средства на поверхности стента составляет 88 мкг/см2 (±1%). Рабочая длина стента не менее 138 см и не более 145 см. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуются следующие размеры стентов: 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм. Максимальный диаметр раскрытого стента: 2,0-2,5–3,25 мм, 2,75-3,0–3,75 мм, 3,5-4,0–4,5 мм. В зависимости от размера сосудистого поражения пациента во время операции, необходимые размеры стента по длине: 8, 12, 15, 18, 23, 28 мм (для диаметров 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм), 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 мм (для диаметров 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм). Наличие маркировки CE или сертификатов качества FDA для данной партии обязательно. Стент новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила. Инструкция по применению предоставляется в виде заводской инструкции. Покупатель имеет право вернуть или обменять товар на другой размер при необходимости, если осталось не менее 50% от полного срока годности товара. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя товара или его представителя на этапе исполнения договора. Участник предоставляет вместе с заявкой разрешительное письмо от производителя товара, гарантийное письмо и разрешение, а также сертификат происхождения и сертификат соответствия, представленные производителем товара на этапе исполнения договора.*** |
| ***56*** | ***33141211/524*** | ***Саморасширяющийся периферический стент*** | ***«Саморасширяющийся стент, предназначенный для бедренной артерии, материал стента – нитинол, длина катетера 85-135 см, конструкция стента – гибридная, предназначен для проводника 0,035 дюйма, размеры стента по длине 20-100 мм, по диаметру 9-10 мм, стент категории OTW, наличие сертификата CE обязательно. Участник подает вместе с заявкой письмо-разрешение от производителя продукта, гарантийное письмо-уполномочивание, а на этапе исполнения договора – сертификат происхождения и сертификат соответствия, предоставленные производителем продукта. Участник подает вместе с заявкой письмо-разрешение от производителя продукта, гарантийное письмо-уполномочивание, а на этапе исполнения договора – сертификат происхождения и сертификат соответствия, предоставленные производителем продукта. Участник подает вместе с заявкой письмо-разрешение от производителя продукта, гарантийное письмо-уполномочивание, а также сертификат происхождения и сертификат соответствие, представленное производителем продукции на этапе исполнения контракта.*** |
| ***57*** | ***33141211/526*** | ***Баллонно-расширяемый периферический стент*** | ***Баллонно-расширяемый стент, категория OTW, материал кобальт-хром L-605, поверхность стента покрыта биопокрытием, платиновые рентгеновские метки в двух точках, рабочая длина катетера от 75 до 135 см. Совместим с направляющими катетерами 0,035" и 6Fr. Максимальное давление не менее 10-12 атм. В зависимости от размера повреждения сосуда у пациента во время операции, требуемые размеры стента составляют от 19 до 59 мм в длину и от 6 до 10 мм в диаметре. Сертификат CE обязателен. Участник предоставляет вместе с заявкой письмо-разрешение, гарантийное письмо-разрешение от производителя продукта, а также сертификат происхождения и сертификат соответствия, предоставленные производителем продукта на этапе исполнения контракта.*** |
| ***58*** | ***33141211/527*** | ***Баллонно-расширяемый периферический стент*** | ***Баллонно-расширяемый стент, предназначенный для почечной артерии, длина катетера 75-150 см, номинальное давление не менее 7-8 атм., давление разрыва не менее 15 атм., благодаря покрытию Carbofil, стент быстро покрывается эндотелием, что приводит к снижению риска тромбообразования, имеет рентгеноконтрастный платиновый маркер, размеры по длине: 12-17 мм, по диаметру: 5-7 мм. Материал стента: нержавеющая сталь. Сертификат CE обязателен. Участник предоставляет вместе с заявкой разрешительное письмо, гарантийно-разрешительное письмо, предоставленное производителем изделия, а также сертификат происхождения и сертификат соответствия, предоставленные производителем изделия на этапе исполнения договора.*** |
| ***59*** | ***33141211/525*** | ***Периферический стент*** | ***Саморасширяющийся периферический стент с системой доставки OTW, рабочая длина стержня 120 см, материал стента нитинол, совместим с проводниками 0,014'' и 0,018'', совместим с интродьюсерами 6fr. Размеры стента: -диаметры: 4,5 и 5,0 мм, длина не менее 7 размеров для каждого диаметра, при этом наименьшая длина не более 20 мм, наибольшая длина не менее 120 мм. -диаметры: 5,5; 6,0 и 6,5 мм, длина не менее 8 размеров для каждого диаметра, при этом наименьшая длина не более 20 мм, наибольшая длина не менее 150 мм. -диаметры: 7,0 и 7,5 мм, длина не менее 6 размеров для каждого диаметра, при этом наименьшая длина не более 20 мм, наибольшая длина не менее 100 мм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем продукции или его представителем. Участник вместе с заявкой предоставляет доверенность, гарантийное письмо и доверенность, предоставленные производителем продукции, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, предоставленные производителем продукции.*** |
| ***60*** | ***33141211/531*** | ***Инвазивный датчик артериального давления*** | ***Многоразовый датчик давления предназначен для использования с одноразовым купольным комплектом для инвазивного мониторинга артериального давления при подключении к монитору или регистратору давления. Купол из ПВХ для инвазивного (внутриартериального) мониторинга артериального давления (ИАД). Стерильный: одноразовый пластиковый купол, прикрепленный к датчику. Скорость потока 3 мл/ч. Для ангиографической системы RT2000/DD2000 Trinias F12 unity smart editi.*** |
| ***61*** | ***33141211/529*** | ***Целевое устройство*** | ***Устройство Torque Device — это вспомогательное устройство, предназначенное для направления проводника к целевому участку и используемое во время чрескожной ангиографии и флюороскопии. Одноразовое. Устройство Torque Device совместимо с проводниками диаметром от 0,010" (0,26 мм) до 0,038" (0,97 мм).*** |
| ***62*** | ***33141211/530*** | ***Гемостатический клапан*** | ***Вращающийся гемостатический клапан должен иметь Y-образную конфигурацию, внутренний диаметр 9F (0,118 дюйма) и два порта. Один порт должен быть резьбовым для подключения к трехходовому или инфузионному набору, другой порт должен иметь вращающийся клапан для прохождения микрокатетера или микронаправляющей и должен предотвращать утечку крови или попадание воздуха в систему. Выходное отверстие должно иметь 1 винт для подключения к микрокатетеру или направляющему катетеру. Вращающийся гемостатический клапан должен быть изготовлен из поликарбоната, а клапанная часть — из силикона. Вращающийся гемостатический клапан должен поставляться в комплекте с тупой иглой для проникновения направляющей проволоки диаметром 0,009–0,018 дюйма — 1 шт., с пластиковыми торками — 0,009–0,23 мм (0,46 мм) для подключения к направляющей проволоке — 1 шт. Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным для любой поставленной партии. Он должен быть новым. Неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Должна содержать технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. На этапе исполнения договора необходимо предъявить гарантийное письмо, выданное производителем или его представителем.*** |
| ***63*** | ***33141211/528*** | ***Устройство для компрессии лучевой артерии*** | ***В зависимости от размера запястья пациента, устройство выпускается в стандартном и L-размере. Размещается на расстоянии 3-4 см от запястья. Номинальный объем воздуха 13 мл, максимальный объем воздуха 18 мл. Имеется сертификат CE. Новое, неиспользованное, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, описание функций и инструкцию по применению в виде заводского руководства.*** |
| ***64*** | ***33141211/532*** | ***Ангиографический пакет AngioPack 1*** | ***Одноразовый стерильный ангиографический набор – полный комплект, состоящий из: хирургической простыни для пациента: трифлекс 1 шт. 220x370 см ±5%, 100x100 см ±5% с дополнительной абсорбирующей секцией, бедренных отверстий 12 см ±2% с адгезивными мембранами и радиальных отверстий 9 см ±2% с адгезивными мембранами, с прозрачной панелью с обеих сторон; скатерти для принадлежностей 150x190 см ±3%; защитного стерильного халата с непрозрачной секцией для врача и ассистента врача 2 шт. размера XL, 2 защитных слоя; комплекта коллекторов – трехконтактного соединителя для высокого давления, контрастного вещества, инвазивного давления и физиотерапевтических растворов в пробирках (в стерильной упаковке), который также включает шприц типа Luer Lock 12 мл в стерильной упаковке; диагностического направляющего провода 150 см; 0,35; Шприц типа J (в стерильной упаковке), шприц Luer Lock 20 мл - 1 шт. (в стерильной упаковке), шприц Luer Lock 10 мл - 2 шт. (в стерильной упаковке), игла Сельдингера 18G – 7 см (в стерильной упаковке), полотенца 30-40x26-50 см - 8 шт. (5 шт. в закрытой стерильной упаковке, 3 шт. в открытой); стерильные щипцы 7,5x7,5 см +-5% – 20 шт. (10 шт. в закрытой упаковке, 10 шт. в открытой), губка с палочкой для обработки операционного поля, ланцет с ручкой (в стерильной упаковке), стерильные хирургические перчатки (в стерильной упаковке) - 7,0 – 1 шт.; 7,5 – 2 шт.; 8.0 – 2 шт., клейкий пакет для инструментов или отходов 25x55 ±5% - 2 шт., шприц с иглой 1 мл /в стерильной упаковке/, шприц 2 мл - с иглой Luer Slip /в стерильной упаковке/, шприц 5 мл - с иглой Luer Slip /в стерильной упаковке/, прямоугольная емкость 1000 мл. Обязательно наличие сертификатов CE MARK или FDA и сертификата качества ISO 13485. Упаковка должна быть новой, заводской стерильной, из материала Tyvek или аналогичного гидропакета (с двусторонней прозрачностью). 1 шт. единица измерения - 1 ШТУКА ««СТЕРИЛЬНЫХ»» КОМПОНЕНТОВ.*** |
| ***65*** | ***33141211/533*** | ***Ангиографический пакет AngioPack 2*** | ***Хирургический набор для ангиографии, включающий: впитывающее полотенце 32x32 см (3 шт.), хирургический халат размера XL (2 шт.). Халат с дополнительным защитным слоем или из нетканого материала, предотвращающего проникновение крови или других жидких веществ через комбинезон врача. Чехол для прибора 165x106 см (1 шт.), иглодержатель (1 шт.), емкость 125 мл (1 шт.), емкость 200 мл (1 шт.), емкость 2500 мл (1 шт., специально разработанная для проводников) (1 шт.), хирургическая простыня SMS-типа с хорошими впитывающими свойствами 70x160 см (1 шт.). Края хирургической простыни изготовлены из прозрачного, не дезинфицирующего материала, длиной 55 см. Операционная лента 15x20 см, 1 шт., ангиографическая простыня, односторонняя абсорбирующая, 220x365 см, 1 шт., скатерть 100x180 см, 1 шт. Допустимое отклонение всех указанных размеров в комплекте (кроме халата) составляет ±10%. Наличие маркировки CE или сертификатов качества FDA обязательно для любой поставляемой партии. Товар новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции.*** |
| ***66*** | ***33141211/534*** | ***Ангиографический пакет AngioPack 3*** | ***Комплект хирургических простыней для ангиографии, включающий: хирургическую простыню для ангиографии 220\*365 см, хирургическую простыню SMS 70\*160 см, скатерть для операционного стола 100\*180 см, простыню для простыни 100\*100 см, хирургический халат с защитным слоем XL, впитывающее полотенце 32\*32 см, чехол для прибора 165\*106 см, иглодержатель ST, емкости 125 мл и 2500 мл, операционную ленту 15\*20 см. Стерильный, в заводской стерильной упаковке.*** |
| ***67*** | ***33141211/535*** | ***Медикаментозный дилатационный цилиндр*** | ***Баллонный катетер с лекарственным покрытием для транслюминальной коронарной ангиопластики. Монорельсовый, лекарственное вещество: сиролимус, доза: 1 мкг/мм², действует как антипролиферативное средство, противовоспалительный иммуносупрессант и располагается в дистальной части катетера. Имеет 2 рентгеноконтрастных метки, совместим с проводником 0,014'', проводниками для катетеров 5F и 6F, рабочая длина стержня: 140 см, диаметр стержня: 1,9 Fr (0,63 мм), профиль кончика: 0,016'', номинальное давление: 6 атм., максимальное давление: 12 атм.: Диаметры: 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00 мм, длина не менее 7 размеров для всех диаметров, при этом самая короткая не более 10 мм, самая длинная не менее 40 мм.*** |
| ***68*** | ***33141211/536*** | ***Медикаментозный дилатационный цилиндр*** | ***Баллонный катетер с покрытием из сиролимуса, доза препарата не менее 1,27 мкг/мм², длина стержня 140 см, совместимость с направляющей 0,014 дюйма, материал баллона полиамид, материал носителя препарата фосфолипид. Проксимальный размер стержня: 1,95 F, дистальный размер: 2,67 F. Размеры баллонов: диаметры 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 и 4,00 мм, длина: не менее 7 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий не более 10 мм, самый длинный не менее 40 мм.*** |
| ***69*** | ***33141211/537*** | ***Направленная диагностическая длинная*** | ***Диагностический зонд изготовлен из нержавеющей стали, покрытой ПТФЭ (политетрафторэтиленом) для уменьшения трения, с фиксированной или нефиксированной внутренней осью, наконечник может быть мягким, прямым или J-образным, угол J-образного изгиба может варьироваться, а размеры мягкого наконечника могут быть различными. Диаметры: 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038", длина: 260 см и более. На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем.*** |
| ***70*** | ***33141211/538*** | ***Трехпортовый трехходовой катетерный комплект (комплект коллектора)*** | ***Доступные конфигурации: 3 порта, рукоятки с положениями «ВКЛ» или «ВЫКЛ», вращение вправо или влево, а также комплект с соединительной трубкой и шприцем для контроля дозы. Номинальное давление трехходового клапана составляет не менее 500 фунтов на квадратный дюйм. Инновационные эргономичные рукоятки: улучшенная конструкция с плавным вращением, приподнятая конструкция рукояток позволяет поворачивать их, не касаясь платформы.*** |
| ***71*** | ***33141211/539*** | ***Фильтр с антиэмболической системой доставки*** | ***Тип устройства: фильтрующая корзина с нитиноловым кольцом у основания, диаметр артерии: 3,5–5,5 мм, длина системы доставки: 190 и 300, длина дистального кончика: 3 см, материал фильтра: полиуретановая мембрана, диаметр отверстия фильтра: 110 мкм, профиль системы доставки: 3,2F, профиль катетера для удаления: 4,3F, совместимые направляющие катетеры: 6F, срок годности: 2 года*** |
| ***72*** | ***33141211/540*** | ***Временный электрод (с защитными колпачками)*** | ***Этот электрод с разъемами диаметром 2 мм используется для временной стимуляции с помощью внешнего кардиостимулятора. Временный кардиостимулятор с разъемами диаметром 2 мм для временной стимуляции с помощью внешнего кардиостимулятора. Надежная система разъемов совместима со всеми распространенными внешними кардиостимуляторами.*** |
| ***73*** | ***33141211/541*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии, предназначенный для удаления всех типов тромбов (свежих, старых, организованных) из крупных церебральных артерий. Разработан для достижения эффекта первого прохождения. Диаметр толкающего провода: 0,14 дюйма. Используется с микрокатетерами диаметром 0,21 дюйма. Рабочая часть должна иметь проксимальный стент, предназначенный для интеграции тромба, две зоны сброса и две пары «умных» маркеров, обеспечивающих обратную связь об интеграции тромба. Дистальный конец должен представлять собой закрытую корзинку, предназначенную для предотвращения дистальной тромбоэмболии. Диаметр целевого сосуда: 2-4,5 мм. Наружный диаметр: 4,0 мм (±1%), общая длина извлечения: 48 мм (±1%), рабочая длина: 30 мм (±1%). Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным для любой поставляемой партии. Инструмент должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Технические характеристики, особенности и правила использования должны быть указаны в виде заводского руководства. На этапе исполнения договора необходимо предъявить гарантийное письмо, выданное производителем или его представителем.*** |
| ***74*** | ***33141211/542*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии, предназначенный для удаления всех типов тромбов (свежих, старых, организованных) из крупных церебральных артерий. Разработан для достижения эффекта первого прохождения. Диаметр проволочного фиксатора: 0,14 дюйма. Используется с микрокатетерами 0,21 дюйма. Рабочая часть должна иметь две зоны для фиксации тромба и две пары «умных» маркеров, обеспечивающих обратную связь о фиксации тромба. Дистальный конец должен представлять собой закрытую корзинку, предназначенную для предотвращения тромбоэмболии в отдаленных сосудах. Диаметр целевого сосуда: 2-3,5 мм, наружный диаметр: 4,0 мм (±1%), общая длина фиксатора: 39 мм (±1%), рабочая длина: 22 мм (±1%). Наличие сертификата качества CE MARK является обязательным для любой поставляемой партии. Инструмент должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Он должен включать технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводского руководства. Гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем, должно быть предъявлено на этапе исполнения договора.*** |
| ***75*** | ***33141211/543*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии*** | ***Инструмент для нейротромбэктомии, предназначенный для удаления всех типов тромбов (свежих, старых, организованных) из крупных церебральных артерий. Цель – эффект первого прохождения. Диаметр толкающего провода: 0,14 дюйма. Используется с микрокатетерами 0,21 дюйма. Рабочая часть должна иметь проксимальный стент, предназначенный для интеграции мягкого тромба, две зоны сброса и две пары «умных» маркеров, обеспечивающих обратную связь об интеграции тромба. Дистальный конец должен представлять собой закрытую корзинку, предназначенную для предотвращения отдаленной тромбоэмболии. Диаметр целевого сосуда: 2-4,5 мм, наружный диаметр: 4,5 мм (±1%), общая длина извлекающего устройства: 57 мм (±1%), рабочая длина: 37 мм (±1%). Наличие сертификата качества CE MARK обязательно для любой поставляемой партии. Инструмент должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Технические характеристики, особенности и правила использования должны быть указаны в виде заводской инструкции. На этапе исполнения договора необходимо предъявить гарантийное письмо, выданное производителем или его представителем.*** |
| ***76*** | ***33141211/544*** | ***Спирали для эндоваскулярной эмболизации церебральных сосудов*** | ***Стерильное, нерассасывающееся имплантируемое устройство, предназначенное для герметизации церебрального сосудистого тромбоза при лечении внутричерепных аневризм и/или церебральных артериальных мальформаций. Оно также может использоваться для лечения мальформаций вне головного мозга. Устройство выполнено в виде проволоки (например, из платинового сплава) или проволоки из металла и синтетического полимера, спирально намотанной внутри аневризмы/сосуда. Обычно оно предварительно прикреплено к неимплантируемому проводнику. Может содержать одноразовые устройства, связанные с имплантацией (например, проводник, катетер). Спираль предназначена для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейроваскулярных аномалий, таких как артериовенозные мальформации и артериовенозные фистулы. Материал спирали: платина. Рабочая длина: 185 см. Система разделения спирали механическая. Время разделения спирали: 1 с. Катушки имеют 8 различных конфигураций. Диаметры катушек: 0,010 и 0,018 дюйма. Катушки совместимы с микрокатетерами с внутренним диаметром 0,0165 дюйма. Номинальный диаметр катушки: 1,0-25,0 мм. Номинальная длина катушки: 1,0-60,0 см.*** |
| ***77*** | ***33141211/545*** | ***Коронарный стент-графт*** | ***Стент-графт представляет собой систему имплантатов, размещенных между двумя идентичными стентами. Материал стента — нержавеющая сталь L316, материал имплантата — расширяющийся ПТФЭ, толщина двойной стенки — 0,52 мм, диаметр стержня — 2,4–2,8 fr, совместимый проводник — 0,014 дюйма, диаметр просвета совместимого проводника — не менее 0,068 и 0,072 дюйма. Система доставки — быстросменный цилиндрический катетер с не менее чем двумя рентгеноконтрастными метками на концах стента. Размеры стент-графта: диаметр — 2,8; 3,5; 4,0; 4,5 и 4,8 мм, длина — не менее 3 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая длина — не более 16 мм, самая длинная — не менее 26 мм. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем изделия или его представителем.*** |
| ***78*** | ***33141211/546*** | ***Коронарный стент*** | ***Коронарный стент с лекарственным покрытием, материал стента: платино-иридиевый сердечник с оболочкой из кобальтового сплава, биосовместимый полимер, однопроволочная структура, лекарственное вещество: зотаролимус, дозировка: 1,6 мкг/мм² (±1%), гидрофильное покрытие, профиль стента не более 0,041 дюйма. В зависимости от размера повреждения сосудов у пациента во время операции, необходимые размеры стентов: диаметры -2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 и 4,00 мм, длина не менее 9 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 8 мм, самая длинная не менее 38 мм. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. На момент поставки товар должен быть использован не менее 70% от своего первоначального срока годности. Покупатель имеет право вернуть товар или обменять его на другой размер, если использовано не менее 50% от его первоначального срока годности. Обязательным условием является предоставление Участником вместе с заявкой: 1. разрешительного письма (гарантийного письма), выданного производителем товара. Обязательным условием является предоставление Участником на этапе исполнения договора: 1. сертификата происхождения и сертификата соответствия, выданного производителем товара. 2. гарантийного письма от производителя товара или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и название страны, где производитель гарантирует качество товара, продаваемого указанным поставщиком.*** |
| ***79*** | ***33141211/547*** | ***Нейростент*** | ***Материал стента: нитинол, платина. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, требуемые диаметры стента в полностью расширенном состоянии составляют: 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм. Общая длина стента в полностью расширенном состоянии от его диаметра может составлять: 12 мм, 13 мм, 17 мм, 18 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 28 мм, 31 мм, 32 мм, 34 мм. Совместим с микрокатетерами 0,017 дюйма. Допустимое отклонение всех размеров: ± 1%. Формат: Сертификат соответствия ЕС по конструкции и сертификат качества ЕС (ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ) для каждой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. Не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. «Продукт, приобретенный для целей тромболитической терапии острых и/или подострых ишемических инсультов и услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и услуг, гарантированных государством населению».*** |
| ***80*** | ***33141136/535*** | ***Микрокатетер*** | ***Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном (баллонами) на дистальном конце, предназначенная для временной окклюзии кровеносного сосуда. Может использоваться для артериографии, селективной ангиографии, нейроваскулярной окклюзии, периферической и нейроваскулярной окклюзии, экстренного контроля кровотечения, лечения пороков развития (например, аневризм), введения химиотерапевтических препаратов и контрастных процедур в почках. Устройство может иметь два или более просвета: один для надувания баллона, а другие для проведения проводника, инъекции контрастного вещества или для направления более тонких катетеров или эмболизирующих агентов. Устройство предназначено только для кратковременного использования. Это одноразовое устройство. Конструкция: однопросветная. Совместимо с ДМСО (диметилсульфоксидом) и может использоваться при работе с Onyx и Squid. Диаметр цилиндра: не менее 4-6 мм. Длина цилиндра: от 7 до 20 мм. В комплект также входит один направляющий проводник диаметром 0,012 дюйма. Рабочая длина катетера: не менее 160 см.*** |
| ***81*** | ***33141211/549*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** | ***Стандартный, универсальный и элитный типы направляющих проводников диаметром 0,014 дюйма, длиной 190, 300 см. Внутренний стержень и проксимальная часть изготовлены из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, дистальная часть — из сверхгибкого никель-титанового сплава с плетеным наконечником. Гибкий рентгеноконтрастный наконечник — 3 см. Форма мягкой части дистального рентгеноконтрастного наконечника — прямая или J-образная. Наконечники 0,5 г, 0,6 г и 0,8 г. На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя.*** |
| ***82*** | ***33141211/548*** | ***Ветвление сосудов при трансплантации*** | ***Коллагеновый сосудистый протез из трикотажного полиэстера, разветвлённой формы, водопроницаемость 0,1 мл/см² при давлении 120 мм рт. ст. Размеры: - длина 45-50 см, диаметр основной ветви не менее 7 размеров в диапазоне 12-24 мм, диаметры ветвей составляют половину размера основной ветви. Участник предоставляет вместе с заявкой разрешительное письмо, гарантийно-разрешительное письмо, выданное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, выданные производителем изделия.*** |
| ***83*** | ***33141211/550*** | ***Трансплантация сосудов*** | ***Периферический прямой сосудистый протез представляет собой стерильное одноразовое медицинское изделие, изготовленное из высококачественного тканого полиэстера, покрытого коллагеном и пропитанного гепарином, предназначенное для операций периферического сосудистого шунтирования и лечения сосудистых заболеваний. Протез обладает высокой гибкостью, минимальной утечкой жидкости из отверстий для швов, обеспечивает гемостатическую и тромборезистентную среду, а также превосходный комфорт для хирурга. Он выпускается в различных диаметрах от 6 мм до 24 мм и длинах от 20 см до 100 см в зависимости от модели. Изделие соответствует требованиям европейской сертификации CE и стандарту ISO 13485. Участник предоставляет вместе с заявкой разрешительное письмо, гарантийно-разрешительное письмо, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения и сертификат соответствия, предоставленные производителем изделия.*** |
| ***84*** | ***33141136/527*** | ***Баллонный катетер с лекарственным покрытием*** | ***Баллонный катетер с покрытием паклитакселом, доза препарата не менее 3,5 мкг/мм², рассчитанная по раскрытому баллону, высвобождение препарата через 30-60 секунд, рабочая длина стержня 142 см (±1 см), совместим с катетерным направляющим 5 Fr, направляющая 0,014 дюйма. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуются следующие размеры: Размеры баллона: -2,00; 2,50; 3,00; 3,50 и 4,00 мм для диаметров, длина: не менее 5 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий не более 10 мм, самый длинный не менее 30 мм. -2,25; Для диаметров 2,75 мм длина - не менее 4 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий не более 10 мм, самый длинный не менее 25 мм. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 70%. Покупатель имеет право вернуть товар или обменять его на другой размер при необходимости, если срок годности товара составляет не менее 50%. Обязательным условием является предоставление Участником вместе с заявкой: 1. разрешительного письма (гарантийного разрешения) от производителя товара. Обязательным условием является предоставление Участником на этапе исполнения договора: 1. сертификата происхождения и сертификата соответствия, предоставленных производителем товара; 2. гарантийного письма от производителя товара или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме от производителя продукции или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемая продукция и название страны, в которой производитель гарантирует качество продукции, продаваемой указанным поставщиком.*** |
| ***85*** | ***33141136/528*** | ***Направляющий катетер*** | ***Катетер многослойный, имеет тканевой слой, обеспечивающий необходимую прочность и предотвращающий изгиб инструмента в местах анатомических складок сосудов, с рентгеноконтрастным дистальным наконечником. Рабочая длина: 90 см. Размеры катетера: 5fr (внутренний диаметр 0,058 дюйма), 6fr (внутренний диаметр 0,071 дюйма) и 7fr (внутренний диаметр 0,081 дюйма), формы JL, JR, Backup Support Lef, Backup Support Right, Amplatz Left, Amplatz Right, Multipupose, IMA.*** |
| ***86*** | ***33141136/529*** | ***Катетерный цилиндр*** | ***«Катетер для дилатации сердечно-сосудистой системы с рентгеноконтрастным маркером, входной профиль 0,016''/0,015'', длина катетера 142 см, номинальное давление для всех размеров не менее 8 атм и давление разрыва не менее 14 атм. Диаметр стержня в проксимальной части 2,1 fr. Диаметр стержня в дистальной части: 2,5 fr для цилиндров диаметром 1,50-3,50 мм, 2,5 fr/2,7 fr для цилиндров диаметром 3,75 мм, 2,7 fr для цилиндров диаметром 4,00-5,00 мм. Размеры цилиндров: - 1,50 мм, длина: не менее 5 размеров, при этом самый короткий не более 6 мм, самый длинный не менее 20 мм. - Для диаметра 2,00 мм длина составляет не менее 8 размеров, при этом самый короткий не более 6 мм» и самая длинная не менее 30 мм. - Для диаметров 2,50, 3,00, 3,50 и 4,00 мм длина составляет не менее 9 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 6 мм и самая длинная не менее 30 мм. - Для диаметров 2,25 и 2,75 мм длина составляет не менее 6 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 6 мм и самая длинная не менее 25 мм. - Для диаметров 3,25 и 3,75 мм длина составляет не менее 5 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 6 мм и самая длинная не менее 20 мм. - Для диаметра 4,50 мм длина составляет не менее 4 размеров, при этом самая короткая не более 8 мм и самая длинная не менее 20 мм. - Для диаметра 5,00 мм длина составляет не менее 3 размеров, при этом Самая короткая длина не более 8 мм, самая длинная не менее 15 мм.*** |
| ***87*** | ***33141136/530*** | ***Катетерная аспирация*** | ***Аспирационный катетер, предназначенный для удаления свежих, мягких эмболов и тромбов из коронарных и периферических сосудов. Специальная технология обеспечивает регулируемый уровень жесткости без соединений, что гарантирует оптимальную устойчивость к изгибу и производительность катетера. Большой просвет обеспечивает мощность аспирации. Оптимизированная геометрия улучшает поток. Мягкий наконечник обеспечивает превосходный захват частиц. Проксимальный просвет: 0,044 дюйма, дистальный просвет: 0,043 дюйма. Совместим с направляющими катетерами диаметром не менее 6 F I.D 0,070 дюйма. Совместим с направляющими катетерами диаметром 0,014 дюйма. Длина: 140 см. Продавец обязан за свой счет выполнить следующие задачи: В случае обнаружения дефекта продукции передать предоставленную Покупателем информацию Производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить его Покупателю. Кроме того, Покупатель имеет право проверить достоверность предоставленной информации у производителя. В случае производственного дефекта продукция заменяется на новую. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставленной Покупателю), эта информация передается Покупателю, и отозванная продукция заменяется новой. Замена продукции должна быть произведена в течение двух месяцев.*** |
| ***88*** | ***33141136/531*** | ***Диагностический катетер*** | ***Диагностический катетер с неинвазивным рентгеноконтрастным дистальным наконечником, максимальное давление 1200 psi, размеры: 5 Fr с внутренним диаметром 0,047 дюйма и 6 Fr с внутренним диаметром 0,056 дюйма, длина в зависимости от формы от 100 см до 125 см включительно, формы наконечника катетера JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0, JR3.5, JR 4.0, JR 5.0, JR 6.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0, AR2.0, AR MOD, MPA, MPB, IMA, PIG. Продавец обязан за свой счет выполнить следующие функции: В случае обнаружения дефектов продукции предоставленная Покупателем информация передается Производителю, запрашивается и представляется Покупателю объяснение производителя по данному случаю. При этом Покупатель имеет право проверить достоверность предоставленной производителем информации. В случае обнаружения производственного дефекта продукция заменяется на новую. В случае отзыва Производителем какой-либо партии продукции (поставленной Покупателю), эта информация передается Покупателю, а отозванная продукция заменяется на новую. Замена продукции осуществляется в течение двух месяцев.*** |
| ***89*** | ***33141136/532*** | ***Периферический катетерный баллон*** | ***Периферический катетерный цилиндр, тип OTW, совместим с проводниками диаметром 0,014", 0,018" и 0,035", длина стержня для проводников 0,014" - 100 см и 150 см, для проводников 0,018" - 100 см, 140 см и 150 см; для проводников 0,035" - 80 см, 140 см и 200 см. Размеры цилиндра: 0,014 дюйма - для диаметров -1,25 мм - длина не менее 3 размеров, при этом самая короткая не более 10 мм, самая длинная не менее 20 мм; - для диаметров -1,50 мм - длина не менее 6 размеров, при этом самая короткая не более 10 мм, самая длинная не менее 80 мм; - для диаметров -2,00 мм - длина не менее 9 размеров, при этом самая короткая не более 10 мм, самая длинная не менее 200 мм; - для диаметров -2,50 мм; 3,00 мм; 3,50 мм - длина не менее 6 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 40 мм, самая длинная не менее 200 мм; - 4,00 мм для диаметров - длина не менее 4 размеров, при этом самая короткая не более 40 мм, самая длинная не менее 40 мм. 120 мм; Размеры цилиндров 0,035 дюйма для длины вала 80 см и 140 см: -3,00 мм; 4,00 мм; 5,00 мм; 6,00 мм для диаметров – длины – не менее 7 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий – не более 20 мм, самый длинный – не менее 200 мм. -7,00 мм для диаметров – длины – не менее 5 размеров, при этом самый короткий – не более 20 мм, самый длинный – не менее 120 мм. -8,00 мм; Для диаметров 9,00 мм – длина не менее 4 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий не более 20 мм, самый длинный не менее 80 мм. -10,00 мм; Для диаметров 12,00 мм – длина не менее 3 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 20 мм, самая длинная не менее 60 мм. Размеры цилиндра: диаметр 0,035 дюйма и длина вала 200 см. - Диаметры – длина – не менее 1 размера: 6,00 мм; 7,00 мм; 8,00 мм; 9,00 мм; 10,00 мм; 12,00 мм. Продавец обязан за свой счет выполнить следующие действия: В случае обнаружения дефектного изделия передать предоставленную Покупателем информацию Производителю, получить объяснение Производителя по данному случаю и представить его Покупателю. При этом Покупатель имеет право проверить достоверность предоставленной информации у производителя. В случае производственного дефекта заменить изделие новым. В случае отзыва Производителем любой партии продукции (поставленной Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию новой. Замена изделия должна быть произведена в течение двух месяцев.*** |
| ***90*** | ***33141211/552*** | ***Периферический стент*** | ***«Периферический стент, который вводится с помощью катетерного цилиндра. Материал: кобальт-хромовый сплав L-605, система доставки: OTW, длина стержня: 80 см и 140 см, совместимый интродьюсер: 6F, совместимый проводник: 0,035 дюйма. Размеры стента: - диаметры 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0 мм; 8,0 мм; 9,0 мм и 10,0 мм - длина не менее 4 размеров для каждого диаметра, при этом самый короткий не более 18 мм, самый длинный не менее 58 мм. При поставке товара Продавец должен предоставить сертификат соответствия, разрешительное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, представленный производителем».*** |
| ***91*** | ***33141211/553*** | ***Периферический саморасширяющийся стент*** | ***Саморасширяющийся периферический стент с системой доставки, рабочая длина стержня: 80 см и 130 см, совместимый интродьюсер: 6F, совместимый проводник: 0,035", совместимый катетерный проводник: 8F, наличие 4 титановых меток на кончике. Размеры стента: - Для диаметров 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0 мм – длина: не менее 6 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая не более 40 мм, самая длинная не менее 200 мм. - Для диаметра 8,0 мм – длина: не менее 5 размеров, при этом самая короткая не более 40 мм, самая длинная не менее 150 мм. - Для диаметров 9,0 мм и 10,0 мм – длина: не менее 4 размеров для каждого диаметра, при этом самая короткая – не более 40 мм, самая длинная – не менее 100 мм. На стадии изготовления При поставке продавец должен предоставить сертификат соответствия, письмо-разрешение (гарантийное письмо) и сертификат происхождения, предоставленные производителем.*** |
| ***92*** | ***33141136/533*** | ***Диагностический катетер*** | ***Диагностический катетер с гидрофильным покрытием, предназначенный для периферической ангиографии, обладает отличной вращательной способностью, гладкостью, а также тканой структурой для большого внутреннего просвета и высокой скорости потока. Структура: средний слой - металлическая сетка, внешний слой - Pebax, внутренний слой - нейлон. Размеры: 5F, длина в соответствии с соответствующими формами 100 см, 120 см, формы наконечника катетера - SIM I, SIM II, прямой: с боковыми отверстиями и без боковых отверстий. Продавец обязан за свой счет выполнить следующие действия: В случае обнаружения дефектного изделия передать предоставленную Покупателем информацию Производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить его Покупателю. При этом Покупатель имеет право проверить достоверность предоставленной информации у производителя. В случае производственного дефекта заменить изделие на новое. В случае отзыва производителем любой партии продукции (поставленной Покупателю), информация об этом должна быть доведена до сведения Покупателя, а отозванная продукция должна быть заменена новой. Замена продукции должна быть произведена в течение двух месяцев.*** |
| ***93*** | ***33141136/534*** | ***Направляющий катетер*** | ***Направляющий катетер, сочетающий в себе превосходные вращательные характеристики и дополнительную поддержку благодаря своей гладкой тканой структуре и полимерному материалу. Катетер имеет полимерный наружный слой, тканый гладкий стальной средний слой и внутренний слой из ПТФЭ (политетрафторэтилена) с рентгеноконтрастным дистальным наконечником. Он также имеет мягкий наконечник и большой просвет, что расширяет возможности для проведения процедур. Рентгеноконтрастный мягкий наконечник обеспечивает атравматичную навигацию и хорошую видимость. Тканый полимерный материал обеспечивает превосходную устойчивость к перегибам, поддержку и чувствительность к крутящему моменту. Он обеспечивает соотношение крутящего момента 1:1, что способствует более быстрому позиционированию катетера с уменьшенными колебаниями. Внутренний диаметр катетера составляет 0,071"/0,081": Размеры: 6,5fr, 7fr. Формы: JL, JR, XB, AL, AR, MPA, MPB. Продавец обязан за свой счет выполнить следующие действия: В случае обнаружения дефектного изделия передать предоставленную Покупателем информацию Производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить его Покупателю. При этом Покупатель имеет право проверить достоверность предоставленной информации у производителя. В случае производственного дефекта заменить изделие новым. В случае отзыва Производителем любой партии продукции (поставленной Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию новой. Замена изделия должна быть произведена в течение двух месяцев.*** |
| ***94*** | ***33141211/554*** | ***Направленная диагностика*** | ***Диагностический шаблон, основной материал – нитинол, покрытый гидрофильным покрытием, снижающим трение; вольфрамовый полимер обеспечивает превосходную эластичность, устойчивость к изгибу, высокую рентгеноконтрастность, что позволяет точно позиционировать шаблон. Наконечник прямой и изогнутый, доступны варианты изгиба: А-образный и J-образный, крепление стандартное и жесткое. Длина направляющей составляет 120, 150, 180 см, диаметры: 0,018 дюйма; 0,025 дюйма, 0,032 дюйма; 0,035 дюйма, 0,038 дюйма. Продавец обязан за свой счет выполнить следующие действия: В случае обнаружения дефектного изделия передать предоставленную Покупателем информацию Производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить его Покупателю. При этом Покупатель имеет право проверить достоверность предоставленной информации у производителя. В случае производственного дефекта заменить изделие новым. В случае отзыва Производителем какой-либо партии изделия (поставленной Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванное изделие новым. Замена изделия должна быть произведена в течение двух месяцев.*** |
| ***95*** | ***33141211/555*** | ***Аортокоронарное шунтирование*** | ***Направляющая проволока с гидрофильным покрытием, конструкция Safe Net Core и Core-to-Tip, проксимальный сердечник из нержавеющей стали с покрытием из ПТФЭ. Обладает отличной проталкиваемостью и поддержкой. Длина направляющей проволоки 190 см, показатели наконечника: не менее 0,3 г, 0,6 г, 1,0 г, 1,5 г, 3,0 г, 6,0 г. Наконечник в соответствии с соответствующими показателями прямой, A (1 мм - 45°), A (3 мм - 45°), H (3 мм - 45°). Продавец обязан за свой счет выполнить следующие действия: в случае обнаружения дефекта изделия передать предоставленную Покупателем информацию Производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить его Покупателю. Одновременно Покупатель имеет право проверить достоверность предоставленной производителем информации. В случае производственного дефекта заменить изделие на новое. В случае отзыва производителем любой партии продукции (поставленной Покупателю), информация об этом должна быть доведена до сведения Покупателя, а отозванная продукция должна быть заменена новой. Замена продукции должна быть произведена в течение двух месяцев.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОДАВЕЦ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/ |  | **ПОКУПАТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

\*Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, марки и производителя товара, то графа " товарный знак, марка и наименование производителя " исключается.

В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

*Приложение № 2*

*к Договору под кодом ""  
заключенному " \_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_20 \_\_г.*

РАСПИСАНИЕ ПОСТАВОК\*

Драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Товар*** | | | | | | | |
| ***Номер предусмотренного приглашением лота*** | ***Единица измерения*** | ***Цена единицы / драмов РА*** | ***Общая цена/драмов РА*** | ***Общий объем*** | ***Поставка*** | | |
| ***Адрес*** | ***Подлежащее поставке количество товара*** | ***Срок\*\**** |
| ***1*** | ***штук*** |  |  | ***550*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***550*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***2*** | ***штук*** |  |  | ***300*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***300*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***3*** | ***штук*** |  |  | ***1600*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***1600*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***4*** | ***штук*** |  |  | ***300*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***300*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***5*** | ***штук*** |  |  | ***100*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***100*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***6*** | ***штук*** |  |  | ***500*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***500*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***7*** | ***штук*** |  |  | ***500*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***500*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***8*** | ***штук*** |  |  | ***800*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***800*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***9*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***10*** | ***штук*** |  |  | ***50*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***50*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***11*** | ***штук*** |  |  | ***120*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***120*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***12*** | ***штук*** |  |  | ***20*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***20*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***13*** | ***штук*** |  |  | ***300*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***300*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***14*** | ***штук*** |  |  | ***300*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***300*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***15*** | ***штук*** |  |  | ***400*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***400*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***16*** | ***штук*** |  |  | ***20*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***20*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***17*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа*** |
| ***18*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа*** |
| ***19*** | ***штук*** |  |  | ***1200*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***1200*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа*** |
| ***20*** | ***штук*** |  |  | ***500*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***500*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***21*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***22*** | ***штук*** |  |  | ***100*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***100*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***23*** | ***штук*** |  |  | ***50*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***50*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***24*** | ***штук*** |  |  | ***50*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***50*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***25*** | ***штук*** |  |  | ***100*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***100*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***26*** | ***штук*** |  |  | ***20*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***20*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***27*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***28*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***29*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***30*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***31*** | ***штук*** |  |  | ***15*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***15*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***32*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***33*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***34*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***35*** | ***штук*** |  |  | ***40*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***40*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***36*** | ***штук*** |  |  | ***40*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***40*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***37*** | ***штук*** |  |  | ***50*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***50*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***38*** | ***штук*** |  |  | ***20*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***20*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***39*** | ***штук*** |  |  | ***70*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***70*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***40*** | ***штук*** |  |  | ***200*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***200*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***41*** | ***штук*** |  |  | ***99*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***99*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***42*** | ***штук*** |  |  | ***99*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***99*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***43*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***44*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***45*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***46*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***47*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***48*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***49*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***50*** | ***штук*** |  |  | ***400*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***400*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***51*** | ***штук*** |  |  | ***150*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***150*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***52*** | ***штук*** |  |  | ***450*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***450*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***53*** | ***штук*** |  |  | ***300*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***300*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***54*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***55*** | ***штук*** |  |  | ***290*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***290*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***56*** | ***штук*** |  |  | ***50*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***50*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***57*** | ***штук*** |  |  | ***40*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***40*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***58*** | ***штук*** |  |  | ***40*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***40*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***59*** | ***штук*** |  |  | ***40*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***40*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***60*** | ***штук*** |  |  | ***50*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***50*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***61*** | ***штук*** |  |  | ***150*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***150*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***62*** | ***штук*** |  |  | ***350*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***350*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***63*** | ***штук*** |  |  | ***50*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***50*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***64*** | ***штук*** |  |  | ***1500*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***1500*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***65*** | ***штук*** |  |  | ***850*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***850*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***66*** | ***штук*** |  |  | ***550*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***550*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***67*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***68*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***69*** | ***штук*** |  |  | ***200*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***200*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***70*** | ***штук*** |  |  | ***200*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***200*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***71*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***72*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***73*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***74*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***75*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***76*** | ***штук*** |  |  | ***99*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***99*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***77*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***78*** | ***штук*** |  |  | ***290*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***290*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***79*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***80*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***81*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***82*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***83*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***84*** | ***штук*** |  |  | ***10*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***10*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***85*** | ***штук*** |  |  | ***30*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***30*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***86*** | ***штук*** |  |  | ***250*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***250*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***87*** | ***штук*** |  |  | ***5*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***5*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***88*** | ***штук*** |  |  | ***300*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***300*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***89*** | ***штук*** |  |  | ***300*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***300*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***90*** | ***штук*** |  |  | ***40*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***40*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***91*** | ***штук*** |  |  | ***110*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***110*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***92*** | ***штук*** |  |  | ***100*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***100*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***93*** | ***штук*** |  |  | ***500*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***500*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***94*** | ***штук*** |  |  | ***100*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***100*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |
| ***95*** | ***штук*** |  |  | ***100*** | ***РА, г. Ереван, ул. Гюрджян, д. 10*** | ***100*** | ***После выделения финансовых средств, для 1-го этапа — через 20 календарных дней с момента получения Покупателем заказа и заключения дополнительного соглашения; для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней с момента получения Покупателем заказа.*** |

\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.

\*\* Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление производится со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОДАВЕЦ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПОКУПАТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*Приложение № 3*

*к Договору под кодом ""  
заключенному " \_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_20 \_\_г.*

ГРАФИК ОПЛАТЫ[[18]](#footnote-18)\*

Драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | | | | | |
| номерпредусмотренногоприглашениемлота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату товара предусматривается произвести в 20г., по месяцам, в том числе[[19]](#footnote-19)\*\* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
|  |  |  | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОДАВЕЦ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПОКУПАТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*Приложение № 4*

*к Договору под кодом ""  
заключенному " \_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_20 \_\_г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Сторона договора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/С\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  УНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/С\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  УНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АКТ №**

**ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ   
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРАИЛИ ЕГО ЧАСТИ**

"\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_"20\_\_ г.

Наименование договора (далее — Договор)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заключения Договора "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20 \_\_\_\_\_\_ г.

Номер Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N \_\_\_\_\_\_\_\_ , выписанный "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках договора сторона договора доставила следующие товары:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Поставленныетовары | | | | | | | |
| наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель | | срок исполнения | | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
| по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта,являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

|  |  |
| --- | --- |
| Товарпередал | Товарпринят |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

*Приложение № 4.1*

*к Договору под кодом ""  
заключенному " \_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_20 \_\_г.*

АКТ №———

относительно фиксирования факта передачи Покупателю результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер договора

заключенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата заключения договора наименование Покупателя

(далее — Покупатель) и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее — Продавец),

наименование Продавца

Продавец \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. передал с целью приема-передачи Покупателю ниже указанные товары:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | | |
| наименование | единицаизмерения | объем (фактический) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Передал** | **Принял** |

представитель, спроектировавшийзаявку:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |

*Приложение № 5*

*к Договору под кодом « »   
заключенному " " 20 г.*

УВЕДОМЛЕНИЕ

заявляет, что:

название финансового агента

1. В рамках заключенного между ----------------------------- - ом и ---------------------------- -ом

название покупателя название продавца

«--» 20г.договора под кодом *\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_* (далее-Договор), между мной и ------------------------- - ом

название продавца

«--» 20 года заключен договор факторинга под кодом «---------------------».

1. Согласен с условиями изложенными в пункте 8.11.1 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

название финансового агента (должность руководителя, имя, фамилия) подпись

М. П. (при наличии)

«--» 20 г.

1. *Настоящий пункт, а также 7-й раздел первой части приглашения исключаются из приглашения, если :*

   *-процедура закупки организована на основании 1-ого пункта части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках"*

   *- запланированная (прогнозируемая) общая цена закупки товара, закупаемого в рамках данной процедуры по заявке на закупку, не превышает 25 млн. Драм РА*

   *При применении данного условия редактируются пункты и разделы приглашения, и соответствующие к ним ссылки.* [↑](#footnote-ref-1)
2. 1.1Если цена товара, закупаемого по заявке на закупку в рамках данной процедуры, превышает восьмидесятикратный размер базовой единицы закупок, число " 15 "заменяется числом "30". [↑](#footnote-ref-2)
3. Если  *настоящим Приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, модели и наименования производителя, то из подпункта исключаются слова "а также товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя (далее-полное описание товара) и "При этом участник может представить товары, произведенные более чем одним производителем, а также разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, если не применяется условие, установленное последним предложением пункта 1.1 настоящей части",* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Подпункт исключается из приглашения, если требование об обеспечении заявки не установлено.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *4 а ) В случае предоставления обеспечений в форме банковской гарантии, предусмотренной пунктом 10.1, срок заполняется на этапе утверждения приглашения — до его опубликования — и не может быть меньше 10 рабочих дней.*

   *б ) Предложение "Если обеспечение представляется в виде банковской гарантии, то срок, предусмотренный настоящим пунктом, устанавливается в «» рабочих дней. " исключается из пункта 10.1, если*

   *-по заявке на закупку цена закупки по данному лоту не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок и не предусмотрена предоплата,*

   *- процедура организуется на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", за исключением случая, когда размер финансовых средств, предусмотренных на день утверждения заявки на закупку, необходимой для организации процедуры, превышает 25 млн. драмов РА и для полного выполнения заключаемого договора в дальнейшем также потребуются финансовые средства,*

   *4,1 Если цена закупки данного лота по заявке на закупку․*

   *- не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то из настоящего абзаца исключаются слова "или гарантий, предоставленных банками "․*

   *- не превышает восьмидесятикратный размер базовой единицы закупок, но более двадцатипятикратного размера, то из настоящего абзаца исключаются слова " соглашения о неустойке (приложение 3.2) или", а число " 20 " заменяется числом " 90",*

   *- превышает восьмидесятикратный размер базовой единицы закупок, то из настоящего абзаца исключаются слова " соглашения о неустойке (приложение 3.2) или", число " 15 "заменяется числом "30", а число " 20 "- числом "90",*

   *4.2 Если процесс закупки не организуется на основании части 6 статьи 15 Закона, то из пункта 10.2 настоящего приглашения предложение " При этом, если договоры о закупке товаров заключаются на основании части 6 статьи 15 Закона, то обеспечение квалификации, представленной в части соглашения (соглашений), заключенного на данный год в рамках выделенных финансовых средств, подлежит возврату в случае надлежащего исполнения исполнителем этого соглашения (соглашений) в полном объеме и полного принятия заказчиком его результата, если выполнение контракта (соглашения) не является поэтапным " исключается.*

   *5,1 Если*

   *-в рамках данной процедуры не применяется регулирование, установленное абзацем 4 пункта 10.2, то данный абзац исключается из приглашения, а из абзаца 5 исключаются слова “или приложение 3.1”;*

   *-в рамках данной процедуры применяется регулирование, установленное абзацем 4 пункта 10.2, то вместо абзацев 4 и 6 устанавливается следующее условие: “после принятия результата каждого этапа выполнения договора сумма обеспечения квалификации уменьшается в пропорции, исчисленной в отношении суммы этого этапа. Обеспечение квалификации в виде гарантии отобранный участник представляет согласно приложению 3.1 ” , а приложение 3 снимается с приглашения. .*

   *если цена закупаемых по заявке на закупку товаров не превышает 25 млн. драмовРАтослова ”банковской гарантии или наличных денег" заменяются словами" в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки (приложение 4.1) или наличных денег., а число "90", указанное в абзаце 3, заменяется числом " 20".* [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Если применяется регулирование, предусмотренное предложением 2 пункта 2.4 части 1 настоящего приглашения, то слова " обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением, представить обеспечение квалификации" заменяются словами " участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения". При этом отмечается размер рейтинга и название компании с рейтингом кредитоспособности. [↑](#footnote-ref-7)
8. *\* заполняется секретарем комиссии до публикации приглашения в бюллетене:*

   *\*\* Приложение 1.3:*

   *- представляется участником, являющимся резидентом РА ;*

   *- не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом;*

   *\*\*\*заполняется ссылка на веб-сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах участника, зарегистрированного в Агентстве государственного регистра юридических лиц согласно закону «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей».*  [↑](#footnote-ref-8)
9. Если ценовое предложение представлено Продавцом без НДС, то при заключении договора слова "включая НДС" исключаются.

   7.1 В случае заказчиков, не имеющих счета в казначействе, последний абзац настоящего пункта редактируется следующим содержанием: « При этом оплата за закупку осуществляется в срок, установленный графиком oплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней.» [↑](#footnote-ref-9)
10. Продавецможетотказатьсяотпредложенногопредоплатыилиеечасти. Приэтомвзаключаемомдоговорепредоплатаустанавливаетсявразмере, согласованноммеждупокупателемипродавцом. Еслидоговоромнепредусмотренопредоставлениепредоплаты, тонастоящийпунктисключаетсяизпроекта. [↑](#footnote-ref-10)
11. Настоящийпунктснимаетсяизпроектадоговора, еслиприобретаемыйтоварнеявляетсяосновнымсредством. Аеслиприобретаемыйтоварявляетсяосновнымсредством, гарантийныйсрокнедолженпревышать 365 календарныхдней. [↑](#footnote-ref-11)
12. Еслидоговорзаключеннаоснованиипункта 6 статьи 15 ЗаконаРА "Озакупках", тоштрафрассчитываетсяпоотношениюкценесоглашения, врамкахкоторогозафиксированообстоятельствонеисполненияилиненадлежащегоисполнениявзятыхнасебяобязательств.

    Еслидоговорвключаетболееоднойдозы, тоштрафисчисляетсявотношенииобщейцены, установленнойдоговоромзаэтудозу. [↑](#footnote-ref-12)
13. Вслучаезакупок, невызывающихобязательствзасчетсредствгосударственногобюджета, настоящеепредложениеисключаетсяиздоговора. [↑](#footnote-ref-13)
14. Настоящийпунктснимаетсясдоговора, еслидоговорнеосуществляетсяпутемзаключенияагентскогодоговора: [↑](#footnote-ref-14)
15. Настоящийпунктисключаетсяиздоговора, еслидоговорнеосуществляетсяпутемзаключениядоговораосовместнойдеятельности (консорциума) : [↑](#footnote-ref-15)
16. Если Договор заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках", и цена Договора не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то настоящий пункт редактируется, удаляя из последнего третье предложение, а четвертое предложение редактируется, заменив слова", а при замене обеспечений Квалификации и Договора, представленных в виде неустойки, — также новые обеспечения" словом "и".

    Настоящий пункт удаляется из Договора, если Договор не заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения *"О закупках".*

    Срок, установленныйв предложении5настоящегопункта*,* неможет быть менее10рабочихдней. [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. \**Подлежащие уплате суммы представляются в порядке возрастания. \*\* Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то настоящий график заполняется и заключается одновременно с заключаемым между сторонами соглашением в случае предусмотрения финансовых средств, в качестве его неотъемлемой части.* [↑](#footnote-ref-18)
19. \*\**В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы.* [↑](#footnote-ref-19)