## September
ՑԱՆԿ
NN | CPV կոդ | անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения | Դելտա | Վիոլա | ԷմԴի ընդ Դի | Էքստրա Մոթորս | Արմենֆարմ | Կոնցեռն | Դեզսերվիս
1 | 33691159 | Phosphorus | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ֆոսֆորի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 2912 | Тест-набор для определения фосфора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения фосфора | шт | 288000
2 | 33691421 | Մաքրող լուծույթ | Նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 50 միլիլիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր | 0.5 | Разработано для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 50 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | Чистящий раствор | литр | 360000
3 | 33211310 | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու APTT + CaCl 2 Մեթոդ ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում , ֆորմատ 5x4 մլ , ստուգվող նմուշ՝ պլազմա ։1հատ = 1մլ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն 18013485 սերտիֆիկատին համապատասխանություն ։ Պահպանման պայմանները 2-8 օ C For in vitro Diagnostiq only | հատ | 60 | Набор для определения активированного APTT частичного тромбинового времени APTT + CaCl 2 | Набор для определения активированного APTT частичного тромбинового времени APTT + CaCl 2 Метод определения времени образования фибрина, формат 5x4 мл, тестируемый образец: плазма. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата соответствия товарного знака 18013485. Условия хранения 2-8 o C Только для in vitro Diagnostiq | шт
4 | 33691159 | ALP հիմնային ֆոսֆատազա /կինետիկ/ 200մլ | ALP հիմնային ֆոսֆատազա /կինետիկ/ 1 հատ=1մլ: Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALKALINE PHOSPHATASE ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Հիմնային ֆոսֆատազաի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1000 | ALP фосфатаза основная кинетический способ определения | Набор для определения основной фосфатазы | шт
5 | 33211300 | Ca կալցիում որոշման թեստ /կոլորոմետրիկ/ | Ca կալցիում /կոլորոմետրիկ/:/1 հատ=1 մլ/ Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3500 | Ca+ Кальций + | Тест для определения кальция | шт
6 | 33621766 | Աղաթթու կոնցենտրիկ 33-36% | Աղաթթու կոնցենտրիկ 33-36% 500 մլ շշով | կգ | 0.5 | Кислота соляная , конц. 33-36% | Кислота соляная , конц. 33-36% | шт
7 | 33691411 | Գլիցերոլ | Գլիցերոլ բժշկական 1 լիտր շշերով 1կգ =1 հատ | կգ | 11 | Глицерин медицинский | Глицерин медицинский | шт
8 | 33141214 | Լանոլին | Լանոլին բժշկական | կգ | 3 | Ланолин медицинский | Ланолин медицинский | кг
9 | 33621641 | Ախտահանիչ միջոց 3.5գ հաբեր | Ախտահանիչ միջոցը պարունակում է դիքլորիզոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ (մինչև 84%) ազդող նյութ, ֆունկցիոնալ հավելումներ` ադիպինաթթու, նատրիումի կարբոնատ և բիկարբոնատ: Հաբը կշռում է 3.5/+-0.2/գրամ, 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվում է 1,5-1,65գ ակտիվ քլոր: Հաբերը ինքնալուծվող են: Միջոցի պիտանելիության ժամկետը փակ վիճակում 6 տարի է: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիության ժամկետը` 5 օր /ճիշտ պահպանման դեպքում/ : Ժավել Աբսոլյուտ ախտահանիչ միջոցը ցուցաբերում է հակամիկրոբային ազդեցություն գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների(ներառյալ տուբերկուլյոզի,ներհիվանդանոցային վարակների,անաէրոբ և հատուկ վտանգավոր վարակների` սիբիրյան խոց, ժանտախտ, խոլերա, տուլյարեմիա), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտներ), վիրուսների (այդ թվում` պոլիոմիելիտ, ՄԻԱՎ, հեպատիտներ, թռչնի գրիպ, ատիպիկ թոքաբորբ, ադենովիրուս և այլն): Տարբեր վարակների դեպքում ախտահանումը պահանջում է տարբեր ռեժիմներ: Տուփը պարունակում է 100 և 300 հաբ (փաթեթավորումը գործարանային): ՈՒնի ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ, ԵՏՄ սերտիֆիկատ: Նաև պարունակի միանվագ թեստ-զոլեր տոկոսային հարաբերությունը ստուգելու համար ։ | հատ | 3300 | Дезинфицирующее средство таблетки 3,5 гр | 3,5 гр x 300 дезинфекционное средство | шт
10 | 33691162 | Մաքրող լուծույթ M30P | ՙՄաքրող լուծույթ M30P, նախատեսված BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Ֆորմատ: 17մլ: Պահպանման պայմանները 2-30° C Ֆիրմային նշանի առկայությունը: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For In Vitro Diagnostiq only | հատ | 4 | чистящий раствор M30P | чистящий раствор M30P | шт
11 | 33691142 | Մեթիլեն կապույտ | Մեթիլեն կապույտ : Կապույտ ներկանյութ | կգ | 6 | Метиленовый синий | Метиленовый синий | кг
12 | 33631260 | Յոդ 5% սպիրտային լուծույթ | Յոդ 5% սպիրտային լուծույթ 1 լ շշերով 1 լ =1 հատ | հատ | 4 | Йод 5% спиртовый раствор | Йод 5% спиртовый раствор | шт
13 | 33691411 | Նատրիումի բրոմիդ փոշի | Նատրիումի բրոմիդ փոշի | կգ | 2 | Натрия бромид порошок | Натрия бромид порошок | шт
14 | 33621641 | Ախտահանիչ խտանյութ ՝ նախատեսված բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար: | Բաղադրությունը- իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող նյութեր` պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը մինչև 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: : Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8: Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար։ | հատ | 180 | N,N дидецил-N-метил-поли(оксиметиламмонияпропионат 6,3% | N,N дидецил-N-метил-поли(оксиметиламмонияпропионат 6,3% | литр |  |  |  |  | 3060000 |  | 3060000
15 | 33691162 | Ստրիպ թեստ հելիկոբակտեր պիլորի | Helicobacter Pylori N 1-ի միանգամյա իմունոքրոմատոգրաֆիկ փորձարկման SD BIOLINE H. pylori- ի արագ փորձարկում ՝ մարդու շիճուկում, պլազմայում կամ ամբողջ արյան մեջ H. pylori- ին հատուկ հակամարմինների բոլոր դասերի որակական որոշման համար: Դա ժապավենի մեջ տեղադրված մեմբրանային ժապավեն է, որի վրա կիրառվում է H. pylori գրավման հակածինը (փորձարկման ժապավեն): | հատ | 75 | Экспресс-тест на Helicobacter Pylori N 1 Одностадийный иммунохроматографический тест SD BIOLINE H.pylori для качественного определения всех классов специфических антител к H.pylori в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Представляет собой мембранный стрип, помещенный в кассету, на который нанесен capture-антиген H.pylori (тестовая полоса). | Экспресс-тест на Helicobacter Pylori N 1 Одностадийный иммунохроматографический тест SD BIOLINE H.pylori для качественного определения всех классов специфических антител к H.pylori в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Представляет собой мембранный стрип, помещенный в кассету, на который нанесен capture-антиген H.pylori (тестовая полоса). | шт | 37500 |  | 37500
16 | 33211140 | BIL բիլիրուբին /կոլորոմետրիկ/ | BIL բիլիրուբին /կոլորոմետրիկ/ : Բիլիռուբինի (ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ :: Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3000 | Билирубин колориметрический метод | Набор для определения билирубина колориметрический метод | шт
17 | 33211440 | Na + Նատրիում | Նատրիում /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1 մլ : Նատրիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Na` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Նատրիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 500 | Набор для определения натрия Na+ , метод колориметрический | Набор для определения натрия Na+ , метод колориметрический | шт
18 | 33211140 | Բիլիռուբին ուղղակի (կապված) | Բիլիռուբին ուղղակի, ( կապված ) , թեստ , cobas C 111 | հատ | 600 | Билирубин связанный, прямой | Билирубин связанный, непрямой | тест
19 | 33691162 | Լվացող հեղուկ հիմնային CLEAN | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի CLEAN ( NaOH ) cobas c 111 համար , ֆորմատ 4x21 մլ ,1մլ-1հատ | հատ | 84 | Основное моющее средство CLEAN (NaOH) для Cobas C 111, формат 4x21 мл, 1 мл - 1 шт. | Моющее средство основное CLEAN | шт
20 | 33141128 | Վակումային փորձանոթի ասեղ կցորդիչով Vacuette QuickShield Complete PLUS 21G 1 1/2 " | Նախատեսված է վիրաբուժական և լաբորատոր միջավայրում երակային արյան անվտանգ վերցման համար, ներառյալ հիվանդանոցներում և կլինիկաներում օգտագործումը։ VACUETTE® QuickShield Complete PLUS համակարգը համատեղում է ասեղը և պաշտպանիչ ծածկույթը՝ ապահովելով ասեղի ավտոմատ և մեկ քայլով անվտանգ ծածկում արյան վերցման ավարտից հետո՝ նվազեցնելով ասեղի ծակման ռիսկը Ամեն inner pack պարունակում է 30 միավոր (30 pcs per inner pack) • Sales unit՝ մեկ տուփում (carton) 360 միավոր (360 pcs per carton • Չափսեր՝ • (գեյջ)՝ 21G • (երկարություն)՝ 1 1/2 " (38 մմ) • (տրամագիծ)՝ 0.80 մմ | հատ | 1080 | Разработано для безопасного взятия венозной крови в хирургических и лабораторных условиях, в том числе в больницах и клиниках. Система VACUETTE® QuickShield Complete PLUS объединяет иглу и защитный колпачок, обеспечивая автоматическое и безопасное закрытие иглы после завершения взятия крови одним движением, снижая риск укола иглой. В каждой внутренней упаковке 30 единиц (30 шт. во внутренней упаковке). • Количество в упаковке: 360 единиц в коробке (360 шт. в коробке). • Размеры: • (калибр): 21G • (длина): 1 1/2 дюйма (38 мм) • (диаметр): 0,80 мм | Игла для вакуумной пробирки с коннектором Vacuette QuickShield Complete PLUS 21G 1 1/2 " | шт
21 | 33141128 | Վակումային փորձանոթի ասեղ-թիթեռնիկ կցորդիչով VACUETTE® EVOPROTECT SAFETY Blood Collection Set + Holder 23G × 3/4" | Նախատեսված է երակային արյան անվտանգ հավաքման համար՝ հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և լաբորատորներում։ • Ասեղի չափսեր՝ • Գեյջ (Gauge)՝ 23G • Երկարություն (Length)՝ 3/4" (19 մմ) • Տրամագիծ (Diameter)՝ 0.60 մմ • Փաթեթավորում՝ • Sterile – ստերիլ • Single-packed – մեկական փաթեթավորում • Not made with natural rubber latex or DEHP – չի պարունակում բնական ռետին կամ DEHP • Inner Pack՝ 30 հատ մեկ փաթեթի մեջ • Sales Unit՝ 540 հատ մեկ տուփի համար • Քաշը (per carton)՝ 3.95 կգ | հատ | 1080 | Предназначены для безопасного взятия венозной крови в больницах, клиниках и лабораториях. • Размер иглы: • Калибр: 23G • Длина: 19 мм (3/4 дюйма) • Диаметр: 0,60 мм • Упаковка: • Стерильно • Индивидуальная упаковка • Не содержит натуральный каучуковый латекс и ДЭГФ • Внутренняя упаковка: 30 шт. в упаковке • Количество в упаковке: 540 шт. в коробке • Вес (в коробке): 3,95 кг | Вакуумная пробирка с коннектором типа «игла-бабочка» VACUETTE® EVOPROTECT SAFETY Набор для забора крови + держатель 23G × 3/4 дюйма | шт
22 | 33691167 | Հյուսվածքաբանական պարաֆինային բլոկներ | Հյուսվածքաբանական պարաֆինային բլոկների լցոնման համար նախատեսված մետաղյա մոլդեր 2,5x3 սմ | հատ | 12 | Гистологические парафиновые блоки | Металлические формы для заполнения гистологических парафиновых блоков 1,5х1,5 см. | шт
23 | 33141211 | միկրոտոմի ածելի | Միկրոտոմի ածելի /մեկանգամյա օգտագործման/ ունիվերսալ մետաղական դանակներ, Leica RM2125 RTS ռոտացիոն միկրոտոմի հետ ա՛խատող և համատեղելի, օրինակ Leica 819 Low Profile Microtome Blades , կամ համարժեք ։ | հատ | 200 | микротомная бритва | Тип: 35 р. В коробке: 25-50 шт, качество хорошее. | шт
24 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող | Վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող 5մլ կարմիր կափարիչ : Ֆորմատ` 50հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Գամմա կամ բետա-ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում :Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: ForInVitroDiagnostic only ցենտրիֆուգելուց հետո միկրոթլիկների բացակայությամբ` մաքուր անջատված շիճուկ | հատ | 2000 | Вакуумная пробирка, содержащая гель + активатор свертывания 5 мл , красный колпачок . Формат: 50 шт./коробка. Условия хранения: 4-30°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Сертификат гамма- или бета-лучевой стерилизации. На пробирке должна быть маркировка объема пробы и объем, указанный цифрами, код заказа, маркировка стерильности, номер партии, срок годности. Наличие половины срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro только после центрифугирования, отсутствие микрокапель - чистая отделенная сыворотка.
25 | 33191310 | Պլաստիկ վակումային փորձանոթ 5մլ + հեպարին | Վակուումային փորձանոթ լիթիում հեպարինով// vacuum tubes Li Heparin 5ml, üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ê»ñïÇýÇÏ³ï CE, IVD mark; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ | հատ | 6300 | Ваккумные пластиковые пробирки с гепарином 5 мл | Ваккумные пластиковые пробирки с гепарином 5 мл | шт
26 | 33691167 | Chlamydia IgG | Խլամիդիա IgG քանակական որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ 96 թեստ: Պետք է համատեղելի լինի Mindray MR 96 իմմունոֆերմենտային վերլուծիչի հետ աշխատանքի համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1տուփ = 1հատ | հատ | 2 | Набор для количественного определения антител IgG к хламидиям. Формат: 96 тестов. Должен быть совместим с анализатором иммуноферментного анализа Mindray MR 96. Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. | Набор для количественного определения антител IgG к хламидиям | шт
27 | 33691167 | Chlamydia IgM | Խլամիդիա IgM քանակական որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ 96 թեստ: Պետք է համատեղելի լինի Mindray MR 96 իմմունոֆերմենտային վերլուծիչի հետ աշխատանքի համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1տուփ = 1հատ | հատ | 1 | Количественный тест на IgM к хламидиям. Формат 96 тестов. Должен быть совместим с анализатором иммуноферментного анализа Mindray MR 96. Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. 1 коробка = 1 штука | Количественный тест на IgM к хламидиям | шт
28 | 33691167 | Ureaplasma IgG | Ուրեապլազմա IgG քանակական որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ 96 թեստ: Պետք է համատեղելի լինի Mindray MR 96 իմմունոֆերմենտային վերլուծիչի հետ աշխատանքի համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1տուփ = 1հատ | հատ | 1 | Набор для количественного определения IgG к мочевине. Формат: 96 тестов. Должен быть совместим с анализатором иммуноферментного анализа Mindray MR 96. Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. 1 коробка = 1 штука | Набор для количественного определения IgG к мочевине. | шт
29 | 33691167 | Free β HCG | Մարդու ազատ բետա խորիոնիկ գոնոդոտրոպինինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ 96 թեստ: Պետք է համատեղելի լինի Mindray MR 96 իմմունոֆերմենտային վերլուծիչի հետ աշխատանքի համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1տուփ = 1հատ | հատ | 3 | Набор для количественного определения бета-хорионического свободного гонадотропина человека. Формат: 96 тестов. Должен быть совместим с анализатором ферментного иммуноанализа Mindray MR 96. Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. 1 коробка = 1 штука | Набор для количественного определения бета-хорионического свободного гонадотропина человека | шт
30 | 33691167 | PAPP A | PAPP A քանակական որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ 96 թեստ: Պետք է համատեղելի լինի Mindray MR 96 իմմունոֆերմենտային վերլուծիչի հետ աշխատանքի համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1տուփ = 1հատ | հատ | 4 | Набор для количественного определения PAPP A. Формат: 96 тестов. Должен быть совместим с анализатором иммуноферментного анализа Mindray MR 96. Поставщик должен иметь лицензированных специалистов, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. 1 коробка = 1 штука | Набор для количественного определения PAPP A | шт
31 | 33211130 | LDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ: | հատ | 3878 | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х14 мл. | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности | шт
32 | 33161120 | Ամնիոտոմ պլաստմասե | Ամնիոտոմ պլաստմասե ստերիլ։ Նախատեսված է պտղապառկի բացման համար ծննդաբերության ժամանակ ։ Պատրաստված է սպիտակ բժշկական պլաստիկից։ Ընդհանուր երկարությունը ֊ 250 մմ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | 200 | Амниотом пластмассовый | Амниотом пластиковый стерильный. Предназначен для вскрытия плодного пузыря во время родов. Изготовлен из белого медицинского пластика. Общая длина 250 мм. Сертификаты качества: ISO13485 или эквивалент. | шт
33 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N9 50մմ ծակող | Ասեղ վիրաբուժական N1 50մմ ծակող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | 10 | Хирургическая игла N9 50 мм для прокола | Хирургическая игла N13 50 мм для прокола | шт
34 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N9 50մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N1 50մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | 10 | Игла хирургическая N9 50 мм режущая | Игла хирургическая N13 50 мм режущая | шт
35 | 33141128 | Ասեղ վիրաբուժական N9 80մմ կտրող | Ասեղ վիրաբուժական N1 80մմ կտրող : Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | 12 | Игла хирургическая N9 80 мм режущая | Игла хирургическая N13 80 мм режущая | шт
36 | 33141207 | Ուղղորդիչ դժվար ինտուբացիայի համար | Ուղղորդիչ դժվար ինտուբացիայի համար 3,0 , 4,0 ։ Պատրաստված է ճկուն, չծալվող պլաստմասսայից, դիստալ ծայրը ծալվող է, օգտագործվում է դժվար ինտուբացիայի համար, երկարությունը 70սմ, ամբողջ երկարությամբ ունի սանտիմետրային սանդղակ : Ստերիլ է, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ : Ունի CE սերտիֆիկատ | հատ | 80 | Интрадьюсер для сложной интубации | Изготовлен из гибкого, неагрессивного пластика, дистальный наконечник складной, используется для сложной интубации, длина 70 см, сантиметровая шкала полной длины, размер 15FR. | шт
37 | 33111490 | Էնդոսկոպերի մաքրման խոզանակ | Ճկուն էնդոսկոպերի մաքրման խոզանակ , նախատեսված է ոչ պակաս , քան 2,8 մմ աշխատանքային ուղու համար, աշխատանքային մասի երկարությունը առնվազն 2300 մմ , մաքրող խոզանակի երկարությունը՝ առնվազն 20 մմ։ | հատ | 50 | Щетка для чистки эндоскопа | Гибкая щетка для очистки эндоскопов, рассчитанная на рабочий путь не менее 2,8 мм, длину рабочей части не менее 2300 мм и длину чистящей щетки не менее 20 мм. | шт
38 | 33141110 | Վիրակապ Մարտենսի 5 մ | Վիրակապ Մարտենսի 5մ , բազմակի օգտագործման | հատ | 60 | Бинт Мартенса 5 м | Бинт Мартенса 5 м | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք է արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։

## Лист1
Հաստատում եմ
<<Վանաձորի բժշկական կենտրոն>>ՓԲԸ
Տնօրեն ` Մ․ Վ․ Հազրոյան
ՎԱՆԱՁՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2025Թ-Ի ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏ
NN | CPV կոդ | անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | քանակ 2026 | Ընդհանուր քանակ | Միավորի գին ,դրամ | Գումար դրամ | Техническая характеристика | Наименование | Единица измерения | Դելտա 25․64 |  | Մուտք 14․04, 16.04, 30.04 |  |  | Մուտք 19.05 |  |  | Մուտք 04.06, 18.06, 24.06 |  |  | Մուտք 3.07, 18.07, 31.07
[12 empty] | գին | գումար | քանակ | գումար | մնացորդ | քանակ | գումար | մնացորդ | քանակ | գումար | մնացորդ | քանակ | գումար | մնացորդ
1 | 33211450 | Albumin | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 Pro-ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ:1հատ = 1թեստ | հատ | 5824 | 5824 | 24.73 | 144027.52 | Тест-набор для определения альбумина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 Pro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4x40 мл: 1 шт = 1 тест | Тест -набор для определения альбумина в крови. | шт | 17.7198 | 103200 | 728 | 12900 | 5096 |  | 0 | 5096 | 728 | 12900 | 4368 |  | 0 | 4368
2 | 33691159 | Alkaline phosphatase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 9420 | 2826 | 38.22 | 108009.72 | Тест-набор для определения щелочной фосфатазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения щелочной фосфатазы | шт | 19.1083 | 54000 | 942 | 18000 | 1884 |  | 0 | 1884 |  | 0 | 1884 |  | 0 | 1884
3 | 33211420 | Alanine Aminotransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 11304 | 7536 | 19.11 | 144012.96 | Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы | шт | 15.9236 | 120000 | 942 | 15000 | 6594 |  | 0 | 6594 | 942 | 15000 | 5652 | 1884 | 30000 | 3768
4 | 33211430 | α-Amylase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալֆա-ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x38 մլ+ 1x10 մլ: 1մլ = 1հատ | հատ | 1694 | 1694 | 124 | 210056 | Тест-набор для определения альфа-амилазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х38 мл + 1х10 мл. | Тест набор для определения α -Амилазы | шт | 119.0083 | 201600 | 242 | 28800 | 1452 |  | 0 | 1452 |  | 0 | 1452 | 484 | 57600 | 968
5 | 33211410 | Aspartatse Aminotransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ասպարտատամինոտրասֆերազա որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 11304 | 7536 | 15.93 | 120048.48 | Тест-набор для определения аспартатаминотрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения аспартатаминотрансферазы | шт | 15.9236 | 120000 | 942 | 15000 | 6594 |  | 0 | 6594 | 942 | 15000 | 5652 | 1884 | 30000 | 3768
6 | 33211300 | Calcium | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 14560 | 8736 | 28.85 | 252033.6 | Тест-набор для определения кальция для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения кальция | шт | 28.8462 | 252000 | 728 | 21000 | 8008 |  | 0 | 8008 |  | 0 | 8008 | 1456 | 42000 | 6552
7 | 33691159 | Creatine Kinase-MB | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազա MB-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x35 մլ+ 1x18 մլ: | հատ | 471 | 471 | 121.02 | 57000.42 | Тест-набор креатинкиназы MB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 2х35 мл + 1х18 мл. | Тест-набор креатинкиназы MB | шт | 114.6497 | 54000 | 471 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 33211160 | Creatinine | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x27 մլ+ 1x18 մլ: | հատ | 8784 | 20130 | 57.38 | 1155059.4 | Тест-набор для определения креатинина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 2х27 мл + 1х18 мл. | Тест-набор для определения креатинина | шт | 57.377 | 1155000 | 732 | 42000 | 19398 | 732 | 42000 | 18666 | 1464 | 84000 | 17202 | 1464 | 84000 | 15738
9 | 33211250 | C-Reactive Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված C ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x10 մլ: | հատ | 2256 | 14100 | 143.62 | 2025042 | Набор для определения С-реактивного белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х10 мл. | Набор для определения С-реактивного белка | шт | 143.617 | 2025000 | 188 | 27000 | 13912 |  | 0 | 13912 |  | 0 | 13912 | 188 | 27000 | 13724
10 | 33211140 | Bilirubin Direct | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: | հատ | 4110 | 2877 | 36.5 | 105010.5 | Тест-набор для определения прямого билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х20 мл + 1х20 мл. | Тест-набор для определения прямого билирубина | шт | 29.1971 | 84000 | 822 | 24000 | 2055 |  | 0 | 2055 | 822 | 24000 | 1233 |  | 0 | 1233
11 | 33691162 | D-Dimer *（C) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված D-dimer-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x15 մլ+կալիբրատոր 6x0.5 մլ: | հատ | 1335 | 534 | 1123.6 | 600002.4 | Тест-набор для определения D-димера для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х15 мл + калибратор 6х0,5 мл. | Тест-набор для определения D-димера | шт | 921.3483 | 492000 | 267 | 246000 | 267 |  | 0 | 267 |  | 0 | 267 |  | 0 | 267
12 | 33691162 | Iron | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված երկաթի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2x40 մլ+ 1x16 մլ Ներառյալ կալիբրատոր 1x1.5 մլ | հատ | 1932 | 483 | 74.5 | 35983.5 | Тест-набор для определения железа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 2х40 мл+ 1х16 мл Включая калибратор 1х1,5 мл | Тест-набор для определения железа | шт | 43.4783 | 21000 | 483 | 21000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 33691159 | Gamma–Glutamyltransferase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 3768 | 942 | 50.955 | 47999.61 | Тест-набор для определения гамма-глутамилтрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения гамма-глутамилтрансферазы | шт | 26.7516 | 25200 | 942 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 33211120 | Glucose | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x36 մլ+ 2x34 մլ: | հատ | 11296 | 25416 | 17 | 432072 | Тест-набор для определения глюкозы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 4х36 мл + 2х34 мл. | Тест-набор для определения глюкозы | шт | 16.9972 | 432000 | 1412 | 24000 | 24004 | 1412 | 24000 | 22592 | 706 | 12000 | 21886 | 2118 | 36000 | 19768
15 | 33211340 | Haemoglobin A1c | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+1x15 մլ բաժանման լուծույթ 3x40 մլ: | հատ | 1316 | 329 | 638.3 | 210000.7 | Тест-набор для определения гликированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1х40 мл+1х15 мл разделительного раствора 3х40 мл. | Тест-набор для определения гликированного гемоглобина | шт | 565.3495 | 186000 | 329 | 186000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 33211130 | HDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ: | հատ | 1939 | 1135 | 132.2 | 150047 | Набор для определения холестерина высокой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х14 мл. | Набор для определения холестерина высокой плотности | шт | 105.7269 | 120000 | 227 | 24000 | 908 |  | 0 | 908 | 227 | 24000 | 681 |  | 0 | 681
17 | 33691162 | Lactate Dehydrogenase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 4710 | 942 | 31.8 | 29955.6 | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы | шт | 0 |  |  | 0 | 942 |  | 0 | 942 |  | 0 | 942 |  | 0 | 942
18 | 33211130 | LDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ: | հատ |  | 1135 | 264.3 | 299980.5 | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х40 мл + 1х14 мл. | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности | шт | 237.8855 | 270000 | 227 | 54000 | 908 |  | 0 | 908 | 227 | 54000 | 681 |  | 0 | 681
19 | 33691162 | Magnesium | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 3640 | 728 | 49.5 | 36036 | Тест-набор для определения магния для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения магния | шт | 41.2088 | 30000 | 728 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 33211140 | Bilirubin Total | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: | հատ | 3360 | 1344 | 35.714 | 47999.616 | Тест-набор для определения общего билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х20 мл + 1х20 мл. | Тест-набор для определения общего билирубина | шт | 0 |  |  | 0 | 1344 |  | 0 | 1344 |  | 0 | 1344 |  | 0 | 1344
21 | 33211130 | Total Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 8736 | 10192 | 20.605 | 210006.16 | Тест-набор для определения общего холестерина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения общего холестерина | шт | 20.6044 | 210000 | 728 | 15000 | 9464 |  | 0 | 9464 | 728 | 15000 | 8736 | 1456 | 30000 | 7280
22 | 33211180 | Triglycerides | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված տրիգլիցիրիդի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 7280 | 8736 | 41.21 | 360010.56 | Тест-набор для определения триглицеридов для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения триглицеридов | шт | 28.8462 | 252000 | 728 | 21000 | 8008 |  | 0 | 8008 | 728 | 21000 | 7280 | 1456 | 42000 | 5824
23 | 33211270 | Total Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 17136 | 8568 | 12.605 | 107999.64 | Тест-набор для определения общего белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения общего белка | шт | 12.605 | 108000 | 1428 | 18000 | 7140 |  | 0 | 7140 |  | 0 | 7140 | 2856 | 36000 | 4284
24 | 33211170 | Uric Acid | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 4020 | 804 | 37.313 | 29999.652 | Набор для определения мочевой кислоты для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Набор для определения мочевой кислоты | шт | 26.1194 | 21000 | 804 | 21000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 33211150 | Urea | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | հատ | 7200 | 22200 | 35 | 777000 | Тест-набор для определения мочевины для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения мочевины | шт | 25 | 555000 | 1200 | 30000 | 21000 | 600 | 15000 | 20400 | 2400 | 60000 | 18000 | 600 | 15000 | 17400
26 | 33691159 | Phosphorus | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ֆոսֆորի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: | հատ | 2912 | 728 | 37.09 | 27001.52 | Тест-набор для определения фосфора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х40 мл. | Тест-набор для определения фосфора | шт | 24.7253 | 18000 | 728 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 33211260 | Antistreptolysin "O" | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված անտիստրեպտոլիզին O-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 23 մլ+ 1x23 մլ: Ներառյալ կալիբրատոր 1x0.5 մլ:: | հատ | 528 | 528 | 681.82 | 360000.96 | Тест-набор на антистрептолизин О для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 23 мл+ 1x23 мл. Включая калибратор 1x0,5 мл. | Тест-набор на антистрептолизин О | шт | 590.9091 | 312000 | 132 | 78000 | 396 |  | 0 | 396 |  | 0 | 396 |  | 0 | 396
28 | 33691159 | Creatine Kinase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2×35 մլ+1×18 մլ: | հատ | 471 | 471 | 57.324 | 26999.604 | Набор для определения креатининкиназы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 2×35 мл+1×18 мл. | Набор для определения креатининкиназы | шт | 44.586 | 21000 | 471 | 21000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 33211240 | Rheumatoid Factor | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1×40 մլ+1×11 մլ: | հատ | 1212 | 606 | 193.07 | 117000.42 | Набор для определения ревматоидного фактора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1×40 мл+1×11 мл. | Набор для определения ревматоидного фактора | шт | 193.0693 | 117000 | 202 | 39000 | 404 |  | 0 | 404 |  | 0 | 404 |  | 0 | 404
30 | 33691167 | Homocysteine | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածու : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x25 մլ+ 1x8 մլ: Ներառյալ կալիբրատոր 5x1 մլ: | հատ | 236 | 118 | 127.12 | 15000.16 | Тест-набор для определения гомоцистеина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х25 мл + 1х8 мл. Включая калибратор 5х1 мл. | Тест-набор для определения гомоцистеина | шт | 0 |  |  | 0 | 118 |  | 0 | 118 |  | 0 | 118 |  | 0 | 118
31 | 33691167 | Multi Sera Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտի կալիբրատոր ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; LDH-L; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; CHE, LIP: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x3 մլ:1ֆլ = 1հատ | հատ |  | 10 | 9000 | 90000 | Мультикалибратор ALB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; ЩФ; АЛЬТ; ЭМИ; АСТ; DB-DSA; DB-VOX; ТБ-DSA; ТБ-ВОКС; Са; ТС; СК; Креа-Джафф; Креа-С; ГЛЮ-ГК; ГЛЮ-О; ГГТ; ГБДГ; ЛДГ-Л; Мг; П; ТП; ТГ; Мочевина; УА; CHE, LIP: Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х3 мл: 1 фл = 1 шт. | Мультикалибратор ALB | шт | 9000 | 90000 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10
32 | 33691167 | Lipids Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լիպիդների կալիբրատոր APOA1; APOB; HDLC; LDLC: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ ։ 1ֆլ = 1հատ | հատ |  | 5 | 15000 | 75000 | Липидный калибратор APOA1 для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; АПОБ; ЛПВП; LDLC: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл = 1 шт. | Липидный калибратор APOA1 | шт | 15000 | 75000 | 1 | 15000 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4
33 | 33691167 | CK-MB Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կրեատինին կինազա MB-ի կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 21000 | 21000 | Калибратор креатинкиназы MB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл = 1 шт. | Калибратор креатинкиназы MB | шт | 21000 | 21000 | 1 | 21000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 33691167 | HbA1c Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2 մակարդակ x1 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 60000 | 60000 | Калибратор гликированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Минимум 2 уровня x1 мл: 1 фл = 1 шт. | Калибратор гликированного гемоглобина | шт | 48000 | 48000 | 1 | 48000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 33691167 | Specific Proteins Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված C3; C4; CRP; IgA; IgG; IgM կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 1ֆ լ = 1 հատ | հատ |  | 20 | 18000 | 360000 | C3 для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; С4; СРБ; IgA; IgG; Калибратор IgM: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл. л = 1 шт. | Калибратор специфических белков | шт | 15000 | 300000 | 1 | 15000 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19
36 | 33691167 | RF calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված RF կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 5 մակարդակ x0,5 մլ: 1 տուփ = 1 հատ | հատ |  | 3 | 45000 | 135000 | Калибратор RF для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 5 уровней х 0,5 мл. 1 коробка = 1 шт. | Калибратор RF | шт | 45000 | 135000 | 1 | 45000 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2
37 | 33691167 | HbA1c Control P | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմագլոբինի P կոնտրոլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 27000 | 27000 | Контроль гликированного гемоглобина P для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл = 1 шт. | Контроль гликированного гемоглобина P | шт | 24000 | 24000 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
38 | 33691167 | HbA1c Control N | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմագլոբինի N կոնտրոլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x1 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 27000 | 27000 | Контроль гликированного гемоглобина N для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х1 мл. 1 фл = 1 шт. | Контроль гликированного гемоглобина N | шт | 24000 | 24000 | 1 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | 33691167 | ClinChem Multi Control (level 1) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտիկոնտրոլ ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASOII; TRF; FER; UIBC մակարդակ 1: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x5 մլ: 1ֆլ = 1 հատ | հատ |  | 10 | 9600 | 96000 | Multicontrol ALB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; ЩФ; АЛЬТ; ЭМИ; АСТ; DB-DSA; DB-VOX; ТБ-DSA; ТБ-ВОКС; Са; ТС; СК; Креа-Джафф; Креа-С; ГЛЮ-ГК; ГЛЮ-О; ГГТ; ГБДГ; IgA; IgG; IgM; ЛДГ; Мг; П; ТП; ТГ; Мочевина; УА; Fe; ЧЕ; ГИП; Na+; К+; Cl-; С3; С4; СРБ; HS-СРБ; ЛПВП-Х; ЛПНП-Х; Апо-А1; Апо-В; ПА; CK-MB; АСОИИ; ТРФ; ФЕР; Уровень 1 UIBC: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х5 мл. 1 фл = 1 шт. | Multicontrol ALB | шт | 9600 | 96000 | 1 | 9600 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9
40 | 33691167 | ClinChem Multi Control (level 2) | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտիկոնտրոլ ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASOII; TRF; FER; UIBC մակարդակ 2: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x5 մլ: 1 ֆլ = 1հատ | հատ |  | 10 | 10800 | 108000 | Multicontrol ALB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO; ЩФ; АЛЬТ; ЭМИ; АСТ; DB-DSA; DB-VOX; ТБ-DSA; ТБ-ВОКС; Са; ТС; СК; Креа-Джафф; Креа-С; ГЛЮ-ГК; ГЛЮ-О; ГГТ; ГБДГ; IgA; IgG; IgM; ЛДГ; Мг; П; ТП; ТГ; Мочевина; УА; Fe; ЧЕ; ГИП; Na+; К+; Cl-; С3; С4; СРБ; HS-СРБ; ЛПВП-Х; ЛПНП-Х; Апо-А1; Апо-В; ПА; CK-МБ; АСОИИ; ТРФ; ФЕР; Уровень 2 UIBC: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Формат: Не менее 1х5 мл. 1 фл = 1 шт. | Multicontrol ALB | шт | 10800 | 108000 | 1 | 10800 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9
41 | 33691162 | D-Dimer Control | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված D-Dimer-ի կոնտրոլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 2մակարդակ x 0.5 մլ: 1տուփ = 1 հատ | հատ |  | 1 | 39000 | 39000 | Контроль D-Dimer для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 2 уровней х 0,5 мл. 1 коробка = 1 шт. | Контроль D-Dimer | шт | 36000 | 36000 | 1 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | 33691162 | ASO/CRP/RF Triple Control | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ASO,CRP,RF-ի կոնտրոլ : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս ցածր: 1x1 մլ; բարձր: 1x1 մլ: 1 լրակազմ = 1 հատ | հատ |  | 5 | 27000 | 135000 | Контроль ASO, CRP, RF для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее: 1х1 мл; высокая: 1x1 мл: 1 набор = 1 шт. | Контроль ASO, CRP, R | шт | 27000 | 135000 | 1 | 27000 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4
43 | 33691162 | Homocystein controle | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հոմոցիստեինի կոնտրոլ կոնտրոլ : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս ցածր: 1×1 մլ; բարձր: 1×1 մլ: 1 տուփ = 1 հատ | տուփ |  | 1 | 24000 | 24000 | Контроль гомоцистеина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее: 1×1 мл; высокая: 1×1 мл: 1 коробка = 1 шт. | Контроль гомоцистеина | шт | 18000 | 18000 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 18000 | 0 |  | 0 | 0
44 | 33691162 | Detergent CD80 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Detergent CD80(մաքրող հեղուկ): Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1լ: 1 տուփ = 1 հատ | հատ |  | 30 | 22800 | 684000 | Моющее средство CD80 (чистящая жидкость) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат: Не менее 1л: 1 ящик = 1 шт. | Моющее средство CD80 (чистящая жидкость) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт | 22800 | 684000 | 5 | 114000 | 25 | 1 | 22800 | 24 | 5 | 114000 | 19 | 3 | 68400 | 16
45 | 33691162 | Cuvette For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված կյուվետներ (cuvette 8x10):Բազմակի օգտագործման: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 80 հատ: 1 տուփ = 1 հատ | հատ |  | 10 | 180000 | 1800000 | Кюветы (кювета 8х10) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Многоразового использования. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Формат. Не менее 80 шт. 1 коробка = 1 шт. | Кюветы (кювета 8х10) для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт | 180000 | 1800000 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10
46 | 33111490 | Lamp For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լամպ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ |  | 1 | 120000 | 120000 | Лампа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию от компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Лампа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт | 120000 | 120000 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
47 | 33111490 | Sample Probe For BS 240 pro | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ասեղ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ |  | 1 | 150000 | 150000 | Игла для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Игла для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO | шт | 150000 | 150000 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
[8 empty] | 12192396.202 |  |  |  |  | 11223000 |  | 1494300 |  |  | 103800 |  |  | 468900 |  |  | 498000 |  | 2565000
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք է արտահայտությունը:
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։
Դեղ․ ծառայության ղեկավար Ա․Մ․Գոգորյան
դեղատան վարիչ՝ Ա․ Գ․ Խառատյան
դեղագործ՝ Ե․ Ս․ Մատինյան
|  |  | քանակների և տեխ․ բնութագրերի պատասխանատու բաժնի վարիչ ՝ | Ն․ Էվինյան
|  |  | լաբորանտ ՝ | Ա․ Պողոսյան