| N | Полное имя | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер | Ток (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Внутренние размеры блока – не менее 71,5х19,4х28,5 см. Внешние размеры блока – не менее 70х27х55 см. Мощность нагрева - не менее 2800Вт. Мощность охлаждения - не менее 2700 Вт. Мощность кондиционера не менее 9000 БТЕ. Рабочая поверхность кондиционера не менее 30 м². Циркуляция воздуха (м3/ч) - 510 м3/ч Рабочая температура - +43°С/-7°С Охлаждающий газ (хладагент) - R410A Инвертор - Да Доступно управление крыльями Тип кондиционера – сплит-система. Медная труба Ø12,7 с изоляцией – не менее 5-10м. Медная труба Ø6,35 с изоляцией – не менее 5-10м. Гарантия: 12 месяцев | шт | 1 | Молодежный центр «Талини» Ханджян 9 |
| 2 | Кондиционер | Ток (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Размеры внутреннего блока - 122х25х32 см. Размеры внешнего блока – не менее 91х30,5х76 см. Мощность нагрева – не менее 7200 Вт. Мощность охлаждения - не менее 6800 Вт. Мощность кондиционера не менее 24000 БТЕ. Рабочая поверхность кондиционера – не менее 80 м². Циркуляция воздуха (м3/ч)-1100 м3/ч Рабочая температура - +43°С/-15°С Охлаждающий газ (хладагент) – R32 Инвертор - Да Доступно управление крыльями Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 10м. Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 10м. Гарантия: 12 месяцев Установку и эксплуатацию осуществляет участник, признанный победителем, за счет собственных сил и средств. Товары должны быть неиспользованными/новыми/ в заводской упаковке. | шт | 5 | Таллиннский молодежный центр Ханджяна 9, Ельгникский зал торжеств-2, Церемониальный зал Давташен-2 |