| Չ/Հ | Ամբողջական անվանում | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը | Հասցե |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Օդորակիչ | Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր- առնվազն 71.5x19.4x28.5 սմ Արտաքին բլոկի չափեր-առնվազն 70x27x55 սմ Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 2800Վտ Սառեցման հզորություն-ոչ պակաս 2700 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-ոչ պակաս 9000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես-առնվազն 30 մ² Օդի շրջանառ.(մ3/ժ)- 510 մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-7°C Սառեցնող գազ (սառնագենտ) - R410A Ինվերտորային-Այո Թևիկների կառավարումը-Առկա է Օդորակիչի տեսակը-սպլիտ համակարգ Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 1 | Թալինի Երիտասարդական կենտրոն Խանջյան 9 |
| 2 | Օդորակիչ | Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր-122x25x32 սմ Արտաքին բլոկի չափեր-առնվազն 91х30.5х76 սմ Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 7200 Վտ Սառեցման հզորություն-ոչ պակաս 6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-ոչ պակաս 24000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես-առնվազն 80 մ² Օդի շրջանառ.(մ3/ժ)-1100 մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-15°C Սառեցնող գազ (սառնագենտ) – R32 Ինվերտորային-Այո Թևիկների կառավարումը-Առկա է Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 5 | Թալինի Երիտասարդական կենտրոն Խանջյան 9, Եղնիկ հանդիսությունների սրահ-2, Դավթաշեն հանդիսությունների սրահ-2 |