- Տեխնիկական բնութագիր

| Չ/Հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Քանակը | Մեկ միավորի նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/ | Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը / ՀՀ դրամ/ | Ապրանքի մատուցման ժամկետը |  |
|  | 44118300 | - Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 25 (պրոֆնաստիլ) | Ցինկապատ, ալիքավոր թիթեղ ԿՊ 25 /պրոֆնաստիլ/ հաստությունը՝ 0.40մմ, լայն. արտադրությունը՝ համարժեք ԵՏՄ-ի: Ապրանքը մատակարարի միջոցներով առաքվում և բեռնաթափվում է գնորդի կողմից նշված վայրում: | մ2 | 6500 | 1750 | 11 375 000 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օր հետո, եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ։ |  |
|  | 44112252 | Իզոգամ | Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչ նյութ <<Իզոգամ>>,որը համապատասխանում է ГОСТ 32805-2014 (EN13707:2004) հիմնական պարամետրերին և չափերին, ունի ջերմակայունություն՝ 80 ±2oC, ճկունություն, փխրության ջերմաստիճանը՝ -15oC, անջրանցիկությունը՝ 0,2ՄՊա(կգ ուժ/սմ2),հիմնական պարամետրերը՝ նյութը՝ փաթեթային, ջրամեկուսիչ բիտումային 1 մ*10 մ, ներքին և վերին շերտը պոլիմերային թաղանթներով, հաստությունը ոչ պակաս 4 մմ, 1 փաթեթի քաշը ոչ պակաս 45 կգ-ից, 1 մ2 ոչ պակաս 4 մմ-ից, 1 մ2 ոչ պակաս 4,5 կգ-ից: Ապրանքը պետք է մատակարարվի իրեն համար նախատեսված սոսնձով ,մատակարարի միջոցներով,համապատասխան քանակի և գնորդի կողմից նշված վայրում: | մ2 | 2500 | 1350 | 3 375 000 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օր հետո, եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ |  |