ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ    26-21

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза с филлером (Rayner RayOne Hydrophobic Aspheric) |  | лина линзы: 12,50 мм Размер оптической части линзы: 6,0 мм Тип оптики ИОЛ: Бифокальная (+1,0 до +32,0), вогнутая (-10,0 до 0,0) Асферичность: Задняя асферическая поверхность с технологией нейтральной аберрации Края оптики ИОЛ: Улучшенный квадратный край 360° Тип тактильной обратной связи: с технологией антивыпячивающей гаптики (AVH) Угол гаптики ИОЛ: 0 градусов Конструкция ИОЛ: Цельная Оптический материал ИОЛ: Гидрофобный акрил Защита от УФ-излучения: УФ-поглотитель бензопенема Показатель преломления: 1,51 ABBE` 43 Глубина передней камеры: 5,32 мм Оптическая А-константа интраокулярной линзы: 118,6 Увеличение диоптрий линзы: Одна полная диоптрия: от -10,0 до +7,0 и от +31,0 до +32,0 Половина диоптрии: от +8,0 до +30,0 Размер щели: 2,2 мм Тип инжектора: одноразовый, диаметр наконечника: 1,65 мм, угол наклона наконечника: 45 градусов. | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 2 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза с филлером (Lenstec Softec HDY) |  | лина ИОЛ: 12,00 мм Размер оптической части ИОЛ: 5,75 мм Тип оптической части ИОЛ: Биасферическая Тип гаптики ИОЛ: Модифицированная С Конструкция ИОЛ: Цельная Количество позиционирующих отверстий: 0 Оптический материал внутриглазной линзы: гидрофильный акрил (26% содержания воды) Оптическая А-константа внутриглазной линзы: 118,0 Увеличение диоптрий внутриглазной линзы: Одна полная диоптрия: от +5,0 до +10,5 и от +29,5 до +36,0 Половина диоптрии: от +10,5 до +15,0 и от +25,0 до +29,5 Четверть диоптрии: от +15,0 до +25,0 Тип использования картриджа: одноразовый. Диаметр наконечника картриджа: 1,6 мм. Угол наклона наконечника картриджа: 45 градусов. Картридж с внутренним покрытием | шт |  |  |  | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`ապրանքը հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :