ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ    26-21

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33731120 | Ներակնային լիցքավորված փափուկ ոսպնյակ (Rayner RayOne Hydrophobic Aspheric) |  | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.50 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.0 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ երկուռուցիկ ( (+1.0-ից մինչև +32.0), գոգավոր (-10.0-ից մինչև 0.0) Ասֆերիկությունը՝ Ետին ասֆերիկ մակերես չեզոք աբերացիաների տեխնոլոգիայով Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրը՝ 360° ուժեղացված քառակուսի եզր Հապտիկաների տեսակը՝ անկյունաքարաձև հակազսպանակային տեխնոլոգիայով (Anti-Vaulting Haptic (AVH) technology) Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ Հիդրոֆոբ ակրիլ Ուլտրամանուշակագույն ալիքներից (ՈՒԱ) պաշտպանություն՝ Բենզոպենեմ ՈՒԱ կլանիչ Ռեֆրակտիվ ինդեքս՝ 1.51 ABBE` 43 Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.32 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը։ 118.6 Ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը: Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ -10.0-ից մինչև +7.0 և +31.0-ից մինչև +32.0 Կես դիոպտրիայով՝ +8.0-ից մինչև +30.0 Կտրվածքի չափսը՝ 2.2 մմ Ինյեկտորի տեսակը՝ մեկանգամյա օգտագործման, ծայրի տրամագիծը՝ 1.65 մմ, ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան: | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026 |
| 2 | 33731120 | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ (Lenstec Softec HDY) |  | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը։ 12.00 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը։ 5.75 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը։ Բիասֆերիկ Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների տեսակը։ Մոդիֆիկացված C Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը։ Մեկ կտոր Պոզիցիոն անցքերի քանակ: 0 Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը։ Հիդրոֆիլ ակրիլ (26% ջրի պարունակություն) Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը։ 118.0 Ներակնային ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը։ Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով։ +5.0-ից մինչև +10.5 և +29.5-ից մինչև +36.0 Կես դիոպտրիայով։ +10.5-ից մինչև +15.0 և +25.0-ից մինչև +29.5 Քառորդ դիոպտրիայով։ +15.0-ից մինչև +25.0 Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1.6 մմ: Քարթրիջի ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան: Քարթրիջը ներքին ծածկույթով։ | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`ապրանքը հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :