*Հավելված N 1*

*« » 2026 թ. կնքված*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-4»** *ծածկագրով պայմանագրի*

***Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է հատ, սակայն տեխնիկական բնութագրում ամպուլա. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել ամպուլայի համար:***

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման 2026թ | | | | |
| հասցեն |  | Ժամկետը\*\*  ենթակա քանակը | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ին եռ. | 2-րդ եռ. | 3-րդ եռ. | 4-րդ եռ |
| 1 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք առարկայական ապակի 7,5x2,5 չափ |  | լաբորատոր ապակյա արտադրանք` առարկայական ապակի 7,54 x 2,5 չափի, N50x 10 :Փաթեթավորված՝ մեկ տուփում 50 հատ թղթյա տոպրակների մեջ, չվնասված, ամբողջականությունը պահպանված: Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | հատ |  |  | 800 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 800 |  |  |
| 2 | 33191310 | Ապակե փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 10-15մլ |  | Ապակե փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 10-15մլ | հատ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 300 |  |  |
| 3 | 38431700 | Լաբորատոր կաթոցիչներ COE պիպետ (էրիտրոցիտների նստեցման արագության համար Պանչենկովի ապարատի) |  | Լաբորատոր կաթոցիչներ COE պիպետ (էրիտրոցիտների նստեցման արագության համար Պանչենկովի ապարատի) | հատ |  |  | 50 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 50 |  |  |
| 4 | 33691422 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) փոշի կամ գրանուլներ սուլֆոսալիցիլաթթու փոշի |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) սուլֆոսալիցիլաթթու փոշի- պոլիեթիլենային փաթեթավորված, Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | կիլոգրամ |  |  | 0.5 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 0.5 |  |  |
| 5 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) գերչակի յուղ 50մլ |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) գերչակի յուղ 50մլ | հատ |  |  | 2 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 2 |  |  |
| 6 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ նատրի ցիտրատ 5% 1լ |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) նատրի ցիտրատ 5% լուծույթ 1լ | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1 |  |  |
| 7 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ աղաթթվի լուծույթ 0,1 Ն |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)աղաթթվի լուծույթ 0,1 Ն ֆլակոն 0.1 Ն , HCL 0.1N Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1 |  |  |
| 8 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ քացախաթթու լուծույթ 5% 500մլx4 |  | քացախաթթու լուծույթ 5% 500մլ x 4 , պիտանիության ժամկետ\* տես ծանոթություն | լիտր |  |  | 2 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 2 |  |  |
| 9 | 33691136 | նատրիումի քլորիդ 5 % |  | նատրիումի քլորիդ 5 % 1լիտր նախատեսված է լաբորատոր հետազոտությունների համար | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1 |  |  |
| 10 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ Ազուր Էոզին |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)Ազուր էոզին - Նախատեսված `արյան լեյկոֆորմուլա ներկելու համար, Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1 |  |  |
| 11 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ Մեթիլ Կապույտ 1% |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) Մեթիլ Կատույտ 1% Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1 |  |  |
| 12 | 33211321 | Հեպատիտ C վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու |  | ՀեպատիտC վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու  HCV Ab Plus Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood) արագ որոշման թեստ  Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette)  Հետազոտվող նմուշ՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն  Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե  Զգայունությունը՝ 99.0%  Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99,5%  Overall agreement: 99.3% | հատ /թեսթ/ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 300 |  |  |
| 13 | 33211320 | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու |  | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու | հատ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 300 |  |  |
| 14 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) կղանքի մեջ թաքնված արյան հայտնաբերման թեստ FOB |  | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) կղանքի մեջ թաքնված արյան հայտնաբերման թեստ FOB | հատ |  |  | 25 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 25 |  |  |
| 15 | 33211230 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  | ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/ Մեթոդ `ագլյուտինացիա, սիֆիլիսի որոշման որակական և քանակական տեստ:1հատ տուփում / 100թեսթ,ֆորմատ + ստսնդարտ / x 3 : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա, մեզ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ /թեսթ/ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 300 |  |  |
| 16 | 33211110 | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու |  | Մեդիասքրին MediScreen 10 - մեզի մեջ գլյուկոզայի /Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու կամ համարժեք: Մեթոդ-ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ-100թեսթ x 9 ,պահպանման պայմանները 2-3 օC, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ /թեսթ/ |  |  | 900 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 900 |  |  |
| 17 | 33141130 | Տարա մեզի անալիզի վերցնելու համար ոչ ստերիլ , կափարիչով / 100 մլ / |  | Տարա մեզի անալիզի վերցնելու համար ոչ ստերիլ , կափարիչով / 100 մլ / | հատ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 300 |  |  |
| 18 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 134o C 20-30 րոպե |  | Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 134o C 20-30 րոպե | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 500 |  |  |
| 19 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 120-122 o C 20-30 րոպե |  | Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ)  120-122 o C 20-30 րոպե | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 500 |  |  |
| 20 | 33141211 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ /արյան մեջ գյլուկոզայի որոշման թեսթ -երիզներ / |  | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի ՝ Control Plus շաքարաչափերի սարքի հետ:  Այլ մոդելի(Accu-Chek, GlucoPLus, Wellion Calla Light, )  առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարված հետազոտության արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12%-ը և ունենա առնվազն ՝ ISO 13485, ISO 15197 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝ առնվազն 25 հատ – առավելագույնը -50 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս:Տուփերը պետք է լինեն ամբողջական փակ, չվնասված։ *Մատակարարման պահին 25տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն։*  *Թեստ*-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարք(եր)ը: Սույն տեխնիկական պայմաններում նշված նվիրաբերվող սարքերի կողմորոշիչ քանակները /առնվազն 11 սարք՝ աշխատող բժիշկների թվին համապատասխան/։ | հատ |  |  | 1200 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան 1/3 |  | 600 |  | 600 |
| 21 | 33141115 | բժշկական բամբակ N50գ փաթեթ |  | բժշկական բամբակ N50գ փաթեթ | Հատ/փաթեթ/ |  |  | 150 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 150 |  |  |
| 22 | 33141110 | վիրակապեր 5մx10սմ /չախտահարված/ |  | վիրակապեր 5մx10սմ /չախտահարված/ | հատ |  |  | 100 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 100 |  |  |
| 23 | 33141110 | վիրակապեր 7մx14սմ /չախտահարված/ |  | վիրակապեր 7մx14սմ /չախտահարված/ | հատ |  |  | 100 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 100 |  |  |
| 24 | 33141112 | սպեղանիներ ( կտորե պլաստիր) 2,5x500 |  | սպեղանիներ ( կտորե պլաստիր) 2,5x500 ` 1 տուփի մեջ | տուփ |  |  | 15 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 15 |  |  |
| 25 | 33141112 | սպեղանիներ ( թղթե պլաստիր) 2,5x500 |  | սպեղանիներ ( թղթե պլաստիր) 2,5x500 ` 1 տուփի մեջ | տուփ |  |  | 30 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 30 |  |  |
| 26 | 33141114 | բժշկական թանզիֆ (մարլյա) լայնությունը՝ |  | բժշկական թանզիֆ (մարլյա) լայնությունը՝ 90սմ ոչ պակաս , մինչև 1մ | մետր |  |  | 50 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 50 |  |  |
| 27 | 33141211 | այլ պարագաներ-  սանտավիկ |  | սանտավիկ` սպեղանի կպչուն 1.9 սմ x 7.2սմ, գերամուր ֆիքսացիայով,  ԳՕՍՏ 53498-2009  չվնասված ամբողջականությունը պահպանված | հատ |  |  | 3000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 3000 |  |  |
| 28 | 33161220 | շպատել փայտե |  | շպատել փայտե N100- Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ:, ոչ ստերիլ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ |  |  | 3000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 3000 |  |  |
| 29 | 33141211 | Սոնագրաֆ սարքի ժապավեն 11սմ x100 +/- 20 սմ |  | Ջերմային թուղթ Sony և այլ մոդելների տեսատպիչների համար, նախատեսված ուլտրաձայնային հետազոտման սարքի տեսատպիչի համար, լայնությունը 110մմ , ե րկարությունը 100 +/- 20 սմ , թղթի որակը՝ փայլուն(գլյանցապատ), գլանափաթեթով, գործարանային փաթեթավորմամբ։ | հատ |  |  | 5 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 5 |  |  |
| 30 | 24321340 | Էթանոլ ` բժշկական սպիրտ 96% 5լ x 10 |  | Էթանոլ ` բժշկական սպիրտ 96% 5լ x 10 ֆլակոն | լիտր |  |  | 50 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 50 |  |
| 31 | 33621643 | հականեխման հեղուկ նյութ Աբակտերիլ լուծույթ N 1լ x 3 ֆլակոն կամ համարժեք հեքսանիոս խտանյութի լուծույթ |  | հականեխման հեղուկ նյութ Աբակտերիլ լուծույթ N 1լ x 3ֆլակոն կամ համարժեք հեքսանիոս խտանյութի լուծույթ | լիտր |  |  | 3 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 3 |  |  |
| 32 | 33141211 | Սպիրոմետրիայի ստվարաթղթյա գլանակ |  | Սպիրոմետրիայի ստվարաթղթյա գլանակ | հատ |  |  | 100 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  | 100 |  |
| 33 | 24311530 | ջրածնի պերօքսիդ /3% N100մլ x 30ֆլակոն / |  | ջրածնի պերօքսիդ /3% N100մլ x 30 ֆլակոն /, պիտանիության ժամկետ`2 տես ծանոթություն | լիտր |  |  | 3 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 3 |  |  |
| 34 | 24311530 | ջրածնի պերօքսիդ / պեհիդրոլ 33% N 1լ x 12 ֆլակոն / |  | ջրածնի պերօքսիդ / պեհիդրոլ 33% N 1լ x 12 /պիտանիության ժամկետ\* տես ծանոթություն | լիտր |  |  | 12 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 12 |  |  |

Ծանոթություն\*

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

բ. Մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

\* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված*

*կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման*

*վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները*

*ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում*

*են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից*

*երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ*

*Приложение N 1*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-4»**

*код контракта*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-4»**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ\*

AMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт: | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | название и товарный знак | производитель и страна происхождения | техническая спецификация | единица измерения | общая цена/  драм |  | Общая сумма | предложения | | | | | | |
| адрес |  | | | Срок\*\* 2026 г.  количество предметов | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й триместр. | | 2-й триместр / апрель / | | 3 триместр | 4 триместр |
| 1 | 33791300 | Лабораторная предметное стекло7,5x2.5 |  | Лабораторная стеклянная продукция: стекло размером 7,54 х 2,5, N50x 4. Упаковано по 50 бумажных пакетов в одной коробке, без повреждений, в целости. Срок годности см. сноску \* | шт. |  |  | 800 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 800 | |  |  |
| 2 | 33191310 | 10-15 мл стеклянной центрифужной пробирки |  | 10-15 мл стеклянной центрифужной пробирки | шт. |  |  | 300 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 300 | |  |  |
| 3 | 38431700 | Лабораторные капельницы Пипетка СОЭ (аппарат Панченкова для определения скорости оседания эритроцитов) |  | Лабораторные капельницы СОЭ пипетка ( аппарат Панченкова для скорости оседания эритроцитов ) | шт. |  |  | 50 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 50 | |  |  |
| 4 | 33691422 | лабораторные препараты (реагенты) порошок или гранулы сульфосалициловая кислота порошок |  | лабораторные препараты (реагенты) порошок или гранулы  сульфосалициловая кислота порошок | тест |  |  | 0.5 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 0.5 | |  |  |
| 5 | 33691162 | лабораторные препараты (реагенты) масло касторовое 50 мл |  | лабораторные препараты (реагенты) масло касторовое 50 мл | шт |  |  | 2 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 2 | |  |  |
| 6 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) цитрат натрия жидкий 5% 1 л |  | лабораторные препараты (реагенты) цитрат натрия жидкий 5% 1 л | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1 | |  |  |
| 7 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) жидкий раствор соляной кислоты 0,1 Н |  | лабораторные препараты (реагенты) жидкий  раствор соляной кислоты 0,1 Н | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1 | |  |  |
| 8 | 33691421 | лабораторные препараты (реактивы) жидкие раствор уксусной кислоты 5% 500млх4 |  | лабораторные препараты (реактивы) жидкие раствор  уксусной кислоты 5% 500млх4 | литр |  |  | 2 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 2 | |  |  |
| 9 | 33691136 | хлорид натрия 5% |  | хлорид натрия 5% | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1 | |  |  |
| 10 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Азур Эозин |  | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Азур Эозин | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1 | |  |  |
| 11 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Метиловый синий 1% |  | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Метиловый синий 1% | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1 | |  |  |
| 12 | 33211321 | Тест-набор для качественного выявления антигена вируса гепатита C |  | Тест-набор для качественного выявления антигена вируса гепатита C |  |  |  | 300 |  | |  | 300 | |  |  |
| 13 | 33211320 | Тест-набор для качественного выявления антигена вируса гепатита В |  | Тест-набор для качественного определения антигена вируса гепатита В | тест |  |  | 300 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 300 | |  |  |
| 14 | 33691160 | тест на химические вещества (реагенты) для выявления скрытой крови в кале FOB |  | тест на химические вещества (реагенты) для выявления скрытой крови в кале FOB | тест |  |  | 25 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 25 | |  |  |
| 15 | 33211230 | RPR-Carbon RPR CARBON /Тест-набор для определения сифилиса/ |  | RPR - Carbon RPR CARBON / Сифилис решение тест - коллекция / метод - агглютинация, качественный и количественный тест для определения сифилиса.1 штука в коробке / 100 тестов, формат + стандарт / х 2 . Проверяемый образец крови \_ сыворотка , плазма , моча . В комплекте должны быть материалы, требуемые инструкцией по эксплуатации для его работы.На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции с срок годности 1-2 года, более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | тест |  |  | 300 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 300 | |  |  |
| 16 | 33211110 | MediScreen MediScreen 10/Набор тест-полосок для определения глюкозы, крови, белка, рН, кетонов, удельного веса, нитритов, лейкоцитов, уролобиногена - билирубина в моче |  | Медиаскрин MediScreen 10 - моча в глюкозы / Моча в глюкозы , крови , белков , рН, кетонов , специфических вес , нитриты , лейкоциты , уролобиноген " билирубина решение тест полос коллекция или: эквивалент \_ Метод - индикатор раскраска \_ Формат - 100 тестов х 5 , условия хранения 2-3 оС, остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1- 2 года, не менее 2/3, от 2 лет для продукции с более длительным сроком хранения, не менее 15 месяцев. | тест |  |  | 900 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 900 | |  |  |
| 17 | 33141130 | Контейнер для анализа мочи нестерильный, с крышкой /100 мл/ |  | Контейнер для анализа мочи нестерильный, с крышкой /100 мл/ | шт. |  |  | 300 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 300 | |  |  |
| 18 | 33691160 | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 134оС 20-30 минут |  | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 134оС 20-30 минут | шт. |  |  | 500 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 500 | |  |  |
| 19 | 33691160 | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 120-122 оС 20-30 минут |  | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 120-122 оС 20-30 минут | шт |  |  | 500 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 500 | |  |  |
| 20 | 33141211 | другие медицинские инструменты - принадлежности /тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови/ |  | Тест-полоска для глюкометра, совместимая с глюкометрами Control Plus.  Другие модели (Accu-Chek, GlucoPLus, Wellion Calla Light, )  В случае предложений отклонение между результатами исследования, проведенного на автоматическом анализаторе, и вновь представленным глюкометром не должно превышать 12% и иметь как минимум сертификаты соответствия стандартам ISO 13485, ISO 15197. Количество тест-полосок в Коробка: минимум 25 шт. - максимум -50 шт. Коробка Срок годности тест-полосок после вскрытия не менее 9 месяцев. Коробки должны быть полностью закрыты и неповрежденными. Наличие не менее 50 процентов от срока годности, указанного на коробке, на момент поставки.  Одновременно с поставкой тест-полосок поставщик в сроки, указанные в договоре, обязуется передать в дар или предоставить в безвозмездное пользование глюкометр(ы). Ориентировочные объемы передаваемых в дар приборов, указанные в настоящих технических условиях /не менее 11 аппаратов, что соответствует количеству работающих врачей. | тест |  |  | 1200 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 600 | |  | 600 |
| 21 | 33141115 | медицинская вата N50 г, упаковка |  | медицинская вата N50 г, упаковка |  |  |  | 150 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 150 | |  |  |
| 22 | 33141110 | бинты 5мх10см /неповрежденные/ |  | бинты 5 м х 10 см / неповрежденные / | шт. |  |  | 100 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 100 | |  |  |
| 23 | 33141110 | бинты 7мх14см /неповрежденные/ |  | бинты 7 м х 14 см / неповрежденные / | шт. |  |  | 100 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 100 | |  |  |
| 24 | 33141112 | пластыри (тканевая) 2,5х500 |  | пластыри (тканевый пластырь) 2,5х500 в 1 коробке | коробка |  |  | 15 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 15 | |  |  |
| 25 | 33141112/5 | пластыри (бумажный) 2,5х500 |  | пластыри (бумажный пластырь) 2,5х500 в 1 коробке | коробка |  |  | 30 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 30 | |  |  |
| 26 | 33141114 | медицинской марли |  | медицинский танзиф ( марля ) ширина: не менее 90 см, до 1 м | метр |  |  | 50 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 50 | |  |  |
| 27 | 33141211 | Сантавик |  | сандавик - пластырь наклейка 1,9 см х 7,2 см,  с суперсильной фиксацией,  ГОСТ 53498-2009 неповрежденная целостность сохранена | шт. |  |  | 3000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 3000 | |  |  |
| 28 | 33161220 | другие аксессуары- шпател |  | Шпатель N100- Длина: не менее 140 мм և не более 160 мм, ширина не менее 16 мм և не более 20 мм, одноразовое -2/3 для продукции со сроком годности -2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт. |  |  | 3000 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 3000 | |  |  |
| 29 | 33141211 | Лента сонографа 11 см x 100 см +/- 20 см |  | Лента сонографа 11 см x 100 см +/- 20 см | шт. |  |  | 5 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 5 | |  |  |
| 30 | 24321340 | Этанол - спирт медицинский 96% 5л х 20 флаконов |  | Этанол - спирт медицинский 96% 5л х 20 флаконов | шт |  |  | 50 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  |  | | 50 |  |
| 31 | 33621643 | противообрастающая жидкость Раствор Abacteril N 1л х 10 флаконов или эквивалент |  | противообрастающая жидкость Раствор Abacteril N 1л х 10 флаконов или эквивалент | шт |  |  | 3 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 3 | |  |  |
| 32 | 33141211 | Картонный рулон для спирометрии |  | Картонный рулон для спирометрии | шт. |  |  | 100 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  |  | | 100 |  |
| 33 | 24311530 | пероксид водорода /3% Н100мл х 30 флаконов/ |  | пероксид водорода /3% Н100мл х 30 флаконов/ | литр |  |  | 3 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 3 | |  |  |
| 34 | 24311530 | пероксид водорода /пегидрол 33% Н 1л х 12 бутылок/ |  | пероксид водорода /пегидрол 33% Н 1л х 12 бутылок/ | литр |  |  | 12 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 12 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

Знакомства \*

а. Лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки.

б) Лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки.