|  | Полное имя | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Адрес: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминиевая проволока apv 16 | Алюминиевый провод 1x16 APV | метр | 20000 | Талинская коммуна, РА |
| 2 | Алюминиевая проволока apv 10 | Алюминиевый провод 1x10 APV | метр | 3000 | Талинская коммуна, РА |
| 3 | Провод 2x1,5 | Медная проволока 2x1,5 | метр | 2000 | Талинская коммуна, РА |
| 4 | Провод 2x2,5 | Медная проволока 2x2,5 | метр | 4000 | Талинская коммуна, РА |
| 5 | Автоматический переключатель | Однофазный автоматический выключатель 63А С 6кА 230В | шт | 100 | Талинская коммуна, РА |
| 6 | Автоматический переключатель | Автоматический выключатель 100А | шт | 100 | Талинская коммуна, РА |
| 7 | Автоматический переключатель | Автоматический трехфазный автоматический выключатель 63А | шт | 100 | Талинская коммуна, РА |
| 8 | Светодиодная лампа 50 Вт | Мощность: 50 Вт Эквивалентная: 252 Вт Тип светильника: E27 Цветовая температура: 6500 K (белый) Класс энергоэффективности: A+ (высокий уровень) Световой поток: 4500 люмен Срок службы: 30000 часов Напряжение: 220-240 В Частота тока: 50-60 Гц Коэффициент мощности: Pf > 0,5 | шт | 500 | Талинская коммуна, РА |
| 9 | Реле времени | Электронный таймер для розетки мощностью 3500 Вт | шт | 100 | Талинская коммуна, РА |
| 10 | эмиттер 40А | Излучатель 40А, качественный, товар должен быть новым | шт | 50 | Талинская коммуна, РА ՀՀ |