| Չ/Հ | Ամբողջական անվանում | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը | Հասցե |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Հաղորդալար ալյումին ապվ 16 | Հաղորդալար Ալյումինե 1x16 ԱՊՎ | մետր | 20000 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 2 | Հաղորդալար ալյումին ապվ 10 | Հաղորդալար Ալյումինե 1x10 ԱՊՎ | մետր | 3000 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 3 | Հաղորդալար 2x1,5 | Հաղորդալար պղինձ 2x1,5 | մետր | 2000 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 4 | Հաղորդալար 2x2,5 | Հաղորդալար պղինձ 2x2,5 | մետր | 4000 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչ | Միաֆազ Ավտոմատ Անջատիչ 63А С 6кА 230В | հատ | 100 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչ | Ավտոմատ անջատիչ 100Ա | հատ | 100 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 7 | Ավտոմատ անջատիչ | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա | հատ | 100 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 8 | Լեդ լամպ 50 w | Հզորություն ՝ 50 50 Վտ Համարժեք է՝ 252 Վտ Վարդակի տեսակ ՝ E27 Գույնի ջերմաստիճան՝ 6500 K (Սպիտակ) Էներգետիկ արդյունավետության դաս՝ A+ (բարձր մակարդակ) Լուսային հոսք ՝ 4500 լյումեն Աշխատանքային երկարակեցություն ՝ 30000 ժամ Լարում՝ 220-240 ՎՀոսանքի հաճախականություն՝ 50-60 ՀրցՈւժի գործոն՝ Pf > 05 | հատ | 500 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 9 | Ժամային ռելե | Էլեկտրոնային վարդակի ժամանակաչափ 3500 Վտ | հատ | 100 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |
| 10 | Թողարկիչ 40Ա | Թողարկիչ 40Ա, որակյալ, ապրանքը պետք է լինի նոր. | հատ | 50 | Թալինի կոմունալ ՀՀ |