## Лист1
1 | 30216130/501 | շտրիխ կոդեր կարդացող սարքեր | Բարկոդ սկաներ արյան փորձանոթների բարկոդների սկանավորման համար։ Տեխնիկական բնութագիրը՝ • Միջերեսը – USB, լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5մ • Համատեղելի - Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 տեսակի օպերացիոն համակարգերի հետ • Կարդացվող բարկոդների տեսակը - Code11, Code39, Code93, Code32, Code128, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, և այլ, ինչպես նաև նախածանցների, վերջածանցների և վերջնագծերի կարգավորելու հնարավորություն • Երաշխիքը 1 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը: | «Сканер штрихкодов для сканирования штрихкодов на пробирках с кровью. Технические характеристики: • Интерфейс – USB, длина кабеля не менее 1,5 м • Совместимость с операционными системами Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 • Типы считываемых штрихкодов – Code11, Code39, Code93, Code32, Code128, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN и другие, а также возможность настройки префиксов, суффиксов и завершающих дефисов • Гарантия 1 год В комплект поставки должны входить аксессуары для устройства и гарантийный талон.» | 2 | 24000 | 48000
2 | 30232160/501 | ջերմային տպիչներ | USB միջերեսով միացող բարկոդի ջերմային տպիչ արյան փորձանոթների պիտակավորման համար։ Տեխնիկական բնութագրերը, ոչ պակաս քան՝ • Տպման մեթոդը՝ ուղիղ ջերմային (direct thermal) • Կետայնությունը՝ 8 կետ/մմ (203 DPI) • Առավելագույն տպման արագությունը 152 մմ /վ • Առավելագույն տպման լայնությունը 108 մմշ • Թղթի հաստությունը 0.06 մմ -ից 0.25 մմ • Թղթի լայնությունը 20 մմ -ից 115 մմ • Թղթի երկարությունը 10 մմ -ից 1778 մմ • Բարկոդների տեսակը՝ 1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11․ 2D barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec • Երաշխիքը 1 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը, ինչպես նաև 55 մմ x 30 մմ չափսի ինքնակպչուն պիտակների փաթեթ (roll) 50 հատ։ | «USB-подключаемый термопринтер штрихкодов для маркировки пробирок с кровью. Технические характеристики, не менее: • Метод печати: прямая термопечать • Разрешение точки: 8 точек/мм (203 DPI) • Максимальная скорость печати: 152 мм/с • Максимальная ширина печати: 108 мм² • Толщина бумаги: от 0,06 мм до 0,25 мм • Ширина бумаги: от 20 мм до 115 мм • Длина бумаги: от 10 мм до 1778 мм • Типы штрихкодов: одномерные штрихкоды: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Китай» POST, GS1 DataBar, Code11․ 2D штрихкод: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec • Гарантия 1 год В комплект поставки должны входить аксессуары для устройства и гарантийный талон, а также рулон из 50 самоклеящихся этикеток размером 55 мм x 30 мм. | 1 | 240000 | 240000
3 | 30232230/501 | համակարգչային տվյալների պահպանման միավորներ | Տեխնիկական բնութագիրը՝ • Սարքի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով։ • Միջերեսների քանակը՝ 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45 • Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակներով։ • Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայություն առնվազն 1.5 կՎ (ներկառուցված) • Անվտանգության ստանդարտները ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1 • Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը (EMS) պետք է համապատասխանի առնվազն ՝ o IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m o IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 1 kV o IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV o IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m I o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Խափանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը (MTBF) առնվազն 3,126,448 ժամ • Windows-ի ծրագրային ապահովման առկայություն (driver) Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6.0, 5.0, ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար • Նույնականացման տվյալները պահպանվում են սարքի վրա • Աշխատանքային ռեժիմները՝ անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP • Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը։ | Технические характеристики: • Настройки устройства должны обеспечивать возможность реализации как минимум следующих опций: последовательная консоль, утилита Windows, консоль Telnet и веб-консоль (HTTP). • Количество интерфейсов: 2, RS232 и 10/100BaseT(X) RJ45 • Управление устройством должно обеспечивать возможность реализации как минимум следующих опций: DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP и ICMP. • Наличие защиты от магнитной изоляции не менее 1,5 кВ (встроенная) • Стандарты безопасности не менее EN 62368-1, IEC 62368-1 и UL 60950-1 • Электромагнитная восприимчивость (ЭМС) должна соответствовать как минимум следующим стандартам: o IEC 61000-4-2 ESD: Контакт: 4 кВ; Воздух: 8 кВ o IEC 61000-4-3 RS: 80 МГц до 1 ГГц: 3 В/м o IEC 61000-4-4 EFT: Мощность: 1 кВ; Сигнал: 1 кВ o IEC 61000-4-5 Перенапряжение: Мощность: 1 кВ o IEC 61000-4-6 CS: 150 кГц до 80 МГц: 3 В/м; Сигнал: 3 В/м o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Среднее время безотказной работы (MTBF) не менее 3 126 448 часов • Доступность программного обеспечения Windows (драйвера): Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 и Windows Embedded CE 6.0, 5.0, а также для операционных систем Windows XP Embedded • Данные аутентификации хранятся на устройстве • Режимы работы: отключено, Ethernet-модем, сопряжение, реальный COM, обратный Telnet, TCP-клиент, TCP-сервер, UDP • Гарантийный срок производителя не менее 5 лет В комплект поставки должны входить аксессуары для устройства и гарантийный талон. | 2 | 180000 | 360000
4 | 32421700/501 | ցանցային համակարգ | Լաբորատոր տեղեկատվական համակարգի լիցենզիա։Ծրագրի տեխնիկական բնութագիր 1. Ընդհանուր նկարագիր Ցանցային լաբորատոր տեղեկատվական համակարգ, որը նախատեսված է լաբորատոր տվյալների կառավարման, և ԱՐՄԵԴ համակարգից պացիենտների դեմոգրաֆիկ տեղեկատվությունը և ուղեգրերի ստացման համար: 2․ Հիմնական հնարավորությունների առկայություն՝ • Հեռավար հասանելիություն • Համակցելիություն այլ համակարգերի հետ • LOINC նույնականացման միջազգային ստանդարտին համապատասխան գրադարանի առկայություն կլինիկական լաբորատոր հետազոտությունների համար • Ինտեգրման հնարավորություն այլ տեղեկատվական համակարգերի հետ • էլեկտրոնային առողջապահության ԱՐՄԵԴ համակարգի հետ ինտեգրման առկայություն • Լաբորատոր սարքավորումներից հետազոտության արդյունքների ավտոմատ հավաքագրում 3. Տեղակայում • Սերվերները պետք տեղակայված լինեն ՀՀ-ում • Պետք է տրամադրվեն անհրաժեշտ թարմացումները, տեխնիկական աջակցություն և առցանց ուսումնական ռեսուրսներ՝ լիցենզիայի սպասարկման ամբողջ ժամանակահատվածում։ • Կապուղիների կոդավորում - սերվերներից դեպի բժշկական կենտրոններ կապուղիները (VPN) պետք է լինեն կոդավորված՝ տվյալների անվտանգ փոխանցումն ապահովելու համար՝ համաձայն միջազգային տեղեկատվական անվտանգության ստանդարտների, մասնավորապես ISO/IEC 27001 և ISO/IEC 27002 պահանջների։ • Տվյալների պահպանում և վերականգնում - սերվերի վրա մշակվող և պահպանվող տվյալները պետք է ունենան ռեզերվային պահպանման համակարգ՝ առնվազն 14 կետ վերականգման պայմանով, տվյալների ամբողջականության ստուգման և պահպանման ֆունկցիայի առկայությամբ։ 4. Համապատասխանություն ստանդարտներին • Կանոնակարգային համապատասխանություն – պետք է համահունչ լինի ISO 15189 կարգավորող պահանջներին։ • Տվյալների անվտանգություն – ապահովում է կոդավորված տվյալների մշակում։ 5. Լիցենզիա և սպասարկում • Յուրաքանչյուր լիցենզիայի գործողության ժամկետը` մեկ տարի․ • Կիրառական աջակցություն ամսական առավելագույնը 4 ժամ • Համակարգը ակտիվացնելուց հետո հնարավոր է դիմել հիբրիդային ուսուցման ընդհանուր 12 ժամ տևողությամբ, մատակարարի հարթակի միջոցով, որի մատակարարումը պետք է իրականացվի նման պահանջ ներկայացնելուց հետո ոչ ուշ քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում | Технические характеристики программы 1. Общее описание Сетевая лабораторная информационная система, предназначенная для управления лабораторными данными, а также для получения демографической информации о пациентах и ​​направлений из системы ARMED. 2. Наличие ключевых возможностей: • Удаленный доступ • Совместимость с другими системами • Наличие библиотеки в соответствии с международным стандартом идентификации LOINC для клинических лабораторных анализов • Интеграция с другими информационными системами • Возможность интеграции с системой электронного здравоохранения ARMED • Автоматический сбор результатов анализов с лабораторного оборудования 3. Развертывание • Серверы должны располагаться в Республике Армения • Необходимые обновления, техническая поддержка и онлайн-образовательные ресурсы должны предоставляться в течение всего срока действия лицензии. • Шифрование каналов — каналы (VPN) от серверов к медицинским центрам должны быть зашифрованы для обеспечения безопасной передачи данных в соответствии с международными стандартами информационной безопасности, в частности, требованиями ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002. • Хранение и восстановление данных — данные, обрабатываемые и хранящиеся на сервере, должны иметь систему резервного копирования с не менее чем 14 точками восстановление данных с наличием функций проверки целостности данных и хранения. 4. Соответствие стандартам • Соответствие нормативным требованиям — должно соответствовать нормативным требованиям ISO 15189. • Безопасность данных — обеспечивается зашифрованная обработка данных. 5. Лицензирование и техническое обслуживание • Срок действия каждой лицензии составляет один год. • Поддержка приложения максимум 4 часа в месяц. • После активации системы можно подать заявку на гибридное обучение общей продолжительностью 12 часов через платформу поставщика, предоставление которого должно быть осуществлено не позднее 10 рабочих дней после подачи такой заявки. | 12 | 42000 | 504000