**ՑԱՆԿ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| նախատեսված չա-փաբաժնի հա-մարը հրավերով | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափի միավորը | Ընդհանուր քանակը | մատակարարման հասցեն | | մատակարարման քանակը | | մատակարարման ժամկետները | | |
| 1 | 33141179 | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ): 1թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ է : ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 400 | Պ․Սևակի 49 | | 400 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 2 | 33141179 | Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ | Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 100թեստ(հատ): Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 96 | Պ․Սևակի 49 | | 96 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 3 | 33141179 | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ (հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ) : 1թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ է: ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 400 | Պ․Սևակի 49 | | 400 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 4 | 33211110 | Մեզի թեստ ստրիպ | Ախտորոշողթեստ-ձողիկներ՝ 10 պարամետրիորոշելուհամար: Մեթոդը քրոմատոգրաֆիկ։ Ֆորմատը ոչ պակաս քան 100 թեստ (հատ) Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 600 | Պ․Սևակի 49 | | 600 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 5 | 33211120 | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 500թեստ(հատ) է : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 2000 | Պ․Սևակի 49 | | 2000 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 6 | 33211130 | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 300թեստ(հատ): 1թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ է : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 2000 | Պ․Սևակի 49 | | 2000 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 7 | 33211150 | Միզանյութի որոշմա համար նախատեսված թեստ | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը կոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 200թեստ(հատ) :  Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 600 | Պ․Սևակի 49 | | 600 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 8 | 33211160 | Կրեատինինի որոշմա նհամար նախատեսված թեստ | Կրեատինի որոշման համար նախատեսված թեստ CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 300թեստ(հատ) է: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 400 | Պ․Սևակի 49 | | 400 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 9 | 33211230 | ՄՌՊ որոշման համար նախատեսված թեստ | ՄՌՊ որոշման համար նախատեսված թեստ RPR՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 100թեստ(հատ): ՄՌՊ որոշման համար նախատեսված հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 500 | Պ․Սևակի 49 | | 500 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 10 | 33141179 | Թիրեոտրոպ հորմոն իորոշման համար նախատեսված թեստ | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ TSH` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ(հատ) և ոչ ավել քան 100թեստ(հատ): TSH -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 96 | Պ․Սևակի 49 | | 96 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 11 | 24211140 | Ազուր էոզին ըստ Ռոմանովսկու | Ազուր էոզին ըստ Ռոմանովսկու գիմզայի, բուֆեռով, 1լ տարայով ներկանյութ  (1լ=1կգ) | կգ | 1 | Վանաձոր, Պ․ Սևակի 49 | | 1 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 12 | 24321650 | Գլիցերին | Թափանցիկ մածուցիկ լուծույթ | կգ | 1 | Վանաձոր, Պ․ Սևակի 49 | | 1 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 13 | 24451141 | Լվացող հեղուկ նախատեսված բիոքիմիական վերլուծիչի լվացման համար 50մլ | Թափանցիկ աղային լուծույթ 50մլ /վիոլայզեր ապարատի համար/ | լիտր | 1 | Վանաձոր, Պ․ Սևակի 49 | | 1 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 14 | 24451141 | Ախտահանիչ նյութ գործիքների, աշխատանքային մակերեսների համար | Ախտահանիչնյութ՝Հեքսանիոս G+R կամհամարժեք, գործարանայինարտադրությանփակպոլիէթիլենայինշշիկով։Թունավորությանևանվտանգությանցուցանիշները․ստամոքսընկնելիսևմաշկիվրաքսվելիսպատկանումէ 4-րդդասիքիչվնասակարնյութերին, որովայններթափանցելիս՝ 5-րդդասիգործնականորենանվնասնյութերին։Հակամիկրոբայինանվտանգությանսպեկտորը՝ախտահանիչնյութնօժտվածէհակամանրէայինակտիվությամբգրամդրականևգրամբացասականմանրէների, վիրուսների, կանդիդաևդերմատոֆիտոնցեղինկատմամբ։Կիրառմաննպատակը՝նախատեսվածէվիրաբուժականևբժշկականնշանակությանգործիքների, էնդոսկոպներիախտահանմանևնախամանրէազերծումայինմաքրմանհամար, երկուսըմեկումմիաժամանակ։Պատվիրատունկիրառումէլուծույթնըստմեթոդականհրահանգի՝ 0,5%-ոց, որնապահովումէբակտերիալ, վիրուսային, կանդիդոզներիցևդերմատոֆիտիայիցվարակազերծումըմինչև 15րոպեում։Պահպանմանժամկետը՝փակտարայում՝ 3տարի, աշխատանքայինլուծույթինը՝ 14օր։ՆյութըպետքէունենաՀՀառողջապահությաննախարարությանկողմիցհաստատվածմեթոդականհրահանգ ISO 9001, ISO 14001, CE հավաստագիր։ | լիտր | 3 | Վանաձոր, Պ․ Սևակի 49 | | 3 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 15 | 24451141 | Ախտահանիչ նյութ ձեռքերի ախտահանման համար | Ախտահանիչ նյութ ձեռքերի ախտահանման, մշակման համար։ Նյութն ունենա հարթեցնող, փափկացնող հավելումներ, իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքսոտրոպիկ նյութ (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկիև թափանցում է անգամ մաշկի ճեղքերի մեջ)։ Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռիչ, մաշկառեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ։ Ախտահանիչ նյութն ունի մանրէասպան ազդեցություն գրամ բացասական և գրամ դրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների) (տուբերկուլոզի միկրոբակտերիաների), սնկերի (ներառյալԿանդիդացեղի խմորասնկեր), վիրուսների (արտաընդերայի նհեպատիտներ, ՄԻԱՎ վարակ), (H5N1), (A H1N1) նկատմամբ։ Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվում է 3 ժամվա ընթացքում։ Տարան դոզավորող պոմպով է, մեկ հիգիենիկ մշակումը՝ 30վրկ, մեկ վիրաբուժական մշակումը՝ 90վրկ։ Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում։ Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի։ Նյութը պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ։ Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն։  /կամ համարժեք/ | լիտր | 3 | Վանաձոր, Պ․ Սևակի 49 | | 3 | | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | | |
| 16 | 24451140 | Ախտահանիչ նյութ | Հակամանրէային (ակտիվ նաև միկոբակտերիաների և հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ), հակավիրուսային, հակասնկային ակտիվությամբ օժտված ախտահանիչ միջոց հաբերի տեսքով, որի ազդողնյութը դիքլորիզոցիանաթթվի նատրիումական աղն է: Ակտիվ քլորի պարունակությունը յուրաքանչյուր հաբում՝ նվազագույնը 28%: Սպիտակ հաբեր են՝ 2.5 - 5գ քաշով: Ախտահանիչի աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 5 օր: Փաթեթավորումը տուփերով՝ յուրաքանչյուրում 100-ից մինչև 400 հաբ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:  Փաթեթավորումը հերմետիկ, գործարանային՝ հստակ պիտակավորմամբ: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր), աշխատանքային բնութագրերի ստուգումների համալիր արդյունքներ, ՀՀ ԱՆ նախարարի կողմից հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ։ Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողիև փաթեթավորման առումով): | կգ |  | |  | 4 | Վանաձոր, Պ․ Սևակի 49 | | 4 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը։ | |
| 17 | 24321800 | Ազոպիրամ-մինիմեդ հավաքածու | Ազոպիրամ-մինիմեդ հավաքածու, փոքր բյուրեղներով փոշի | հատ |  | |  | 3 | Վանաձոր, Պ․ Սևակի 49 | | 3 | Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ շուտ պայմանագիր կնքելու 20-րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը | |