ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը |
|  | Գծային ունիվերսալ շտատիվ ավտոմատ պիպետների համար | 6 տեղանի հորզոնական շտատիվ (հենակ) միածայրային ավտոմատ պիպետների համար Հենակի բարձրությունը՝ 280 մմ Աշխատանքային մակերեսի չափը՝ 250 x 50 մմ Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փորձանոթների հենարան (շտատիվ) | պոլիպրոպիլենային, 14 տեղանի, 17.2 մմ, բարձրություն 52 մմ, 123x71x52 մմ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փորձանոթների համար շտատիվ (հենարան) | Լաբորատոր պոլիմերային հենարան փորձանոթների համար, 10 տեղանի, Նյութ-Պոլիստիրոլ Չափսեր, մմ 130x68x80 18մմ տրամագծով փորձանոթների համար Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պետրի թաս 35մմ տրամագծով բջջային կուլտուրաների համար | 35մմ х 10մմ չափսերով Պետրի թասեր հատուկ մշակված մակերեսով (TC-treated) բջջային կուլտուրաների համար, պոլիստիրենից, ստերիլ, օդափոխվող կափարիչով, 20հատ/փաթ.։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ստերիլ սեռոլոգիական պիպետներ 5մլ | Պոլիստիրենից պատրաստված ստերիլ սեռոլոգիական պիպետներ բջջային կուլտուրաների հետ աշխատանքի համար` արգելափակիչ ֆիլտրով: Մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված, յուրաքանչյուր պիպետը առանձին փաթեթավորված։ Յուրաքանչյուր պիպետի վրա` 0,1 մլ նշագծերի առկայությամբ։ Տարողությունը՝ 5 մլ։ Քանակը 1 տուփում՝ 200 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ստերիլ սեռոլոգիական պիպետներ 10մլ | Պոլիստիրենից պատրաստված ստերիլ սեռոլոգիական պիպետներ բջջային կուլտուրաների հետ աշխատանքի համար` արգելափակիչ ֆիլտրով: Մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված, յուրաքանչյուր պիպետը առանձին փաթեթավորված։ Յուրաքանչյուր պիպետի վրա` 0,1 մլ նշագծերի առկայությամբ։ Տարողությունը՝ 10 մլ։ Քանակը 1 տուփում՝ 200 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 400 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոպիպետորի ծայրակալ 20-200մկլ | Ստերիլ միկրոպիպետորի ծայրակալ, առանց ֆիլտրի, 20-200 մկլ ծավալի համար։ Տուփի մեջ 1000 հատ կամ ավել։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոպիպետորի ծայրակալ 200-1000մկլ | Ստերիլ միկրոպիպետորի ծայրակալ, առանց ֆիլտրի, 200-1000 մկլ ծավալի համար։ Տուփի մեջ 1000 հատ կամ ավել։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ծածկապակի 1 | Ապակյա, քառակուսի, 25մմ*25մմ։ 1 տուփը համարժեք է 100 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 4000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ծածկապակի 2 | Ապակյա, քառակուսի, 24մմ*40մմ։ 1 տուփը համարժեք է 1000 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պետրիի թաս | 9 սմ տրամագծով, 2 սմ բարձրությամբ, ապակու հաստությունը 3մմ, ապակյա, ջերմակայուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 1 | Ավտոմատ պիպետի սովորական սպիտակ ծայրակալներ 0.1-20 մկլ (միկրոլիտր) աշխատանքային ծավալով: Մատակարարել առանձին տուփերով՝ 200-ական: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 1 տուփը համարժեք է 200 հատին։ Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 2 | Դեղին, թափանցիկ, մինչև 100-200 մկլ ծավալով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ 1 տուփը համարժեք է 1000 հատին: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 6000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 3 | 100 -1000 մկլ, կապույտ: 1 տուփը համարժեք է 1000 հատին: Մատակարարել առանձին տուփերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 4 | 1000-5000մկլ, սպիտակ, թափանցիկ, 15սմ երկարությամբ: 1 տուփը համարժեք է 250հատին: Մատակարարել առանձին տուփերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 750 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 1 | Ապակյա 25մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 2 | 50մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 3 | Ապակյա 100մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 4 | Ապակյա 250մլp/ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 5 | Ապակյա 500մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ M չափի | M չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 3000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փայլաթիթեղ | Սննդի ալյումինե փայլաթիթեղ, էքստրա ամուր, արծաթագույն, 1 տուփ = Ռուլոնի երկարությունը 80 մ, Լայնությունը 30 սմ, Հաստությունը 14 մկմ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | էպենդորֆի փորձանոթ 1 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Ֆիքսված անկյունային ռոտորով թույլատրելի ցենտրիֆուգման արագ․-ը՝ 25000 g-ում: Ջերմաստիճանի կայունություն -86-ից +100 °C: Օգտագործվում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Համապատասխանի 623201/500 Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:1 տուփը համարժեք է 500 հատին: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 2500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | էպենդորֆի փորձանոթ 2 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Ֆիքսված անկյունային ռոտորով թույլատրելի ցենտրիֆուգման արագ․-ը՝ 25000 g-ում: Ջերմաստիճանի կայունություն -86-ից +100 °C: Օգտագործվում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար: 1 տուփում 500 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 3500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | էպենդորֆի փորձանոթ 3 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 0,5մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Ֆիքսված անկյունային ռոտորով թույլատրելի ցենտրիֆուգման արագ․-ը՝ 25000 g-ում: Ջերմաստիճանի կայունություն -86-ից +100 °C: Օգտագործվում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1000 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 7000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | էպենդորֆի փորձանոթ 4 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 0,2 մլ ծավալով խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Զուրկ լինի ՌՆԹ-ազից և ԴՆԹ-ազից: Կիրառելի լինի PCR, qPCR, թերմոցիկլային ռեակցիաների համար: Պատրաստված լինի բժշկական դասի պոլիպրոպիլենից (PP), ունենա քիմիական և ջերմաստիճանային կայունություն -86-ից +105 ջերմաստիճաններում , ունենա հստակ թափանցիկություն qPCR-ի դեպքում կիրառելու համար: °C:1 տուփը համապատասխանում է 1000 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 3000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ փորձանոթ | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2 մլ ծավալով խողովակներ են՝պտուտակով, հերմետիկ փակվող կափարիչով, հարթ հատակով և ծավալի չափի նշումներով: Պատրաստված բժշկական դասի բարձր մաքրության պոլիպրոպիլենից (PP), ունեն քիմիական և ջերմաստիճանային կայունություն -86°C-ից +121°C տիրույթում, նախատեսված են նմուշների պահման, սառեցման, ինկուբացիայի և բարձր արագությամբ ցենտրիֆուգման համար (մինչև 20 000 g): Զուրկ լինեն ՌՆԹ-ազից, ԴՆԹ-ազից, պիրոգեններից և ունենան հերմետիկություն՝ արտահոսք և աղտոտում բացառելու նպատակով: Թափանցիկ մակերեսը ապահովում է նմուշի տեսանելիությունը, իսկ ամուր պատային կառուցվածքը՝ մեխանիկական կայունություն: 1 տուփը համապատասխանում է 500: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չպարունակի վնասված, կիսամաշ կամ դեֆորմացված բաղադրիչներ: Մատակարարումից առաջ ապրանքի բնութագիրը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարումը իրականացվի պատշաճ, պաշտպանված և սանիտարական պահանջներին համապատասխան պայմաններում։ Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ցենտրիֆուգի փորձանոթի շտատիվ | Շտատիվ նախատեսված 5 և 15 մլ փորձանոթների համար; կոնաձև հատակով ցենտրիֆուգային փորձանոթների կանգուն տեղադրման, պահման և փոխադրման համար։ Քիմիական ազդեցությանը դիմացկուն պոլիպրոպիլեն (PP) կամ ABS պլաստիկ։ Փորձանոթների համար նախատեսված տեղերի քանակը 24-36 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Շպատել | Մետաղական շպատել գդալով, 120մմ կամ 150 և ավել մմ երկարությամբ։ Կայուն բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ, ավտոկլավվող։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Շպատել-գդալ | Շպատել-գդալ մետաղական, 180 մմ երարությամբ, 0,8 մմ լայնությամբ: Նախատեսված է կշռելիս նյութեր վերցնելու համար: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կշռելու տարաներ | Կշռելու պլաստիկե տարաներ նախատեսված քիմիական պինդ նյութեր կշռելու համար, ներքին մակերեսը հարթ է՝ կշռման ճշգրտության համար, տարաները պատրաստված են քիմիապես չեզոք նյութերից (պոլիպրոպիլեն կամ պոլիկարբոնատ՝ թեթև և դիմացկուն պլաստմասսաներ), որոնք կայուն են աղերի կամ այլ պինդ նյութերի նկատմամբ, բարձրությունը - ±25 մմ, լայնությունը - ±90 մմ, երկարությունը - ±90 մմ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Մագնիսների հավաքածու | Նյութը՝ AlNiCo (ալյումին-նիկել-կոբալտ) միջուկ, PTFE (պոլիտետրաֆտորէթիլեն) ծածկույթ: Մագնիսական հարիչ ձողեր, PTFE ծածկով, գլանաձև: 18 հատ, դասավորված է գործնական պահեստավորման տուփի մեջ, չափսերը՝ 187 x 97x 32 մմ: Մագնիսների երկարությունը՝ 10 մմ (2 հատ), 15 մմ(2 հատ), 20 մմ (2 հատ), 25 մմ (2 հատ), 30 մմ (2 հատ), 40 մմ (2 հատ), 50 մմ (2հատ), 60 մմ (2 հատ), 80 մմ (2 հատ)։ Ամենատարածված չափերի հավաքածու: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Մանրէաբանական ասեղ բռնիչով | Նիկել-քրոմային մանրէաբանական ասեղ (օղակ) պղնձե ձողով (բռնիչով)։ Օղակի տրամագիծը 1.5-3մմ, հրակայուն, չկոտրվող, ճկուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 50մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 50մլ տարողությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 100մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 100մլ տարողությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 250մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 250մլ տարողությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | Հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 500մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 500մլ տարողությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 1000մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 1000մլ տարողությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 1 | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 50 մլ Ծավալով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 2 | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 100 մլ Ծավալով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 3 | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 250 մլ Ծավալով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա, ջերմակայուն, 1000 մլ Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր թաղանթ | Առաձգական, կիսաթափանցիկ լաբորատոր թաղանթ, որը պատրաստված է պարաֆինից և պոլիոլեֆիններից (պարաֆիլմ): Այն օգտագործվում է փորձանոթների, սրվակների, Պետրիի թասիկների, շշերի և այլ լաբորատոր անոթների հերմետիկ փակման համար: Ոչ ավել, ոչ պակաս, քան 10 սմ լայնությամբ և 75 մ երկարությամբ։ Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ցենտրիֆուգայ ի փորձանոթ կափարիչով (կապույտ) 15մլ | Կոնաձև պոլիպրոպիլենե 15մլ փորձանոթ նախատեսված կենսաբանական հեղուկների ցենտրիֆուգման համար, կապույտ պտուտակ կափարիչով, որը ապահովում է հերմետիկությունը, կարող է դիմակայել ցենտրիֆուգում մշակմանը: Տարաները նշված են բաժանումներով: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կլոր հատակով կոլբա (2լ) | Կլոր հատակով ջերմակայուն ապակուց կոլբա, դիմացկուն բարձր ջերմաստիճաններին և քիմիական ազդեցություններին: Միավզիկ, 2լ, վզիկը հղկված 29/32 չափսերով: Օգտագործվում են տաքացման, գոլորշիացման, թորման և զտման համար: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 8 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էրլենմեյերի կոնաձև կոլբա100մլ | Հարթ հատակով, կոնաձև (նեղ վզիկ), ջերմակայուն ապակուց լաբորատոր կոլբա 100մլ: Վզիկը հղկված 19/26 չափսերով, ապակյա խցանով: Աստիճանավորումների՝ սանդղակի առկայություն ծավալը որոշելու համար: Օգտագործվում են լուծույթներ պատրաստելու, նյութեր խառնելու և տաքացնելու, ինչպես նաև քիմիական ռեակցիաներ, տիտրումներ և ֆիլտրացիա կատարելու համար: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էրլենմեյերի կոնաձև, ավտոկլավացվող կոլբա 100 մլ | Կոնաձև, հարթ հատակով, գլանաձև, նեղ վզիկով բորոսիլիկատային ապակուց լաբորատոր կոլբա, 100 մլ, նախատեսված է պտուտակելու համար, կափարիչով։ Աստիճանավորումների՝ սանդղակի առկայություն ծավալը որոշելու համար: Քիմիապես դիմացկուն, ջերմամշակման ենթակա: Ավտոկլավացվող՝ մաքուր կուլտուրաներ աճեցնելու համար: Օգտագործվում է տիտրման, տաքացման, խառնման, լուծարման և վերաբյուրեղացման համար: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 200մկլ | Դեղին, թափանցիկ, մինչև 200 մկլ ծավալով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ Մեկ տուփը համարժեք է 1 հատին, որը պարունակում է 1000 հատ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Շշեր կապույտ պտուտակային խցաններով | 100 մլ մանրէաբանական շշեր, մանրէազերծվող, ջերմակայուն, կապույտ պտուտակային խցաններով, ծավալների նշառումով, թափանցիկ սպիտակ ապակյա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Շշեր կապույտ պտուտակային խցաններով | 500 մլ մանրէաբանական շշեր, մանրէազերծվող, ջերմակայուն, կապույտ պտուտակային խցաններով, ծավալների նշառումով, թափանցիկ սպիտակ ապակյա Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 1.5մլ | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: 10 հատը համապատասխանում է 10 տուփի: 1 Տուփում 500 հատ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Մեկ տուփը համարժեք է 1 հատին, որը պարունակում է 500 հատ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պետրիի թասեր | Պետրիի թասեր 25 մմ տրամագծով առնվազն 1․5 սմ խորությամբ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 26G ասեղ | Ներարկիչի ասեղ, 26G ½՛՛ չափով, յուրաքանչյուրն ունի առանձին փաթեթավորում։ Մանրէազերծ են, մեկանգամյա օգտագործման։ Ապրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, բարձր որակի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պետրիի թասիկ 1 | Պլաստիկ, մանրէազերծ, մեկանգամյա օգտագործման թասեր 90մմ տրամագծով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Hamilton ներարկիչ | Ձեռքով կարգավորվող ներարկիչ է։ Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մխոցը արտադրված է այնպես, որ համապատասխանի ապակե մարմնին՝ ավելի քան երեք հազարերորդ միլիմետրից պակաս դիմադրողականությամբ, ինչը ապահովում է ներարկիչի անգերազանցելի երկարաժամկետ կյանքը։ Այս ներարկիչը իդեալական է 0 մկլ-ից մինչև 10 մկլ ծավալների ճշգրիտ ներարկելու համար։ Ասեղ՝ 51 մմ, 26s չափի, ծայրը՝ 12° թեքված, non-coring — մասնիկներ չի կտրում, նախատեսված է սեպտայի ներարկման համար։ Իդեալական է գազային քրոմատոգրաֆիայի կիրառությունների համար։ Համատեղելի է ավտոմատ նմուշառիչների հետ՝, Agilent 7670, 7671, 7672 ALS GC Autosampler Varian Chrompack CP-8400/8410 և CP-9010/9050 GC AS Կարող է օգտագործվել նաև որպես ձեռքով ներարկման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | BPC գազերի հոսքերի չափման լրամասեր | Այս հավաքածուն նախատեսված է միասին օգտագործվելու համար՝ ապահովելով գազի հուսալի հավաքում և պահպանում։ 1. GL 45 կափարիչներ երկկողմանի միակցիչներով – Հարմար է GL 45 շշերը փակելու համար՝միաժամանակ ապահովելով գազի մուտք և ելք՝ խողովակաշարի միջոցով։ Հարմար է ածխաթթու գազի ֆիքսացիոն համակարգերի, խոնավության և սուբստրատի ավելցուկի թակարդների, ինչպես նաև ռեակտորների փակման համար այն դեպքերում, երբ շարժիչով խառնիչ չի կիրառվում։ Նյութը պոլիպրոպիլեն։ Հավաքածուում ներառված է 20 հատ 2. Շշի խցան GL 45 –Կանաչ, ջերմակայուն մինչև 140C, նյութը՝ ZYTEL(R) 70G13HS1L BK031 NYLON RESIN։ Նախատեսված է GL 45 ստանդարտ շշերի համար՝ գազերի արտահոսքը կանխող փական է և նախատեսված է տարբեր պարագաներ (օրինակ՝ միակցիչներով կափարիչների, խառնիչների) ամրացնելու համար։ Հավաքածուում ներառված է 20 հատ։ 1 հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին։ Հավաքածուն համատեղելի է BPC Gas Endeavour ավտոմատացված գազերի հոսքերի չափման սարքավորմանը և չափերով, միակցիչներով ամբողջությամբ համապատասխանում է նրան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, բարձր որակի, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Դուրան տարա 1 լ խցանով | Շշերը նախատեսված են լաբորատոր լուծույթների, քիմիական նյութերի պահպանման և փոխադրման համար։ Համատեղելի են DURAN® արտադրողների հետ GԼ 45 կափարիչով: Նյութը՝ բորոսիլիկատ ապակի Ծավալը՝ 1000 մլ Կափարիչի տրամագիծ՝ GLS 45 Ջերմաստիճանային դիմացկունություն՝ մինչև +140°C (կափարիչով), մինչև +500°C (առանց կափարիչի)։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակե փորձանոթներ | Ապակե փորձանոթներ, նյութը բորոսիլիկատ։ Ընդհանուր ծավալը 15-20 մլ, առանց երակների։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պետրիի թասիկ 2 | Տրամագիծ․ 90 մմ, Բարձրություն․ 20 մմ; Պատի հաստություն․ 2 մմ։ Նյութ․ TC Borosilicate Glass (քիմիական և ջերմային դիմադրությամբ); Կառուցվածք․ Երկմասյա՝ ստորին թասիկ և վերին կափարիչ; Հարմար ստերիլիզացման (ավտոկլավ 121°C, չոր ջերմային ստերիլիզացիա, քիմիական ախտահանում), հարթ մակերես, Գույնը՝ Բաց, թափանցիկ։ Ապրանքը պետք է լինի ամբողջությամբ նոր, չօգտագործված և առանց վնասվածքների։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի մեխանիկական վնասումից պաշտպանություն Արտադրանքը պետք է համապատասխանի լաբորատորայի անվտանգության և որակի ստանդարտներին | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոլբա | Ծավալ՝ 250 մլ; Նյութ՝ TC Borosilicate Glass (քիմիական և ջերմային դիմադրությամբ); Կառուցվածք՝ կոնաձև հարթ հատակ, բացվածք՝ ստանդարտ, Ջերմակայունություն՝ մինչև +200–250°C տաքացման, հարմար ավտոկլավացման (121°C, 15 psi); Քիմիական դիմադրություն՝ բարձր՝ թթուների, հիմքերի, օրգանական լուծիչների մեծ մասի նկատմամբ; Մակերես՝ հարթ, թափանցիկ; Ստերիլիզացիա՝ ջրային, չոր, քիմիական, ավտոկլավային։ Գույնը՝ Բաց, թափանցիկ Ապրանքը պետք է լինի ամբողջությամբ նոր, չօգտագործված և առանց վնասվածքների։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի մեխանիկական վնասումից պաշտպանություն։ Արտադրանքը պետք է համապատասխանի լաբորատորայի անվտանգության և որակի ստանդարտներին։ | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետների հավաքածու 1 | Հավաքածուն ներառում է պիպետների հետևյալ չափերը քանակներով՝ 0.1-2 մկլ 1 հատ 20-200 մկլ 1 հատ, 1000-5000 մկլ- 1 հատ Հեշտ և արագ ստուգաչափման համակարգ: Հավաքածուն համարժեք է 1 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ (սպիտակ 0,1-20 մկլ) | Ավտոմատ պիպետի սովորական սպիտակ ծայրակալներ 0.1-20 մկլ (միկրոլիտր) աշխատանքային ծավալով: Մատակարարել 5 առանձին տուփերով՝ 200-ական: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սրածայր ծայրակալներ ավտոկլավացվող 1 (Gel Loading Tips) | ծայրակալներ ավտոկլավացվող 1 Ավտոկլավացվող ծայրակալներ 1–200 մկլ ծավալով Western Blot-ի համար, որոնք հեշտությամբ տեղավորվում են ուղղահայաց կերպով գելային թիթեղիկների միջև, և բաժանված են 0,75 մմ-ով, միաժամանակ պահպանելով մեծ անցքը նմուշի արագ հոսքի համար: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին, յուրաքանչյուր տուփում 200 հատ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սրածայր ծայրակալներ ավտոկլավացվող 2 ((Gel Loading Tips) | Ավտոկլավացվող ծայրակալներ 0․5–10 մկլ ծավալով Western Blot-ի համար, որոնք ունեն <0,3 մմ միջին արտաքին տրամագիծ, 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին, յուրաքանչյուր տուփում 200 հատ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պետրիի թասեր | 10 սմ տրամագծով, 2 սմ բարձրությամբ, ապակու հաստությունը 3մմ, ապակյա, ջերմակայուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆլասկ բջջային կուլտուրաների համար- 75սմ2 | 75սմ2 ֆլասկեր հատուկ մշակված մակերեսով (TC-treated) բջջային կուլտուրաների համար, պոլիստիրենից, ստերիլ: Տուփում կա 20 փաթեթ, յուաքանրյուր փաթեթում 5 ֆլասկ (5/Bag, 100/Case )։ 1 տուփը համապատասխանում է մեկ հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սերոլոգիական պիպետ- 5մլ | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ պիպետներ 5 մլ ծավալով՝առանձին փաթեթավորմամբ,նախատեսված բջջային կուլտուրաների հետ աշխատելու համար: Շնորհիվ բարձր կոնտրաստով սև գծանշումների հեշտացնում են ծավալների ընթերցումը: : Պատրաստված է օպտիկապես մաքուր պոլիստիրոլից՝ ճշգրիտ չափումների համար : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սերոլոգիական պիպետ-25մլ | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ պիպետներ 25 մլ ծավալով՝առանձին փաթեթավորմամբ,նախատեսված բջջային կուլտուրաների հետ աշխատելու համար: Շնորհիվ բարձր կոնտրաստով սև գծանշումների հեշտացնում են ծավալների ընթերցումը: : Պատրաստված է օպտիկապես մաքուր պոլիստիրոլից՝ ճշգրիտ չափումների համար : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 50 մլ խցանով | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 50 մլ խցանով - Նյութը: Պոլիպրոպիլեն (PP), Բարձր խտության պոլիէթիլեն (HDPE) խցան - Մաքուր, մանրէազերծ (DNase, RNase, Human DNA ազատ) - Ստերիլություն: Ստերիլ, պատրաստ է անմիջապես օգտագործման - Չափեր: Տրամագիծ՝ 30 մմ - Նոմինալ և աշխատանքային ծավալ: 50 մլ - Կափարիչ: Կապույտ պտուտակային (Screw Cap) - Ջերմաստիճանի միջակայք: -80 °C-ից +120 °C - Ցենտրիֆուգում: Առավելագույնը 11000 g - Փաթեթավորում: Մատակարարել առանձին տուփերով - Պահանջներ մատակարարման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չպարունակի օգտագործված, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել։ Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Թյուբ 15 մլ ստերիլ | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի 15մլ խցանով։ Նյութը՝ ՊՊ (պոլիպրոպիլեն), ԲԽՊԷ (բարձր խտության պոլիէթիլեն) խցան: Մանրէազերծ․ Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -80-ից 120 °C: Լայնությունը 17 մմ, Բարձրությունը՝ 120 մմ, Ցենտրիֆուգում g-ով (առավելագույնը) 11000: Մատակարարել առանձին տուփերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փլեյթ 6 ակոսանի | Սովորաբար թափանցիկ, հարթ, 6 հավասար ակոսների բաժանվաած փլեյթ։ Ստերիլ վիճակում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | Հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հեղուկի ֆիլտր | VWR, Carl Roth կամ Sigma-Aldrich .Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, Ցելյուլոզ-ացետատի հիմքով՝ CA, կամ PES անցքերի չափը՝ 0․2-0․22 մկմ, համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝ female Luer inlet (lock) male Luer outlet (slip)։ Զերծ է ռիբոնուկլեազներից և դեզօքսիռիբոնուկլեազներից , առանձին փաթաթված է բլիստերի տուփի մեջ, ստերիլ է։ Կայուն է բարձր ջերմաստիճանում ֆիլտրման համար։ Հիդրոֆիլ են, նվազագույն սպիտակուց կապող հատկությամբ, խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկունություն։ Կայուն է հիմնային և թթվային լուծիչների, հանքային և ճարպային յուղերի նկատմամբ։ Տուփում՝ 100 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | pH-ի թուղթ | 1 տուփ 100 հատանոց pH-ի ինդիկատոր թուղթ - 0-14 միջակայքով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 5մլ | Աշխատանքային ծավալը 5 մլ, ավտոկլավվող: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 2մլ | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Օգտագործվում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար: 10 հատը համապատասխանում է 10 փաթեթի ( Մեկ փաթեթում՝ 500 հատ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 1.5մլ | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: 10 հատը համապատասխանում է 10 տուփի: 1 Տուփում 500 հատ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 0.2մլ | Պլաստիկ ստերիլ, ԴՆԹազ և ՌՆԹազ չպարունակող, 0.2մլ իրարից անջատ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: 1 հատը համապատասխանում է 1 փաթեթի ( Մեկ փաթեթում՝ 1000 հատ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 0.2մլ շարքերով | Պլաստիկ ստերիլ, ԴՆԹազ և ՌՆԹազ չպարունակող, 0.2մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով։ Շարքերով միմյանց միացած ( ամեն շարքում 8 հատ): Մեկ հատը համապատասխանում է մեկ փաթեթին (մեկ փաթեթում՝ 1000 հատ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 200մկլ | Դեղին, թափանցիկ, մինչև 200 մկլ ծավալով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 100 -1000 մկլ | 100 -1000 մկլ, կապույտ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | Հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 25մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 25մլ տարողությամբ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 5մլ | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 5 մլ ծավալով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 10մլ | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 10 մլ ծավալով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 2000մլ | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 2000 մլ ծավալով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 3000մլ | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 3000 մլ ծավալով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 5000մլ | Ապակյա, ջերմակայուն բաժակ՝ բաժանումներով՝, 5000 մլ ծավալով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան- 100մլ | Ապակե չափիչ գլան 100 մլ պլաստամասսե ոտիկով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Բ տեսակի ուլունքներով խողովակներ (Bead Tubes Type B) | 2մլ ծավալով ստերիլ, ԴՆԹազ և ՌՆԹազ չպարունակող խողովակներ 40–400 մկմ ապակե ուլունքներով; Գրամ-դրական և գրամ-բացասական բակտերիաների հոմոգենացման համար: 1հատը համապատասխանում է 1 տուփի։ 1 տուփը իր մեջ ներառում է 50 հատ խողովակ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պիպետտի ծայրակալներ 100-1000 μl | 100-ից 1000 մկլ; ստանդարտ; Կապույտ; լայնություն՝ 78,3 մմ; ոչ ստերիլ 5 տուփը համապատասխանում է 5 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | էպենդորֆի փորձանոթ | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Ֆիքսված անկյունային ռոտորով թույլատրելի ցենտրիֆուգման արագ․-ը՝ 25000 g-ում: Ջերմաստիճանի կայունություն -86-ից +100 °C: Օգտագործվում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար: 500 հատը համապատասխանում է 1 փաթեթի ( Մեկ փաթեթում՝ 500 հատ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Դեղին ծայրակալ 100 մկլ | Մինչև 100 մկլ աշխատանքային ծավալով պիպետի ծայրակալներ, տուփում 1000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 25000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կապույտ ծայրակալ | Մինչև 1 մլ աշխատանքային ծավալով պիպետի ծայրակալներ, տուփում 500 հատ։ 1 տուփ- 1 հատ Մատակարարել 500-ական տուփերով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ | 15000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ M չափ | Նիտրիլային, առանց փոշու, ոչ սպեցիֆիկ հոտով, ոչ ալերգիկ, ամուր, լատեքս չպարունակով, մեկանգամյա օգտագործման բժշկական ձեռնոցներ։ Մատակարարել տուփերով, յուրաքանչյուր 100 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սերոլոգիական պիպետ | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ պիպետներ 10 մլ ծավալով՝առանձին փաթեթավորմամբ,նախատեսված բջջային կուլտուրաների հետ աշխատելու համար: Շնորհիվ բարձր կոնտրաստով սև գծանշումների հեշտացնում են ծավալների ընթերցումը: : Պատրաստված է օպտիկապես մաքուր պոլիստիրոլից՝ ճշգրիտ չափումների համար : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակե տարա խցանով 1 | Ավտոկլավվող տարա կապույտ կափարիչով 100 մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետների հավաքածու 2 | Բարձր որակի կարգավորվող ավտոմատ պիպետի հավաքածու, որը ներառում է ՝ 1 պիպետ- 2-20մկլ 1 պիպետ 20-200 մկլ 1 պիպետ 1000-5000 մկլ Ճշգրտություն՝ ±0.3%–±1% (մոդելից և ծավալից կախված) (precision)՝ 0.1–0.8% Արագ և հստակ ծավալային կարգավորում Պետք է լինի Socorex, Eppendorf կամ IKA Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

Հարգելի Մասնակիցներ

9-47-րդ չափաբաժինները ազատված են  ԱԱՀ-ից, քանի որ ձեռք են բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է)

Այս չափաբաժիններին հայտ ներկայացնելուց խնդրում եմ հաշվի առնել վերոնշյալը

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК*

| номер предусмотренного приглашением лота | Наименование |  | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая характеристика |  |  | Адрес | срок** |
|  | Линейный универсальный штатив для автоматических пипеток | 6-позиционная горизонтальная стойка (штатив) для односторонних автоматических пипеток Высота стойки: 280 мм Размер рабочей поверхности: 250 х 50 мм Материал: полипропилен Изделие должно быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением надлежащих условий хранения на протяжении всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Подставка для пробирок (штатив) | # Штатив для пробирок полипропилен 14 гнезд # 17,2 мм, # h 52 мм 123х71х52 мм Изделие должно быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковкеи с соблюдением надлежащих условий хранения на протяжении всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | # Штатив лабораторный, полимерный, для пробирок, | Штатив лабораторный полимерный для пробирок, 10 мест, Материал – полистирол Размеры, мм 130x68x80 Для пробирок диаметром 18 мм ШЛПП-10, на 10 гнезд, диаметр 18 мм Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении Всего срока поставки. Согласуется с заказчиком перед поставкой. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Чашка Петри культуральная, диаметр 35 мм, для работы с адгезивными культурами клеток | 35мм х 10 мм Чашки Петри культуральные, для работы с адгезивными культурами клеток (TC-treated), из полистирола, вентилируемые, стерильные, 20шт/уп․ Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой. | шт. | 500 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стерильные серологические пипетки 5 мл | Стерильные серологические пипетки из полистирола для работы с клеточными культурами, с фильтром-барьером. Предназначены для одноразового использования, каждая пипетка упакована индивидуально. Нанесены деления с шагом 0,1 мл. Объём: 5 мл Количество в коробке: 200 штук. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой. | шт | 200 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стерильные серологические пипетки 10 мл | Стерильные серологические пипетки из полистирола для работы с клеточными культурами, с фильтром-барьером. Предназначены для одноразового использования, каждая пипетка упакована индивидуально. Нанесены деления с шагом 0,1 мл. Объём: 10 мл Количество в коробке: 200 штук. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой. | шт | 400 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Наконечник микропипета 20-200 микролитров | Стерильные наконечники, объемом 20-200 мкл. 1000 или более в коробке. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой. | шт. | 1000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Наконечник микропипета 200-1000 микролитров | Стерильные наконечники, объемом 200-1000 мкл. 1000 или более в коробке. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой. | шт. | 500 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | покровное стекло | Стеклянные, квадратные, размером 25 × 25 мм. В одной коробке — 100 штук. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка — неповреждённой, а условия хранения должны быть обеспечены на всём протяжении поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 4000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу) |
|  | покровное стекло | Стеклянные, квадратные, размером 24 × 40 мм. В одной коробке — 1000 штук. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка — неповреждённой, а условия хранения должны быть обеспечены на всём протяжении поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 1000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Чашка Петри | Диаметром 9 см, высотой 2 см, толщина стекла 3 мм, стеклянная, термостойкая. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка — неповреждённой и обеспеченной соответствующими условиями хранения на протяжении всего процесса поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 200 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | наконечники для автоматических пипеток 1 | Обычные белые наконечники для автоматической пипетки с рабочим объёмом 0,1–20 мкл (микролитров): Поставить 8 отдельных коробок по 200 штук. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка — неповреждённой, а также обеспечены соответствующие условия хранения на всём протяжении поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10000 | Алек Манукян 1/3 | В В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | наконечники для автоматических пипеток 2 | Жёлтые, прозрачные наконечники объёмом до 100–200 мкл: Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованные, повреждённые или частично изношенные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. 1 коробка соответствует 1000 штукам. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 6000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | наконечники для автоматических пипеток 3 | Объём 100–1000 мкл, синие наконечники: 1 коробка соответствует 1000 штукам. Поставить отдельными коробками. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованные, повреждённые или частично изношенные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | наконечники для автоматических пипеток 4 | 1000–5000 мкл, белые, прозрачные, длиной 15 см. 1 коробка соответствует 250 штукам. Поставлять в отдельных коробках. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 750 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Мензурка 1 | Стеклянная мензурка 25 мл с пластиковым держателем. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 15 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Мензурка 2 | Стеклянная мензурка 50 мл с пластиковым держателем. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 15 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Мензурка 3 | Стеклянная мензурка 100 мл с пластиковым держателем. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 15 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Мензурка 4 | Стеклянная мензурка 250 мл с пластиковым держателем. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 15 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Мензурка 5 | Стеклянная мензурка 500 мл с пластиковым держателем. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Перчатки размера M | Лабораторные перчатки размера M, нитриловые, синего цвета, без пудры, по 100 штук в каждой коробке. Изделие должно быть европейского производства. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 30 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Фольга | Пищевая алюминиевая фольга, экстра прочная, серебристая. 1 коробка = длина рулона 80 м, ширина 30 см, толщина 14 мкм. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 15 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Пробирка типа «Эппендорф» 1 | Пластиковые микробиологические пробирки для микрофуги объёмом 2 мл, с герметично защёлкивающейся крышкой и коническим дном. Допустимая скорость центрифугирования при фиксированном угловом роторе — 25 000 g. Температурная устойчивость от –86 до +100 °C. Используются для центрифугирования биоматериала. По 500 штук в каждой коробке. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Соответствует 623201/500. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 2500 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Пробирка типа «Эппендорф» 2 | Пластиковые микрофуговые пробирки объёмом 1,5 мл, с герметично защёлкивающейся крышкой и коническим дном. Допустимая скорость центрифугирования при фиксированном угловом роторе — 25 000 g. Температурная устойчивость от –86 до +100 °C. Используются для центрифугирования биоматериала. По 500 штук в каждой коробке Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 3500 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Пробирка типа «Эппендорф» 3 | Пластиковые микрофуговые пробирки объёмом 0,5 мл, с герметично защёлкивающейся крышкой и коническим дном. Допустимая скорость центрифугирования при фиксированном угловом роторе — 25 000 g. Температурная устойчивость от –86 до +100 °C. Используются для центрифугирования биоматериала. По 1000 штук в каждой коробке. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 7000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Пробирка типа «Эппендорф» 4 | Пластиковые микромикроцентрифужные пробирки объёмом 0,2 мл с плотно закрывающейся герметичной крышкой, с коническим дном. Должны быть свободны от РНК-азы и ДНК-азы. Предназначены для использования в PCR, qPCR и термоциклических реакциях. Должны быть изготовлены из медицинского полипропилена (PP), обладать химической и температурной устойчивостью в диапазоне от –86 до +105 °C, иметь высокую прозрачность для применения в qPCR. 1 коробка соответствует 1000 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованные, повреждённые или частично изношенные элементы. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 3000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Пробирка с плоским дном | Пластиковые микромикроцентрифужные пробирки объёмом 2 мл с винтовой, герметично закрывающейся крышкой, с плоским дном и отметками объёма. Изготовлены из медицинского высокочистого полипропилена (PP), обладают химической и температурной устойчивостью в диапазоне от –86 °C до +121 °C, предназначены для хранения образцов, замораживания, инкубации и центрифугирования на высоких скоростях (до 20 000 g). Должны быть свободны от РНК-азы, ДНК-азы и пирогенов, а также обеспечивать герметичность для исключения утечек и контаминации. Прозрачная поверхность обеспечивает визуальный контроль образца, а прочные стенки — механическую устойчивость. 1 коробка соответствует 500 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать повреждённых, изношенных или деформированных компонентов. Перед поставкой характеристики товара должны быть согласованы с заказчиком, а поставка осуществлена в надлежащих, защищённых и соответствующих санитарным требованиям условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 1000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Штатив для пробирок центрифуги | Штатив предназначен для пробирок объёмом 5 и 15 мл; для вертикальной установки, хранения и транспортировки конических центрифужных пробирок. Изготовлен из химически стойкого полипропилена (PP) или пластика ABS. Количество мест для пробирок: 24–36 штук. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и соблюдены надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Шпатель 1 | Металлический шпатель с ложкой, длиной 120 мм или 150 мм и более. Устойчив к высоким температурам, автоклавируемый. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Шпатель 2 | Металлический шпатель-ложка, длина 180 мм, ширина 0,8 мм. Предназначен для взятия веществ при взвешивании. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Весовые ёмкости | Пластиковые весовые ёмкости, предназначенные для взвешивания химических твердых веществ, внутренняя поверхность гладкая для точности взвешивания. Ёмкости изготовлены из химически нейтральных материалов (полипропилен или поликарбонат — лёгкие и прочные пластмассы), устойчивые к солям и другим твердым веществам. Высота — ±25 мм, ширина — ±90 мм, длина — ±90 мм. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Набор магнитов | Материал: внутри AlNiCo (алюминий-никель-кобальт), покрытие из PTFE (политетрафторэтилен). Магнитные мешалки, цилиндрические, с покрытием из PTFE: 18 штук, упакованы в практичную коробку для хранения, размеры коробки — 187 x 97 x 32 мм. Длина магнитов: 10 мм (2 шт.), 15 мм (2 шт.), 20 мм (2 шт.), 25 мм (2 шт.), 30 мм (2 шт.), 40 мм (2 шт.), 50 мм (2 шт.), 60 мм (2 шт.), 80 мм (2 шт.). Набор самых распространённых размеров. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | микробиологическая игла с держателем | Микробиологическая игла из никель-хрома (кольцевая) с медным стержнем (с держателем). Диаметр кольца 1,5–3 мм, огнестойкая, нек ломкая, гибкая. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Бутылка 50 мл с синим винтовым колпачком | Стеклянная бутылка для химических реактивов, с винтовой синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными делениями, боросиликатное стекло 3.3, объём 50 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 30 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Бутылка 100 мл с синим винтовым колпачком | Стеклянная бутылка для химических реактивов, с винтовой синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными делениями, боросиликатное стекло 3.3, объём 100 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 15 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Бутылка 250 мл с синим винтовым колпачком | Стеклянная бутылка для химических реактивов, с винтовой синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными делениями, боросиликатное стекло 3.3, объём 250 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 15 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Бутылка 500 мл с синим винтовым колпачком | Стеклянная бутылка для химических реактивов, с винтовой синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными делениями, боросиликатное стекло 3.3, объём 500 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Бутылка 1000 мл с синим винтовым колпачком | Стеклянная бутылка для химических реактивов, с винтовой синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными делениями, боросиликатное стекло 3.3, объём 1000 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стакан стеклянный 1 | Стеклянный термостойкий стакан с делениями, объём 50 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед использованием необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стакан стеклянный 2 | Стеклянный термостойкий стакан с делениями, объём 100 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед использованием необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стакан стеклянный 3 | Стеклянный термостойкий стакан с делениями, объём 250 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед использованием необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Коническая колба с плоским дном | Коническая колба с плоским дном, термостойкая, объём 1000 мл Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, повреждённых или изношенных деталей. Перед использованием необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | лабораторная плёнка | Эластичная, полупрозрачная лабораторная плёнка, изготовленная из парафина и полиолефинов (парафильм). Используется для герметичного закрытия пробирок, флаконов, чашек Петри, бутылок и других лабораторных ёмкостей. Ширина — не менее и не более 10 см, длина — не менее и не более 75 м. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Центрифужная пробирка с крышкой (синей), 15 мл | Коническая полипропиленовая пробирка объёмом 15 мл, предназначенная для центрифугирования биологических жидкостей, с синей винтовой крышкой, обеспечивающей герметичность и устойчивой к центрифугированию. Пробирки снабжены мерными делениями. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 300 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Круглодонное колба (2л) | Круглодонная колба из термостойкого стекла, устойчивая к высоким температурам и химическим воздействиям. Одногорлая, объёмом 2 л, со шлифом, размер 29/32. Используется для нагревания, испарения, дистилляции и фильтрации. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 8 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Коническая колба Эрленмейера 100мл | Плоскодонная, коническая (узкогорлая), термостойкая лабораторная колба из термостойкого стекла объёмом 100 мл. Со шлифом, размер 19/26 и cтеклянной пробкой. Градуировка для определения объёма. Используется для приготовления растворов, смешивания и нагревания веществ, а также для проведения химических реакций, титрования и фильтрации. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Колба Эрленмейера коническая, автоклавируемая, 100 мл | Коническая, плоскодонная, цилиндрическая, узкогорлая лабораторная колба из боросиликатного стекла, объёмом 100 мл, предназначена для закручивания, с крышкой. Градуировка для определения объёма. Химически стойкая, термообрабатываемая. Автоклавируется для выращивания чистых культур. Используется для титрования, нагревания, смешивания, растворения и перекристаллизации. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 30 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Наконечник на микропипетки 200 мкл | Желтый, прозрачный, для забора жидкости обёмом до 200 мкл. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать использованных, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Поставляется в надлежащем состоянии. Одна пачка эквивалентна 1 шт., содержит 1000 шт. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Бутылки с синими винтовыми крышками | Микробиологические флаконы объемом 500 мл, стерилизуемые, термостойкие, с синими винтовыми крышками, с отметками объема, прозрачное белое стекло. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Бутылки с синими винтовыми крышками | Микробиологические флаконы объемом 100 мл, стерилизуемые, термостойкие, с синими винтовыми крышками, с отметками объема, прозрачное белое стекло. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Эппендорф 1,5 мл | Пластиковые микроцентрифужные пробирки объёмом 1,5 мл, с плотно прилегающей герметичной крышкой, с коническим дном. 10 штук соответствуют 10 пачкам. 500 штук в 1 пачке. Товар должен быть новым, неиспользованным. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Чашки Петри | Чашки Петри из толстого стекла, диаметром 25 мм и глубиной не менее 1,5 см. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 50 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | 26G иглы | Иглы для шприца, 26G ½", каждая в отдельной упаковке. Стерильные, одноразового применения. Изделие должно быть европейского производства, высокого качества. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, а также должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего процесса поставки. Согласуется с заказчиком перед поставкой. | шт | 500 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | чашка Петри | Пластиковые, стерильные, одноразовые миски диаметром 90 мм. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всего срока поставки. Условия поставки согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 2000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Hamilton шприц | Шприц с ручной регулировкой. Поршень из нержавеющей стали изготовлен специально для стеклянного корпуса с сопротивлением менее трёх тысячных миллиметра, что обеспечивает непревзойдённый срок службы шприца. Этот шприц идеально подходит для точного ввода проб объёмом от 0 до 10 мкл. Игла: 51 мм, размер 26s, скос кончика 12°, без керна — не режет частицы, предназначена для ввода через септу. Идеально подходит для газовой хроматографии. Совместим с автосэмплерами: Agilent 7670, 7671, 7672 ALS GC, автосэмплер Varian Chrompack CP-8400/8410 и CP-9010/9050 GC AS. Также может использоваться для ручного ввода. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповреждённой, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | аксессуары для измерения расхода газа BPC | Этот комплект предназначен для совместного использования и обеспечивает надежный сбор и хранение газа. 1. Крышки GL 45 с двухсторонними соединителями – Подходят для закрытия баллонов GL 45, обеспечивая одновременно впуск и выпуск газа через трубку. Подходят для герметизации систем улавливания углекислого газа, ловушек для влаги и избытка субстрата, а также реакторов при отсутствии моторизованной мешалки. Материал: полипропилен. В комплекте 20 шт. 2. Пробка для баллона GL 45 – зеленая, термостойкая до 140°C, материал: ZYTEL(R) 70G13HS1L BK031 НЕЙЛОНОВАЯ СМОЛА. Предназначена для стандартных баллонов GL 45, представляет собой клапан, предотвращающий утечку газа, и предназначена для крепления различных аксессуаров (например, крышек с соединителями, мешалок). В комплекте 20 предметов. 1 комплект соответствует 1 шт. Комплект совместим с автоматизированным устройством измерения расхода газа BPC Gas Endeavour и полностью соответствует ему по габаритным размерам и присоединительным размерам. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке, надлежащего качества, упаковка не должна иметь повреждений, а также должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Банка Дюран 1 л с пробкой | Бутыли предназначены для хранения и транспортировки лабораторных растворов и химических веществ. Совместимы с DURAN® или другими аналогичными производителями с крышками GL 45. Материал: боросиликатное стекло или эквивалент. Объем: 1000 мл Диаметр крышки: GLS 45 Термостойкость: до +140°C (с крышкой), до +500°C (без крышки). Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стеклянные пробирки | Стеклянные пробирки, материал боросиликат. Общий объём 15-20 мл, без прожилок. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в неповреждённой упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всего срока поставки. По согласованию с заказчиком перед поставкой. Количество шт. | шт | 200 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Чашка Петри | Диаметр: 90 мм Высота: 20 мм Толщина стенки: 2 мм Материал: боросиликатное стекло TC (стойкое к химическим реагентам и термическим воздействиям) Конструкция: двухсоставная — нижняя чашка и верхняя крышка Стерилизация: подходит для автоклавирования (121°C), сухой термической стерилизации и химической дезинфекции Поверхность: ровная, гладкая Цвет: прозрачный, бесцветный Требования к товару: Товар должен быть полностью новым, неиспользованным и без каких-либо повреждений. Упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений. Изделие должно соответствовать требованиям лабораторной безопасности и стандартам качества. | Шт. | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Плоскодонная колба (Эрленмейера) | Объём: 250 мл Материал: боросиликатное стекло TC (стойкое к химическому воздействию и перепадам температуры) Конструкция: коническая форма, плоское дно; горловина — стандартная Термостойкость: выдерживает нагрев до +200–250°C; подходит для автоклавирования (121°C, 15 psi) Химическая стойкость: высокая — к большинству кислот, щелочей и органических растворителей Поверхность: гладкая, прозрачная Стерилизация: водяная, сухая, химическая и автоклавная Цвет: прозрачный, бесцветный Требования к товару: Товар должен быть полностью новым, неиспользованным и без повреждений. Упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений. Изделие должно соответствовать требованиям лабораторной безопасности и стандартам качества. | Шт. | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Набор автоматических пипеток | В набор входят пипетки следующих диапазонов и количества: - 0.1–2 мкл — 1 шт. - 20–200 мкл — 1 шт. - 1000–5000 мкл — 1 шт. Простая и быстрая система калибровки. Набор соответствует 1 единице. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка — не поврежденной, с обеспечением надлежащих условий хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Насадки для автоматической пипетки (белые 0,1–20 мкл) | Обычные белые насадки для автоматической пипетки с рабочим объёмом 0,1–20 мкл (микролитров). Поставка должна осуществляться в 5 отдельных коробках по 200 штук. 1 коробка соответствует 1 единице. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка — неповрежденной, с обеспечением надлежащих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Остроконечные автоклавируемые наконечники 1 (Gel Loading Tips) | Автоклавируемые наконечники объёмом 1–200 мкл для проведения Western Blot, которые легко помещаются вертикально между гелевыми дорожками с расстоянием 0,75 мм между ними, при этом обеспечивая широкий канал для быстрого протекания образца. 1 коробка соответствует 1 единице, в каждой коробке — 200 штук. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Остроконечные автоклавируемые наконечники 2 (Gel Loading Tips) | Автоклавируемые наконечники объёмом 0,5–10 мкл для проведения Western Blot, с внешним диаметром наконечника менее 0,3 мм. 1 коробка соответствует 1 единице, в каждой коробке — 200 штук. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Петри чашки | Диаметр — 10 см, высота — 2 см, толщина стекла — 3 мм. Изготовлены из термостойкого стекла. Продукция должна быть новой, неиспользованной, упаковка не должна быть повреждена и должна обеспечивать надлежащие условия хранения на всём протяжении поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Колбы для клеточных культур — 75 см² | Фласки объёмом 75 см² с специально обработанной поверхностью (TC-treated) для клеточных культур, из полистирола, стерильные. В коробке 20 пакетов, в каждом пакете 5 фласков (5/Bag, 100/Case). 1 коробка соответствует 1 единице. Продукт должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованные, поврежденные или частично испорченные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться при надлежащих условиях. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Серологическая пипетка — 5 мл | Одноразовые стерильные пипетки объёмом 5 мл, упакованные поштучно, предназначены для работы с клеточными культурами. Благодаря черным меткам с высоким контрастом облегчается считывание объёмов. Изготовлены из оптически чистого полистирола для точных измерений. Продукт должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованные, повреждённые или частично испорченные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться при надлежащих условиях. | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Серологическая пипетка — 25 мл | Одноразовые стерильные пипетки объёмом 25 мл, упакованные поштучно, предназначены для работы с клеточными культурами. Благодаря черным меткам с высоким контрастом облегчается считывание объёмов. Изготовлены из оптически чистого полистирола для точных измерений. Продукт должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованные, повреждённые или частично испорченные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться при надлежащих условиях. | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Пробирка для центрифуги — 50 мл с крышкой | Пробирка для центрифуги — 50 мл с крышкой - Материал: полипропилен (PP), крышка из полиэтилена высокой плотности (HDPE) - Чистая, свободная от микроорганизмов (DNase, RNase, Human DNA free) - Стерильность: стерильная, готова к непосредственному использованию - Размеры: диаметр — 30 мм - Номинальный и рабочий объём: 50 мл - Крышка: синяя винтовая (Screw Cap) - Температурный диапазон: от −80 °C до +120 °C - Центрифугирование: до 11000 g - Упаковка: поставка в отдельных коробках - Требования к поставке: продукт должен быть новым, неиспользованным, не содержать использованные, повреждённые или частично испорченные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться при надлежащих условиях. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Тюб 15 мл стерильный | Пробирка для центрифуги объёмом 15 мл с крышкой. - Материал: полипропилен (PP), крышка из полиэтилена высокой плотности (HDPE) - Дезинфицированная (бесплатная от микроорганизмов) - Температурный диапазон: от −80 до +120 °C - Диаметр: 17 мм, высота: 120 мм - Центрифугирование: до 11000 g - Упаковка: поставка в отдельных коробках Продукт должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованные, повреждённые или частично испорченные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться при надлежащих условиях. | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | 6-луночный планшет | Обычно прозрачная, плоская, пластина, разделенная на 6 равных канавок. В стерильном состоянии. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и обеспечены соответствующие условия хранения. | штук | 50 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Фильтр для жидкости | VWR, Carl Roth Sigma-Aldrich. Стерильный фильтр для шприца, диаметром 25–29 мм, на основе целлюлозного ацетата (CA) или PES. Размер пор: 0,2–0,22 мкм. Соответствует следующим стандартам: female Luer inlet (lock) — male Luer outlet (slip). Свободен от рибонуклеаз и дезоксирибонуклеаз. Упакован индивидуально в блистерную коробку, стерилен. Устойчив к фильтрованию при высоких температурах. Гидрофильный, с минимальной способностью связывания белка, высокой устойчивостью к влаге. Устойчив к щелочным и кислотным растворителям, минеральным и жирным маслам. Количество в коробке: 100 штук. 1 коробка соответствует 1 единице. Продукт должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованные, повреждённые или частично испорченные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться при надлежащих условиях. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | pH-метрическая бумага | 1 коробка из 100 индикаторных бумаг pH - диапазон 0-14. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, и должны соблюдаться надлежащие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Эпендорф 5мл | Рабочий объем 5 мл, автоклавируемый. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка неповрежденным и обеспеченным надлежащими условиями хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Эппендорф 2мл | Пластиковые микроцентрифужные пробирки 2 мл с плотно прилегающей герметичной крышкой, коническим дном. Используются для центрифугирования биологического материала. 10 шт. соответствуют 10 упаковкам (500 шт. в упаковке) Товар должен быть новым, неиспользованным. Согласовываться с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Эппендорф 1,5 мл | Пластиковые микроцентрифужные пробирки 1,5 мл с плотной герметичной крышкой, коническое дно. Пластиковые микроцентрифужные пробирки с плотной герметичной крышкой, коническое дно. 10 штуки соответствуют 10 упаковкам. 500 штук в 1 упаковке Товар должен быть новым, неиспользованным. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Эппендорф 0,2мл | Пластиковые стерильные, не содержащие ДНКазы и РНКазы, отдельные пробирки объемом 0,2 мл с плотно закрывающейся крышкой, коническое дно. 1 шт. соответствует 1 упаковке (1000 шт. в упаковке) Товар должен быть новым, неиспользованным. Согласуйте с заказчиком перед доставкой. Доставить в надлежащих условиях. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Эппендорф с серией 0,2 мл | Пластиковые стерильные, не содержащие ДНКазы и РНКазы пробирки объемом 0,2 мл с плотно прилегающей герметичной крышкой и коническим дном. Соединяется рядами (по 8 штук в ряду). Одна штука соответствует одной упаковке (1000 штук в упаковке) Товар должен быть новым, неиспользованным. Согласуйте с заказчиком перед доставкой. Доставить в надлежащих условиях. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Наконечник для автоматических пипеток 200 мкл | Желтый, прозрачный, объем до 200 мкл. Товар должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | штук | 1000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Наконечник для автоматических пипеток 100-1000 мкл | 100 -1000 мкл, синий. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии. | штук | 1000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Бутылка 25 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 25мл. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стеклянная чашка 5 мл | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 5 мл Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой․ | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стеклянная чашка 10 мл | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 10 мл Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой․ | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стеклянная чашка 2000 мл | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 2000 мл Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой․ | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стеклянная чашка 3000 мл | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 3000 мл Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой․ | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стеклянная чашка 5000 мл | Стеклянная, термостойкая чашка с делениями, емкость 5000 мл Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой․ | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Мерный цилиндр — 100 мл | Стеклянный мерный цилиндр объёмом 100 мл с пластиковым основанием. Продукт должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованные, повреждённые или частично испорченные детали. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться при надлежащих условиях. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Пробирки с шариками типа Б (Bead Tubes Type B) | Стерильные пробирки объемом 2 мл, не содержащие ДНКазы и РНКазы, со стеклянными шариками размером 40–400 мкм; Для гомогенизации грамположительных и грамотрицательных бактерий. 1 шт. соответствует 1 коробке. В 1 коробке 50 пробирков. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Наконечники для пипеток 100-1000 мкл | от 100 до 1000 мкл; стандартный; Синий; ширина: 78,3 мм; не стерильно, 5 упаковок соответствуют 5 штукам.. Товар должен: быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовать с заказчиком перед поставкой. | шт. | 5 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | пробирка Эппендорфа | Пластиковые микроцентрифужные пробирки объемом 2 мл с плотно закрывающейся крышкой и коническим дном, используемые для центрифугирования биоматериала. Центрифугируемость ротора с фиксированным углом в g 25000. Температурная стабильность от -86 до +100 °C. 500 шт. соответствуют 1 упаковке (одна упаковка: 500 шт.) Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. По согласованию с заказчиком перед поставкой. Поставка на надлежащих условиях. | шт. | 2000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Желтый наконечник 100 мкл | Наконечники для пипеток с рабочим объемом до 100 мкл, 1000 штук в коробке. 1 коробка соответствует 1 штуке. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. Товар должен быть доставлен в надлежащем состоянии. | шт. | 25000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Синий наконечник | Наконечники для пипеток с рабочим объемом до 1 мл, 500 штук в коробке. 1 коробка - 1 штука Поставляются в коробках по 500 штук Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. | шт. | 15000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Перчатки, размер M | Нитриловые, без пудры, без запаха, гипоаллергенные, прочные, без латекса, одноразовые медицинские перчатки. Поставляются в коробках по 100 штук. 1 коробка соответствует 1 штуке. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего процесса поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | шт. | 30 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Серологическая пипетка | Одноразовые стерильные пипетки объемом 10 мл, в индивидуальной упаковке, предназначены для работы с клеточными культурами. Высококонтрастная черная маркировка облегчает считывание объемов. Изготовлены из оптически прозрачного полистирола для точных измерений. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего процесса поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | шт. | 1000 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Стеклянная банка с пробкой 1 | Автоклавируемая емкость с синей крышкой, 100 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. Доставка осуществляется в надлежащих условиях. | шт | 10 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |
|  | Автоматический набор пипеток | Высококачественный регулируемый автоматический набор пипеток, включающий: 1 пипетку - 2-20 мкл 1 пипетку 20-200 мкл 1 пипетку 1000-5000 мкл Точность: ±0,3%–±1% (в зависимости от модели и объема) (прецизионность): 0,1–0,8% Быстрая и точная регулировка объема Должен быть Socorex, Eppendorf или IKA Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения на протяжении всего процесса поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 3 месяцев с даты вступления договора в силу |