## Лист1
Հայտ
Բժշկական նշանակության լաբորատոր նյութեր
Հ/Հ | CPV | Առտրային անուն կամ համարժեքը | Տեխնիկական բնութագիր | չափի միավ. | Միավ.քանակ | միավոր գին | Նախահաշվային գումար | Գնման տեսակը
1 | 33141212 | Cobas c111 Ալբումինի որոշման թեստ հավաքածու | Ալբումին (ALB,Cobas c111 ) Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 10 | 18400 | 184000 | ԷԱՃ
2 | 33141212 | Cobas c111 Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման թեստ հավաքածու | Հիմնային ֆոսֆատազաի (APL c111 ): C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x50 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 | 13300 | 53200 | ԷԱՃ
3 | 33141212 | Cobas c111 Ալանին ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու | ԱԼՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ ` 4 x 100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ "ԱՍՏ (ALT, cobas c111 ) Կոբաս c111Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 | 17400 | 69600 | ԷԱՃ
4 | 33141212 | Cobas c111 ընդհանուր ամիլազայի որոշման թեստ հավաքածու | ընդհանուր ամիլազայի (AMYL c111 ): C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 | 42700 | 128100 | ԷԱՃ
5 | 33141212 | Cobas c111 Ալֆա ամիլազա պանկրիաս որոշման թեստ հավաքածու | Ալֆա ամիլազա պանկրիաս (a-Amylase pankreas c111 ): C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x50 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 | 100200 | 300600 | ԷԱՃ
6 | 33141212 | Cobas c111 Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ հավաքածու | ԱՍՏ (AST, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ `4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 | 17900 | 53700 | ԷԱՃ
7 | 33141212 | Cobas c111 Ընդհանուր բիլիռուբին որոշման թեստ հավաքածու | Ընդհանուր բիլիռուբին (BIL-Total, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 | 22100 | 66300 | ԷԱՃ
8 | 33141212 | Cobas c111 Ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեստ հավաքածու | Ուղիղ բիլիռուբին (BIL-D, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 12 | 10500 | 126000 | ԷԱՃ
9 | 33141212 | Cobas c111 Կալցիում որոշման թեստ հավաքածու | Կալցիում(Calcium c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 6 | 34300 | 205800 | ԷԱՃ
10 | 33141212 | Cobas c111 Խոլեստերին որոշման թեստ հավաքածու | Խոլեստերին (Cholesterol) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only10.10.2024Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 12 | 16000 | 192000 | ԷԱՃ
11 | 33141212 | Cobas c111 Կրեատինինի որոշման թեստ հավաքածու | Կրեատինին (creatinin jaffe, cobas c111 ): Կոբաս c111 ³անալիզատորի համար ֆորմատ՝4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only.Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 6 | 15500 | 93000 | ԷԱՃ
12 | 33141212 | Cobas c111 ՑՌՊ-ի որոշման թեստ հավաքածու | ՑՌՊ (CRP, cobas c111 ): Կոբաս c111 ³անալիզատորի համար ֆորմատ՝2x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only.Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 48 | 100800 | 4838400 | ԷԱՃ
13 | 33141212 | Cobas c111 Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածու | Գլյուկոզայի (Glucose, cobas c111 ): Կոբաս c111 ³անալիզատորի համար ֆորմատ՝4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only.Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 18 | 16400 | 295200 | ԷԱՃ
14 | 33141212 | Cobas c111 ԳԳՏ-ի որոշման թեստ հավաքածու | ԳԳՏ-ի (GGT, cobas c111 ): Կոբաս c111 ³անալիզատորի համար ֆորմատ՝ 2x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only.Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 | 13200 | 39600 | ԷԱՃ
15 | 33141212 | Cobas c111 ԲԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեստ հավաքածու | ԲԽԼ- խոլեսթերին (HDL Cholesterol,cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x100 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 25 | 41700 | 1042500 | ԷԱՃ
16 | 33141212 | Cobas c111 Երկաթի- որոշման թեստ հավաքածու | Երկաթ (Iron, cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 | 15400 | 46200 | ԷԱՃ
17 | 33141212 | Cobas c111 լակտատի- որոշման թեստ հավաքածու | լակտատ (Lactate, cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 6 | 64200 | 385200 | ԷԱՃ
18 | 33141212 | Cobas c111 ԼԴՀ-ի որոշման թեստ հավաքածու | ԼԴՀ (LDH, cobas c111) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ : ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 6 | 19700 | 118200 | ԷԱՃ
19 | 33141212 | Cobas c111 ՑԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեստ հավաքածու | ՑԽԼ- խոլեսթերին(LDL Cholesterol,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 18 | 34400 | 619200 | ԷԱՃ
20 | 33141212 | Cobas c111 Լիպազաի որոշման թեստ հավաքածու | Լիպազաի (Lipase ,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5 | 31800 | 159000 | ԷԱՃ
21 | 33141212 | Cobas c111 Մագնեզիումի որոշման թեստ հավաքածու | Մագնեզիում (Mg ,Cobas c111 ) Կոբաս Ս111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 2x50 Ã»ëթ:ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 | 14200 | 42600 | ԷԱՃ
22 | 33141212 | Cobas c111 ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու | ընդհանուր սպիտակու(TP,Cobas c111 ) Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 9 | 21700 | 195300 | ԷԱՃ
23 | 33141212 | Cobas c111 Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու | Տրիգլիցերիդներ ¥Triglycerides, cobas c111 ) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ` 4 x 50 Ã»ëթ: ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Ðանձնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 25 | 16000 | 400000 | ԷԱՃ
24 | 33141212 | Cobas c111 Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու | Միզանյութ ¥Urea, cobas c111) Կոբաս c111 անալիզատոր համար: ֆորմատ`4x100 Ã»ëթ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 15 | 18300 | 274500 | ԷԱՃ
25 | 33141212 | Cobas c111 Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու | Միզաթթու (Uric Acid c111 ):C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 | 50700 | 101400 | ԷԱՃ
26 | 33141212 | Cobas c111Նոսրացնող հեղուկ NaCl 9% | NaCl 9% Diluent: Կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`4x12 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 | 14600 | 58400 | ԷԱՃ
27 | 33141212 | Cobas c111Կալիբրատոր նյութ նախատեսված բիոքիմիական թեստերի համար | Calibrator f.a.s.: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c111անալիզատորի համար։ ֆորմատ 12 x 3 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic | հատ | 2 | 34700 | 69400 | ԷԱՃ
28 | 33141212 | Cobas c111 Կալիբրատոր լիպիդների համար | CFAS lipids:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 3x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 | 17700 | 35400 | ԷԱՃ
29 | 33141212 | Cobas c111 Կալիբրատոր սպիտակուցների համար | CFAS protein:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատ` 5x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 | 72100 | 144200 | ԷԱՃ
30 | 33141212 | Cobas c111 լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի (NAOH-D) | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ4x21 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 7 | 20200 | 141400 | ԷԱՃ
31 | 33141212 | Cobas c111 լվացող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Լվացող հեղուկ կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1000 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 15 | 14100 | 211500 | ԷԱՃ
32 | 33141212 | Cobas c111 Ակտիվատոր նախատեսված cobas c111 սարքի համար | "Activator for cobas c111 9x12 մլ Կոբաս c111 անալիզատորների համար։ Ֆորմատ` 9 x 12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 | 36000 | 72000 | ԷԱՃ
33 | 33141212 | Դեպրոտեինիզացնող հեղուկ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | ISE Deproteinizer: Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ`2 x 11մլ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 12 | 6700 | 80400 | ԷԱՃ
34 | 33141212 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու նախատեսված cobas c111 սարքի համար | "Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու Micro Cuvettes Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար։ ֆորմատ`1.680 կյուվետներ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ | 46 | 63800 | 2934800 | ԷԱՃ
35 | 33141212 | Cobas c111Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար | Ձողեր նախատեսված cobas c111 սարքի ռեագենտների օգտագործման համար։ Ֆորմատը՝ տուփում 3 x 2 x 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան։ Հանձնելու պահին պտանելիության 1/2 առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 1 | 20900 | 20900 | ԷԱՃ
36 | 33141212 | Cobas c111Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 1 | "PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս ինտեգրա, c111 Կոբաս և Ս311 անալիզատորի համար։ ֆորմատՍտուգիչ հեղուկ։ ` 1x 5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայ մանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 12 | 7560 | 90720 | ԷԱՃ
37 | 33141212 | Cobas c111Ստուգիչ նյութ պրեսիկոնտրոլ մուլտի 2 | PreciControl ClinChem Multi 2 c111, Ստուգիչ հեղուկ։ ֆորմատ` 1x5 մլ։ ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 12 | 7560 | 90720 | ԷԱՃ
38 | 33141212 | Տպիչի թուղթ նախատեսված cobas c111 սարքի համար | Տպիչի թուղթ նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ | հատ | 24 | 900 | 21600 | ԷԱՃ
39 | 33141212 | Հալոգեն լամպ | Հալոգեն լամպ 12V/20W ASSYնախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ç»ñÙաստիճանում։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 | 54000 | 108000 | ԷԱՃ
40 | 33141212 | միկրոբաժակներ | cobas sample cups նախատեսված սարքի՝ կոբաս c111 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ç»ñÙաստիճանում։ | հատ | 1 | 46800 | 46800 | ԷԱՃ
41 | 33141212 | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու /STA-NeoPTimal 5ml/՝ նախատեսված Start max վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 6x5 մլ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա: ISI-ի արժեքը (0.9-1.1), զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: : Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու | 16 | 24000 | 384000 | ԷԱՃ
42 | 33141212 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու | Start Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-Liquid Fib/: Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու:Ֆորմատ՝ 12x4մլ: Մեթոդը՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա (չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի), չափման միջակայքը հնարավոր է մեծացնել 0.4-12 գ/լ , ավտոմատ նոսրացնելուց հետո: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2 ամիս 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու | 5 | 165000 | 825000 | ԷԱՃ
43 | 33141212 | Յունիկալիբրատոր կալիբրացիայի պլազմա | STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Յունիկալիբրատոր /UNICALIBRATOR/, Ֆորմատ՝ 6x1մլ: Օգտագործվում է որպես կալիբրատոր պրոթրոմբինային ժամանակ և ֆիբրինոգեն հետազոտությունների համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու | 1 | 54000 | 54000 | ԷԱՃ
44 | 33141212 | Կոագ-կոնտրոլ N+P | Start Max վերլուծիչին համապատասխանող ստուգիչ պլազմա /Coag Contol N+P/: Ֆորմատ՝12x2x1մլ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene):Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու | 1 | 110000 | 110000 | ԷԱՃ
45 | 33141212 | Օուրեն-Կոլլեր բուֆֆերային նյութ | Start Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-OWREN-KOLLER/: Ֆորմատ՝ 24x15մլ: Օգտագործվում է որպես նոսրացնող հեղուկ` ֆիբրինոգեն, պրոթրոմբինային ժամանակ հետազոտությունների համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում մինչ ժամկետի ավարտը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene):Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու | 2 | 39600 | 79200 | ԷԱՃ
46 | 33141212 | Մետաղյա գնդիկներ | Stago ընկերության, Start Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն խառնույթի մետաղյա գնդիկներ (Steel balls): Ֆորմատ՝ 1850 հատ գնդիկ սրվակում (1850 balls/vial): Նախատեսված է արյան մակարդելիության որոշման համար մածուցիկության եղանակով: Գնդիկների տրամագիծը` 2.38 մմ : Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformitռ Europռene):Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 6 | 54000 | 324000 | ԷԱՃ
47 | 33141212 | Կյուվետներ Cuvettes 150x4հատ | Stago ընկերության, Start Max վերլուծիչի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Ֆորմատ՝ 150 x 4 հատ/ տուփ: Կյուվետի չափսերը. գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1.8 մմ, իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը՝ 10.7 մմ։ Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene):Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու | 16 | 48000 | 768000 | ԷԱՃ
48 | 33141212 | Մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ | STArt Max վերլուծիչի համար նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ /Combitips 2,5 ml/: Ֆորմատ՝100 ծայրակալ տուփում: Նախատեսված են Start Max արյան մակարդելիությունը որոշող վերլուծիչի ավտոմատ կաթոցիչի միջոցով ռեագենտների դոզավորված լցնելու համար: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: | հավքածու | 1 | 240000 | 240000 | ԷԱՃ
49 | 33141212 | ՍՏԱ Լվացող հեղուկ | Sart max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-Desorb U/ լվացող հեղուկ: Ֆորմատ՝ 24X15մլ: üÇñÙ³ÛÇն Ýß³Ýի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostics:Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հավքածու | 1 | 66000 | 66000 | ԷԱՃ
50 | 33141179 | մանրէաբանական օղ | միանվագ օգտագործման պլասմասե մեծ | հատ | 1000 | 25 | 25000 | ԷԱՃ
51 | 33141212 | մեզի տարա | պլասմասե միանվագ օգտագործման | հատ | 5000 | 90 | 450000 | ԷԱՃ
52 | 33141179 | կլոստրիդիա | տոքսին Ա + տոքսին Բ հակածնի արագ թեստ | հատ | 40 | 5500 | 220000 | ԷԱՃ
53 | 33141179 | Էշերիխիա-Կոլի | Էշերիխիա-Կոլի արագ ախտորոշման թեստ | հատ | 40 | 2300 | 92000 | ԷԱՃ
54 | 33141179 | կամպիլոբակտեր | կամպիլոբակտեր արագ ախտորոշման թեստ | հատ | 60 | 2500 | 150000 | ԷԱՃ
55 | 33141179 | սալմոնելա | սալմոնելա արագ ախտորոշման թեստ | հատ | 40 | 2500 | 100000 | ԷԱՃ
56 | 33141179 | էնտերովիրուս | էնտերովիրուս արագ ախտորոշման թեստ | հատ | 60 | 2750 | 165000 | ԷԱՃ
57 | 33141179 | լյեշմանիա | լյեշմանիայի հակամարմինների հայտնաբերման արագ թեսթ | հատ | 20 | 1500 | 30000 | ԷԱՃ
58 | 33141179 | Ստրեպ Թեսթ | Ա խմբի ստրեպտոկոկի հայտնաբերման արագ թեսթ | հատ | 40 | 1200 | 48000 | ԷԱՃ
59 | 38431720 | ավտոմատ կաթոցիկի ծայրակալ | կաթոցիկի ծայրակալ 100-1000 մկլ | հատ | 6000 | 7 | 42000 | ԷԱՃ
60 | 38431720 | ավտոմատ կաթոցիկի ծայրակալ | կաթոցիկի ծայրակալ 10-100 մկլ | հատ | 6000 | 7 | 42000 | ԷԱՃ
"1.1. Բժշկական նշանակության ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամբ: 1.2. Մատակարարի կողմից, վերջինիս մեղքով սահմանված ժամկետում չմատակարարված բժշկական նշանակության ապրանքները պայմանագրի ժամկետն ավարտվելու դեպքում այլևս ենթակա չեն մատակարարման: 1.3 Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին 12-18 ամիս "