## Лист1
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/17 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 | 30232110 | Տպիչ |  | Լազերային սև և սպիտակ տպիչ A4,Արագությունը՝ առնվազը 20էջ րոպեում,,Առաջին էջի տպման ժամանակը նվազագույնը 7.8 վրկ. Ինտերֆեյսը USB 2.0,Սնուցում 220-240 V,գույնը սև կամ սպիտակ, Քարթրիջի ծավալը առնվազը 975 էջ Չօգտագործված | հատ |  |  | 9 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 9 | մինչև 30.12.2026թ ըստ պատվիրատուի պահանջի
2 | 30211220 | Համակարգիչ |  | Կենտրոնական պրոցեսոր Core i3 12100/օպերատիվ հիշողություն 16GB DDR4/կոշտ սկավառակ SSD 256GB M2/մայրական սալիկ H610/համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը` 550W+-600W/ստեղնաշար, մկնիկ, USB/Մոնիտոր 24duym FullHD Ips, համակարգչի քեյս ստանդարտ Չօգտագործված երաշխիքային ժամկետը 1տարի | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | մինչև 30.12.2026թ ըստ պատվիրատուի պահանջի
3 | 30211200 | Դյուրակիր համակարգիչ |  | Կենտրոնական պրոցեսոր Intel I3 /օպերատիվ հիշողություն 4GB DDR4/կոշտ սկավառակ SSD 128GB/էկրանը 15.6”/FHD Ունենա Lan մուտք և առնվազն 2 USB մուտք Չօգտագործված | հատ |  |  | 8 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 8 | մինչև 30.12.2026թ ըստ պատվիրատուի պահանջի
4 | 30239110 | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ |  | Լազերային տպիչ,սկաներ, պատճենահանում A4, Արագությունը` առնվազը 20 էջ րոպեում, առաջին պատճենահանման ժամանակը նվազագույնը 7.8վրկ, սկաները գունավոր, Ինտերֆեյսը USB 2.0, սնուցում 220-240 v, քարթրիջը առնվազը 975 էջի համար, Չօգտագործված | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | մինչև 30.12.2026թ ըստ պատվիրատուի պահանջի
5 | 30232160 | բարկոդի ջերմային տպիչ |  | USB միջերեսով միացող բարկոդի ջերմային տպիչ արյան փորձանոթների պիտակավորման համար Տեխնիկական բնութագրերը, ոչ պակաս քան՝Տպման մեթոդը՝ ուղիղ ջերմային (direct thermal Կետայնությունը՝ 8 կետ/մմ (203 DPI) Առավելագույն տպման արագությունը 152 մմ /վ Առավելագույն տպման լայնությունը 108 մմշ •Թղթի հաստությունը 0.06 մմ -ից 0.25 մմ Թղթի լայնությունը 20 մմ -ից 115 մմ Թղթի երկարությունը 10 մմ -ից 1778 մմ • Բարկոդների տեսակը՝ 1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11․ 2D barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec • Երաշխիքը 1 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը, ինչպես նաև առնվազը 55 մմ x 30 մմ չափսի ինքնակպչուն պիտակների փաթեթ (roll) 50 հատ։ | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | մինչև 30.12.2026թ ըստ պատվիրատուի պահանջի
6 | 30121410 | բարկոդի սկաներ |  | Բարկոդ սկաներ արյան փորձանոթների բարկոդների սկանավորման համար։ Տեխնիկական բնութագիրը՝ • Միջերեսը – USB, լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5մ • Համատեղելի - Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 տեսակի օպերացիոն համակարգերի հետ • Կարդացվող բարկոդների տեսակը - Code11, Code39, Code93, Code32, Code128, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, և այլ, ինչպես նաև նախածանցների, վերջածանցների և վերջնագծերի կարգավորելու հնարավորություն • Երաշխիքը 1 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը: | հատ |  |  | 4 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 4 | մինչև 30.12.2026թ ըստ պատվիրատուի պահանջի
7 | 32324900 | հեռուստացույց |  | Հեռուստացույց տեսակը LED, անկյունագիծը առնվազը 32"դույմ, էկրանի կետայնությունը առնվազը 1366x768, HD READY ,ձայնային հզորություն առնվազն 2*6 Վտ, տեսակը ոչ սմարթ։ Կադրերի հաճախականությունը 50Հց, կոնտրաստի գործակից առնվազն 3000:1։ Ընդունիչներ՝ DVB-T2, DVB-T, DVB-S2։ Մուտքեր ՝ առնվազն HDMI՝ 2 հատ, օպտիկալ , USB մուտք՝ 1 հատ։ Դիտման անկյուն 178º/178º։ Հոսանք (Վ/Հց) 100-240Վ/50-60Հց։ Պատին ամրացնելու հարմարանքը ներառյալ։ Երաշխիք 2 տարի։ Ապրանքի չափսերը 73.4x17.1x43.4 սմ առանց տակդիր։ Մատակարարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF) | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | մինչև 30.12.2026թ ըստ պատվիրատուի պահանջի
8 | 39711140 | Սառնարան |  | Սառցարանի ծավալը/լիտր/-առնվազը41, Սառնարանի տարողութուն-/ + - 164, / Ընդհանուր տարողություն-205, Կոմպրեսորների քանակ-1հատ, Էներգախնայողության դաս A+, Սառեցման համակարգ՝դեֆրոստ, Հոսանքի /վ/Հց/-220-240Վ/50-60Հց, Ապրանքի չափերը/սմ/- /+ - 10սմ,/ 55x54,2x143,5, Դռների քանակ-2 Դուռ/Սառցարանը վերևից, Խցիկների քանակ-2 Չօգտագործված երաշխիքային ժամկետը 2տարի | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | մինչև 30.12.2026թ ըստ պատվիրատուի պահանջի

## Лист2
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26-6 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 | 31651200/505 | ЭКГ-полоски 112*140*142 |  | ЭКГ-полоски 112*140*142 |  |  |  | 1000 | г.Абовян Атиса 6. | 1000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
2 | 33211110/504 | Тест-полоски для глюкометра Contour+ |  | Тест-полоски для глюкометра Contour Plus (N50). Время измерения: 5 сек. Диапазон измерения: 0,6–33,3 ммоль/л. Объем образца крови: 0,6 мкл. Рабочая температура: 5–45°C. Температура хранения: 0–30°C. Рабочая относительная влажность: 10–93%. Допустимый диапазон гематокрита: 0–70%. Рабочая высота: от уровня моря до 6301 м. Срок годности тест-полосок не изменяется независимо от условий вскрытия упаковки. Система соответствует требованиям стандартов ISO 15197:2013, ISO 13485:2012. Данная система соответствует Европейской директиве 98/79/EC IVD. Стандарты. |  |  |  | 6000 | г.Абовян Атиса 6. | 6000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
3 | 38411200/502 | Стеклянный термометр |  | Должен содержать галлий – жидкий сплав галлия, индия и олова, заменяющий ртуть, и точно отображать температуру тела. Должен иметь увеличительный корпус для более чёткого отображения температуры. :Используется для измерений в подмышечной впадине, во рту или прямой кишке. Нетоксично и безопасно для окружающей среды. Диапазон измерения: 35–42 °C. Продолжительность измерения: 4 минуты. Сертификат качества ISO 14971. Должен соответствовать директивам CEE 93/42, 2007/47/CE, иметь сертификат CE 0197. Средний наклон 14,5 см. |  |  |  | 150 | г.Абовян Атиса 6. | 150 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
4 | 33141201/505 | Медицинский бахил |  | для диспенсера с 4 креплениями |  |  |  | 2000 | г.Абовян Атиса 6. | 2000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
5 | 33141152/504 | Набор для эпидуральной анестезии /Миниупаковка/ 16G, 18G |  | Набор для эпидуральной анестезии /миниупаковка/16G, 18G (предоставить образец). |  |  |  | 15 | г.Абовян Атиса 6. | 15 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
6 | 33691156/552 | Воронка для осмотра уха (м/о) |  | Воронка для осмотра уха (м/о). |  |  |  | 200 | г.Абовян Атиса 6. | 200 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
7 | 33141217/503 | «Дренажная система (плевральная)» |  | Трёхкамерная система плевральной дренирования объёмом 2200 мл (±10%), предназначенная как для пассивного, так и для активного дренирования. Должны иметь полость для накопления жидкости, самовсасывающие диафрагмы, трубку для пациента с автоматическим механизмом закрытия. Наличие сертификата качества. |  |  |  | 10 | г.Абовян Атиса 6. | 10 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
8 | 33141184/502 | Плевральные дренажи со стилетом |  | Плевральные дренажи со стилетом /размеры по желанию заказчика/ |  |  |  | 30 | г.Абовян Атиса 6. | 30 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
9 | 33691156/553 | Эластичный бинт |  | Эластичный бинт 5 м*120 мм. Состав: хлопок, полиамид, латекс. |  |  |  | 30 | г.Абовян Атиса 6. | 30 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
10 | 33691156/554 | Эластичный бинт |  | Эластичный бинт 5 м*100 мм. Состав: хлопок, полиамид, латекс. |  |  |  | 30 | г.Абовян Атиса 6. | 30 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
11 | 34921440/502 | Контейнер для отходов |  | Контейнер для отходов 3 л, непрозрачный, с маркировкой, радиус закругления пробки 4-5 см |  |  |  | 1000 | г.Абовян Атиса 6. | 1000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
12 | 34921440/503 | Контейнер для отходов |  | Контейнер для отходов 1 л, непрозрачный, с маркировкой, радиус закругления пробки 4-5 см |  |  |  | 3000 | г.Абовян Атиса 6. | 3000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
13 | 38431700/502 | Автоматический дозатор-пипетка (дозатор) 10 мкл |  | Предназначен для автоматического измерения объема жидкости 10 мкл в микробиологической лаборатории. Соответствует международным стандартам качества и/или имеет сертификат качества или соответствует ГОСТ. |  |  |  | 7 | г.Абовян Атиса 6. | 7 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
14 | 38431700/503 | Автоматический дозатор-пипетка (дозатор) 100-1000 мкл |  | Предназначен для автоматического измерения объема жидкости 100–1000 мкл в микробиологической лаборатории. Соответствует международным стандартам качества и/или имеет сертификат качества или соответствует ГОСТ. |  |  |  | 4 | г.Абовян Атиса 6. | 4 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
15 | 33191310/508 | Пробирка для центрифуги с меткой |  | Центрифужная пробирка с меткой, стеклянная |  |  |  | 500 | г.Абовян Атиса 6. | 500 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
16 | 33191310/509 | Пластиковая вакуумная пробирка K2 EDTA |  | «Пластиковая вакуумная пробирка 2 мл, 13 x 75 мм, содержащая K2 ЭДТА |  |  |  | 25000 | г.Абовян Атиса 6. | 25000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
17 | 33191310/510 | Пластиковая вакуумная пробирка с гелем и сгустком |  | «Пластиковая вакуумная пробирка содержащая Gell&Clot Состав: этилендиаминтетраацетат, стерильная. 13 x 100 мм, 5 мл» |  |  |  | 40000 | г.Абовян Атиса 6. | 40000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
18 | 33191310/511 | «Пластиковая вакуумная пробирка с 3,2% цитратом натрия» |  | «Пластиковая вакуумная пробирка содержащая цитрат натрия 3,2% Размер: 13 x 75 мм, 3,6 мл, 100 шт. в упаковке» |  |  |  | 10000 | г.Абовян Атиса 6. | 10000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
19 | 33141146/501 | Стерильная игла для пластиковой вакуумной пробирки 22G x1 |  | «Пластиковая вакуумная пробиркастерильная игла 22G x1 1/2/с держателем/ |  |  |  | 30000 | г.Абовян Атиса 6. | 30000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
20 | 33691156/555 | Игла для вакуумной пробирки Тип бабочки |  | Игла для забора крови типа «бабочка», толщина иглы 21G, длина трубки 25–31 см, стерильная;/с держателем/ |  |  |  | 30000 | г.Абовян Атиса 6. | 30000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
21 | 33211320/501 | Гепатит B/HBsAg/ |  | Тест, полоска, качественный |  |  |  | 3000 | г.Абовян Атиса 6. | 3000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
22 | 33211321/501 | Гепатит HCV |  | Тест, полоска, качественный |  |  |  | 3000 | г.Абовян Атиса 6. | 3000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
23 | 33211470/503 | Тропонин |  | Тест-набор для определения тропонина Сердечный тропонин Метод: Иммунохроматография Формат: 25 тестов в упаковке Исследуемый образец: сыворотка крови. Условия хранения: 2-25°C; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 600 | г.Абовян Атиса 6. | 600 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
24 | 33211190/501 | Цоликлон антитела к А 10 мл |  | стеклянная тара 10 мл 200 т |  |  |  | 4000 | г.Абовян Атиса 6. | 4000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
25 | 33211200/501 | Цоликлон антитела к В 10 мл |  | стеклянная тара 10 мл 200 т |  |  |  | 4000 | г.Абовян Атиса 6. | 4000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
26 | 33211220/501 | Цоликлон антитела к D 10 мл |  | стеклянная тара 10 мл 200 т |  |  |  | 4000 | г.Абовян Атиса 6. | 4000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
27 | 33691159/501 | Цоликлон антитела к AB 10 мл |  | стеклянная тара 10 мл 200 т |  |  |  | 4000 | г.Абовян Атиса 6. | 4000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
28 | 33211210/501 | Цоликлон антитела к C 10 мл |  | стеклянная тара 10 мл 200 т |  |  |  | 600 | г.Абовян Атиса 6. | 600 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
29 | 33211170/501 | Мочевая кислота |  | набор для определения монокислот; Колориметрический метод; Формат: 2 x 120 мл, 240 мл образца для анализа: сыворотка/плазма крови; Условия хранения: 2–8 °C. |  |  |  | 1000 | г.Абовян Атиса 6. | 1000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
30 | 33211150/501 | Набор для определения мочевины |  | Набор для определения мочевины: Метод: фотометрический: длина волны – 340 нм. Формат: 5 x 60 мл + стандарт: Образец для анализа: сыворотка/плазма/моча: BHN Условия хранения: Реагенты хранятся при температуре 2–8 °C до истечения срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия упаковки реагенты хранятся при температуре 2–8 °C не менее 8 недель. Только для диагностики in vitro. |  |  |  | 5000 | г.Абовян Атиса 6. | 5000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
31 | 33211430/501 | Набор для определения альфа-амилазы |  | Набор для определения альфа-амилазы: Метод: колориметрический: длина волны – 405 нм. Формат: 6 x 10 мл: Образец для анализа: сыворотка/плазма/моча. Условия хранения: Реагенты хранятся при температуре 2–8 °C до истечения срока годности, указанного на упаковке. на упаковке, и после вскрытия упаковки реагенты хранить при температуре 2–8°C не менее 8 недель; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 800 | г.Абовян Атиса 6. | 800 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
32 | 33211140/501 | «Набор для определения общего и прямого билирубина» |  | Тест-набор для определения общего и прямого билирубина. Метод: фотометрический. Длина волны – 530 нм. Формат: 100/100+стандарт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Условия хранения: Реагенты хранятся при температуре 2–8°C до истечения срока годности, указанного на упаковке, а после вскрытия упаковки реагенты хранятся при температуре 2–10°C не менее 10 недель; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 3000 | г.Абовян Атиса 6. | 3000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
33 | 33211290/501 | Набор для определения калия K 2x50 мл |  | Тест-набор для определения калия K. Метод: колориметрический. Формат: 2 x 50 мл. Исследуемый образец: сыворотка крови. Условия хранения: 2–8°C; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 3000 | г.Абовян Атиса 6. | 3000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
34 | 33211300/501 | Набор для определения кальция |  | Тест-набор для определения кальция Метод: фотометрический. Длина волны – 575 нм. Формат: 5 x 120 мл + стандарт: Образец для исследования: плазма крови, моча. Условия хранения: Реагенты хранятся при температуре 2–8°C до истечения срока годности, указанного на упаковке, а после вскрытия упаковки — при температуре 2–8°C не менее 3 недель. Только для диагностики in vitro |  |  |  | 1000 | г.Абовян Атиса 6. | 1000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
35 | 33691160/503 | Набор для определения натрия Na |  | Набор для определения натрия Метод: колориметрический Объем: 60 мл Образец для исследования: сыворотка крови. Условия хранения: 2–8°C; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 1200 | г.Абовян Атиса 6. | 1200 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
36 | 33211250/501 | Набор для определения С-реактивного белка |  | С-реактивный белок 100 тестов/5 мл/ |  |  |  | 6000 | г.Абовян Атиса 6. | 6000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
37 | 33211260/501 | Антистрептолизин |  | Набор для теста на антистрептолизин |  |  |  | 1500 | г.Абовян Атиса 6. | 1500 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
38 | 33691160/504 | Инфекционный мононуклеоз |  | Тест-кассеты для качественного выявления гетерофильных антител к инфекционному мононуклеозу в сыворотке, плазме и цельной крови. Набор состоит из тест-кассет в отдельной упаковке, раствора для разведения, положительного и отрицательного контролей. |  |  |  | 300 | г.Абовян Атиса 6. | 300 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
39 | 33211120/501 | Набор для определения глюкозы + TC |  | «Набор для определения глюкозы метод: кинетический, колориметрический. Объем: 500 мкл. Исследуемый образец: сыворотка/плазма/цельная кровь. Условия хранения: 2–8°C; Только для диагностики in vitro». |  |  |  | 6000 | г.Абовян Атиса 6. | 6000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
40 | 33211270/501 | Набор для определения общего белка |  | «Набор для определения общего белка метод: фотометрический. Длина волны: 546 нм. Объем: 6 x 60 мл + стандарт. Испытательный образец: сыворотка/плазма крови. Условия хранения: Реагенты хранятся при температуре 2–8°C до истечения срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия упаковки реагенты хранятся при температуре 2–8°C не менее 7 недель; Только для диагностики in vitro». |  |  |  | 1500 | г.Абовян Атиса 6. | 1500 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
41 | 33211230/501 | Набор для определения сифилиса RPR |  | «Набор для определения RPR-сифилиса Объем: 2 мл, 100 тестов: Образец для анализа: сыворотка крови. Условия хранения: 2–8 °C; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 3000 | г.Абовян Атиса 6. | 3000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
42 | 33211310/503 | Набор для определения протромбинового времени |  | Набор для определения протромбинового времени, предназначен для коагулометра модели CL-2000B. Формат: не более 4 x 5 мл, 100 тестов Образец для анализа: плазма крови. Условия хранения: 2–8 °C; Только для диагностики in vitro: предоставьте только материал, предназначенный для данного прибора. Обязательно проведите 1–2 контрольных теста. Метод агглютинации Формат: 100 тестов Образец для анализа: плазма крови. Условия хранения: 2–8 °C; |  |  |  | 8000 | г.Абовян Атиса 6. | 8000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
43 | 33211240/501 | Ревматоидный фактор |  | Ревматоидный фактор Метод агглютинации Форма поставки: 100 тестов Исследуемый образец: плазма крови. Условия хранения: 2–8 °C; |  |  |  | 2000 | г.Абовян Атиса 6. | 2000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
44 | 33211160/501 | Набор для определения креатинина |  | Набор для определения креатинина Метод: колориметрический: длина волны 500 нм. Формат: 5 x 60 мл + стандарт: Образец для анализа: сыворотка/плазма крови, моча. Условия хранения: Реагенты хранятся при 15–25°C до истечения срока годности, указанного на упаковке; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 5000 | г.Абовян Атиса 6. | 5000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
45 | 33211130/501 | Набор для определения общего холестерина |  | Тест-набор для определения общего холестерина Метод: колориметрический: длина волны – 500 нм. Формат: 6 x 60 мл + стандарт: Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Условия хранения: Реагенты хранятся при температуре 2–8°C до истечения срока годности, указанного на упаковке, а после вскрытия упаковки реагенты хранятся при температуре 2–10°C не менее 12 недель; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 2000 | г.Абовян Атиса 6. | 2000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
46 | 33211420/501 | Набор для определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) |  | Тест-набор для определения аланинаминатрансферазы: Метод: фотометрический: длина волны – 340 нм. Формат: 5 x 60 мл. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Условия хранения: Реагенты хранятся при температуре 2–8°C до истечения срока годности, указанного на упаковке, а после вскрытия упаковки реагенты хранятся при температуре Хранить при температуре 2–8°C не менее 8 недель; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 3000 | г.Абовян Атиса 6. | 3000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
47 | 33211410/501 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) |  | Тест-набор для определения аспартатаминотрансферазы Метод: фотометрический: длина волны – 340 нм. Формат: 5 x 60 мл. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Условия хранения: реагенты хранятся при температуре 2–8°C до истечения срока годности, указанного на упаковке, а после вскрытия упаковки реагенты хранятся при температуре 2–8°C не менее 8 недель; Только для диагностики in vitro |  |  |  | 3000 | г.Абовян Атиса 6. | 3000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
48 | 33211340/502 | Тест-полоски для определения гемоглобина |  | Пасты для определения гемоглобина, предназначенные для гемоглобинометра URIT-12. Формат: 2 x 25 полосок во флаконе. Наличие сертификата качества. |  |  |  | 8000 | г.Абовян Атиса 6. | 8000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
49 | 33211180/501 | Набор для определения триглицеридов |  | Тест-набор для определения триглицеридов: Метод: колориметрический: длина волны – 550 нм. Формат: 5 x 60 мл + стандарт. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Хранение Условия: Реагенты хранятся при температуре 2–8 °C до истечения срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия упаковки реагенты хранятся при температуре 2–8 °C не менее 10 недель. Только для диагностики in vitro. |  |  |  | 1000 | г.Абовян Атиса 6. | 1000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
50 | 33211280/501 | Набор для определения бруцеллеза |  | Стеклянная тара формата RB 50 л. |  |  |  | 300 | г.Абовян Атиса 6. | 300 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
51 | 33691162/626 | Набор для цитологического окрашивания (250 тестов) |  | Цитологический краситель Гематоксилин 250 мл; Цитологический краситель OG 6- 250 мл; Цитологический краситель EA 50-250 мл; Цитологический подсинивающий реагент 2 л; Клей для цитологического красителя 100 мл; Ксилол 250 мл; |  |  |  | 6 | г.Абовян Атиса 6. | 6 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
52 | 33691162/627 | Лабораторная фиксирующая жидкость |  | Лабораторная фиксирующая жидкость 125 мл |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
53 | 33211151/501 | Экспресс-тест на метамфетамин |  | Экспресс-тест-полоска для определения метамфетамина в моче |  |  |  | 600 | г.Абовян Атиса 6. | 600 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
54 | 33211151/502 | Экспресс-тест на опиаты |  | Экспресс-тест-полоска для определения опиатов в моче |  |  |  | 600 | г.Абовян Атиса 6. | 600 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
55 | 33211151/503 | Экспресс-тест на марихуану |  | Экспресс-тест-полоска для определения марихуаны в моче |  |  |  | 600 | г.Абовян Атиса 6. | 600 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
56 | 33691162/628 | Иммунохроматографические полоски для определения кишечной палочки (Ecoli) |  | Индикаторные полоски |  |  |  | 100 | г.Абовян Атиса 6. | 100 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
57 | 33691162/629 | Иммунохроматографические полоски для определения компилобакта |  | Индикаторные полоски |  |  |  | 120 | г.Абовян Атиса 6. | 120 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
58 | 33691162/630 | Иммунохроматографические полоски для определения Clostridium Difficile |  | Иммунохроматографические полоски для определения Clostridium Difficile |  |  |  | 100 | г.Абовян Атиса 6. | 100 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
59 | 33691162/631 | Иммунохроматографические полоски для определения Strep A / A-Strep / |  | Иммунохроматографические полоски для определения Strep A / A-Strep / |  |  |  | 120 | г.Абовян Атиса 6. | 120 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
60 | 33141212/502 | Чашка Петри, одноразовая |  | Диаметр 9-10 см. Соответствует международным стандартам качества / или имеет сертификат качества / или соответствует ГОСТ. |  |  |  | 4000 | г.Абовян Атиса 6. | 4000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
61 | 33191310/512 | Одноразовые стерильные пробирки с хирургической крышкой |  | «Предназначен для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала. Каждая упаковка содержит полистирольную пробирку и пластиковую палочку с дакроновой головкой для взятия хирургической мази. Стерильно; Температура хранения до 25°C. Соответствует международным стандартам качества и/или имеет сертификат качества или соответствует ГОСТ. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке).» |  |  |  | 5000 | г.Абовян Атиса 6. | 5000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
62 | 33211450/503 | Альбумин |  | Тест-набор для определения альбумина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 40 мл. |  |  |  | 2184 | г.Абовян Атиса 6. | 2184 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
63 | 33211420/502 | Аланинаминотрансфераза /АЛТ/ |  | Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 35 мл + 2 x 18 мл. |  |  |  | 9420 | г.Абовян Атиса 6. | 9420 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
64 | 33211410/502 | Аспартатаминотрансфераза /АСТ/ |  | Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 35 мл + 2 x 18 мл. |  |  |  | 9420 | г.Абовян Атиса 6. | 9420 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
65 | 33211430/502 | Альфа-амилаза |  | Набор для определения альфа-амилазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 x 38 мл + 1 x 10 мл |  |  |  | 1210 | г.Абовян Атиса 6. | 1210 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
66 | 33211300/502 | Кальций |  | Набор для определения кальция для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 40 мл. |  |  |  | 5096 | г.Абовян Атиса 6. | 5096 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
67 | 33211160/502 | Креатинкиназа (МБ) |  | Набор для определения креатининкиназы MB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 2 x 35 мл + 1 x 18 мл. |  |  |  | 2826 | г.Абовян Атиса 6. | 2826 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
68 | 33211160/503 | Креатин |  | Набор для определения креатинина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 2 x 27 мл + 1 x 18 мл. |  |  |  | 21960 | г.Абовян Атиса 6. | 21960 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
69 | 33211250/502 | С-реактивный белок |  | Набор для определения С-реактивного белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 x 40 мл + 1 x 10 мл. |  |  |  | 1128 | г.Абовян Атиса 6. | 1128 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
70 | 33211140/502 | Прямой билирубин |  | Набор для определения прямого билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 х 20 мл + 1 х 20 мл. |  |  |  | 6165 | г.Абовян Атиса 6. | 6165 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
71 | 33691160/505 | Железо /С/ |  | Набор для определения железа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 2 х 40 мл + 1 х 16 мл. Включая калибратор 1 х 1,5 мл. |  |  |  | 4830 | г.Абовян Атиса 6. | 4830 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
72 | 33691160/506 | Гамма-глутамилтрансфераза |  | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 х 35 мл + 2 х 18 мл. |  |  |  | 4710 | г.Абовян Атиса 6. | 4710 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
73 | 33211120/502 | Глюкоза |  | Набор для определения глюкозы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 х 35 мл + 2 х 18 мл. |  |  |  | 25620 | г.Абовян Атиса 6. | 25620 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
74 | 33211130/502 | Холестерин ЛПВП |  | Набор для определения холестерина высокой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 х 40 мл + 1 х 14 мл. |  |  |  | 5675 | г.Абовян Атиса 6. | 5675 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
75 | 33691160/507 | Лактатдегидрогеназа |  | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 35 мл + 2 x 18 мл. |  |  |  | 3768 | г.Абовян Атиса 6. | 3768 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
76 | 33211130/503 | Холестерин ЛПНП |  | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 x 40 мл + 1 x 14 мл. |  |  |  | 5675 | г.Абовян Атиса 6. | 5675 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
77 | 33691218/501 | Магний |  | Тест-набор для определения магния для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 40 мл. |  |  |  | 3640 | г.Абовян Атиса 6. | 3640 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
78 | 33211140/503 | Общий билирубин |  | Тест-набор для определения общего билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 20 мл + 1 x 20 мл. |  |  |  | 6720 | г.Абовян Атиса 6. | 6720 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
79 | 33211130/504 | Общий холестерин |  | Тест-набор для определения общего холестерина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 40 мл. |  |  |  | 21840 | г.Абовян Атиса 6. | 21840 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
80 | 33211180/502 | Триглицериды |  | Набор для определения триглицеридов для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: не менее 4x40 мл. |  |  |  | 18200 | г.Абовян Атиса 6. | 18200 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
81 | 33211270/502 | Общий белок |  | Тест-набор для определения общего белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 40 мл. |  |  |  | 5712 | г.Абовян Атиса 6. | 5712 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
82 | 33211170/502 | Мочевая кислота |  | Тест-набор для определения мочевой кислоты для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 35 мл + 2 x 18 мл. |  |  |  | 12060 | г.Абовян Атиса 6. | 12060 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
83 | 33211150/502 | Мочевина |  | Тест-набор для определения мочевины для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 4 x 35 мл + 2 x 18 мл. |  |  |  | 6000 | г.Абовян Атиса 6. | 6000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
84 | 33211260/502 | Антистрептолизин |  | Тест-набор для определения антистрептолизина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 x 23 мл + 1 x 23 мл + 1 x 0,5 калибратора. |  |  |  | 723 | г.Абовян Атиса 6. | 723 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
85 | 33211240/502 | Ревматоидный фактор |  | Тест-набор для определения ревматоидного фактора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Не менее 1 x 40 мл + 1 x 11 мл |  |  |  | 1414 | г.Абовян Атиса 6. | 1414 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
86 | 33211340/503 | Гемоглобин A1c |  | Тест-набор для определения гликолизированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Формат. Не менее 1 x 40 мл + 1 x 15 мл раствора для разделения 3 x 40 мл |  |  |  | 2400 | г.Абовян Атиса 6. | 2400 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
87 | 33691160/508 | Мультикалибратор |  | Мультикалибратор для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Формат: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; LDH-L; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; CHE, LIP. Не менее 1 x 3 мл. |  |  |  | 6 | г.Абовян Атиса 6. | 6 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
88 | 33691160/509 | Калибратор липидов |  | Калибратор липидов для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Формат: APOA1; APOB; HDLC; LDLC Формат: Не менее 1 x 1 мл. |  |  |  | 6 | г.Абовян Атиса 6. | 6 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
89 | 33691160/510 | Калибратор гликозилированного гемоглобина |  | Калибратор гликозилированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: Не менее 2 уровней x 1 мл. |  |  |  | 6 | г.Абовян Атиса 6. | 6 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
90 | 33691160/511 | Патологический контроль гликозилированного гемоглобина |  | Контроль патологии гликозилированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: Не менее 1 x 1 мл. |  |  |  | 6 | г.Абовян Атиса 6. | 6 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
91 | 33691160/512 | Нормальный контроль гликозилированного гемоглобина |  | Контроль нормы гликозилированного гемоглобина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: Не менее 1 x 1 мл. |  |  |  | 6 | г.Абовян Атиса 6. | 6 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
92 | 33691160/513 | Мультиконтроль/уровень 1/ |  | Мультиконтроль для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; ГГТ; ГБДГ; IgA; IgG; IgM; ЛДГ; Mg; P; ТП; ТГ; Мочевина; МК; Железо; ХЭ; Липопротеины липопротеинов (ЛИП); Na+; K+; Cl-; C3; C4; СРБ; HS-СРБ; ХС-ЛПВП; ХС-ЛПНП; Апо-А1; Апо-В; ПА; КФК-МБ; АСОII; ТРФ; ФЭР; UIBC уровень 1. Формат: Не менее 1 x 5 мл. |  |  |  | 6 | г.Абовян Атиса 6. | 6 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
93 | 33691160/514 | Калибратор CK-MB |  | Калибратор креатининкиназы МБ для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Формат: Не менее 1 x 1 мл. |  |  |  | 3 | г.Абовян Атиса 6. | 3 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
94 | 33691160/515 | Калибратор ревматоидного фактора |  | Калибратор ревматоидного фактора для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Формат: Не менее 5 уровней x 0,5 мл. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
95 | 33691160/516 | Калибратор специфического белка |  | C3; C4; СРБ; IgA; IgG; Калибратор IgM для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 x 1 мл. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
96 | 33691160/517 | Моющие средства для системы/Моющее средство CD80/ |  | Моющее средство CD80 для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 л. |  |  |  | 40 | г.Абовян Атиса 6. | 40 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
97 | 33191310/513 | Кюветы |  | Кюветы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 (120 кювет). Объём: не менее 5 x 120 шт. |  |  |  | 20000 | г.Абовян Атиса 6. | 20000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
98 | 33191310/514 | Кюветы |  | Кюветы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 (80 кювет) для многократного использования. Объём: не менее 80 шт. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
99 | 30121350/501 | Лампа 230 |  | Лампа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
100 | 30121350/502 | Лампа 240 |  | Лампа для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
101 | 33111150/502 | Пластина для визуализации FUJI - PLATE IP ST-VI 35 см x 43 см |  | Пластина для сканирования FUJI - PLATE IP ST-VI General для оцифровывающего устройства (Fuji reader). Размеры: 35 x 43 см. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
102 | 33211310/504 | Набор для определения протромбинового времени крови (Hemostat Thromboplastin) |  | «Набор для определения протромбинового времени (ПВ) в крови (Гемостат Тромбопластин) - лиофилизированная сыворотка RGT 6 x 2 мл, предназначен для анализаторов Huamn HumaClot. Он будет иметь штрихкод Huamn HumaClot, совместимый с кодовым перечнем приборов немецкого производителя. Изделие должно быть новым, в заводской упаковке, с отметкой о дате изготовления, заводе-изготовителе, на момент поставки иметь не менее 70% срока годности. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive. |  |  |  | 2000 | г.Абовян Атиса 6. | 2000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
103 | 33191310/515 | Пробирка для анализатора HUMAN HUMACLOT |  | «Пробирки для анализатора гемостаза вместимостью 1 мл, 1 x 500 шт., совместимые с Huamn Анализаторы HumaClot. Имеют штрихкод, совместимый с кодовым списком приборов немецкого производителя Human. Должны содержать магнитные перемешивающие добавки. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя (как минимум: ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive). |  |  |  | 5000 | г.Абовян Атиса 6. | 5000 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
104 | 33691162/632 | Тестовые картриджи |  | М/о использование тестовых картриджей для газоанализатора модели GASTAT PRO; Тест-картриджи предназначены для измерения следующих параметров: pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCL-, cCa2+, Hct. |  |  |  | 700 | г.Абовян Атиса 6. | 700 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
Կամ համարժեք
Պարտադիր պայման դեղերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրամանի, դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին և ներկայացվող փաթեթը պետք է լինեն համապատասխան ՀՀ կառավարության 2 մայիսի 2013 թվականի N 502-Ն որոշման պահանջներին